## Sheet155 (hidden)
0

## Inschrijfstaat Perceel 4
In te vullen velden
Project | Beschikbaarheidsdienst Gemalen
Hoeveelheden betreffen aantallen per jaar
Prijzenblad
Post | Omschrijving | Een heid |  | Hoeveel-heid | Prijs per eenheid | Kortingspercentage | Totaalprijs exclusief BTW
2.1 | Monitoring hoofdpost
2.1.1 | Dagelijkse monitoring hoofdpost / storingsanalyse (bureau) | maand | F | 12 | 0 |  | 0
3.1 | Afhandeling storingen
3.1.1 | Verplaatsingskosten
| Verplaatsingskosten, inclusief reistijd, kilometervergoeding, inclusief monteur met servicewagen, gereedschappen en materieel t.b.v. verplaatsing tussen locatie BRL inspectie naar storingslocatie en verplaatsing tussen storingslocatie en storingslocatie. | st | F | 1450 | 0 |  | 0
3.1.2 | Voorrijkosten
| Voorrijkosten, inclusief reistijd, kilometervergoeding, inclusief monteur met servicewagen, gereedschappen en materieel t.b.v. heen en terugreis storingslocatie | st | F | 350 | 0 |  | 0
3.1.5 | Medewerker servicemonteur E, elektrotechnisch werk: onderhoudsmonteur
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 300 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.6 | Medewerker servicemonteur E, elektrotechnisch werk: onderhoudsmonteur
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 160 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.7 | Medewerker servicemonteur E, elektrotechnisch werk: onderhoudsmonteur
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 50 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.8 | Medewerker: mangatwacht t.b.v. afdalen gemaalkelder en/of 2e servicemonteur
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 40 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.9 | Medewerker: mangatwacht t.b.v. afdalen gemaalkelder en/of 2e servicemonteur
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 10 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.10 | Medewerker: mangatwacht t.b.v. afdalen gemaalkelder en/of 2e servicemonteur
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 10 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.11 | Medewerker groep A, GWW-werk: grondwerker
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 25 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.12 | Medewerker groep A, GWW-werk: grondwerker
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 7.00 u | uur | F | 10 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.13 | Medewerker groep A, GWW-werk: grondwerker
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 10 | 0 |  | 0
Medewerker met servicewagen, klein materieel
3.1.14 | Vuil verwijderen uit de pomp
| Vuil verwijderen uit de pomp | stuks | F | 1200 | 0 |  | 0
Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u
3.1.15 | Vuil verwijderen uit de pomp
| Vuil verwijderen uit de pomp | stuks | F | 100 | 0 |  | 0
Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u
3.1.16 | Vuil verwijderen uit de pomp
| Vuil verwijderen uit de pomp | stuks | F | 50 | 0 |  | 0
Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u
4.1 | Inspecties conform BRL-K14020
4.1.1 | Inspecties conform BRL-K14020 t.b.v mini- en drainagegemalen | st | F | 1 | 0 |  | 0
4.1.2 | Inspecties conform BRL-K14020 t.b.v riool- en watergemaal (totaal areaal) | st | F | 215 | 0 |  | 0
4.1.4 | Opstellen kwartaalplanning | keer | F | 4 | 0 |  | 0
5.1 | Te leveren materialen door opdrachtnemer
Pompen
5.1.1 | Pompen
5.1.1.1 | Flygt pomp 3069-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 10 | 1650 | 0% | 16500
5.1.1.2 | Flygt pomp 3085-serie t/m 3127-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 5 | 4000 | 0% | 20000
5.1.1.3 | Flygt pomp 3152-serie t/m 3301-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 2 | 10000 | 0% | 20000
5.1.1.4 | Flygt Concertor 6020-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 2 | 8000 | 0% | 16000
5.1.1.5 | KSB Amaporter-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 20 | 1600 | 0% | 32000
5.1.1.6 | KSB Amarex (N)-serie per stuk, incl. toebehoren | st | F | 1 | 4000 | 0% | 4000
5.1.2 | Buitenopstellingskasten
5.1.2.1 | Buitenopstellingskast RVS met uitneembare dorpel type Flygt | st | F | 1 | 4500 | 0% | 4500
5.1.2.2 | Sokkel RVS met uitneembare dorpel type Flygt | st | F | 1 | 1500 | 0% | 1500
5.1.2.3 | Buitenopstellingskast RVS met uitneembare dorpel type Staka | st | F | 1 | 4500 | 0% | 4500
5.1.2.4 | Sokkel RVS met uitneembare dorpel type Staka | st | F | 1 | 1500 | 0% | 1500
5.1.3 | Schakelautomaat en besturingen (Inclusief kosten voor het aanbrengen)
5.1.3.1 | FGC schakelautomaat | st | F | 1 | 8000 | 0% | 8000
5.1.3.2 | FGC printplaat | st | F | 5 | 500 | 0% | 2500
5.1.3.3 | FGC toebehoren | st | F | 1 | 500 | 0% | 500
5.1.3.4 | APP schakelautomaat | st | F | 1 | 11000 | 0% | 11000
5.1.3.5 | APP unit | st | F | 2 | 4500 | 0% | 9000
5.1.3.6 | APP toebehoren | st | F | 2 | 2500 | 0% | 5000
5.1.3.7 | DP module concertorpomp | st | F | 2 | 2500 | 0% | 5000
5.1.3.8 | Concertor toebehoren | st | F | 2 | 2500 | 0% | 5000
5.1.4 | Sensoren
5.1.4.1 | Vegapuls C11 | st | F | 5 | 600 | 0% | 3000
5.1.4.2 | Vegapuls C21/C22 | st | F | 5 | 650 | 0% | 3250
5.1.4.3 | Vegawell 52 bereik 0-2m 12m kabel | st | F | 10 | 900 | 0% | 9000
5.1.4.4 | Vegawell 52 bereik 0-3m 12m kabel | st | F | 10 | 900 | 0% | 9000
5.1.4.5 | Vegawell 52 bereik 0-4m 12m kabel | st | F | 5 | 900 | 0% | 4500
5.1.5 | Hijsketting (gecertificeerd, RVS 316, geschald met overname ogen en inclusief harpsluiting)
5.1.5.1 | Hijsketting 0,2 ton, L = 3m | st | F | 20 | 0 |  | 0
5.1.5.2 | Hijsketting 0,2 ton, L = 5m | st | F | 5 | 0 |  | 0
5.1.5.3 | Hijsketting 0,5 ton, L = 5m | st | F | 5 | 0 |  | 0
5.1.6 | Vlotter
5.1.6.1 | Roboflot vlotter met 10 meter kabel, inclusief roboflot gewicht | st | F | 20 | 0 |  | 0
5.1.6.2 | Roboflot vlotter met 20 meter kabel, inclusief roboflot gewicht | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.7 | Voetbochten
5.1.7.1 | 2" RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.7.2 | DN80 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.7.3 | DN100 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.7.4 | DN150 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8 | Balkeerkleppen type AVK
5.1.8.1 | 2" RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.2 | DN80 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.3 | 3" RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.4 | DN100 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.5 | 4" RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.6 | DN150 gietijzer | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.8.7 | 6" RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.9 | Afsluiters
5.1.9.1 | 2" kogelkraan type Milder RVS 316 | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.9.2 | DN80 gietijzer met spindelverlenger, kop en schutbuis (AVK) | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.9.3 | DN100 gietijzer met spindelverlenger, kop en schutbuis (AVK) | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.9.4 | DN150 gietijzer met spindelverlenger, kop en schutbuis (AVK) | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.10 | Algemene werkzaamheden all-in eenheidsprijzen
5.1.10.1 | Rechtzetten/ophogen van rioleringskast, formaat klein (dochterkast) all-in prijs incl. materieel | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.10.2 | Rechtzetten/ophogen van rioleringskast, formaat groot (moederkast / gemaalkast) all-in prijs incl. materieel | st | F | 1 | 0 |  | 0
5.1.10.3 | Mechanische renovatie drukrioolgemaal (Vervangen voetbocht 50mm en incl. balkeerklep (AVK), gedeeltelijk leidingwerk en gripkoppeling) (alles RVS316) incl materiaal / zuigwagen etc) | st | F | 1 | 0 |  | 0
6.1 | Algemene werkzaamheden
6.1.1 | Coördinatie en afstemming werkzaamheden op locatie: met gecontracteerde aannemer van Opdrachtgever. | uur | F | 10 | 0 |  | 0
6.1.2 | Opstellen verkeersplan (t.b.v. vermelde gemalen in paragraaf 6.5). Incl. aanvragen toestemming bij wegbeheerder | st | F | 6 | 0 |  | 0
6.1.3 | Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersafzetting conform verkeersplan 6.1.2. | st | F | 6 | 0 |  | 0
6.1.4 | Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van rijplaten t.b.v. bereikbaarheid woningen | keer | F | 6 | 0 |  | 0
3.4 | Toepassen van bronbemaling
3.4.1 | Toepassen van bronbemaling
| Verlagen van het grondwater tot ca. 2,50 onder maaiveld | keer | F |  | Nvt |  | Nvt
3.6.5 | Pompput
| Afvoeren op aanwijzing van de opdrachtgever (exclusief stortkosten) | st | F |  | Nvt |  | Nvt
3.6.6 | Buitenopstellingskast, besturingssysteem, pomp
| Afleveren in dezelfde staat als bij het verwijderen | st | F |  | Nvt |  | Nvt
| INSCHRIJVINGSSOM (excl. BTW) | [5 empty] | 195250
Getekend voor akkoord:
Naam Inschrijver
Naam tekenbevoegde
Datum
Handtekening