## Blad1 (hidden)
Nota van inlichtingen |  | Aanbesteding Hulpmiddelen SWF 21096 gemeente Súdwest-Fryslân
Onderwerp | Paragraaf | Vraag | Steller | Beantwoording
Bijlage 4 Verplichtingen social return | 4. Globaal Plan van Aanpak | In Bijlage 4 onder punt is opgenomen dat een globaal Plan van Aanpak onderdeel is van de inschrijving en gelijktijdig met de overige inschrijvingsstukken moet worden ingediend. In het beschrijvend document staat in artikel 1.5 (pagi. 7) echter dat het globaal plan van aanpak binnen 2 weken na definitieve gunning moet worden ingediend. Kunt u zekerheidshalve bevestigen dat hetgeen is opgenomen in het beschrijvend document in deze leidend is? | Welzorg | Douwe
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | 4.1.6 Dienstverlening, reparatie & onderhoud | U eist een responsetijd van 24 uur tijdens werkdagen . Dit is een hogere eis dan in de markt gebruikelijk en werkt onnodig kostenophogend. Wij willen u vragen om de responsetijd van reparaties niet te meten in uren, maar in werkdagen. Het tijdstip waarop de reparatie plaatsvindt is namelijk vaak afhankelijk van de wensen van de client. Indien een client vandaag om 11:00 uur belt met een storing en de volgende dag om 15:00 thuis is om geholpen te worden, dan vindt de reparatie conform uw eisen buiten de norm plaats, terwijl de client tevreden is over de dienst. Gaat u hiermee akkoord? | Welzorg | Gerard
Bijlage 8 Concept Raamovereenkomst | Artikel 5.2 beëindiging | In art. 5.2 van de concept raamovereenkomst staat de de opdrachtgever zich het recht voor behoudt om na 2 schriftelijke waarschuwingen de overeeenkomst te beëindigen. Kunt u verduidelijken/toelichten wanneer de opdrachtgever over gaat tot een schriftelijke waarschuwing? En kunt u bevestigen dat u pas over gaat tot een schriftelijke waarschuwing als het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst aan opdrachtnemer te wijten valt? | Welzorg | Douwe
Algemeen | BD | U stelt duidelijke technische en functionele eisen aan de hulpmiddelen. Middelen die hieraan voldoen zijn goedkoopst adequaat. Desondanks kiest u ervoor, wat geheel ongebruikelijk is in de markt, om twee specifieke hulpmiddelen uit te vragen en daarvervolgens ook nog eens dekkingsgraden, bewijsmiddelen, afkeuringsmogelijkheden gedurende de looptijd etc aan vast te koppelen. Uw eisen zijn buitenproportioneel en tegenstrijdig met elkaar. Wij verzoeken u zoals inmiddels gangbaar in heel Nederland, om het opgeven van twee hulpmiddelen los te laten, hulpmiddelen enkel te toetsen op de technische en functionele eisen die u stelt en daarmee het hoe/ wat aan de aanbieder te laten. Hiermee realiseert u een werkwijze die regelarm is, circulair en maatschappelijk verantwoord werken mogelijk maakt en nog steeds goed te toetsen is. Dus win- win! Gaat u hiermee akoord? Zo nee, waarom niet? | Kersten | Gerard
Sterfhuisconstructie | BD 1.3 | Indien een cliënt meerdere hulpmiddelen heeft en één ervan dient te worden vervangen, gaan dan de andere voorzieningen ook over naar de nieuwe leverancier waardoor de cliënt niet met meer meerdere leveranciers te maken heeft? Zo ja, tegen welke voorwaarden gaan de voorzieningen dan over? | Medipoint | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 1.3 | U geeft aan dat eenvoudige hulpmiddelen, zoals douche- en toilethulpmiddelen, met een netto aanschafwaarde BCP minus korting) tot € 500,00 exclusief BTW kunnen door de gemeente separaat/elders aangeschaft worden. Dit oogst strijdig met uw prijzenblad waarin u opdrachtnemer vraagt om hier een prijs te offereren (cat 15b). Wij snappen niet goed waarom u opdrachtnemer vraagt een prijs te offreren en tegelijk aangeeft voornemens te zijn deze elders aan te schaffen. Kunt u aangeven hoe beide zaken zich tot elkaar verhouden? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 1.3 | U geeft aan dat hulpmiddelen, zoals douche en toilethulpmiddelen, met een nettoaanschafwaarde BCP korting) tot € 500,00 exclusief BTW worden in principe niet door de gemeente in bruikleen verstrekt. Kunt u aangeven welke middelen nog meer binnen deze categorie vallen? Zoals u het nu weergeeft is het mogelijk dat bijvoorbeeld enkele handbewogen rolstoelen zich in deze categorie bevinden. Een goede afbakening van deze categorie is onontbeerlijk voor een goede caluclatie. | Welzorg | Allen
Overbruggingsovereenkomst | BD 1.3, pagina 6 | Met de huidige leverancier Medipoint is een overbruggingsovereenkomst afgesloten voor de periode van 1 april a.s. tot aan de startdatum van de nieuwe Raamovereenkomst. U geeft aan een overbruggingsovereenkomst te hebben gesloten met Medipoint. Dit terwijl meerdere leveranciers actief zijn binnen uw gemeente. Kunt u bevestigen dat u een inkoopprocedure heeft doorlopen en dat aanbieders allemaal een kans hebben gehad om voor deze overbruggingsovereenkomst in aanmerking te komen? Zo nee, wat is uw motivatie met betrekking tot de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst? | Kersten | Douwe
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 1.5 | Aangezien een aanzienlijk deel van de opdrachtsom bestaat uit leveringen van materiele hulpmiddelen, is een SROI verplichting van 2% van de opdrachtwaarde fors. Gaat u erin mee om de SROI op te nemen als percentage van de loonsom. Bent u bereid de SROI eis bij te stellen naar 2% van de loonsom? | Welzorg | Douwe
Social Return | BD 1.5 en bijlage 4 | De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Accepteert de gemeente ook een PSO certificering bij de invulling van SROI? Zo ja, hoe wordt dit ingevuld (b.v. korting op het SROI percentage)? | Medipoint | Douwe
Verlengen overeenkomst | BD 1.6 | De gemeente is bevoegd de opdracht tweemaal met twee jaar te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We begrijpen dat de gemeente de regie over de verlenging wil houden en zo continuiteit voor haar inwoners wil borgen. We vragen u echter om bij aanvang ruimte te creëren om deze optie toch tweezijdig (gemeente en leverancier) te maken om te voorkomen dat er mogelijk onwerkbare situaties ontstaan die juist de continuiteit van levering ondermijnt. Denk bijvoorbeeld aan zwaarwegende redenen voor de Inschrijver om de verlenging niet aan te gaan. Gaat u hiermee akkoord? | Medipoint | Allen
Wachtkamerovereenkomst | BD 1.9 pagina 8 | Hoe gaat de gemeente om met indexering en kostenderving voor het eerste jaar dat niet wordt gegund, aanbieder maakt immers een calculatie voor de volledige opdracht en volledige looptijd. Dat maakt het hanteren van de oorspronkelijke prijzen is sowieso niet realistisch is. | Kersten | Allen
Beoordelingsproces | BD 2.10 pagina 17 | Wat bedoelt u met: De stappen van het beoordelingsproces van minimumeisen, geschiktheidseisen en gunningscriteria kunnen overigens (deels) parallel worden doorlopen? Dit ook in relatie tot de aanbestedingswet en gids proportionaliteit. | Kersten | Douwe
Tussentijdse beëindiging | BD 2.12 pagina 18 | De Gemeente behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tussentijds te beëindigen of op te schorten. In welke gevallen besluit de gemeente hiertoe? | Kersten | Douwe
Planning TenderNed | BD 2.4 | Op de planning op TenderNed ontbreken de data met betrekking tot NvI 2. Wilt u deze toevoegen? | Medipoint | Douwe
Vragen/ klachten | BD 2.5.1 en 2.5.2 pagina 12 | In deze twee paragrafen lijkt een tegenstrijdigheid: u geeft aan dat inschrijver bij niet naar tevredenheid beantwoorde vragen een kort geding dient aan te spannen en in de volgende paragraaf dat inschrijver ook een klacht dient in te dienen? Is de aaname correct dat inschrijver eerst een klacht dient in te dienen en daarna eventueel een kort geding aanhangig kan maken? | Kersten | Douwe
NvI | BD 2.5.1 pagina 12 | Bent u bereid om de beantwoording van de vragen in hetzelfde format aan te leveren dat wil zeggen, ook in MS Excel? | Kersten | Douwe
Mededinging | BD 2.7.5, pagina 15 | Inschrijvingen van partijen die vallen onder hetzelfde moederconcern en die vallen onder deze omschrijving zijn hierdoor niet mogelijk, kunt u dit bevestigen? | Kersten | Douwe
Bewijsstukken KvK | BD 2.8 en 3.2 pagina 15 | Zowel in paragraaf 2.8 als in paragraaf 3.2 staat vermeld dat de relevante uittreksels van de KvK bijgevoegd dienen te worden, dus zowel bij inschrijving als bij voorlopige gunning. Kunt u voor de zekerheid aangeven wat juist is? | Kersten | Douwe
Aanleveren bewijslast | BD 3.2 | Bij paragraaf 3.2 geeft u aan dat een KvK uittreksel pas aangeleverd dient te worden op aanvraag, Onder 3.3.1 staat echter dat deze bij inschrijving aangeleverd dient te worden. Kun u aangeven wat juist is? | Medipoint | Douwe
Verzekering | BD 3.3.2. pagina 22 | De minimale dekking die u aangeeft is buitenproportioneel. Wat is uw motivatie waarop dit bedrag is gebaseerd en in welke situaties dit nodig zou zijn? (verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 2.500.000,-) | Kersten | Gerard
Solvabiliteit | BD 3.3.2.B pagina 22 | De solvabiliteitseis die u stelt is aan de lage kant. Voor meer zekerheid raadt inschrijver aan een percentage van 15 te hanteren. Gaat hu hiermee akkoord? | Kersten | Douwe
Bewijsstukken referentie | BD 3.3.3 pagina 24 | U schrijft bij de derde bullet in deze paragraaf : Inschrijver dient een tevredenheidsverklaring te overleggen over deze referentie(s), ondertekend door de referent(en), waaruit blijkt dat de referentie(s) naar tevredenheid van referent is/zijn uitgevoerd. Het uitvragen van een tevredenheidsverklaring is niet meer gebruikelijk, het gaat immers om het kunnen aantonen van de gevraagde kerncompetenties. We verzoeken u de eis van een ondertekende verklaring te laten vervallen en een formulier met de gevraagde kerncompetenties te verstrekken met uiteraard de toezegging dat referent kan worden geraadpleegd ter verifiëring? Bent u hiertoe bereid? | Kersten | Douwe
Kwaliteitssysteem | BD 3.3.3, pagina 25 | Hoe is een zelfstandig kwaliteitssysteem met interne auditing te vergelijken met een gecertificeerd systeem met externe auditing zoals ISO 9001. U stelt deze immer gelijk: graag nadere uitleg. | Kersten | Douwe
Algemeen | BD 4.1 pagina 26 punt 1 | Dit lijkt in tegenstrijdigheid met uw specifieke uitvraag van merk en type op het prijzenblad. Kunt u dat toelichten? | Kersten | Gerard
Algemeen | BD 4.1 pagina 26 punt 2 | U schrijft in punt twee dat medewerkers van onbesproken gedrag dienen te zijn. Dat is een zeer algemene aanduiding terwijl u in punt 3 specifiek aangeeft dat de medewerkers een VOG dienen te hebben. Bent u bereid de omschrijving 'van onbesproken gedrag 'bij punt 2 te laten vervallen? | Kersten | Douwe
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.1 Van aanvraag tot verstrekking | In punt 4 geeft u aan dat voor cat. 15 t/m 18 een gespecificeerde kostenopgave moet worden verstrekt. Betekent dit dat voor deze categorieën altijd uw akkoord nodig is voor de levering? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.1. punt 6 | U geeft aan dat de tekst van de bruikleenovereenkomst in overleg met de gemeente wordt opgesteld, maar u voegt geen (concept) bruikleenovereenkomst o.i.d. toe aan de aanbestedingsstukken. Mag opdrachtnemer aannemen dat zij de bruikleenovereenkomst opstelt en de inhoud daarvan na gunning met de gemeente afstemt? En zo niet, bent u bereid alsnog een (concept) bruikleenovereenkomst toe te voegen aan de aanbestedingsstukken? | Welzorg | Gerard-Douwe
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.1. ad 5 & 4.1.5 blz 32 | In paragraaf 4.1.5 stelt u dat: De gemeente geeft opdracht tot levering van een hulpmiddel per (beveiligde) e-mail-verbinding of via het ‘portal’ van de opdrachtnemer op basis van het “standaard” leveringsassortiment dan wel de uitgebrachte offerte. Hierna volgt op werkdagen binnen 24 uur een orderbevestiging van opdrachtnemer met daarin een opgave van de verwachte leveringsdatum. Klopt onze aanname dat de in ad 5 genoemde doorlooptijden pas aanvangen nadat de hiervorenbenoemde opdracht door gemeente is verstrekt? | Welzorg | Boudien
Passing | BD 4.1.1. pagina 27 | Passing binnen 5 werkdagen is een strakke termijn. Kunt u bevestigen dat het leverancier niet verweten kan worden als deze termijn niet gehaald als resultaat van het feit dat de klant niet beschikbaar is en bij geen beschikbaarheid/ aanwezigheid van noodzakelijk geachte aanwezige derden? | Kersten | Gerard
Levering | BD 4.1.1. pagina 27 | U eist een strakke termijn voor de levering van de hulpmiddelen. Kunt u bevestigen dat het leverancier niet verweten kan worden dat deze termijn niet gehaald is als resultaat van het feit dat de klant niet beschikbaar is en bij geen beschikbaarheid/ aanwezigheid van noodzakelijk geachte derden? | Kersten | Gerard
Garanties | BD 4.1.10 punt 4 , pagina 36 | U spreekt over zeer progressieve ziektebeelden. Kunt u aangeven welk onderscheid u maakt ussen progressieve ziektbeelden en zeer progressieve ziektebeelden? | Kersten | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.10, ad 4 | Gaat u erin mee om af te zien van de eis tot een omruilgarantie van ten minste 4 maanden? Dit daar u als opdrachtgever de hulpmiddelen huurt en daardoor te alle tijden deze kunt opzeggen. Daarnaast bevat de overeenkomst de mogelijkheid om een hulpmiddel te leveren middels een proefpaatsing. | Welzorg | Gerard
Volledige productaansprakelijkheid | BD 4.1.10.1 pagina 36 | U stelt dat opdrachtnemer de volledige productaansprakelijkheid voor de door opdrachtnemer geleverde en uitstaande hulpmiddelen aanvaardt. Hierover heeft inschrijver enkele vragen: 1) Is onze aanname juist dat u met 'uitstaande hulpmiddelen' niet de hulpmiddelen bedoelt die vallen onder de sterfhuizen? 2) De volledige productaansprakelijkheid ligt naar inschrijvers inziens bij de toeleverancier. Is onze aanname juist dat u met bovenstaande passage bedoelt dat inschrijver ten alle tijde verantwoordelijkheid draagt voor een functioneel en veilig hulpmiddel? | Kersten | Gerard
Managementinformatie | BD 4.1.11 pagina 36 | Kunt u bevestigen dat de gevraagde informatie ook per portaal ter beschikking kan worden gesteld? | Kersten | Allen
SROI | BD 4.1.14 | Na gunning gaat de opdrachtnemer in overleg met de bovengenoemde contactpersoon over de invulling van Social Return. Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 oktober 2021 een Plan van Aanpak in te dienen. Wij verzoeken u hier de juiste datum aan te geven. | Medipoint | Douwe
Social return | BD 4.1.14 pagina 37 | U stelt dat bij inschrijving, de inschrijver verplicht is om minimaal 2% van de totale opdrachtwaarde excl. BTW aan Social Return te besteden. Bedoelt u met 2% van de totale opdrachtwaarde, de gerealiseerde jaaromzet van inschrijver? | Kersten | Douwe
Gebruik iWmo | BD 4.1.16 | U geeft aan dat de declaratie bij start van de Raamovereenkomst via iWmo moet verlopen. Om declaraties via iWmo te laten verlopen dienen alle voorafgaande stappen ook via iWmo te verlopen. We nemen dan ook aan dat alle aanvragen, beeindigingen etc. via iWmo verlopen vanaf startdatum van de Raamovereenkomst verlopen? Graag uw bevestiging. | Medipoint | Boudien
Declaratie | BD 4.1.16 pagina 38 | Stelt u het gebruik van iWmo ook verplicht op de lopende sterfhuisconstructies? | Kersten | Boudien
iWmo | BD 4.1.16 pagina 38 | U stelt het gebruik van iWmo bij het begin van de overeenkomst. Is dit een knock out criterium? | Kersten | Boudien
Categorie-indeling | BD 4.1.2 pagina 28 | Categorie 4 omvat de comfortrolstoel voor permanent/ langduring gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning. De geïntegreerde elektrische ondersteuning is echter ook los in categorie 16 ondergebracht: universele 'losse' elektrische hulpaandrijving voor gebruiker dan wel begeleider. Een geïntregreerde elektrische ondersteuning brengt aanzienlijke kosten met zich mee, wat verdisconteerd dient te worden binnen categorie 4. Inschrijver verzoekt u om 'al dan niet met geïntregreerde elektrische ondersteuning' bij categorie 4 weg te halen en indien er sprake is van een elektrische ondersteuning categorie 4 en 16 deze als aparte categorieën te factureren. Zo worden dubbel berekende kosten vermeden. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet? | Kersten | Gerard
Categorie-indeling | BD 4.1.2 pagina 28 | Kunt u bevestigen dat de referentieprijs niet als vaste prijs wordt gebruikt bij categorieën 15 tot en met 18 en dat voor opdrachten vallende in deze categorieën op basis van bruto aanschafwaarde vermenigvuldigd met het opgegeven percentage geldt als maandelijkse verhuurprijs? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3 | Mogen wij ervan uitgaan dat de gemeente alleen een categorie-opdracht verstrekt en de leverancier vrij is om het best passende hulpmiddel in te zetten (conform opgave inschrijfformulier E)? | Medipoint | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3 | Onder punt 20 geeft u aan dat indien niet functioneel noodzakelijk zwaardere accu's op rekening van de gebruiker aangekocht kunnen worden. Graag meer specifiek aangeven wanneer dit als niet functioneel wordt aangemerkt. | Medipoint | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 Aanpassingen | Er wordt in het bestek niet gesproken over Ortheses. Kunt u aangeven of deze vallen onder de individuele aanpassingen? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 Aanpassingen | In punt 2 geeft u aan: 'Individuele aanpassingen aan nieuwe, dan wel gebruikte hulpmiddelen dienen in de/een offerte separaat te worden gespecificeerd en beschikbaar en inzichtelijk voor de gemeente te zijn binnen het (digitale) klantdossier.' 1. Mogen wij er van uit gaan dat deze "offerte" geen vereiste is voor de levering en achteraf na levering verstrekt moet worden voor uw administratie, om vertragingen in het leverproces te voorkomen? 2. Mogen wij er van uit gaan dat het format en de inhoud na gunning in overleg worden afgestemd? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 ad 11 & 4.1.10 | Hetgeen u stelt omtrent de technische levensduur in paragraaf 4.1.3 oogt strijdig met hetgeen beschreven in paragraaf 4.1.10. Kunt u bevestigen dat het volgende opgaat: Alle hulpmiddelen hebben een technische levensduur van 7 jaar behoudens kinder- douche-, en toilethulpmiddelen welke een technische levensduur hebben van 5 jaar. | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 ad 12 | U eist "Jaarlijks, voor het einde van de maand januari, wordt de gemeente voorzien van één of meerdere (digitale) productinformatie/prijzenboek(en) over het standaard leveringsassortiment." Klopt onze aanname dat dit enkel betrekking heeft op hulpmiddelen welke ingezet worden binnen categorie 15-18? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 ad 16 | U geeft aan dat: "De resterende maximale 10% betreffen hulpmiddelen die vallen binnen de gedefinieerde categorieën 1 tot en met 15 en die voldoen aan de gedefinieerde minimale functionele en technische eisen, echter die ook aan speciale complexe eisen dienen te voldoen." Klopt onze aanname dat dit een verschrijving betreft en dat u doelt op de gedefinieerde categorieeen 1 tot en met 14? | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.3 ad 19 | Ons is niet helemaal helder welke situatie u middels deze eis wenst te ondervangen. Kunt u deze, allicht middels een voorbeeld, toelichten? | Welzorg | Gerard
Algemeen | BD 4.1.3 punt 1 pagina 28 | U geeft aan dat leverancier alle op de markt verkrijgbare middelen moet kunnen leveren. Dit lijkt zeer tegenstrijdig met de opzet van het prijzenblad waarbij u specieke aantallen, types en merken uitvraagt. Graag uw toelichtintg hierop. | Kersten | Gerard
Extra kosten | BD 4.1.3, 20 pagina 30 | We gaan ervan uit dat als de accu in eendergelijk geval vervangen moet worden, dit ook op kosten van de gebruiker geschiedt? Het in rekening brengen van kosten bij de gebruiker verloopt naar wij aannemen via de gemeente. Dit om onduidelijkheden en factuurstromen te voorkomen; kunt u dit bevestigen? | Kersten | Gerard
Dekkingsgraad | BD 4.1.3,16 pagina 30 | Het garanderen van 90% dekkingsgraad als we de functionele behoeften niet kennen is niet zondermeer mogelijk, simpelweg omdat deze informatie niet bekend is bij inschrijver. Bent u daarom bereid deze eis te laten vervallen? Zo niet, waarom niet? | Kersten | Gerard
Dekkingsgraad | BD 4.1.3,16 pagina 30 | De resterende maximale 10% betreffen hulpmiddelen die vallen binnen de gedefinieerde categorieën 1 tot en met 15 en die voldoen aan de gedefinieerde minimale functionele en technische eisen, echter die ook aan speciale complexe eisen dienen te voldoen. Kunt u deze formulering toelichten en wellicht met een voorbeeld verhelderen? | Kersten | Gerard
Combinatie | BD 4.1.3,19 pagina 30 | Kunt u uitleggen wat u hier bedoelt en met een voorbeeld verhelderen? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3.1 pagina 28 | U geeft onder de algemene eisen aan dat inschrijver bij inschrijving toezegt alle op de markt te verkrijgen hulpmiddelen te willen en kunnen leveren, ongeacht type of merk. In het prijzenblad vraagt u echter naar twee specifieke merk/ types per categorie. Inschrijver calculeert op basis van de voorzieningen die voldoen aan de functionele eisen van het bestek. Het leveren van alle op de markt te verkrijgen hulpmiddelen brengt zowel voor inschrijver als aanbestedende dienst een groot risico met zich mee. Twee vragen hierover: 1) Wij verzoeken u dan ook om bovenstaande passage te verwijderen. 2) Indien u niet akkoord gaat, is onze aanname correct dat deze voorzieningen in het buitenkernassortiment vallen? | Kersten | Gerard
Productenboek | BD 4.1.3.12 pagina 29 | Jaarlijks, voor het einde van de maand januari, wordt de gemeente voorzien van één of meerdere (digitale) productinformatie/prijzenboek(en) over het standaard leveringsassortiment. We verzoeken/ adviseren u deze eis te laten vervallen, omdat deze niet meer van deze tijd is, buitenproportioneel en veel admininstratieve lasten zonder toegevoegde waarde met zich meebrengt. Bij gerede twijfel over één hulpmiddel kan uiteraard gerichte informatie over het betreffende middel worden ingeleverd. Bent u bereid deze eis te laten vervallen en zo niet, waarom niet? | Kersten | Gerard
Vervanging | BD 4.1.3.14 pagina 29 | Aangezien u bij gunning een toets heeft gedaan en bij de opdracht een offerte én passingsverslag heeft ontvangen, is vooraf helderheid over de technische en functionele eisen. Kunt u een voorbeeld noemen van een situatie waarbij een hulpmiddelen alsnog niet zou voldoen? We verzoeken u deze eis te laten vervallen. | Kersten | Gerard
Assortiment | BD 4.1.3.15 pagin 29 | Het standaard leveringsassortiment per categorie, dat wordt vastgelegd in uw offerte in Inschrijfformulier E, bevat per categorie 2 modellen van een verschillend merk en verschillend type. Als door de inschrijver per hoofdgroep meer dan 2 modellen worden vermeld dan worden alleen de eerste 2 modellen in de beoordeling meegenomen, tenzij anders wordt vermeld. U vraagt onderaan elk tabblad wel overal 4 typen en merken uit: kunt u dit toelichten? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3.15 pagina 29 | U vraagt naar twee verschillende merk/ types per standaard leveringscategorie en maximaal vier herverstrekkers. De hulpmiddelen hebben als primaire doel het compenseren van de dagelijkse beperkingen van de klant. Des te ruimer het aantal merk/ types per categorie betreft, des te beter inschrijver het hulpmiddel kan afstemmen op de inviduele klant. Daarnaast betreft de contractvorm een huurconstructie, waardoor de inzet van verschillende middelen geen financiële risico's bevat voor de aanbestedende dienst. Kunt u toelichten waarom u ervoor heeft gekozen twee verschillende merk/ types te hanteren per categorie? | Kersten | Gerard
Beoordeling | BD 4.1.3.15 pagina 29 | U geeft aan dat u twee merken/ typen op Inschrijffpormulier E beoordeeldt terwijl u er vier uitvraagt. Wilt u het prijzenformulier aanpassen naar twee? Zo niet, waarom niet? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3.16 pagina 30 | 'Na gunning zal de gemeente per categorie, zoals door u opgegeven in inschrijfformulier E, voor de 2 aangeboden middelen de rangorde binnen het keuzeproces bepalen. Het voorkeurshulpmiddel en het uitwijkmiddel.'' U geeft in bovenstaande passage aan dat u de rangorde bepaalt van de voorzieningen. Deze uitvraag is aanbestedingsrechtgelijk niet toegestaan aangezien inschrijver op deze wijze niet weet waarvoor hij inschrijft. Daarnaast beperkt het de mogelijkheid tot herverstrekking en de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bent u daarom bereid deze bepaling te schrappen en zo, nee kunt u dit toelichten? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3.16 pagina 30 | U geeft aan dat inschrijver middels de twee aangeboden middelen een dekkingsgraads van minimaal 90% per categorie garandeert. Hierover hebben wij de volgende vragen: 1) Bedoelt u hiermee dat de overige 10% bestaat uit hulpmiddelen van een ander merk/type dan de aangeboden twee merk/ types? 2) Welke rol spelen de ingevulde herverstrekkers in deze percentages? 3) Is onze aanname juist dat de overige 10%, niet vallend onder de aangeboden merk/types, vallen onder het buitenkernassortiment? | Kersten | Gerard
Standaard leveringsassortiment | BD 4.1.3.17 pagina 30 | U stelt dat het percentage leveringen buiten de standaard categorieën 1 tot en met 17, maximaal 5% mag bedragen. Echter bedraagt het huidige percentage buitenkern in relatie tot de standaard categorieën 7,2%. Aanvullend op bovenstaande constateert inschrijver dat de categorie-indeling conform het prijsinvulformulier vrij beperkt is, waardoor wij verwachten dat dit boven de 5% gaat komen. Hulpmiddelen, zoals o.a. tandemfietsen en duo-fietsen zijn niet in de standaard categorieën in te delen. Gelet op bovenstaande is de maximale eis van 5% niet reëel. Wij verzoeken u dit percentage te verhogen tot 15%. Zo nee, hoe ziet u voor ogen dat inschrijver kan voldoen aan deze eis? | Kersten | Gerard
Algemene eisen | BD 4.1.3.3 pag 28/ 29 | U eist dat leverancier op verzoek officiële info kan overleggen waarin staat dat het hulpmiddel voldoet aan de eisen. Kunt u een voorbeeld geven wanneer dit kan spelen? | Kersten | Gerard
Kinderhulpmiddelen | BD 4.1.3.4 pagina 29 | Deze formulering is strijdig met het de twee aan te bieden hulpmiddelen. U noemt immers een 'range' van middelen. Hoe moet inschrijver dit interpreteren? | Kersten | Gerard
Kinderhulpmiddelen | BD 4.1.3.4 pagina 29 | Klopt onze aanname dat op basis van deze beschrijving (omschrijving) categorie 11 en 12 niet hoeven te voldoen aan de minimale functionele eisen? Kunt u dit nader toelichten? | Kersten | Gerard
Leveringsgarantie | BD 4.1.3.8 pagina 29 | Inschrijver garandeert dat de aangeboden hulpmiddelen tot minimaal 1 jaar na ingang van het contract op de Nederlandse markt leverbaar zijn. Deze garantie kan leverancier gezien de recente leverprobelemen en onzekerheden ivm oorlogen etc. onmogelijk geven, simpelweg omdat dit niet binnen haar werkscope behoort. Wilt u deze eis laten vervallen? | Kersten | Gerard
Keuze van hulpmiddelen | BD 4.1.4 pagina 30 | U geeft aan: na definitieve gunning zullen met betrekking tot de rolverdeling nadere werkafspraken gemaakt worden tussen gemeente en opdrachtnemer. Kunt u, zodat inschrijver een juiste inschatting van de opdracht kan maken, aangeven hoe u de nadere rolverdeling ziet? | Kersten | Gerard
Inname | BD 4.1.5 | Wanneer gebruik gemaakt wordt van iWmo adviseren wij om de opdrachtdatum leidend te laten zijn voor de beeindigingsopdracht. Dit voorkomt fouten in het proces. Graag uw akkoord. | Medipoint | Boudien
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.5 | U geeft aan dat indien opdrachtnemer de genoemde leveringstermijnen niet haalt u een boete kunt opleggen. Klopt onze aanname dat u pas overgaat tot het opleggen van boetes wanneer opdrachtnemer stelselmatig en na het niet succesvol doorlopen van een verbetertraject in gebreken blijft? | Welzorg | Hans
Herinzet | BD 4.1.5 pagina 31 | Visueel als nieuw (schoon, geen of nauwelijks (zichtbare) beschadigingen en ontsmet) Hoe ziet u dit in relatie tot circulariteit? Een hulpmiddel dat gebruikt is, kan immers meerdere krassen cq beschadigingen bevatten maar prima voldoen. Een hulpmiddel van 8 of 13 jaar is immers niet meer nieuw! | Kersten | Gerard
Herverstrekkingen | BD 4.1.5 pagina 31 | Met punt 8 limiteert/ beperkt u een circulaire werkwijze wat volgens inschrijver niet uw bedoeling is. We verzoeken u punt 8 volledig te laten vervallen en aan aanbieder te laten welk hulpmiddel wordt ingezet zoaln deze voldoet aan de functionele en technische eisen. Gaat u hiermee akoord, en zo niet, waarom niet? | Kersten | Gerrd
Paslocatie | BD 4.1.5 pagina 31 | We verzoeken de eis van aanwezigheid standaard leverassortiment te laten vervallen. Dit zou immers betekenen dat het aantal catergorieën maal twee hier stil staan, ruimte innemen en stoffig worden wat strijdig is met de circulaire werkwijze die u voorstaat. Gaat u hiermee akoord, en zo niet, waarom niet? t | Kersten | Gerard
Opdracht tot passing | BD 4.1.5 pagina 32 | Wij willen erop wijzen dat dit geen gangbare praktijk meer is in de branche anno 2022, waar algemeen gewerkt wordt met een generale machtiging. Aanbieder kan deze eisen ook niet plaatsen in relatie tot uw vorige aanbesteding volgens de best value methodiek waarin u juist dergelijk eisen heeft losgelaten. Bent u bereid de generale machtiging te hanteren? Zo nee, waarom niet? | Kersten | Boudien
Levering van het middel en levertermijn | BD 4.1.5 Pagina 32 | U stelt dat indien opdrachtnemer verwijtbaar, de in de opdracht vermelde hulpmiddelen niet of tijdig gebruiksklaar conform de overeengekomen leveringstermijnen aflevert de gemeente een boete van €50,- per werkdag kan heffen voor elke dag vertraging tot aan het moment van leveren, met een maximum van €500,- per gebeurtenis. Inschrijver ziet deze eis als billijk noch redelijk. In het geval van bijvoorbeeld leveranciersproblemen kan het voorkomen dat een 100% op tijd leverings KPI niet haalbaar is. 1) Kunt u toelichten wat u verstaat onder het woord 'verwijtbaar'? 2) Wij verzoeken u om bovenstaande boetebeding te verwijderen of een KPI % toe te voegen aan deze eis. | Kersten | Douwe/Gerard
Pasverslag | BD 4.1.5 pagina 32 | Wat verstaat u onder een 'eenvoudig passingsverslag'? | Kersten | Gerard
Offerte | BD 4.1.5 pagina 32 | We verzoeken u om de eis voor een offerte als het gaat om een hulpmiddel dat valt binnen de categorie zoals aangegegeven door de gemeente en voldoet aan de functionele en technische eisen, te laten vervallen, zoals gangbaar bij de meeste contracten in Nederland. Bent u hiertoe bereid? | Kersten | Gerard
Individuele aanpassingen | BD 4.1.5 pagina 32 punt 2 | Wat verstaat u onder een reeële kostprijs? We gaan ervan uit dat u hier een reeële marktprijs bedoelt; is die aanname correct? | Kersten | Gerard
beveiligde e-mail verbinding | BD 4.1.5 pagina 32 punt 3 | Dit punt lijkt tegenstrijdig met uw eis voorhet gebruik van iWmo. Kunt u dit toelichten? | Kersten | Boudien
Levering | BD 4.1.5 pagina 32 punt 3 | We gaan ervan uit dat hier bedoelt dat als de leverancier het hulpmiddel niet binnen de binnen de gestelde termijn kan leveren? | Kersten | Gerard
Levering | BD 4.1.5 pagina 32 punt 4 | Vanzelfsprekend zijn wij bereid een hulpmiddel van een andere leveranicer retour te nemen. Echter, we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte staat van of eventuele schade aan het hulpmiddel. Als de andere aanbieder hiermee akoord gaat en het hulpmiddel komt ophalen op onze vestiging, is dit geen probleem. We verzoeken u hier rekening mee te houden. Is dit geregeld met de bestaande leverancier? | Kersten | Allen
Bruikleenovereenkomst | BD 4.1.5 pagina 33 | Aangezien de huurhulpmiddelen eigendom zijn van aanbieder, dient de BLO minimaal de inhoud te bevatten van de BLO van aanbieder. Gaat u hiermee akkoord? | Kersten | Allen
Aflevering | BD 4.1.5 pagina 33 punt 3 | Daarnaast zijn, indien noodzakelijk, aanvullende rijlessen inbegrepen met een maximum van 3 lessen. De lessen zijn niet realistisch binnen de door u aangegeven tariefsgrenzen. We verzoeken u deze kosten-separaat te laten declareren. Gaat u hiermee akkoord en zo niet, waarom niet? | Kersten | Allen
Bruikleenovereenkomst | BD 4.1.5 pagina 33 punt 5 | We gaan ervan uit dat het ophalen van het hulpmiddel en de termijn waarin dit gebeurt, altijd in afstemming is met de gebruiker of eventueel nabestaanden. Kunt dat bevestigen? | Kersten | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.5 proces opdracht tot passing pag 32 | Bij punt 1a u geeft aan dat voor cat 1 t/m 14 dat een “eenvoudig” passingsverslag, dan wel offerte welke binnen het dossier wordt toegevoegd volstaat. Betekent dit dat voor deze categorieën uw akkoord nodig is voor de levering? | Welzorg | Boudien
Generale machtiging | BD 4.1.5.3 pagina 31 | Maakt u in de komende overeenkomst gebruik van een generale machtiging? Maakt u in de huidige overeenkomst gebruik van een generale machtiging? | Kersten | Boudien
Proefplaatsing | BD 4.1.5.3 pagina 31 | Inschrijver heeft twee vragen met betrekking tot de proefplaatsing: 1) Het is hoogts ongebruikelijk om een proefplaatsing voorafgaand aan passing te plannen, mede gelet op de kwaliteitseisen(zie 4.1.5.4) en de vereiste veiligheid. Daarom verzoeken wij u deze eis te laten vervallen. 2) Kunt u, om een juiste inschatting te kunnen maken, aangeven hoeveel proefplaatsingen binnen de huidige overeenkomst hebben plaatsgevonden? | Kersten | Gerard/Boudien
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.6 | U geeft aan dat indien opdrachtnemer de genoemde reparatietermijn niet haalt u een boete kunt opleggen. Klopt onze aanname dat u pas overgaat tot het opleggen van boetes wanneer opdrachtnemer stelselmatig en na het niet succesvol doorlopen van een verbetertraject in gebreken blijft? | Welzorg | Hans
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.6 punt 10 | U vraagt een gedateerde sticker op het middel. Bij een Periodieke Keuring van een tillift is deze sticker verplicht en zal die altijd gebruikt worden. Mogen wij aannemen dat de sticker bij het onderhoud op de motorisch aangedreven middelen niet noodzakelijk is ? De registratie vind digitaal plaats en kan door de klant altijd ingezien worden in MijnWelzorg en via rapportages met opdrachtgever gedeeld worden. | Welzorg | Gerard
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.6, 3e bullit | U geeft aan dat "Opdrachtnemer dient een eigen werkplaats in de regio met technisch gekwalificeerd personeel te onderhouden (zie kwaliteitseisen in paragraaf 3.3.3)." Klopt onze aanname dat dit een verschrijving betreft en dat u verwijst naar de eis tot Paslocatie/vestiging zoals vermeld in 4.1.5 op pagina 31? | Welzorg | Allen
Dienstverlening | BD 4.1.6.4 pagina 33 | U eist bereikbaarheid van een vestiging per sms-bericht. Dit is niet realistisch. We verzoeken de SMS verplichting in deze te laten vervallen. Dit zelfde geldt voor social media. Bent u hiertoe bereid? | Kersten | Allen
Dienstverlening, reparatie en onderhoud | BD 4.1.6.8 pagina 34 | U stelt dat indien opdrachtnemer verwijtbaar, de in de opdracht vermelde hulpmiddelen niet of tijdig gebruiksklaar conform de overeengekomen repareert/ onderhoud, de gemeente een boete van €50,- per werkdag kan heffen voor elke werkdag vertraging tot aan het moment van leveren, met een maximum van €500,- per gebeurtenis. Inschrijver ziet deze eis als noch bilijk, noch redelijk. In het geval van o.a. leveranciersproblemen kan het voorkomen dat een 100% op tijd repartie/onderhouds KPI niet haalbaar is. 1) Kunt u toelichten wat u verstaat onder het woord 'verwijtbaar'? 2) Wij verzoeken u om bovenstaande boetebeding te verwijderen of een KPI % toe te voegen aan deze eis. | Kersten | Hans
Vervanging | BD 4.1.7 | Bij een huurcontract is bij vervanging van een technisch afgekeurde voorziening binnen dezelfde categorie een goedkeuring van de gemeente ons inziens niet noodzakelijk en leidt alleen tot onnodige administratieve last voor beide partijen. Wij stellen dan ook voor om deze eis te laten vervallen. Graag uw akkoord. | Medipoint | Boudien
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.7 | Daar dit een huur contract betreft is ons niet helder waarom opdrachtnemer u om toestemming moet vragen alvorens een hulpmiddel te mogen vervangen. Gaat u erin, in het kader van lastenverlichting, in mee om af te zien van dez eis? Mocht u hier niet in meegaan: kunt u dan toelichten waarom dit zulk een belangrijk punt voor u is. | Welzorg | Gerard
Indexering | BD 4.1.8 | De indexering wordt jaarlijks uiterlijk 31 oktober te worden aangekondigd. Dit betekent dat voor het eerst in 1-1-2024 indexering mogelijk is. Op dit moment heeft de branche te maken met dusdanig sterk oplopende prijzen waardoor het voor alle partijen lastig is om het prijsniveau per 1-1-2023 in te schatten. We vragen u dan ook om indexering al vanaf 1-1-2023 toe te staan op in een december vastgestelde indexering. Graag uw akkoord. | Medipoint | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.8 prijsindexering | In paragraaf 4.1.8 onder punt 9 geeft u aan dat prijswijzigingen moeten worden geaccordeerd door de gemeente alvorens zij kunnen ingaan. Kunt u bevestigen dat u correct aangekondigde prijsindexering niet zal weigeren? | Welzorg | Douwe
Huurprijzen categorie 15 t/m 18 | BD 4.1.8 punten 2.5 en 5.3.5 | In het berichtenverkeer (iWmo) wordt het werken met variabele prijzen zoveel mogelijk vermeden gezien de administratieve last bij prijsaanpassingen (bv jaarlijkse indexaties). Om fouten zoveel mogelijk te voorkomen en de administratieve last voor zowel gemeente als opdrachtgever te beperken stellen wij daarom voor om voor de categorie 15 t/m 18 te werken met een vaste huurprijs per maand i.p.v. een vast percetage van de bruto consumentenprijs. Graag uw akkkoord. | Medipoint | Allen
Koopmiddelen | BD 4.1.8.6. pagina 35 | U geeft aan: Eenvoudige hulpmiddelen, zoals douche- en toilethulpmiddelen, met een netto aanschafwaarde (BCP minus korting) tot € 500,00 exclusief BTW worden in principe niet door de gemeente in bruikleen verstrekt maar kunnen door de gemeente separaat/elders aangeschaft worden en aan de klant verstrekt worden. Kunt u bevestigen dat deze middelen primair bij de gecontracteerde leverancier worden afgenomen tenzij levering niet mogelijk is? | Kersten | Allen
Herverstrekkingen, prijsstelling en prijsindexering | BD 4.1.8.8 pagina 36 | Inschrijver dient uiterlijk medio Q2 de prijs voor de offerte af te geven. Gezien de huidige economische- en marktomstandigheden is het niet te voorspellen wat er verwacht kan worden qua inflatie en andere aspecten. Wij verzoeken u om: 1) een clausule (zoals bijvoorbeeld de ventielbepaling die elders bij de inkoop in de Wmo wordt toegepast) toe te voegen aan de aanbesteding hoe u wenst om te gaan met onvoorziene marktomstandigheden en 2) de eerste indexatie op 1-01-2023 te laten plaatsvinden. Ben u hiertoe bereid en zo niet, waarom niet? | Kersten | Allen
Herverstrekkingen, prijsstelling en prijsindexering | BD 4.1.8.8/9 pagina 34 | U stelt dat prijswijzigingen uiterlijk 31 oktober aangekondigd dienen te worden. De CBS-consumentenprijsindex, peildatum sept/sept wordt pas na 31 oktober definitief gepubliceerd. Wij verzoeken u om de aankondiging van de prijswijzigingen te verplaatsen met een maand naar 30 november. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, hoe wenst u met bovenstaande om te gaan als er een mutatie is tussen het voorlopige en definitieve indexcijfer? | Kersten | Allen
Overnameregeling | BD 4.1.9 | Is het juist te stellen dat onder de afschrijftermijn van 5 jaar de kinderhulpmiddelen en de douche-toiletmiddelen vallen? | Medipoint | Gerard
Overnameregeling | BD 4.1.9 | We begrijpen dat u de instapdrempel na afloop van de contracttermijn zo laag mogelijk wil maken. Tegelijkertijd moet er wel recht gedaan worden aan de investering van latende leverancier. De opgegeven korting van 40% kan een bedreiging voor de latende leverancier zijn en moet in onze ogen daarom ook worden aangepast naar een korting van 25% tot maximaal 30%. | Medipoint | Gerard
Sterfhuizen | BD 4.1.9 pagina 36 | Op dit moment lopen er twee sterfhuizen, waarbij geen eindregeling is opgenomen. In de gepubliceerde aanbestedingsleidraad is een paragraaf opgenomen, waarbij inschrijver bereid moet zijn tot een overdracht van de uitstaande (verhuurde) hulpmiddelen volgens een bepaalde overnamesystematiek. Hierover heeft inschrijver twee vragen: 1) Is onze veronderstelling juist dat u het aantal sterfhuizen wil reduceren? 2) Indien ja, verzoeken wij u indien inschrijver met een sterfhuis de opdracht gegund krijgt dit sterfhuis op te nemen volgens gepubliceerde aanbestedingsleidraad voorwaarden. Gaat u hiermee akkoord? | Kersten | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.9. | U geeft aan dat "De overnameregeling is van toepassing op alle hulpmiddelen, welke op het moment van afloop van de contractperiode gehuurd worden door de gemeente, (al dan niet met opties)." Klopt onze aanname dat dit betreft alle hulpmiddelen welke zijn geleverd op basis van de nu af te sluiten overeenkomst en dat dit niet opgaat voor alle hulpmiddelen welke bij start van de nu te sluiten overeenkomst uitstaan in de vorm van een sterfhuis? | Welzorg | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 4.1.9. | U geeft aan "De overnameprijs is uitgedrukt in procenten ten opzichte van de oorspronkelijke bruto aanschafprijs van het hulpmiddel minus 40%, dan wel het daadwerkelijke overnamebedrag waarvoor het middel (achteraf) van de gemeente is overgenomen." Klopt onze aanname dat onder Bruto Aanschafprijs wordt verstaan de historische BCP van het hulpmiddel inclusief opties en aanpassingen? | Welzorg | Gerard
Overnameregeling | BD 4.1.9.2 pagina 35 | U stelt dat inschrijver bereid dient te zijn tot overdracht van uitstaande (verhuurde) hulpmiddelen conform de overnamesystematiek BCP - 40%, met een aflopende vaste afschrijving van 1,1% per maand voor hulpmiddelen met een minimale levensduur van 7 jaar met een restwaarde van 7,6% en een aflopende vaste afschrijving van 1,6% per maand voor hulpmiddelen met een minimale levensduur van 5 jaar, met een vaste restwaarde van 4%. Een BCP - 40% is een forse korting en is niet marktconform. Wij verzoeken u deze aan te passen naar BCP - 30%. Gaat u hiermee akkoord en als dat niet het geval is, kunt u dat toelichten? | Kersten | Gerard
Gunningscriteria | BD 5.1 pagina 40 ev | Het is inschrijver geheel onduidelijk waarop u uw beoordelingscijfer baseert. Wanneer worden welke cijfers toegekend: wanneer krijgt inschrijver een 2, een 4 een 6, een 8 of een 10? Uw summiere omschrijving voldoet op geen enkele wijze aan de aanbestedingswet en de gids proportionaliteit. Graag u toelichting. | Kersten | Douwe
Gunningscriteria | BD 5.1 pagina 40 ev | Hoe borgt de gemeente dat de beoordeling van de kwaliteitsvragen voor alle inschrijvers gelijk is? | Kersten | Douwe
Gunningscriteria | BD 5.1 pagina 40 ev | Uit hoeveel mensen bestaat de beoordelinsgcommissie en welke functies bekleden zij? | Kersten | Douwe
BPKV | BD 5.3 | Kwaliteit telt voor 40% mee en de Prijs voor 60%. De Inschrijver met de laagste prijs krijgt het maximale punten voor het subgunningscriterium Prijs. De Inschrijver met de hoogste waardering voor Kwaliteit krijgt het aantal behaalde punten voor het subgunningscriterium Kwaliteit. Omdat in de praktijk zelden een maximale score op Kwaliteit wordt gegeven is vooraf al aannemelijk dat de BPKV verhouding niet 40%-60% zal zijn. Daarmee weegt Prijs dus in de praktijk (duidelijk) zwaarder mee dan in de formule is aangegeven. Om dit ongewenste effect tegen te gaan, vragen wij u om de Inschrijver met de hoogtste score op Kwaliteit de maximale score toe te kennen. Net als bij Prijs kunnen de overige Inschrijver naar rato hun score krijgen toegekend. Graag uw instemming met deze aanpassing. | Medipoint | Douwe
Gunningscriteria | BD 5.3,5 pagina 45 | Onder de huidige voorwaarden en onzekerheden is de bandbreedte die u aangeeft niet toereikend om het contract goed uit te voeren. Bent u bereid óf de onzekerheden te verminderen (eerdere indexering of een ventielclausule aanbrengen) óf de bandbreedte van de tarieven te verruimen? Zo niet, waarom niet? | Kersten | Allen
Anonieme inschrijving | BD 5.3.1 | De gemeente wenst bij de beoordeling van de inschrijvingen op het onderdeel Kwaliteit niet te weten van welke aanbieder de voorliggende inschrijving is. Deze eis is nadelig voor de huidige leverancier. Elke verwijzing naar behaald succes, unieke locatie of genomen initiatief in de gemeente kan immers onze identiteit verraden waarmee uitsluiting dreigt. Transparantie en gelijkheid moeten in een aanbesteding altijd geborgd zijn. Het is voor ons heel lastig te beoordelen in hoeverre we ons onderscheidend vermogen (gebaseerd op de dagelijkse werkelijkheid) nog kunnen benoemen zonder dat uitsluiting dreigt. Wij verzoeken de gemeente deze eis opnieuw te overwegen of beter te speciferen. | Medipoint | Douwe
Beperking aantal pagina's beantwoording kwaliteitsvragen | BD 5.3.1 | Om ons te kwalificeren moeten wij in slechts zeven pagina's A4 vier veel omvattende vragen beantwoorden. Wij zijn een groot voorstander van het beknopt en krachtig beantwoorden van kwaliteitsvragen, maar met een dergelijke beperking doet u inschrijvers geen recht. In vergelijkbare aanbestedingstrajecten is het tot heden gebruikelijk dat er per kwaliteitsvraag vier pagina's A4 zijn toegestaan (zoals ook bij vraag G1 is vermeld). Graag uw instemming om per kwaliteitsvraag een maximum van vier pagina's A4 toe te staan. | Medipoint | Allen
Vraag G1 | BD 5.3.1 | We worden gevraagd om de klantreis van Ulbe te beschrijven. Op het inschrijfformulier D wordt echter gevraagd om de klantreis van Sipke te beschrijven. Welke van de twee namen moeten wij hanteren? | Medipoint | Douwe
Klantreis | BD 5.3.1. pagina 41 | In het BD is bij de klantreis sprake van de casus van Ulbe en in het inschrijfformulier D is de naam Sipke. Welke naam wilt u dat wij hanteren? | Kersten | Douwe
Beoordeling | BD 5.3.4 pagina 45 | U geeft aan dat inschrijvers een 10 behalen op de beantwoording van de kwaliteitsstukken door het bieden van ' aanzienlijke meerwaarde' . Kunt u definiëren/ uitleggen wat u onder 'aanzienlijk meerwaarde' verstaat? | Kersten | Allen
Subgunningscriterium Prijs | BD 5.3.5 | De afgelopen periode (maanden!) zijn de kosten van grondstoffen en brandstoffen sterk gestegen, hetgeen ook doorwerkt naar een hoge inkoopprijs en levertijd van hulpmiddelen. De gevolgen van deze stijgingen zullen nog heel lang doorwerken. Wij stellen dan ook voor om de ondergrens aan te passen naar € 67,50. Hierdoor krijgen leveranciers de mogelijkheid om kostendekkend te werken. Graag uw akkoord voor deze aanpassing. | Medipoint | Allen
Beschrijvend document Hulpmiddelen def | BD 5.3.8 Eventuele gelijke totaalscore | U geeft aan dat als er geen onderscheid valt te maken o.b.v. hoogste score op het (sub)gunningscriterium G.1 (klantenreis Ulbe), het lot beslist aan wie de overeenkomst zal worden opgedragen. Ben u bereid - alvorens tot loting over te gaan - te beslissen op basis van kwaliteit (derhalve eerst te kijken naar de volgende subgunningscriteria) om op die manier tot een zo eerlijk mogelijke beslissing te komen? | Welzorg | Allen
Bijlage 8 Concept overeenkomst Hulpmiddelen | Bijage 8 Artikel 3.3.4 | U stelt dat indien opdrachtnemer de uitvoeringseisen en/ of haar eigen inschrijving niet nakomt, opdrachtgever een boete kan opleggen. Hierover de volgende vragen: 1) Is onze aanname juist dat de beschreven 'boete' verwijst naar het boedebeding beschreven in aanbestedingsleidraad '4.1.5 Het Proces' en '4.1.6 Dienstverlening, reparatie en onderhoud'? 2) Een creditnota indienen bij iWmo (waarvan u eist dat dit vanaf de start van het contract wordt gebruikt) is niet mogelijk. Voor een overzichtelijke administratieve afwikkeling verzoekt inschrijver u indien er sprake is van een boete, deze middels een factuur bij opdrachtnemer te laten verlopen. Bent u hiermee akkoord en zo niet, hoe wilt u dat dan afhandelen? | Kersten | Boudien
Bijlage 1 Overzicht uitstaande middelen | Bijlage 1 | Gaat u erin mee om een detail overzicht uitstaande hulpmiddelen te publiceren? Dit geeft opdrachtnemer inzicht in de uitstaande merk, model en typen en de ouderdom van deze hulpmiddelen. Op basis van deze wijze kunnen wij uw gemeente een passender aanbieding doen. | Welzorg
Aantallen | Bijlage 1 | Als wij op basis van de verstrekte gegevens een extrapolatie maken van het aantal leveringen ten opzichte van het uitstaande bestand van de huidige leverancier, lijkt het aantal uitstaande middelen in december 2021 laag. Dit impliceert dat er een hoge mate van retouren over de gehele contractperiode heeft plaatsgevonden. 1) Klopt onze aanname en kunt u dit toelichten? 2) Kunt u naast de leveringen zoals vermeld in bijlage 1, ook de retouren in beeld brengen? | Kersten
Bijlage 4 Verplichtingen social return | Bijlage 4 | Kunt u aangeven wat het effect is op de SR verplichting indien opdrachtnemer PSO gecertificeerd is? | Welzorg | Douwe
Verwerking persoonsgegevens | Bijlage 5 | Bijlage 5 voorziet in een regeling verwerking persoonsgegevens. De inhoud van het de bijlage sluit niet aan bij de werkelijke situatie. Bij het aangaan van de overeenkomst zijn beide partijen verwerkersverantwoordelijk. Om deze reden is deze overeenkomst niet nodig. Indien de gemeente deze echter wel wil handhaven verzoeken wij u een aantal artikelen aan te passen. art. 3.4 en 3.5 Leverancier is zelf verwerkersverantwoordelijk en zelfstandig, zonder meldplicht, andere partijen in te kunnen schakelen. art. 3.5 en 9.1 Er wordt gesproken over re-integratiedienst. Hiervan is in deze overeenkomst geen sprake. art. 6 Omdat leverancier zelf verwerkersverantwoordelijk is heeft met een eigen meldplicht, kunt u verduidelijken wat u met dit artikel beoogd? art. 7.1 De aansprakelijkheid en vrijwaring van partijen is erg breed ingestoken. In de praktijk is het gebruikelijk om aansprakelijkheid te beperken, behalve voor zover dat op grond van artikel 82 van de AVG niet mogelijk is. Is de gemeente bereid om een aansprakelijkheidsbeperking te accepteren? art. 7.2 Boetes van de toezichthouder worden verhaald op de andere partij. Naar onze mening sluit dit niet aan bij de feitelijke situatie, aangezien een lang onderzoekstraject voorafgaat aan het opleggen van een boete. Indien een andere partij schuld heeft, is er voldoende ruimte om dit aan te kaarten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Eventueel staan bezwaar en beroep open. Daarnaast wordt bij het opleggen van een boete rekening gehouden met de draagkracht van de ontvanger. Indien de ontvanger de boete wil verhalen op een andere partij, is geen rekening gehouden met diens draagkracht. Is de gemeente daarom bereid om artikel 7.2 te schrappen? In Bijlage 1 wordt gesproken van 'Medeverantwoordelijke', beide partijen zijn in dit geval echter zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Ook wordt gesproken van 'Subbewerkers', terwijl het gaat om verwerkers. Tot slot dient de leverancier als verwerkingsverantwoordelijke zelf bewaartermijnen na te leven. Kan de leverancier ervan uitgaan dat dit overeenkomstig wordt aangepast? In Bijlage 2 wordt gesproken over een meldplicht voor verwerkers, terwijl de leverancier zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is. Er wordt eerst gesproken van 'Datalekken' en vervolgens 'beveiligingsincident'. Is de gemeente bereid dit te laten aansluiten bij ons voorstel bij artikel 6? | Medipoint | Douwe
Bijlage 8 Concept Raamovereenkomst | Bijlage 8 | U geeft aan dat indien Opdrachtnemer de uitvoeringseisen en/of haar eigen Inschrijving niet nakomt u opdrachtnemer een boete kan opleggen. Dit artikel lijkt ons noch redelijk noch billijk daar uit dit artikel niet valt op te maken wanneer opdrachtnemer in verzuim is en welke concequenties hieraan verbonden worden. Wij verzoeken u dan ook om dit artikel te laten vervallen. Mocht u hier niet in meegaan dan verzoeken wij u dit artikel op bovenstaande punten aan te vullen zodat opdrachtnemer een risico analyse kan uitvoeren en dit artikel in lijn is met het proportionaliteitsbeginsel. | Welzorg | Douwe
Duur van de Overeenkomst | Bijlage 8 2.1 Duur van de overeenkomst (pag. 2) | In het beschrijvend document (par. 1.6, pag. 7) geeft u aan dat de opdracht een initiele looptijd kent van 3 jaren en 2 maanden, ingaand op 1 november 2022 en aldus eindigend op 31 december 2025. In de concept raamovereenkomst (art. 2.1) staat dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024. Leverancier gaat ervan uit dat dit een verschrijving is en verzoekt u de juiste einddatum (te weten 31 december 2025) in de raamovereenkomst op te nemen. | Welzorg | Douwe
Verlenging of beëindiging Overeenkomst | Bijlage 8 2.2 verlenging of beeindiging overeenkomst (pag. 2) | Volgens het beschrijvend document (pag 1.6, pag. 8), dient de gemeente de opdrachtnmer uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de lopende periode schriftelijk te informeren dat de opdracht niet wordt verlengd. In de concept raamovereenkomst (art. 2.2) is echter opgenomen dat alleen een verlenging minimaal 6 maanden van te voren schriftelijk moet worden bevestigd. Een beeindiging moet volgens art. 2.2 "tijdig" worden bekendgemaakt. Opdrachtnemer verzoekt u art. 2.2 dusdanig aan te passen dat ook een beeindiging minimaal 6 maanden voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk moet worden bevestigd door de gemeente. | Welzorg | Douwe
Boete | Bijlage 8 3.4 boete | In art. 3.4 van de concept raamovereenkomst staat opgenomen dat opdrachtgever een boete kan opleggen. Er wordt echter niet aangegeven hoe hoog die boete (maximaal) is. Opdrachtnemer verzoekt u dit alsnog in de concept raamovereenkomst op te nemen en doet hierbij de suggestie om aan te sluiten bij de in het beschrijvend document opgenomen bedrage van € 50,- per dag met een maximum van € 500,- per gebeurtenis. | Welzorg | Douwe
Boete | Bijlage 8 3.4 boete | Opdrachtnemer verzoekt u te bevestigen dat nakoming van uitvoeringseisen en/of inschrijving door een oorzaak niet verwijtbaar aan leverancier niet wordt meegenomen bij het bepalen van de boete (zoals bedoeld in art. 3.4 van de raamovereenkomst). | Welzorg | Douwe
Eenzijdige verlenging | Bijlage 8 art 2.2 eenzijdige verlening | Gaat u erin mee om het al dan niet gebruik maken van de optie jaren een wederkerig karakter te geven? In onze ogen dienen beide partijen baadt te hebben bij continuering van de samenwerking en bij gewijzigde omstandigheden kan de uitvoering van de overeenkomst soms niet meer geborgd worden zonder wezenlijke wijzigingen van de opdracht. | Welzorg | Allen
Fusies en overname | Bijlage 8 artikel 5.1 fusies en overnames | Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met fusies en overnames in het kader van artikel 5.1 van de raamovereenkomst? Op wat voor soort fusies en overnames doelt de gemeente (bijv. fusies en overnames binnen de onderneming van opdrachtnemer)? En kunt u in dat kader erkennen dat aanbestedingsrechtelijk een herstructurering binnen een concern geen enkel gevolg heeft/mag hebben voor een contract? | Welzorg | Douwe
Conceptovereenkomst | Bijlage 8 artikel 2 | Bent u bereid de verlenging van het contract in het kader van samenwerking en partnership wederkerig te maken? | Kersten | Allen
Bijlage 8 Concept overeenkomst Hulpmiddelen | Bijlage 8 Artikel 2.1 | De looptijd in 'Bijlage 8 Concept overeenkomst Hulpmiddelen' bedraagt 2 jaar en 3 maanden met een eenzijdige verlenging van maximaal 2x2 jaar en een ingangsdatum van 1 oktober. Volgens de aanbestedingsleidraad bedraagt de looptijd van het contract 3 jaar en 2 maanden met een eenzijdige verlenging van maximaal 2x2 jaar en een ingangsdatum van 1 november. Is onze veronderstelling juist dat de ingangsdatum van het contract 1 oktober is en de initiële looptijd 3 jaar en 3 maanden betreft tot 31-12-2025 en het contract onder gelijkblijvende voorwaarden 2x2 jaar verlengd kan worden? | Kersten | Douwe
Conceptovereenkomst | Bijlage 8 artikel 3.4 | Het verrekenen van bedragen met openstaande facturen is niet toegestaan. Wij verzoek u om deze alinea te verwijderen | Kersten | Douwe
Inkoopvoorwaarden | Bijlage 9 Artikel 10 lid 1 | Dit artikel lijkt niet te matchen met het gebruik van iWmo; kunt u dat bevestigen? | Kersten | Douwe
Inkoopvoorwaarden | Bijlage 9 Artikel 11 lid 1 | Dit artikel is niet van toepassing op de hulpmiddelem; kunt dat bevestigen? | Kersten | Douwe
Inkoopvoorwaarden | Bijlage 9 Artikel 4, lid 1 | Een Overeenkomst komt slechts tot stand doordat de Gemeente de Offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening. Hoe ziet u dit in combinatie met het gebruik van iWmo? | Kersten | Douwe
Inkoopvoorwaarden | Bijlage 9 Artikel 9 lid 1 | Dit artikel lijkt niet van toepassing op de hulpmiddelenovereenkomst. Kunt u dit bevestigen? | Kersten | Douwe
Levertijd | DB 4.1.5 | Een levertijd van 25 werkdagen voor op maatgemaakte aanpassingen is kort, zeker als dit een orthese betreft. Wij verzoeken u hiervoor een termijn van 30 werkdagen te hanteren. | Medipoint | Gerard
Levertijd | DB 4.1.5 | Is het boetebeding overminderd van kracht indien zonder meerkosten (in overleg) een (tijdelijk) vervangend hulpmiddel wordt geleverd? Graag toelichten. | Medipoint | Allen
Paslocatie/vestiging | DB 4.1.5 | De locatie dient (ter beoordeling aan de gestelde eisen) aan de gemeente te worden voorgelegd. Op welk moment in het proces gaat de gemeente dit beoordelen? | Medipoint | Douwe
Bijlage 10 Wachtkamerovereenkomst | Duur (overwegingen, pag. 2) | In het beschrijvend document (par. 1.6, pag. 7) geeft u aan dat de opdracht een initiele looptijd kent van 3 jaren en 2 maanden en maximaal tweemaal met twee jaar kan worden verlengd. In de concept wachtkamerovereenkomst (overwegingen) staat dat opdracht wordt gegund voor de duur van 4 jaar met drie opties tot verlenging van twaalf maanden. Leverancier gaat ervan uit dat dit een verschrijving is en verzoekt u de juiste duur en verlengopties in de wachtkamerovereenkomst op te nemen. |  | Douwe
Tab bedrijfsgegevens | Inschrijfformulier | Wij verzoeken u de celbeveiliging te verwijderen voor wat betreft de gekleurde cellen zodat opdrachtnemer zijn bedrijfsgegevens hier kan invullen. | Welzorg | Douwe
Tab BTW-percentages | Inschrijfformulier | Klopt onze aanname dat de tab "BTW_percentages" indicatief is? | Welzorg | Gerard
G.1. Klantenreis | Inschrijfformulier D | In het beschrijvend document (pag. 42) wordt subgunningscriterium G.1 Klantenreis van Ulbe genoemd. Op inschrijfformulier D staat echter klantenreis van Sipke vermeld. Kunt u bevestigen dat dit een verschrijving is en inschrijving van de klantenreis van Ulbe uit mag gaan? | Welzorg | Douwe
Beoordelingssystematiek | Inschrijfformulier D | Wij concluderen dat u gezien het gebruik van format Inschrijfformulier D, zoals u aangeeft, de kwaliteitsstukken relatief beoordeeld; is deze aanname correct? | Kersten | Douwe
Inschrijving Kwaliteit | Inschrijf-formulier D | Is Inschrijfformulier D alleen bedoeld voor de beoordelingscommissie en kan de inschrijver zijn eigen format kiezen om zijn antwoorden te geven? | Medipoint | Douwe
Inschrijfformulier E Inschrijving Prijs | Inschrijfformulier E | U vraagt een maximaal transportgewicht in categorie 1, 2 en 3. Mogen wij hierbij uitgaan van het transportgewicht zoals opgegeven door de fabrikant (eenvoudigste uitvoering, zonder wielen, beensteunen- en armsteunen voorzover afneembaar)? | Welzorg | Gerard
Inschrijfformulier E Inschrijving Prijs | Inschrijfformulier E | Behalve categorie 10, 11 en 12 bevatten de andere categoieën zowel volwassen- als kinderhulpmiddelen. Dat betekent dat in de opgave van de voorkeur- en refentiemiddelen een keuze gemaakt moet worden tussen 1 optie voor volwassenen en 1 optie voor kinderen, of dat alle kindermiddelen buiten de 90% dekkingsgraad vallen omdat er geen opgave mogelijk is. Bent u bereid om de kindervoorzieningen in deze categorieën mee te laten tellen binnen de 90% dekkingsgraad van de categorie, waardoor er alleen voorkeur- en referentiemiddelen voor volwassenen opgegeven hoeven te worden? | Welzorg | Gerard
Categorie 2 Actief rolstoelen, vastframe | Inschrijfformulier E | In categorie 2 vallen ook vastframe kinderrolstoelen zoals de kiddo van Veldink (12,4 kg). U geeft aan dat het transportgewicht max. 10 kg mag zijn. Dat betekent dat wij in deze categorie voor kinderen alleen hoogaktief stoelen kunnen leveren en geen sterkere algemeen aktief vastframe rolstoelen (speciaal voor kinderen) kunnen leveren. Gaat u er mee akkoord om voor de kinderrolstoelen de eis voor het transportgewicht te laten vervallen? Zo nee, bent u bereid om de eis voor deze kinderrolstoelen te verruimen naar 15 kg? | Welzorg | Gerard
Categorie 4 Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning | Inschrijfformulier E | Mogen wij er van uit gaan dat kinder kantel onderstellen (zoals het Etac multi/combi frame) in categorie 4 vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien? | Welzorg | Gerard
Categorie 5 Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving | Inschrijfformulier E | U vraag in deze categorie een actieradius 30 km. Veel gangbare 12 km/u scootmobielen in de markt halen volgens de fabrieksopgave tussen de 25 tot 27 km met standaard accu's. Dit betekent dat wij voor vrijwel alle leveringen een zwaardere set accu's moeten inrekenen hetgeen kosten ophogend werkt. In de praktijk zullen niet alle gebruikers 30 km nodig hebben. Bent u bereid de eis te verruimen naar 25-30 km zodat wij de actieradius kunnen aanpassen naar de behoefte van de klant en standaard accu's kunnen inzetten waar dat mogelijk is? | Welzorg | Gerard
Categorie 6 Scootmobielen voor buiten gebruik (inclusief extra geveerd) | Inschrijfformulier E | U vraag in deze categorie een actieradius 40 km. Veel gangbare 15 km/u scootmobielen in de markt halen volgens de fabrieksopgave minder dan 40 km met standaard accu's. Dit betekent dat wij voor een groot deel van de leveringen een zwaardere set accu's moeten inrekenen hetgeen kosten ophogend werkt. In de praktijk zullen niet alle gebruikers 40 km nodig hebben. Bent u bereid de eis te verruimen naar 30-40 km zodat wij de actieradius kunnen aanpassen naar de behoefte van de klant en standaard accu's kunnen inzetten waar dat mogelijk is? | Welzorg | Gerard
Categorie 7 Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, in en om het huis | Inschrijfformulier E | In deze categorie beschrijft u bij de zithouding geen optimalisatie van de zithouding zoals bij categorie 8. Voor verwarring in de uitvoering te voorkomen hebben wij de volgende vragen: 1. Verwacht u in deze categorie ook individueel maatwerk en ortheses? 2. Mogen wij er van uit gaan dat high-end rolstoelen niet in categorie 7 vallen maar alleen in categorie 8? | Welzorg | Gerard
Categorie 8 Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, binnen/buiten | Inschrijfformulier E | U geeft aan dat de snelheid tenminste 10 km/u moet bedragen. Tenminste lezen wij als niet limitatief. Gangbaar in de markt is een maximum snelheid van 10 km/u. Een hogere maximum snelheid betekent vaak dat er moet worden uitgeweken naar een bijzonder- en minder vaak voorkomend hulpmiddel of een speciale motoroptie hetgeen kostenophogend werkt. 1. Mogen wij er van uit gaan dat er voor een snelheid hoger dan 10 km/u een medisch-functionele noodzaak moet zijn? 2. Mogen wij er van uit gaan dat een snelheid hoger dan 10 km/u een uitzondering is? | Welzorg | Gerard
Categorie 9a/9b Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar/ met elektrische ondersteuning | Inschrijfformulier E | U beschrijft in categorie 9a en 9b driewielfietsen. Bedoelt u hier standaard driewielfietsen en driewielligfietsen? Zo nee, vallen de laatste dan in categorie 18? | Welzorg | Gerard
Categorie 10 Driewielfietsen voor kinderen van 2 tot 5 jaar | Inschrijfformulier E | U geeft aan dat het in deze categorie gaat om kinderfietsen. Fietsen voor kinderen van 4 tot 5 jaar kunnen optioneel worden voorzien van een trapondersteunining. Hiervoor is geen aparte categorie beschreven. In welke categorie wilt u de fietsen met trapondersteuning ingedeeld hebben? | Welzorg | Gerard
Categorie 17 Universeel aankoppelbaar fietsdeel, al dan niet met elektrische ondersteuning | Inschrijfformulier E | Mogen wij er van uit gaan dat de volledig elektrisch rijdende aankoppelbare fietsdelen (zonder handbediend crankstel) niet in deze categorie vallen, maar in categorie 18? | Welzorg | Gerard
Categorie 18 Buiten standaard leveringsassortiment | Inschrijfformulier E | Onderstaande voorzieningen kunnen wij op grond van de beschrijving van de functionele eisen en het inschrijfformulier E niet indelen in categorie 1-17. Mogen wij er van uit gaan dat deze in voorkomende gevallen in categorie 18 vallen? Zo nee, kunt u aangeven in welke categorie u deze wilt zien? 1. Douchebrancard/douchewagen al dan niet H/L verstelbaar en/of verrijdbaar 2. Kinder autostoel 3. Mechanische transferhulpmiddelen 4. Tandem 5. Tandem ondersteund 6. Tandem driewiel 7. Tandem driewiel ondersteund 8. Tandem kinderen 9. Tandem kinderen driewiel 10. Tandem kinderen driewiel ondersteund 11. Tandem kinderen ondersteund 12. Duofiets (side by side) 13. Duofiets ondersteund (side by side) 14. (Rolstoel) Bakfiets 15. (Rolstoel) Bakfiets trapondersteuning 16. Rolstoelfiets 17. Rolstoelfiets ondersteund 18. Rolstoel scooter (pendel) 19. Scootmobiel met kinderzitje 20. Elektrische balansrolstoel 21. Elektrische rolstoel met sta-functie 22. Elektrisch verrijdbare tillift 23. Werkstoel met hoepelwielen 24. Sportvoorzieningen | Welzorg | Gerard
Categorie 17 | Inschrijf-formulier E | We verzoeken u de categorie op te splitsen voor een aankoppelbaar fietsdeel zonder ondersteuning en met ondersteuning met ieder een vaste categorieprijs. Dit sluit ook aan op het gebruik van iWmo. Graag ontvangen wij een aangepast prijzenblad. | Medipoint | Gerard
Orthesen | n.v.t. | Is onze aanname juist dat een complexe kantelrolstoel met orthesen valt in het buitenkernassortiment? | Kersten | Gerard
Prijzenblad | n.v.t. | Kunt u toelichten hoe u tot de referentieprijzen bent gekomen met betrekking tot cat. 15 tot en met 18? | Kersten | Gerard
Bijlage 8 Concept Raamovereenkomst | OVK Artikel 6.3 aansprakelijkheid | U geeft aan dat bij het niet naleven van bijkomende doorlopende verplichtingen de opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schade. Het is opdrachtnemer niet geheel duidelijk wat u met bijkomende doorlopende verplichtingen bedoelt. Kunt u dat verduidelijken? Daarnaast verzoekt opdrachtnemer opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen (alvorens direct schadevergoeding te vorderen) en deze aansprakelijkheid te beperken; "alle schade" acht opdrachtnemer niet proportioneel. | Welzorg | Douwe

## NvI
Nota van inlichtingen 4 |  | 2023-03-23 | Aanbesteding Beveiligingsdiensten opvanglocaties Oekraïense ontheenden - gemeente Súdwest-Fryslân
Nr | Onderwerp | Paragraaf | Vraag | Antwoord | NvI | Datum
1 | Aantal te gunnen percelen | 1.3 | Hier staat: 'De uitkomst van deze aanbesteding kan dus zijn dat er per perceel een ander beveiligingsbedrijf wordt gecontracteerd, maar het kan ook zijn dat één bedrijf beide percelen wint. Een Inschrijver kan inschrijven op beide percelen, maar kan maar 1 perceel gegund krijgen.' a. Deze zinnen zijn tegenstrijdig aan elkaar. Kan een partij nu beide of slechts 1 perceel gegund krijgen? b. Indien een partij 2 percelen gegund krijgt, worden er dan 2 overeenkomsten afgesloten? Of één overeenkomst voor beide percelen? | a. De bovenste zin is juist; één Inschrijver kan beide percelen winnen. De zin beginnende met 'Een Inschrijver kan inschrijven op beide percelen, maar kan maar 1 perceel gegund krijgen. (...)' is derhalve niet juist. b. Wanneer een Inschrijver beide percelen wint, dan wordt voor elk perceel een overeenkomst afgesloten. | 1 | 2023-02-22
2 | Uitvoering SROI | 1.4 2.3 t/m 2.5 | Mag de 2% SROI ingevuld worden binnen de organisatie van de opdrachtnemer óf moet deze ingevuld worden binnen het project? | De opdrachtgever beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. Dit betekent dat de doelgroep, een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer, t.b.v. een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. De invulling van SROI-eis moet echter direct verband houden met deze beveiligingsopdracht. De invulling van de SROI-eis moet daarom binnen de uitvoering van de aanbestede opdracht plaatsvinden. Het hoofdonderdeel is beveiliging waarvoor beveiligers moeten worden ingezet, maar een (klein) deel van de opdracht betreft ondersteunende activiteiten zoals planning, administratie en facturering. Zoals in de bij de andere aanbestedingsdocumenten gepubliceerde bijlage 2 ‘Social return – De Fries eis’ is vermeld kan invulling van de opdracht ook plaats vinden door inzet van een werkervaringsplaats, werk-/leertraject of stage. | 2 | 2023-03-15
3 | Beveiliging op afroep | 1.2 2.21 6.1.2 | Kan de aanbestedende dienst aangeven hoeveel gebruik er gemaakt is van de afroep-beveiligers in de afgelopen 6 maanden? | Voor de opvanglocatie Galamadammen waar geen beveiliging aanwezig is; hier is nog nooit beveiliging nodig geweest (met de kanttekening dat Hindeloopen een klein stadje is met veel sociale controle). Wel is het de verwachting dat de beveiliging overdag zal worden afgebouwd voor de locaties waar nu overdag beveiliging aanwezig is; zie ook uitvoeringseis 21. De beveiliging op afroep zal worden ingeroepen bij eventueel voorkomende (dreigende) escalatie of wanneer vooraf wordt voorzien dat op bepaalde tijden al dan niet eenmalig beveiliging is vereist. Voor de opvanglocatie Nij Ylostins zal de beveiliging overdag (07.00-15.00 uur) in de loop van deze maand worden afgebouwd. Voor een inschrijving op perceel 1 betekent dit dat er geen tarief moet worden ingevuld: de groene cel onder VII dus niet invullen! | 2 | 2023-03-15
5 | Beschikbaarstelling telefoon |  | Wordt er van de opdrachtnemer verwacht een telefoon beschikbaar te stellen op locatie? | De gemeente stelt per locatie één telefoon beschikbaar zodat (een van) de dienstdoende beveiliger(s) altijd bereikbaar is voor o.a. de locatiemanager. Zoals in uitvoeringseis 15 is vermeld dienen de beveiligers op de locaties It Soal en Galamadammen altijd in het bezit te zijn van een portofoon zodat ze ten alle tijde snel met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. | 2 | 2023-03-15
6 | Startdatum overeenkomst | 3.2 | Het contract van de huidige opdrachtnemer loopt af op 31 mei. Er staan verschillende data voor start van de nieuwe opdracht in het document. Mogen wij er vanuit gaan dat de opdracht start op 1 juni? | Ja, de voorziene startdatum van de overeenkomst is 1 juni zoals vermeld in paragraaf 3.2 van het Beschrijvend document. | 2 | 2023-03-15
7 | Sluiting inschrijftermijn | 3.2 Rectificatie 20-02-2023 | In de planning in het aanbestedingsdocument is als deadline 28 maart opgenomen. In Tenderned staat echter 30 maart. Zou u duidelijkheid willen verschaffen over de deadline die u hanteert? | In het Beschrijvend document is inderdaad 28 maart uiterlijk 14:00 uur vermeld als uiterst inschrijftijdstip, echter via een rectificatie op 20 februari is dit gewijzigd naar 30 maart 11.00 uur. | 2 | 2023-03-15
8 | Beveiliging op afroep | 1.2 2.21 6.1.2 | Het antwoord op vraag 3 is niet geheel juist >>> | Het antwoord op vraag 3 begint: 'Voor de opvanglocatie Galamadammen waar geen beveiliging aanwezig is; (...)'. Er moet echter staan: 'Voor de opvanglocatie De Stadsboerderij waar geen beveiliging aanwezig is; (…)' | 3 | 2023-03-17
4 | Ondertekening referentieverklaring |  | Wij hebben nog een aanvullende vraag en hopen hier nog een antwoord op te mogen ontvangen. Mag een getekende tevredenheidsverklaring toegevoegd worden aan de referentie ter ondertekening? Dit zou de administratieve last, vooral voor onze opdrachtgever, verkleinen. | Inschrijfformulier C Referentie(s) moet - zoals aangegeven op dit formulier - worden ondertekend door zowel de opdrachtgever van de referente opdracht als de Inschrijver. Referentieverklaringen of tevredenheidsverklaringen die voor andere aanbestedingen zijn gebruikt kunnen we niet accepteren. In dit verband verwijzen we ook naar de tekst in paragraaf 1.1 en 5.1 van het Beschrijvend document. | 4 | 2023-03-23