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Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet 

De hierna te noemen inschrijver:
__________________________________________________________
Gevestigd te:
__________________________________________________________
KvK-nummer:
__________________________________________________________
Verklaart zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

Het REINIGEN EN INSPECTEREN VAN RIOLERING EN VOORZIENINGEN, gemeente Land van Cuijk, Zaak/besteknummer: Z/23/101928 
Uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
__________________________________________________________	Euro (Bedrag in cijfers)
__________________________________________________________	Euro (Bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
__________________________________________________________	Euro (Bedrag in cijfers)
__________________________________________________________	Euro (Bedrag in letters)
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver verklaart deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ____________________ (datum), te ____________________ (plaats).

De inschrijver
____________________ (handtekening) ____________________ (naam) ____________________ (functie)


[bookmark: _Toc126665504]Bijlage 2: Inschrijfstaat
Staat van verrekenprijzen voor het reinigen en inspecteren van riolering, het reinigen van gemalen en bergbezinkvoorzieningen en overige voorzieningen conform dit bestek. De hoeveelheden zijn bepaald op basis van de bijgevoegde tekeningen en zijn ter indicatie. De aannemer kan aan deze hoeveelheden geen rechten ontlenen. 
[bookmark: _Toc126758654]B2.1 Reinigen riolering
	Omschrijving
	Hoeveelheid resultaat verplichting
	 
	Totaalbedrag

	
	
	
	Reinigen

	
	
	
	in euro excl. BTW

	diameter riolering
	Lengte
	Prijs per m1
	[euro, €]

	[mm]:
	[m1]
	[euro, €]
	

	160
	1.000
	
	

	200
	32.439
	
	 

	250
	21.275
	
	 

	300
	80.561
	
	 

	400
	31.845
	
	 

	500
	11.238
	
	 

	600
	14.427
	
	 

	700
	6.644
	
	 

	800
	7.503
	
	 

	900
	1.874
	
	

	1000
	2.661
	
	

	1250
	1.053
	
	

	1500
	1.082
	
	 

	1600
	279
	
	

	1800
	383
	
	

	Ei 300 – 450
	904
	
	

	Ei 400 – 600
	910
	
	

	Ei 500 - 750
	402
	
	

	Ei 600 - 900
	100
	
	

	IT riool – 300
	500
	
	

	IT – PERMEO 400
	500
	
	

	IT – PERMEO 600
	500
	
	

	IT – PERMEO 800
	500
	
	

	Totaal
	




[bookmark: _Toc126758655]B2.2 Inspecteren riolering 
	Omschrijving
	Hoeveelheid resultaat verplichting
	 
	Totaalbedrag

	
	
	
	Inspecteren

	
	
	
	in euro excl. BTW

	diameter riolering
	Lengte
	Prijs per m1
	[euro, €]

	[mm]:
	[m1]
	[euro, €]
	

	160
	1.000
	
	

	200
	32.439
	
	 

	250
	21.275
	
	 

	300
	80.561
	
	 

	400
	31.845
	
	 

	500
	11.238
	
	 

	600
	14.427
	
	 

	700
	6.644
	
	 

	800
	7.503
	
	 

	900
	1.874
	
	

	1000
	2.661
	
	

	1250
	1.053
	
	

	1500
	1.082
	
	 

	1600
	279
	
	

	1800
	383
	
	

	Ei 300 – 450
	904
	
	

	Ei 400 – 600
	910
	
	

	Ei 500 - 750
	402
	
	

	Ei 600 - 900
	100
	
	

	IT riool – 300
	500
	
	

	IT – PERMEO 400
	500
	
	

	IT – PERMEO 600
	500
	
	

	IT – PERMEO 800
	500
	
	

	Totaal
	





[bookmark: _Toc126758656]
B2.3 Reinigen rioolgemalen en voorzieningen 
· [bookmark: _GoBack] Aangepaste hoeveelheden nota van inlichtingen 15 maart 2023  -
Betreft het reinigen van gemalen en bergbezinkvoorzieningen. De grote van het gemaal en bergbezinkvoorziening verschilt per locatie. Het is aan de opdrachtnemer hier een inschatting in te maken.  Bij de gemalen is een splitsing gemaakt in het aantal pompen. Het betreft jaarlijkse hoeveelheden. 
	Omschrijving
	Hoeveelheid resultaat verplichting
	 
	Totaalbedrag            in euro excl. BTW

	
	
	
	Reinigen

	
	
	
	

	
	Aantal [stuks]
	Prijs per stuk
 [euro, €]
	[euro, €]

	Rioolgemaal met 1 pomp (15 st.) 
	15
	 
	

	Rioolgemaal met 2 pompen (77 st.)
	77
	 
	

	Rioolgemaal met 3 pompen (2 st.)
	2
	
	

	Rioolgemaal met 4 pompen (12 st.)
	12
	
	

	Vijzelgemaal (3 st.)
	3
	
	

	Bergbezinkvoorziening (pompkelder) (30 st.)
	30 
	
	

	Bergbezinkvoorziening (bezinkbak)
	9
	
	

	Put drukriolering 
	1.900
	
	

	Totaal
	






[bookmark: _Toc126758657]B2.4 Verwerkingskosten van rioolslib:	
	Indicatieve hoeveelheid slib [ton]
	Verrekenbedrag €/ton
	Totaalbedrag tbv inschrijving In euro excl. btw

	1200
	€ 
	€



[bookmark: _Toc126758658]B2.5 Ter beschikking stellen (TBS) van materieel en mensen (TBS-uren) 
	
	Uur 
	Prijs per uur
	Totaal excl. btw in euro

	Combi*
	1
00
	€
	€

	Zuigwagen*
	20
	€
	€

	Hoge drukwagen*
	20
	€
	€

	Inspectiewagen*
	100
	€
	€

	Totaal
	€


*compleet, incl. bemensing, brandstof, toeslagen, etc. en aan/afrijtijden dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
[bookmark: _Toc126758659]
B2.6 Totale aanneemsom in euro excl. BTW
	
	Totaal excl. btw in euro

	Totaal inspecteren riolering
	€

	Totaal reinigen riolering
	€

	Totaal reinigen rioolgemalen en voorzieningen
	€

	Totaal Verwerkingskosten slib 
	€

	Totaal TBS-uren
	€

	Totale aanneemsom in euro excl. BTW:
	€



					

Gedaan te____________________________________ de datum _____________
De inschrijver, 
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