## Jaarlijks Preventief Onderhoud
LOCATIE | TYPE GEBOUW | (bepaalde) installaties hangen mogelijk hoger dan 3,5m | AANWEZIGE COMPONENTEN INCLUSIEF TYPE | AANTAL | VERMOGEN | Jaarlijks preventief onderhoud
Aidastraat 91/Verdilaan 194 Spijkenisse | School / Gymzaal | Ja | Rendamax R2705 | 1 | 299 kw
|  |  | Sentry Noritz WH 42 doorstroomtoestel met voorraadvat | 1 | 50kw
Aidastraat 91/Verdilaan 194 Spijkenisse |  |  | RVL 55 regelaar | 5
Anne Frankstraat 26/ 26B Spijkenisse | School / Gymzaal | Ja | Remeha gas 210 eco pro 160 | 1 | 179kw
|  |  | Doorstroomtoestel Sentry Noritz WH 42 | 1 | 50kw
|  |  | RVL 472 | 1
|  |  | RVL 470 | 2
|  |  | Isense tbv cv ketel | 1
A. vd Nootstraat 2 Spijkenisse | Kantoor |  | Remeha Quinta 65 Pro | 1 | 60kw
|  |  | Afzuigventilator Stork RA 225 | 3 | 580m3/h
|  |  | Isense | 1
A. vd Nootstraat 4 Spijkenisse | Kinderdagverblijf |  | Remeha Quinta 45 Pro | 1 | 45kw
|  |  | Afzuigventilator Stork RA 225 | 1 | 580m3/h
|  |  | Isense | 1
A. vd Nootstraat 6 Spijkenisse | Opleidingscentrum |  | Remeha Quinta 65 | 1 | 60kw
A. vd Nootstraat 6 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork CML box | 1 | nb
|  |  | Isense | 1
Geraniumstraat 31 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Nefit HR Topline HR70 | 2 | 66kw
|  |  | Boiler Itho OLB 500Ltr indirect gestookt | 1 | 500ltr
|  |  | WTW units systemair top vex sr 09-el-l-cav | 3 | nb
|  |  | Afzuigventilator | 1
|  |  | Siemens regelaar Synco | 1
|  |  | De Melker systeem tbv de douches | 1
Hekelingseweg 19 Spijkenisse | Werkgebouw |  | Remeha Quinta 45 PRO | 1 | 45kw
Hekelingseweg 19 Spijkenisse |  |  | Boiler BII BS/EQ 155N AO Smith | 1 | 144ltr
|  |  | Warmte Terug Win unit Bergschenhoek WHR 950L BH | 1 | nb |  | VERVALLEN / PAND IS GESLOOPT
Hekelingseweg 19 Spijkenisse |  |  | Airco units Toshiba RAS 4M27YACV-E | 4 | 2,2kg R410a
|  |  | Isense | 1
Hoogwerfsingel 10 Spijkenisse | Verenigingsgebouw zwemvereniging |  | Remeha Quinta Pro 45 | 1 | 45kw
|  |  | Ventilatie plafondunit kast ATC MV X5 | 1 | nb
Hoogwerfsingel 10 Spijkenisse |  |  | Dakventilator Rovent Bergschenhoek | 2 | nvt
Hoogwerfsingel 10 Spijkenisse |  |  | Dakventilator R-vent RA 160/4-4ec | 1 | nvt
|  |  | Isense | 1
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse | Sporthal | Ja | Remeha Quinta 30s | 1 | 30 kw
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | Remeha gas eco 210 pro | 1 | 217kw
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | LBK Rosenberg Liberty type 1015 tbv kleedkamers | 1 | 4180/2090 m³/h
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | LBK Rosenberg Liberty type 1010 tbv kantine | 1 | 2200/1100 m³/h
|  |  | Regelkasten | 3
|  |  | Indirect gestookte Heaters | 6
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork VDA 250/8 tbv toiletten | 1 | nb
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | Dakventilator Stork VDA 250/8 tbv afzuiging opslag | 1 | nb
J. Witteveenlaan 1 Spijkenisse |  |  | Dakventilator Systemair DVS sileo 400 afzuig keuken | 1 | nb
|  |  | Indirect gestookte boiler Itho OlB 500 DDS 001 | 1 | 500ltr
|  |  | Daalderop boiler 07.04.38.045 | 1 | 50 ltr
|  |  | Gaslekdetectie | 1 | nvt
|  |  | Web easy regeling | 1 | nvt
|  |  | Verdeler | 1
Jagerskreek 63/65 Spijkenisse (kreek 123 is verkocht) | Gymzaal / School | Ja | Remeha gas 310 | 1 | 395kw
|  |  | Remeha Quinta pro 65 | 1 | 61kw
Jagerskreek 63/65 Spijkenisse |  |  | Regelkasten | 3 | nb
Jagerskreek 63/65 Spijkenisse |  |  | LBK kast Stork Air SDK 22 | 1 | 2000m3/h
|  |  | Afzuigventilator DVS 400 E6 | 5 | nb
|  |  | Verdeler/Verzamelaar | 2 | nb
|  |  | LBK Stork SDK | 1 | nb
|  |  | Regeling Synco | 1
Jan Wagenaarstraat 4 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Rendamax R30/85 | 1 | 85kw
|  |  | Doorstroomtoestel Sentry WHC 56 | 1 | 56kw
|  |  | Afzuigventilator WPV 19 | 2 | nb
|  |  | Regeling WA Rendamax | 1 | nb
Koningin Julianaplein 1 Spijkenisse | Kantoor (Gemeentelijk Monument) |  | Multisplit systeem Samsung MH 26ZA 3binnendelen | 1 | 2,11kg
|  |  | Remeha gas 210 eco pro | 1 | 115 kw
|  |  | Regelkasten priva | 1 | nb
|  |  | Verdelers open | 1 | nb
Koolzaaddreef 22 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Remeha Quinta Pro 90 | 1 | 84kw
|  |  | Boiler CWH 30/300 | 1 | 300ltr
|  |  | LBK kast Stork Air | 1 | nb
Koolzaaddreef 22 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Bergschenhoek RA 250 | 1 | nb
|  |  | Regeling RVL 470 | 1 | nb
Korte Schenkeldijk 2 Spijkenisse | Werkgebouw |  | Toshiba RAS-10UA-ES | 1 | 0,65 kg
|  |  | LG P18RK ac unit | 1 | 1,35kg
|  |  | Remeha Quinta 65 | 1 | 65kw |  | VERVALLEN / PAND IS GESLOOPT
|  |  | Isense | 1 | nb
|  |  | RVL 470 | 1 | nb
Lenteakker 5 Spijkenisse | Wijkcentrum | Ja | Remeha gas 610 2 leden | 1 | 327kw(2x)
Noordakker 6 Spijkenisse | Gymzaal |  | LBK Kasten SDK | 8 | nb
Noordakker 6 Spijkenisse |  |  | Regelkast | 1 | nb
|  |  | Afzuigventilator Systemair DVS Sileo 400DS op dak | 4 | nb
|  |  | Afzuigventilator Systemair DVS Sileo 500DS op dak kleedruimte | 2 | nb
Noordakker 6 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork VDA op wijkcentrum | 10 | nb
Noordakker 6 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork VDA | 16 | nb
Noordakker 6 Spijkenisse |  |  | Remeha CWH 60/300 boiler | 1 | 300ltr
Noordakker 6 Spijkenisse |  |  | Verdelers | 4 | nb
M.A. de Ruyterstraat 3 Spijkenisse | Wijkcentrum |  | Remeha W28S eco | 1 | 32kw
|  |  | RVL 55 regelaar | 1 | nb
M.A. de Ruyterstraat 7 Spijkenisse | Verenigingsgebouw Stichting |  | Remeha Quinta Pro 34-115 | 1 | 115kw
M.R. Hoitsemastraat 2a/Wilhelmina Bladergroen straat 47 Spijkenisse | Kinderdagverblijf / Biljartvereniging |  | Remeha Avanta cw 4 | 2 | 27kw
|  |  | Afzuigventilator Orcon MPV | 1 | nb
|  |  | Isense | 1 | nb
M.R. Hoitsemastraat 2 Spijkenisse | Gymzaal / Wijkcentrum |  | Remeha Quinta 115 | 1 | 115 kw
|  |  | Boiler CWH30/300 | 1 | 300ltr
|  |  | Daalderop 07.04.38.045 50liter duo koper | 1 | 50ltr
|  |  | Afzuigventilator Orcon MPV 7w | 1 | nb
|  |  | Afzuigventilator Gebhardt RDA 31-2528-6ER | 4 | nb
|  |  | Afzuigventilator Gebhardt RDA 3135356ER | 2 | nb
|  |  | Afzuigventilator Systemair DVS 400 E6 cillo plus rev 5/5 | 1 | nb
M.R. Hoitsemastraat 2 Spijkenisse |  |  | LBK Thermo Air FA-600 (VKHB2)FK.K | 2 | 590 m³/h
|  |  | Verdeler | 1 | nb
|  |  | Regelaar RVL 55/472 | 4 | nb
Marrewijkpad 101 Spijkenisse | Kinderboerderij |  | Remeha Avanta cw 4 | 1 | 24kw
|  |  | Afzuigventilator VDA | 2 | nb
|  |  | Isense | 1 | nb
Mercuriusstraat 20 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Remeha Quinta 85 | 1 | 85kw
|  |  | GasboilerCWH 30/300 | 1 | 300ltr
Mercuriusstraat 20 Spijkenisse |  |  | LBK Field Air | 1 | 4000m3/h
|  |  | Siemens regeling | 1
Atletiekpad 3 Spijkenisse | Kantoortje medewerkers sportvelden |  | Close in boiler Daalderop 10ltr | 1 | nb
|  |  | Portable radiatoren | 1 | nb
|  |  | Elektrische gasgevelkachel | 2 | nb
Noordakker 4 Spijkenisse | School |  | Remeha Quinta 115 pro | 1 | 115 kw
Noordakker 4 Spijkenisse |  |  | Dakventilatoren Stork VDA op school | 2 | nb
|  |  | Isense | 1 | nb
Oprelseweg 1 Spijkenisse | Aula begraafplaats / kantoortje medewerkers begraafplaats |  | Remeha Quinta 65 pro | 1 | 45 kw
|  |  | WTW unit itho ecofan 545/4810 | 1 | nb
|  |  | Isense | 1 | nb
Rijnlaan 27 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Rendamax R303 | 1 | 110kw
|  |  | Gasboiler Sentry CWH200/30 | 1 | 200ltr
|  |  | Retourfilter s tbv rooster lbk | 2 | nvt
|  |  | Rendamax regelaar | 1 | nb
Salamanderveen 350 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Remeha Quinta pro 115 | 1 | 115 kw
|  |  | Gasboiler Sentry WH 42 | 1 | 200ltr
Salamanderveen 350 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Itho CVD 473 | 2 | nb
Salamanderveen 350 Spijkenisse |  |  | LBK Stork Air SDK 33 | 1 | 6400m3
|  |  | Convectoren boven deur kleedkamers | 2 | nvt
|  |  | Isense | 1 | nvt
Trombonestraat 1 Spijkenisse | School | Ja | Atmosferische gasketels, HR Remeha Quinta 115 | 1 | 107,0kW
|  |  | LBK Stork Air (filters 2017 op voorraad) | 1 | nb
|  |  | Boilers elektrisch, Daalderop Dou koper | 1 | 50 liter/2,150W
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos UPS 32-80 180 | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos ALPHA1 25-40 180 | 1
|  |  | Expansievaten warmtedistributie | 1 | 80 liter
Vasalisplein 17 Spijkenisse | Jongerencentrum | Ja | Remeha Quinta 45 | 1 | 45 kw
|  |  | WTW unit WHR 930 | 1 | 325m3
|  |  | LBK Kast | 1 | 4000m3
|  |  | Synco regeling | 1 | nb
Voorstraat 26 Spijkenisse | Museum |  | Valliant VHR CW3 HR pro cw3 | 1 | 22kw
|  |  | Vaillant ruimtethermostaat | 1 | nb
Voorweg 11 Spijkenisse | Kantoor medewerkers gemeente |  |  |  |  | Later opnemen
Nieuwbouw, NOG niet in onderhoud (pas na afloop garantieperiodes
/aanvullend onderhoud nav NB)
Westdijk 9 Spijkenisse | Jongerencentrum | Ja | Remeha Quinta 65 | 1 | 65kw
Westdijk 9 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork VDA 250 | 3 | nb
|  |  | Isense en 2x klokthermostaten | 3 | nb
W.Churchillaan 225/227 Spijkenisse | Wijkcentrum | Ja | Rendamax R30/100 | 2 | 90kw
W.Churchillaan 225/227 Spijkenisse |  |  | Afzuigventilator Stork VDA | 5 | nb
|  |  | Rendamax regeling | 1 | nb
Vlinderveen 229 Spijkenisse | Gymzaal | Ja | Remeha Quinta 65 | 1 | 62kw
|  |  | LBK kast wtw Systemair Topvex | 1 | 2500m3
|  |  | Indirect gestookte boiler | 1 | 300ltr
|  |  | Vloerverwarmingsverdeler | 2 | 10groeps
|  |  | Regeling priva | 1 | nb
Vlinderveen 225 Spijkenisse | School |  | Remeha Quinta pro 115 2013 | 3 | 115kw
|  |  | Remeha Quinta pro 90 2013 | 1 | 90kw
gedeeld met nr 217/ 219/221 Spijkenisse |  |  | Isense | 1 | nb
Atletiekpad 7 Spijkenisse | Sporthal | Ja | Remeha gas eco 210 pro 80/ Eco pro 160 | 2 | 87kw/ 166kw
(Molendijk 2) Spijkenisse |  |  | Boilers ST 750/IT 1000 | 2 | 500ltr
|  |  | Verdeler | 1 | nb
|  |  | Regeling webeasy | 1 | nb
|  |  | Ventilatieunits | 9 | nb
|  |  | Dakventilator Rosenberg KDV 310EC | 6 | nb
|  |  | LBK Kast Verhulst Vat -0303/0303b0 | 3 | 0,70 m/s m³/h
|  |  | Zonnepanelen | 1 | nb
Maaswijkweg 50 Spijkenisse | Sporthal | Ja | Remeha quinta Pro 65 | 2 | 65kw
|  |  | Remeha Quinta Pro 90/115 | 2 | 90/110kw
|  |  | Boiler Daalderop Mono koppel plus 50 liter | 1 | 50ltr
|  |  | Boiler Itho OLB 2 500DS | 1 | 500ltr
|  |  | Schakelkast | 3 | nb
|  |  | Verdeler | 3 | nb
|  |  | Dakventilator Stork | 1 | nb
|  |  | LBK kast Alko AT 48/8 /8x8 | 2 | nb
|  |  | Heaters Biddle | 4 | nb
|  |  | Regeling Priva | 1 | nb
Salamanderveen 352 Spijkenisse | School |  | Rendamax R601 | 1 | 142kw
|  |  | Ventilatieunits Samsung ERV 800 | 8 | nb
|  |  | Luchtverdeelslangen reinigen | 8 | nb
|  |  | Rendamax regeling | 1 | nb
M.A. de Ruyterstraat 1 Spijkenisse | Verenigingsgebouw |  | Remeha W40m eco --> exacte merk en type nog nazien | 1 | 42kw
|  |  | Isense | 1 | nb
Snoekenveen 945 Spijkenisse | School |  | Rendamax R2805 | 1 | 315kw
|  |  | Ventilatieunits Samsung ERV 800 | 8 | nb
|  |  | Rendamax regeling | 1 | nb
Maaswijkweg 100 Spijkenisse | Voetbalvereniging |  | CV ketels 50/80kw nefit topline | 2 | 50/80kw
Maaswijkweg 100 Spijkenisse |  |  | Voorraadvatboilers Nibe EKS 500 --> exacte merk en type nog nazien | 2 | 500ltr
|  |  | TSA platenwisselaar | 1 | nb
|  |  | Splitsystemen airconditioning Midea MUA 24HRRN2 | 2 | 2,5KG R407c
Maaswijkweg 100 Spijkenisse |  |  | Circulatiepompen cv --> exacte merk en type nog nazien | 4 | nb
|  |  | Drukvat 80ltr | 1 | nb
|  |  | Dakventilatoren stork VDA | 7 | nb
|  |  | Centrale regelkast | 1 | nb
Maaswijkweg 102 Spijkenisse | Kleedkamers voetbal |  | Remeha Quinta 65 pro | 1 | 65kw
|  |  | Voorraadvat indirect | 1 | 500ltr
|  |  | Splitsysteem airconditioning Midea MU 24HRN2 | 1 | 2,5 R407c
|  |  | Drukvat 80ltr | 1 | 35/50ltr
|  |  | Dak/afzuigventilatoren Stork VDA | 6 | nb
|  |  | Regeling | 1 | nb
Maaswijkweg 104 Spijkenisse | Kinderdagverblijf |  | Remeha Quinta 45 | 1 | 45kw
|  |  | Remeha Quinta pro 45 | 1 | 45 kw
|  |  | Voorraadvat boiler | 1 | 120ltr
|  |  | Splitsystemen airconditioning Midea | 3 | nb
|  |  | Splitsystemen Airconditioning Samsung | 1 | nb
|  |  | Drukvaten 2x 35ltr | 2 | nb
|  |  | Circulatiepomp cv | 1 | nb
Maaswijkweg 104 Spijkenisse |  |  | Dakventilatoren Systemair DVS 310ES | 2 | nb
Maaswijkweg 104 Spijkenisse |  |  | Dakventilator Itho CAS 45 | 1 | nb
|  |  | Isense | 2 | nb
Hogendorpstraat 50 Spijkenisse | Kantoor | Ja | Collectieve ketel | 1 | nb
|  |  | Drukverhogingsinstallatie Duyvelaar | 1 | nb
|  |  | Boiler indirect gestookt Nibe PUB2 DS2 | 1 | 300ltr
|  |  | Koelmachine Carrier | 1 | 67 KW
|  |  | Verdeler vloerverwarming | 1 | nb
|  |  | Ventilatoren Stork | 4 | nb
|  |  | Inductieunits | 3 | nb
|  |  | Luchtbehandelingskast Carrier | 1 | 11m3/h
|  |  | Regelkast Cenvax boiler controls | 1 | nb
Cenvax cascade ketels --> nazien of deze nog aanwezig zijn
Hugo van Voorneweg 39 Spijkenisse | Gymzaal / Fitnesscentrum | Ja | Luchtbehandelings kast (6 mtr hoog) | 1
|  |  | Remeha Quinta pro 65 | 1 | 65kw
|  |  | Nibe PUB2 DS 2 | 1
|  |  | Remeha Quinta pro 45 | 1 | 45kw
Hugo van Voorneweg 39 Spijkenisse |  |  | Regelkast rematic/Cenvax MG200 | 1
|  |  | Verdeler met 3 groepen | 1
|  |  | Remeha Pro 65 | 1 | 65kw
|  |  | Cenvax regeling weersafhankelijk | 1
|  |  | Siemens REV 23 ruimte thermostaat tbv zonekleppen | 1
|  |  | Daalderop close in boiler 15 ltr tbv keuken | 1
|  |  | Mengventiel tbv 2 doucheruimtes | 1
|  |  | Afzuigventilatie Gebhardt/¦Rucon | 7
Sportpolderweg 7 Spijkenisse | Voetbalvereniging | Ja | Remeha Quinta Pro 90 | 1 | 90kw
|  |  | Remeha Quinta Pro 65 | 1 | 65kw
|  |  | Remeha Calenta 25s | 1 | 25kw
|  |  | Isense | 2
|  |  | Voorraadvat Boiler | 1
|  |  | WTW RHF 100EE Samsung | 1
|  |  | LBK | 1
|  |  | LBK keuken | 1
Tennispad 2 Spijkenisse | Voetbalvereniging |  | Vaillant VHR nl 35s | 1 | 35kw
|  |  | Boiler indirect gestookt | 1 | nb
|  |  | Regeling vaillant klokthermostaat | 1 | nb
Plaatweg 2 Spijkenisse |  |  | Gasboilers Sentry EBW/200NL | 2 | 65kw
Plaatweg 2 Spijkenisse |  |  | Radson ER 350 --> exacte merk en type nog nazien | 2
|  |  | Ruimtethermostaat Honeywell klok | 1
Zwanenhoek 86 Spijkenisse | Buurthuis |  | Remeha Quinta pro 45 | 1 | 45 kw
|  |  | Isense | 1 | nb
Gemeenlandsedijk 26 Abbenbroek | Kantoor | Ja | Remeha Quinta 65 | 3 | 65 kw
Gemeenlandsedijk 26 Abbenbroek |  |  | LBK Holland Heating K2E | 1 | 1450m3/h
|  |  | LBK Rosenberg 1520 DV | 1 | nb
|  |  | Splitunit Mitsubishi | 1
|  |  | Splitunit Daikin | 1
|  |  | Regeling cenvax | 1
|  |  | Koudwatermachine Carrier 30RBS | 1 | 1,25kg R410A
|  |  | Dakventilatoren Holland Heating | 2
|  |  | RVL 470 Siemens | 3
|  |  | Rwi Siemens | 1
Kaaistraat 2 Geervliet | Museum / Trouwzaal (Rijksmonument) |  | Remeha Quinta 85 | 1 | 84,7kw
|  |  | Close in boiler | 2
|  |  | Inductie unit | 1 | ?
Polyanderweg 1 Heenvliet | Brandweerkazerne | Ja | Remeha Quinta 35c | 1 | 28.5
|  |  | Luchtverhitter | 1
|  |  | Close in boiler Daalderop | 1 | 10ltr
|  |  | Isense | 1
Kerkweg 27 Zuidland | Brandweerkazerne | Ja | Remeha Quinta 65 | 1 | 68kw
|  |  | Remeha Quinta 25s | 1 | 22,6kw
|  |  | Boiler Daalderop Mono koppel plus 50 liter | 1 | 50ltr
Kerkweg 27 Zuidland |  |  | Luchtverhitter Reznor T2536a | 1 | 35kw
|  |  | Rematic Celcia 20 | 1 | nb
|  |  | Rematic 2a | 1 | nb
Laanweg 3 Spijkenisse | Kantoor / Werkplaats Sociale Werkvoorziening | Ja | Circulatiepomp warm tapwater, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Wilo | 1
|  |  | Expansievaten warmtedistributie, Flexon 200/0,5 | 2 | 200 Liter
|  |  | Gasketel algemeen, Buderos Logano Plus SB615 | 2 | 400,0 kW.
|  |  | LBK toe-/afvoer binnenopstelling, Verhulst VK1-5000B | 1 | 4,17 m3/sec
|  |  | LBK toe-/afvoer binnenopstelling, Verhulst VK1-4000B | 1 | 2,25 m3/sec
Mosterweg 1 Spijkenisse | Kantoor |  | Boilers elektrisch, Daalderop Mono koper 50 | 2 | 50 liter 650 W
|  |  | Boilers elektrisch, Daalderop Close-in 10 | 1 | 10 liter 2,200 W
|  |  | Splitsystemen, Airview WDDE18DCI | 1
Olie benzine afscheider en minigemaal (op het terrein) vallen buiten het contract
Lorentzweg 3-5 Spijkenisse | Kantoor / Werkplaats Sociale Werkvoorziening | Ja | Elektra-boiler (tpv keuken) | 1 | 10 ltr 2,00kW
|  |  | Luchtverhitter gasgestookt (werkplaatsen) | 4
|  |  | Dakventilatoren (tbv werkplaatsen) (vervangen 2024) | 3
|  |  | Daalderop HR combi 24/80 | 1
|  |  | Expansievat | 1 | 25 liter 1,0bar
|  |  | Gevelkachels (kantoren/kantine) (op termijn vervangen door alternatief) | 1
Kerkweg 28 Rockanje | Werkplaats Sociale Werkvoorziening | Ja | Zonnecollector | 28
|  |  | AWB Thermomaster HR (vervangen 2024) | 1
|  |  | Luchtverhitter gasgestookt | 2
|  |  | Expansievat | 1 | 18 liter 1,0bar
Hongerlandsedijk 1 Spijkenisse | Kantoor |  | Elektrische cv ketel, ACV E-Tech 22 | 1 | 22,0 W
|  |  | Drukverhogingsinstallaties, Duijvelaar Pompen HU 1 DPVE/3B | 1
|  |  | Boilers elektrisch, Daalderop Close in | 1 | 10 L 2,200W
|  |  | Splitsystemen, Mitsubishi Electric, MSZ-HR35VF | 1
|  |  | Splitsystemen, Mitsubishi Heavy Industries, SRZ35ZS-S | 2
|  |  | Splitsystemen, LG, P12RK | 1
|  |  | Expansievaten warmtedistributie, Reflex 35/3,0 | 1 | 35 Liter
Lena Schenkplein 1 | School / Buitenschoolse opvang | Ja | Atmosferische gasketels, HR , Remeha Quinta PRO 115 | 1 | 107,0 kW
|  |  | Boilers elektrisch | 3
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos UPS 25-80 130 | 1
|  |  | Circulatiepomp warmtedistributie, Grundfos MAGNA1 32-80 180 | 1
|  |  | Expansievat cv-installatie, Flexcon 50/0,5 | 1 | 50 Liter
|  |  | LBK toe-/afvoer binnenopstelling Wolf KG63 | 1 | 5,500 m3/h
|  |  | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie, Landis & Staefa SQS65 | 1
|  |  |  | Totale inschrijfprijs jaarlijks preventief onderhoud |  | 0