## Brusselseweg 150
NL/SfB | QR-code | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Bouwjaar | Soort | Type | Serienummer | Capaciteit | Leverancier
7322 | 143 | Blender | 1 | st | 1 | Keuken | 2005 | Blender | SB-4L-2 | 1241351 | 230V 50Hz | Hallde
7322 | 141 | Open zuivelkoeling | 1 | st | 1 | Keuken | 2012 | Open zuivelkoeling | Sara 1600 1875 | 33984 | 230V 50Hz | Pastorkalt
7322 | 135 | koelkast | 1 | st | 1 | Keuken | 2005 | koelkast | RS06P41F | 72700011 - pnc: 728638 | 230V 50Hz | Electrolux
7322 | 134 | Koelkast | 1 | st | 1 | Keuken | 2007 | Koelkast | RS06N41F | 73900006 - pnc: 728638 | 230V 50Hz 370W | Electrolux
7322 | 145 | vrieskast dubbeldeurs | 1 | st | 1 | Keuken | 2013 | Vrieskast dubbeldeurs | Plus F 1400 rag c 10 | 10120532 | 230V 50Hz | Gram
7322 | 133 | Paninigrill dubbel | 1 | st | 1 | Keuken | 2007 | Paninigrill dubbel | PGRSD | 9F60212400 | 230V 50Hz 3000W | Electrolux
7322 | 140 | Open drankenkoeling | 1 | st | 1 | Keuken | 2012 | Open drankenkoeling | Mill 1875 M2 | 33965 | 230V 50Hz | Pastorkalt
7322 | 137 | Wok | 1 | st | 1 | Keuken | 2007 | Wok | Libero DW/H 1 | 9FRJ 601655 000730 0012 | 230V 50Hz 3200W | Electroluc
7322 | 136 | Koelwerkbank | 1 | st | 1 | Keuken | 2015 | Koelwerkbank | L2-1755 | 114442 pnc: 101029 | 230V 50Hz 280W | Electrolux
7322 | 142 | Koelwerkbank | 1 | st | 1 | Keuken | 2016 | Koelwerkbank | L2-1755 | 130267 - pnc: 101029002-K-Q-A | 230V 50Hz | Rubbens
7322 | 147 | Vaatwasser | 1 | st | 6 | Keuken | 2015 | Vaatwasser | HHT8 | 54510008 pnc: 505090 | 230V 50Hz | Electrolux
7322 | 146 | Schilferijsmachine | 1 | st | 5 | Keuken | 2013 | Schilferijsmachine | GB 1555W-Q | 2013020618353 | 230V 50Hz 650w | Brema
7322 | 138 | Soepketel | 1 | st | 1 | Keuken | 2017 | Soepketel | DSKJ | 2017.07 - pnc: 70009 | 230V 50Hz 850W | Dualit
7322 | 139 | Soepketel | 1 | st | 1 | Keuken | 2017 | Soepketel | DSKH | 2017.07 - pnc: 70009 | 230V 50Hz | Dualit
7322 | 149 | Mixer | 1 | st | 1 | Keuken | 1987 | Mixer | Cuisine systeem 4200 XL | 12466 003907551 | 230V 50Hz 950W | Berkel
7322 | 144 | Koelcel | 1 | st | 3 | Keuken | 2001 | Koelcel | 9470059 | 9721-032115.001 | 230V 50Hz 975W | Porkka
7322 | 131 | Friteuse dubbele | 1 | st | 1 | Keuken | 2007 | Friteuse | 7FRSE2ED14 | 72600002 - pnc: 168175 | 400V | Electrolux
7322 | 1551 | Warmhoudbrug | 1 | st | 1 | Keuken | 2018 | Warmhoudbrug | WHPWJ756 | 20180404070 | 230V 50Hz | GGM Gastro
7322 | 1553 | Warmhoudbrug | 1 | st | 1 | Keuken | 2018 | Warmhoudbrug | WHPWJ756 | 20180404070 | 230V 50Hz | GGM Gastro
7322 | 1554 | Paninigrill dubbel | 1 | st | 1 | Keuken | 2018 | Paninigrill dubbel | Double version | 263808 | 230V 50Hz | Hendi
7322 | 1555 | Warmhoudbrug | 1 | st | 1 | Keuken | 2018 | Warmhoudbrug | WHPWJ756 | 20180404070 | 230V 50Hz | GGM Gastro
7322 | 1556 | Inductiekookplaat | 1 | st | 1 | Keuken | 2013 | Inductiekookplaat | IK400013 | WK51ZA | 230V 50Hz | SHG
7322 | 1557 | Inductiekookplaat | 1 | st | 1 | Keuken | 2018 | Inductiekookplaat | TSI-199K | 795587 | 230V 50Hz | Donna
7322 | 3137 | Convectormaat | 1 | st | 1 | Keuken | 2019 | Convectormat | AOS101ECA2 | 91810001 PNC 269202 | 400V 3N | Electrolux
7322 | 3139 | Waterontharder | 1 | st | 1 | Keuken | 2019 | Waterontharder | FLECK5600SXT | 0056221-2 | 230V 50Hz | De man Techniek

## Nieuw Eyckholt 300
NL/SfB | QR-code | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Soort | Bouwjaar | Type | Serienummer | Capaciteit | Leverancier
8312 | 51 | Vaatwasser | 1 | app | 1 | Pantry C1.101 | Vaatwasser | 2005 | VA4511ATUU/A05 | 83040056 pnc 911636239 | 230V 50hz 2200W | Atag | DEFECT
8322 | 23 | Koelwerkbank | 1 | app | 2 | Bakwand | Koelwerkbank | 2014 | trn183A | 42110001/ pnc 9VTX113159 24 | 230v 50hz | Zanussi | V
8312 | 17 | Blender | 1 | app | 2 | Keuken | Blender | 1990 | SB-4L-2 | 1187313 | 230v 50hz 4.5a | Hallde | V
8322 | 16 | Koelkast | 1 | app | 1 | Saladebar | Koelkast | 2010 | RS06RX1F pnc 726317 | 2907019 | 230v 50hz 0,33kw | Electrolux | V
8322 | 9 | Opzetvitrine | 1 | app | 3 | Keuken | Opzetvitrine | 2000 | Refr VRX 1560 GN 1/2V CURVI | 3000320702 | 230v 50hz | Afinox | ?
8322 | 14 | Koelwerkbank | 1 | app | 2 | Saladebar | Koelwerkbank | 2010 | rcsn4m4u/ pnc 72619720 | 2807002 | 230v 50hz | Electrolux | V
8322 | 10 | Koelwerkbank | 1 | app | 2 | Keuken | Koelwerkbank | 2010 | pnc 72667017 | 2807002 | 230 V / 0,38 kW | Electrolux | V
8312 | 7 | Koelkast | 1 | app | 2 | Voorraad magazijn | Koelkast | 2010 | pnc 72631721 / RS06RX1F | 2907021 | 230V 50hz 2.1A | Electrolux | V
7322 | 6 | Inductie kookplaat | 1 | app | 1 | Warme keuken | Inductie kookplaat | 2016 | pnc 39227804 | 61010001 | 400V 3N 50/60Hz | Zanussi | V
8322 | 13 | Wandkoeling | 1 | app | 5 | Restaurant | Wandkoeling vitrine | 2018 | Oldtimer 1936 | 2900548 | 230v 50hz | finnmark | V
8322 | 28 | Wok | 1 | app | 6 | Uitgifte balie | Wok | 2009 | Libero DW/H 1 CE | 9FRJ 601655 001025 0009 | 230V 50hz 3200W | Electrolux | X
8322 | 29 | Wok | 1 | app | 6 | Keuken | Wok | 2007 | Libero DW/H 1 CE | 9FRJ 601655 000740 0021 | 230v 50hz | Electrolux | X
8312 | 46 | Koelkast | 1 | app | 1 | personeelskamer D.2.300 | Koelkast | 1990 | KRA1750PTIMA | 553520 | 230v 50hz 0.32 kwh/24h | Bauknecht | V
8312 | 61 | Koelkast | 1 | app | 1 | Koffie corner | Koelkast | 2008 | K 200 LE H 3W | 418 | 230V 50Hz 109 watt 0,72A | Gram | V
8312 | 62 | Koelkast | 1 | app | 1 | Koffie corner | Koelkast | 2008 | K 200 LE H 3W | 418 | 230V 50Hz 109 watt 0,72A | Gram | V
8312 | 63 | Vaatwasser | 1 | app | 4 | Koffie corner | Vaatwasser | 2008 | Gs 302 | 573386 | 230V 3,2Kw | Winterhalter | X
8322 | 1535 | Dranken koelkast | 1 | app | 5 | Keuken | Dranken koelkast | 2018 | PL 360 GD |  | 230V 50HZ | Promoline | ?
8322 | 60 | Presentatie koelvitrine | 1 | app | 3 | Koffie corner | Opzetvitrine | 2008 | GE-3/1-87-E SO | 272226 | 230V 50hz | Wehako | V
8312 | 47 | Vaatwasser | 1 | app | 1 | personeelskamer D.2.300 | Vaatwasser |  | G 4210 SC | 60/110378742 | 230v 50hz | Miele | V
8322 | 8 | Snijmachine | 1 | app | 1 | Keuken |  | 2016 | F 250 TC-V |  | 230V 50Hz 0,245Kw |  | X
8322 | 41 | Magnetron | 1 | app | 1 | Uitgifte | Magnetron | 1990 | EM-C 1800M | 46900463 | 230V 1700w | Sanyo electro | X
8322 | 4 | Diepvrieskast | 1 | app | 1 | Keuken | Diepvrieskast | 2015 | E-GN70BT | 150201533 | 230V 50Hz 0,75Kw | Maxxfrost | V
8322 | 1 | Vaatwasser | 1 | app | 2 | Spoelkeuken | Korven vaatwasser | 2013 | CN-S-A-CDC | 866701025 | 400V /50Hz/3/N | Hobart | V
7322 | 19 | Friteuse | 1 | app | 3 | Bakwand | Friteuse | 1992 | 92/704A | OM31591003 |  | Gico | V
7322 | 3 | Braadslede | 1 | app | 2 | Keuken | Braadslede | 1992 | 92/6321 | OM31465001 | 400V 3N 50Hz | Gico | V
7322 | 2 | Kookketel | 1 | app | 3 | Keuken | Kookketel | 1992 | 92/523 | OM31588001 | 400V 3N 50Hz | Gico | V
7322 | 18 | Bakplaat | 1 | app | 4 | Bakwand |  | 1992 | 92/322 AL | OM31590001 | 400V- 3 - 50Hz 12,12kw | Gico | V
8312 | 24 | Panini grill | 1 | app | 1 | Bakwand | Panini grill | 2006 | 688425 | CO10003 | 230v 50hz 4400W | Kama | X
8322 | 15 | Schilferblokjes machine | 1 | app | 2 | Saladebar | Schilgerblokjes machine | 2010 | 09 MA081 /pnc 703551 | 2010070500585 | 230V 50Hz 650W | Electrolux | V
7322 | 20 | Friteuse | 1 | app | 5 | Bakwand | Friteuse | 1992 |  |  |  | Gico | V
7322 | 21 | Friteuse | 1 | app | 5 | Bakwand | Friteuse | 1992 |  |  |  | Gico | V
7322 | 22 | Friteuse | 1 | app | 5 | Bakwand | Friteuse | 1992 |  |  |  | Gico | V
8312 | 59 | Panini grill | 1 | app | 1 | Keuken | Panini grill | 1990 |  |  |  |  | VITAM
8322 | 1533 | Combi steamer | 1 | app | 1 | Keuken | Combi steamer | 2018 | 84210001 pnc:269202 | AOS101ECA2 | 400V | Electrolux | V
8322 | 1534 | Combi steamer | 1 | app | 1 | Keuken | Combi steamer | 2018 | 84210001 pnc:269202 | AOS101ECA2 | 400V | Electrolux | V
8322 | 1535 | Dranken koelkast | 1 | app | 1 | Keuken | Dranken koelkast | 2018 | Glasdeur | - | 230V 50HZ | Electrolux | V
8322 | 01536 + 01537 | Panini Grill | 1 | app | 1 | Keuken | Panini Grill | 2018 | 688425 | CO10003 | 230v 50hz | Kama | V
8322 | 1539 | Koelcel | 1 | app | 1 | Keuken | Koelcel | 1990 | EVS391BED | AE201802666 | - | - | V
8322 | 1540 | Vriescel | 1 | app | 1 | Keuken | Vriescel | 1990 | - | - | 230v 50hz | - | V
8322 | 1542 | Vaatwasser | 1 | app | 1 | Keuken | Vaatwasser | 2018 | SL6P1B | SMS46AI05E/09 | 230v 50hz | Bosch | V
8322 | 1635 | Soepketel | 1 | app | 1 | Keuken | Soepketel | - | AT51588 | 830235 | 230v 50hz | TGFF | V
8322 | 1636 | Warmte brug | 1 | app | 1 | Keuken | Warmte brug | 2020 | KBK13-3 | KB14KBK13-320021151 | 230v 50hz | GGM GASTRO | V
8322 | 1637 | Warmte brug | 1 | app | 1 | Keuken | Warmte brug | 2020 | KBK13-3 | KB14KBK13-320021181 | 230v 50hz | GGM GASTRO | V
8322 | 1638 | Bainmarie | 1 | app | 1 | Keuken | Bainmarie | 2020 | 864707 | 209407 | 230v 50hz | Mobile Containing | V
8322 | 1639 | Warmte brug | 1 | app | 1 | Keuken | Warmte brug | 2020 | KBK13-3 | KB14KBK13-320021180 | 230v 50hz | GGM GASTRO | V
8322 | 1640 | Saladerie | 1 | app | 1 | Keuken | Saladerie | 2020 | ZVR1930 | 920001 | 230v 50hz | Electrolux | V
8322 | Nummer volgt | Koelvitrine | 1 | app | 1 | Keuken |  |  |  |  | 230v 50hz
8322 | Nummer volgt | Koelvitrine | 1 | app | 1 | Keuken |  |  |  |  | 230v 50hz

## Ligne
NL/SfB | QR-code | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Soort | Bouwjaar | Type | Serienummer | Capaciteit | Leverancier | Actie's
WO-00187027 | - |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4333009 |  | Warmhoudlamp, hangend, verchroomd model, incl. krulsnoer . | 15/74354
WO-00187028 | 1242377 |  | 1 | st |  | Zuyd Hogesch 920405 | 9015454 |  | Einbau-Nudelkocher 20ltr. autom. Korbanhebung - 2 Körbe | 15005072
WO-00187029 | 1242378 |  | 1 | st |  | Zuyd Hogesch 920405 | 9015454 |  | Einbau-Nudelkocher 20ltr. autom. Korbanhebung - 2 Körbe | 15005075
WO-00187033 | 1242387 |  | 1 | st |  | 160427 | 1242387 |  | Warmhoudplaat digitaal inbouwmodel, 1000x600mm | 160427_SM_1
WO-00187034 | 1242394 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-0615-3820
WO-00187035 | 1254673 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-0615-3821
WO-00187036 | 1242390 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-0615-3822
WO-00187037 | 1242391 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-0615-3823
WO-00187038 | 1242392 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-0615-3824
WO-00187039 | 1242393 |  | 1 | st |  | vrd | 4991502 |  | Kookplaat opzet keramisch AK2 | 2-1015-4005
WO-00187040 | 1242366 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4770011 |  | Oven Multi-functioneel OX6411LR, 74lt, draaiknoppen, 7 funct | 53919122
WO-00187041 | 1242367 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4770011 |  | Oven Multi-functioneel OX6411LR, 74lt, draaiknoppen, 7 funct | 54411689
WO-00187042 | 1242376 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Si 920405 | 4323071 |  | Inductie Install Base-Line SH/DU/IN 5000, 2 zones, 2x5kW | IN107.00262.1215
WO-00187043 | 1232386 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Si 920405 | 4323071 |  | Inductie Install Base-Line SH/DU/IN 5000, 2 zones, 2x5kW | IN107.00263.1215
WO-00187044 | 1242381 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Si 920405 | 4323073 |  | Inductie Install Wok-Line SH/WO/IN 5000, rond 300mm | IN20.00713.1115
WO-00187045 | 1242382 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Si 920405 | 4323073 |  | Inductie Install Wok-Line SH/WO/IN 5000, rond 300mm | IN20.00714.1115
WO-00187046 | 1242383 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Si 920405 | 4323073 |  | Inductie Install Wok-Line SH/WO/IN 5000, rond 300mm | IN20.00715.1115
WO-00187047 | 1242389 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4780552 |  | 900 elektrische kookketel, 94/10 PEI10, 100lt, indirect verw | MA020306750
WO-00187048 | 1242379 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4324827 |  | Friteuse FQE60DB, drop-in, 2x 10lt, 11 kW(2x 5,5kW) | MA020306831
WO-00187049 | 1242380 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4324808 |  | Bak/grillplaat FTE60DRB, drop-in, glad/geribbeld | MA020306832
WO-00187050 | 1242385 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4324821 |  | Friteuse FQE41DB, drop-in, 1x10lt, 9kW, opklapbaar element | MA020306833
WO-00187051 | 1242384 |  | 1 | st |  | ZD14-8011-125/25/51 | 4312171 |  | Warmtebrug met hardglazen opstand, 3/1GN model, bladmontage | ZD14-8011-125/25/51
WO-00187052 | 1242375 |  | 1 | st |  |  | 4117047 |  | Contactgrill panini XBL, dubbel, geribbeld/glad | DWI1011660
WO-00187053 | 1242368 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4246041 |  | Voorlader ML50EL Clean, 400V 6,6kW, afmeting 600x610x850mm | DWL1006522
WO-00187054 | 1242369 |  | 1 | st |  | E61SH15122495625 | 4242036 |  | Combi Steamer Metos SCC 5 Senses 61 LHD (System RATIONAL) | E61SH15122495625
WO-00187055 | 1242372 |  | 1 | st |  | PR1300002587 | 4322663 |  | Basketconveyor Cleanflex Advanced/Korventransportband | PR1300002587
WO-00187056 | 1242374 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4208127 |  | Aangedreven keerbocht, 180gr R-L, ketting | WD1670001
WO-00187057 | 1242373 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 +T80 | 4218032 |  | Vaatwasser korventransport WD-243 ICS+ RL, cap 85-260 korven | WD167007
WO-00187058 | 1242371 |  | 1 | st |  |  | 4322628 |  | Trayconveyor Ergocord Advanced BaseUnit/Dienbladentransportb | ZUYLIG001-01
- | 1254671 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | - |  | Staande warmhoudlamp | -
- | 1242370 |  | 1 | st |  | Zuyd Ligne Sit 920405 | 4215257 |  | Frima Vario Cooking Center ME 112, vanaf 30 couverts, cap 14 | SR-00005164
- | 1254667 |  | 1 | st |  | Ligne |  |  | Wiha koelplaat backer-snack 1200
- | 1254570 |  | 1 | st |  | Ligne | 4330548 |  | Koelwerkbank KST04 710 stekker klaar, inh 60 lt, 4 deuren zonder bovenblad 405W 230V
- | 1254569 |  | 1 | st |  | Ligne | 4993500 |  | Onderbouwkoeling, Flessenkoeling Maxiglass Noverta Premium MG/150RG, laag model 1x rechtsdraaiend 150lt, cap. 144x30cl
| 1254568 |  | 1 | st |  | Ligne | 4935501 |  | Onderbouwkoeling, Flessenkoeling Maxiglass Noverta Premium MG/150RG, laag model 1x linksdraaiend 150lt, cap. 144x30cl
- | 1254668 |  | 1 | st |  | Ligne | 4162002 |  | ijsblokjes machine CB249A, sproeisysteem, cap 24kg 24/h bunker 9kg = 530 blokjes, RVS 350Watt 230V
- | 1254561 |  | 1 | st |  | Ligne | - |  | Koelcel | -
- | 1254566 |  | 1 | st |  | Ligne | - |  | Vriescel | -
- | - |  | 1 | st |  | Ligne | - |  | Centrale koel- en vriesinstallatie | -
- | 1254565 |  | 1 | st |  | Ligne | 4330586 |  | Koelwerkbank KSTP03 710 remote, inh 443lt, zonder bovenblad, temp -2/+8 ⁰C 424W | - |  |  | Deze koelwerkbank wordt nog vervangen door een Nordic FPO-N 226- 130/70/65
- | 1254562 |  | 1 | st |  | Ligne | 4314011 |  | Wandkoeling 1500 remote, standaard, wit, koudemiddel R404a, temp 0⁰C/+2 ⁰C | -
- | 1254563 |  | 1 | st |  | Ligne | 4314012 |  | Wandkoeling 1800 remote, standaard, wit, koudemiddel R404a, temp 0⁰C/+2 ⁰C | -
- | 1254564 |  | 1 | st |  | Ligne | 4330586 |  | Koelwerkbank KSTP03 710 remote, inh 443lt, zonder bovenblad, temp -2/+8 ⁰C 424W | - |  |  | Deze koelwerkbank verdwijnt
- | 1254567 |  | 1 | st |  | Ligne | - |  | Scherfijsmachine GB 1555A, natte ijscherven,capaciteit 155kg 24/h. RVS 700 Watt 230V | 2019120996692
| 1254666 |  | 1 | st |  | Ligne | 4330586 |  | Koelwerkbank KSTP03 710 remote, inh 443lt, zonder bovenblad, temp -2/+8 ⁰C 424W |  |  |  | Deze koelwerkbank wordt nog vervangen door een Nordic 3 ½ zonder bovenblad, 470lt
- | 1254664 |  | 1 | st |  | Ligne | 1010241 |  | Koud waterontharder C30 Eco KW | 15121602
- | 1254665 |  | 1 | st |  | Ligne | 1010601 |  | Warmwaterontharder Softstar Ecotrinic WW | 15112308
- | 1254669 |  | 1 | st |  | Ligne | 1010100 |  | Waterontharder miniline koudwater, uur cap 160lt, harsinhoud 4lt zoutvat inh 15kg | 15121626