## Instructie
Instructie
1 | Deze prijzensheet bevat twee tabbladen (met blauw gekleurde tab) waar prijzen ingevuld moeten worden. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
2 | Op het tabblad 'Storingen' worden de prijzen ingevuld waarmee gerekend wordt in geval van Storingsonderhoud. Om te kunnen vaststellen wat de economisch meest voordelige aanbieding is, wordt in de berekening van de contractwaarde rekening gehouden met een fictief aantal storingen. Aan deze fictieve cijfers kunnen geen rechten ontleend worden. Voor storingen geldt dat alleen direct productieve werktijd op locatie verrekend kan worden. Voorrijkosten per storing betreft de reistijd en reiskosten èn alle administratieve handeling van de betreffende storing.
3 | Op het tabblad 'Onderhoudsbeurt' moeten prijzen (P) per onderhoudsbeurt ingevuld worden. De ingevulde prijzen worden automatisch overgenomen op het tabblad 'Cartotheek' (groen), zodat bij elke installatie de juiste prijs is vermeld. Op het tabblad 'Cartotheek' kunt u geen wijzigingen aanbrengen en kunt u niets invullen of wijzigen. Om het aantal verschillende prijzen te beperken worden prijzen per onderhoudsbeurt gevraagd. U kunt dus niet voor elk merk/type een andere prijs invullen. Erasmus MC is van mening dat de werkzaamheden telkens vergelijkbaar zijn, waardoor prijsdifferentiatie niet van toegevoegde waarde is.
4 | Het tabblad 'Cartotheek' bevat de specificaties van alle te onderhouden installaties. Dit betreft verschillende merken en types. Per installatie is (onder andere) het volgende aangegeven: - maand dat onderhoud uitgevoerd dient te worden; - onderhoudsvoorschrift dat van toepassing is; - frequentie (Fq) van het aantal onderhoudsbeurten; - aantal units (Q) dat onderhouden moet worden; - de prijs per onderhoudsbeurt (P) wordt overgenomen van het tabblad 'Tarieven'.
5 | De kosten van de onderhoudsbeurt(en) per installatie per jaar worden berekend met de formule: Fq x Q x P. De aanneemsom per jaar voor het preventief onderhoud wordt berekend door de kosten van alle geplande onderhoudsbeurten te totaliseren.
6 | In het tabblad 'Totaal' is een berekening opgenomen van de som van de aanneemsom voor het preventief onderhoud + de fictieve som voor het storingsonderhoud. Het totaalbedrag wordt vergeleken met andere Inschrijvers.

## Storingen
| Aantal meldingen | Eenheid | Aantal eenheden | Totaal eenheden | Prijs per eenheid | Totaal per jaar
Uurtarief monteur / technicus | 50 | uur | 2 | 100 | 1 | 100
Voorrijtarief | 50 | stuks | 1 | 50 | 1 | 50
|  |  | Totaal Storingsonderhoud |  |  | 150

## Onderhoudsbeurten
Recept | Onderhoudsvoorschrift beurt | Aantal beurten / jr | Prijs | Controle
p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 195 | 1 | 195
p55.02 | Koudwateraggregaat | 4 | 1 | 4
p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel | 19 | 1 | 19
p55.04 | Computair met compressoren | 116 | 1 | 116
p57.18 | Computair GKW | 3 | 1 | 3
337

## Cartotheek
Inventaris ID | Omschrijving | Maand uitvoering | Recept code | Recept omschrijving | Frequentie (Fq) | Ruimtenummer | Gebouw | Etage | Locatie | Status | Omschrijving | Opmerking | Aantal (Q) | Eenheid | Vermogen | Capaciteit | Merk | Type | Serienummer | Prijs per beurt (P) | Prijs per jaar P x Q x Fq
AD_02_27_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AD-227 | AD | 2 |  | In gebruik | Splitunit |  | 1 | st |  |  | Daikin |  |  | 1 | 1
AD_03_25_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AD-325A | AD | 3 |  | In gebruik | Splitunit | tbv server | 1 | st |  |  | Daikin |  |  | 1 | 1
AD_04_25_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AD-425 | AD | 4 |  | In gebruik | Splitunit | tbv server | 1 | st |  |  | Daikin |  |  | 1 | 1
AE__DAK__5502 | Splitsystemen algemeen | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Splitsystemen algemeen | 20.6kg R-410A VRV systeem met 9 binnenunits | 1 | st | kW | 6 | Toshiba | MMY-MAP1201HT8 | 51070030 | 1 | 1
AE_02_20_5501 | Computair DX SER | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AE-220A | AE | 2 | toegang via AE-220WK | In gebruik | Computair DX SER | 5,85kg R407C | 1 | st | 11,6 kW |  | APAC/Uniflair | Amico SDA 0351 / 30CAL0361P3 |  | 1 | 1
AP_02XXX_5501KU | Multisplitunit behandelkamers | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BA | 1 |  | Niet in gebruik | Multisplitunit behandelkamers | Multi-split met 4 binnen units,R-410a 3,4Kg | 1 | st | 10 |  | Daikin | 4MXS80BVMB | 6200738 | 1 | 1
AT_01XX__5501 | Splitunit At-102 links | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-102 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-102 links | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/?? | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036094 | 1 | 1
AT_01XX__5502 | Splitunit At-102 rechts | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-102 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-102 rechts | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/19 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036144 | 1 | 1
AT_01XX__5503 | Splitunit At-116 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-116 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-116 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/5 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036041 | 1 | 1
AT_01XX__5504 | Splitunit At-107 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-107 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-107 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/14 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen |  | AOH9UFCC | E036162 | 1 | 1
AT_01XX__5505 | Splitunit At-110 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-110 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-110 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/12 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036168 | 1 | 1
AT_01XX__5506 | Splitunit At-105A SER | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-105A | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-105A SER |  | 1 | st | < 12kW | < 12kW | General | AOU9UFCC | E036192 | 1 | 1
AT_01XX__5507 | Splitunit At-115 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-115 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-115 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/10 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036068 | 1 | 1
AT_01XX__5508 | Splitunit At-112 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-112 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-112 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/8 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036170 | 1 | 1
AT_01XX__5509 | Splitunit At-118 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-118 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-118 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/3 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036195 | 1 | 1
AT_01XX__5510 | Splitunit At-111 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-111 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-111 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/10 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036068 | 1 | 1
AT_01XX__5511 | Splitunit At-120 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-120 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-120 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/1 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036094 | 1 | 1
AT_01XX__5512 | Splitunit At-106 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-106 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-106 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/15 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036163 | 1 | 1
AT_01XX__5513 | Splitunit At-114 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-114 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-114 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/7 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036053 | 1 | 1
AT_01XX__5514 | Splitunit At-113 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-113 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-113 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/9 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036070 | 1 | 1
AT_01XX__5515 | Splitunit At-108 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-108 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-108 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/13 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036164 | 1 | 1
AT_01XX__5516 | Splitunit At-109 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-109 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-109 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/16 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E08379 | 1 | 1
AT_01XX__5517 | Splitunit At-105 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-105 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-105 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/17 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036191 | 1 | 1
AT_01XX__5518 | Splitunit At-117 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-117 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-117 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/4 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036058 | 1 | 1
AT_01XX__5519 | Splitunit At-119 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | AT-119 | AT | 1 | At 1e etage | In gebruik | Splitunit At-119 | Installatie indentificatie nr: 3819 - 3015AA 295/2 | 1 | st | 2,6kW koelvermogen | 2,6kW koelvermogen | General | AOH9UFCC | E036189 | 1 | 1
BA_01_51_5502 | Splitunits tbv Ba-151 | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BA-151 | BA | 0 |  | In gebruik | Splitunits tbv Ba-151 |  | 1 | st | 4.4 | Diversen | Carrier |  |  | 1 | 1
BA_01_55_5501 | Splitunits tbv Ba-155 | 2021-07-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BA-155 | BA | 0 |  | In gebruik | Splitunits tbv Ba-155 |  | 1 | st | 12.5 | Diversen | Daikin | FHQ125b |  | 1 | 1
BA_01_93_5501 | splitunit | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BA | 1 |  | In gebruik | splitunit | R-407c 3,1Kg | 1 | st | 10 |  | Daikin |  |  | 1 | 1
BA_01_93_5502 | Multisplitunit | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BA | 1 | Nieuw na verbouwing | In gebruik | Multisplitunit | R-410a 1,2Kg | 2 | st | 4,5kW |  | Toshiba | RAS-M14GACV-E |  | 1 | 2
BA_05_57_5501 | Splitunits tbv Ba-557 | 2021-07-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BA-557 | BA | 5 |  | In gebruik | Splitunits tbv Ba-557 |  | 1 | st | 5.6 |  | Daikin | FFQ50B |  | 1 | 1
BA_05XXX_5501 | Multisplitunit (VRV) Dakopbouw | 2021-07-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BA | 5 | Kantoren 5de verdieping, buitenunit op dak | In gebruik | Multisplitunit (VRV) Dakopbouw |  | 20 | st | 40 kw | 17.7 kg | Daikin | RXQ14P7WIBA | S03087/S0308700173 | 1 | 20
BB_00921_5501 | Splitunit, watergekoeld. | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BB-0921E | BB | 0 |  | In gebruik | Splitunit, watergekoeld. | Voor SER ruimte 0921 | 1 | st |  |  | Panasonic | (S-60PKIE5U-60PEY1E5) |  | 1 | 1
BB_00921_5502 | Splitunit, watergekoeld | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BB-0921E | BB | 0 |  | In gebruik | Splitunit, watergekoeld | Voor SER ruimte 0921 | 1 | st |  |  | Panasonic | (S-60PKIE5U-60PEY1E5) |  | 1 | 1
BD_00_68_5501 | Splitunit | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-068W | BD | 0 |  | In gebruik | Splitunit | airco tbv SER-ruimte | 1 | st | [5 empty] | 1 | 1
BD_00_83_5501 | Splitunit 1 UPS ruimte Bd-083 | 2021-08-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-083 | BD | 0 |  | In gebruik | Splitunit 1 UPS ruimte Bd-083 | Unit 1 | 1 | st | 14 kW |  | Daikin | FCQG140FVEB/ RZQSG140L7Y1B | 4100080-3015AA-BD0083 | 1 | 1
BD_00_83_5502 | Splitunit 2 UPS ruimte Bd-083 | 2021-08-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-083 | BD | 0 |  | In gebruik | Splitunit 2 UPS ruimte Bd-083 | Unit 2 | 1 | st | 14 kW |  | Daikin | FCQG140FVEB/ RZQSG140L7Y1B | 4100080-3015AA-BD0083 | 1 | 1
BD_01_02_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-102K | BD | 1 |  | In gebruik | Splitunit |  | 1 | st |  |  | Carrier | 42NQV025M |  | 1 | 1
BD_01_36_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-136K | BD | 1 |  | In gebruik | Splitunit | R410A | 1 | st |  |  | Daikin | RX25K5V1B |  | 1 | 1
BD_01_91_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-191 | BD | 1 |  | In gebruik | Splitunit |  | 1 | st |  |  |  |  | V0284-30152013-01 | 1 | 1
BD_05_93_5501 | Splitunit | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BD-593 | BD | 0 |  | In gebruik | Splitunit | buitendeel op dak, type RXS50B | 1 | st |  |  | Daikin | FFQ50B |  | 1 | 1
BD_05XXX_5501 | Multisplitunit (VRV) Dakopbouw Bd | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BD | 5 | Kantoren 5de verdieping BD | Niet in gebruik | Multisplitunit (VRV) Dakopbouw Bd | Unit staat buiten opgesteld op het dak R410a met 20 binnenunits in kantoren | 1 | st | 40 kw |  | Daikin | RXQ14PA | S03087/S0308700174 | 1 | 1
BE__XXXX_5501 | DX koelaggregaat tbv Be-319/319a | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | BE | 3 | Onbekend waar de compressor(en) staan | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-319/319a | 8,2kg R-404a | 1 | st |  |  | DWM Copeland | H8LL-30X-EWL | 1512488 | 1 | 1
BE_01_49_5501 | DX koelaggregaat tbv Be-149 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-149 | BE | 1 | Buitenunit op het dak | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-149 | 2x binnenunit | 1 | st |  |  | Hitachi | rpk 2.5-4-ofsn2m |  | 1 | 1
BE_04_57_5501 | DX koelaggregaat tbv Be-457 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-457 | BE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-457 | Binnen is een wand unit | 1 | st |  |  | Daikin |  |  | 1 | 1
BE_04_57_5502 | DX koelaggregaat tbv Be-457 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-457 | BE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-457 | Binnen is een plafond unit | 1 | st |  |  | Daikin |  |  | 1 | 1
BE_05_00_5501 | DX koelaggregaat tbv Be-440A | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-440A | R-404A, 7,3 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DLLP-30X-EWL |  | 1 | 1
BE_05_00_5502 | DX koelaggregaat tbv Be-440A | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-440A | R-404A, 7,3 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DLLP-30X-EWL |  | 1 | 1
BE_05_00_5503 | DX koelaggregaat tbv Be-440 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-440 | R-134A, 7,1 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | CX16K1-TFDN-551 |  | 1 | 1
BE_05_00_5504 | DX koelaggregaat tbv Be-440 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-440 | R-134A, 7,1 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | CX16K1-TFDN-551 |  | 1 | 1
BE_05_00_5505 | DX koelaggregaat tbv Be-409 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-409 | 6,9kg R-134a Rechts | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | CX16K1-TFDN-551 |  | 1 | 1
BE_05_00_5506 | DX koelaggregaat tbv Be-409 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-409 | 6,9kg R-134a Links | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | CX16K1-TFDN-551 |  | 1 | 1
BE_05_00_5507 | DX koelaggregaat tbv Be-336C | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-336C |  | 1 | st | kW |  | Apac/Mitsubishi | PUHZ-P71VHA |  | 1 | 1
BE_05_15_5501 | DX koelaggregaat tbv Be-353 | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-500 | BE | 5 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Be-353 | R410a, 1kg | 1 | st | kW |  | Toshiba | SM562KRT-E | A0106-11M022-01 | 1 | 1
BE_05_15_5502 | DX koelaggregaat | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | BE-515 | BE | 5 | Be-515 | In gebruik | DX koelaggregaat | T.b.v. gekoeld (bedrijfs) water. Zephyr, ZEM 1000S. R134A => 0.98 kg | 1 | st | kW |  | Zephyr | ZEM 1000S |  | 1 | 1
CE_00_02_5501 | Splitunit tbv Ce-004 | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | CE-002 | CE | 0 |  | In gebruik | Splitunit tbv Ce-004 |  | 1 | st |  |  | Daikin | RXS-50F2V1B | SO688-019880 | 1 | 1
CE_0052A_5501 | Splitsysteem tbv MRI | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | CE-052A | CE | 0 | CE-052A | In gebruik | Splitsysteem tbv MRI | koudemiddel R410A | 1 | st |  |  | Daikin | RR71B8W1B |  | 1 | 1
CE_0052A_5502 | Splitsysteem tbv MRI | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | CE-052A | CE | 0 | CE-052A | In gebruik | Splitsysteem tbv MRI | koudemiddel R410A | 1 | st |  |  | Daikin | RR125B8W1B |  | 1 | 1
EC_00_04_5511 | Splitunit Ascom ruimte | 2021-04-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EC-004A | EC | 1 | schuin boven de toegangsdeur | In gebruik | Splitunit Ascom ruimte | R410A | 1 | st | 3,8 kW |  | Daikin | FTXS35 binnen / RXS35 buiten |  | 1 | 1
EC_00_04_5512 | Splitunit Ascom ruimte | 2021-04-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EC-004A | EC | 1 | boven de regelkast Ascom | In gebruik | Splitunit Ascom ruimte | R410A | 1 | st | 3,8 kW |  | Daikin | FTXS35 binnen / RXS35 buiten |  | 1 | 1
EC_01_09_5501 | Splitunit | 2021-03-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EC-109 | EC | 1 |  | In gebruik | Splitunit | tbv server | 1 | st |  |  | Daikin | RXS50L2V1B | J074667 | 1 | 1
EE_00_55_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-055A | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-055A | EE | 0 | Dak vriescel | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-055A |  | 1 | st | kW |  |  |  |  | 1 | 1
EE_00_67_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-061a | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-061A | EE | 0 | melden kamer Ee-179 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-061a | T.b.v. koel en vriescellen, 1.77 kg R-134A | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2KC052Y |  | 1 | 1
EE_00_67_5502 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-067 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-067 | EE | 0 | op koelcel | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-067 | T.b.v. koel en vriescellen, 1.8 kg R134A | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2KC052Y | 26482007 | 1 | 1
EE_00_87_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-087 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-087 | EE | 0 | technische ruimte | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-087 | T.b.v. koel en vriescellen tbv anatomie | 1 | st | kW |  | Bitzer | LH32/FS35 | 662704959 | 1 | 1
EE_00_87_5502 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-087 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-087 | EE | 0 | technische ruimte | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-087 | T.b.v. koel en vriescellen tbv anatomie | 1 | st | kW |  | Bitzer | LH32/FS35 | 26488166 | 1 | 1
EE_04_82_5509 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-582 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 5 | links | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-582 | T.b.v. koel en vriescellen, 4.62 R134A | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2EC-2.2Y | 662703297 | 1 | 1
EE_04_82_5510 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-582 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-582 | EE | 5 | rechts | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-582 | T.b.v. koel en vriescellen R134a 3,31kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2EC-2.2Y | 31003 | 1 | 1
EE_04_XX_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-558 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-558 | T.b.v. koel en vriescellen R404a 4,03kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2EC-2-2Y |  | 1 | 1
EE_04_XX_5502 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-558 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-558 | T.b.v. koel en vriescellen R404a 3,54kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2EC-2-2Y |  | 1 | 1
EE_04_XX_5504 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-535 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 | technische ruimte links | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-535 | T.b.v. koel en vriescellen R404 3,33kg | 1 | st | kW |  | Bitzer |  |  | 1 | 1
EE_04_XX_5505 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-535 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 | technische ruimte rechts | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-535 | T.b.v. koel en vriescellen R404 3,5kg | 1 | st | kW |  | Bitzer |  |  | 1 | 1
EE_04_XX_5506 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-633 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-633 | T.b.v. koel en vriescellen R404a 5,9kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2DC-3-2Y |  | 1 | 1
EE_04_XX_5507 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-633 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-633 | T.b.v. koel en vriescellen R404a 5,9kg | 1 | st | kW |  | BAKO |  | 663202242 | 1 | 1
EE_04_XX_5511 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-735 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-735 | R410a 3,1kg | 1 | st | kW |  | Toshiba | RAV-SP1603AT / RAV-SM1604UT | 41026 | 1 | 1
EE_04_XX_5512 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-678 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-678 | R410a 0,9 kg | 1 | st | kW |  | Carrier | 38VXY50 | 41511 | 1 | 1
EE_04_XX_5513 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-626 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-626 | R410a 7,7kg , | 1 | st | kW |  | Daikin | RXQ8P7W1B / binnendeel: FXHQ63 |  | 1 | 1
EE_04_XX_5514 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-731 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | Niet in gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-731 | R134a 2,7kg | 1 | st | kW |  |  |  |  | 1 | 1
EE_04_XX_5515 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-731 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | Niet in gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-731 | R134a 2,7kg | 1 | st | kW |  |  |  |  | 1 | 1
EE_04_XX_5516 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-611 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-611 | vliegenstal A&B R407c 2,6kg | 1 | st | kW |  |  |  |  | 1 | 1
EE_04_XX_5517 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-705 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-705 | tbv koelcel in EE-705. | 1 | st |  |  | Bitzer | LH64/2 DES-3Y-40S | 1686411602 | 1 | 1
EE_04_XX_5518 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-705A | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 4 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-705A | tbv vriescel in EE-705A | 1 | st |  |  | Bitzer | LH44/2 FES-2Y-40S | 1686800074 | 1 | 1
EE_07_35_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-735 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-735 | EE | 7 | EE-735 buitendeel 4e etage | Niet in gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-735 | T.b.v. koel en vriescellen R402 3kg | 1 | st |  | R401A | Toshiba | RAV-SP1603AT/ RAV-SM1604UT |  | 1 | 1
EE_11_XX_5503 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | T.b.v. koel en vriescellen R134a 2,41kg | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKMD-7X-EWL | 20203 | 1 | 1
EE_11_XX_5504 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | T.b.v. koel en vriescellen KM01 R134a 2,8kg | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKMD-7X-EWL |  | 1 | 1
EE_11_XX_5505 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | T.b.v. koel en vriescellen KM02 R134a 2,75kg | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKMD-7X-EWL | 1888807 | 1 | 1
EE_11_XX_5506 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-858 | T.b.v. koel en vriescellen R134a 2,8kg | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKMD-7X-EWL | 20204 | 1 | 1
EE_11_XX_5507 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1009 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1009 | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1009 | T.b.v. koel en vriescellen R134a 1,75kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2FC-3-3Y | 1264901670 | 1 | 1
EE_11_XX_5508 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1009 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1009 | T.b.v. koel en vriescellen R134a 1,7kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2FC-3-3Y | 1264901669 | 1 | 1
EE_11_XX_5511 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1281 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1101 | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1281 |  | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKJP-10X-EWL |  | 1 | 1
EE_11_XX_5512 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1281 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1283 | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1281 | R-22 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | DKJP-10X-EWL |  | 1 | 1
EE_11_XX_5513 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 | rechts | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | R404a | 1 | st | kW |  |  | BB-KL-15X-EWL | 14G355902M | 1 | 1
EE_11_XX_5514 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | T.b.v. koel en vriescellen R404a 4,5kg | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | TEKO EVA1-2EC-3.2Y | 11113503 | 1 | 1
EE_11_XX_5515 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1291 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1291 | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1291 | R410a 1,7kg | 1 | st | kW |  | Daikin | RXS60BVMP | 3904580 | 1 | 1
EE_11_XX_5516 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-933 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-933 | R419a 1,7kg | 1 | st | kW |  | Daikin |  | 4900470 | 1 | 1
EE_11_XX_5517 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1283 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1283 |  | 1 | st | kW |  |  |  | ERA000-150 | 1 | 1
EE_11_XX_5518 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 | links | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1339 | R-22 | 1 | st | kW |  | DWM Copeland |  | G00555-ERA-000150 | 1 | 1
EE_11_XX_5519 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-980 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-980 | R410a 1,7kg | 1 | st | kW |  | Daikin | RXS60BVMB / FTXS60BVMB (bubi) | 2900325 / 2900617 | 1 | 1
EE_11_XX_5520 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-964 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-964 | R134a 2,95 kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2FC-7-2Y |  | 1 | 1
EE_11_XX_5521 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-964 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-964 | R134a 2,9 kg | 1 | st | kW |  | Bitzer | 2FC-7-2Y | 664108649 | 1 | 1
EE_11_XX_5522 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1013 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 11 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1013 | R407c 1,85kg | 1 | st | kW |  | Daikin | R60GZ7W1 | 3302473 | 1 | 1
EE_14_05_5501 | DX koelaggregaat tbv Ee-1405a | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1405W | EE | 14 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Ee-1405a | T.b.v. koel en vriescellen | 1 | st | 3,5kg | R134a | Bitzer | 2JC-07-2Y-40S | 12061768 | 1 | 1
EE_18_XX_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1554 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 156 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1554 | R-22 | 1 | st | kW | 4 kg R22 | DWM Copeland | DLEE-20L-EWL |  | 1 | 1
EE_18_XX_5502 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1554 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 18 | 157 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1554 | R404a | 1 | st | kW |  | DWM Copeland | LH53/2DES-2Y-40S | 1686205959 | 1 | 1
EE_18_XX_5505 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1713 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 295-5/cel 3.1 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1713 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 2,6kg | 1 | st | kW | 2,6kg R507 | L'unite Hermetique | CAJ9510Z MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5506 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1811 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 18 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1811 | T.b.v. noodcel, R404A | 1 | st | kW |  | Teko | TS-2FC-324 |  | 1 | 1
EE_18_XX_5507 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1713 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 18 | 295-6/cel 3.2 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1713 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 2,8kg | 1 | st | kW | 2,8kg R507 | L'unite Hermetique | CAJ9510Z MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5508 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1715 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 295-1/cel 1.1 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1715 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 1,9kg | 1 | st | kW | 1,9kg R507 | L'unite Hermetique | CAJ9510Z MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5509 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1715 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 18 | 295-2/cel 1.2 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1715 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 1,8kg | 1 | st | kW | 1,8 R507 | L'unite Hermetique | CAJ9510Z MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5510 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1762 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1762 | EE | 18 | cel 4.2 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1762 | T.b.v. koel en vriescellen | 1 | st | kW | ??kg R507 | L'unite Hermetique | TFH2480C |  | 1 | 1
EE_18_XX_5511 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1762 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 295-7/cel 4.1 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1762 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 1,7kg | 1 | st | kW | 2,2kg R507 | L'unite Hermetique | CAJ9510Z MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5513 | DX koelaggregaat t.b.v. 1764 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 295-3/cel 2.1 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. 1764 | T.b.v. koel en vriescellen | 1 | st | kW | 1,7kgR507c | L'unite Hermetique | CAJ9510Z-MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5514 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1764 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 | 295-4/cel 2.2 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1764 | T.b.v. koel en vriescellen R507, 2,1 kg | 1 | st | kW | 2,1kgR507c | L'unite Hermetique | CAJ9510Z-MHR |  | 1 | 1
EE_18_XX_5515 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1559/1571a | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 18 |  | Niet in gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1559/1571a | R-22 | 1 | st | kW | 3kg R22 | SIMAIR | gilli320ch rconditionatory |  | 1 | 1
EE_18_XX_5517 | Multisplit unit tbv EE-1709 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 |  | In gebruik | Multisplit unit tbv EE-1709 |  | 3 | st |  |  | Hitachi |  |  | 1 | 3
EE_18_XX_5519 | koelaggregaat tbv EE-2058 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2058 | EE | 18 |  | In gebruik | koelaggregaat tbv EE-2058 | R410a 3,7kg | 1 | st | kW | 3,7kgR410a | Samsung | UHG05GHV |  | 1 | 1
EE_18_XX_5520 | koelaggregaat tbv EE-2056A | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 |  | In gebruik | koelaggregaat tbv EE-2056A | R410 5kg | 1 | st | kW | 5gk R410a | Daikin |  |  | 1 | 1
EE_18_XX_5521 | koelaggregaat tbv EE-2054 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 |  | In gebruik | koelaggregaat tbv EE-2054 | 1,63kg | 1 | st | kW | 1,6kgR410a | Samsung | UH060EAV |  | 1 | 1
EE_18_XX_5522 | koelaggregaat tbv EE-1980 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 |  | In gebruik | koelaggregaat tbv EE-1980 | R407c 1,85kg ; check ruitmenummer Ee-1931? | 1 | st | kW | 1,8kgR407c | Daikin | R60GZ7W1 |  | 1 | 1
EE_18_XX_5523 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1707a | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-1801 | EE | 18 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-1707a | T.b.v. koel en vriescellen R404a, 6 kg | 1 | st | kW | 6kgR404a | Teko | TS-4EC |  | 1 | 1
EE_22_11_5503 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2211 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2211 | EE | 22 | EE-2211 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2211 | T.b.v. koel en vriescellen R134A 2,80 kg | 1 | st | kW | 2,8kgR404a | TKo/Kuba | DPB-032C |  | 1 | 1
EE_23_15_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2315 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2315 | EE | 23 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2315 | T.b.v. koel en vriescellen op gekoeld water | 1 | st | kW |  | GEA |  |  | 1 | 1
EE_24_29_5501 | Splitunit t.b.v. Ee-2429 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2429 | EE | 24 |  | In gebruik | Splitunit t.b.v. Ee-2429 |  | 1 | st | kW |  | Daikin | FTX50GVIB | J017111 | 1 | 1
EE_25_XX_5501 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2418 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 | techniekruimte 25e verdieping | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2418 | T.b.v. koel en vriescellen R410A 3,7kg | 1 | st | kW | 3.7kgR410a | Daikin |  | A11403015AA341-3 | 1 | 1
EE_25_XX_5502 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2418a | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 | techniekruimte 25e verdieping | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2418a | T.b.v. koel en vriescellen R410A 1,27kg | 1 | st | kW | 1.3kgR410a | Mitsubishi Electric | KFR-3506GW/FE | A11403015AA341-4 | 1 | 1
EE_25_XX_5503 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2465 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 | techniekruimte 25e verdieping | Niet in gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2465 | T.b.v. koel en vriescellen R410A 1,27kg | 1 | st | kW | 1,27kgR410 | Hisense | KFR-3506GW/FE | A11403015AA341-7 | 1 | 1
EE_25_XX_5504 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2435 rechts | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2502 | EE | 25 | techniekruimte 25e verdieping | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2435 rechts | R32 0,76 kg | 1 | st | kW | 3.8 | Hisense | DJ35VE0AW | 410.0080/2435-23 | 1 | 1
EE_25_XX_5505 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2435 links | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 | techniekruimte 25e verdieping | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2435 links | T.b.v. koel en vriescellen R410A 1,27kg | 1 | st | kW | 1,27kgR410 | Hisense | KFR-3506GW/FE | A11403015AA341-5 | 1 | 1
EE_25_XX_5506 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2213 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 25 | 168 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2213 | R-22 | 1 | st | kW | 6kg R22 | DWM Copeland | Delta/GC-116V2/2CES-3-Y |  | 1 | 1
EE_25_XX_5507 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2213 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | EE | 25 | 169 | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2213 | R-22 | 1 | st | kW | 6kg R22 | DWM Copeland | Delta/GC-116V2/2CES-3-Y |  | 1 | 1
EE_25_XX_5508 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409a links | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2409A | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409a links |  | 1 | st | kW | 5 kg R422d | DWM Copeland | DLLP-20X-EWL |  | 1 | 1
EE_25_XX_5509 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409a rechts | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2409A | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409a rechts | T.b.v. koel en vriescellen/ klimaatkamer | 1 | st | kW |  | Teko | EVA1-2JC-07.2Y |  | 1 | 1
EE_25_XX_5510 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409b links | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2409 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409b links | T.b.v. koel en vriescellen R404a | 1 | st | kW |  | Teko | EVA1-2JC-3.2Y |  | 1 | 1
EE_25_XX_5511 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409b rechts | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2409 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2409b rechts |  | 1 | st | kW | R22S | DWM Copeland | DKJL-100EWL-00 |  | 1 | 1
EE_25_XX_5512 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2229 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2229 | T.b.v. koel en vriescellen | 1 | st | kW | 1.45kgR410 | Hokkaido | HCN532XR |  | 1 | 1
EE_25_XX_5513 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2229 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2229 | T.b.v. koel en vriescellen | 1 | st | kW | 1,45kgR410 | Hokkaido | HCN532XR |  | 1 | 1
EE_25_XX_5514 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2233 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2233 | T.b.v. koel en vriescellen R410A 1,45kg | 1 | st | 5 kW | 1,45kgR410 | Hokkaido | HCNN 532 XR |  | 1 | 1
EE_25_XX_5515 | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2233 | 2021-02-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EE-2525 | EE | 25 |  | In gebruik | DX koelaggregaat t.b.v. Ee-2233 | T.b.v. koel en vriescellen R410A 1,45kg | 1 | st | kW | 1,45kgR410 | Hokkaido | HCNN 532 XR |  | 1 | 1
EG_00_24_5502 | DX koelaggregaat tbv Koelcel EG-024A | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EG-024A | EG | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Koelcel EG-024A | R134A 5-50 ton CO2 equivalent | 1 | st |  |  | BERG |  |  | 1 | 1
EG_00_26_5502 | DX koelaggregaat tbv Koelcel EG-026A | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EG-026A | EG | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Koelcel EG-026A | R134A 5-50 ton CO2 equivalent | 1 | st |  |  | BERG |  |  | 1 | 1
EG_00_30_5502 | DX koelaggregaat tbv Vriescel EG-030A | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EG-030A | EG | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Vriescel EG-030A | R404A 5-50 ton CO2 equivalent | 1 | st |  |  | BERG |  |  | 1 | 1
EG_00_32_5501 | DX koelaggregaat tbv koelopslag EG-032A | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EG-032A | EG | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv koelopslag EG-032A | R134A <5 ton CO2 equivalent binnenunit | 1 | st |  |  | BERG | S-DHN-046C/17 |  | 1 | 1
EG_00_32_5503 | DX koelaggregaat tbv Vriescel EG-032B | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | EG-032B | EG | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat tbv Vriescel EG-032B | R134A <5 ton CO2 equivalent | 1 | st |  |  | BERG |  |  | 1 | 1
FD_03_07_5502 | Splitsystemen buiten- & binnendelen | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | FD-307A | FD | 3 | Fd-307a | In gebruik | Splitsystemen buiten- & binnendelen | 1,7 kg R-401A | 1 | st |  |  |  |  | S03087/S0308707911 | 1 | 1
FD_0307A_5501 | Splitsystemen buiten- & binnendelen | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | FD-307A | FD | 3 | Fd-307a | In gebruik | Splitsystemen buiten- & binnendelen | 1,7 kg R-401A/Stek S03087 | 1 | st |  |  |  |  | S03087/S0308711169 | 1 | 1
GK__K_17_5501 | Splitunit UPS ruimte | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | GK-K17E | GK | k |  | In gebruik | Splitunit UPS ruimte | logboek in UPS ruimte, 4,3 kg R-410A | 1 | st | 4 | 12.5 | Daikin | RZQ-125B8W1B | 1604463 | 1 | 1
KP_02800_5501 | splitunit SER | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | KP-2800E | KP | 2 |  | In gebruik | splitunit SER | R410A | 1 | st | 4 |  | Daikin | RX550J2V1B | J006358 of J006058 | 1 | 1
MB__D_XX_5501 | Mobiele splitunit tbv Mb-020 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | MB | d | via transportbedrijf bereikbaar | In gebruik | Mobiele splitunit tbv Mb-020 | R-407C 1070 gram | 1 | st |  |  | Andrews Sykes | wac/pac 22AX | 154953 E07 | 1 | 1
MB__D_XX_5502 | Mobiele splitunit tbv Mb-020 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | MB | d | via transportbedrijf bereikbaar | In gebruik | Mobiele splitunit tbv Mb-020 |  | 1 | st |  |  | Andrews Sykes | wac/pac 22AX | 132841 E05 | 1 | 1
SB_02776_5501 | Splitunit SB-2776 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SB-2776 | SB | 2 | SB-2776 | In gebruik | Splitunit SB-2776 | lamellen sterk vervuild, gecorrodeerd | 1 | st |  |  | Daikin | RK25BVMB9 |  | 1 | 1
SB_03635_5501 | Splitunit SB-3635 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SB-3635 | SB | 3 | SB-3635 | In gebruik | Splitunit SB-3635 | lamellen sterk vervuild | 1 | st |  |  | Daikin | ARX25E2V1B |  | 1 | 1
SK_00148_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SK-0148 | SK | 0 |  | In gebruik | Splitunit | R407C 3,1kg | 1 | st | 2.3 |  | Daikin | RP71B+FHCP71B |  | 1 | 1
SK_00150_5501 | Splitunit t.b.v. Sk-150 | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SK-0150 | SK | 0 |  | In gebruik | Splitunit t.b.v. Sk-150 | Binnendeel tegen plafond, buitendeel tegen gevel van Sk-0150 | 1 | st | 0.91 | 1,4/3,4/4,0 | Daikin | FHA35A9 & RXM35N9 | 798149C300070 & 795803T007272 | 1 | 1
SK_00152_5501 | Multisplitunit met 3 binnenunits | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SK-0152 | SK | 0 |  | In gebruik | Multisplitunit met 3 binnenunits | Sk-0152, 0154, 0156 | 3 | st | 9 KW | R32/675 hoeveelheid 2400 gram | Daikin | Airco Daikin 4MXM80N | 218-026-0203-01 | 1 | 3
SK_00231_5501 | DX koelaggregaat | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SK-0231 | SK | 0 |  | In gebruik | DX koelaggregaat |  | 1 | st |  |  | L'unite Hermetique | TFH4518YHR | 4.10.0080-3015AA-SK0231 | 1 | 1
SP_01490_5501 | Splitunit buitendeel met 4 units | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SP-1490 | SP | 1 | Sp-1473/1475/1488/1490 | In gebruik | Splitunit buitendeel met 4 units | Sp-1473/1475/1488/1490 Logboek bij Hv-006 | 1 | st | 4 | 6800W | Daikin | 4MXS68 | J053621 | 1 | 1
SP_01492_5501 | Splitunit buitendeel met 3 units | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SP-1492 | SP | 1 | Sp-1477/1479/1492 | In gebruik | Splitunit buitendeel met 3 units | S0308701495 | 1 | st | 2.32 | 9500W | Daikin | 5MXS90 | J001495 | 1 | 1
SP_02450_5501 | Splitunit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SP-2450 | SP | 2 |  | In gebruik | Splitunit | Voor SER ruimte 2450 | 1 | st | [5 empty] | 1 | 1
SP_03429_5501 | Splitunit buitendeel met 1 unit | 2021-01-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | SP-3429 | SP | 3 |  | In gebruik | Splitunit buitendeel met 1 unit |  | 1 | st | 1,7-5,6 |  | Daikin | RXS50 |  | 1 | 1
TH__D_XX_5501 | Multiplitsysteem tbv slaapkamers | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Th-114 | TH | 1 |  | In gebruik | Multiplitsysteem tbv slaapkamers | R-410A/3,1kg | 4 | st | 2.5 |  | Daikin | 4MXS80DVMB |  | 1 | 4
TH__D_XX_5502 | Splitunit tbv Th-013 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Th-114 | TH | d |  | In gebruik | Splitunit tbv Th-013 |  | 1 | st | 1.35 |  | Stulz | PSC-25HR-2 |  | 1 | 1
TH_00_06_5501 | Multislpitunit tbv TH-112/113 | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Th-006 | TH | 0 |  | In gebruik | Multislpitunit tbv TH-112/113 | 4 binnenunits R-410A/1,2kg | 4 | st |  |  | Daikin | 2MXS40 / FTX20JV |  | 1 | 4
TH_01_XX_5501 | Splitunit | 2021-10-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar |  | TH | 1 | onduidelijk | In gebruik | Splitunit | R-407C | 1 | st |  |  | Stulz |  |  | 1 | 1
Z__02_06_5501 | Splitunit | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Z-206 | Z | 2 |  | In gebruik | Splitunit | Splitunit met 1 binnenunit en 1 buitenunit | 1 | st |  |  | Daikin | RXS 50B |  | 1 | 1
Z__0504__5501 | Splitunit | 2021-12-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Z-504 | Z | 5 | Z-504 | In gebruik | Splitunit | Z-504 | 1 | st |  |  | Toshiba | RASM10MUV/RAS |  | 1 | 1
Z__07_11_5501 | Splitunit | 2021-04-01 | p55.01 | Multi-splitunit, koel- en vriescellen | 1 x per jaar | Z-711 | Z | 7 |  | In gebruik | Splitunit | Splitunit met 1 binnenunit en 1 buitenunit op balkon | 1 | st |  |  | Haier brezza | 230/1/50 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-04-01 | p55.02 | Koudwateraggregaat | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-04-01 | p55.02 | Koudwateraggregaat | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-04-01 | p55.02 | Koudwateraggregaat | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
GK__D_XX_5503 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine Hoogbouw | 2021-04-01 | p55.02 | Koudwateraggregaat | 1 x per jaar |  | GK | d |  | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine Hoogbouw | R407C-->44kg, t.b.v. Hoogbouw | 1 | st | kW | 161 | Hidros | Chiller LDK144 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-04-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel april | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-04-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel april | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-04-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel april | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-05-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel mei | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-05-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel mei | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-05-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel mei | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-06-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juni | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-06-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juni | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-06-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juni | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-07-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juli | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-07-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juli | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-07-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel juli | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-08-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel augustus | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-08-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel augustus | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-08-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel augustus | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
AE__DAK__5501 | Koelmachine | 2021-09-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel september | 1 x per jaar |  | AE | d | AE Dak | In gebruik | Koelmachine | R407C => 2x 42 KG | 1 | st | kW | 240 | Lennox | WA230DKSLN |  | 1 | 1
BE_01102_5501 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2021-09-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel september | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 1 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
BE_01102_5502 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2021-09-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel september | 1 x per jaar | BE-102W | BE | 1 | Vriesveem | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine KM 2 | 2 x 7 kg R407C incl. Luchtkoeler Helpman, Thor-D. Clycol | 1 | st |  |  | Aermec | NRC0275 |  | 1 | 1
GK__D_XX_5503 | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine Hoogbouw | 2021-09-01 | p55.03 | Koelmachine, controle koudemiddel september | 1 x per jaar |  | GK | d |  | In gebruik | Luchtgekoelde vloeistofkoelmachine Hoogbouw | R407C-->44kg, t.b.v. Hoogbouw | 1 | st | kW | 161 | Hidros | Chiller LDK144 |  | 1 | 1
AE_02_20_5501 | Computair DX SER | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | AE-220A | AE | 2 | toegang via AE-220WK | In gebruik | Computair DX SER | 5,85kg R407C | 1 | st | 11,6 kW |  | APAC/Uniflair | Amico SDA 0351 / 30CAL0361P3 |  | 1 | 1
BD_01_61_5501 | Computair IK-2 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | BD-161A | BD | 1 |  | In gebruik | Computair IK-2 |  | 1 | st |  |  | Holland Heating |  |  | 1 | 1
CA_00_58_5502 | Computair | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar |  | CA | 0 |  | In gebruik | Computair | tbv UPS | 1 | st | kW | 8.6 | Apac/Uniflair | SDCV0400b | UCW108854 | 1 | 1
CA_00_58_5503 | Computair | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar |  | CA | 0 |  | In gebruik | Computair | tbv UPS | 1 | st | kW | 8.6 | Apac/Uniflair | SDCV0400b | UCW108855 | 1 | 1
CA_00_58_5504 | Computair | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | CA-058 | CA | 0 |  | In gebruik | Computair | tbv MER ruimte | 1 | st | kW | 16.3 | Apac/Uniflair | TDCV0700a | UCW108816 | 1 | 1
CF_03_10_5501 | Computair koudwatersysteem 60-80 kW | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | CF-310A | CF | 3 |  | In gebruik | Computair koudwatersysteem 60-80 kW |  | 1 | st |  |  | Climaveneta |  | 5811FCU01_CF3102N | 1 | 1
CF_03_10_5502 | Computair koudwatersysteem 60-80 kW | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | CF-310A | CF | 3 |  | In gebruik | Computair koudwatersysteem 60-80 kW |  | 1 | st |  |  | Climaveneta |  | 5811FCU01 | 1 | 1
EE_12_13_5501 | Computair t.b.v. Ee-1213 | 2021-02-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EE-1213 | EE | 12 |  | In gebruik | Computair t.b.v. Ee-1213 | T.b.v. koel en vriescellen op gekoeld water | 1 | st | kW | 24,2/24,2 | APAC/Uniflair | TDCR 1200 CUG | UCS083212 | 1 | 1
EE_15_82_5501 | Computair t.b.v. Ee-1582 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 4 x per jaar | EE-1582 | EE | 15 | EE-1582 | In gebruik | Computair t.b.v. Ee-1582 | Extra maandelijks inspecteren | 1 | st |  |  | Stulz | CCD300CW |  | 1 | 4
EE_15_82_5502 | Computair t.b.v. Ee-1582 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 4 x per jaar | EE-1582 | EE | 15 | EE-1582 | In gebruik | Computair t.b.v. Ee-1582 | Extra maandelijks inspecteren | 1 | st |  |  | Stulz | CCD300CW |  | 1 | 4
EE_15_82_5503 | Computair t.b.v. Ee-1582 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 4 x per jaar | EE-1582 | EE | 15 | EE-1582 | In gebruik | Computair t.b.v. Ee-1582 | Extra maandelijks inspecteren | 1 | st |  |  | Stulz | CCD300CW |  | 1 | 4
EE_15_82_5506 | Computair t.b.v. Ee-1582 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 4 x per jaar | EE-1582 | EE | 15 |  | In gebruik | Computair t.b.v. Ee-1582 | Extra maandelijks inspecteren | 1 | st | kW | water | Stulz | CCD205CW |  | 1 | 4
EG_05_43_5501 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
EG_05_43_5501 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
EG_05_43_5502 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
EG_05_43_5502 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
EG_05_43_5503 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
EG_05_43_5503 | Computair DX | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | EG-551W | EG | 5 |  | In gebruik | Computair DX |  | 1 | st |  |  | GEA | TU42C |  | 1 | 1
FE_03_02_5501 | Computair koudwatersysteem 60-80 kW | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | FE-302 | FE | 3 |  | In gebruik | Computair koudwatersysteem 60-80 kW |  | 1 | st |  |  | Climaveneta |  | FE-03-02-5811FCU-01 | 1 | 1
FE_03_02_5502 | Computair koudwatersysteem 60-80 kW | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | FE-302 | FE | 3 |  | In gebruik | Computair koudwatersysteem 60-80 kW |  | 1 | st |  |  | Climaveneta |  | FE-03-02-5811FCU-02 | 1 | 1
FF_03_31_5501 | Computair SER FF-331A | 2021-07-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | FF-331A | FF | 3 |  | In gebruik | Computair SER FF-331A | Linker unit | 1 | st |  |  | Climaveneta | Accuarate AC-STD bouwgr. 14 |  | 1 | 1
FF_03_31_5502 | Computair SER FF-331A | 2021-07-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | FF-331A | FF | 3 |  | In gebruik | Computair SER FF-331A | Rechter unit | 1 | st |  |  | Climaveneta | Accuarate AC-STD bouwgr. 14 |  | 1 | 1
GK_02_06_5501 | Computair 1 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | GK-206 | GK | 2 | Gk-206 | In gebruik | Computair 1 | Koelunit ser ruimte, logboek in Ser ruimte aanwezig , 9,3 kg R-407C | 1 | st | 16.5 |  | RC | Pegasus DX.A.U.15.Z.1.S3S | 505682 | 1 | 1
GK_02_06_5502 | Computair 2 | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | GK-206 | GK | 2 | Gk-206 | In gebruik | Computair 2 | Koelunit ser ruimte | 1 | st | 16.5 |  | RC | Pegasus DX.A.U.15.Z.1.S3S | M0505683 | 1 | 1
GK_10_58_5501 | Computair Ser Ruimte | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | GK-1060A | GK | 10 |  | In gebruik | Computair Ser Ruimte |  | 1 | st |  | 5990 m³/h | Uniflair | TDCV0600 | UCT09042702 | 1 | 1
GK_10_58_5502 | Computair Ser Ruimte | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | GK-1060 | GK | 10 |  | In gebruik | Computair Ser Ruimte |  | 1 | st |  | 5990 m³/h | Uniflair | TDCV0600 |  | 1 | 1
NA_00_22_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-022 | NA | 0 | Computair unit 1 - SER K01 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521211 | 1 | 1
NA_00_22_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-022 | NA | 0 | Computair unit 2 - SER K01 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521202 | 1 | 1
NA_07_15_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-715 | NA | 7 | Computair unit 1 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 5,5 kg | Tecnair | UPA251 | 1521301 | 1 | 1
NA_07_15_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-715 | NA | 7 | Computair unit 2 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 5,5 kg | Tecnair | UPA251 | 1521302 | 1 | 1
NA_07_15_5503 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-715 | NA | 7 | Computair unit 3 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 5,5 kg | Tecnair | UPA251 | 1521303 | 1 | 1
NA_13_03_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-1303K | NA | 13 | Computair unit 1 - SER K01 12-17 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521203 | 1 | 1
NA_13_03_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-1303K | NA | 13 | Computair unit 2 - SER K01 12-17 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521305 | 1 | 1
NA_19_12_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-1912 | NA | 19 | Computair unit 1 - SER K01 18-24 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521210 | 1 | 1
NA_19_12_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-1912 | NA | 19 | Computair unit 2 - SER K01 18-24 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521213 | 1 | 1
NA_29_12_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-2912 | NA | 29 | Computair unit 1 - SER K01 25-30 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1520903 | 1 | 1
NA_29_12_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NA-2912 | NA | 29 | Computair unit 2 - SER K01 25-30 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521201 | 1 | 1
NB_00_16_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NB-016E | NB | 0 | Computair unit 1 - SER K02 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521206 | 1 | 1
NB_00_16_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NB-016E | NB | 0 | Computair unit 2 - SER K02 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521208 | 1 | 1
NB_12_14_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NB-1214 | NB | 12 | Computair unit 1 - SER K02 11-13 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1520901 | 1 | 1
NB_12_14_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NB-1214A | NB | 12 | Computair unit 2 - SER K02 11-13 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1520902 | 1 | 1
NC_00_16_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-016 | NC | 0 | Computair unit 1 - SER K03 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521207 | 1 | 1
NC_00_16_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-016 | NC | 0 | Computair unit 2 - SER K03 0-3 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 3 kg | Tecnair | UPA111 | 1521204 | 1 | 1
NC_07_04_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-704 | NC | 7 | Computair unit 1 - SER K02 4-10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1520904 | 1 | 1
NC_07_04_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-704 | NC | 7 | Computair unit 2 - SER K02 4-10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1521210 | 1 | 1
NC_07_20_5501 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-720 | NC | 7 | Computair unit 1 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 11,5 kg | Tecnair | UPA50 | 1544103 | 1 | 1
NC_07_20_5502 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-720 | NC | 7 | Computair unit 2 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 11,5 kg | Tecnair | UPA50 | 1544102 | 1 | 1
NC_07_20_5503 | Computair | 2021-08-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NC-720 | NC | 7 | Computair unit 3 - MER BD+SER K01 4-11 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  | 11,5 kg | Tecnair | UPA50 | 1544101 | 1 | 1
ND_00_30_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | ND-030KE | ND | 0 | Computair unit 1 - SER 0-3 K04 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 763337 | 1 | 1
ND_00_30_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | ND-030KE | ND | 0 | Computair unit 2 - SER 0-3 K04 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 763338 | 1 | 1
ND_07_22_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | ND-722E | ND | 7 | Computair unit 1 - SER 4-10 K04 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 983897 | 1 | 1
ND_07_22_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | ND-722E | ND | 7 | Computair unit 2 - SER 4-10 K04 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 983898 | 1 | 1
ND_07_22_5503 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | ND-722E | ND | 7 | Computair unit 3 - SER 4-10 K04 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 983899 | 1 | 1
NE_07_09_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NE-709E | NE | 7 | Computair unit 1 - SER 04-10 K05 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 968386 | 1 | 1
NE_07_09_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NE-709E | NE | 7 | Computair unit 2 - SER 04-10 K05 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 968387 | 1 | 1
NE_13_06_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NE-1306E | NE | 13 | Computair unit 1 - SER 11-13 K05 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111B | 1160874 | 1 | 1
NF_00_03_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-003E | NF | 0 | Computair unit 1 - SER 0-3 K05 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 771042 | 1 | 1
NF_00_03_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-003E | NF | 0 | Computair unit 2 - SER 0-3 K05 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 763336 | 1 | 1
NF_00_29_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-029E | NF | 0 | Computair unit 1 - SER 0-3 K07 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 477314 | 1 | 1
NF_00_29_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-029E | NF | 0 | Computair unit 2 - SER 0-3 K07 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 477313 | 1 | 1
NF_06_34_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-634KA | NF | 6 | Computair unit - IK1 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | OPU20b | 1674910 | 1 | 1
NF_07_33_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-733E | NF | 7 | Computair unit 1 - SER 4-10 K07 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 480375 | 1 | 1
NF_07_33_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-733E | NF | 7 | Computair unit 2 - SER 4-10 K07 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 480373 | 1 | 1
NF_07_33_5503 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-733E | NF | 7 | Computair unit 3 - SER 4-10 K07 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 480376 | 1 | 1
NF_S_18_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-S18 | NF | s | Computair unit 1 - Bunkers | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30b | 1735344 | 1 | 1
NF_S_18_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NF-S18 | NF | s | Computair unit 2 - Bunkers | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30b | 735345 | 1 | 1
NG_00_21_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-021AE | NG | 0 | Computair unit 1 SER 0-3 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111A | 477312 | 1 | 1
NG_00_21_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-021AE | NG | 0 | Computair unit 2 SER 0-3 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111A | 477311 | 1 | 1
NG_05_10_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-510KB | NG | 5 | Computair unit 1 Hyperthermie K9-5 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | OPU20b | 1171127 | 1 | 1
NG_05_10_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-510KB | NG | 5 | Computair unit 2 Hyperthermie K9-5 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | OPU20b | 1171124 | 1 | 1
NG_05_16_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-516 | NG | 5 | Computair unit 1 Hyperthermie fysisch lab K9-5 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | OPU20b | 1171119 | 1 | 1
NG_07_28_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-728E | NG | 7 | Computair unit 1 - SER 04-10 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA 301TS | 480371 | 1 | 1
NG_07_28_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-728E | NG | 7 | Computair unit 2 - SER 04-10 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA 301TS | 480372 | 1 | 1
NG_07_28_5503 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-728E | NG | 7 | Computair unit 3 - SER 04-10 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA 301TS | 480374 | 1 | 1
NG_13_28_5504 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NG-1328E | NG | 13 | Computair unit 1 - SER 11-13 K09 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 486013 | 1 | 1
NS_00_22_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-022KE | NS | 0 | Computair unit 1 - SER 0-3 K06 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 477315 | 1 | 1
NS_00_22_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-022KE | NS | 0 | Computair unit 2 - SER 0-3 K06 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 477310 | 1 | 1
NS_04_29_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-429B | NS | 4 | Computair unit 1 - ERCP K6-4 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | OPU10b | 2130841 | 1 | 1
NS_07_56_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-756KE | NS | 7 | Computair unit 1 - SER 4-7 K06 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 1089317 | 1 | 1
NS_07_56_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-756KE | NS | 7 | Computair unit 2 - SER 4-7 K06 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 1089316 | 1 | 1
NS_07_56_5503 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-756KE | NS | 7 | Computair unit 3 - SER 4-7 K06 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA301 | 1089315 | 1 | 1
NS_S_17_5501 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-S17 | NS | s | Computair unit 1 - Bunkers | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30B | 1735346 | 1 | 1
NS_S_17_5502 | Computair | 2021-09-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NS-S17 | NS | s | Computair unit 2 - Bunkers | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30B | 1735347 | 1 | 1
NT_00_18_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-018KE | NT | 0 | Computair unit 1 SER 00-03 K08 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 763335 | 1 | 1
NT_00_18_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-018KE | NT | 0 | Computair unit 2 SER 00-03 K08 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 771043 | 1 | 1
NT_06_44_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-644KW | NT | 6 | Computair unit - EFO2 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30B | 1636765 | 1 | 1
NT_06_47_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-647 | NT | 6 | Computair unit - EFO1 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30B | 1636764 | 1 | 1
NT_06_54_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-654KW | NT | 6 | Computair unit - IK2 | In gebruik | Computair | H2O | 1 | st |  |  | Tecnair | UPU30B | 1636766 | 1 | 1
NT_07_38_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-738E | NT | 7 | Computair unit 1 SER 04-07 K08 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 480386 | 1 | 1
NT_07_38_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | NT-738E | NT | 7 | Computair unit 2 SER 04-07 K08 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 480385 | 1 | 1
RG_00_34_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-034E | RG | 0 | Computair unit 1 - SER 00-03 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1871835 | 1 | 1
RG_00_34_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-034E | RG | 0 | Computair unit 2 - SER 00-03 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1871836 | 1 | 1
RG_07_11_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-711E | RG | 7 | Computair unit 1 - SER 04-07 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1871837 | 1 | 1
RG_07_11_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-711E | RG | 7 | Computair unit 2 - SER 04-07 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1688845 | 1 | 1
RG_07_34_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-734E | RG | 7 | Computair unit 1 - SER 08-10 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1688844 | 1 | 1
RG_07_34_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-734E | RG | 7 | Computair unit 2 - SER 08-10 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 1878138 | 1 | 1
RG_13_27_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-1327E | RG | 13 | Computair unit 1 - SER 11-12 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 2480618 | 1 | 1
RG_13_27_5502 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | RG-1327E | RG | 13 | Computair unit 2 - SER 11-12 K10 | In gebruik | Computair | R410A | 1 | st |  |  | Tecnair | UPA111 | 2480617 | 1 | 1
SB_01166_5501 | Computair | 2021-04-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SB-1661B | SB | 1 |  | In gebruik | Computair |  | 1 | st |  |  | Carrier | HAO 321-321 |  | 1 | 1
SB_01662_5501 | Computair MRI Generation R | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SB-1662 | SB | 1 |  | In gebruik | Computair MRI Generation R |  | 1 | st | kW | 14.5 | Apac/Uniflair | Amico SDCC 0400 b |  | 1 | 1
SB_17_05_5501 | Computair | 2021-10-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SB-1705 | SB | 1 |  | In gebruik | Computair | Watergekoelde unit | 1 | st |  |  | Amico | Uniflair |  | 1 | 1
SP_04515_5501 | Computair trafo ruimte SP-4515 | 2021-04-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SP-4515 | SP | 4 |  | In gebruik | Computair trafo ruimte SP-4515 | GKW unit t.b.v. trafo ruimte SP-4515 | 1 | st | 8,9 kW |  | Trane | JUCV 0040B |  | 1 | 1
SP_04570_5501 | Computair SER ruimte SP-4570E | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SP-4570E | SP | 4 |  | In gebruik | Computair SER ruimte SP-4570E | GKW units t.b.v. server-ruimte SP-4568a | 1 | st |  |  | Holland Conditioning | UKU-44 |  | 1 | 1
SP_04570_5502 | Computair SER ruimte SP-4570E | 2021-01-01 | p55.04 | Computair met compressoren | 1 x per jaar | SP-4570E | SP | 4 |  | In gebruik | Computair SER ruimte SP-4570E | GKW units t.b.v. server-ruimte SP-4568a | 1 | st |  |  | Holland Conditioning | UKU-44 |  | 1 | 1
BA_01_78_5501 | Computair ser Ba-178 | 2021-12-01 | p57.18 | Computair GKW | 1 x per jaar | BA-178 | BA | 1 |  | In gebruik | Computair ser Ba-178 | 203VK-Ba127-1 | 1 | st | kW | 9 | Carrier | Comp 10-3FM |  | 1 | 1
BA_01_78_5502 | Computair ser Ba-178 | 2021-12-01 | p57.18 | Computair GKW | 1 x per jaar | BA-178 | BA | 1 |  | In gebruik | Computair ser Ba-178 | 203VK-Ba127-2 | 1 | st | kW | 9 | Carrier | Comp 10-3FM |  | 1 | 1
BD_02_30_5501 | Computair SER Bd-230 | 2021-01-01 | p57.18 | Computair GKW | 1 x per jaar | BD-230W | BD | 2 |  | In gebruik | Computair SER Bd-230 | GKW unit zonder eigen regeling | 1 | st |  |  | Holland Heating |  |  | 1 | 1
[19 empty] | Totaal Preventief Onderhoud |  | 337

## Totaal
Omschrijving | Totaal
Totaal Storinsgonderhoud | 150
Totaal Preventief Onderhoud | 337
Totaal inschrijving (in € per jaar, excl. BTW) | 487