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Algemene gegevens

	Documentnummer:
	<Documentnummer>

	Datum:
	<Datum>



	Objectgegevens
	<Objectnaam>

	
	<Objectcode>

	
	<Objectadres>

	
	<Objectpostcode/-plaats>

	
	

	
	<Gebouwnaam>

	
	<Gebouwnummer>

	
	<Gebouwfunctie>

	
	

	Gebruiksfunctie
	<Gebruiksfunctie Bouwbesluit 2012>



Grondslagbepaling
Uit het Inventarisatie- en Keuzedocument komt naar voren dat er geen juridische of beleidsmatige grondslag is om het gebouw te voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Een samenvatting van de grondslagbepaling is hieronder weergegeven:
	Juridische grondslagen

	· [bookmark: _GoBack]Veilig vluchten
	Hoogte hoogste vloer boven meetniveau

	
	|_|	< 1,5 m1

	
	|_|	< 4,1 m1

	
	|_|	< 5,0 m1

	
	|_|	< 20,0 m1

	
	

	
	Gebruiksoppervlakte

	
	|_|	< 200 m2

	
	|_|	< 250 m2

	
	|_|	< 500 m2

	
	|_|	< 750 m2

	
	|_|	< 1.000 m2

	
	|_|	< 1.500 m2

	
	|_|	< 2.500 m2

	
	

	
	Samenvallende vluchtroutes

	
	|_|	Geen samenvallende vluchtroutes in de zin van artikel 	6.20, lid 5, van het Bouwbesluit 2012

	· Gelijkwaardigheid
	|_|	Brandmeldinstallatie conform de omgevingsvergunning 	voor het aspect bouwen niet vereist in het kader van 	gelijkwaardige veiligheid (Bouwbesluit 2012, artikel 1.3) 

	· Bescherming milieu
	|_| 	Geen PGS 15-opslagvoorziening overeenkomstig de 	omgevingsvergunning voor het aspect milieu, waarvoor 	een brandmeldinstallatie is vereist

	· Schadebeperking archief
	|_|	Geen archiefruimte in de zin van artikel 30, lid 6, van 	de Archiefregeling

	Beleidsmatige grondslagen

	· Operationele bedrijfsvoering
	[bookmark: Selectievakje1]|_| 	Vervangingswaarde goederen en/of materieel < € 10 	miljoen

	
	|_| 	Inzetbaarheid niet direct in gevaar door onvervangbaar 	goederen en/of materieel

	
	|_| 	Inzetbaarheid niet direct in gevaar bij wegvallen 	proces(sen)

	· Brandbeveiligingsconcept legeringsgebouwen
	|_| 	Gebouw betreft geen legeringsgebouw

	· Maatwerk

	|_| 	Geen aanwijzing in het kader van maatwerk



De bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie kan daarmee komen te vervallen.











Goedkeuring

	Partij
	Gegevens
	Handtekening

	Eigenaar
	<Naam>
	

	
	<Adres>
	

	
	<Postcode/plaats>
	

	
	
	

	
	<Contactpersoon>
	

	
	<Functie>
	

	Gebruiker
	<Naam>
	

	
	<Adres>
	

	
	<Postcode/plaats>
	

	
	
	

	
	<Contactpersoon>
	

	
	<Functie>
	

	Opsteller document
	<Naam>
	

	
	<Adres>
	

	
	<Postcode/plaats>
	

	
	
	

	
	<Contactpersoon>
	

	
	<Functie>
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