## PRIJZENBOEK
PRIJZENBOEK
Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie |  |  |  |  | Versie: | 1.0
Overeenkomstnummer: |  | 19818 |  |  | Datum: | 2021-12-16
Perceelnummer: |  | 6
Alle blauw gemarkeerde velden in dit Prijzenboek moeten worden ingevuld. Bij het invullen van dit Prijzenboek dient rekening te worden gehouden met de eenheid waarin de prijs moet worden uitgedrukt. Voor het invullen van het Prijzenboek dienen realistische prijzen te worden gehanteerd, afgerond op twee decimalen. Foutief ingevulde eenheidsprijzen vormen geen grond voor een Verzoek tot Wijziging. Het Prijzenboek dient gespecificeerd en opgesteld te worden conform de aanbestedingsdocumenten waaronder de werkpakketten uit Vraagspecificatie en de toelichting zoals opgenomen in dit Prijzenboek. Middels dit Prijzenboek wordt een all-in prijs gegenereerd voor een fictieve projectscope. Het ontbreken van het Prijzenboek is geen gebrek dat voor herstel in aanmerking komt. Bij het ontbreken hiervan zal de inschrijving als ongeldig terzijde worden gelegd (zie leidraad Dialoog- en inschrijvingsfase). Mocht blijken dat er wijzigingen zijn aangebracht in het Prijzenboek en/of dat het Prijzenboek niet volledig is ingevuld, dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en terzijde worden gelegd (zie leidraad Dialoog- en inschrijvingsfase).
Onderdeel / Referentie Vraagspecificatie | Werkstap | Omschrijving |  | Format | Eenheid | Prijs / eenheid [€]
ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIK PRIJZENBOEK |  | A. Directe kosten en B. Indirecte kosten Alle eenheidsprijzen genoemd in dit Prijzenboek zijn all-in prijzen. Dit betekent dat alle directe kosten die samenhangen met het betreffende onderdeel moeten zijn in begrepen. Uitzondering hierop zijn de indirecte kosten die middels opslagen worden verrekend. Kosten vallen dus òf onder A. directe kosten (de Werkpakketten) òf onder B. indirecte kosten. Voor de definitie van directe en indirecte kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK/Bouwend Nederland, model 2018. Bij onduidelijkheden over de toedeling van kosten en/of de omschrijvingen gegeven in dit Prijzenboek prevaleren de genoemde norm en brochure. C. Stelpost Voor de kosten die verrekend worden middels 'C. Stelpost' is een defaultwaarde ingevoerd. Hiervoor wordt geen invoer van de inschrijver verwacht. D. VTW's Het Prijzenboek bevat invoervelden bedoeld voor het vaststellen van kosten, zijnde uurtarieven ten behoeve van VTW’s. Nadrukkelijk wordt gesteld dat deze uurtarieven niet worden gebruikt voor verrekening van kosten behorende bij de Werkpakketten noch vallen onder de indirecte kosten. Eventuele kosten die vallen onder VTW's en kosten ten laste van de stelpost worden separaat in opdracht gegeven en worden apart gefactureerd.
A. DIRECTE KOSTEN |  | ALLE WERKPAKKETTEN Voor de definitie van directe kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK, model 2018: Directe kosten zijn kosten die bij de berekening van de kostprijs rechtstreeks aan een product of dienst kunnen worden toegerekend. Hieronder vallen de kosten van materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming. De directe kosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden uit te voeren werkzaamheden. Alle genoemde eenheidsprijzen zijn dus inclusief organisatie-, advies-, engineering-, management-, afvoer-, afwerkings-, hulpmateriaal-, transport- en materieelkosten. De activiteiten binnen de Werkpakketten, waarvoor een prijs per eenheid moet worden ingevuld, zijn uitgebreid verwoord in de Vraagspecificatie. Onderstaande betreft een beknopte en niet-volledige omschrijving van de meest relevante activiteiten. Alle werkzaamheden verwoord in de Vraagspecificatie dienen te worden uitgevoerd voor het betreffende Werkpakket tegen de opgevoerde eenheidsprijzen. Daar waar bij een Werkpakket middels cursief weergegeven tekst een nadere toelichting is gegeven over de reikwijdte van de bedoelde eenheidsprijzen is dit aanvullend op de hierboven opgenomen bepalingen. Deze toelichting kan nooit aanleiding zijn voor of onderbouwing vormen van verrekening.
4.4.1 |  | WERKPAKKET 1 - KWALITEIT- EN PROJECTMANAGEMENT
| 1. | Opstellen projectspecifiek kwaliteitsplan voor risicomanagement, communicatie, organisatie, verificatie en validatie |  |  | Gebouw
| 2. | Uitvoeren kwaliteits- en projectmanagement |  |  | Gebouw
4.4.2 |  | WERKPAKKET 2 - COMMUNICATIE
| 1. | Organiseren Project StartUp (PSU) met alle stakeholders |  |  | Gebouw
| 2. | Project Follow Up (PFU; organiseren, voorzitten, verslaglegging) volgens Vraagspecificatie |  |  | Gebouw
| 3. | Voortgangsrapportages |  |  | Gebouw
4.4.3 |  | WERKPAKKET 3 - VEILIGHEID EN GEZONDHEID
| 1. | Melding Inspectie SZW |  |  | Gebouw
4.4.4 |  | WERKPAKKET 4 - EVALUATIE PROCES / PROJECT
| 1. | Evaluatie-overleg met Opdrachtgever |  |  | Gebouw
4.4.5 |  | WERKPAKKET 5 - INVENTARISATIE EN GRONDSLAGBEPALING
| 1. | Opstellen inventarisatie- en keuzedocument, inclusief de daarvoor benodigde werkzaamheden: |  | VS, bijlage 4 | Gebouw
- Opname ter plaatse volgens afspraken uit PSU, PFU, enz
- Testen van de sturingen van de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
- Verzamelen en beoordelen gegevens met betrekking tot afwegingskader
- Doorlopen afwegingskader
- Vaststellen bewakingsomvang, doormelding en type ontruimingsalarminstallatie
- Opstellen kosten-batenanalyse bij optimalisaties.
| 2. | Inventariseren en vastleggen overige op het object aanwezige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (buiten de scope van het vervangingsprogramma). |  | VS, bijlage 4 | Gebouw
4.4.6 |  | WERKPAKKET 6 - OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN EN DETAILONTWERP
| 1. | Programma van Eisen voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
| 2. | Detailontwerp brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
| 3. | Getekend format vervallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  | VS, bijlage 5 | Gebouw
4.4.7 |  | WERKPAKKET 7 - OFFERTE
| 1. | Offerte brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op basis van dit prijzenboek |  |  | Gebouw
| 2. | Plan van Aanpak voor de vervanging van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, indien de situatie dit vereist |  |  | Gebouw
4.4.8 |  | WERKPAKKET 8a - INVENTARSIATIE AANWEZIGE VERONTREINIGINGEN
| 1. | Inventarisatie aanwezige verontreinigingen |  | VS, bijlage 10 | Gebouw
WERKPAKKET 8b - VEILIGHEIDSMAATREGELEN
| 1. | Veiligheidsmaatregelen |  | VS, bijlage 10 | Gebouw
WERKPAKKET 8c - VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
| 1. | Verwijdering asbest |  |  | Gebouw | STELPOST
4.4.9 |  | WERKPAKKET 9 - VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN (OPTIONEEL)
| 1. | Verzorgen aanvraag/melding overeenkomstig indieningsvereisten |  |  | Gebouw | STELPOST
4.4.10 |  | WERKPAKKET 10a - PROJECTVOORBEREIDING
| 1. | Opstellen uitvoeringsplan |  |  | Gebouw
| 2. | Opstellen werkvergunningen |  |  | Gebouw
WERKPAKKET 10b - TOEGANGSVERSCHAFFING
| 1. | Zorgdragen voor toegangsverschaffing |  |  | Gebouw
4.4.11 |  | WERKPAKKET 11a - REALISATIE NIEUWE INSTALLATIE
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van het genoemde component, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten en montagematerialen alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding.
Centrale componenten
| 1. | Leveren en aansluiten geïntegreerde brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale, incl. toebehoren (accu's, netwerkkaart, insteekkaarten) |  |  | st.
| 2. | - Meerprijs uitvoering als bluscommandocentrale |  |  | st.
| 3. | - Meerprijs uitvoering voor aansluiting van Ex-componenten |  |  | st.
|  | Veldcomponenten | Bekabeling
| 5. | Leveren en aansluiten handbrandmelder | 10 meter |  | st.
| 6. | Leveren en aansluiten optische rookmelder | 10 meter |  | st.
| 7. | Leveren en aansluiten optische rookmelder voorzien van verwarmde meldersokkel | 10 meter |  | st.
| 8. | Leveren en aansluiten multicriteriamelder | 10 meter |  | st.
| 9. | Leveren en aansluiten thermische melder | 10 meter |  | st.
| 10. | Leveren en aansluiten ASD-systeem (Aspirating Smoke Detection) | 10 meter |  | st.
| 11. | Leveren en aansluiten vlammenmelder | 10 meter |  | st.
| 12. | Leveren en aansluiten sensorkabel (tot 250 meter) | 10 meter |  | st.
| 13. | Leveren en aansluiten lijndetectie (beam) | 10 meter |  | st.
| 14. | Leveren en aansluiten nevenindicator | 5 meter |  | st.
| 15. | Leveren en aansluiten flitslicht brandweeringang | 10 meter |  | st.
| 16. | Leveren en aansluiten akoestische signaalgever | - |  | st.
| 17. | Leveren en aansluiten optische signaalgever | - |  | st.
| 18. | Leveren en aansluiten I/O-module | 10 meter |  | st.
| 19. | Leveren en aansluiten overbruggingsknop/-functie | 10 meter |  | st.
| 20. | Leveren en aansluiten LED-paneel | 10 meter |  | st.
| 21. | Leveren en aansluiten alfanumeriek paneel | 10 meter |  | st.
| 22. | Leveren en aansluiten synoptisch (geografisch) paneel | 10 meter |  | st.
| 23. | Leveren en aansluiten bedieningspaneel ontruimingsalarminstallatie | 10 meter |  | st.
| 24. | Leveren en aansluiten handbrandmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st.
| 25. | Leveren en aansluiten optische rookmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st.
| 26. | Leveren en aansluiten multicriteriamelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st.
| 27. | Leveren en aansluiten thermische melder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st.
| 28. | Leveren en aansluiten vlammenmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st.
| 29. | Leveren en aansluiten nevenindicator - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st.
| 30. | Leveren en aansluiten akoestische signaalgever - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st.
| 31. | Leveren en aansluiten optische signaalgever - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st.
Kabelwegen
| 32. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in bestaande kabelgoten |  |  | m1
| 33. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in nieuwe kabelgoten, inclusief kabelgoot (b=200 mm) en toebehoren |  |  | m1
| 34. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in nieuwe halogeenvrije buisleiding, inclusief buisleiding en toebehoren |  |  | m1
| 35. | Leveren en aanleggen halogeenvrije buisleiding ten behoeve van glasvezelbekabeling infrastructuur, inclusief toebehoren en exclusief glasvezel |  |  | m1
Overkoepelende werkzaamheden
| 36. | Inkoppelen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op bestaand managementsysteem |  |  | Gebouw
| 37. | Aansluiten bestaande sturingen op nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
| 38. | In bedrijfstelling nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
Bouwkundige werkzaamheden
| 39. | Demonteren systeemplafond |  |  | m2
| 40. | Hermonteren systeemplafond |  |  | m2
| 41. | Leveren en aanbrengen nieuw systeemplafond, inclusief alle toebehoren |  |  | m2
| 42. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van kabeldoorvoeringen, kabeldoorvoer tot 20 mm |  |  | st.
| 43. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van doorvoeringen, kabelgoot tot 400 mm breedte of gelijkwaardig |  |  | st.
4.4.11 (vervolg) |  | WERKPAKKET 11b - AANPASSEN VAN STURINGEN
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde sturing, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten, montagematerialen en programmeerwerkzaamheden alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding, vanaf de onder 4.4.10 genoemde I/O-modules.
|  | Brandbeveiligingsinstallaties | Bekabeling
| 1. | Sturing sprinklerinstallatie | 5 meter |  | st.
| 2. | Sturing blusschuiminstallatie | 5 meter |  | st.
| 3. | Sturing blusgasinstallatie | 5 meter |  | st.
| 4. | Sturing rook- en warmteafvoerinstallatie | 5 meter |  | st.
| 5. | Sturing overdrukinstallatie | 5 meter |  | st.
Toegangssystemen
| 6. | Sturing kleefmagneetinstallatie | 2 meter |  | st.
| 7. | Sturing kleefmagneetinstallatie, inclusief leveren en aansluiten kleefmagneten en gestabiliseerde voeding | 2 meter |  | st.
| 8. | Sturing brandwerend deur | 2 meter |  | st.
| 9. | Sturing brandwerend rolscherm | 2 meter |  | st.
| 10. | Sturing brandwerend rolluik | 2 meter |  | st.
| 11. | Sturing beveiligingsinstallatie | 2 meter |  | st.
| 12. | Sturing tourniquet | 2 meter |  | st.
| 13. | Sturing schuifdeurautomaat | 2 meter |  | st.
Luchtbehandelingsinstallaties
| 14. | Sturing luchtbehandeling - toevoer | 5 meter |  | st.
| 15. | Sturing luchtbehandeling - afvoer | 5 meter |  | st.
| 16. | Sturing luchtbehandeling - recirculatie | 5 meter |  | st.
Transportsystemen
| 17. | Sturing brandweerlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st.
| 18. | Sturing personenlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st.
| 19. | Sturing goederenlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st.
| 20. | Sturing overige transportinstallaties, zoals roltrappen, rolbanen, e.d. | 5 meter |  | st.
Overige installaties
| 21. | Sturing noodstroomvoorziening | 2 meter |  | st.
| 22. | Sturing noodverlichtingsinstallatie | 2 meter |  | st.
| 23. | Sturing brandweeringang | 5 meter |  | st.
| 24. | Sturing sleutelkluis | 5 meter |  | st.
| 25. | Sturing bluswatervoorziening | 5 meter |  | st.
WERKPAKKET 11c - DOSSIEROVERDRACHT
| 1. | Bijwonen informatiebijeenkomst met betrekking tot aan te leveren vastgoedinformatie |  |  | Gebouw
| 2. | Verrichten geluidsmeting ontruimingsalarminstallatie (indien van toepassing) |  |  | Gebouw
| 3. | Opleverdossier brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
| 4. | Productcertificaten leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
| 5. | Inspectiecertificaat en/of inspectierapport met JA-conclusie brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw
| 6. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 en NEN 2654-2 |  |  | Gebouw
| 7. | Invullen overdrachtprotocol |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
| 8. | Gebouwoverdracht verzorgen |  |  | Gebouw
| 9. | Instructie beheerder c.q. opgeleid persoon brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Object
| 10. | Instructie servicemonteurs brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Rijksvastgoedbedrijf |  |  | Object
| 11. | Opleiding onderhoudspartijen Rijksvastgoedbedrijf (2 personen per onderhoudspartij; 2 onderhoudspartijen per fabricaat BMI) |  |  | Fabricaat
| 12. | Revisiebescheiden brandvertragend, akoestisch en/of luchtdicht afgedichte doorvoeringen |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
| 13. | Revisiebescheiden van overige aangepaste voorzieningen en installaties |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
4.4.12 |  | WERKPAKKET 12a - VOORZIENING NETWERKFUNCTIONALITEIT
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van het genoemde component, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten en montagematerialen alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding.
| 1. | Leveren en aansluiten brandmeldcentrale ten behoeve van realisatie netwerkfunctionaliteit, incl. toebehoren, verlenging mantelbuis glasvezel (2,5 m1) en inkoppeling bestaande centrale |  |  | st.
Bouwkundige werkzaamheden
| 2. | Demonteren systeemplafond |  |  | m2
| 3. | Hermonteren systeemplafond |  |  | m2
| 4. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van kabeldoorvoeringen, kabeldoorvoer tot 20 mm |  |  | st.
| 5. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van doorvoeringen, kabelgoot tot 400 mm breedte of gelijkwaardig |  |  | st.
Overkoepelende werkzaamheden
| 6. | Opleverdossier netwerkcentrale |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
| 7. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 |  |  | Gebouw
| 8. | Revisiebescheiden brandvertragend, akoestisch en/of luchtdicht afgedichte doorvoeringen |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
WERKPAKKET 12b - AANPASSEN INFRASTRUCTUUR [UITSLUITEND VOOR VLIEGBASES]
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde componenten, inclusief alle daarvoor benodigde halogeenvrije bekabeling, hulpmodules, hulpcomponenten, montagematerialen en programmeerwerkzaamheden.
Gebouwzijde
Gebouwzijde
| 1. | Leveren en aansluiten inputmodule, 4-voudig |  |  | st.
| 2. | Leveren en aansluiten overspanningsbeveiliging |  |  | st.
| 3. | Behuizing voor inputmodule(s) en overspanningsbeveiliging |  |  | st.
Meldkamerzijde
| 4. | Leveren en plaatsen plaatstalen aanbouwkast, incl. toebehoren, opties en aanvullende voorzieningen |  |  | st.
| 5. | Leveren en aansluiten hoofdbrandmeldcentrale, incl. toebehoren en evt. koppeling bestaande hoofdbrandmeldcentrale |  |  | st.
| 6. | Leveren en aansluiten alfanumeriek paneel | 15 meter |  | st.
| 7. | Leveren en aansluiten I/O-module | 5 meter |  | st.
| 8. | Leveren en aansluiten relaismodule, 4-voudig | 5 meter |  | st.
Overkoepelende werkzaamheden
| 9. | In bedrijfstelling |  |  | Object
| 10. | Functionele beproeving |  | VS, bijlage 12 | Object
| 11. | Opleverdossier hoofdbrandmeldcentrale |  | VS, bijlage 8 | st.
| 12. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 |  |  | st.
| 13. | Revisiebescheiden infrastructuur |  | VS, bijlage 8 | Object
4.4.13 |  | WERKPAKKET 13a - DEMONTAGE OUDE INSTALLATIE
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Het volledig demonteren van de oude brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief alle daartoe behorende onderdelen.
| 1. | Voorbereidende werkzaamheden sloop, waaronder plaatsen containers, afscherming aanbrengen, etc. |  |  | Gebouw
| 2. | Demontage oude brandmeldinstallatie, bestaande uit onder meer (voor zover van toepassing): |  |  | Gebouw
- Demontage centrale apparatuur, inclusief verwijderen voeding
- Demontage componenten
- Demontage vervallen brandweer- en nevenpanelen
- Demontage stuurfuncties
- Verwijderen bekabeling
- Verwijderen buisleidingen
- De- en hermontage systeemplafonds
| 3. | Afvoeren van radioactieve componenten conform COVRA-regeling |  |  | st.
| 4. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van vrijgekomen doorvoeringen |  |  | st.
WERKPAKKET 13b - DOSSIEROVERDRACHT
| 1. | Revisiebescheiden brandvertragend, akoestisch en/of luchtdicht afgedichte doorvoeringen |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
| 2. | Revisiebescheiden van overige aangepaste voorzieningen en installaties |  | VS, bijlage 8 | Gebouw
4.4.14 |  | WERKPAKKET 14 - DEELOPLEVERING
| 1. | Deeloplevering |  |  | Gebouw
| 2. | Eindschoonmaak |  |  | Gebouw
4.4.15 |  | WERKPAKKET 15 - NAZORG
| 1. | Ondersteuning |  |  | Gebouw
| 2. | Oplossen storingen |  |  | Gebouw
4.4.16 |  | WERKPAKKET 16 - ONDERHOUD TOT AAN DEELOPLEVERING
| 1. | Onderhoud tot aan Deeloplevering overeenkomstig onderhoudsplan |  |  | Gebouw
B. INDIRECTE KOSTEN |  | OPSLAGEN VOOR INDIRECTE KOSTEN Voor de definitie van indirecte kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK, model 2018: Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan een product of dienst zijn toe te wijzen, maar wel moeten worden gemaakt om de randvoorwaarden voor de productie of levering van een dienst te realiseren. De indirecte kosten worden vaak als een procentuele toeslag op de directe kosten berekend. Dit Prijzenboek vraagt om een procentuele toeslag.
| 1. | Algemene Kosten (AK) |  |  | %
| 2. | Algemene Bouwplaatskosten (ABK) |  |  | %
| 3. | CAR-verzekering |  |  | %
| 4. | Winst en Risico (W&R) |  |  | %
C. STELPOST |  | STELPOST
| 1. | Stelpost overeenkomstig Annex VIII |  |  |  | 75000
D. VTW's |  | UURTARIEVEN [UITSLUITEND VOOR VERREKENING VAN VTW'S]
| 1. | Projectmanager |  |  | Per uur
| 2. | Projectleider |  |  | Per uur
| 3. | Werkvoorbereider |  |  | Per uur
| 4. | Brandveiligheidsdeskundige |  |  | Per uur
| 5. | Projecteringsdeskundige |  |  | Per uur
| 6. | Inbedrijfsteller |  |  | Per uur
| 7. | Installatiedeskundige |  |  | Per uur
| 8. | Monteur |  |  | Per uur
De inschrijver verklaart met deze inschrijving de fictieve projectscope uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties

## REKENBLAD
REKENBLAD INSCHRIJFSOM FICTIEVE SCOPE
Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie |  |  |  |  | Versie: | 1.0
Overeenkomstnummer: |  | 19818 |  |  | Datum: | 2021-12-16
Perceelnummer: |  | 6
Alle blauw gemarkeerde velden in dit Prijzenboek moeten worden ingevuld. Bij het invullen van dit Prijzenboek dient rekening te worden gehouden met de eenheid waarin de prijs moet worden uitgedrukt. Voor het invullen van het Prijzenboek dienen realistische prijzen te worden gehanteerd, afgerond op twee decimalen. Foutief ingevulde eenheidsprijzen vormen geen grond voor een Verzoek tot Wijziging. Middels dit Prijzenboek wordt een all-in prijs gegenereerd voor een fictieve projectscope. Mocht blijken dat de inschrijving niet voldoet aan de eisen uit de Vraagspecificatie, dat er wijzigingen zijn aangebracht in dit Prijzenboek en/of dat het Prijzenboek niet volledig is ingevuld, dan wordt de inschrijving ongeldig verklaard en terzijde gelegd.
Onderdeel / Referentie Vraagspecificatie | Werkstap | Omschrijving |  | Format | Eenheid | Prijs / eenheid [€] | PRIJSCOMPONENT GUNNING
ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIK PRIJZENBOEK |  | A. Directe kosten en B. Indirecte kosten Alle eenheidsprijzen genoemd in dit Prijzenboek zijn all-in prijzen. Dit betekent dat alle directe kosten die samenhangen met het betreffende onderdeel moeten zijn in begrepen. Uitzondering hierop zijn de indirecte kosten die middels opslagen worden verrekend. Kosten vallen dus òf onder A. directe kosten (de Werkpakketten) òf onder B. indirecte kosten. Voor de definitie van directe en indirecte kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK/Bouwend Nederland, model 2018. Bij onduidelijkheden over de toedeling van kosten en/of de omschrijvingen gegeven in dit Prijzenboek prevaleren de genoemde norm en brochure. C. Stelpost Voor de kosten die verrekend worden middels 'C. Stelpost' is een defaultwaarde ingevoerd. Hiervoor wordt geen invoer van de inschrijver verwacht. D. VTW's Het Prijzenboek bevat invoervelden bedoeld voor het vaststellen van kosten, zijnde uurtarieven ten behoeve van VTW’s. Nadrukkelijk wordt gesteld dat deze uurtarieven niet worden gebruikt voor verrekening van kosten behorende bij de Werkpakketten noch vallen onder de indirecte kosten. Eventuele kosten die vallen onder VTW's en kosten ten laste van de stelpost worden separaat in opdracht gegeven en worden apart gefactureerd. |  |  |  |  | De hoeveelheden genoemd in dit tabblad zijn fictief en uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de prijscomponent voor inschrijving, zoals wordt ingevoerd op het inschrijvingsbiljet van het betreffende perceel. De daadwerkelijke hoeveelheden volgen uit de uitvoering van de werkpakketten.
A. DIRECTE KOSTEN |  | ALLE WERKPAKKETTEN Voor de definitie van directe kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK, model 2018: Directe kosten zijn kosten die bij de berekening van de kostprijs rechtstreeks aan een product of dienst kunnen worden toegerekend. Hieronder vallen de kosten van materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming. De directe kosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden uit te voeren werkzaamheden. Alle genoemde eenheidsprijzen zijn dus inclusief organisatie-, advies-, engineering-, management-, afvoer-, afwerkings-, hulpmateriaal-, transport- en materieelkosten. De activiteiten binnen de Werkpakketten, waarvoor een prijs per eenheid moet worden ingevuld, zijn uitgebreid verwoord in de Vraagspecificatie. Onderstaande betreft een beknopte en niet-volledige omschrijving van de meest relevante activiteiten. Alle werkzaamheden verwoord in de Vraagspecificatie dienen te worden uitgevoerd voor het betreffende Werkpakket tegen de opgevoerde eenheidsprijzen. Daar waar bij een Werkpakket middels cursief weergegeven tekst een nadere toelichting is gegeven over de reikwijdte van de bedoelde eenheidsprijzen is dit aanvullend op de hierboven opgenomen bepalingen. Deze toelichting kan nooit aanleiding zijn voor of onderbouwing vormen van verrekening.
4.4.1 |  | WERKPAKKET 1 - KWALITEIT- EN PROJECTMANAGEMENT
| 1. | Opstellen projectspecifiek kwaliteitsplan voor risicomanagement, communicatie, organisatie, verificatie en validatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Uitvoeren kwaliteits- en projectmanagement |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.2 |  | WERKPAKKET 2 - COMMUNICATIE
| 1. | Organiseren Project StartUp (PSU) met alle stakeholders |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Project Follow Up (PFU; organiseren, voorzitten, verslaglegging) volgens Vraagspecificatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 4
| 3. | Voortgangsrapportages |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.3 |  | WERKPAKKET 3 - VEILIGHEID EN GEZONDHEID
| 1. | Melding Inspectie SZW |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.4 |  | WERKPAKKET 4 - EVALUATIE PROCES / PROJECT
| 1. | Evaluatie-overleg met Opdrachtgever |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.5 |  | WERKPAKKET 5 - INVENTARISATIE EN GRONDSLAGBEPALING
| 1. | Opstellen inventarisatie- en keuzedocument, inclusief de daarvoor benodigde werkzaamheden: |  | VS, bijlage 4 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
- Opname ter plaatse volgens afspraken uit PSU, PFU, enz
- Testen van de sturingen van de bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
- Verzamelen en beoordelen gegevens met betrekking tot afwegingskader
- Doorlopen afwegingskader
- Vaststellen bewakingsomvang, doormelding en type ontruimingsalarminstallatie
- Opstellen kosten-batenanalyse bij optimalisaties.
| 2. | Inventariseren en vastleggen overige op het object aanwezige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (buiten de scope van het vervangingsprogramma). |  | VS, bijlage 4 | Gebouw | ONGELDIG |  | 49
4.4.6 |  | WERKPAKKET 6 - OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN EN DETAILONTWERP
| 1. | Programma van Eisen voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 28
| 2. | Detailontwerp brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 28
| 3. | Getekend format vervallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  | VS, bijlage 5 | Gebouw | ONGELDIG |  | 3
4.4.7 |  | WERKPAKKET 7 - OFFERTE
| 1. | Offerte brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op basis van dit prijzenboek |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Plan van Aanpak voor de vervanging van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, indien de situatie dit vereist |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 7
4.4.8 |  | WERKPAKKET 8a - INVENTARSIATIE AANWEZIGE VERONTREINIGINGEN
| 1. | Inventarisatie aanwezige verontreinigingen |  | VS, bijlage 10 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
WERKPAKKET 8b - VEILIGHEIDSMAATREGELEN
| 1. | Veiligheidsmaatregelen |  | VS, bijlage 10 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
WERKPAKKET 8c - VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
| 1. | Verwijdering asbest |  |  | Gebouw | STELPOST |  |  | 0
4.4.9 |  | WERKPAKKET 9 - VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN (OPTIONEEL)
| 1. | Verzorgen aanvraag/melding overeenkomstig indieningsvereisten |  |  | Gebouw | STELPOST |  |  | 0
4.4.10 |  | WERKPAKKET 10a - PROJECTVOORBEREIDING
| 1. | Opstellen uitvoeringsplan |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Opstellen werkvergunningen |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
WERKPAKKET 10b - TOEGANGSVERSCHAFFING
| 1. | Zorgdragen voor toegangsverschaffing |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.11 |  | WERKPAKKET 11a - REALISATIE NIEUWE INSTALLATIE
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van het genoemde component, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten en montagematerialen alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding.
Centrale componenten
| 1. | Leveren en aansluiten geïntegreerde brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale, incl. toebehoren (accu's, netwerkkaart, insteekkaarten) |  |  | st. | ONGELDIG |  | 31
| 2. | - Meerprijs uitvoering als bluscommandocentrale |  |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 3. | - Meerprijs uitvoering voor aansluiting van Ex-componenten |  |  | st. | ONGELDIG |  | 4
|  | Veldcomponenten | Bekabeling
| 5. | Leveren en aansluiten handbrandmelder | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 245
| 6. | Leveren en aansluiten optische rookmelder | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 611
| 7. | Leveren en aansluiten optische rookmelder voorzien van verwarmde meldersokkel | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 10
| 8. | Leveren en aansluiten multicriteriamelder | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 25
| 9. | Leveren en aansluiten thermische melder | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
| 10. | Leveren en aansluiten ASD-systeem (Aspirating Smoke Detection) | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 5
| 11. | Leveren en aansluiten vlammenmelder | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 12. | Leveren en aansluiten sensorkabel (tot 250 meter) | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 13. | Leveren en aansluiten lijndetectie (beam) | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 14. | Leveren en aansluiten nevenindicator | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 239
| 15. | Leveren en aansluiten flitslicht brandweeringang | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 7
| 16. | Leveren en aansluiten akoestische signaalgever | - |  | st. | ONGELDIG |  | 868
| 17. | Leveren en aansluiten optische signaalgever | - |  | st. | ONGELDIG |  | 115
| 18. | Leveren en aansluiten I/O-module | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 131
| 19. | Leveren en aansluiten overbruggingsknop/-functie | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 7
| 20. | Leveren en aansluiten LED-paneel | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 5
| 21. | Leveren en aansluiten alfanumeriek paneel | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 5
| 22. | Leveren en aansluiten synoptisch (geografisch) paneel | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 23. | Leveren en aansluiten bedieningspaneel ontruimingsalarminstallatie | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 7
| 24. | Leveren en aansluiten handbrandmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 36
| 25. | Leveren en aansluiten optische rookmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 10
| 26. | Leveren en aansluiten multicriteriamelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 27. | Leveren en aansluiten thermische melder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 28. | Leveren en aansluiten vlammenmelder - Ex-uitvoering | 10 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 29. | Leveren en aansluiten nevenindicator - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 30. | Leveren en aansluiten akoestische signaalgever - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
| 31. | Leveren en aansluiten optische signaalgever - Ex-uitvoering | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 10
Kabelwegen
| 32. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in bestaande kabelgoten |  |  | m1 | ONGELDIG |  | 8158
| 33. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in nieuwe kabelgoten, inclusief kabelgoot (b=200 mm) en toebehoren |  |  | m1 | ONGELDIG |  | 816
| 34. | Leveren en aanleggen halogeenvrije bekabeling in nieuwe halogeenvrije buisleiding, inclusief buisleiding en toebehoren |  |  | m1 | ONGELDIG |  | 10606
| 35. | Leveren en aanleggen halogeenvrije buisleiding ten behoeve van glasvezelbekabeling infrastructuur, inclusief toebehoren en exclusief glasvezel |  |  | m1 | ONGELDIG |  | 980
Overkoepelende werkzaamheden
| 36. | Inkoppelen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie op bestaand managementsysteem |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 18
| 37. | Aansluiten bestaande sturingen op nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 38. | In bedrijfstelling nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
Bouwkundige werkzaamheden
| 39. | Demonteren systeemplafond |  |  | m2 | ONGELDIG |  | 9455
| 40. | Hermonteren systeemplafond |  |  | m2 | ONGELDIG |  | 9015
| 41. | Leveren en aanbrengen nieuw systeemplafond, inclusief alle toebehoren |  |  | m2 | ONGELDIG |  | 441
| 42. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van kabeldoorvoeringen, kabeldoorvoer tot 20 mm |  |  | st. | ONGELDIG |  | 1118
| 43. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van doorvoeringen, kabelgoot tot 400 mm breedte of gelijkwaardig |  |  | st. | ONGELDIG |  | 107
4.4.11 (vervolg) |  | WERKPAKKET 11b - AANPASSEN VAN STURINGEN
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde sturing, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten, montagematerialen en programmeerwerkzaamheden alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding, vanaf de onder 4.4.10 genoemde I/O-modules.
|  | Brandbeveiligingsinstallaties | Bekabeling
| 1. | Sturing sprinklerinstallatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 2. | Sturing blusschuiminstallatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 3. | Sturing blusgasinstallatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 4. | Sturing rook- en warmteafvoerinstallatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 5. | Sturing overdrukinstallatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
Toegangssystemen
| 6. | Sturing kleefmagneetinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
| 7. | Sturing kleefmagneetinstallatie, inclusief leveren en aansluiten kleefmagneten en gestabiliseerde voeding | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 22
| 8. | Sturing brandwerend deur | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 9. | Sturing brandwerend rolscherm | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 10. | Sturing brandwerend rolluik | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 11. | Sturing beveiligingsinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 7
| 12. | Sturing tourniquet | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 13. | Sturing schuifdeurautomaat | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
Luchtbehandelingsinstallaties
| 14. | Sturing luchtbehandeling - toevoer | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
| 15. | Sturing luchtbehandeling - afvoer | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
| 16. | Sturing luchtbehandeling - recirculatie | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 17
Transportsystemen
| 17. | Sturing brandweerlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 18. | Sturing personenlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 19. | Sturing goederenlift, per liftinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 20. | Sturing overige transportinstallaties, zoals roltrappen, rolbanen, e.d. | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 4
Overige installaties
| 21. | Sturing noodstroomvoorziening | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 22. | Sturing noodverlichtingsinstallatie | 2 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
| 23. | Sturing brandweeringang | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 10
| 24. | Sturing sleutelkluis | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 7
| 25. | Sturing bluswatervoorziening | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 2
WERKPAKKET 11c - DOSSIEROVERDRACHT
| 1. | Bijwonen informatiebijeenkomst met betrekking tot aan te leveren vastgoedinformatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Verrichten geluidsmeting ontruimingsalarminstallatie (indien van toepassing) |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 3. | Opleverdossier brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 4. | Productcertificaten leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 5. | Inspectiecertificaat en/of inspectierapport met JA-conclusie brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 6. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 en NEN 2654-2 |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 7. | Invullen overdrachtprotocol |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 8. | Gebouwoverdracht verzorgen |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 9. | Instructie beheerder c.q. opgeleid persoon brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 10. | Instructie servicemonteurs brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Rijksvastgoedbedrijf |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 11. | Opleiding onderhoudspartijen Rijksvastgoedbedrijf (2 personen per onderhoudspartij; 2 onderhoudspartijen per fabricaat BMI) |  |  | Fabricaat | ONGELDIG |  | 2
| 12. | Revisiebescheiden brandvertragend, akoestisch en/of luchtdicht afgedichte doorvoeringen |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 13. | Revisiebescheiden van overige aangepaste voorzieningen en installaties |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.12 |  | WERKPAKKET 12a - VOORZIENING NETWERKFUNCTIONALITEIT
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van het genoemde component, inclusief alle daarvoor benodigde hulpcomponenten en montagematerialen alsmede het leveren en monteren van de aangegeven lengte halogeenvrije bekabeling, aangelegd in halogeenvrije buisleiding.
| 1. | Leveren en aansluiten brandmeldcentrale ten behoeve van realisatie netwerkfunctionaliteit, incl. toebehoren, verlenging mantelbuis glasvezel (2,5 m1) en inkoppeling bestaande centrale |  |  | st. | ONGELDIG |  | 49
Bouwkundige werkzaamheden
| 2. | Demonteren systeemplafond |  |  | m2 | ONGELDIG |  | 147
| 3. | Hermonteren systeemplafond |  |  | m2 | ONGELDIG |  | 147
| 4. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van kabeldoorvoeringen, kabeldoorvoer tot 20 mm |  |  | st. | ONGELDIG |  | 49
| 5. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van doorvoeringen, kabelgoot tot 400 mm breedte of gelijkwaardig |  |  | st. | ONGELDIG |  | 49
Overkoepelende werkzaamheden
| 6. | Opleverdossier netwerkcentrale |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 49
| 7. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 49
| 7. | Revisiebescheiden brandvertragend, akoestisch en/of luchtdicht afgedichte doorvoeringen |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 49
WERKPAKKET 12b - AANPASSEN INFRASTRUCTUUR [UITSLUITEND VOOR VLIEGBASES]
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Alle eenheidsprijzen behorende bij dit werkpakket bestaan uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde componenten, inclusief alle daarvoor benodigde halogeenvrije bekabeling, hulpmodules, hulpcomponenten, montagematerialen en programmeerwerkzaamheden.
Gebouwzijde
Gebouwzijde
| 1. | Leveren en aansluiten inputmodule, 4-voudig |  |  | st. | ONGELDIG |  | 80
| 2. | Leveren en aansluiten overspanningsbeveiliging |  |  | st. | ONGELDIG |  | 80
| 3. | Behuizing voor inputmodule(s) en overspanningsbeveiliging |  |  | st. | ONGELDIG |  | 80
Meldkamerzijde
| 4. | Leveren en plaatsen plaatstalen aanbouwkast, incl. toebehoren, opties en aanvullende voorzieningen |  |  | st. | ONGELDIG |  | 4
| 5. | Leveren en aansluiten hoofdbrandmeldcentrale, incl. toebehoren en evt. koppeling bestaande hoofdbrandmeldcentrale |  |  | st. | ONGELDIG |  | 1
| 6. | Leveren en aansluiten alfanumeriek paneel | 15 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 1
| 7. | Leveren en aansluiten I/O-module | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 352
| 8. | Leveren en aansluiten relaismodule, 4-voudig | 5 meter |  | st. | ONGELDIG |  | 88
Overkoepelende werkzaamheden
| 9. | In bedrijfstelling |  |  | Object | ONGELDIG |  | 1
| 10. | Functionele beproeving |  | VS, bijlage 12 | Object | ONGELDIG |  | 1
| 11. | Opleverdossier hoofdbrandmeldcentrale |  | VS, bijlage 8 | st. | ONGELDIG |  | 1
| 12. | Onderhoudsplan NEN 2654-1 |  |  | st. | ONGELDIG |  | 1
| 13. | Revisiebescheiden infrastructuur |  | VS, bijlage 8 | Object | ONGELDIG |  | 1
4.4.13 |  | WERKPAKKET 13a - DEMONTAGE OUDE INSTALLATIE
Toelichting reikwijdte eenheidsprijzen (in aanvulling op de definitie van directe kosten): Het volledig demonteren van de oude brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief alle daartoe behorende onderdelen.
| 1. | Voorbereidende werkzaamheden sloop, waaronder plaatsen containers, afscherming aanbrengen, etc. |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Demontage oude brandmeldinstallatie, bestaande uit onder meer (voor zover van toepassing): |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
- Demontage centrale apparatuur, inclusief verwijderen voeding
- Demontage componenten
- Demontage vervallen brandweer- en nevenpanelen
- Demontage stuurfuncties
- Verwijderen bekabeling
- Verwijderen buisleidingen
- De- en hermontage systeemplafonds
| 3. | Afvoeren van radioactieve componenten conform COVRA-regeling |  |  | st. | ONGELDIG |  | 234
| 4. | Brandwerend, akoestisch en/of luchtdicht afdichten van vrijgekomen doorvoeringen |  |  | st. | ONGELDIG |  | 465
WERKPAKKET 13b - DOSSIEROVERDRACHT
| 1. | Revisiebescheiden brandvertragende doorvoeringen |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Revisiebescheiden van overige aangepaste voorzieningen en installaties |  | VS, bijlage 8 | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.14 |  | WERKPAKKET 14 - DEELOPLEVERING
| 1. | Deeloplevering |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Eindschoonmaak |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.15 |  | WERKPAKKET 15 - NAZORG
| 1. | Ondersteuning |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
| 2. | Oplossen storingen |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
4.4.16 |  | WERKPAKKET 16 - ONDERHOUD TOT AAN DEELOPLEVERING
| 1. | Onderhoud tot aan Deeloplevering overeenkomstig onderhoudsplan |  |  | Gebouw | ONGELDIG |  | 31
B. INDIRECTE KOSTEN |  | OPSLAGEN VOOR INDIRECTE KOSTEN Voor de definitie van indirecte kosten wordt aangesloten bij de NEN 2699 en de brochure Algemene Bouwplaatskosten van de NVBK, model 2018: Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan een product of dienst zijn toe te wijzen, maar wel moeten worden gemaakt om de randvoorwaarden voor de productie of levering van een dienst te realiseren. De indirecte kosten worden vaak als een procentuele toeslag op de directe kosten berekend. Bij onduidelijkheden over de toedeling van kosten en/of de omschrijvingen gegeven in dit Prijzenboek prevaleren de genoemde norm en brochure.
| 1. | Algemene Kosten (AK) |  |  | % | ONGELDIG
| 2. | Algemene Bouwplaatskosten (ABK) |  |  | % | ONGELDIG
| 3. | CAR-verzekering |  |  | % | ONGELDIG
| 4. | Winst en Risico (W&R) |  |  | % | ONGELDIG
C. STELPOST |  | STELPOST
| 1. | Stelpost overeenkomstig Annex VIII | [6 empty] | 75000
D. VTW's |  | UURTARIEVEN [UITSLUITEND VOOR VERREKENING VAN VTW'S]
| 1. | Projectmanager |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 2. | Projectleider |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 3. | Werkvoorbereider |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 4. | Brandveiligheidsdeskundige |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 5. | Projecteringsdeskundige |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 6. | Inbedrijfsteller |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 7. | Installatiedeskundige |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
| 8. | Monteur |  |  | Per uur | ONGELDIG |  | 14
[8 empty] | AANBIEDING [EXCL. BTW] | ONGELDIG
[7 empty] | 21% | BTW | N.v.t.
[8 empty] | AANBIEDING [INCL. BTW] | ONGELDIG
[8 empty] | Aantal foutieve invoeren | 143
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties