## TOELICHTING
juni 2019 | Toelichting NLCS Object catalogus Gemeente Lansingerland
Standaardrichtlijn oplevering revisietekening in CAD formaat. De naamgeving van een laag/layer in een CAD revisietekeningen dient in het onderstaand formaat terug geleverd te worden.
De naam van een layer bevat: 1. NLCS elementen 2. De kenmerken per object, deze kunnen geselecteerd worden door dropdown keuze menu's. De bovenstaande punten vind je per object in een tabblad van dit Excel bestand terug.
| Layer name in CAD tekening per object bestaat uit: | > | NLCS elementen |  |  | > | Kenmerken van het object
NLC Status
|  |  |  | N | Nieuw werk |  | De kenmerken kunnen uit de dropdowns keuze menu's geselecteerd worden.
|  |  |  | B | Bestaand werk
|  |  |  | V | Verwijderd/vervallen werk
|  |  |  | T | Tijdelijk werk
|  |  |  | X | Onafhaneklijk van STATUS/fase
|  |  |  | R | Revisie
NLCS Discipline
|  |  |  | WE | Wegenbouw
|  |  |  | WA | Waterbouw
|  |  |  | GV | Groenvoorziening
|  |  |  | OI | Ondergrondse infrastructuur
NLCS Hoofdgroep
|  |  |  | GR | Groen
|  |  |  | IE | InrichtingsElementen
|  |  |  | KL | Kabels en Leidingen
|  |  |  | KW | Kunstwerken
|  |  |  | VW | Verkeerskunde Wegen
|  |  |  | RI | Riolering
NLCS Object
BOOM
GROENPUNT
GROEVLAK
SPEELTOESTEL
WATERVLAK
MEUBILAIR
ET_LS_OV LICHTMAST
ET_LS_OV ARMATUUR
ET_LS_OV LAMP
ET_LS_OV KAST
MANTELBUIS
KUNSTWERK
VERHARDING
DRAGER
VERKEERSBORD
MARKERING
AANSLUITLEIDING
RIOOLPUT
RIOOLSTRENG
RIOOLKAST

## GV-GR-BOOM
NLCS GV-GR- GROENVLAK (VLAK)
GROENVLAK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Layer name
R-GV-GR-BOOM | R | GV | GR | BOOM | R-GV-GR-BOOM
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object
| N | GV | GR | BOOM
B
V
T
X
R

## GV-GR-GROENPUNT
NLCS GV-GR- GROENVLAK (VLAK)
GROENVLAK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Layer name
R-GV-GR-GROENPUNT | R | GV | GR | GROENPUNT | R-GV-GR-GROENPUNT
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object
| N | GV | GR | GROENPUNT
B
V
T
X
R

## GV-GR-GROENVLAK
NLCS GV-GR- GROENVLAK (VLAK)
1
GROENVLAK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Beheertype | Layer name
R-GV-GR-GROENVLAK_Bloemrijk gras | R | GV | GR | GROENVLAK | Bloemrijk gras | R-GV-GR-GROENVLAK_Bloemrijk gras
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Beheertype | Helling ondergrond
| N | GV | GR | GROENVLAK | Adoptie-Boomspiegel | Talud
| B |  |  |  | Adoptie-Plantvak
| V |  |  |  | Berm
| T |  |  |  | Bloemrijk gras
| X |  |  |  | Bomen-opstand
| R |  |  |  | Boomspiegel
Bos
Bos-opstand
Bosplantsoen
Dierenweide
Eco-plantsoen
Gazon
Gazon extensief
Gazon-bollen
Gedoogd
Grafvelden
Gras-ext-bollen
Grasoever
Greppel-droog
Hagen-blok
Hagen-hoog
Hagen-laag
Hakhout-opstand
Heesters 0.1-0.5
Heesters 0.5-1.0
Heesters 1.0-3.0
Illegaal in gebruik groen
Kruidachtige
Leeg plantvak
Oevertype A droog midden
Oevertype B droog hoog
Ruw gras
Sedumvegetatie
Siergras
Sierrozen
Struweel
Vaste Planten
Verhuurd terrein
Wisselperken

## GV-GR-SPEELTOESTEL
NLCS GV-GR-SPEELTOESTEL (PUNT)
1
SPEELTOESTEL | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Layer name
R-GV-GR-SPEELTOESTEL | R | GV | GR | SPEELTOESTEL | R-GV-GR-SPEELTOESTEL
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object
| N | GV | GR | SPEELTOESTEL
| B |  |  | SPEELTOESTEL OVERIG
| V |  |  | #
T
X
R

## WA-WH-WATERVLAK
NLCS WA-WH-WATERVLAK (vlak)
1
WATERVLAK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Beheervorm | Layer name
R-WA-WH-WATERVLAK_Watergang | R | WA | WH | WATERVLAK | Watergang | R-WA-WH-WATERVLAK_Watergang
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Beheervorm
| N | WA | WH | WATERVLAK | Watergang
| B |  |  |  | Waterpartij
| V |  |  |  | Oever
| T |  |  |  | #
X
R

## WE-IE_MEUBILAIR
NLCS WE-IE-MEUBILAIR (punt/lijn)
[5 empty] | 2 | 3
MEUBILAIR | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | Materiaal | Layer name
R-WE-IE-MEUBILAIR_Afvalbak met hondendispenser_Hout | R | WE | IE | MEUBILAIR | Afvalbak met hondendispenser | Hout | R-WE-IE-MEUBILAIR_Afvalbak met hondendispenser_Hout
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type_specficatie | Materiaal
| N | WE | IE | MEUBILAIR | ABRI | Metaal
| B |  |  |  | Afvalbak | Hout
| V |  |  |  | Afvalbak met hondendispenser | Kunststof
| T |  |  |  | Bank | Beton
| X |  |  |  | Beschermbeugel | Beton met steenslag
| R |  |  |  | Beschermbeugel nutsbedrijf | Staal
[5 empty] | Betonblok | #
Betonbol
Boombeschermingsbeugel
Boomkorf
Boomrooster
Boomrooster met korf
Brandkraan
Brievenbus
Container bovengronds
Container coconbox
Container inpandig
Container ondergronds
Container rolcontainer-los
Fietsaanleunbeugel
Fietsaanleunhekwerk
Fietsenrek
Fietsklem
Fietsnietje
Fietssluis
Hekwerk gaas
Hekwerk hout
Hekwerk spijlen
Hekwerk voet
Jumboblok
Kunstwerk
Meterkast derden
Monument
Nader te specificeren
Paal
Paal honden
Paal neerklapbaar
Paal nutsbedrijf
Paal wegneembaar
Picknicktafel
Piramideblok
Plantenbak
Poef
Schamblok
Stootband dubbel
Stootband enkel
Zoutbak
Zwerfkei
Boomstam
Hindernisbaan
Balk
Hoepel
Houten palen
Betonnen buis
Kunststof buis
Horden
Slalom
Asbaktegel
#

## WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST
NLCS WE-KL-OV-LICHTMAST (punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ETL_LS_OV_LICHTMAST | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Hoogte | Vorm | Materiaal | Leverancier | Uithouder | Layer name
R-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST_11_Sierlijk_Staal_Sapa _1 | R | WE | KL | ET_LS_OV_LICHTMAST | 11 | Sierlijk | Staal | Sapa | 1 | R-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST_11_Sierlijk_Staal_Sapa _1
*Layer wordt gevormd via dropdown keuze menu's in de velden.
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Hoogte | Vorm | Materiaal | Leverancier | Uithouder
| N | WE | KL | ET_LS_OV_LICHTMAST | 0.5 | Cilindrisch | Aluminium | Hydro | 1
| B |  |  |  | 1 | Conisch | Composiet | Nedal | 2
| V |  |  |  | 1.5 | Driehoek | Gietijzer | Bega | 3
| T |  |  |  | 2 | Rechthoek | Glasvezel | PMF | 4
| X |  |  |  | 2.5 | Sierlijk | Hout | Petit Jean | #
| R |  |  |  | 3 | Verloop | Kunststof | GMB SA
[5 empty] | 3.5 | Vierkant | Staal | Hess
[5 empty] | 4 | # | # | Valmont
[5 empty] | 5 |  |  | #
6
7
8
9
10
#

## WE-KL-ET_LS_OV_ARMATUUR
NLCS WE-KL_ET_LS_OV-ARMATUUR (punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ET_LS_OV_ARMATUUR | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | Leveranciers | Spiegelinstelling | Lichtvenster | Aantal lampen | Layer name
R-WE-KL_ET_LS_OV_ARMATUUR_Alt Berlin_CT_1 | R | WE | KL | ET_LS_OV_ARMATUUR | Alt Berlin | AGMI | SOW | CT | 1 | R-WE-KL_ET_LS_OV_ARMATUUR_Alt Berlin_CT_1
*Layer resultaat wordt gevormd via dropdown keuze menu's in de velden.
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | Leverancier | Spigelinstelling | Lichtvenster | Aantal lampen
| N | WE | KL | ET_LS_OV_ARMATUUR | Alt Berlin | AGMI | FC | CC-PC | 1
| B |  |  |  | Altra 2-3 | Antegro | GL | CT | 2
| V |  |  |  | Alura | Bega | HLD | FC-PC | 3
| T |  |  |  | Antego | De Nood | LC-D | FRSTD-PC | 4
| X |  |  |  | Aramis | Defa Lighting | LC-G | GL | 5
| R |  |  |  | Aresa-X | Design&Create | MESSING | H-CURV | 6
[5 empty] | Aresa-2 | General Electric | MP | HL-PC | #
[5 empty] | Aresa-2 Oriento | Geen armatuur aanwezig | NB | MA
[5 empty] | A2 | Hess | NVT | Onbekend
[5 empty] | BART | Hogro | OF | PC
[5 empty] | BGP431 mini-Citysoul | iGuzzini | PC | PMMA
[5 empty] | Bobek 2150 | Indal | SOW | STD
[5 empty] | Bobek-lite 2151 | Lichtwerk | SRN | #
[5 empty] | Brisa | Lightronics | STD
[5 empty] | Brisa L2WGX | Louis Poulsen | VL
[5 empty] | B21 | Tunnel armatuur | WB
[5 empty] | B21 JOBSE E27 | Philips | Onbekend
[5 empty] | Citea midi-1523 | Philips/Indal | #
[5 empty] | Citea midi-1627 | Plattegrond
[5 empty] | Citea midi-1753 | Schreder
[5 empty] | Cityzen-HPS100 | Onbekend
[5 empty] | Compact | #
DECOFLOOD-MVF606
DECOFLOOD-MVF617
Decoscene-DBP523
Flow 2876
Fulgora
FURYO 3-HiR
Geen
GFK
Grondspot
Hestia-1659
HNS
iGuzzini Platea 7, 376, 2 x26W Tc-T830
KBM
KFK
K-LUX + IOTA
Libra 2566
LMB 457 2x PLL 24W + E27 EVSA M5 D61
LZR
MC2-1312
Mistral
NEOS-3 1715
Onbekend
onbekend
ONYX2 1429
ORBITER-MINI
Osiris 2310
Pathfinder 2400
PKA
Plutego
Protec-001
PRT
Satego
SGR
SGS203
SGS252
SGS253
SGS254
SINTRA1 1401
SRM
SRS201
TRK
TZF
VN
Z1
Z2
Z3
2000
2037
2044
2050
2060
2600
268X Arc
4500
8596
#

## WE-KL-ET_OV-LAMP
NLCS WE-KL-ET_LS_OV_LAMP (punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ET_LS_OV_LAMP | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | VSA-type | Brander-type | Lampvermogen | Sys-vermogen_elekt | Branduren | Dimregime | Layer name
R-WE-KL-ET_LS_OV_LAMP-CDM-T 150W 830-E-vsa-Continuebrander-9-10-1800-Nee | R | WE | KL | ET_LS_OV_LAMP | CDM-T 150W 830 | E-vsa | Continuebrander | 9 | 10 | 1800 | Nee | R-WE-KL-ET_LS_OV_LAMP-CDM-T 150W 830-E-vsa-Continuebrander-9-10-1800-Nee
*Layer wordt gevormd via dropdown keuze menu's in de velden.
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | VSA-type | Brander-type | Lampvermogen | Sys-vermogen_elekt | Branduren | Dimregime
| N | WE | KL | ET_LS_OV_LAMP | CDM-T 150W 830 | E-vsa | Continuebrander | 9 | 10 | 1800 | Nee
| B |  |  |  | CDM-T 20W 830 | K-vsa | Nachtbrander | 18 | 19 | 3300 | Van 23u tot 06u van 100pct naar 70pct
| V |  |  |  | CDM-T 35W 830 | Led-driver | # | 20 | 25 | 8000 | Van 24u tot 05u van 100pct naar 75pct
| T |  |  |  | CDM-T 70W 830 | # |  | 24 | 26 | 10000 | Van 24u tot 06u van 100pct naar 70pct
| X |  |  |  | CDM-TC 35W/230V 830 |  |  | 26 | 30 | 12000 | Van 24u tot 06u van 100pct naar 50pct
| R |  |  |  | CDO-ET 70W 830 |  |  | 32 | 36 | 13000 | Van 22u tot 24u van 100pct naar 70pct 24u tot 05u van 100pct naar 50pct 05u tot 06u van 100pct naar 70pct
[5 empty] | CDO-TT 100W 830 |  |  | 35 | 38 | 16000 | Van 22u tot 24u van 100pct naar 70pct 24u tot 05u van 100pct naar 50pct 05u tot 0630u van 100pct naar 70pct
[5 empty] | CPO-TW 140W 728 |  |  | 36 | 40 | 16500 | #
[5 empty] | HPLN 125W 542 |  |  | 36 | 40 | 18000
[5 empty] | KFK L2WG2 1600 lumen 3000KTLS |  |  | 42 | 45 | 20000
[5 empty] | LED |  |  | 50 | 56 | 24000
[5 empty] | LED 10W 1100 lumen 3000K |  |  | 55 | 57 | 36000
[5 empty] | LED 10W 1600 lumen 3000K |  |  | 58 | 65 | 50000
[5 empty] | LED 12W 1600 lumen 3000K |  |  | 70 | 78 | 80000
[5 empty] | LED 13W 1200 lumen 3000K |  |  | 80 | 84 | #
[5 empty] | LED 13W 1760 lumen 3000K |  |  | 90 | 94
[5 empty] | LED 13W 2100 lumen 3000K |  |  | 100 | 117
[5 empty] | LED 15W 1600 lumen 3000K |  |  | 135 | 139
[5 empty] | LED 21W 2100 lumen 3000K |  |  | 140 | 144
[5 empty] | LED 27W 3000 lumen 3000K |  |  | 150 | 178
[5 empty] | LED 28W 1800 lumen 3000K |  |  | 250 | 282
[5 empty] | LED 35W 3000 lumen 3000K |  |  | 400 | 440
[5 empty] | LED 45W 4860 lumen 300K |  |  | # | #
LED 58W 1600 lumen 3000K
LED 7W 1200 lumen 3000K
ONBEKEND
PL-C 18W 830
PLC 18W 830
PL-C 26W 830
PLC 42W 830
PL-E 15W 827
PL-E 20W 827
PL-L 18W 830
PL-L 24W 830
PL-L 36W 830
PL-L 55W 830
PL-L 80W 830
PLS 9W 4p 3000K
PL-T 26W 830
PL-T 32W 830
PL-T 42W 830
SALED BS-S 45W 3000K
SALED PS-L 13W 3000K
SALED PS-L 18W 3000K
SON 100W 220
SON-I 70W 220
SON-T PIA plus 100W 220
SON-T PIA plus 150W 220
SON-T PIA plus 250W 220
SON-T PIA plus 400W 220
SON-T PIA plus 50W 220
SON-T PIA plus 70W 220
SONT 70W 830
SOX 135W
SOX 26W
SOX 35W
SOX 55W
SOX 90W
TL-D 18W 840
TL-D 36W 840
TL-D 58W 840
TLS 20W kleur 29
TL-S 20W 840
#

## WE-KL-ETL_OV_KAST
NLCS WE-KL-ET_LS_OV_KAST (punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ET_LS_OV_KAST | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Kastnummer | Netwerk | Aansluitwaarde | Meternummer | EAN code stroom | Groepen | Layer name
R-WE-KL-ETL_LS_OV_KAST-#-Eigen net-3x25 amp-#-#-6 | R | WE | KL | ETL_LS_OV_KAST | # | Eigen net | 3x25 amp | # | # | 6 | R-WE-KL-ETL_LS_OV_KAST-#-Eigen net-3x25 amp-#-#-6
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Kastnummer | Netwerk | Aansluitwaarde | Meternummer | EAN code stroom | Groepen
| N | WE | KL | OV-Kast | 2: Eigen net; 3: 3x25 amp; 6: 6
| B |  |  |  | # | Particulier | 3x35 amp | # | # | 9
| V |  |  |  | 2: Stedin; 3: 3x50 amp; 6: #
| T |  |  |  | 2: #; 3: 3x80 amp
X | bar: 3
R

## WE-KL_MANTELBUIS
NLCS OI-KL-MANTELBUIS(lijn)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
MANTELBUIS | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter uitwendig | Diameter inwendig | Materiaal | Kleur | Toegankelijkheid | Bouw_status | Type | Layer name
R-OI-KL-Mantelbuis_41_31_PE_#_Ja _Nieuwbouw | R | OI | KL | Mantelbuis | 41 | 31 | PE | # | Ja | Nieuwbouw | Mantelbuis OVL | R-OI-KL-Mantelbuis_41_31_PE_#_Ja _Nieuwbouw
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter uitwendig | Diameter inwendig | Type_materiaal | Kleur | Toegankelijkheid | Bouw_status | Type
| N | WE | VW | Mantelbuis | 40 | 31 | PE | # | Ja | Nieuwbouw | Mantelbuis OVL
| B |  |  |  | 50 | 41 | # |  | Nee | Renovatie | Mantelbuis Riool
| V |  |  |  | 63 | 52 |  |  | # | # | #
| T |  |  |  | 1: 75; 2: 61
| X |  |  |  | 1: 90; 2: 75
| R |  |  |  | 1: 110; 2: 94
[5 empty] | 125 | 100
[5 empty] | 160 | 136
[5 empty] | 200 | 173
[5 empty] | # | #

## WE-KW-KUNSTWERK
NLCS WE-KW-KUNSTWERK (lijn/vlak/punt)
[5 empty] | 1 | 2
KUNSTWERK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type | Type_specficatie | Layer name
R-WE-KW-KUNSTWERK_Beschoeiing_Onderwater | R | WE | KW | KUNSTWERK | Beschoeiing | Onderwater | R-WE-KW-KUNSTWERK_Beschoeiing_Onderwater
Keuzelijsten
| Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Object | Type_specficatie
| N | WE | KW | KUNSTWERK | Beschoeiing | Beton
| B |  |  |  | Brug | Hout
| V |  |  |  | Damwand | Kunststof
| T |  |  |  | Duiker | Onderwater
| X |  |  |  | Geluidsscherm | Onderwater betontegel
| R |  |  |  | Inlaat | Staal
[5 empty] | Kademuur | #
Keerwand
Monument
Muren
Overig
Schanskorven
Sluis
Steiger
Stuw
Taludtrap
Tunnel
Viaduct
Veerooster
#

## WE-VH_VERHARDING
NLCS-WE-VH (vlak)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
KUNSTWERK | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Wegcategorie | Strooksoort | Verhardingtype | Materiaal | Formaat | Layer name
R-WE-VH-Hoofdwegennet_Stadsautosnelweg_Bouwstraat_Asfalt_Betonplaten_10.5x10.5x8 | R | WE | VH | Hoofdwegennet | Stadsautosnelweg | Bouwstraat | Asfalt | Betonplaten | 10.5x10.5x8 | R-WE-VH-Hoofdwegennet_Stadsautosnelweg_Bouwstraat_Asfalt_Betonplaten_10.5x10.5x8
Keuzelijsten
| Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Wegcategorie | Strooksoort | Verhardingstype | Materiaal | Formaat
| N | WE | KW | Hoofdwegennet | Autoweg | Achterpad | Asfalt | Beton | 10.5x10.5x8
| B |  |  | Weg_zwaar_belast | Busbaan | Bouwstraat | Beton | Beton brug | 15x30x5
| V |  |  | Weg_middel_belast | Buurtontsluitingsweg | Bushalte links | Brugdek | Betonband | 20x10x10
| T |  |  | Weg _licht_belast | Fietspad niet vrijliggend | Bushalte rechts | Elementen | Betonnen Keien | 20x10x8
| X |  |  | Weg_in_woongebied | Fietspad vrijliggend | Diversen | Halfverhard | Betonnen Straatstenen | 20x20x10
| R |  |  | Weg_in_verblijfsgebied | Industrieweg | Diversen links | Onverhard | Betonnen Tegels | 20x20x8
|  |  |  | Fietspaden | Parallelweg | Diversen onverdeeld | Overig gebruik | Betonplaten | 20x5x8 Waalformaat
|  |  |  | # | Parkeerterrein | Diversen rechts | # | Dicht Asfalt Beton | 21x10.5x8 Keiformaat
[5 empty] | Plattelandsweg | Drempel |  | Emulsie Asfalt Beton | 21x7x8 Dikformaat
[5 empty] | Plein | Fietspad |  | Gebakken Klinkers | 22x22x10
[5 empty] | Provinciale weg | Fietspad links |  | Geluidsreducerend asfalt | 22x22x8
[5 empty] | Stadsautosnelweg | Fietspad onverdeeld |  | Grasbetontegels | 22x8x10
[5 empty] | Stadsautosnelweg | Fietspad op brug |  | Gridruit tegels | 22x8x8
[5 empty] | Stadsontsluitingsweg | Fietspad rechts |  | Grind | 25x25x8
[5 empty] | Voetpad | Inrit |  | Natuursteen | 30x20x8
[5 empty] | Wijkstraat | Inrit links |  | Onbekend | 30x30x10
[5 empty] | Winkelerf | Inrit onverdeeld |  | Parkband-Zitrand | 30x30x5
[5 empty] | Woonerf | Inrit rechts |  | Puin | 30x30x6
[5 empty] | Woonstraat | Invalide inrit |  | Rubberen tegels | 30x30x8
[5 empty] | # | Overig |  | Schelpen | 50x50x5
[6 empty] | Parkeerstrook |  | Slakken | 60x40x10
[6 empty] | Parkeerstrook links |  | Slijtlaag | 60x40x12
[6 empty] | Parkeerstrook onverdeeld |  | Slijtlaag brug | 60x40x15
[6 empty] | Parkeerstrook rechts |  | Steen Mastiek Asfaltbeton | 60x40x5
[6 empty] | Parkeervak |  | Stelconplaten | 60x40x8
[6 empty] | Parkeervak links |  | Zand | 60x60x6
[6 empty] | Parkeervak onverdeeld |  | # | #
Parkeervak rechts
Parkeren
Plein
Rammelstrook
Rijbaan
Rijbaan links
Rijbaan onverdeeld
Rijbaan op brug
Rijbaan rechts
Speelterrein
Taludtrap
Taludverharding
Terras
Veiligheidstrook
Verkeerseiland
Verkeersgeleider
Voetpad
Voetpad links
Voetpad onverdeeld
Voetpad op brug
Voetpad rechts
Vrijliggend fietspad
Vrijliggend fietspad links
Vrijliggend fietspad onverdeeld
Vrijliggend fietspad rechts
Vrijliggend voetpad
Vrijliggend voetpad links
Vrijliggend voetpad onverdeeld
Vrijliggend voetpad rechts
#

## WE-VW-DRAGER
NLCS WE-VW-DRAGER (punt)
[5 empty] | 1 | 2
VW-DRAGER | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type paal | Standplaats | Layer name
R-WE-VW-DRAGER-Fles paal (thermisch verzinkt)-Gesloten verharding | R | WE | VW | DRAGER | Fles paal (thermisch verzinkt) | Gesloten verharding | R-WE-VW-DRAGER-Fles paal (thermisch verzinkt)-Gesloten verharding
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type paal | Standplaats
| N | WE | VW | DRAGER | ANWB-mast | Element verharding
| B |  |  |  | Fles paal (thermisch verzinkt) | Gesloten verharding
| V |  |  |  | Lichtmast | Gras extensief
| T |  |  |  | Muur | Gras intensief
| X |  |  |  | Portaal | Half verharding
| R |  |  |  | Rechte paal | Heesters
[5 empty] | VRI-mast | Kale grond
[5 empty] | # | Oever
#

## WE-VW-VERKEERSBORD
NLCS WE-VW-VERKEERSBORD (punt)
[5 empty] | 1 | 2
VW-VERKEERSBORD | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type bord | Plaatsingsvolgorde | Orientatie '0-360' t.o.v. noorden | Reflectieklasse | Layer name
R-WE-VW-VERKEERSTBORD_A010_3_90_Klasse 1 | R | WE | VW | VERKEERSTBORD | A010 | 3 | 90 | Klasse 1 | R-WE-VW-VERKEERSTBORD_A010_3_90_Klasse 1
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Type bord | Plaatsingsvolgorde | Orientatie '0-360' t.o.v. noorden | Reflectieklasse
| N | WE | VW | VERKEERSTBORD | A010 | 1 |  | Klasse 1
| B |  |  |  | A01100 | 2 |  | Klasse 2
| V |  |  |  | A01100s | 3 |  | Klasse 3
| T |  |  |  | A01120 | 4 |  | Klasse 4
| X |  |  |  | A01120s | 5 |  | #
| R |  |  |  | A01130 | 6
[5 empty] | A01130s | #
A0115
A0130
A0130E01zb
A0130zb
A0130zb_BB15-2
A0150
A0150fs
A0150s
A0160
A0160fs
A0160s
A0160zb
A0160zb_BB15-2
A0170fs
A0180
A0180s
A02100
A02120
A02130
A0215
A0230
A0230ze
A0230ze_BB15-2
A0250
A0260
A0260ze
A0260ze_BB15-2
A0280
A0370
A0450
A0550
BBW101rhSr02
BB01ra
BB01rb
BB03
BB04
BB05
BB06
BB07
BB07a
BB08-01a
BB08-01r-100
BB10
BB100l
BB100r
BB11l
BB11lf
BB12l
BB12lf
BB13
BB14l
BB15-2
BB16-1
BB17-1lr
BB18-1l
BB21
BB22
BB23-3l_J11
BB23-3r_J11
BW02b
BW07lb
BW08lb
BW101bSk02
BW101lbSp03
BW101lhSp03
BW101rbSp03
BW101rbSp10
BW101rbSp18
BW101rSs20
BW101Sv14
BW101S104
BW101S104-400
BW101-3lbSv15
BW111
BW111b
BW111l
BW111lr
BW111o
BW111r
BW111zb
BW111zbh
BW111zbhk
BW111ze
BW112
BW201b
BW201l
BW201lb
BW201lh
BW201r
BW201rb
BW201rh
BW202b
BW202l
BW202lb
BW202lh
BW202r
BW202rb
BW202rh
BW203b
BW203l
BW203lb
BW203lh
BW203r
BW203rb
BW203rh
BW204b
BW204l
BW204lb
BW204lh
BW204r
BW204rb
BW204rh
BW205b
BW205l
BW205lb
BW205lh
BW205r
BW205rb
BW205rh
BW501l
BW501r
BW501re
BW502b
BW502l
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B060B5030B02f
B07
C01
C02
C020B705f
C03
C04l_C04r
C05
C06
C07
C07a
C07b
C07zb
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17-10
C18-23
C19-31
C20-48
C21-54
C22
C22a
C22azb
C22b
C22bze
C23-01
C23-02
C23-03
Drempelbord oranje
D01
D01_BB12r
D01_BB181r
D02ro
D02ro_BB22
D03
D03_BB22
D04
D05l
D05r
D06l
D06r
D07
D101
D102
D103
D104
D105
E01
E01zb
E01zbh
E01zbt
E01ze
E02
E03
E03zb
E03ze
E04
E05
E06
E07
E08
E08a
E08b
E08c
E08d
E08e
E08f
E08g
E08h
E08j
E08k
E08l
E08m
E08n
E09
E09zb
E09zbh
E09zbhs
E09ze
E10zb
E10zbh
E10zbhs
E10zeh
E103
E105
E11ze
E12
E13
E201
E201zb
E201ze
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G07zb
G07ze
G08
G09
G10
G11
G12
G12a
G12b
G13
G14
H01a
H01b
H01c
H01d
H02a
H02b
H02c
H02d
J01
J02
J03
J04
J05
J06-10
J07-10
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J16f
J17
J18
J19
J20
J21
J21f
J22
J22f
J23
J24
J24f
J25
J26
J27
J28
J28_gans_eend
J28_pad
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38
J39
Knooppuntenbord
K01-1b-A
K02-2b-A
K03-3rbSp
K04-4rb-A
K05
K06N
K06-2
K07-1l
K07-1r
K07-2l
K07-2r
K08-2b
K08-2l
K09
K10
K11
K12-4b
K13-4r
K14
L01-42
L02
L02f
L02OB15f
L03a
L03b
L03c
L04-2a
L04-2b
L04-3a
L04-3b
L05-3a
L06-4
L07-3
L08
L09-02l
L09-02r
L10-02r-C07
L101-3
L101-4
L11-3-01C18-2
L12C18-2
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19l-50
L19r-50
L201
L202
L203
L205
L207
L209
L213
L214
L301rb
L303
L304
L304e
L305
L305e
L306
L306e
L401
L402
L403D_OB401-1
L403NL
L404
L51
L52
L52e
N01
N01l
N02
N03
N04-14
N05
N06l
N06r
N07l-50
N07r-50
OBT
OB01
OB02
OB03
OB04
OB05
OB06
OB07
OB08
OB09
OB10
OB101
OB102
OB103
OB104
OB108
OB11
OB12
OB13
OB14
OB15
OB16
OB17
OB18
OB19
OB201p
OB202p
OB203p
OB206p
OB215p
OB216p
OB256p
OB301
OB303
OB304
OB305
OB308
OB309
OB310p
OB312
OB313
OB401-1,5
OB401-500
OB411-1,5
OB411-500
OB501l
OB502
OB503
OB503OB01
OB503OB02
OB503OB04
OB503OB618
OB504
OB505
OB51
OB52
OB53
OB54
OB55
OB56
OB57
OB59
OB60
OB601
OB61
OB612
OB62
OB63
OB64
OB711
OB712
OB713
OB714
OB726
OB727
OB728
OB901-A
OB901-B
OB901-C
OB902-1
OB903-A
Onbekend
Overig
Passeerplaats
PR1
PR2
PU1
PU2
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
Tekstbord blauw
Tekstbord oranje
TypeA-Ee
TypeA-Uu
TypeB-Ee
TypeB-Uu
TypeC-Ee
TypeC-Uu
TypeD-Ee
TypeD-Uu
VR01
VR02
VR03
VR04
VR05
VR06
VR07
VR09-01
VR09-04
ZB111zbhs
#

## WE-VW-MARKERING
NLCS WE-VW(lijn/vlak/punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
MARKERING | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Vorm | Type_materiaal | Kleur | Tekst maatvoering | Layer name
R-WE-VW-MARKERING_Vlak_Agglomeraat_Geel_1.6 | R | WE | VW | MARKERING | Vlak | Agglomeraat | Geel | 1.6 | R-WE-VW-MARKERING_Vlak_Agglomeraat_Geel_1.6
*Layer wordt gevormd via dropdown keuze menu's in de velden.
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Vorm | Type_materiaal | Kleur | Tekst maatvoering
| N | WE | VW | Markering | Blok 0.30 x 0.30 m | Agglomeraat | Wit | 0.8
| B |  |  |  | Blok 0.50 x 0.50 m | Decomark | Geel | 1.6
| V |  |  |  | Blokstreep 1.00 x 0.30 m | Halve betonklinker | Blauw | 4
| T |  |  |  | Blokstreep 1.00 x 0.45 m | Koudplast | Groen | #
| _ |  |  |  | Drempel Markering - Dubbelzijdig | Premark | Rood
| R |  |  |  | Drempel Markering - Enkelzijdig | Rolplast | Zwart
[5 empty] | Drempel Tegel - Rond | Tegel | #
[5 empty] | Haaientand 0.30 x 0.30 m | Thermoplast
[5 empty] | Haaientand 0.40 x 0.30 m | Wegenverf
[5 empty] | Haaientand 0.50 x 0.50 m | BKK klinker
[5 empty] | Haaientand 0.60 x 0.50 m | #
Haaientand 0.60 x 0.60 m
Haaientand 0.70 x 0.50 m
KanalisatiexL30xB10
KanalisatiexL50xB10
Leicon Blokken
LengtexBliksemxB10
LengtexDoorgxB10
LengtexDoorgxB15
LengtexDoorgxB20
Lengte-DwarsstreepxB20 m
Lengte-DwarsstreepxB30 m
Lengte-DwarsstreepxB50 m
LengtexFietsx030-270xB10
LengtexKruisvakxB10
LengtexParkeervakxB10
LengtexPuntlijnxB10
Lengte-VlaklijnxB10
Lengte-Zebrastreep 0.50 m
Lengtex1-1xB10
Lengtex1-1xB15
Lengtex1-3xB10
Lengtex270-030xB10
Lengtex3-1xB10
Lengtex3-3xB10
Lengtex3-3xB15
Lengtex3-9xB10
Lengtex3-9xB15
Lengtex9-3xB10
Lengtex9-3xB15
Onbekend
Pijl - Afbuigend links
Pijl - Afbuigend links met hamerkop
Pijl - Afbuigend rechts
Pijl - Afbuigend rechts met hamerkop
Pijl - Bajonetpijl
Pijl - Combinatie links
Pijl - Combinatie rechts
Pijl - Drierichtingen
Pijl - Dubbel afbuigend links
Pijl - Dubbel afbuigende rechts
Pijl - Rechtuit
Pijl - Rotonde Derde afslag
Pijl - Rotonde Drierichtingen
Pijl - Rotonde Eerste afslag
Pijl - Rotonde rechtdoor links
Pijl - Rotonde rechtdoor rechts
Pijl - Rotonde rechtdoor 6.80 m
Pijl - Tweerichtingen
Pijl - Verdrijfspijl links
Pijl - Verdrijfspijl rechts
Pijl - Vishaakpijl 5.00 m
Symbool - Bromfiets 1.35 m
Symbool - Bromfiets 2.00 m
Symbool - Electrisch oplaadpunt 1
Symbool - Electrisch oplaadpunt 2
Symbool - Electrisch oplaadpunt 3
Symbool - Fiets 1.00 m
Symbool - Fiets 1.35 m
Symbool - Fiets 2.00 m
Symbool - Fiets 2.75 m
Symbool - Rolstoel 0.70 m
Symbool - Rolstoel 1.00 m
Symbool - Rolstoel 2.00 m
Symbool - Voetganger 1.35 m
TekstxB
TekstxC
TekstxH
TekstxI
TekstxJ
TekstxL
TekstxN
TekstxO
TekstxP
TekstxP - 0.30
TekstxS
TekstxT
TekstxU
TekstxZ
Tekstx0
Tekstx1
Tekstx3
Tekstx5
Tekstx6
Tekstx8
Verkeersbord - A0130
Verkeersbord - A0130zb
Verkeersbord - A0150
Verkeersbord - B06
Verkeersbord - B07
Verkeersbord - C02
Verkeersbord - C19
Verkeersbord - E01
Verkeersbord - E01zb
Verkeersbord - E06
Verkeersbord - E07
Verkeersbord - G07
Verkeersbord - G11
Verkeersbord - J21
Verkeersbord - J21(2)
Verkeersbord - J22
Verkeersbord - J23
Verkeersbord - J24
Verkeersbord - Rood
Verkeersbord - Rood - Rond
Vlak
Vlak - Verdrijfstrepen
Vlak - Verkeersdruppel
Voorwaarschuwingsdriehoek 0.50 x2.00 m
Voorwaarschuwingsdriehoek 1.00 x4.00 m
Voorwaarschuwingsdriehoek 2.00 x8.00 m
#

## OI-RI_AANSLUITLEIDING
NLCS OI-RI-AANSLUITLEIDING(lijn)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
AANSLUITLEIDING | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter | Afvalwatertype | Materiaal | OnderdeelVan | IMKL_thema | Layer name
R-OI-RI-Aansluitleiding_125_huishoudelijk_PVC_gemaal_riool vrijverval | R | OI | RI | Aansluitleiding | 125 | huishoudelijk | PVC | gemaal | riool vrijverval | R-OI-RI-Aansluitleiding_125_huishoudelijk_PVC_gemaal_riool vrijverval
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter | IMKL_SEWERWATERTYPE | IMKL_PIPEMATERIAL | IMKL_SEWERAPPURTENANCE | IMKL_THEMA
| N | OI | RI | Aansluitleiding | 40 | huishoudelijk | onbekend | gemaal | riool vrijverval
| B |  |  |  | 50 | gecombineerd | overig | infiltratievoorziening | riool onder over- of onderdruk
| V |  |  |  | 63 | teruggewonnen | HDPE | kolk | wees
| T |  |  |  | 75 | storm | HPE | kunstwerk | overig
| X |  |  |  | 90 | # | PP | reservoir | #
| R |  |  |  | 110 |  | PVC | uitlaatconstructie
[5 empty] | 125 |  | PVC-U | overstort
[5 empty] | 160 |  | PVC infiltratie | mangatbuis
[5 empty] | 200 |  | asbest | opvangbekken
[5 empty] | # |  | beton | afsluiter
[7 empty] | # | aansluiting
afvoerinrichting
specifieke structuur
stootbeschermer
wachtdeur
watertank of -kelder
punt van levering
overig
onbekend
#

## OI-RI-RIOOLPUT
NLCS OI-RI-RIOOLPUT(punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RIOOLPUT | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Putfunctie | Afvoertype | Materiaal | Vorm | Fundering | Layer name
R-OI-RI-RIOOLPUT_Inspectieput_DWA_Beton_Rechthoek_Onbekend | R | OI | RI | RIOOLPUT | Inspectieput | DWA | Beton | Rechthoek | Onbekend | R-OI-RI-RIOOLPUT_Inspectieput_DWA_Beton_Rechthoek_Onbekend
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | RI_Putfunctie | RI_Afvoertype | RI_Materiaal | RI_Vorm | RI_Funderling
| N | OI | RI | RIOOLPUT | Drain (doorspuit)put | DWA | Asbestcement | Ei | Betonvloer op staal
| B |  |  |  | Fictieve put | DWA + HWA | Beton | Rechthoek | Onbekend
| V |  |  |  | Hoofdgemaal | Grondwater | Beton met relining | Rond | Paal
| T |  |  |  | Inspectieput | HWA | Diverse | Onbekend | Staal op grondverbetering
| X |  |  |  | Koppelput | Onbekend | Gres | # | #
| R |  |  |  | Lamellen afscheider | Oppervlaktewater | Metselwerk
[5 empty] | Minigemaal | # | Onbekend
[5 empty] | Ontstoppingsput |  | PE drain
[5 empty] | Overstort extern |  | Polyester
[5 empty] | Overstort intern |  | Polyethyleen (PE)
[5 empty] | Overstort onbekend |  | Polypropyleen (PP)
[5 empty] | Put met afsluiter |  | Put gecoat
[5 empty] | Put met persleiding aansluiting |  | PVC
[5 empty] | Spoel in-/uitlaat |  | #
Uitlaat
Zakput
BBB-gemaal
Put gecoat
Put met terugslagklep
#

## OI-RI-RIOOLSTRENG
NLCS OI-RI-RIOOLSTRENG (lijn)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RIOOLSTRENG | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter | Afvoertype | Materiaal | Strengfunctie | Stelseltype | Vorm | Type | Layer name
R-OI-RI-Rioolstreng-0-DWA-Asbestcement-Bergbezinkleiding-Drainagesysteem-Ei-Mantelbuis OVL | R | OI | RI | Rioolstreng | 0 | DWA | Asbestcement | Bergbezinkleiding | Drainagesysteem | Ei | Mantelbuis OVL | R-OI-RI-Rioolstreng-0-DWA-Asbestcement-Bergbezinkleiding-Drainagesysteem-Ei-Mantelbuis OVL
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Diameter | RI_Afvoertype | RI_Materiaal | RI_Strengfunctie | RI_Stelseltype | RI_Vorm | Type
| N | OI | RI | Rioolstreng | 0 | DWA | Asbestcement | Bergbezinkleiding | Drainagesysteem | Ei | Mantelbuis OVL
| B |  |  |  | 0 x 0 | DWA + HWA | Beton | Drukleiding | Drukriolering | Rechthoek | Mantelbuis Riool
| V |  |  |  | 0 x 1800 | Grondwater | Beton met relining | Duiker | Gemengd | Rond | #
| T |  |  |  | 100 | HWA | Diverse | Hoofdriool | Gescheiden | Onbekend
| X |  |  |  | 100 x 180 | Onbekend | Gres | Nooduitlaat | Onbekend | #
| R |  |  |  | 1000 | Oppervlaktewater | Metselwerk | Onbekend | Overig
[5 empty] | 110 | # | Onbekend | Overig | Persleiding
[5 empty] | 125 |  | PE drain | Overstortleiding | Verbeterd gescheiden
[5 empty] | 1250 |  | Polyester | Spoelleiding | Waterbeheersysteem
[5 empty] | 1500 |  | Polyethyleen (PE) | Transportriool | #
[5 empty] | 1500 x 60 |  | Polypropyleen (PP) | Verzamelleiding
[5 empty] | 15000 |  | Put gecoat | #
[5 empty] | 160 |  | PVC
[5 empty] | 1880 |  | #
200
2008 x 250
225
2300 x 2600
250
2500
2550 x 60
300
300 x 1050
300 x 2660
300 x 600
330/450
315
355
380 x 2000
40
400
400 x 2000
400/600
4000
450
465
480
50
500
5000
560
580
5800 x 1880
5800/1880
60
600
600 x 600
63
630
68
700
75
80
800
800 x 200
90
900 x 1600
93
#

## OI-RI-RIOOLKAST
NLCS OI-RI-RIOOLKAST (punt)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
RIOOLKAST | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Kastnummer | Netwerk | Aansluitwaarde | Meternummer | Kleur | Bemetering | Layer name
R-OI-RI-Rioolkast-#-Eigen net-3x25 amp-#-RAL7034-Onbemeterd | R | OI | RI | Rioolkast | # | Eigen net | 3x25 amp | # | RAL7034 | Onbemeterd | R-OI-RI-Rioolkast-#-Eigen net-3x25 amp-#-RAL7034-Onbemeterd
Keuzelijsten | Status | Discipline | Hoofdgroep | Object | Kastnummer | Netwerk | Aansluitwaarde | Meternummer | Kleur | Bemetering
| N | OI | RI | Rioolkast |  | Eigen net | 3x25 amp |  | Standaard | Onbemeterd
| B |  |  |  | # | Particulier | 3x35 amp | # | RAL 9005 | Analoge meter
| V |  |  |  |  | Stedin | 3x50 amp |  | RAL 9007 | Slimme meter
| T |  |  |  |  | # | 3x80 amp |  | RAL 6009 | Digitale meter
| X |  |  |  | 3: 1x25 amp; 5: RAL 8005; 6: #
| R |  |  |  | 3: 1x35 amp; 5: RAL 7012
[7 empty] | 1x40 amp |  | RAL7032
[7 empty] | 3x63 amp |  | RAL7034
[7 empty] | 3x100 amp |  | RAL7035
[7 empty] | 3x125 amp |  | Wit
[7 empty] | 3x160 amp |  | Wit/Grijs
[7 empty] | # |  | Zwart
Antraciet
#

## BRONNEN (hidden)
Wegcategie Wegtype
Hoofdwegennet | Weg_zwaar_belast | Weg_middel_belast | Weg _licht_belast | Weg_in_woongebied | Weg_in_verblijfsgebied | Fietspaden
Stadsautosnelweg | Provinciale_weg | Busbaan | Buurtontsluitingsweg | Parkeerterrein | Plein | Fietspad_niet_vrijliggend
# | # | Industrieweg | Parallelweg | Wijkstraat | Voetpad | Fietspad_vrijliggend
|  | Stadsontsluitingsweg | Plattelandsweg | Woonerf | Winkelerf | #
|  | # | # | Woonstraat | #
#
Verhardingsoort Materiaal
Asfalt | Anders | Beton | Elementen | Halfverhard | Onverhard | Overig gebruik
Dicht Asfalt Beton | Beton brug | Beton | Betonband | Puin | Grind | Onbekend
Emulsie Asfalt Beton | Rubber | Betonplaten | Betonnen Keien | Slakken | Schelpen | #
Geluidsreducerend asfalt | Slijtlaag brug | Stelconplaten | Betonnen Straatstenen | # | Zand
Slijtlaag | # | # | Betonnen Tegels |  | #
Steen Mastiek Asfaltbeton |  |  | Gebakken Klinkers
# |  |  | Grasbetontegels
Gridruit tegels
Natuursteen
Parkband-Zitrand
Rubberen tegels
#