## Table 1
Bijlage 7: Checklist OVL-kast

## Table 2
Checklist OVL-kast
|  | Datum: |  |  | Toelichting
|  | NOK | OK | NVT
Algemeen
1 | lokatie volgens tekening
2 | lokatie toegankelijk vanaf openbare weg
3 | kast zichtbaar vanaf openbare weg
Buitenzijde kast
4 | tegelplateau en sluitbanden aanwezig
5 | stand kast (horizontaal en vertikaal)
6 | meet- inspectiepunt aanwezig en toegangkelijk
7 | kast vrij van posters en grafitti
8 | sluitwerk kast aanwezig en toegankelijk
9 | kastcodering aanwezig en volledig
10 | deuren sluiten volledig
Binnenkant kast
11 | afdekplaten aanwezig
12 | deksels kunststof kastdelen aanwezig
13 | trekontlasting kabels aangebracht
14 | loze wartels afgedicht
15 | kwaliteit scharnieren
16 | windvanger deur aanwezig
17 | fundatiekorrels aanwezig en voldoende afgevuld
18 | kabellabels aanwezig
19 | aarding kastdeur aanwezig
20 | tekeninghouder aanwezig
Algemeen
21 | ontwerpdocumenten/ tekeningen aanwezig
22 | ontwerpdocumenten/ tekeningen leesbaar
23 | ontwerpdocumenten/ tekeningen uitvoering
24 | checklist van voorgaande inspectie aanwezig
Intern
25 | kwaliteit bedrading (montagewijze/eindaderhulzen/etc)
26 | aanwezigheid vervuiling
27 | aanwezigheid vocht
28 | codering railsysteem / aardrail / nulrail
29 | tekstplaatjes aanwezig
30 | aansluitingen bedrading voldoende aangedraaid
Meten/testen
31 | werking aardlekschakelaar
32 | werking Pro-Tec beveiliging
33 | instelling Pro-Tec beveiliging (waarde L1 t/m L3, aardfout en trip)
34 | werking handbediening
35 | werking kastverlichting
36 | werking kastverwarming
37 | meten aardverspreidingsweerstand (HAR)
Afwerking
Opmerkingen: