## NVI d.d. 05-01-2023
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Proces | Shapefiles | Kan de aanbestedende dienst shapefiles van de locatie vrijgeven? | Deze zijn als bijlage toegevoegd.
2 | Inschrijffase | Proces | Aanbestedingsleidraad | De manier waarop de in het bestek beschreven kwaliteit kan worden gehaald biedt ruimte om een meervoudige waarde te bewerkstelligen. Kan opdrachtgever motiveren waarom ze van mening is dat er, gekeken naar bovengenoemde, geen meerwaarde op kwaliteit valt te behalen? | De opdrachtgever heeft wat zij belangrijk vind omschreven in de vorm van verplichtingen/eisen in het bestek. De opdrachtgever heeft geen verdere kwaliteitswensen die beschreven kunnen worden door een inschrijver.
3 | Inschrijffase | Contract | Kwaliteitsniveau | Wordt het areaal opgeleverd op het gevraagde kwaliteitsniveau of dient er een separate nul-beurt worden uitgevoerd? | Areaal wordt voor de start van het contract opgeleverd op het gevraagde kwaliteitsniveau.
4 | Inschrijffase | Contract | 1.12 HOEVEELHEDEN passage 1. | Deze passage wijkt af van de passage in de aanbestedingsleidraad én hetgeen in UAV 2012 staat beschreven. Het risico hiervoor bij opdrachtnemer neerleggen is in strijd met de Gids proportionaliteit. Verzoek deze passage uit bestek te verwijderen, en conform UAV 2012 §39 te handelen. | Deze pasage is verwijderd.
5 | Inschrijffase | Contract | 01 01 01 | 06 De gedragscode Bestendig beheer Groenvoorzieningen (Stadswerk en VHG, oktober 2014) is een verouderde versie. Verzoek Gedragscode soortbescherming gemeenten op te nemen als van toepassing zijnde bepaling. | Dit is aangepast naar de nieuwste versie.
6 | Inschrijffase | Contract | 01 29 01 Verrekening wijziging areaal | 03 Verzoek op te nemen dat onderhouden wijzigingen met terugwerkende kracht van moment de wijziging in onderhoud is genomen af te kunnen rekenen. Daarnaast moet een zogeheten nulbeurt altijd mogelijk zijn indien dit niet op het gevraagde kwaliteitsniveau wordt opgeleverd. Verzoek dit op te nemen in het bestek. | 1.29.1. 02 is aangepast. Zoals in het bestek staat omschreven worden areaalwijzigingen 1x per jaar gewijzigd en doorgevoerd. Meer- en/of minderwerk worden tussentijds verrekend. Indien er een areaal wijziging is doorgegeven aan de opdrachtnemer dient de verrekening in het eerst volgende temijn verwerkt te worden.
7 | Inschrijffase | Contract | Bestekspost 200010 | Behoren posten 200020 tot 200060 niet tot één daarboven benoemde post? Moet bij post 200060 de meststof geleverd worden of wordt dit ter beschikking gesteld (vanuit de post niet duidelijk). Indien dit geleverd moet worden graag specificaties doorzetten? | Aangepast in bestek. De posten 200020 tot 200060 behoren niet tot de post 200010. De omschreven werkzaamheden zoals beschreven staat in de posten 200020 tot 200060 zijn losse handelingen die (onder andere) mogelijk kunnen zijn om gazon te herstellen. De meststoffen worden geacht door de aannemer te worden geleverd. Meststoffen dienen de eigenschap te bezitten waarvan de voedingsstoffen geleidelijk vrijkomen. (langzaam werkende meststof) De meststof dient organisch te zijn en mag geen kunstmeststof bevatten.
8 | Inschrijffase | Contract | Verkeersmaatregelen | Voor het groenonderhoud zijn er buitengewoon veel posten m.b.t. verkeersmaatregelen. Wat is daarvan de reden? Is het realistisch dat deze worden opgevraagd/ is er vanuit het verleden gebleken dat deze allen worden uitgevoerd? Indien niet, verzoek dit kritisch te heroverwegen om zo geen minderwerk (10%) regeling achteraf te hoeven verrekenen.? | De bestekposten voor verkeersmaatregelen zijn aangepast.
9 | Inschrijffase | Contract | 51 42 25 Beheersen overgroei – bosplantsoen en beplanting | Op welke post kunnen de stortkosten verrekend worden voor het afvoeren van vrijkomend zwerfafval? Dit is vooraf niet in te schatten en daarmee niet realistisch dit bij de aannemer neer te leggen. Anders graag de hoeveelheid zwerfafval als besteksverplichting opnemen in de betreffende bestekspost. | Voor het verwijderen van 'zwerfafval grof' in o.a. de bosplantsoen- en heestervakken is een bestekpost opgenomen. De vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. De acceptatiekosten zijn voor de aannemer. De kosten dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
10 | Inschrijffase | Contract | 62 02 01 Eisen aan Verkeersmaatregelen | 11. Tekst stopt halverwege de zin. Verzoek tot aanvulling. | Dit is aangepast
11 | Inschrijffase | Contract | Bestek | Post 700010 ontbreekt. | Dit is aangepast in het bestek. Dit betreft bestekspost 600010.
12 | Inschrijffase | Bestek |  |  | Nieuwe documenten toegevoegd n.a.v. gestelde vragen: - Bestek in pdf, rsx en zsx - Diverse shapefiles