## NvI
Bijlage 2 - Nota van Inlichtingen
Betreft: EU aanbesteding Cloud- en Werkplekdiensten
Publicatienummer: nvt
Aanbestedingsnummer: 1868884
Datum: 12 april 2023
Auteur: Mieke van Oers
Versie: 1.0 def
Vraagnr. | Nummer NVI | Paragraaf, Artikelnaam of Tekeningnaam | Pagina | Vraag | Antwoord
1 |  | Hoofdstuk 7 | 48 | De Aanbestedende dienst vraagt om een ISAE3402 certificaat. Gegadigde heeft hierover 1 opmerking en 1 vraag. Opmerking: ISAE 3402 compliance is alleen in de vorm van een rapportage aan te tonen en dus niet als certificaat. Vraag: De ISAE 3402 controls vormen een subset binnen de controlset van de ISAE 3000 SOC2 type II verklaring van Gegadigde. Deze verklaring is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor klanten van Gegadigde. Wel kan Gegadigde een commitmentbevestiging delen van de externe auditor als bewijs dat Gegadigde over de gevraagde verklaring beschikt. Gegadigde vraagt of dit een geschikte oplossing is. Kan Aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan? | Gegadigde dient gedurende de contractperiode te beschikken over één van de volgende verklaringen ISAE3402 of ISAE3000. Gegadigde dient binnen de gestelde termijn in de selectieleidraad inzage te geven in deze certificaten of verklaringen. Aanbestedende dienst zal gedurende de overeenkomst jaarlijks een geldig certificaat en verklaring opvragen. E.e.a. zal in de gunningsleidraad nader worden gespecificeerd. Gegadigde kan volstaan met het indienen van een commitmentbevestiging.
2 |  | Selectieleidraad 7.3 Certificeringen en verklaringen | 51 | Aanbestedende dienst eist dat gegadigde beschikt over een ISAE 3402 verklaring type II, een verklaring die alleen gebruikelijk is bij uitbesteding die relatie heeft met de jaarrekening van de Aanbestedende dienst. Omdat gezien de aangegeven verkaveling van de scope er geen kavel is waarin financiële processen met relatie naar de jaarrekening zit, is de ISAE 3402 type eis onterecht. Tevens is dit een disproportionele eis waardoor onnodig het aantal gegadigden wordt beperkt. Wij vragen u dan ook om deze eis te schrappen. | Zie antwoord vraag 1
3 |  | Selectieleidraad 7.3 Certificeringen en verklaringen | 52 | Aanbestedende dienst eist dat gegadigde beschikt over een ISO 25010 Software kwaliteitscertificaat. ISO25010 heeft betrekking op kwaliteitsaspecten van software, zowel bij zelf ontwikkelen van applicaties dan wel bij de aankoop van kant en klare applicaties. Daarmee heeft dit certificaat betrekking op de kavels ‘SaaS’, ‘mSaaS’ en ‘Applicatieontwikkeling en onderhoud’ zoals benoemd in paragraaf 4.2/4.3. Betreffende kavels vallen niet binnen de scope van deze aanbesteding omdat in 4.3. expliciet bij deze kavels wordt aangegeven: “Dergelijke applicaties worden gecontracteerd via de Softwarebroker, of via een aparte Aanbesteding.” of “Dergelijke oplossingen zullen via selectieve sourcing worden ingekocht.” Doordat betreffende kavels niet binnen de scope van deze aanbesteding vallen, is ISO 25010 een onterechte eis, waarbij er tevens sprake is van een disproportionele eis waardoor onnodig het aantal gegadigden wordt beperkt. Wij vragen u dan ook om deze eis te schrappen. | De ISO 25010 beschrijft kwaliteitskenmerken van software. Binnen verschillende Eenheden van Dienstverlening is maatwerk ontwikkeld en wordt deze in in de toekomst ook verwacht. Bijv. in de vorm van scripting en Infrastructure-as-Code voor Cloud en werkplekken, ontwikkelde Cloud-applicaties (zie ook antwoord op de vraag waarbij "Applicatieontwikkeling en onderhoud" als optioneel mag worden aangeboden) of maatwerk oplossingen binnen het SharePoint platform. De Aanbestedende dienst wil dat dit maatwerk wordt ontwikkeld conform de ISO25010 normering, waarbij Gegadigde akkoord gaat met een onafhankelijke audit incl. code review op verzoek van de Aanbestedende dienst. E.e.a. zal in de gunningsleidraad nader worden gespecificeerd. Hiermee vervalt het overleggen van een ISO25010 certificering bij aanmelding als eis.
4 |  | Hoofdstuk 7 | 48 | De Aanbestedende dienst vraagt om een ISO 25010 certificaat. Dit is vooral van toepassing op software, terwijl de kern van de uitvraag het leveren van Cloud- en werkplekdiensten betreft. Kan Aanbestedende dienst deze eis laten vervallen of akkoord gaan met een gelijkwaardig certificaat/proces? | Zie antwoord vraag 3
5 |  | 7.3 | 52 | ISO25010 beschrijft de kwaliteitskenmerken van software en systemen, de productkwaliteit en de kwaliteit bij gebruik. Dit is een normering voor (software) producten en niet voor Service integrators. Gezien de scope en inhoud van de voorgenomen uitbesteding van cloud- en werkplekdiensten zien wij geen directe relatie tot de ISO25010 normering. Wij voorzien dat geen van de gegadigden kan voldoen aan deze eis. Wij vragen de Provincie derhalve de eis dat Gegadigde over een ISO25010 certificaat beschikt te laten vervallen. | Zie antwoord vraag 3
6 |  | Uitnodiging tot Aanmelding | Paragraaf 7.3; blz 52 | U vraagt om het overleggen van een ISO 25010 certificaat. Wij hebben het beeld dat ISO 25010 een niet certificeerbare kwaliteitsnorm is. Wij werken conform deze norm. Is het voldoende om toe te lichten dat we conform deze norm werken? | Zie antwoord vraag 3
7 |  | 5.5 | 34 | In de vervolgplanning volgt een beoordeling na de onderhandeling over de 1ste inlevering. Vraag: wat gaat de Provincie beoordelen? | In de Gunningsleidraad zal worden ingegaan op de gunningscriteria, de onderhandeling en de wijze waarop wordt beoordeeld.
8 |  | Selectieleidraad 7.1 Financiële en economische draagkracht | 50 | Aanbestedende dienst vraagt de Gegadigde aan wie het voornemen tot selectie wordt geuit de meest recente jaarrekening. Inschrijver maakt gebruik van de accountantsverklaring uit het geconsolideerde jaarverslag van haar moedermaatschappij en publiceert geen zelfstandige cijfers. Inschrijver voldoet zelfstandig aan de gestelde selectiecriteria en doet geen beroep op de draagkracht van haar moedermaatschappij om te voldoen aan de selectiecriteria. Gaat Aanbestedende dienst akkoord met het overleggen van de accountantsverklaring uit het geconsolideerde jaarverslag van haar moedermaatschappij? | De Aanbestedende dienst gaat akkoord met het overleggen van de accountantsverklaring uit het geconsolideerde jaarverslag van haar moedermaatschappij.
9 |  | Selectieleidraad 7.4 Kerncompetenties | 53 | Bedoelt Aanbestedende dienst bij K1 en K9 met één overheidsorganisatie, aanbestedende diensten in de zin van de Aanbestedingswet 2012? | De Aanbestedende dienst bedoelt hiermee de overheid, de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap) en publiekrechtelijke instellingen (w.o. ZBO's). Zie ook https://www.overheid.nl/wie-vormen-de-overheid
10 |  | Selectieleidraad 7.4.Kerncompetenties | 53 | Zou de Aanbestedende dienst nadere toelichting kunnen geven omtrent de relatie tussen het adopteren van nieuwe technologie bij K5 en de servicedesk dienst? De inschrijver ziet de beschreven activiteiten als een integraal onderdeel van een adoptietraject. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of het reeds uitgevoerde adoptieproject voldoende is voor K5? | Dit is abusievelijk verkeerd beschreven. De volgende tekst is van toepassing bij K5: Gegadigde heeft in de afgelopen 36 maanden, in opdracht van één opdrachtgever, gedurende minimaal 12 maanden nieuwe technologie succesvol geimplementeerd waarbij opdrachtgever deze technologie heeft geadopteerd (zoals nieuwe features in de Microsoft Suite) waarbij de servicedesk een rol heeft bij het signaleren van opleidingsbehoefte aan de hand van de incidenten die zij ontvangen i.r.t. de adoptie van deze technologie.
11 |  | paragraaf 4.5. | 29 | In de selectieleidraad Cloud- en werkplekdiensten wordt SOC/SIEM buiten scope geplaatst. Nu heeft de Provincie Noord-Holland de ambitie haar security verbeteren, waarbij op het gebied van ICT wordt ingezet op het beveiligen van identiteiten en data. Is de aanname correctie dat beschreven diensten (werkplek, server, cloud, databases, etc.) wel voorzien moeten worden adquate (defender) securitydiensten? | Uw aanname dat beschreven diensten (werkplek, server, cloud, databases, etc.) wel voorzien moeten worden adquate (defender) securitydiensten is correct. De Aanbestedende Dienst beschikt over een Microsoft EA met daarin afname van E5 voor de volledige gebruikerspopulatie.
12 |  | paragraaf 4.5. | 29 | In de selectieleidraad Cloud- en werkplekdiensten wordt SOC/SIEM buiten scope geplaatst. Voor meerdere klanten levert de potentiele kandidaat SOC diensten als onderdeel van de Workspace en Clouddienstverlening (en dit SOC levert dan een feed naar een algemeen SOC/SIEM waarin meerdere diensten samenkomen). Kandidaat gelooft sterk in het dicht op cq als onderdeel van de dienstverlening securitydiensten te leveren daar snelheid zeer bepalend is. Hoe ziet de aanbestedende dienst dit? | De aanbestedende dienst streeft naar adequate beveiliging voor haar IV voorzieningen. Als inzet van een SOC als onderdeel van de uitgevraagde dienstverlening hierbij de kwaliteit van de dienst verhoogt, heeft aanbestedende dienst geen bezwaar onder de voorwaarde dat: - De SOC/SIEM diensten van gegadigde optioneel afneembaar, verrekenbaar en uit te schakelen zijn bij de van toepassing zijnde Eenheden van Dienstverlening. - SOC/SIEM diensten zullen in een opvolgende aanbesteding in de markt worden gezet. Er dient samengewerkt te worden met de desbetreffende derde partij, zonder overlappende verantwoordelijkheden. - SOC/SIEM diensten van inschrijver aansluitbaar zijn op die van de desbetreffende derde partij. E.e.a. zal in de gunningsleidraad nader worden gespecificeerd. Paragraaf 4.5. is SOC/SIEM binnen de scope geplaatst en is aangepast in de selectieleidraad v 1.1 rectificatie (geldt ook voor antwoord 11).
13 |  | paragraaf 4.3 | 24 | In het overzicht van de scope weergave op pagina 22 is er sprake van dat applicatie-ontwikkeling en onderhoud (deels) in scope valt. Echter in de toelichting op pagina 24 wordt aangegeven dat deze diensten via selectieve sourcing wordt ingekocht. Op pagina 58 komt bij de eisen terug dat het overzetten/tranformeren van applicaties wel een pre is, kandidaat stelt voor dat de Province Noord-Holland deze diensten alsnog in scope brengt als een optionele dienst. | Deze dienst kan optioneel worden aangeboden als onderdeel van deze aanbesteding, onder de voorwaarde dat PNH gedurende de looptijd van het contract de vrijheid heeft om deze dienstverlening ook op andere manieren te verwerven. E.e.a. zal in de gunningsleidraad nader worden gespecificeerd.
14 |  | Uitnodiging tot Aanmelding |  | Hebben wij goed begrepen dat u uitgeschreven referenties verwacht voor de kerncompetenties K1 tm K12 en de Selectieeisen S1 en S3? Voor de selectieeisen S2, S4 en S5 is alleen het invullen van de score in bijlage 4 voldoende. Kunt u dit bevestigen? Zo niet kunt u dan aangeven hoe we hiermee om dienen te gaan? | Voor de kerncompetenties K1 t/m K12 dient u Bijlage 1 volledig in te vullen. Voor de selectie-eisen S1 en S3 dient u zowel het invulformulier selectie-eisen Bijlage 4 (ook de met kruisjes, waaraan cijfers zijn gekoppeld) dan wel formulier onderbouwing selectiecriteria Bijlage 5 in te vullen. Voor S2, S4 en S5 dient u alleen bijlage 4 in te vullen.
15 |  | Uitnodiging tot Aanmelding | Hoofdstuk 8; blz 57 en 58 | In S3 spreekt u van ‘de ongestructureerde informatievoorziening’. Kunt u nader toelichten wat u hier onder verstaat? | Documenten en bestanden op o.a. file servers die niet zijn voorzien van metadata om te categoriseren en indexeren.
16 |  | Uitnodiging tot Aanmelding | Hoofdstuk 8; blz 58 | In S3 spreekt u van ‘de mate waarin ervaring is opgedaan met software ontwikkeling in de samenwerking omgeving’. Kun u nader toelichten wat u bedoelt met software ontwikkeling in de samenwerking omgeving? | Het ontwikkelen van maatwerk binnen een SharePoint platform.
17 |  | Uitnodiging tot Aanmelding | Hoofdstuk 8; blz 56 | In de eerste alinea van hoofdstuk 8 geeft u aan: "De Aanbestedende dienst wil meer inzicht krijgen in de kennis en ervaring van de Gegadigde met betrekking tot de referentie(s) die is/zijn ingediend als bewijs van het voldoen aan kerncompetenties. Dit mogen ook dezelfde referenties als bij de Geschiktheidseisen." Deze alinea en met name het woordje 'Dit' in de tweede zin roept vragen op. Kunt u dit nader toelichten? | De tekst in de Selectieleidraad is aangepast. Zie aangepaste selectieleidraad versie 1.1. Rectificatie.
18 |  | Toelichting Aanbestedende dienst | Paragraaf 7.4; K1 | Absievelijk is de formulering van de kerncompetentie niet juist, door onjuist gebruik van leestekens. | De tekst van K1 dient vervangen te worden door: Gegadigde heeft in de afgelopen 36 maanden, in opdracht van één overheidsorganisatie, gedurende minimaal 12 maanden full-service managed Cloud- en Werkplekdiensten uitgevoerd inclusief Service- en Integratie ondersteuning voor minimaal 1200 werkplekken en diverse apparatuur. Bij de andere kerncompetenties K2 t/m K12 is de tekst tussen haakjes weggehaald en is aangepast in de selectieleidraad v 1.1 rectificatie.
19 |  | Toelichting Aanbestedende dienst | Hoofdstuk 7 en 8 | Rectificatie selectieleidraad 1.1. Hiervoor zijn nieuwe teksten toegevoegd. | Specifiek betreft dit de kwaliteitseisen en geschiktheidseisen (paragraaf 4.5, 7.3, 7.4 en hoofdstuk 8).
20 |  | Bijlage 1 |  | Kunt u Bijlage 1 als separaat Word document beschikbaar stellen? | U kunt de inhoud in Bijlage 1 kopieren naar uw eigen Word bestand en deze invullen.
21 |  | Bijlage 5 |  | Kunt u Bijlage 5 als separaat Word document beschikbaar stellen? | U kunt de inhoud in Bijlage 5 kopieren naar uw eigen Word bestand en deze invullen.