## Installatiebestand W
Object plaats | Gebruiker naam | Object adres | Omschrijving | Aantal | Installatie locatie intern | Onderhoud frequentie (per/jaar) | Stabu code
Ammerstol | Aula en berging begraafplaats | Achterweg 2 A | Dru ART3 | 1 | Kantine | 1 | 60
|  |  | Flexcon Expansievat 18L / 0.5 Bar | 1 | Kantine | 1 | 60
|  |  | Honeywel Chronotherm Touch | 1 | Kantine | 1 | 68
|  |  | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A | 1 | WC | 1 | 60
|  |  | Itho Daalderop 10L | 1 |  | 1 | 52
| Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | douche spoelen | 1 | 25 Douche | 1 | 52
|  |  | Expansievat 25L | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Flexcon Expansievat 50L / 1 Bar | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UP 20-30 N 150 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline II HR 45 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Nibe PUB500 DS2 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | OEG 350ltr met Collectoren | 1 | CV Ruimte | 1 | 52
|  |  | OEG Zonneboiler KSW-E-200 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Priva GBS | 1 | CV Ruimte | 1 | 68
|  |  | Remeha Quinta Ace 45 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Systemair DVS 355E4 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Systemair DVS 355E4 | 1 | dak | 1 | 61
|  |  | Systemair Topvex SF12 | 1 | CV Ruimte | 1 | 61
|  |  | Wilo ST15/7 ECO-3 C tbv Zonneboiler | 1 | CV Ruimte | 1 | 52
|  |  | Zehnder VDX 110 Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
| H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Buisventilator S&P | 1 | vliering boven keuken | 1 | 61
|  |  | Itho Mv box | 1 | zolder | 1 | 61
Bergambacht | Aula begraafplaats | Dijklaan 97 | Flexcon Expansievat 18L / 0.5 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Calenta Ace 40 L CCS | 1 |  | 1 | 60
| Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bosch 30 HRC | 1 | Zolder Oude Chinees | 1 | 60
|  |  | Climarad 2.0 | 8 |  | 1 | 60.42
|  |  | Daalderop 50ltr Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat 15 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievat 50 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Alpha 2 25-60 130 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Itho Daalderop Close-in 15 Liter Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Itho Daalderop MV | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | 1ste verdieping entree | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | 1ste verdieping rechts achter | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | 1ste verdieping spreekkamer | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | BG oude chinees | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | kantoor bg 0.3 bij receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | kantoor bg 0.4 bij receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #1 | 1 | raadzaal #1 | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | 1ste verdieping links voor | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | 1ste verdieping rechts voor | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | afgekoppeld !1ste verdieping | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | BG oude chinees | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | kantoor bg 0.2 bij receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | lins naast keukendeur bij receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #2 | 1 | raadzaal #2 | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #3 | 1 | 1ste verd oude Chinees | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #3 | 1 | 1ste verdieping links achter | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #3 | 1 | kantoor bode onder trap | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #3 | 1 | keuken achter receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #3 | 1 | rechts naast keukendeur bij receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #4 | 1 | wachtruimte receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi binnendeel #4 | 1 | wand achter ingang receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #1 | 1 | dak boven receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #2 | 1 | dak boven receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #3 | 1 | dak boven receptie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #4 | 1 | dak boven kantine | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #5 | 1 | dak boven kantine | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #6 | 1 | dak boven kantine | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi buitendeel #7 | 1 | gevel achter oude chinees | 1 | 62
|  |  | Nefit Ecomline HR 43 | 1 | 2e verd stookruimte | 1 | 60
|  |  | Nefit Ecomline HR43 (= defect) | 1 | 2e verd stookruimte | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline HR45 | 2 | Zolder Raadhuis | 1 | 60
|  |  | Orcon MVS-8/14 MV Box | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Orcon MVS-8/14 MV Box | 2 |  | 1 | 61
|  |  | Orcon WTU 800 | 1 | begane grond receptie | 1 | 61
|  |  | Regelkast | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Samsung binnendeel #1 | 1 | 1ste verdieping oudbouw links hal | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #1 | 1 | 1ste verdieping oudbouw midden | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #1 | 1 | 2e verdieping links achter | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #1 | 1 | 2e verdieping rechts naast pantry | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #2 | 1 | 1ste verdieping oudbouw links kantoor 1 | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #2 | 1 | 1ste verdieping oudbouw midden | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #2 | 1 | 2e verdieping kantoor 2.1 | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #2 | 1 | 2e verdieping midden achter | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #3 | 1 | 1ste verdieping oudbouw links kantoor 2 | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #3 | 1 | 2e verdieping boven pantry | 1 | 62
|  |  | Samsung binnendeel #3 | 1 | 2e verdieping rechts achter | 1 | 62
|  |  | Samsung buitendeel #1 | 1 | dak bovenverdieping nieuwbouw | 1 | 62
|  |  | Samsung buitendeel #2 | 1 | dak bovenverdieping nieuwbouw | 1 | 62
|  |  | Samsung buitendeel #3 | 1 | dak boven 1ste verdieping oudbouw links | 1 | 62
|  |  | Samsung buitendeel #4 | 1 | dak 1ste verdieping oudbouw midden | 1 | 62
|  |  | Samsung RHF025EE | 1 | 2e verdieping | 1 | 62
|  |  | Samsung RHF035EE | 3 |  | 1 | 62
|  |  | Toshiba binnendeel #1 | 1 | Kantine | 1 | 62
|  |  | Toshiba binnendeel #2 | 1 | Kantine | 1 | 62
|  |  | Toshiba binnendeel #3 | 1 | kantoor BG0.3 naast voordeur | 1 | 62
|  |  | Toshiba buitendeel #1 | 1 | dak boven kantine | 1 | 62
|  |  | VEAB Ronde Kanaalverwarmer | 1 |  | 1 | 60
| Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bosch 30HRC | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Bosch CV Regeling FW100 | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Flexcon Expansievat 25ltr / 0,5 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | J.E. Stork Air MX210 + WS | 2 |  | 1 | 61
|  |  | Orcon WTU 1000 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Panasonic Airco R410A | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Panasonic Airco R410A #2 | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Panasonic Airco R410A #3 | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Radiatoren Diverse | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Stork Air CMf 14 | 1 | zolder | 1 | 61
|  |  | Stork Air MV | 1 | CV Ruimte | 1 | 61
|  |  | Stork Air MV | 1 | zolder | 1 | 61
|  |  | Stork Air MV box | 1 | werkplaats gaskast | 1 | 61
|  |  | Universum WSP/URS 23,2 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Winterwarm Universum WSP/URS 45,3 KW | 1 |  | 1 | 60
| Bedrijfspand Meidoornstraat 2 | Meidoornstraat 2 | Remeha Avanta 35c CW5 | 1 |  | 1 | 60
| Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | OEG Zonneboiler KSW-E-500 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 1 |  | 1 | 60
Berkenwoude | Aula begraafplaats | Westeinde 3 A | Daalderop Close in 10L | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Flexcon Expansievat 18L / 0.5 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Moduline 400 | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Nefit Topline II HR25 | 1 |  | 1 | 60
Gouderak | Aula begraafplaats | Poten 1 | Daalderop Close-UP 10 Liter | 1 |  | 1 | 52
| Brandweergarage | Poten 2 | AWB CVB 80ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Flamco 18L/0,5 Bar Expansievat | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Intergas Kompakt HRE24 Solo | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Plymovent PcU-1000 Ventilator | 1 |  | 1 | 61
| Werkplaats Gemeentewerken Gouderak (leegstandsbeheer) | Kranepoort 2 | Daalderop Close-Up 10 Liter Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | DRU Gaskachel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Gevelkachels Pelgrim | meerdere |  | 1 | 60
Haastrecht | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Atag E320S CV-Ketel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Atag Q51S CV-Ketel | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 18/0,5 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 35/0,5 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 50/0,5 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfos Alpha2 25-40 180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfos UP 20-45 180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UP 20-30N | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPS 25-60/180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | L&G RVL55 Regeling | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Nibe PUB 2 / 500L Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Wisselaar Alfa Laval P2-VL/13DS | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Zehnder MX310 | 3 |  | 1 | 61
| Voormalige Brandweergarage | Bredeweg 29 A | Dru G3T/01 Gevelkachel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Dru G3T/01 Gevelkachel gang | 1 |  | 1 | 60
|  |  | DRU Gasar G01T/01 Gevelkachel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Vaillant MAG 440/9 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Winterwarm URS 24 | 1 |  | 1 | 60
Krimpen aan de Lek | Begraafplaats | Molenweg 2 | Daalderop 10ltr Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Toshiba RAS-137SAV-E6 Airco | 1 |  | 1 | 62
|  |  | toshiba RAV SP140ATBE | 1 |  | 1 | 62
| De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Expansievat 12ltr / 0,5 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Itho MV box | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Remeha Calenta 28c | 1 |  | 1 | 60
| Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Airco binnendeel Panasonic | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Airco buitendeel Panasonic | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Dakventilator S&S 315/6W | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Expansievat 15/0,5 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Intergas Kombi Kompakt HRE36/30a | 1 |  | 1 | 60
|  |  | ThermoCompact VCW NL 254/4-7 A-L | 1 |  | 1 | 60
| Kinderdagverblijf t' Krielhok | De Rotonde 1-2 | Bergschenkhoek HR-WU2800 | 1 | hoge dak | 1 | 61
|  |  | Daalderop Mono Koper 120 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat 35L | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Mitsubishi kit tbv LBK koeling | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Remeha Quinta 45 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Systemair Geniox 10 | 1 | lage dak | 1 | 61
|  |  | Web Easy regeling | 1 |  | 1 | 68
| Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Circulatiepomp | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievat 18 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievat 200 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 25 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Intergas HRE 36/30 | 1 | Cafe | 1 | 60
|  |  | Itho OLB2 500DS Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | J.E. Stork Air DAP 630/6 D +WS | 1 |  | 1 | 61
|  |  | J.E. Stork Air DAP 630/6 D +WS Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | LBK Hal 1 - toevoer | 1 | Dak / binnendoor bereikbaar | 1 | 61
|  |  | LBK Hal 2 - toevoer | 1 | Dak / binnendoor bereikbaar | 1 | 61
|  |  | Mitsubishi SRC25ZXM-S Buiten Unit | 1 |  | 1 | 62
|  |  | MV Box | 1 |  | 1 | 61
|  |  | OC Verhulst Basic W60 | 1 | tbv kleedkamers | 1 | 61
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Pro 115 | 3 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Pro 65 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 4 |  | 1 | 60
|  |  | WebEasy WE-Server (GBS-Beheer) | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Wilhelm Gebhardt DA.315-6 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Wilhelm Gebhardt DA.315-6 Dak ventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Wilhelm Gebhardt DA.400-6 Dakventilator | 2 |  | 1 | 61
| VM Huisartspost | Brederodestraat 3 | Afzuigbox Stork CVF 500 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Fuji ROM-30LA4 Airco Buitendeel | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Fuji RSM-18LB Airco binnendeel | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Fuji RSM-7LA Airco binnendeel | 3 |  | 1 | 62
|  |  | Fuji RSM-9LA Airco binnendeel | 4 |  | 1 | 62
|  |  | Intergas Kompakt Solo HRE 30 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Transportpompen | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Verdeler WTH | 1 |  | 1 | 60
Lekkerkerk | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Dakventilator Stork Air | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Nefit Moduline 400 | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Nefit Topline Aquapower HRC 45 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Reflex 35ltr / 1 Bar Expansievat | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Toshiba RAS-10SAV-E | 2 |  | 1 | 62
|  |  | toshiba RAS-10SKV-E | 2 |  | 1 | 62
|  |  | Toshiba RAS-24GAES | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Toshiba RAS-24GKPES | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Toshiba RAS-4D227YACV-E | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Toshiba RAS-M13UKOV-E3 | 4 |  | 1 | 62
| Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Bergschenhoek Rx10/10 | 1 | Dak Hoog | 1 | 61
|  |  | Carier Fancoil 42WKC010 | 1 | 2e verd links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42EF0HF | 1 | vergaderzaal 01 | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42EF0HF | 1 | vergaderzaal 03 | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WEKC004 | 1 | begane grond links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC004 | 1 | 1e verd links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC004 | 1 | 1e verd rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC004 | 1 | 2e verd links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC004 | 1 | 2e verd midden | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC004 | 1 | 2e verd rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC008 | 1 | 1e verd links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC008 | 1 | 1e verd midden | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC008 | 1 | 1e verd rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC008 | 1 | 2e verd rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC008 | 1 | Begane grond rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 1 | 1e verd midden | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 4 | 1e verdieping Links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 7 | 1e verdieping Rechts | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 1 | 2e verd midden | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 1 | 2e verdieping Links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 5 | begane grond links | 1 | 60
|  |  | Carrier Fancoil 42WKC010 | 4 | Begane grond rechts | 1 | 60
|  |  | Climarad 1.1 horizontaal | 19 | Gebouw algemeen | 1 | 60
|  |  | Climarad Sensa Verticaal | 40 | Gebouw algemeen | 1 | 60
|  |  | Daalderop Duo koper 80 Liter | 1 | Keuken Raadzaal | 1 | 52
|  |  | Daalderop Mono Plus 30 Liter | 1 | Schoonmaakruimte | 1 | 52
|  |  | Expansievat PrestAX | 1 | Schoonmaakruimte | 1 | 60
|  |  | Flamco 140 Liter | 1 | CV ruimte boven | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPE 25-6-180 | 1 | Technische ruimte beneden de raadzaal | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPE 25-6-180 | 1 | Technische ruimte rechts bij de fractiek | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPS 36-50 F200 | 1 | CV ruimte boven | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPS 50-180/F | 1 | Schoonmaakruimte | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPS 50-60/2F | 1 | CV ruimte boven | 1 | 60
|  |  | LBK Gea Happel | 1 | Technishe ruimte rechts bij fractiekamer | 1 | 61
|  |  | Lucam HRW v 4500 | 1 | Raadzaal | 1 | 61
|  |  | Mitsubishi Heavy split R410A / | 1 | TCT ruimte + dak | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi split R410 | 1 | 2e verd links + dak | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi split R410A | 1 | 1e verd rechts + dak | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi split R410A | 1 | 2e verd midden + dak | 1 | 62
|  |  | Priva Compri HX GBS | 1 | Tech. Ruimte boven/beneden | 1 | 68
|  |  | Radiatoren | meerdere | Algemeen | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta 85 | 1 | CV ruimte boven | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta 85 | 2 | CV ruimte boven | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 3 |  | 1 | 60
|  |  | Siemens ST45 | 1 | CV Ruimte | 1 | 68
|  |  | Siemens ST45 | 1 | CV ruimte boven | 1 | 68
|  |  | Siemens ST45 | 1 | Technische ruimte beneden kantine | 1 | 68
|  |  | Siemens ST45 | 1 | Technische ruimte beneden raadzaal | 1 | 68
|  |  | Toshiba RAV-SP140AT8 | 1 | Raadzaal + dak | 1 | 62
|  |  | Ventilatie Stork | 3 | Dak Hoog | 1 | 61
|  |  | Ventilatie Stork | 1 | Dak laag 2e | 1 | 61
|  |  | York B150 Koelmachine | 1 | Buiten achterzijde | 1 | 62
| Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Circulatiepompen | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Expansievat 18 ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | NAU DOU 1T400 Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Nefit Topline HR100 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline HR45 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Systemair FR03 | 1 | in de zaal | 1 | 61
|  |  | Web Easy GBS | 1 |  | 1 | 68
| Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Airco Mitsubishi | 1 | Speel o theek | 1 | 62
|  |  | Daalderop 10ltr Boiler | 1 | veblijfsruimte | 1 | 52
|  |  | Grundfoss Magna 25-80/180 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Mitsubishi MU-GA25VB | 1 | dak | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PKFY-P20VMBC | 1 | Consultatie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PKFY-P20VMBC | 1 | Kantoren | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PKFY-P32VBMC | 1 | Jeugdhonk | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PKFY-P32VBMC | 1 | Kantoor | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PKFY-P32VBMC | 1 | Speelotheek | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P100VMBC | 1 | Hal | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P25VBMC | 1 | Opvang | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P50VMBC | 1 | Opvang | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P63VBMC | 1 | Opvang | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P63VBMC | 1 | Peuter Opvang | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PLFY-P63VMBC | 1 | Consultatie | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PUHY-P250 YJMA | 1 | dak | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi PUHY-P300 YJMA | 1 | dak | 1 | 62
|  |  | Radiatoren | meerdere | Algemeen | 1 | 60
|  |  | Reflex 80/1,5 expansievat | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Pro 90 | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Rosenberg Liberty 1530 DV | 1 | dak | 1 | 61
| Muziekschool | Koninginneweg 7 | Daalderop 10ltr Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Daikin EWAQ006ADVDP-H- | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Expansievat | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline HR 25 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | R-vent Roto 20 VE EC WTW-Unit | 2 |  | 1 | 61
| Nieuwe aula begraafplaats | Tiendweg - Oost 1 A | Boiler Inventum EDR 10 | 1 |  | 1 | 52
| Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Boxventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Circulatiepompen | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 140ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Legionella Spoelsystem | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Nivola PVE7 Heater (ind) | 6 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Calenta 40C | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta 65 | 4 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 5 |  | 1 | 60
|  |  | v/d Beijl OLB500 DDS-001 | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Ventilatie | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Web Easy regeling | 1 |  | 1 | 68
Ouderkerk a/d IJssel | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Daalderop 10ltr Boiler (Prive Verblijf) | 1 | Prive verblijf | 1 | 52
| Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Daalderop Close In/UP 10ltr | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Dimplex PLS200 | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Itho Daalderop CVE ECO RFT SE | 1 |  | 1 | 61
|  |  | J.E. Stork Air CVF600/3800 Afzuigventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | J.E. Stork Air CVF710/4400 Toevoerventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Regelkast | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Stiebel Eltron SBP 700E Buffervat | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Stiebel Eltron WPF 16 COOL Warmtepomp | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Wilo Top S25/7,5 | 1 |  | 1 | 60
| Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Dakventilator Itho CVD ECO RFT | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Expansievat 18ltr | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfuss Circulatiepomp UPS23-80-180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Heater (Garage) Indirect gestookt | 1 | garage | 1 | 60
|  |  | MV-box Itho CVD ECO RFT | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Nefit Indirect 120ltr CV Boiler | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Calenta 35s CV-Ketel | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Cascaderegalaar MC4 | 1 |  | 1 | 68
| De Drie Maenen | Abelenlaan 1 | Biral circulatie pomp boiler | 1 | technische ruimte | 1 | 60
|  |  | Biral circulatie pomp grote zaal | 1 | technische ruimte | 1 | 60
|  |  | Expansievat 80ltr 0,5 Bar | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfos tapwaterpomp boiler | 1 | technische ruimte | 1 | 52
|  |  | Itho Daalderop Close-in 10L | 1 |  | 1 | 52
|  |  | LBK Systemair Geniox 10 | 1 | dak | 1 | 61
|  |  | Mark MDA 431L #1 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Mark MDA 431L #2 | 1 | grote zaal | 1 | 60
|  |  | Nibe PUB500 L Boiler | 2 |  | 1 | 52
|  |  | Regelklep SQK33 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Pro 115 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Systemair Toevoer LBK | 1 | begane grond tbv zaal | 1 | 60
|  |  | Web Easy | 1 |  | 1 | 68
| Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Expansievat Flexcon | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit EcomLine HRC43 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Panasonic CU-3E18PBE | 1 | kantoren + dak | 1 | 62
|  |  | Panasonic S-50pu2e5a | 1 | vergaderruimte + dak | 1 | 62
|  |  | Stork CML | 2 | Ketel | 1 | 61
|  |  | Stork Comfofan S | 1 | Magazijn | 1 | 61
|  |  | Verco A.2330.11 (1225 m3/h) | 2 |  | 1 | 61
| Woning IJsseldijk West 59 | IJsseldijk West 59 | MV Box | 1 | zolder | 1 | 61
|  |  | Nefit Ecomline HR 30 | 1 |  | 1 | 60
| Brandweergarage | Breeweer 20 | Daalderop Close-UP 10 Liter | 1 |  | 1 | 52
Schoonhoven | Woning Opweg 88 | Opweg 88 | Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A | 1 |  | 1 | 60
| Woning Opweg 90 | Opweg 90 | Nefit Proline HRC 24-CW3 | 1 |  | 1 | 60
| AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | A.O. Smith BFC60 Boiler | 1 | kleedkamers | 1 | 25
|  |  | Brink LV B34M | 1 | stookruimte | 1 | 60
|  |  | Brink LV B34M Luchtverwarmer | 1 | stookruimte | 1 | 60
|  |  | Brink LV B40 Luchtverwarmer Linker | 1 | stookruimte | 1 | 60
|  |  | Brink LV B40 Luchtverwarmer Rechter | 1 | stookruimte | 1 | 60
|  |  | Dakventilator | 2 |  | 1 | 61
|  |  | GBS Regelkast | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Grundfoss UP20-15N/150 230V | 1 |  | 1 | 60
| Bastille / Jeugdsoos De Bastile | Spoorstraat 11 | ATC Duct-Fan RS200 Kanaalventilator | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievat 35ltr/ 3 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPE 32-80 180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Itho Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Remeha Calenta Ace 40L | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Stork Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
| Bedrijfspand | Bergambachterstraat 3 | intergas HRE 36/30 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit HR Turbo 32 | 1 |  | 1 | 60
| Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + Toegangspoort en muur | Wal 5 | Daalderop Close In 10 Liter Boiler | 1 |  | 1 | 52
| Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Daalderop Close-In 15ltr | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Intergas HRE 48 Solo | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Mastair (R410A - 1,9 kg) | 3 |  | 1 | 62
|  |  | Mastair (R410A - 1,9kg) | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Mastair Eco 70 Airco Binnendeel | 4 |  | 1 | 62
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Reflex 80ltr/ 0,5 Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Regeling | 1 |  | 1 | 68
| Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Expansievat 35L | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Magna 25-80/180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss UPS 25-40/180 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | J.E. Stork CML MV Box | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Kampmann TIP500, ind. gestookt | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit direct gestookt, 40kW/120L | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Orcon MV58 MV Box | 1 |  | 1 | 61
|  |  | P. Lemmen MV600 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Remeha Cascade regeling | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Remeha Quinta Ace 45 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | S&P 350TD | 1 | Sportruimte 1ste verdieping | 1 | 61
| Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Carrier VZR 71-225 (toevoer) | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Circulatiepomp Algemeen | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Daalderop Close In 10 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansie vat 2x12, 2x18 en 3x 140 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grohe Blue | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Grohe Blue | 1 | 1ste verdieping | 1 | 52
|  |  | Itho MB-box #1 | 1 | Toilet Nieuwbouw | 1 | 61
|  |  | Itho MV-Box #2 | 1 | Toilet Nieuwbouw | 1 | 61
|  |  | Koelmachine Western | 1 |  | 1 | 62
|  |  | LBK Midden deel Carrier VZR 71-250 (afzuig) | 1 |  | 1 | 61
|  |  | LBK Oude deel Carrier TZR B1-180 (Afzuig) & TZR B1-180 (Toevoer) | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Priva HX + Comforte CX + Afstandbeheer | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Radiatoren Algemeen | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 65 kW | 2 | zolder | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 90 | 1 | zolder | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 90 kW | 1 | zolder | 1 | 60
|  |  | SCIOS - Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 4 |  | 1 | 60
|  |  | Toshiba Server airco (0,9 kg - R410A) | 1 | server ruimte + dak | 1 | 62
|  |  | Toshiba Server airco, R410A | 1 | server ruimte + dak | 1 | 62
|  |  | Ventilatiebox Stork Air | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Ventilatorconvectoren Inductieunits | meerdere |  | 1 | 60
| Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Airco Buitendeel Toshiba Dak (Hoogwerker 9 meter) | 1 | dak | 1 | 62
|  |  | Airco Toshiba | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Expansievat 18ltr / 1 Bar | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Itho CVE Eco RFT | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Itho CVE Eco RFT | 2 | CV Ruimte | 1 | 61
|  |  | Radiatoren | 12 | gebouw | 1 | 60
|  |  | Remeha Tzerra M28c | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Toshiba RAS-137SKV-E6 | 1 | Kantoor | 1 | 62
|  |  | Toshiba RAS-137SKV-E6 Kantine | 1 | Kantine | 1 | 62
|  |  | Winterwarm XR 40kW Heater | 1 | werklaats | 1 | 60
| Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Bosch WS 500-5E-B Zonneboiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Buderus Logamatic SC300 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Magna 3 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit 9000i HR35 CV-Ketel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit 9000i HR50 CV-Ketel | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Moduline 3000 Ketelregeling | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Nefit SCM3 Zonnecollector | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Radiatoren | 18 |  | 1 | 60
|  |  | Systemair FR03 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Wilo Star-Z Nova Circulatiepomp tapwater | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Zehnder kPMe Buisventilator | 1 |  | 1 | 61
| Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Daalderop Close-UP 10 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat 80L | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Circulatiepomp | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Inventum Q10, Close In 10L | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Itho Daalderop Close in 10 | 1 |  | 1 | 52
|  |  | LBK Systemair | 1 | zolder | 1 | 61
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Calenta Ace 25 | 1 | zolder | 1 | 60
|  |  | Remeha Celcia MC4 | 1 |  | 1 | 68
|  |  | Remeha Quinta Ace 45 #1 | 1 | zolder | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 45 #2 | 1 | zolder | 1 | 60
|  |  | Vloerverwarmingsverdelers (kast) | 1 |  | 1 | 60
| Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Expansievat 18 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Fujitsi + 5 casette Units. (Buitendeel in garage) | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Mitsubishi LGH-80RX5-E | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Mitsubishi WTW | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Vloerverwarmingsverdeler | 1 |  | 1 | 60
| Peuterspeelzaal Jodokus | Tinbergenlaan 40 | Expansievaten Reflex 35ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Inventum EDR 50 Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Radiatoren | 14 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta pro 45 | 1 |  | 1 | 60
| Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Dakventilatoren | meerdere |  | 1 | 61
|  |  | Expansievat 80/0,5 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Expansievaten 18 /0,5 | 3 |  | 1 | 60
|  |  | Gea WTW COM4plus CL20AVVV | 2 |  | 1 | 61
|  |  | Grundfoss UPS 50-60/4F - UPPS15-14B Circulatiepomp | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Honeywell Chronotherm | 1 | Cafe | 1 | 68
|  |  | Intergas HRE 28/24 | 1 | Cafe | 1 | 60
|  |  | Mark Föhn G.200 Heteluchtverwarmer | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta 65 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta 85 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 65 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 3 |  | 1 | 60
| Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | AO Smith ADM 40N309ltr | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Brink Allure 40 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Cenvax MK104 Regeling | 1 |  | 1 | 68
|  |  | LBK Filters gymzaal | meerdere | gymzaal roosters | 1 | 61
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Systemair FR03 | 1 |  | 1 | 61
| Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Remeha Quinta Ace 65 kW | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Daalderop Close Up 15 Liter | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat 35 Liter | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline HR 70 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | R-vent | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Verhulst Verduyn LBk | 1 |  | 1 | 61
| Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Daalderop Close In 15ltr | 1 |  | 1 | 52
| v/m Dienstcentrum | Doelenplein 12 | ARISTO Thermo NTS80L | 1 | 1ste verdieping | 1 | 52
|  |  | Expansievat 80ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Fasto F1200A Geiser | 1 | 1ste verdieping | 1 | 52
|  |  | Inventum EDR 121 8 Bar | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Inventum EDR 51 8 Bar | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 65 kW | 1 | zolder | 1 | 60
| VM Groenekruis gebouw | Spoorstraat 7-9 | Daalderop 10ltr close in boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Nefit Topline | 1 |  | 1 | 60
| Woning | Lopikerweg 32 | Intergas HRE 28/24 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Zilmet 18ltr/ 0,5 Bar Expansievat | 1 |  | 1 | 60
Stolwijk | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Brink Sky 300 #1 | 1 | 1ste verdp. trappengat achter de deur. | 1 | 61
|  |  | Brink Sky 300 #2 | 1 | 2de verdp. tegenovegestelde van #1 deur | 1 | 61
|  |  | Daalderop 50ltr Boiler | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Expansievat 80ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Magna 3 32-60 F 220 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Grundfoss Magna3 32-120 F 220 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Mitsubisji VRF systeem | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Orcon WTU 600 | 1 | begane grond | 1 | 61
|  |  | Priva Blue ID Regeling | meerdere |  | 1 | 68
|  |  | Radiatoren | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 115 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Pro 115 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Rosenberg Liberty 1525 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 1 |  | 1 | 60
| Opslaglocatie De Rattenvangers (leegstandsbeheer) | Vaartweg 2 | Expansievaten 18L / 0,5Bar | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Vailllant HR-Solide 24-28c | 1 |  | 1 | 60
| Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Expansievat 18ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | J.E. Stork Comfoair 350 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | Nefit Proline HRC 24-CW3 | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Panasonic casette 5KW | 1 |  | 1 | 62
|  |  | Schinkel Schouten Comfort 133 | 1 |  | 1 | 61
| Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Biral ModulA 40-6 220 Red | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Biral ModulA 50-6 270 RED | 1 | CV Ruimte | 1 | 60
|  |  | Expansievat 140ltr | 1 |  | 1 | 60
|  |  | Gebhardt RDA 31-3540-6E Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | J.E. Stork MX 210 | 1 |  | 1 | 61
|  |  | NIEUWE BOILER 2020 OOstrom | 1 |  | 1 | 52
|  |  | Radiatoren | meerdere |  | 1 | 60
|  |  | Remeha Quinta Ace 90 | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Rosenberg Liberty 2025 | 1 | achter cv ruimte | 1 | 61
|  |  | Rucon SRDT-2 Dakventilator | 1 |  | 1 | 61
|  |  | SCIOS Gasleiding | 1 |  | 1 | 60
|  |  | SCIOS Stookinstallatie | 2 |  | 1 | 60
|  |  | Wolf LBK | 1 | dak voorzijde | 1 | 61