## Installatiebestand
volgorde oorspronkelijk | Volgorde objectenlijst | Naam Object | Adres objectenlijst | plaatsnaam | item | Stabu code | onderhouds-frequentie (per jaar) | aanwezig? | Type? | Aantal? | Locatie? | Bijzonderheden?
240 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja | Sunnyboy | 1 | WC Aula
241 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | In hal | Automaten
243 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | In hal | Automaten
247 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
248 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
249 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
255 | 1 | Aula en berging begraafplaats Ammerstol | Achterweg 2 A | Ammerstol | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Berging | En 1 gaskachel
1050 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud
1052 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | 1 | Hal | Verouderd
1056 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1057 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | LED
1058 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Pafonniere | 1
1060 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 6
1061 | 2 | Gymzaal De Kromme Draai | Den Hoeff 51 | Ammerstol | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 8
1169 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Berging | Smeltpatronen/automaten
1171 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Berging
1175 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1176 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1177 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Plafonniere | 1
1179 | 3 | H. Zanenhuis SWOBV | Ds. Hugenholtzstraat 4 | Ammerstol | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
1292 | 4 | Kerktoren Ammerstol | Kerkplein 4 | Ammerstol | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1294 | 4 | Kerktoren Ammerstol | Kerkplein 4 | Ammerstol | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | 2 | BG en in de toren | Smeltpatronen
1298 | 4 | Kerktoren Ammerstol | Kerkplein 4 | Ammerstol | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
1299 | 4 | Kerktoren Ammerstol | Kerkplein 4 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1302 | 4 | Kerktoren Ammerstol | Kerkplein 4 | Ammerstol | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja
1875 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1877 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast | Smeltpatronen
1879 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja
1881 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1882 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1889 | 5 | Oude Mannenpraathuis | Lekdijk 109 | Ammerstol | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 3
165 | 6 | Aula begraafplaats Bergambacht | Dijklaan 97 | Bergambacht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Beheerdersloge | Zekeringautomaten
167 | 6 | Aula begraafplaats Bergambacht | Dijklaan 97 | Bergambacht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Beheerdersloge
171 | 6 | Aula begraafplaats Bergambacht | Dijklaan 97 | Bergambacht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud |  |  | Verouderd
172 | 6 | Aula begraafplaats Bergambacht | Dijklaan 97 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | Verouderd
717 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja |  | 1 | 2e verdieping nieuwbouw
718 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Sommige verouderd
720 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 7 |  | Sommige verouderd
722 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 2
724 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
725 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
726 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 9
728 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse/oud | 20
729 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse/oud | 15
730 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse/oud | 1
732 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Liftmachinekamer
734 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Intercom | 75.46 | 1 | Ja |  | 1
735 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1
737 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Agressie of overval alarm | 75.31 | 1 | Ja |  | 1
738 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja | VS96/VS156 | 1 | Meterkast
740 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger D5000 | 1 | Trappenhuis
741 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 2 | BG balie en oudbouw
742 | 7 | Gemeentehuis Bergambacht | Raadhuisstraat 5 | Bergambacht | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces |  | Meterkast
883 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
885 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 3
887 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 6 | Voorzijde en achterzijde
889 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  | 19
890 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
891 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 15
893 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 14
894 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja |  | 5
903 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
904 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | CCTV | 75.44 | 1 | Ja | Dalhua | 2 | kantoor | 1x van politie
905 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger L5000 | 1 | Gang
907 | 8 | Gemeentewerf Bergambacht | Veerweg 2 | Bergambacht | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces | 1 | Meterkast
1330 | 10 | Kerktoren Bergambacht (Laurentiustoren) | Kerksingel 2a | Bergambacht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1332 | 10 | Kerktoren Bergambacht (Laurentiustoren) | Kerksingel 2a | Bergambacht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | 1 | BG | Smeltpatronen
1336 | 10 | Kerktoren Bergambacht (Laurentiustoren) | Kerksingel 2a | Bergambacht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
1337 | 10 | Kerktoren Bergambacht (Laurentiustoren) | Kerksingel 2a | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1340 | 10 | Kerktoren Bergambacht (Laurentiustoren) | Kerksingel 2a | Bergambacht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 1
2039 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2041 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 3 | Meterkast | Automaten
2045 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | TL/PL
2046 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | PL/TL |  |  | T5-80w 840 zaal
2047 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | PL
2049 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 25
2050 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 11
2056 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1 | Brand en ontruiming
2059 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
2060 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | CCTV | 75.44 | 1 | Ja |  | 1 | 17x cam
2061 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Oud | 1 | restaurant
2062 | 11 | Sport- en zalencentrum De Waard | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 2
202 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja | SunnyBoy | 1 | Technische ruimte
203 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Technische ruimte
205 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Technische ruimte
209 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
210 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
211 | 12 | Aula begraafplaats Berkenwoude | Westeinde 3 A | Berkenwoude | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 10 |  | 1 reeds vervangen
1369 | 13 | Kerktoren Berkenwoude | Dorpsstraat 20 | Berkenwoude | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1371 | 13 | Kerktoren Berkenwoude | Dorpsstraat 20 | Berkenwoude | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | 2 | BG en in de toren | Smeltpatronen/automaten
1375 | 13 | Kerktoren Berkenwoude | Dorpsstraat 20 | Berkenwoude | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
1376 | 13 | Kerktoren Berkenwoude | Dorpsstraat 20 | Berkenwoude | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1379 | 13 | Kerktoren Berkenwoude | Dorpsstraat 20 | Berkenwoude | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja
1963 | 14 | Peuterspeelzaal 't Hummeltje | Prins Bernhardstraat 40 | Berkenwoude | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | 7xPL te vervangen
1964 | 14 | Peuterspeelzaal 't Hummeltje | Prins Bernhardstraat 40 | Berkenwoude | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1967 | 14 | Peuterspeelzaal 't Hummeltje | Prins Bernhardstraat 40 | Berkenwoude | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 2
126 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Beheerdersloge | Smeltveiligheden
128 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Beheerdersloge | Smeltveiligheden
132 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | TL en diverse | 5
133 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | TL en diverse
134 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 1
140 | 15 | Aula begraafplaats | Poten 1 | Gouderak | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja | 7
517 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Smeltpatronen
519 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | Naast garage en tr. huis | Smeltpatronen
523 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
524 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
525 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 4
527 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
528 | 16 | Brandweergarage Gouderak | Poten 2 | Gouderak | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 2
2829 | 19 | Bedrijfspand | Blekerstraat 7 en 7a | Haastrecht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2831 | 19 | Bedrijfspand | Blekerstraat 7 en 7a | Haastrecht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2835 | 19 | Bedrijfspand | Blekerstraat 7 en 7a | Haastrecht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2256 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2258 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten/smeltpatronen
2262 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 12xPL
2263 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 10xplafoniere (zaal is in LED uitgevoerd)
2264 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 1
2266 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 10
2267 | 21 | Sportzaal Concordia | Concordiaplein 1 | Haastrecht | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 14
2868 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2870 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten
2874 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2875 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja |  | 4 | 2xTL en 2x plafonniere
2876 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 1
2882 | 23 | Kantineunit begraafplaats Haastrecht | Provincialeweg-oost 82a | Haastrecht | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 2
1448 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1450 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | Toren beneden en boven | Smeltpatronen
1454 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud |  |  | Enkele aan vervanging toe
1455 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1458 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | LED | 1 |  | In kerk 6 aan vervanging toe
1462 | 24 | Kerktoren Haastrecht | Kerkplein 13 | Haastrecht | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 2 | 1X mk EN 1X ORGEL
363 | 25 | Begraafplaats Krimpen aan de Lek | Molenweg 2 | Krimpen aan de Lek | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Automaten
365 | 25 | Begraafplaats Krimpen aan de Lek | Molenweg 2 | Krimpen aan de Lek | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten
369 | 25 | Begraafplaats Krimpen aan de Lek | Molenweg 2 | Krimpen aan de Lek | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | led
370 | 25 | Begraafplaats Krimpen aan de Lek | Molenweg 2 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | led
371 | 25 | Begraafplaats Krimpen aan de Lek | Molenweg 2 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | led
679 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Diverse |  | Hal | Smeltpatronen
681 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Diverse | 1 | Hal | Smeltpatronen
685 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
686 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
687 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | LED | 3
689 | 26 | De Tuinfluiter | Krilpad 1 | Krimpen aan de Lek | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 3
968 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
970 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | meterkast en werkplaats | smeltpatronen/automaten
972 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 2
974 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
975 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse en LED
976 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | OUD
978 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Led/oud | 4
979 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Led/oud | 2
988 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja
992 | 27 | Gemeentewerf Krimpen aan de Lek | Tiendweg 1 | Krimpen aan de Lek | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja
2340 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2342 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Trappenhuis
2346 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2347 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
2350 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | OUD | 4
2356 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Intercom | 75.46 | 1 | Ja
2357 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja
2362 | 28 | Kinderdagverblijf t' Krielhok / Alles Kids | De Rotonde 1-2 | Krimpen aan de Lek | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Chubb Varel | 1 | Centrale hal
2171 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2173 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | 1 | Beheerdersloge | Smeltpatronen
2177 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2178 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2179 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 8
2180 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Noodverlichting | 70.81 | 1
2181 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 20
2182 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja |  | 20
2193 | 29 | Sporthal De Walvis | Groenland 37 | Krimpen aan de Lek | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Honeywell DX | 1 | Beheerdersloge
841 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja | Delta | 2 | 2e CV ruimte en berging
842 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
844 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 9 | 2e 3x, 1e 2x, BG 4x | Automaten
845 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Noodstroomaggregaat | 70.32 | 12 | Ja | Pols
846 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja | Groshart | 1
848 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
849 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
850 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 7
852 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 28
853 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 25
854 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 4
858 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Intercom | 75.46 | 1 | Ja |  | 1 | Balie
859 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger | 1 | Achter balie
862 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Achter balie
864 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger | 1 | Achter balie
866 | 31 | Gemeentehuis Lekkerkerk | Burgemeester van der Willigenstraat 58 | Lekkerkerk | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces | 1 | Achter balie
1090 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | ABB |  | Hal | Automaten
1092 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1
1096 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | 3x te vervangen
1097 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1098 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 3 |  | 1x te vervangen
1100 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 6
1101 | 32 | Gymzaal Jan Lighthart | Jan Lighthartstraat 97 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
1253 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1255 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1259 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
1260 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1261 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
1263 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja
1264 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja
1265 | 33 | Administratie WMO K5 (Hoofdkantoor) | Koninginneweg 2 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja
1486 | 34 | Kerktoren Lekkerkerk (Of Grote-of Johanneskerk) | Kerkplein 4 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1488 | 34 | Kerktoren Lekkerkerk (Of Grote-of Johanneskerk) | Kerkplein 4 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | BG en toren | BG automaten en toren smeltpatronen.
1492 | 34 | Kerktoren Lekkerkerk (Of Grote-of Johanneskerk) | Kerkplein 4 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud
1563 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Automaten
1565 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten
1569 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | 90 PL lampen op leeftijd
1570 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1573 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 14
1574 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 10
1575 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 3
1579 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Intercom | 75.46 | 1 | Ja |  | 1 | Centrale hal
1580 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1
1583 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast
1585 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Siemens | 1 | Centrale hal
1586 | 35 | Kindcentrum Ons Gebouw | Koninginneweg 3 | Lekkerkerk | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
1721 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1723 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Achterin de zaal | Automaten
1727 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | 6x PL
1728 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1729 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 1
1731 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
1732 | 36 | Muziekschool | Koninginneweg 7 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 2
1797 | 37 | Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk | Tiendweg - Oost 1 A | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1799 | 37 | Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk | Tiendweg - Oost 1 A | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten
1803 | 37 | Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk | Tiendweg - Oost 1 A | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  | 6xPL
1805 | 37 | Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk | Tiendweg - Oost 1 A | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
1811 | 37 | Nieuwe aula begraafplaats Lekkerkerk | Tiendweg - Oost 1 A | Lekkerkerk | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja | Dimplex | 12
2084 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2086 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 4 | Meterkast en bergingen | Automaten/smeltveiligheden
2090 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2091 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
2092 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 10
2094 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse/LED | 21
2095 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Divers/LED | 13
2098 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Restauratie achterzijde
2106 | 38 | Sporthal De Bakwetering | Nicolaas Beetsstraat 403 | Lekkerkerk | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Siemens FC120 | 1 | Entree
45 | 39 | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | ABB (oud) |  | Berging | Smeltpatronen
47 | 39 | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | ABB (oud) | 1 | Berging | Smeltpatronen
51 | 39 | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
52 | 39 | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
59 | 39 | Aula begraafplaats | IJsseldijk Noord 12 | Oudenkerk aan den Ijssel | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja | Dimplex/Siemens | 13 | Aula
85 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Automaten |  | Tegenover toiletten
87 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Automaten | 1 | Tegenover toiletten
89 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja | Automaten | 1 | Naast beheerdersloge
91 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
92 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
93 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
95 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud
99 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Beheerdersruimte
102 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  |  |  | Geluidsinstallatie
107 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger | 1 |  | Geen correct beheer en onderhoud BMI
108 | 40 | Aula begraafplaats | Lageweg 39 B | Oudenkerk aan den Ijssel | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  |  | Toiletruimte
479 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Automaten
481 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast | Automaten
485 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 1X vliering defect
486 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
487 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 1
493 | 41 | Brandweergarage | Breeweer 20 | Oudenkerk aan den Ijssel | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 3 | Garage
595 | 42 | Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
597 | 42 | Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | In gebouw en achter gebouw | Smeltpatronen/automaten, door tuin van bewoner
601 | 42 | Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 24x TL buis vervangen
602 | 42 | Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 23x 60x60 en 7xPL te vervangen
603 | 42 | Brandweerkazerne | Abelenlaan 2 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | LED | 3
923 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja | Kaco | 2 | Berging/magazijn
924 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
926 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast BG
930 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 25xPL en 8x HG spot
931 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
932 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 10 |  | Schijnwerpers defect
934 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 13
935 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja |  | 5
936 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja
944 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast
946 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Ajax | 1
948 | 43 | Gemeentewerf Ouderkerk a/d Ijssel | Zijdepark 6 | Oudenkerk aan den Ijssel | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces | 1 | Meterkast
1407 | 44 | Kerktoren Dorpskerk | Kalverstraat 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1409 | 44 | Kerktoren Dorpskerk | Kalverstraat 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | BGG kertoren / 1ste etage | Verdeler 1ste etage verouderd
1413 | 44 | Kerktoren Dorpskerk | Kalverstraat 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud
1414 | 44 | Kerktoren Dorpskerk | Kalverstraat 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1677 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1679 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 7 |  | Automaten en smeltpatronen
1683 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | 21 PL lampen Horeca, kleine zaal en fysio
1684 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1685 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
1687 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 28
1688 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 22
1689 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 1
1691 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | lift machine kamer
1694 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1
1697 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast
1698 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | CCTV | 75.44 | 1 | Ja |  | 1
1699 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Hertec Penta | 1 | Hal | Zonder doormelding, werking onduidelijk
1700 | 45 | MFG De Drie Maenen (sport- en zalencentrum) | Abelenlaan 1 | Oudenkerk aan den Ijssel | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
1760 | 46 | Muziektent | Kerkweg 5 | Oudenkerk aan den Ijssel | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1762 | 46 | Muziektent | Kerkweg 5 | Oudenkerk aan den Ijssel | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | veldkast tegen gebouw | Automaten
1768 | 46 | Muziektent | Kerkweg 5 | Oudenkerk aan den Ijssel | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
1774 | 46 | Muziektent | Kerkweg 5 | Oudenkerk aan den Ijssel | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  |  | Veldkast
4 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja | ABB (oud) |  | Gang naast voordeur | Smeltpartonen
6 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | ABB (oud) | 1 | Gang naast voordeur | Smeltpartonen
10 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | TL/PL
11 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | TL/PL
12 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 2 | Onder luifel
14 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 10
15 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
16 | 48 | AP Sportzaal | Albert Plesmanstraat 4 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 4
279 | 49 | Bartholomeustoren | Haven 84 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Trappenhuis BG
281 | 49 | Bartholomeustoren | Haven 84 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | 1e vloer | Smeltveiligheden
285 | 49 | Bartholomeustoren | Haven 84 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | Oud
286 | 49 | Bartholomeustoren | Haven 84 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | Oud
318 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Hal | Automaten/ smeltpatronen
320 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | Achter podium | Smeltpatronen
324 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | Verouderd
325 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse |  |  | Verouderd
326 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 3 |  | Verouderd
328 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 9
329 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja |  | 4
338 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast
340 | 50 | Bastille / Jeugdsoos De Bastille | Spoorstraat 11 | Schoonhoven | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Ajax | 1 | Hal | Geen correct beheer en onderhoud BMI
3285 | 51 | Bedrijfspand | Bergambachterstraat 3 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja |  | 26
401 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
403 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Werkplaats
407 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | TL en plafonnieres
408 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | TL en plafonnieres
409 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
415 | 52 | Beheerdergebouw Algemene begraafplaats + toeganspoort en muur | Wal 5 | Schoonhoven | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Keuken/Kantine
438 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Meterkast hal | Automaten
440 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast hal | Automaten
444 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
445 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
446 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | PL | 2
448 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | OUD | 2
449 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | LED | 4
458 | 53 | Bibliotheek | Spoorstraat 3 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
637 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | Garage
639 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | Recreatieruimte
643 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
644 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
645 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 12 | Rondom gebouw | 4x led boven deuren en 8x led
646 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Noodverlichting | 70.81 | 1 |  |  |  |  | onlangs vervangen (14 stuks)
647 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | 10
648 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | 5
657 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja | Oud | 1 |  | Buiten gebruik en verouderd
659 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Oud | 1 |  | Buiten gebruik en verouderd
661 | 54 | Brandweerkazerne | Het Bastion 7-9 | Schoonhoven | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Oud |  | Meterkast | Buiten gebruik
759 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  |  | Sommige verouderd
761 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 5
763 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 2
765 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
766 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
767 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 7
769 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 20
770 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 45
771 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 1
773 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja
775 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Intercom | 75.46 | 1 | Ja |  | 1
776 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1
779 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
781 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger D5000 | 1
782 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | BG balie
783 | 55 | Gemeentehuis / Stadhuis | Haven 37 | Schoonhoven | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces | 1
1009 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  |  | 1 entree, 1 in de loods
1011 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2 | 1 entree, 1 in de loods
1013 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 2 | Op terrein
1015 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1016 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Div.
1017 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Div. | 11 | 1X PL-C | 10x led schijnwerper
1019 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Div. | 6
1020 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Div. | 3 | In kantoor in de PL-C | De ANV in kantoor zit in de PL-C
1029 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja
1030 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | CCTV | 75.44 | 1 | Ja |  | 5 | 4 buiten en 1 binnen
1032 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja
1033 | 56 | Gemeentewerf Schoonhoven | De Smaragd 7 | Schoonhoven | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces
1127 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Hal
1129 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Hal
1133 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Led
1134 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Led
1135 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 1
1137 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | 5
1138 | 57 | Gymzaal Pasteurzaal | Pasteurweg 92 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | 3
1211 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1213 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 5 | Iedere verdieping
1217 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja |  |  |  | grotendeels LED
1218 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
1219 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
1221 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 15
1222 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 20
1225 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 2 | onder balie en LMK
1232 | 58 | Havenkazerne (Nederlands Zilvermuseum) | Kazerneplein 4 | Schoonhoven | CCTV | 75.44 | 1 | Ja |  | 16 cams
2980 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2982 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 |  | Automaten
2986 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2987 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
2990 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | 2014 | 4
2991 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | 2014 | 1
2996 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Intercom | 75.46 | 1 | Ja | Comelit | 1
3000 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
3003 | 59 | Bedrijfspand Oranjeplaats 1 | Oranjeplaats 1 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
3250 | 60 | Muziektent Schoonhoven | Grote Gracht | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1
3256 | 60 | Muziektent Schoonhoven | Grote Gracht | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja |  | 8
1912 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1914 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Hal | Smeltpatronen
1918 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1919 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
1920 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 2
1922 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 3
1923 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 1
1933 | 61 | Peuterspeelzaal Jodokus/ Speelotheek Leentje Beer | Tinbergenlaan 40 | Schoonhoven | CCTV | 75.44 | 1 | Ja |  |  |  | 1 stuks buitencamera
2127 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2129 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Oud | totaal 2 | Beheerder en Horeca
2133 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2134 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2135 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 3
2137 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 22
2138 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 12
2150 | 62 | Sporthal De Meent | s-Heerenbergstraat 26 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja
2215 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2217 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast | Automaten
2221 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2222 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
2223 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 2
2225 | 63 | Sportzaal Beregracht | Beregrachtpad 1 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 4
3018 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
3020 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1
3024 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
3025 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
3028 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja |  | 5
3038 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast
3040 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1 | Meterkast
3041 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1 | Gang
3050 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | onderhoud BMI | 75.52 | 1 | Ja | Drager | 1 | hal entree
3051 | 64 | Bedrijfspand Oranjeplaats 45 | Oranjeplaats 45 | Schoonhoven | Beheer BMI | 75.52 | 12 | Ja | Drager | 12 | hal entree
2381 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2383 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | technische ruimte | Automaten
2387 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2388 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
2395 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  |  |  | losse kachel
2405 | 65 | Toiletgebouw Doelenplein | Doelenplein 13 | Schoonhoven | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja |  | 1 |  | Op basis van bankpas
2418 | 66 | Toren Willige Langerak | De Montignylaan 18 | Schoonhoven | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2420 | 66 | Toren Willige Langerak | De Montignylaan 18 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Wandkast
2424 | 66 | Toren Willige Langerak | De Montignylaan 18 | Schoonhoven | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud
2425 | 66 | Toren Willige Langerak | De Montignylaan 18 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Oud
2428 | 66 | Toren Willige Langerak | De Montignylaan 18 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | LED | 1
3266 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja | Diverse | 2 | Meterkast/'t rakkertje | Groepenverklaringen aanwezig
3267 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | LED | 10+57+2 | Door gehele gebouw | 10 plafonaire's // 57 LED TL armaturen // 2x 2x58W TL
3268 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Philips Led BWC110 | 5 | Rondom het gebouw | Armaturen zijn met lichtsensor
3269 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Famostar PAN-1U 2x8W | 9 | Diverse locatie's | Noodverlichting verouderd
3270 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Famostar PAN-1U 2x8W | 6 | Diverse locatie's | Noodverlichting verouderd
3271 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja | diverse | 2 | Verplaatsbaar | Worden gebruikt in de koude periode ipv verwarming
3272 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 1 | Ja | TOA RM-200M | 2 | Loket / Badmeesterspost | Algemene oproep installatie
3273 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | TOA RM-200M | 2 | Loket / Badmeesterspost | Omroep installatie wordt gebruikt als meldinstallatie
3274 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja | Honeywell galaxy 48 | 1 | Controller in gang bij MK
3275 | 67 | Zwembad 't Wilgenrak | Lekdijk Oost 1 | Schoonhoven | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja | Merk onbekend | 1 | Tegenover kleed ruimte | modules liggen boven het plafond
798 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | PV en Omvormer zonnepanelen | 70.33 | 1 | Ja | Solar Edge | 1 | Meterkast
799 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
801 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 6 |  | Sommige verouderd
803 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Laadpalen | 70.54 | 1 | Ja |  | 3 | Achterzijde
805 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
806 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse
807 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 5
809 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 28
810 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Diverse | 25
813 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Elektrische kachel | 70.83 | 1 | Ja |  | 1 | Liftmachinekamer
815 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Intercom | 75.46 | 1 | Ja | Comelit | 1
816 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Omroep en ontruimingsinstallatie | 75.52 | 12 | Ja |  | 1
817 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Meldinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
818 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Agressie of overval alarm | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
819 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
821 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Brandmeldinstallatie | 75.52 | 12 | Ja | Dräger | 1 | Achter balie
822 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
823 | 72 | Gemeentehuis Stolwijk | Dorpsplein 8 | Stolwijk | Toegangscontrolesysteem | 75.53 | 1 | Ja | Card Acces | 1
1525 | 73 | Kerktoren Stolwijk | Achter de Kerk 3 | Stolwijk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1527 | 73 | Kerktoren Stolwijk | Achter de Kerk 3 | Stolwijk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1531 | 73 | Kerktoren Stolwijk | Achter de Kerk 3 | Stolwijk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | Oud
1997 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
1999 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 1 | Meterkast | Smeltpatronen
2003 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja | LED
2004 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja | PL
2005 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja | Plafonniere | 3
2007 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | TL | 2
2008 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | LED | 1
2020 | 75 | Seniorensociëteit | Jan Steenlaan 16 A | Stolwijk | MIVA toilet installatie | 75.52 | 1 | Ja |  | 1
2297 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Lichtgroepenkast | 70.52 | 1 | Ja
2299 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Groepenkast | 70.52 | 1 | Ja |  | 2
2303 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Binnenverlichting alg. | 70.81 | 1 | Ja
2304 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen | 70.81 | 1 | Ja
2305 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Verlichtingsarmaturen buiten | 70.81 | 1 | Ja
2307 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Transparanten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 11
2308 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Algemene noodverlichting binnen | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 20 |  | pand achterzijde
2309 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Algemene noodverlichting buiten | 70.81 | 1 | Ja | Oud | 5 |  | pand achterzijde
2317 | 76 | Sportzaal De Stolp | Jan Steenlaan 16 | Stolwijk | Inbraakinstallatie | 75.52 | 1 | Ja | Chub Varel |  |  | met doormelding