## Vragen_en_antwoorden_390406_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Percelen | Vraag | Reactie Erasmus MC
|  |  | Toevoeging 3e vragen ronde: Er is een 3e ronde Nota van Inlichtingen toegevoegd. 17 mei 2023 09:00 uur ontvangsttermijn vragen Inschrijvers 26 mei 2023 beantwoording 3e vragenronde | zie ook vraag 67
Andere aanpassingen Bijlage 1a-A PvE perceel 1 - type A toegevoegd - aangepast document Bijlage 1a-B PvE perceel 2 - type B toegevoegd - aangepast document bijlage 14 toegevoegd - aangepast document bijlage 17 toegevoegd - aangepast document
1 | Bijlage 1a-A | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 3.4 Alle 4 de aangeboden typen handschoenen moeten voldoen aan alle 9 genoemde stoffen. Is deze lijst nog uit te breiden? Exact deze 9 is lastig te behalen. | De handschoenen varianten I, II en III moeten getest zijn voor de 9 genoemde stoffen. Uitbreiden is toegestaan in het tabblad Cytostatica type A I-II-III-IV Handschoen variant IV , zijnde de latex variant wordt optioneel uitgevraagd.( zie vraag 18) Gelieve de gevraagde informatie voor deze variant wel in te vullen, maar deze eis geldt niet voor deze variant.
2 | Bijlage 1a-A en B | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag 3.4 en 3.5, NEN 1500. Volgens onze gegevens is dit een standaard voor chemische desinfectans en niet voor medische handschoenen. Kan deze eis worden geschrapt? | De eis 3.5 komt te vervallen. Eis 3.4 gaat niet over NEN 1500.
3 | Bijlage 1a-A | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 2.3, variant III wat is uw definitie van allergeenvrij? Deze omschrijving is voor meerdere uitleg vatbaar. Bedoeld u accelerator free? | Onder allergeenvrij wordt verstaan dat er zo min mogelijk allergenen in de handschoenmateriaal zit omdat materialen als accelerators/rubberversnellers, zoals thiuram, benzothiazolen, carbamaten en soms ook kleurstoffen allergische huidreacties (contactallergie) kunnen veroorzaken.
4 | Bijlage 1a-A | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 3.6. Moeten de Latex variant en de allergenen-vrije variant ook een treksterkte hebben van minimaal 9 Newton, deze combinatie is vrij ongebruikelijk. | Eis 3.6 wordt voor handschoen type A variant III en IV aangepast naar minimaal 6N.
5 | Vaste prijs | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Er moet nu worden ingeschreven met een vaste prijs, terwijl we de afgelopen jaren hebben gezien dat de prijzen voor de artikelen erg kunnen schommelen en de markt op sommige momenten erg onstabiel is. In dit kader stellen wij voor de volgende bepalingen op te nemen: “Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan een partij van mening is dat ongewijzigde instandhouding van de overeengekomen voorwaarden (waaronder de overeengekomen prijzen) niet mag worden verwacht, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen hiervan, met als doel om een voor beide Partijen acceptabele oplossing te vinden, binnen de kaders die de Aanbestedingswet hiervoor biedt. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn een voor beide Partijen acceptabele oplossing vinden, dan is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand.” | Dit is niet akkoord. Erasmus MC verzoekt vraagsteller om in de volgende ronde met een concreet voorstel te komen inclusief onderbouwing. Erasmus MC, en dit geldt voor alle vragen die gesteld worden , verzoekt vraagstellers individuele vragen te stellen.
6 | NFU Artikel 6.3 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | In het kader van de proportionaliteit en de redelijkheid, stellen wij voor om (gezien de huidige markt) als volgt van artikel 4 lid 2 van de overeenkomst en artikel 6.3 van de NFU voorwaarden af te wijken: "6.3 (NFU voorwaarden): Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen afspraken omtrent de leverdatum en levertermijnen na te komen. Indien Leverancier verwacht dat de levering niet tijdig overeenkomstig de afspraken kan geschieden, dient hij de inkoopafdeling van UMC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voor beide partijen werkzaam voorstel voor het nemen van overbruggingsmaatregelen. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat UMC hiertoe schriftelijk haar toestemming heeft gegeven." Wij horen graag of de aanbestedende dienst hiermee akkoord gaat. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing. Leveringstermijnen zijn fatale termijnen en leverancier is zonder nadere in gebrekestelling in verzuim bij niet tijdige levering.
7 | NFU Artikel 19.1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 19.1 van de NFU voorwaarden is niet proportioneel, nu hierin is vastgelegd dat Leverancier aansprakelijk is voor alle schade van zowel UMC als derden. Wij stellen voor om als volgt van dit artikel af te wijken, zodat dit voor beide partijen redelijk is: "19.1.1 Leverancier is jegens UMC aansprakelijk voor de (directe) schade die het rechtstreekse gevolg is van een door Leverancier geaccepteerd gebrek in een door hem geleverde Prestatie, waardoor het niet de veiligheid biedt of eigenschappen heeft die mogen worden verwacht van de Prestatie. Tevens is Leverancier jegens UMC aansprakelijk voor de (directe) schade die het rechtstreekse gevolg is van het toerekenbaar niet tijdig of niet volledig nakomen van enige materiële verplichting uit de Overeenkomst door Leverancier. 19.1.2 Onder directe schade zoals hiervoor bedoeld wordt verstaan: (I) reparatie, herstel of vervangingskosten, (II) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en (III) de redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die UMC ten gevolge van het gebrek of het niet nakomen heeft moeten maken. 19.1.3 Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd." | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing.
8 | NFU Artikel 19.2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | In het kader van de redelijkheid en proportionaliteit stellen we voor om artikel 19.2 van de NFU voorwaarden als volgt aan te passen, zodat de aansprakelijkheid van de leverancier op dezelfde wijze is beperkt als de aansprakelijkheid van het UMC (zie artikel 19.4): "19.2 De aansprakelijkheid van Leverancier zoals genoemd in artikel 19.1 wordt beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,-- (zegge vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis." Wij horen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing; het gaat om een medical device. Erasmus MC verneemt graag waarom het gestelde niet proportioneel is.
9 | NFU Artikel 19.5 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 19.5 van de NFU voorwaarden bevat een ongelimiteerde vrijwaring voor aanspraken van derden. In het kader van de proportionaliteit, stellen wij voor om aan dit artikel de volgende zin toe te voegen: "19.5 (…) Eventuele aanspraken van derden komen enkel voor vergoeding in aanmerking, indien de schade is veroorzaakt door een door de Leverancier geaccepteerd gebrek in een door hem geleverde Prestatie of het door Leverancier toerekenbaar niet tijdig of niet volledig nakomen van enige materiële verplichting uit de Overeenkomst." Wij horen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing; het gaat om een medical device. Erasmus MC verneemt graag waarom het gestelde niet proportioneel is.
10 | NFU Artikel 14.6 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | In artikel 14.6 van de NFU is bepaald dat een eventuele recall op kosten van Leverancier dient te gebeuren. Er is niet verder bepaald wat onder kosten wordt verstaan. Ter voorkoming van de situatie dat Leverancier aansprakelijk is voor kosten, die niet op de producent kunnen worden verhaald, stellen wij in het kader van de proportionaliteit voor om dit artikel als volgt te wijzigen: "14.6 Leverancier dient onmiddellijk na bekendwording van de tekortkoming in zijn product, een melding bij UMC te hebben gedaan indien er noodzaak is voor de uitvoering van een Recall. Deze Recall dient op kosten van Leverancier uitgevoerd te worden conform de procedure zoals deze door leverancier is te downloaden van de website van UMC. Met kosten wordt in dit artikel bedoeld: eventuele transportkosten om zo de onveilig gebleken producten terug te halen en de eventuele portokosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en door UMC zijn aangetoond. UMC heeft na kennisneming van een Recall door Leverancier de mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst c.q. de Order." Wij horen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing van de AIV. Het is aan leverancier om hierover afspraken te maken met de producent.
11 | NFU Artikel 20.1 t/m 20.3 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 20.1 tot en met 20.3 van de NUF voorwaarden geeft enkel het UMC bepaalde gronden om de overeenkomst de ontbinden of te beëindigen. In het kader van de proportionaliteit, stellen wij voor dat Artikel 20.1 tot en met 20.3 (in zijn geheel) wederkerig geldt (en waar dus Leverancier of UMC staat geldt dit ook vice versa). Wij horen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing. Erasmus MC verneemt graag waarom het gestelde niet proportioneel is.
12 | NFU Artikel 8.1 en 8.2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 8.1 en 8.2 van de NFU voorwaarden bevat momenteel geen eigendomsvoorbehoud. In het kader van de proportionaliteit en ter bescherming van de rechten van de leverancier, stellen wij voor om artikel 8.1 en 8.2 als volgt te wijzigen: "8.1 Alle Producten worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud en blijven eigendom van de Leverancier, totdat volledige betaling van de met de Prestaties corresponderende factuur door Leverancier is ontvangen. UMC is ertoe gehouden alle vereiste maatregelen te nemen om de Prestaties te individualiseren en elke voorzorgsmaatregel te nemen om het eigendomsrecht van Leverancier kenbaar te maken in het geval van een faillissement, beslag of terugvordering door een derde. Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Leverancier gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. 8.2 Zolang op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust, heeft UMC niet de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven. Het is het UMC wel toegestaan om zolang hij openstaande vorderingen niet heeft voldaan, de Prestaties binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te verkopen of door te leveren voor zover dat gebruikelijk is en hij als wederverkoper optreedt." Wij vernemen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing.
13 | NFU Artikel 10.6 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 10.6 van de NFU voorwaarden bepaalt nu dat (enkel) UMC mag verrekenen. Wij stellen voor, om in het kader van de proportionaliteit, te bepalen dat beide partijen niet mogen verrekenen: "10.6 Beide Partijen zijn niet gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de andere Partij te vorderen hebben, te verrekenen met de bedragen die zij aan die andere Partij verschuldigd zijn. Leverancier is gerechtigd tot overdracht van haar vorderingen op UMC aan een derde. UMC verleent daartoe bij voorbaat haar toestemming." Wij horen graag of dit akkoord is. | Erasmus MC gaat niet akkoord met deze aanpassing.
14 | NFU | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Aangezien het in deze aanbesteding niet gaat om investeringsgoederen, zijn wij van mening dat bepaalde artikelen niet van toepassing zijn en/of onredelijk bezwarend. In dat kader stellen we voor om op te nemen dat de volgende artikelen van de NFU voorwaarden niet van toepassing zijn op deze opdracht: - Artikel 11.2 (garantiecertificaten) - Artikel 12.3 (reserveonderdelen) - Artikel 12.4 (onderhoud na einde overeenkomst) Wij horen graag of dit akkoord is. | Dit is akkoord.
15 | NFU Artikel 16 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 16 van de NFU voorwaarden regelt nu enkel de geheimhouding voor het UMC. In het kader van de proportionaliteit / redelijkheid, stellen wij voor om het artikel in zijn geheel wederkerig te laten gelden, en waar dus Leverancier of UMC staat, geldt dit ook vice versa. Wij horen graag of dit akkoord is. | Dit is akkoord
16 | NFU Artikel 16.3 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Artikel 16.3 bevat nu een boetebepaling in verband met overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen. In het kader van de proportionaliteit stellen we voor dat deze bepaling op deze aanbesteding niet van toepassing is. In dat geval bestaat uiteraard alsnog de (wettelijke) mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen, zonder dat direct een boete verschuldigd is. | Dit is akkoord
17 | NFU | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Wij zijn van mening dat de aanvullende bepalingen van de NFU voorwaarden (artikel 24 tot en met 46) op deze aanbesteding niet van toepassing zijn. Wij horen graag of de aanbestedende dienst het hiermee eens is. Zo niet, dan krijgen wij graag nog de gelegenheid om hier onze afwijkingen op voor te stellen. | Dit is akkoord.
18 | Latex handschoen perceel 1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Waarom kiest u hier specifiek voor latex handschoenen? Is nitril ook een optie? | Latex wordt optioneel uitgevraagd, specifiek voor een beperkt aantal procedures. De kosten van de latex handschoenen weegt niet mee in de beoordeling voor het subgunningcriterium prijsstelling.
19 | Tabel 3 bladzijde 10 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | De bronvermelding onderaan tabel 3 geeft aan dat het opgegeven jaarverbruik over 2021 gaat, terwijl in de tabel zelf over 2022 gerept wordt. Welk jaar is juist? | Het correcte jaartal is 2022.
20 | Tabel 3 bladzijde 10 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Is het juist dat de aantallen in perceel 1 veel hoger zijn dan in perceel 2? Normaal gesproken zou je dat andersom verwachten. Kunt u ons uitleggen wat de gedachte hier achter is? | De werkgroep goed gebruik handschoenen heeft geconstateerd dat handschoenen onjuist gebruikt werden. Onbekend is wat de impact hiervan is op de ervaringscijfers. De aangegeven aantallen zijn de ervaringscijfers qua gebruikte aantallen in 2022.
21 | Duurzaamheid | niet steriele onderzoekshandschoen type A | In het kader van duurzaamheid: waarom vraagt u voor de latexvrije, acceleratorfree, poedervrije onderzoekshandschoen en de latex handschoen met lage allergeniciteit (beide type A) een treksterkte van 9 Newton? Voor welke processen/doeleinden gaat dit type handschoen gebruikt worden? Indien 9N niet noodzakelijk is, lijkt het ons beter om voor een lagere treksterkte te gaan om duurzamer te zijn. | Eis 3.6 wordt voor handschoen type A variant III en IV aangepast naar minimaal 6N. Voor de handschoenen die gebruikt worden in de labprocessen ( variant I en II) blijft 9N de eis.
22 | Offerteleidraad 3.4 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Wat wordt in dit geval precies bedoeld met varianten? | Met varianten wordt bedoeld dat een Inschrijver meerdere oplossingen kan voorleggen om invulling te geven aan de vraag. Dat is niet toegestaan. Voor handschoenen moet de Inschrijver zelf keuze maken welk product het beste aan de vraag/vereisten voldoet, per variant.
23 | Offerteleidraad 6.3 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraagt men hier om binnen- of omdozen? Van hoeveel handschoenen per binnendoos gaat u uit (100 of 200)? | Het betreft binnendozen. Uitgangspunt is ca 100 handschoenen per binnendoos.
24 | Bijlage 11b | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Kunnen jullie de gebruikersbeoordeling concreter maken? | Zie bijlage 11b. Voor de toelichting op de gebruikersbeoordeling zie bijlage 11a in combinatie met de offerte leidraad.
25 | Bijlage 1a-A PVE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 1.9 Vraag: wordt hier bedoeld dat de aangeboden handschoenen moeten voldoen aan 6 chemicaliën uit de lijst van EN 374-1 of mogen dat ook in totaal 6 chemicaliën zijn uit alle chemicaliën vermeld in tabblad “Chem.stoffen type A I-II-III-IV”? | De doorslagtijd van een onderzoekshandschoen Type A moet voor minimaal 6 van de chemicaliënlijst van EN-374-1 onder A t/m T langer dan 30 minuten zijn. Voor de overige vermelde stoffen zijn de leveranciers vrij om de doorslagtijden in te vullen indien bekend. De doorslagtijd van een onderzoekshandschoen Type B moet voor minimaal 3 van de chemicaliënlijst van EN 374-1 onder A t/m T langer dan 30 minuten zijn. Voor de overige vermelde stoffen zijn de leveranciers vrij om de doorslagtijden in te vullen indien bekend. De overige vermelde stoffen zijn door het Erasmus MC toegevoegd.
26 | Indexatie | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Zowel de offerteleidraad, als de overeenkomst bevatten geen bepaling over indexatie van prijzen en prijswijzigingen in het geval van onvoorziene omstandigheden. Kan de Aanbestedende dienst aangeven of het inderdaad de bedoeling is dat de prijzen voor perceel A -in het langste geval- 6 jaar vast staan en dus niet eens kunnen worden geïndexeerd? Indien prijswijzigingen inderdaad niet mogelijk zijn, dan stellen wij voor om in ieder geval op te nemen dat de prijzen jaarlijks geïndexeerd kunnen worden conform de NZa indexatie. Dit zal uiteraard ook een betere prijsstelling genereren in het aanbod. | zie antwoord op vraag 5
27 | Bijlage 1a-A PVE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | 1.9 Vraag: geldt deze eis ook voor acceleratorvrije en latex handschoenen type A ? Dit omdat wij deze type handschoenen nog niet in de markt hebben gezien. | De eis 1.9 wordt als volgt gewijzigd: " De aangeboden handschoenen voldoen aan de eisen gesteld in de meest recente NEN-EN ISO EN 16523-1 en EN 16523-2 ( voorheen EN 374-3-2003) Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën. Permeatie door chemische vloeistof is onder voorwaarden van voortdurend contact. Voor minimaal 6 in de tab chem. stoffen type A I-II-III-IV genoemde stoffen onder A tot en met T is de doorslag tijd voor de handschoenen 1,II en III langer dan 30 minuten. Variant IV is niet vereist maar wordt optioneel uitgevraagd (zie leidraad en bijlage 5a prijzenblad) Per aangeboden variant I-II-III-IV dient de kolom ingevuld te worden voor zover bekend. "
28 | 4.2.1 Wijze van indienen van Inschrijvingen | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | U geeft aan dat Inschrijvers alle pagina's van Bijlage 1A en Bijlage 1B dienen te paraferen. Wat is de toegevoegde waarde wanneer deze documenten zijn geparafeerd? Gids Proportionaliteit vermeld in paragraaf 4.2 Vormvereisten dat "De aanbestedende dienst verlangt van een inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te komen tot een objectieve vergelijking van de inschrijvingen." ... "Ook het verlangen, dat elke pagina is ondertekend danwel geparafeerd, lijkt niet noodzakelijk." Gaat u ermee akkoord deze eisen te laten vervallen en dat de documenten alleen rechtsgeldig ondertekend worden? | Akkoord met enkel ondertekening.
29 | Programma van Eisen Perceel 1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Tab Begrippenlijst Type A-handschoen conform EN-375 Klopt onze aanname dat dit een typefout is en dat dit EN-374 hoort te zijn? | Correct - dit moet Type A handschoen conform EN-374 zijn
30 | Offerteleidraad 5.2.3.2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Met betrekking tot de borging van supply chain dient Inschrijver aan te tonen te voldoen aan de beschreven geschiktheidseis. En dienen bewijsstukken te worden aangeleverd. Waar dient dit in de in te vullen documenten beschreven te worden? Wordt dit gedaan door in Bijlage 16 tab 2A in te vullen? Zo niet, kunt u toelichten wat u van Inschrijvers verwacht te ontvangen? | Inschrijver dient aan te tonen dat aan de gestelde eis wordt voldaan en is daarin vrij in kiezen van format en hoe dit aan te tonen. Uit het antwoord moet Erasmus MC onomstotelijk kunnen vaststellen dat wordt voldaan.
31 | Bijlage 1a-A PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 2.3 : Kunt u duidelijk maken of de latex handschoen optioneel is of verplicht. In zowel offerteleidraad als prijzenblad is het optioneel echter in de PvE is het een KO. | De latex variant onder type A is optioneel uitgevraagd.
32 | Programma van Eisen Eis 6,2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Onze producten hebben op de omdoos niet de gehele informatie in het Nederlands staan. Delen zijn ook in Engels, zoals bijvoorbeeld de tekst: 150 pcs. Is dit een probleem? | Nee - dit mag ook in het Engels
33 | Bijlage 1a-A PvE / Bijlage 1a-B PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 2.5: de foto in bijlage 17 toont helaas niet uw houder, maar waarschijnlijk de handschoenen die u nu gebruikt. Zou u alsnog een foto kunnen toevoegen van uw meest gebruikte houder? | Bijgaand alsnog de juiste bijlage toegevoegd
34 | Programma van Eisen Eis 4,2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Kunt u toelichten wat u onder 'waste bij uitnemen van de handschoenen' verstaat? | Onder waste wordt verstaan dat bij het een voor een uitnemen van de handschoenen er toch meerdere handschoenen tegelijkertijd uit de doos kome, en daarmee ongebruikt als waste weggegooid worden. Onder 0% waste wordt verstaan dat slechts één handschoen uit de opening komt per uitname.
35 | Bijlage 1a-A PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 3.4: Klopt het dat u voor latex handschoenen eist dat deze handschoen bestand is tegen minimaal 9 cytostatica ? Latex handschoenen zijn in het algemeen niet goed bestand tegen cytostatica. | zie antwoord op vraag 1
36 | Offerteleidraad 4.2.1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | "De fysieke levering van producten op een door Erasmus MC later aan te geven datum ten behoeve van de gebruikersbeoordeling." Is er al meer bekend over de datum voor het aanleveren van producten ten behoeve van de gebruikersbeoordeling? Is dit een datum voor de het indienen van de Inschrijving of erna? | Het aanleveren van producten t.b.v. de gebruikersbeoordeling zal na het indienen van de inschrijving zijn. We vragen alleen producten op zodra van alle inschrijvingen de geldigheid is vastgesteld, en bij alle geldige Inschrijvers tegelijkertijd.
37 | Bijlage 17 Voorbeeld handschoenhouder | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Wij zien in dit document alleen een doos. Kunt u ons een foto verschaffen van de handschoenhouder? | Bijgaand alsnog de juiste bijlage toegevoegd
38 | Bijlage 1a-A PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 3.6 : Normaal wordt een treksterkte van 6 Newton gehanteerd volgens EN-455-2. Kunt u toelichten waarom hiervan wordt afgeweken? | zie antwoord op vraag 4
39 | Bijlage 17 Voorbeeld handschoenhouder | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Deze doos is een voorbeeld van een doos van Type B. Kunt u ons ook een foto sturen van een Type A doos? | Bijgaand alsnog de juiste bijlage toegevoegd
40 | Kerncompetentie 2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Inschrijver staat bekend om goede scholing en training op het gebied van wond-, infectie- en incontinentiezorg en geeft geaccrediteerde trainingen. We zijn in staat om op het gebied van niet steriele onderzoekshandschoenen trainingen te (online) ontwikkelingen, echter hebben wij geen referentie die aan deze kerncompetentie voldoet vanwege geen vraag uit de markt. Wordt hiermee voldoende voldaan aan de kerncompetentie? | Vraagsteller suggereert dat kerncompetentie nr. 2 gaat over het ontwikkelen van trainingen. Kerncompetentie nr. 2 is als volgt: " Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het geven van instructie c.q. scholing aan eindgebruikers betreffende het pakket niet steriele Onderzoekshandschoenen " Erasmus MC verzoekt vraagsteller deze eis aan te tonen bij inschrijving.
41 | Bijlage 1a-A PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag 3.6: Mocht u momenteel gebruik maken van latex en/of acceleratorvrije nitril handschoenen die voldoen aan 9 Newton treksterkte : Kunt u dan de datasheets met ons delen waaruit dit blijkt ? | zie antwoord op vraag 4
42 | Bijlage 1a-B PvE | niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag: Wij missen in het PvE perceel 2 type B de eisen aangaande het gebruik en doorslagtijden van cytostatica, dit terwijl er wel een tabblad is opgenomen voor cytostatica. Klopt het dat het tabblad hier niet ingevuld hoeft te worden? | Ja dat klopt. U hoeft in bijlage 1a-B Programma van Eisen perceel 2-type B het tabblad cytostatica NIET in te vullen
43 | Bijlage 3 - referentieproject inzake competenties | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Betreft pagina 2, 1e alinea. Vraag: Mogen wij ervan uitgaan dat dit een ‘typefout’ is, en dat u twee competenties wilt toetsen? | Dat klopt -er worden twee competenties getoetst.
44 | Algemeen Leverfrequentie | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag: Kunt u aangeven wat de huidige leverfrequentie is ? | De huidige leveringsfrequentie is 1x per 2 weken.
45 | Programma van Eisen Eis 3,2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | "De aangeboden handschoen is, conform de 1000 ml watertest beschreven in de NEN-EN-455-1:2020 en mits vrij van pinholes, gedurende minimaal 4 uur waterdicht." Hoe dient dit aangetoond te worden? Is een bewijs van een officiële testorganisatie zoals TUV voldoende? Hierin wordt echter niet de tijdsduur benoemd." | Genoemde eis komt te vervallen.
46 | Programma van Eisen Eis 3,3 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | "Onder invloed van alcohol en/of jodiumhoudende vloeistoffen vindt geen degeneratie van de handschoen plaats, zodanig dat de doorlaatbaarheid van de handschoen voor micro-organismen korter dan 4 uur wordt." Hoe dient dit aangetoond te worden? | De eis komt te vervallen
47 | Programma van Eisen Perceel 1 Eis 3,5 en Perceel 2 Eis 3,4 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | De handschoen is geschikt om ingezet te worden bij gebruik van de in Nederland toegestane desinfectantia (NEN-EN 1500:2013 en). Hoe dient dit aangetoond te worden? | Eis 3.5 bijlage 1a-A en eis 3.4 bijlage 1a-B komen te vervallen
48 | Programma van Eisen Perceel 1 Eis 3,8 en Perceel 2 Eis 3,7 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | "De handschoen is niet ontvlambaar" Hoe dient dit aangetoond te worden? | De eis komt te vervallen
49 | Vaste prijs | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Vraag : Bent u bereid om af te zien van vaste prijsstelling voor 3 jaar om onnodige hoge prijzen in de eerste jaren te voorkomen als gevolg van risicodekking ? Bijvoorbeeld middels periodieke prijsaanpassingen op basis van onderbouwing van kostenontwikkelingen waarin productieprijzen, logistiek, belastingen en valutakoersen zijn meegenomen. | Dit is niet akkoord. Erasmus MC verzoekt vraagsteller om in de volgende ronde met een concreet voorstel te komen inclusief onderbouwing. Erasmus MC, en dit geldt voor alle vragen die gesteld worden , verzoekt vraagstellers individuele vragen te stellen.
50 | Bijlage 1a-B PvE | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag 9.6 : U geeft aan dat pallets niet hoger gestapeld mogen worden dan 1,50 meter. Uit duurzaamheid c.q. het terugdringen van ''luchtvervoer'' zijn wij met verschillende zorginstellingen, waaronder ook veel ziekenhuizen, overeengekomen dat de pallets tot 2.00 meter gestapeld mogen worden, mits deze niet te zwaar worden. Kunt u aangeven wat de reden is van de eis van 1.50 meter? Kan deze eventueel gewijzigd worden in 2.00 meter ? | Reden is dat medewerkers dan boven hun macht moeten werken. Wanneer de dozen op de pallet niet te zwaar zijn is het akkoord. Volgens richtlijnen mag een pakket maximaal 23 kilo wegen. Tillen boven hoofdhoogte (uitgaan van 175 cm) max 4 kg. Indien de opbouw van pallets zo is dat de zwaarste pakketten onderop worden gezet en de lichte bovenop is een maximale hoogte van 200 cm akkoord.
51 | Bijlage 1b-A PvW | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag 3.1: Kan uw omschrijving gewijzigd worden in ''een voorraad in Nederland, welke bij eventuele spoed binnen 4 uur geleverd kan worden'', met toekenning van de maximale puntenscore? | Nee . Niet akkoord.
52 | Algemeen | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag: Bijlage 15 is hetzelfde als bijlage 14. Kunt u de adviezen van de werkgroep '' Goed Gebruik Handschoenen'' alsnog delen ? | Bijlage 14 rapportage goed gebruik handschoenen is toegevoegd.
53 | Prijzenbladen | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag betreft Sheet kosten bevestigde wensen : Kunt aangeven hoe u dit gaat toetsen en beoordelen. | Elke wens die bevestigd wordt in het programma van wensen, dient beprijsd te worden in de genoemde sheet. De kosten wegen niet mee in de beoordeling van de prijsstelling.
54 | Bijlage 1a-A PVE / Bijlage 1a-B PVE | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Vraag 9.8 : Ervan uitgaande dat u bedoeld op iedere omdoos i.p.v. in. Is onze vraag of het echt noodzakelijk om op iedere omdoos een aparte pakbon te doen ? | Per order moet er een pakbon bijzitten. Wanneer er verschillende orders in een omdoos zitten is dit ook van toepassing. Wanneer de volledige pallet 1 order betreft is het voldoende om enkel 1 pakbon op de pallet te doen. Wanneer de pallet meerdere orders omvat niet.
55 | Offerteleidraad, pagina 31/32, paragraaf 6,3, producten ter beoordeling | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Aan het begin van paragraaf 6.3 schrijft u dat de producten ter beoordeling volgens tabel 9 behandeld dienen te worden. Bedoelt u hiermee de tabel die onderaan pag. 31 en bovenaan pag. 32 staat? Als het antwoord op deze vraag ja is, dan brengt de laatste alinea van paragraaf 6.3 ons in verwarring, omdat daar verwezen wordt naar alle opgevoerde producten van het prijzenblad (bijlage 5a en 5b). In het prijzenblad staan meer artikelen vermeld dan in de tabel onderaan pag. 31 en bovenaan pag. 32 van de offerteleidraad. Kunt u opheldering geven? | Ja - tabel 9 is de tabel waarin opgegeven wordt wat nodig is voor de gebruikersbeoordeling. In de laatst genoemde alinea wordt aangegeven dat alle producten geleverd moeten worden. 1 binnendoos van de niet in tabel 9 benoemde artikelen volstaat.
56 | Offerteleidraad, pagina 29, paragraaf 5.2.32, borging supply chain | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | U beschrijft in deze paragraaf drie mogelijkheden met betrekking tot de supply chain. Onze situatie past bij geen van de drie geschetste situaties. Ons moederbedrijf (niet in Nederland gevestigd) koopt de handschoenen in bij een fabrikant en laat de goederen leveren in de magazijnen van de dochterondernemingen. Kunt u verduidelijken wat u van ons verlangt als bewijsstuk hoe onze supply chain is opgebouwd? | Inschrijver dient aan te tonen dat aan de gestelde eis wordt voldaan en is daarin vrij in kiezen van format en hoe dit aan te tonen. Uit het antwoord moet Erasmus MC onomstotelijk kunnen vaststellen dat wordt voldaan.
57 | Offerteleidraad, pagina 25, paragraaf 5.1, bewijsstukken | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | In paragraaf 5.1 wordt diverse keren het begrip "sluitingsdatum" gebruikt. Welke datum wordt hiermee bedoeld? | De sluitingsdatum is de datum van de ontvangst inschrijvingen
58 | inkoopvoorwaarden | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | De leveringsconditie DDP incoterms 2010 zouden wij graag willen herzien in DDP vanaf € 200,00. De redenen hiervoor zijn: kostenbeperking en duurzaamheid. Door een realistisch minimale factuurwaarde te benoemen voor de leveringsconditie DDP, worden onnodige leveringskosten, bestelkosten en transportbewegingen door kleine bestellingen voorkomen, zowel aan de kant van de leverancier alsook aan de kant van het Erasmus MC. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Dit is akkoord
59 | UEA | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Als ons moederbedrijf het UEA moet invullen en ondertekenen, dan zouden wij u willen vragen of u ons kunt voorzien van een Engelse Versie van het UEA. Ons moederbedrijf is niet in Nederland gevestigd en kan daarom ook geen Nederlandse versie ondertekenen, omdat zij niet begrijpen waar zij dan voor tekenen. | Tekenbevoegde moet UEA tekenen, de tekenbevoegde van de Inschrijver. Voor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt dat moederbedrijf moet tekenen. Er worden geen Engelse versies verstrekt.
60 | UEA | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Ons moederbedrijf is legal manufacturer, maar niet de producent. Zij kopen de handschoenen in en zetten die op voorraad in alle magazijnen van de dochterondernemingen en dus ook ons magazijn. Vanaf dat punt liggen alle taken bij ons als onderneming. Wij offreren. Kunt u aangeven of het UEA dan door ons of ons moederbedrijf ingevuld dient te worden of door beiden? Of kan ons moederbedrijf volstaan met alleen het invullen van bijlage 8, Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid? | zie antwoord op vraag 59.
61 | Contract | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | U stelt dat de prijzen vast moeten staan gedurende de overeenkomst. Door de extreem grillige markt op het gebied van grondstoffen en energie wijzigen de kostprijzen bijna dagelijks (negatief en positief). Zou het mogelijk zijn de prijzen bijvoorbeeld 1 keer per contractjaar middels de dan geldende NZA indexering aan te passen? | Dit is niet akkoord. Erasmus MC verzoekt vraagsteller om in de volgende ronde met een concreet voorstel te komen inclusief onderbouwing. Erasmus MC, en dit geldt voor alle vragen die gesteld worden , verzoekt vraagstellers individuele vragen te stellen.
62 | Bijlage 5a, Prijzenblad perceel 1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A | U wilt in perceel 1 onder andere Latexvrije, allergeenvrije en poedervrije handschoenen aangeboden krijgen. Kunt u specificeren wat u precies bedoelt met allergeenvrij? | Onder allergeenvrij wordt verstaan dat er zo min mogelijk allergenen in de handschoenmateriaal zit omdat materialen als accelerators/rubberversnellers, zoals thiuram, benzothiazolen, carbamaten en soms ook kleurstoffen allergische huidreacties (contactallergie) kunnen veroorzaken.
63 | Contract | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Kunt u de ingangsdatum aangeven van het beoogde contract van beide percelen? | Dit is afhankelijk van de voortgang van de beoordeling en zal zo spoedig mogelijk na gunning ingaan.
64 | Offerteleidraad, pagina 31/32, paragraaf 6,3, producten ter beoordeling | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Is inmiddels bekend wanneer u de producten ter beoordeling wenst te ontvangen? Als een exacte datum nog niet bekend is, dan zouden we graag een inschatting ontvangen. | Het aanleveren van producten t.b.v. de gebruikersbeoordeling zal na het indienen van de inschrijving zijn. We vragen alleen producten op zodra van alle inschrijvingen de geldigheid is vastgesteld, en bij alle geldige Inschrijvers tegelijkertijd.
65 | Offerteleidraad, pagina 21, paragraaf 9.1.18, voertaal | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | U schrijft in deze paragraaf dat de voertaal van correspondentie en/of stukken gesteld dienen te zijn in het Nederlands en/of vertaald dienen te worden. Ons moederbedrijf verzorgt alle certificaten voor het totale assortiment dat wij voeren. Tevens zijn er ook certificaten, technische fiches en overige officiële documenten die worden uitgegeven door onze fabrikanten. Deze certificaten, documenten en technische fiches zijn in het Engels en/of Duits opgemaakt. Wij nemen aan dat deze originele certificaten en andere officiële documenten niet vertaald hoeven te worden. | Dit is akkoord.
66 | Offerteleidraad, pagina 12, paragraaf 4.1, belangrijke data | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Gezien de omvang van deze offerte aanvraag en de complexe informatieverzoeken, zouden wij willen voorstellen om de datum van inschrijving naar 1 juli te verplaatsen. | Graag ontvangt het Erasmus MC een onderbouwing waarom dit noodzakelijk zou zijn aangezien de publicatie reeds 15 maart was. Erasmus MC acht dit een redelijke termijn. Toegevoegd 3e ronde Nota van Inlichtingen: 17 mei 2023 09:00 uur ontvangsttermijn vragen Inschrijvers 26 mei 2023 beantwoording 3e vragenronde
67 | PVE, levering, punt 9 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Uw inkoopordernummer en ons ordernummer staat op uw pakbon vermeld. Is dit voldoende voor u? | Wanneer een order meerdere dozen omvat moet duidelijk zijn welke dozen bij die order horen. Wanneer de order enkel 1 doos betreft is de pakbon voldoende en is er geen sticker benodigd.
68 | PVE, levering, punt 8 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Om gebruik van kunststof zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de pakbon aan uw goederenontvangstmedewerker overhandigd door de chauffeur. Desgewenst kunnen wij uw pakbon 1 dag voor aflevering per mail aan u versturen. Kunt u hiermee instemmen? | Niet akkoord. Iedere order moet een fysieke pakbon bevatten. Enkel pakbonnen per mail toesturen is geen optie. De chauffeur kan een vrachtbrief bij de levering overhandigen. Dit staat echter los van de afspraken over pakbonnen van orders. Die moeten op de bijbehorende doos bevestigd zijn.
69 | PVE, levering, punt 1 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | U stelt dat u bestellingen binnen 48 uur wilt ontvangen. Echter, duurzaamheids-technisch gezien, is het verstandiger om periodieke leveringen te doen. Kunt u hiermee instemmen? | Periodieke leveringen zijn akkoord. Dit past ook in het duurzaamheidsbeleid van het EMC
70 | Offerteleidraad, pagina 13 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Kunt u verduidelijken wat wordt bedoeld met de zin "De digitale Inschrijving dient te bestaan uit de volgende onderdelen en geschiedt uitsluitend en alleen in deze volgorde (tabs in uw Inschrijving)", met name het stukje "tabs in uw inschrijving"? | Tabs binnen de inschrijving bepalen de volgorde voor de vindbaarheid van de documenten. Voor het prijzenblad wordt een uitzondering gemaakt omdat dit separaat moet worden geüpload in Tenderned (Erasmus MC kan dit echter niet verifiëren)
71 | Type A niet steriele onderzoekshandschoen | niet steriele onderzoekshandschoen type A | In Perceel 1 wordt er gerefereerd naar een handschoen die dient te voldoen aan Type A volgens EN374. Echter denken wij dat andere chemicaliën belangrijker zijn dan degene beschreven in EN 374-1 (referentie aan chemicaliën A t/m T). Staat u ervoor open om handschoenen die getest zijn volgens EN 16523-1, maar niet per definitie aangemerkt zijn met A t/m T, toe te laten indien zij voldoen aan minimaal 6 chemicaliën voor minimaal 30 minuten? Dit betekent dat een handschoen met KPT certificering, met extra testen, ook toegelaten kan worden. Zo niet, wilt u dit dan toelichten? | De stoffen A t/m T zijn leidend in de NEN 374, derhalve zijn wij niet akkoord met uw voorstel tot wijziging.
72 | Gebruik Type A niet steriele onderzoekshandschoenen | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Gezien onze ervaring zien wij normaal een hoger gebruik op een Type B handschoen, dan een Type A. Wat is de reden dat jullie gebruik maken van een Type A handschoen? En op welke afdelingen wordt dit ingezet? | D e aangegeven aantallen zijn de gebruikte aantallen in 2022. Type A wordt op zorgafdelingen en laboratoria ingezet, ook in de Faculteit.
73 | Bijlage 17 Voorbeeld handschoenhouder | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Bij welk perceel hoort de afgebeelde verpakking van bijlage 17? | Bij beide percelen. De juiste bijlage 17 is alsnog toegevoegd.
74 | Offerteleidraad | niet steriele onderzoekshandschoen type A | In de offerteleidraad spreekt u over acceleratorvrije handschoenen. Kunt u specificeren aan welke criteria deze handschoenen moeten voldoen en/of kunt u ons informeren door welke doelgroep dit type handschoen gebruikt gaat worden? | Onder allergeenvrij wordt verstaan dat er zo min mogelijk allergenen in de handschoenmateriaal zit omdat materialen als accelerators/rubberversnellers, zoals thiuram, benzothiazolen, carbamaten en soms ook kleurstoffen allergische huidreacties (contactallergie) kunnen veroorzaken.
75 | Offerteleidraad, pagina 11, paragraaf 3.4, scope/varianten | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Uit de paragrafen scope en varianten van de offerteleidraad concluderen wij dat alleen een inschrijver die het compleet uitgevraagde assortiment in perceel 1 (bestaande uit 4 deelassortimenten) kan leveren, in aanmerking komt voor een contract. Staat u open voor het aanbieden van deelassortimenten binnen dit perceel of het aanbieden van alternatieven? | Nee, Inschrijver moet alle vereiste varianten kunnen leveren.
76 | Duurzaamheid | niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Kunt u ermee akkoord gaan, dat wij voor de inschrijving van Perceel 2 de vragen m.b.t. Duurzaamheid o.a. in bijlage 16: ‘’Duurzaamheidscompetenties’’ verwijzen naar onze algemene documenten zoals het Sustainablility Report, de UEA en Code of Conduct? Hierin tonen wij aan te voldoen aan de gevraagde competenties en ambities. Wij hebben als leverancier duurzaamheid als een van onze bedrijfswaarden en is al tientallen jaren een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie (medeondertekenen van de Greendeal). | Zie instructie in bijlage 16. Erasmus MC vereist specifieke beantwoording voor de producten waar het hier om gaat.
77 | Hoofdstuk 6.2 Beoordelingskader - Perceel 2 Niet steriele onderzoekshandschoen type B | niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Wij zijn benieuwd naar u motivatie om na gunning van perceel 2 te kiezen voor een minicompetitie na iedere 1,5 jaar ? En waarom u na de eerste 1,5 jaar geen rekening meer houdt met kwalitatieve scoren uit o.a. het Programma van Wensen (kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid) en de gebruikersbeoordeling ? Bijvoorbeeld indien de leverancier die de opdracht het eerst gegund krijg, exceptioneel heeft gescoord op ‘’PvW’’ (duurzaamheid en kwaliteit) en de ‘’Gebruikersbeoordeling’’, dit ten koste van een hogere prijs, de opdracht logischer wijs de resterende jaren verliest op prijs. | De tender voor perceel is het moment waarop Inschrijver kans maken om 1 van de 3 preferred suppliers te worden. Dit op basis van het gunningsmodel. De minicompetitie is geen afzonderlijke tender maar een methodiek om de 3 preferred suppliers de mogelijkheid te bieden om te leveren. Gezonde marktconform prijsvorming is daarin doorslaggevend.
78 | Aantal locaties | niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Concludeert inschrijver het goed als het gaat om 1 afleverlocatie? Zo niet, om hoeveel afleverlocaties gaat het? | In principe is sprake van 1 afleverlocatie.
79 | Ondertekening | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Inschrijver heeft volgens de KvK meer dan 1 bestuurder. In de statuten is opgenomen dat minimaal 2 bestuurders moeten tekenen, wil het document rechtsgeldig ondertekent zijn. Gaat u ermee akkoord dat deze bestuurders van de inschrijver een volmacht verklaring ondertekenen waarbij deze akkoord verklaren dat de gemachtigde inschrijver alle documenten in de inschrijving en de inschrijving in totaliteit alleen ondertekent? | Dit is akkoord.
80 | Gebruikerstest | niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Als we het goed lezen is het in de planning nog onduidelijk op welke datum de samples voor de gebruikerstest moeten worden aangeleverd, kunt u dit al aangeven of volgt deze datum later? | Het aanleveren van producten t.b.v. de gebruikersbeoordeling zal na het indienen van de inschrijving zijn.
81 | Vraag 11: Duurzaamheidscompetentie (bijlage 16) | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | In deze bijlage wordt gevraagd om bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken (productie plant, adres, etc.). Is het mogelijk om een NDA (Non-Disclosure Agreement) met het EMC te tekenen alvorens wij deze informatie verstrekken? | Dit is akkoord. Erasmus MC verzoekt vraagsteller aan te geven hoe dit te realiseren, voorafgaande aan de Inschrijving.
82 | Vraag 10: Programma van Wensen; Veiligheid/additieven, punt 2.2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Komt deze wens/eigenschap te vervallen voor variant 4 (de latex onderzoekshandschoen) ? | Dit is niet akkoord. Voor een eventuele latex variant geldt ook, dat het risico op het ontwikkelen van een type IV allergie tot een minimum wordt beperkt.
83 | Vraag 9: Programma van Wensen; Duurzaamheidsaspecten, punt 4.2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Het is ons niet geheel duidelijk wat er wordt bedoeld met 0% waste bij het uitnemen van de handschoenen. Zou u hier nadere toelichting bij kunnen geven en specificeren wat dit precies inhoudt? | Onder waste wordt verstaan dat bij het een voor een uitnemen van de handschoenen er toch meerdere handschoenen tegelijkertijd uit de doos komen, en daarmee ongebruikt als waste weggegooid worden. Onder 0% waste wordt verstaan dat slechts één handschoen uit de opening komt per uitname.
84 | Vraag 8: Programma van Eisen; Logistiek/verpakking, punten 1 en 2 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Hier staat dat op zowel de omdoos als de onderzoekshandschoenverpakking bepaalde informatie in het Nederlands moet zijn vermeld. Echter, sommige informatie staat bij ons in het Engels op de verpakking/omdoos vermeld (zoals het CE logo, lot nummer, vervaldatum). Moet daadwerkelijk al deze informatie in het Nederlands zijn vermeld? Zo niet, zou u kunnen aangeven welke informatie minstens in het Nederlands vermeld moet zijn? | Nee - dit mag ook in het Engels
85 | Vraag 7: Programma van Eisen; Veiligheidseisen, punt 6 | niet steriele onderzoekshandschoen type A | De wettelijke standaard trekkracht waaraan normale niet-steriele onderzoekshandschoenen dienen te voldoen is 6 Newton. Waarom moet deze sterkte minstens 9 Newton zijn voor perceel A varianten 1 en 3 ? Door het toevoegen van deze eis kan namelijk slechts 1 leverancier aan dit deel van deze aanbesteding deelnemen. | Eis 3.6 wordt voor handschoen type A variant III en IV aangepast naar minimaal 6N.
86 | Vraag 6: Programma van Eisen; Veiligheidseisen, punt 5 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Zou u kunnen aangeven welke desinfectantia zijn toegestaan in Nederland? (NEN-EN 1500:2013 en) | De eis 3.5 komt te vervallen
87 | Vraag 5: Programma van Eisen; Algemene eisen, punt 5 (Perceel 1 type A – variant 2: verlengd manchet) | niet steriele onderzoekshandschoen type A | In het PvE staat aangegeven dat de doosjes van de onderzoekshandschoenen aan bepaalde afmetingen dienen te voldoen i.v.m. de afmetingen van de houders (12x8cm). Is dit ook het geval voor de onderzoekshandschoenen met verlengd manchet? | Ja - de dozen moeten in de houder passen. Zie bijlage 17 ter verduidelijking. Bijgevoegd bij deze nota
88 | Vraag 4: Programma van Eisen; Algemene eis punt 3 (Perceel 1 – type A – variant 2: verlengd manchet) | niet steriele onderzoekshandschoen type A | Is er een minimale lengte die het manchet dient te hebben? | 12 inch
89 | Vraag 3: Programma van Eisen; Wettelijke eisen, punt 9 | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Dient het type A PPE certificaat ingediend te worden of zijn de testrapporten afdoende? | Gevraagd wordt om het tabblad chemische stoffen type A in te vullen. Als bewijs zijn testrapporten voldoende.
90 | Vraag 2: (offerteleiddraad – 5.2.2.1 kerncompetentie 1) | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | M.b.t. de referentie die aangeleverd moet worden van een klant die 60% van de aantallen afneemt. Dient de referent exact dezelfde variant onderzoekshandschoen afgenomen te hebben als de aan Erasmus aan te bieden varianten? Of mag deze in de categorie gelijkwaardige nitril handschoen vallen die grotendeels aan dezelfde eisen voldoen? | De kerncompetentie 1 waar de vraag betrekken op heeft is als volgt: “Vanwege de omvang van deze Overeenkomst acht Erasmus MC het van groot belang dat de Leverancier ervaring heeft met het leveren van een vergelijkbare pakket niet steriele Onderzoekshandschoenen als in deze aanbesteding aangeboden. Dit betekent dat voor per perceel minimaal 60% van de genoemde aantallen in tabel 3 uit de Offerteleidraad gegarandeerd geleverd kunnen worden.” Het gaat om een vergelijkbaar pakket niet steriele onderzoekshandschoenen als in deze aanbesteding (wordt) aangeboden. De referent dient niet exact dezelfde variant te hebben afgenomen, maar vergelijkbaar. Indien mogelijk, is de voorkeur wel voor exact het product dat wordt aangeboden. Aangetoond moet worden voor een perceel waarop wordt ingeschreven dat bij de referentie tenminste 60% van de genoemde aantallen zijn geleverd. Het gaat daarbij om het totaal van de vereiste varianten samen. Dit geldt niet voor de variant IV van perceel A.
91 | Vraag 1: (offerteleidraad - tabel 3) | niet steriele onderzoekshandschoen type A, niet steriele onderzoekshandschoenen type B | Is het toegestaan om hetzelfde type onderzoekshandschoen aan te bieden voor zowel perceel 1, type A variant 1 als perceel 2 (type B - niet-steriele onderzoekshandschoen) indien deze aan alle door Erasmus gestelde eisen voldoet? | Dit is toegestaan