### Bijlage F Programma van Eisen

U dient aan iedere eis te voldoen. Bij het indienen van uw inschrijving voldoet u aan alle gestelde eisen.

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen in de Nota van Inlichtingen.

| 1 | Eisen Algemeen |
| --- | --- |
| E1 | Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. |
| E2 | Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan alle geldende normen en regelgeving. De opdrachtgever is bevoegd het werk stil te leggen indien in strijd wordt gehandeld. Er vindt dan geen verrekening plaats van eventuele gemaakte kosten. |
| E3 | Opdrachtnemer stelt alle voor de werkzaamheden benodigde materiaal en materieel (inclusief water) ter beschikking voor alle lokale omstandigheden |
| E4 | Opdrachtnemer zorgt voor materieel dat in goede staat van onderhoud verkeerd. |
| E5 | Opdrachtnemer houdt rekening met omgeving en beperkt hinder bij uitvoering. |
| E6 | Indien de uitvoering van werkzaamheden wordt verhinderd door een oorzaak die niet bij de opdrachtnemer ligt, wordt dit direct aan de opdrachtgever gemeld. Opdrachtnemer overlegt met de opdrachtgever over de mogelijkheden om de verhindering op te lossen, indien dit niet direct mogelijk is, worden werkzaamheden op een ander tijdstip uitgevoerd en komt de opdrachtnemer met een voorstel om de werkzaamheden op een andere locatie uit te voeren. Stagnatiekosten zijn in deze situatie niet van toepassing |
| E7 | Indien de uitvoering van werkzaamheden wordt verhinderd door een oorzaak die bij de opdrachtnemer ligt, is deze zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing en dient dit gecommuniceerd te worden aan de opdrachtgever. |
| E8 | Opdrachtnemer neemt direct contact op met de opdrachtgever indien er schade door werkzaamheden of materieel ontstaat aan gemeentelijke of particuliere eigendommen. De verantwoordelijkheid om dergelijke schades naar behoren op te lossen ligt bij de opdrachtnemer. Kosten voor het herstel worden op opdrachtnemer verhaald. |
| E9 | Uitgangspunt is dat werkzaamheden in een gemeente aaneengesloten plaatsvinden op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Bij afwijken van deze tijden vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan afwijkende werktijden opleggen voor winkelgebieden. |

| 2. | Eisen Uitvoeringsplan |
| --- | --- |
| E10 | Opdrachtnemer neemt in de maand november-december contact op met de opdrachtgevers voor afstemming over de werkzaamheden voor komend jaar. |
| E11 | De opdrachtgevers verstrekken in december een digitaal overzicht met de te inspecteren en te reinigen riolen met een set digitale riolering schema tekeningen. Op basis hiervan maakt de opdrachtnemer een planning (tijdschema en werkvolgorde) en legt deze voor aan de opdrachtgever ter goedkeuring. |
| E12 | De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat inspectie en reiniging start in januari. Volgorde van uitvoering Castricum-Uitgeest-Heiloo-Bergen. De gemeenten aaneengesloten uitvoeren, niet gelijktijdig. |
| E13 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze zich een goed beeld vormt van de lokale situatie en handelt proactief richting de opdrachtgever om tijdig zaken aan te dragen die stagnatie of problemen kunnen veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden, zodat rekening wordt gehouden met mogelijke calamiteiten die zich kunnen voordoen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor om alle aanvullende noodzakelijke informatie tijdig bij de opdrachtgever op te vragen. Van verdekte putten of locaties die zonder aanvullende maatregelen niet bereikbaar of toegankelijk zijn doet de opdrachtnemer vooraf melding zodat de opdrachtgever deze bereikbaar kan maken. |
| E14 | Opdrachtnemer overlegt ter goedkeuring aan de opdrachtgever een uitvoeringsplan dat minimaal bestaat uit de volgende onderdelen: Inspectieplan conform BRL K 10015, Reinigingsplan conform BRL K10014, Veiligheids- & Gezondsheidsplan, voorbeeldbrief bewoners en bedrijven, in te zetten materieel, eventueel zaken die kunnen leiden tot stagnatie of calamiteiten, prijsopgave en de definitieve planning. Na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te starten. |
| E15 | Uitgangspunt is dat de inspectieputten toegankelijk zijn. Inspectieputten waarvan bij de vooropname door opdrachtnemer is geconstateerd dat ze verdekt zijn worden door de opdrachtgever toegankelijk gemaakt. |
| E16 | Indien als gevolg van calamiteiten extra werkzaamheden op het gebied van inspectie en / of reiniging noodzakelijk zijn of werkzaamheden verschoven moeten worden op de planning, wordt dit in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en ingepland. |

| 3. | Eisen uitvoering Inspectie & Reiniging |
| --- | --- |
| E17 | Opdrachtnemer voert de video-inspectie (panorama is niet toegestaan) uit conform Richtlijnen BRL K 10015. De beoordeling wordt uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2+A1:2011 |
| E18 | Inspecteurs zijn in bezit van het diploma “visuele inspectie” volgens NEN-EN 13508-2+A1:2011 |
| E19 | Opdrachtnemer overlegt op verzoek van de opdrachtgever op locatie certificaten en diploma’s van medewerkers die inspectiewerkzaamheden uitvoeren. |
| E20 | Rioolinspectie dient aansluitend plaats vinden op de reiniging, in ieder geval dezelfde dag. |
| E21 | Voor het inspecteren moet de riolering schoon en droog worden opgeleverd door de reiniging. Er is geen andere watervulling aanwezig, dan uit de huis- / kolkaansluiting van het riool in kwestie, in de begin en eindput is geen watervulling aanwezig. Stagnatie van de inspectie als gevolg van deze werkzaamheden komt niet aan in aanmerking voor verrekening |
| E22 | Door zettingen in de ondergrond zijn diverse riolen verzakt, om een goede inspectie te kunnen doen moet er tijdens de inspectie worden bij-gezogen. Voor bij-zuigen wordt geen verrekening toegestaan. |
| E23 | Onderdeel van de inspectie is een hellingshoekmeting van elke streng. Voor de hellingshoekmeting dient gebruik te worden gemaakt van de binnen-onderkant-buis (b.o.b.) die de opdrachtgever opgeeft. De waterpas van de camera dient dagelijks voor de eerste meting gekalibreerd te worden. |
| E24 | Van iedere streng dienen alle voegen rondom te worden geïnspecteerd |
| E25 | Binnen 15 werkdagen na afronding van de inspectie wordt een rapportage conform Richtlijnen BRL K 10015, aangeleverd op USB drive of een harde schijf: - Inspectieresultaten SUF-RIBX - Beelden incl. hellingshoekmeting - Video-opnamen met een minimale beeldresolutie van 1920 x 1080 pixels (Full HD) - Rapport in pdf |
| E26 | Gemiddeld dient uit te worden gegaan van een vervuilingsgraad van 30%. De vervuilingsgraad van riolen geeft geen reden tot stagnatiekosten. |
| E27 | In het beheersysteem van de gemeente kunnen kleine afwijkingen in de tekening ten opzichten van de werkelijke ligging voorkomen. Afwijkingen worden door de inspecteur vermeld op de inspectietekening en komen niet in aanmerking voor stagnatiekosten. |
| E28 | Opdrachtnemer dient rekening te houden met ongeveer 15% niet uit te voeren inspectie vanuit de voorkeursrichting inspecteur. |
| E29 | Inspecteur vermeld op de inspectietekening bij elke streng de nummer van filmbestand met rijrichting. Alsmede grote gebreken die het voor het functioneren of voor omgeving een direct gevaar zijn. |
| E30 | Afsluiters in de inspecteren strengen zijn niet toegestaan, muv uitstroomleidingen naar oppervlaktewater. |
| E31 | Bij het inspecteren van de leidingen dient met dezelfde camera ook de putten (voor zover mogelijk) geïnspecteerd te worden. Elke aansluiting in de put moeten in stilstand worden gefilmd. |
| E32 | De opdrachtgever levert een SUF-RIBX bestand en eventueel PDF tekeningen en een export uit het beheersysteem aan. |
| E33 | Alle werkzaamheden dienen binnen een gemeente aansluitend uitgevoerd te worden. |

| 4. | Eisen Reiniging |
| --- | --- |
| E34 | Opdrachtnemer voert reiniging uit conform Richtlijnen BRL K 10014. |
| E35 | Opdrachtnemer overlegt op verzoek van de opdrachtgever op locatie certificaten en diploma’s van medewerkers die reinigingswerkzaamheden uitvoeren. |
| E36 | Hemelwaterriool / IT / DT leegzuigen en afsluiters plaatsen. Deze stelsels zijn aangelegd onder het waterpeil. (voor deze werkzaamheden is een meerprijs/m’ in de inschrijfstaat opgenomen) |
| E37 | Niet alle putten zijn met de zuig/spuitauto bereikbaar. Hiervoor moet de opdrachtnemer diverse zuig/spuitslangen uitlopen. Voor het werken op afstand tot 25meter buiten de rijweg wordt geen aparte verrekening toegestaan. |
| E38 | Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van bijvoorbeeld voorwerpen of extreme vervuiling in het riool, wordt dit gemeld aan de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kunnen deze eventueel op een later tijdstip worden verwijderd. |
| E39 | Regenwaterriolen dienen, benedenstrooms van de afsluiters, leeggepompt te worden in het regenwaterriool. |
| E40 | Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan. |
| E41 | Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte. |
| E42 | Opdrachtnemer verzorgt het transport van al de ingezamelde afvalstoffen (conform Wet Milieubeheer) naar een (dichtstbijzijnde) erkende bewerkings- en verwerkingsinrichting. In overleg met de opdrachtgever moet overeenstemming bereikt worden over de storttarieven vooraf er toestemming wordt gegeven voor het transport. |
| E43 | De reinigingswagens moeten voldoen aan de Euro 6 norm. |

| 5. | Eisen Veiligheid |
| --- | --- |
| E44 | Opdrachtnemer maakt een Veiligheids- & Gezondsheidsplan voor locaties waar extra maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van zowel personeel als de omgeving bij de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen. De opdrachtgever zal locaties aangeven waarover bekend is dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. |
| E45 | Opdrachtnemer stelt verkeersmaatregelen in overleg met de opdrachtgever op. De opdrachtgever houdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toezicht op de veiligheidsmaatregelen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk en zorgt voor de benodigde verkeersafzettingen conform C.R.O.W. Publicatie 96b en is verplicht een afzethek te plaatsen rondom openstaande putten. |
| E46 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt, een volledige afsluiting van wegen vereist toestemming van de opdrachtgever. |

| 6. | Eisen Communicatie |
| --- | --- |
| E47 | Opdrachtnemer onderhoudt communicatie met de contactpersoon van de opdrachtgever. |
| E48 | Opdrachtnemer zorgt bij de uitvoering van het werk voor een uitvoerder die contact onderhoudt met de contactpersoon van de opdrachtgever. |
| E49 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat bij de uitvoering van de werkzaamheden medewerkers in de Nederlandse taal kunnen communiceren met opdrachtgever, omwonenden en bedrijven. |
| E50 | Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden stelt de opdrachtnemer de contactpersoon van de opdrachtgever wekelijks op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden. |
| E51 | Opdrachtnemer verstrekt 1x per week een digitale voortgangsrapportage met de voortgang van de werkzaamheden per dag. |
| E52 | Opdrachtnemer neemt direct contact op met de contactpersoon van de opdrachtgever bij de volgende situaties: - Afwijkingen die een ernstig risico vormen voor het goed functioneren van een riool - Externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben (bijvoorbeeld verkeerveiligheid) - Defecten aan rioleringsobjecten zowel intern als extern |
| E53 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een tijdige bezorging van de bewonersbrieven aan woningen die gelegen zijn aan te reinigen vuilwaterriolering en gemengde riolering. Deze moeten minimaal 2 werkdagen en maximaal 4 werkdagen voor de daadwerkelijke dag van uitvoering zijn bezorgd. |
| E54 | Opdrachtnemer draagt zorg voor de afwikkeling van klachten van omwonenden of bedrijven. Indien het klachten betreffen die niet direct op te lossen zijn en ingewikkelder van aard zijn, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. In overleg met de opdrachtgever wordt gezocht naar een passende oplossing. |

| 7. | Eisen Facturering |
| --- | --- |
| E55 | Opdrachtnemer factureert per gemeente maandelijks de uitgevoerde werkzaamheden conform goedgekeurd uitvoeringsplan, middels een verzamelfactuur. De bedragen op de verzamelfactuur zijn gebaseerd op de prijzenstaat bij Inschrijving. Op de verzamelfactuur wordt het factuurbedrag opgesplitst tot het opdrachtniveau, met een duidelijke vermelding van de type werkzaamheden en hoeveelheden. |
| E56 | Opdrachtnemer vermeldt op de verzamelfactuur de kenmerken die de opdrachtgever bij gunning aangeeft. |
| E57 | Reisuren, brandstof, inzet van materieel en materiaal en overige kosten maken deel uit van de prijzen zoals opdrachtnemer heeft opgegeven op de prijzenstaat bij inschrijving. |
| E58 | Kosten voor storting van rioolslib worden per ton verrekend. Stortingsbewijzen dienen als bijlage aan de verzamelfactuur te worden toegevoegd. Zonder stortingsbewijzen wordt de storting van slib niet verrekend. |
| E59 | Op de stortingsbewijzen dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden: de hoeveelheid slib, de datum en tijd van afgifte, de locatie (gemeente) waar het vandaan komt, het kenteken van het voertuig en het afvalstroomnummer. |
| E60 | Meerwerk wordt apart inzichtelijk gemaakt op de verzamelfactuur en wordt alleen betaald indien er vooraf schriftelijke goedkeuring is gegeven door de opdrachtgever. |