## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijv o.b.v. de volgende gegevens
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Product
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing.
1a | Gaarne ontvangen wij de beschikbare datasheets en brochures.
1b | Beschrijf welke acquisitie en postprocessing mogelijkheden geboden worden voor statische, dynamische en bewegingsgecorrigeerde PET studies.
1c | Beschrijf tevens de variatie in CT-scan opties die op de systemen (verwacht) leverbaar zijn.
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
3 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren?
4 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
4a | Verwacht u in de komende jaren nog verdere ontwikkelingen te kunnen aanbieden om de te gebruiken hoeveelheid radioactiviteit nog verder te kunnen verminderen? Zo ja, beschrijf deze ontwikkelingen en hun verwachte impact op de noodzakelijke activiteit per patiënt.
5 | Wat zijn naar uw mening de mogelijkheden om in de combinatie van twee systemen (een total body en een tweede systeem met een korter axiaal FOV) met één, zeer laag doseringsschema maximale besparingen aan activiteit en stralingsexpositie te realiseren?
5a | Geef aan welke minimale activiteit en bijbehorende scantijd u verwacht nodig te hebben om bovengenoemd “total body” gebied te acquireren voor elk van de door u aangeboden camera’s voor tenminste de nuclide F-18, Ga-68, Cu-64 en Zr-89.
6 | Levert u naast de total body en de standaard FOV types, ook PET-CT systemen met een ander axiaal field-of-view?
6a | Zo ja, kan een standaard PET-CT geüpgraded worden naar een groter axiaal field of view?
6b | Zo nee, verwacht u op termijn dit te ontwikkelen? Op welke termijn verwacht u dit te kunnen leveren?
7 | Kunt u aangegeven wat de levertijd van de apparatuur is?
7a | Zijn er nog specifieke (reserve)onderdelen die op dit moment of in de toekomst een duidelijke “bottleneck” zijn, als het gaat om levertijd?
8 | Heeft u adviezen voor het optimaal inrichten van IT-infrastructuur voor een total body PET? Welke onderdelen kunt u hiervoor leveren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan netwerksnelheid, hoeveelheid opslag voor non DICOM (listmode) data en hoe deze opslag het best aangesloten kan worden op het systeem.
8a | Welke systemen en mogelijkheden zijn er beschikbaar voor offline reconstructie zowel voor research als patiëntenzorg.
8b | Heeft u adviezen voor software en hardware voor postprocessing en optimale weergave ten behoeve van verslaglegging.
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
Prijs
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Opstelling
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een opstellingstekening maken van twee PET-CT scanners in de beide ruimtes incl. technische ruimtes, o.b.v. Bijlage 2 – Intekendocument PET-CT systemen? Indien (rand-) apparatuur niet in de beschikbare ruimtes past, verzoeken wij u deze apparatuur op de gang in te tekenen.
Duurzaamheid
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf het energiegebruik van de voorgestelde scanners tijdens gebruik alsmede in (nacht)rust.
2 | In hoeverre verwacht u uw systemen te kunnen voorzien van upgrade van onderdelen onder behoud van overige functionele delen om op de nieuwste stand van techniek te kunnen blijven bij kleinst mogelijke milieu-impact?
3 | Wanneer verwacht u het end-of-life van de productlijn van de voorgestelde camera’s?
4 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
5 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
5a | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
6 | Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt?
7 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen.
7a | Bent u bekend met ISO 26000 en de GRI standaard. Zo ja, heeft u een ISO 26000 zelfverklaring of staat dat in de planning? Kunt u het CRS/duurzaamheid jaarverslag delen?
8 | Komen er nieuwe oplossingen beschikbaar die direct bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Erasmus MC?
Research
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Research is voor het Erasmus MC, maar zeker voor de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van groot belang. Kunt u aangeven of u mogelijkheden ziet voor samenwerking op het gebied van research. Zo ja, heeft u concrete suggesties?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
2 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van Eisen en Wensen) op productniveau van PET-CT systemen in een Europese Aanbesteding procedure?
2a | Kunt u eventueel een voorbeeld indienen?
3 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
4 | Heeft u verder nog opmerkingen?