## Ketelruimte 1
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Piramide 2
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Burg. de Zeeuwstraat
Huisnummer | 294
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2981 AJ
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-08
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3
Aantal | 1 | 1 | 1
Fabrikant | Nefit | Nefit | Nefit
Type | Topline HR 45 | Topline HR 30 | Topline HR 45
Capaciteit | 45 | 30 | 45
Bouwjaar | 2010
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja | Ja
Type | VSH | VSH | VSH
DN | 25 | 25 | 25
Drukveiligheid | Ja | Jaa | Ja
Type | CW67N | CW67N | CW67N
DN | 15 | 15 | 15
Druk | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
Opmerking | Overstort opp de grond
| Geen ventilatie in de ketel ruimte, temperatuur in de ketelruimte erg hoog | Ketelruimte wordt gebruikt als bergingsruimte
Regeling
Fabrikant | Nefit
Type | MBC5
Soort | Cascade regelaar
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpot
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Reflex
Type | N
Inhoud | 80 | L
Voordruk | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | In het ketel
Type
Schakeling
Voeding
Groepspomp
Fabrikant | Grundfos
Type | Magna 3200
Schakeling
Voeding | 230V (1x)
Vloerverwarming pomp
Fabrikant | grundfos
Type | UPS 25-80
Schakeling
Voeding | 230 V (1x)
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Vloerverwarming
Fabrikant | TA STAG | TA STAD
Diameter | 40 | 25
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | Niet aanweizg
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Vloerverwarming
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
| Binnenunit | Buitenunit
Fabrikant | Panasonic | Panasonic
Type | SOGUTMA | CU F23SWKE
Hoeveelheid | 3 | 3
Huidige staat | Goed | Goed
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | J.E. Stork Air
Type | WHR950/960
Hoeveelheid | 3
Huidige staat | Goed
Opmerking
In het gebouw zijn er twee aparte ketel ruimtes aanwezig. In ketel ruimte 1 staan er 3 gasketels van Nefit Topline HR 45 (2x) en HR 30 (1x). In ketelruimte 2 hangt 1 gasketel van Nefit Topline Hr 25. De CV leidingen zijn van dikwanding staal. De plattegrond te vinden onder tab 'plattegrond' is niet up to date, de lokalen zijn opgedeelt in 4 verschillende delen. Deel blauw bestaat uit 6 klaslokalen en 9 ruimtes Deel rood bestaat uit 4 klaslokalen en heeft ook een bovenverdieping met 2 lokalen. Deel groen bestaat uit 4 klaslokalen. Deel geel is een tijdelijke noodgebouw portakabine.
In de lokalen (deel groen) hangen platenradiatoren type 22 met Danfoss thermosstaatkranen. In deel blauw en rood is er vloerverwarming. Deel geel heeft een elektrische verwarmingsgedeelte. De ventilatiesysteem in het school gebouw bestaat uit J.E. Stork Air units. De preciesverdeling van de ventilatiesytemen zijn te vinden onder tab 'Lokalen'. Verder hangen er een aantal close in boilers en zijn er in twee lokalen Airco Units. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Ketelruimte 2
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1
Aantal | 1
Fabrikant | Nefit
Type | Topline HR 25
Capaciteit | 25
Bouwjaar | 2010
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C
Uitwendige staat | Goed
Ketelafsluiters | Ja
Type | VSH
DN | 25
Drukveiligheid | Ja
Type | CW67N
DN | 15
Druk | 3
Trechter en afvoer | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof
Opmerking | Overstort opp de grond
Geen ventilatie in de ketel ruimte
Regeling
Fabrikant | Nefit ketel regeling
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1
Fabrikant | Reflex
Type | N
Inhoud | 18 | L
Voordruk | 3 | Bar
Aansluitgroep | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | In het ketel
Type
Schakeling
Voeding
Groepspomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Vloerverwarming pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet zichtbaar
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | Niet aanweizg
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [8 empty] | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 2 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 3 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 4 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 5 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 6 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 7 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 8 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 9 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 10 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 11 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 12 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 13 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 14 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 15 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen | Blauw
Ruimte 16 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Rood
Ruimte 17 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Rood
Ruimte 18 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Rood
Ruimte 19 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Rood
Ruimte 20 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Groen
Ruimte 21 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Groen
Ruimte 22 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Groen
Ruimte 23 | 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type D | Mechanische afzuiging | Mechanische toevoer | TL-buizen | Groen
Ruimte 24 |  | Elektrische verwarming |  |  |  |  | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen | Geel

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Blauw | Close in | Daalderop | 07.14.38.049 | 30 L | 2
Ruimte Rood | Close in | Daalderop | 07.02.10.636 | 4,7 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen

## Plattegrond
Deze plattegrond in niet up to date, de lokalen zijn opgedeelt in 4 verschillende delen.
Deel blauw bestaat uit 6 klaslokalen en 9 ruimtes
Deel rood bestaat uit 4 klaslokalen en heeft ook een bovenverdieping met 2 lokalen
Deel groen bestaat uit 4 klaslokalen
Deel geel is een tijdelijke noodgebouw portakabine
Geel heet elektrische verwarming en airco unite 1 buiten unit en twee binnenunits
Groen en rood type D Mechanische toe en afvoer
Blauw type C Natuurlijke toevoer met klapramen en mechanische afzuiging
Geel Type A is natuurlijke toe en afvoer

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 1 | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel