## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Piramide 1
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | G. Alewijnszstraat
Huisnummer | 1
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2988 AJ
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-08
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta | Quinta
Capaciteit | Gegevens onbekend | Gegevens onbekend
Bouwjaar | Gegevens onbekend | Gegevens onbekend
Ketelnummer | Gegevens onbekend | Gegevens onbekend
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Groepafsluiter | Econ
Type | Econ
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | Pentec | Pentec
DN | 15 | 15
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Aluminium | Aluminium
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Regelkast
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 25 | 35 | L
Voordruk | 0.5 | 1 | Bar
Aansluitgroep
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | In ketel
Type
Schakeling
Voeding
Groepspomp
Fabrikant | Niet zichtbaar
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| Groep 1 | Groep 2
Fabrikant | Oventrop | Oventrop
Diameter | 32 | 32
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Vloerverwarming
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | System R
Type | Rotovex 3800 EL
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking | Mechanische toevoer en afzuiging
Fabrikant | Systeem R
Type | Topvex 1000 R EL-L
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking | Mechanische toevoer en afzuiging
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta. De gegevens van de warmteopwekkers ontbreken. De CV leidingen zijn van dunwandig staal. De schoolgebouw bestaat uit twee groepen. De precies verdeling is niet duidelijk.
Het gehele schoolgebouw is voorzien van vloerverwarming. De ventilatiesysteem in het school gebouw bestaat uit System R Rotovex 3800 EL 1 en Topvex 1000 R EL-L. Verder hangen is er een close in boiler in de keuken. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [5 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 2 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 3 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 4 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 5 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 6 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 7 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 8 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 9 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 10 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 11 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 12 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 13 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 14 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen
Ruimte 15 |  | Vloerverwarming |  |  |  |  | Type C | Mechanische afzuiging | Natuurlijke | TL-buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | Niet zichtbaar | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Koeling | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type | Type
Gang | Vloerverwarming

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 1 | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel