## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | Basisschool Tandem
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Hoendersekade
Huisnummer | 1
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 3332 KW
Plaats | Zwijndrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-14
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3
Aantal | 1 | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 90 | Quinta Pro 90 | Quinta Pro 90
Capaciteit | 90 | 90 | 90
Bouwjaar | 2011 | 2011 | 2011
Ketelnummer | BUG-AAA-66 | BUG-AAA-67 | BUG-AAA-68
Stookconfiguratie | Type B | Type B | Type B
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja | Ja
Type | CIM | CIM | CIM
DN | 32 | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja | Ja
Type | SVE | SVE | SVE
DN | 20 | 20 | 20
Druk | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Op de grond | Op de grond | Op de grond
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Ruimte | Ruimte | Ruimte
CV Leiding | Dunwandig | Dunwandig | Dunwandig
Opmerking | Isolatie weggehaald en niet terug gezet
Regeling
Fabrikant | Regeling van Remeha
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Kraan met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpotten
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Flamco | Flamco
Type | Flexcon | Flexcon
Inhoud | 140 | 140 | L
Voordruk | 1 | 1 | Bar
Aansluitgroep | op het systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2 | Ketel 3
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | UPS 25-180 | UPS 25-180 | UPS 25-180
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Groepspomp
Groepen | Groep 1 | Groep 2 | Groep x
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | UPS 50-30 | UPS 65-60/2 | Alpha 2 L 15-60
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Fuji Electric
Type | Niet leesbaar
Hoeveelheid | 2
Huidige staat
Opmerking | Directeur had aangegeven dat de airco units niet goed werken
Fabrikant | Midea
Type | MOU-18HDN1
Hoeveelheid | 1
Huidige staat
Opmerking | Directeur had aangegeven dat de airco units niet goed werken
Ventilatie
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn er drie warmteopwekkers. Drie Remeha Quinta Pro 90. De CV leidingen zijn van dunwandige stalen buizen. Het schoolgebouw bestaat uit drie verschillende groepen. De gegeven plattegrond is een schematische weergave van het gebouw. De opgestuurde tekeningen zijn niet up to date. De nieuwbouw gedeelte bestaat uit lokalen 1,2,4 en 6.
De nieuwbouw gedeelte is voorzien van vloerverwarming. De andere lokalen hebben ledenradiatoren en platenradiatoren type 22 met Danfoss thermostaatkranen. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes. De afvoer is alleen in de nieuwe gedeelte anders namelijk een mechanische afvoer en natuurlijke toevoer.
Voor de gedeelte die wordt verhuurd aan Yes! kinderopvang zijn er een aantal airco units. De directeur had aangegeven dat die niet goed werken.
Verder hangt er in de keuken een close in Boiler en is het gehele gebouw voorzien van TL Buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Speellokkaal | 3 | Leden |  | Danfoss | 3 | Thermostaatkraan | 1 | platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen
YES! Kinderopvang | 5 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 5 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type C | Mechanische | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 1/2 Vissen |  | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 1/2 Vlinders |  | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 1/2 Bijtjes | 4 | Leden |  | Danfoss | 4 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 3 | 4 | Leden |  | Danfoss | 4 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 4 |  | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 5 | 3 | Leden |  | Danfoss | 3 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 6 |  | Vloerverwarming | [10 empty] | Type C | Mechanische | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 7 | 4 | Leden |  | Danfoss | 4 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen
Groep 8 | 3 | Leden |  | Danfoss | 3 | Thermostaatkraan | [6 empty] | Type A | Natuurlijke | Natuurlijke | TL-buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Typc A | Natuurlijk | Natuurlijk | TL-Buizen

## Plattegrond
Nieuwbouw

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel