## Deel 1 de Botter
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Botter
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Voorn
Huisnummer | 11
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2986 JA
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-09
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 90 | Quinta Pro 90
Capaciteit | 90 | 90
Bouwjaar | Onbekend | Onbekend
Ketelnummer | 102KT01 | 102KT02
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | SVE | SVE
DN | 20 | 20
Druk | 3 Bar | 3 Bar
Trechter en afvoer | Wordt op grond gegooid | Wordt op grond gegooid
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Door ketel zelf geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Luchtpot
Fabrikant | Flamco
Type | Flexvent
Diameter | 15
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie vat ketel 1 | Expansie vat ketel 2 | Expansievat systeem | Expansievat systeem
Fabrikant | Reflex | Reflex | Reflex | Reflex
Type | N | N | N | N
Inhoud | 12 | 12 | 80 | 80 | L
Voordruk | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | Bar
Aansluitgroep | Op de ketel | Op de ketel
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPM 2 25-70 | UPM 2 25-70
Schakeling
Voeding | 230 v (1x) | 230 v (1x)
Groepspomp | Algemeen | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | UP S32-80 | UPS 25-60 | UPS 25-60 | UPS 25-60 | UPS 25-60
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| Algemeen | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4
Fabrikant |  | SAR | SAR | SAR | SAR
Diameter |  | 32 | 32 | 32 | 32
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
|  | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4
Driewegklep
Fabrikant klep |  | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens
Type |  | VXD 44.32-16 | VXD 44.32-16 | VXD 44.32-16 | VXD 44.32-16
Opmerking
Motor Fabrikant |  | Siemens | Landis & Staefa | Siemens | Landis & Staefa
Type |  | SAS 31 | SQS35 | SAS 31 | SQS35
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Het oude gedeelte botter
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
In het gebouw zijn de verwarmingsystemen verdeelt in twee delen. Deel 1 is voor de linkerzijde van het gebouw ruimte 1 t/m 9. Deel 2 is voor de rechterzijde van het gebouw ruimte 10 t/m 18. Voor deel 1 zijn er 2 warmteopwekkers. Twee gasketels van Remeha Quinta Pro 90.
In de lokalen hangen platenradiatoren type 33 met Danfoss thermosstaatkranen. In de algemene ruimtes hangen platenradiatoren type 21 met danfoss thermosstaatkranen. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes. Verder hangt er in de keukens een close in boilers. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Deel 2 de Ark
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2 | Gasketel 3
Fabrikant | Remeha | Remeha | Remeha
Type | Quinta pro 65 | Quinta pro 45 | Quinta pro 65
Capaciteit | 65 | 45 | 65
Bouwjaar | Niet waarneembaar
Ketelnummer | 101KT01 | 101KT02 | 101KT03
Stookconfiguratie | Type C | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja | Ja
Type | CIM VAL | CIM VAL | CIM VAL
DN | 32 | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja | Ja
Type | SVE | SVE | SVE
DN | 20 | 20 | 20
Druk | 3 | 3 | 3
Trechter en afvoer | Op de grond | Op de grond | Op de grond
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof | Kunststof
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Door ketel zelf geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie vat ketel 1 | Expansie vat ketel 2 | Expansie vat ketel 3 | Expansievat systeem | Expansievat systeem
Fabrikant | Reflex | Reflex | Reflex | Reflex | Reflex
Type | N | N | N | N | N
Inhoud | 12 | 12 | 12 | 80 | 80
Voordruk | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
Aansluitgroep | Op de ketel | Op de ketel | Op de ketel | Op het systeem | Op het systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2 | Ketel 3
Fabrikant | Grundfos | Grundfos | Grundfos
Type | UPM 2 25-70 | UPM 2 25-70 | UPM 2 25-70
Schakeling
Voeding | 230 v (1x) | 230 v (1x) | 230 v (1x)
Groepspomp
Fabrikant | Niet aanwezig
Type
Schakeling
Voeding
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Het oude gedeelte Arc linkerzijde plattegrond
Type
Afsluiter
Hoeveelheid

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 2 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 3 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 4 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 5 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 6 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 7 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 8 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 9 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 10 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 11 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 12 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 13 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 14 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 15 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 16 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 17 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 18 | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | 1 | Platenradiatoren | 33 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop |  | 10 L | 1
Ruimte berging |  | Daalderop | 07.14.38.049 | 80 L | 1
Ruimte Keuken |  | Inventum | Modesto | 10 L | 1
Ruimte berging |  | Inventum | EDR 50 | 50 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 2 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 3 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 4 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 5 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen
Ruimte 6 | Platenradiatoren | 22 | Danfoss | 1 | Thermostaatkraan | Type A | Klapramen | Klapramen | TL-Buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel