## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Draaimolen
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Stellingmolen
Huisnummer | 12
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2992 DN
Plaats | Barendrecht
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2022-02-15
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Nefit | Nefit
Type | Topline HR 45 | Topline HR 30
Capaciteit | 45 | 30 | kw
Bouwjaar | 2013 | 2018
Ketelnummer
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | CIM VAL | CIM VAL
DN | 28 | 28
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | Flamco Prescore | Flamco Prescore
DN | 28 | 28
Druk | 3 | 3 | Bar
Trechter en afvoer | Nee | Nee
Rookgasafvoer | Kunstof | Kunstof
Luchttoevoer | Kunstof | Kunstof
Opmerking | Serie systeem
ketelruimte wordt gebruikt als bergingsruimte
Regeling
Fabrikant | door ketel geregeld
Type | Nefit
Soort
Opmerking | Nefit eigen regeling vanuit de ketels
Vulinstallatie
Omschrijving | Slang
Fabrikant | Rubbere slang
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort | Niet te zien
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant
Type
Soort
Diameter
Opmerkingen
Expansievoorziening
Bouwjaar
Fabrikant | Flamco
Type | Flexcom
Inhoud | 80 | L
Voordruk | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp
Fabrikant | nefit pomp
Type | Zelf opzoeken
Schakeling
Voeding
| Groep 1 | Groep 2
Groepspomp
Fabrikant | Grundfoss | Grundfoss
Type | Alpha 1 25-60 | Alpha 2 25-60 | 180inbouwlengte
Schakeling | Geregeld door groep | Geregeld door groep
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | HNG
Diameter | DN 20
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
| Groep 1 | Groep 2
Fabrikant
Diameter
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant | Thermo dat2p
Type | zelf opzoeken
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | niet aanwezig
Type
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Niet aanwezig
Fabrikant
Type
Hoeveelheid
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
Fabrikant | J.E. Storkair
Type | VDA 225/4 EC+WS
Hoeveelheid | 2
Huidige staat | Goed
Opmerking
Fabrikant | Bergschenhoek
Type | RA 225/6 EC
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking
Fabrikant | Zehnder
Type | VDX 110 + WS
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee gasketels van Nefit Topline HR 30 en 45. De CV leidingen zijn van dunwandig staal. Het schoolgebouw bestaat uit twee groepen. De precies verdeling is niet duidelijk.
In de lokalen hangen platenradiatoren type 21 of 22 met Danfoss thermosstaatkranen. De lucht wordt afgezogen naar de ventilator op het dak. Er zitten 3 verschillende types op het dak. De toevoer van verse lucht gaat via de klapramen in de verschillende ruimtes. Verder hangt er in de keuken een close in boiler. Tot slot is het gehele gebouw voorzien van LED verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [11 empty] | Ventilatie |  |  |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Type | Afzuiging | Luchten | Toevoer | Type
Ruimte 1 | 2 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 2 | 4 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 4 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 3 | 2 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 4 | 2 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 5 | 4 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 4 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 6 | 2 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | J.E. Storkair | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 7 | 2 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Apart | Zehnder | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 8 | 4 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 4 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | Zehnder | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 9 Leraren kamer | 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | Zehnder | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 10 Directeur | 1 | Platenradiatior | 22 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | [6 empty] | Apart | Bergschenhoek | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
Ruimte 11 Aula | 2 | Platenradiatior | 21 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan | Apart | Bergschenhoek | Type C | Klapramen | Klapramen | LED

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop | 07.02.26.631 | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming | [5 empty] | Ventilatie |  |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Luchten | Toevoer | Type
Gang | 2 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 2 | Themostaatkraan | Apart | Type C | Klapramen | Klapramen | LED
| 1 | Platenradiatior | 20 | Danfoss | 1 | Themostaatkraan

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel