## Rapport
Opname werktuigbouwkundige installaties scholen |  |  |  | Algemene informatie
Opdrachtgever | OZHW
Contactpersoon
Objectgegevens
Informatief
Naam object | De Reijer
Type | Schoolgebouw
Classificatie
Gebouwtype | Schoolgebouw
Subtype | Basisschool
Daktype
Gebouwhoogte
Adresgegevens
Straat | Prinsenstraat
Huisnummer | 74
Toevoeging
Volgnummer
Postcode | 2983 CL
Plaats | Ridderkerk
Registratiegegevens invoer
Opnamedatum (bezoekdatum) | 2021-12-09
Uitgevoerd door | Jibril Qorane
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Warmteopwekkers
Functie
Omschrijving | Gasketel 1 | Gasketel 2
Aantal | 1 | 1
Fabrikant | Remeha | Remeha
Type | Quinta Pro 115 kW | Quinta Pro 115 kW
Capaciteit | 115 | 115
Bouwjaar | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Ketelnummer | Niet zichtbaar | Niet zichtbaar
Stookconfiguratie | Type C | Type C
Uitwendige staat | Goed | Goed
Ketelafsluiters | Ja | Ja
Type | VAL | VAL
DN | 32 | 32
Drukveiligheid | Ja | Ja
Type | SVE | SVE
DN | 20 | 20
Druk | 3 | 3
Trechter en afvoer | Ja | Ja
Rookgasafvoer | Kunststof | Kunststof
Luchttoevoer | Kunststof | Kunststof
Opmerking
Regeling
Fabrikant | Ketel geregeld
Type
Soort
Opmerking
Vulinstallatie
Omschrijving | Met slang
Fabrikant
Type
Overige functies
Opmerking
Luchtafscheiding
Soort
Fabrikant
Type
Diameter
Opmerkingen
Filter
Omschrijving
Fabrikant | Spirotech
Type | DEAERATOR
Soort | Micromelle filter
Diameter | 50
Opmerkingen
Expansievoorziening
Soort | Expansie 1 | Expansie 2
Fabrikant | Reflex | Reflex
Type | N | N
Inhoud | 80 | 80 | L
Voordruk | 0.5 | 0.5 | Bar
Aansluitgroep | Systeem | Systeem
Opmerking
Pompen
Ketelpomp | Ketel 1 | Ketel 2
Fabrikant | Grundfos | Grundfos
Type | UPS 20-80 | UPS 25-80
Schakeling
Voeding | 230 V (1x) | 230 V (1x)
Groepspomp
Fabrikant | Milo
Type | Stratos 40/1-8
Schakeling
Voeding | 230 V (1x)
Tapwater pomp
Fabrikant
Type
Schakeling
Voeding
Bypass ventiel
Fabrikant | Niet aanwezig
Diameter
Instelling
Opmerking
Inregelafsluiter
Fabrikant | TA | TA
Type | STAD | STAD
Aantal | 3x | 1x
Diameter | 15 | 50
Instelling
Opmerking
Smoorkleppen
Fabrikant
Type
Diameter
Instelling
Opmerking
Driewegklep
Fabrikant klep | Regin
Type | ZTR20-2.0
Diameter | DN 20
Opmerking
Motor Fabrikant
Type
Warmtemeter
Groep | Niet aanwezig
Fabrikant flow meter
Type
Doorlaat
Fabrikant warmtemeter
Type
Warmteafgifte
Fabrikant | Vloerverwarming
Type
Afsluiter
Hoeveelheid
Koeling
Fabrikant | Mitsubishi heavy industries
Type | SRC50ZM-S
Hoeveelheid | 3
Huidige staat
Opmerking
Fabrikant | Mitsubishi heavy industries
Type | FDC335KXZE1
Hoeveelheid | 2
Huidige staat
Opmerking
Ventilatie
LBK
Fabrikant | System R
Type | TOPVEX SR09 E HW
Hoeveelheid | 1
Huidige staat | Goed
Opmerking | De LBK zit in dezelfde ruimte als ketel 2
Fabrikant | Zehnder J.E. StorkAir
Type | MX 320 ZMV + WS
Hoeveelheid | 4
Huidige staat | Goed
Opmerking
In het gebouw zijn er twee warmteopwekkers. Twee Remeha Quinta Pro 115 kW. De ketels bevinden zich op twee aparte locaties. De klaslokalen zijn voorzien van convectoren.
Luchttoever in de lokalen doormiddel roosters. En afzuiging in de gangen door overdruk. Type D mechanische toe en afvoer van lucht.
Verder hangen er een close in boiler en er zijn in verschillende ruimtes Airco units en is het gehele gebouw voorzien van TL-buizen verlichting.

## Lokalen
Lokalen
| verwarming | [5 empty] | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Aantal | Radiatoren | Type | Afsluiting | Aantal | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Ruimte 1,32 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen | Luchttoever in de lokalen doormiddel roosters. En afzuiging in de gangen door overdruk. Type D mechanische toe en afvoer van lucht.
Ruimte 2 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 3 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 4 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 5 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 6 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 7 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 8 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 9 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 10 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 11 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 12 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 13 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 14 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 15 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 16 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 17 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen
Ruimte 18 |  | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen

## Sanitair
Sanitair
| warmwater | Fabrikant | Type | Inhoud | Hoeveelheid
Ruimte Keuken | Close in | Daalderop |  | 10 L | 1

## Algemene ruimte
Algemene ruimte
| verwarming |  |  |  |  | Ventilatie |  |  | Verlichting
| Radiatoren | Type | Afsluiting | Hoeveelheid | Type kraan | Regeling | Afzuiging | Toevoer | Type
Algemene ruimte | Convectoren |  |  |  |  | Type D | Mechanische afzuiging | Roosters | TL-buizen

## Info
Objectgegevens
| Adres | Nummer | Postcode | Plaats | Schhooltype
Gemini College Ridderkerk | Pr. Margrietstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Middelbare school
Gemini College Lekkerkerk | Nicolaas Beetsstraat | 401 | 2941 TN | Lekkerkerk | Middelbare school
Walburg College Zwijndrecht | Norderstedtplein | 6 | 3332 GK | Zwijndrecht | Middelbare school
Loket Zwijndrechtse Waard | Laurensvliet | 2R | 3331 HW | Zwijndrecht | Middelbare school
Dalton Lyceum Barendrecht | Zichtwei | 1 | 2992 ZA | Barendrecht | Middelbare school
Maximacollege Ridderkerk | M. van Comenestraat | 4 | 2982 PH | Ridderkerk | Middelbare school
Focus Beroepsacademie | Dierensteinweg | 4 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
OZHW Groen College | Dierensteinweg | 2 | 2991 XJ | Barendrecht | Middelbare school
De Driehoek | Kouwenhoven-akker | 14 | 2994 AS | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen | Stellingmolen | 12 | 2992 DN | Barendrecht | Basisschool
De Draaimolen 2 | Bachlaan | 4 | 2992 GK | Barendrecht | Basisschool
De Tweemaster | Schoener | 120 | 2991 JN | Barendrecht | Basisschool
De Zeppelin | Middeldijkerplein | 3 | 2993 DL | Barendrecht | Basisschool
De Bosweide | Grevelingenhof | 1 | 2987 EB | Ridderkerk | Basisschool
De Botter | Voorn | 11 | 2986 JA | Ridderkerk | Basisschool
Leeronderneming PO | Prinses Margrietsstraat | 163 | 2983 ED | Ridderkerk | Basisschool
De Noord | Bilderdijklaan | 2 | 2985 XB | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide | G. Alewijnszstraat | 1 | 2988 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Piramide 2 | Burg. de Zeeuwstraat | 294 | 2981 AJ | Ridderkerk | Basisschool
De Reijer | Prinsenstraat | 74 | 2983 CL | Ridderkerk | Basisschool
De Dolfijn | Laurensvliet | 22 | 3331 HW | Zwijndrecht | Basisschool
De Dolfijn 2 | Perkstraat | 55 | 3333 VE | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Tandem | Hoendersekade | 1 | 3332 KW | Zwijndrecht | Basisschool
Basisschool Develhoek | Beethovenlaan | 97 | 3335 BE | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken | Duivenvoorde | 2--4 | 3334 EH | Zwijndrecht | Basisschool
De Twee Wieken 2 | Roerdompstraat | 3 | 3334 AG | Zwijndrecht | Basisschool
Koningin Julianaschool | Sportlaan | 6 | 2995 VN | Heerjansdam | Basisschool
Het Nokkenwiel | Maasstraat | 30 | 2953 CH | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 2 | Boerenpad | 1 | 2953 BA | Alblasserdam | Basisschool
Het Nokkenwiel 3 | Van Eesterensingel | 197 | 2951 AP | Alblasserdam | Basisschool
Verwarming
Waarde | Resultaat | Eenheid
Stookconfiguratie
Type A
Type B
Type C
Ja
Nee
Materiaal | Isolatie
Aluminum | Geïsoleerd
Kunstof | Enkel
anders | Dubbel