## Matrix cloride en saliniteit.
Geleidendheid | Geleidendheid | Temperatuur | 1a | 1b | Rt | GELst15 | r20 | r25 | r18 | GEL20 | GEL25 | GEL18 | GEL20= | GEL25= | GEL18= | Sd= | S= | Tussenwaarde | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | c0 | c1 | c2 | d0 | p0 | p | Cl0 | Cl
ms/cm | ms/m | o C | [34 empty] | mg / l
38.82 | 3882 | 18.62 | 1.084 | 1 | 0.83453 | 4291.4 | 1.1165 | 1.2365 | 1.0694 |  |  |  | 3998.4872 | 4428.4024 | 3829.9898 | -0.012243 | 28.6003 | 16263.0916 | 999.8426 | 0.06794 | -0.0090953 | 0.00010017 | -1.1201e-06 | 6.5363e-09 | 0.82449 | -0.0040899 | 7.6438e-05 | -8.2467e-07 | 5.3875e-09 | -0.0057247 | 0.00010227 | -1.6546e-06 | 0.00048314 | 998.4809 | 1020.2309 | 16151.7085 | 16151.7085
2.032 | 203.2 | 18.89 | 1.0903 | 1 | 0.043429 | 4291.4 | 1.1165 | 1.2365 | 1.0694 |  |  |  | 208.08 | 230.4526 | 199.3114 | -0.0043135 | 1.1862 | 570.8842 | 999.8426 | 0.06794 | -0.0090953 | 0.00010017 | -1.1201e-06 | 6.5363e-09 | 0.82449 | -0.0040899 | 7.6438e-05 | -8.2467e-07 | 5.3875e-09 | -0.0057247 | 0.00010227 | -1.6546e-06 | 0.00048314 | 998.4288 | 999.3368 | 656.1935 | 570.8842
14.26 | 1426 | 18.67 | 1.0851 | 1 | 0.30622 | 4291.4 | 1.1165 | 1.2365 | 1.0694 |  |  |  | 1467.2014 | 1624.9541 | 1405.3731 | -0.019945 | 9.5379 | 5286.9281 | 999.8426 | 0.06794 | -0.0090953 | 0.00010017 | -1.1201e-06 | 6.5363e-09 | 0.82449 | -0.0040899 | 7.6438e-05 | -8.2467e-07 | 5.3875e-09 | -0.0057247 | 0.00010227 | -1.6546e-06 | 0.00048314 | 998.4713 | 1005.7307 | 5309.8517 | 5309.8517
0.72 | 72 | 19.9 | 1.1141 | 1 | 0.015059 | 4291.4 | 1.1165 | 1.2365 | 1.0694 |  |  |  | 72.1529 | 79.9108 | 69.1124 | -0.001552 | 0.39249 | 125.8253 | 999.8426 | 0.06794 | -0.0090953 | 0.00010017 | -1.1201e-06 | 6.5363e-09 | 0.82449 | -0.0040899 | 7.6438e-05 | -8.2467e-07 | 5.3875e-09 | -0.0057247 | 0.00010227 | -1.6546e-06 | 0.00048314 | 998.2269 | 998.5272 | 216.9389 | 125.8253
[17 empty] | Saliniteit | [19 empty] | Chloriniteit
Hier invullen