## statusrapportage
Legionella - Portefeuilleoverzicht ¦ Tabel
Kolom1
[6 empty] | Monstername |  |  |  | Risicoanalyse & Beheersplan op locatie
GVM | [5 empty] | 1 jaarlijks |  | Overschrijding
Omschrijving object | Aanbestedings variant | Legionellabeheer historie | Bevat aerosol vormende tappunten | Aantal brandslang-haspels | Staffel tappunten | 0,5 jaar | 0,5 jaar | Totaal aantal in het jaar | Datum schoon | jaar | gebreken j/n | Status gebreken | Uitleg / overdracht op locatie aan gebruiker | Logboek up-to-date
2e Binnenvestgracht 1 | A | x |  | 3 | 0 - 50 | n.v.t. |  |  |  | x | ja |  | Ja | n.v.t.
Aalmarkt 21 | A |  |  | 3 | 51 - 100 | feb |  |  |  | x | ja |  | Nee
Aalmarkt 22F | A |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |  |  | ja |  | Ja | n.v.t.
Antoinette Kleynstraat 10 | A | x |  | nb | 0 - 50 | nov |  |  |  | x | ja |  | Ja | 60%
Antoinette Kleynstraat 12 | E | x
Antonie Duycklaan 14 | D | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Apothekersdijk 33 | D |  | x | nb | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Bachstraat 101 | D | x | x | [6 empty] | x
Bargelaan 190 | A
Bizetpad 1 | D | x | x | 10 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Blauwpoortsbrug 1 | A
Bloemfonteinstraat 2 | E
Boisotkade 2A | A | x
Boisotkade 2B | D | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Boshuizerkade 119 | E
Boshuizerlaan 5 | E
Brede School Het Gebouw - Arubapad 2 | D | x | x | 22 | [5 empty] | x
Breestraat 60 | C | x |  | 26 | 101-200 |  |  |  |  | x
Broekplein 4 / 12 | C | x |  | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Brugwachtershuisje Rijnzichtbrug | E
Burchtpoort | A
Caeciliastraat 18 - Oude Vest 33 | D | x | x | 17 | 101-200 |  |  |  |  | x
César Franckstraat 5 | A | x |  | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
César Franckstraat 40 | D | x | x | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Corantijnstraat 2 B | D | x | x | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Damlaan 2A / Lage Morsweg 14A | E | x | [7 empty] | x
Darwinweg 1 | E
De Burcht | A
Dobbedreef 1 | E
Doelenpoort | A
Drie Octoberstraat 27 / Duivenbodestraat 11 | A | x |  | 5 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Driftstraat 49 | E
Dudokpad 1 | E
Einsteinweg 4 | A | x | [7 empty] | x
Eksterpad 2-4 | C | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Evertsenstraat 95 | A
Gabriël Metzustraat 4 / 4A / 4B | C | x |  | 4 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Geregracht 50 | E
Gijselaarsbank | A
Gooimeerlaan 25 | C | x | x |  | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Groenesteeg 126 / 126 A | D |  | x
Haagweg 4 | C |  |  | 12 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Haagweg 6 | C |  |  | 3 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Haagweg 8 | E
Haagweg 8A - 8B | A
Haarlemmerweg 71 | E | x
Haven 100 - 100A - 100T | C |  |  | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Havenplein 3 | D |  | x
Hazewindsteeg 2-4 (voormalig Oude Vest 45) | D | x |  | 11 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Hooglandse Kerkgracht 20 A/Koppenhinksteeg 13 | A | x |  | 3 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Hooglandse Kerkgracht 38 (Poort Mierennesthofje) | A
Houtlaan 100 | C | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Houtlaan 102 | E
Jan van Houtkade 50 | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Johan Wagenaarlaan 14 | D | x | x | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Kamerlingh Onnesplein 5 | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Kiljanpad 2, 2a, 4 | A
Koornbrug | A
Koornbrugsteeg 2 | E
Kortenaerstraat 61B | A | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Lammenschansweg 4 | D | x | x |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Lammenschansweg 6 | A | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 57 | A | x |  | 6 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Langegracht 57 A | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 59 | A | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 59 A | A | x |  | 6 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Langegracht 61/ A / B / C | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 63 | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 65 | C | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 65 A | A | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Langegracht 70-70A | E
Langegracht 70C | A
Langegracht 70D | A
Langegracht 72 | D |  | x | 15 | 101-200 |  |  |  |  | x
Le Pooleweg 11 | C | x |  | 35 | 101-200 |  |  |  |  | x
Le Pooleweg 6 | C | x |  | 34 | 101-200 |  |  |  |  | x
Louise Hardenbergsingel 2 | D | x | x | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Maansteenpad 2 PRIORITAIR | F | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Mariënpoelstraat 1a | D |  | x
Marktsteeg 1 | D | x | x | 16 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Marktsteeg 8 | C |  |  | 11 | 101-200 |  |  |  |  | x
Meerhof 33 | E
Middelstegracht 50 | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Middelstegracht 85 | A | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Middelstegracht 123 / Uiterstegracht 140-144 | A | x |  | 5 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Middelstegracht 143 | A
Middelstegracht 87 / 89 | E
Milanenhorst 193 | D |  |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Morspad 4 - 62 PRIORITAIR | F | x | [7 empty] | x
Morsstraat 64 / 66 | A
Munnikenstraat 1/ 1D | A | x |  | 4 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Nachtegaallaan 41 DZB Kwekerij | D | x | x | 5 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Nieuwstraat 4 - 4A / Hooglandse Kerkgracht 45 | C | x |  | 7 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Noachstraat 2 (nieuw) | E
Noordeinde 2 B | E
Octavialaan 59 | A | x |  | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Octavialaan 61 | D | x | x | 7 | 101-200 |  |  |  |  | x
Oegstgeesterweg 4a | D | x | x | 3 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Oosterstraat 16 | A | x | [7 empty] | x
Opaalstraat 300 | D | x | x | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Oppenheimstraat 2 | C | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Oppenheimstraat 4 | E
Oppenheimstraat 4 B | C |  |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Oppenheimstraat 6 / 8 / 8A | C | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Oude Singel 30 - 32 (Lakenhal) | A
Oude Vest 43 | C | x |  | 17 | 101-200 |  |  |  |  | x
Papegaaisbolwerk 18 | E
Papegaaisbolwerk 20 | E
Papegaaisbolwerk 23 PRIORITAIR | F | x | [7 empty] | x
Parkeergarage Korevaarstraat 15 | E
Parkeergarage Lammermarkt | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Penshalpoort | A
Petronella Moenspad 36 | E
Pieterskerkgracht 9 / 9 A | E
Pieterskerkhof 6 | A
Plantsoen 99 A / E | A |  |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Pomp Garenmarkt | A
Pomp Hooglandse Kerkgracht | A
Pomp Nieuwstraat | A
Poort Galgewater | A
Rapenburg 22 | E
Regenboogpad 4 | D | x | x | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Rhijnvreugd 1 t/m 6 | E
Rijnsburgerweg 1 | E
Ringkade 2 en 4 | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Roodenburgerstraat 1 A | C | x |  | 6 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Rooseveltstraat 4 A | C | x |  | 20 | 101-200 |  |  |  |  | x
Rosmolen 4 | A
Schapenbel | A
Schapenpoort | A
Slachthuislaan 25 | D |  |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Soestdijkkade 78 | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Sperwerhorst 116 (voormalig Eksterpad 6) | A | x |  | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Stadhuisplein 1-2 | E | x
Stadhuisplein 3 | E
Stationsplein 107 | C | x |  | 29 | 201-400 |  |  |  |  | x
Stationsplein 11 | E
Stationsplein 13 | E
Stationsplein 8 a-b | E
Sumatrastraat 201 | D | x | x | 9 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Tamboerpad 2 | E
Ten Katestraat 10 A | A | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Theda Mansholtstraat 3 | A
Topaaslaan 19 | E
Topaaslaan 21 | A
Topaaslaan 23 (vervallen 7-7-21) | A
Trekvaartplein (Woonwagenkamp) | A
Trien Semlerstraat (Woonwagenkamp) | A
Trix Terwindtstraat 2 / 6 | E
Tweelingstraat 4 | C | x |  | 23 | 101-200 |  |  |  |  | x
Tweelingstraat 8 | C | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Valkenpad 5 | C | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Valkenpad 26 / 34 | A | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Valkenpad 38 | D | x | x | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Vennemeerstraat 1 | D | x | x | nb | 101-200 |  |  |  |  | x
Vennemeerstraat 3 | E
Visfontein | E
Vlietweg 68 Z | A
Volmolengracht 13 | D |  | x
Vondellaan 35-35A-35B / P.C.Hooftlaan 13 | C | x |  | 3 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Willem Barentszstraat 12 / 22 / 24 / 28 | E | x
Zaanstraat 126 | A | x |  | 4 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Zandstraat 10 | D | x | x | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Zandstraat 8 | A |  |  | 6 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Bizetpad 5 | D | x |  | nb | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Parkzicht 100 | A | x |  | 5 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Groenesteeg 107 | D | x |  | nb | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Joop Vervoornpad 7 | D | x | x |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Pieterskerkgracht 7 | C | x | x | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Voorschoterweg 8 G | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Voorschoterweg 8 H | A | x |  | 2 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Voorschoterweg 8 K | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Voorschoterweg 8 L | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Voorschoterweg 8 M | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Eigen Beheer
Admiraal Banckertweg 15 / KCA / Werkplaats | D | x |  | 14 | 101-200 |  |  |  |  | x
Christine Baderpad 101 | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Hoge Morsweg 203 | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  |  |  | x
J.C. de Rijpstraat 11 | A | x
Kenauweg 3 | D | x |  | 7 | 51 - 100 |  |  |  |  | x
Oegstgeesterweg 21-23 | D | x | x | 1 | 0 - 50 |  |  |  |  | x
Sport Vastgoed
Antonie Duijklaan 9 | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Antonie Duycklaan 9a | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Boshuizerkade 62t | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2019 | ja | uitgevoerd
Boshuizerkade 96f | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2019 | ja | uitgevoerd
Boshuizerlaan 1 (5 meibad) PRIORITAIR | F | x | x | 6 | 101-200 | 2021-05-10 | 2022-02-22 | 2 | 2022-03-15 | 2020 | ja | niet op orde
Boshuizerlaan 3 | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Broekplein 2 | C | x | x | 4 | 101-200 | 2021-05-04 |  | 1 | 2021-07-05 | 2021 | ja | uitgevoerd
Cronesteinkade 19 | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Haagse Schouwweg 5 | C | x | x | 2 | 101-200 | 2021-05-05 |  | 2 | 2021-06-11 | 2019 | ja | uitgevoerd
Joop Vervoornpad 7/9 | C |  | x | 2 | 51 - 100 | 2021-05-11 |  | 1 | 2021-07-01 | 2021 | ja | uitgevoerd
Kanaalweg 60 | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2013 | ja | on hold |  |  | Deze weet ik niet?
Merendonk 173 | A | x | x | nb | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2015 | nee
Montgomerystraat 50 | A | x | x |  | 51 - 100 | 2021-05-17 |  | 0 |  | 2021 | nee
Montgomerystraat 50a | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2014 | nee
Oegstgeesterweg 2 (ong.) | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Oegstgeesterweg 4 | A | x | x |  | 101-200 |  |  | 0 |  | 2021 | ja | on hold |  |  | Wordt gerenoveerd
Paramaribostraat 66 (zwembad De Zijl) PRIORITAIR | F | x | x | 23 | 201-400 | 2020-12-08 | 2021-12-28 | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Pieter Bothstraat 27 | B | x | x | 0 | 51 - 100 | 2021-05-20 |  | 1 |  | 2020 | ja | uitgevoerd |  |  | Besmet omdat vereniging boiler had uitgezet.
Smaragdlaan 101 | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Smaragdlaan 97 (Small Steps) | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2021 | ja | on hold |  |  | Is voor Small Steps
Smaragdlaan 97a (Sporting Leiden) | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2021 | ja | uitgevoerd
Smaragdlaan 99 | C | x | x | 5 | 51 - 100 | 2021-04-19 |  | 1 | 2021-06-22 | 2020 | ja | uitgevoerd
Van Beuningenlaan 1 | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Van Vollenhovekade 20 | A | x | x |  | 51 - 100 |  |  | 0 |  | 2019 | ja | uitgevoerd
Voorschoterweg 6ad (zwembad De Vliet) | B | x | x | 1 | 51 - 100 | 2021-06-29 |  | 0 |  | 2021 | ja | niet op orde |  |  | dit is gerenoveerd dus RABP aan laten passen
Voorschoterweg 6e | A | x |  |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2021 | ja | uitgevoerd
Voorschoterweg 6f | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Willem v.d. Madeweg 1 | A | x | x |  | 0 - 50 |  |  | 0 |  | 2020 | ja | uitgevoerd
Havens prioritair
Adm. Helfrichweg ong. | F | x
Grote Beestenmarkt | F | x
Havenkade | F | x
Havenplein 3 | F | x
Kort Galgewater 50, 2312 BR Leiden | F | x
Ter hoogte van Haven nr. 18 | F | x
Zijlsingel | F | x
Bruggen
Morsweg en Haagweg |  | x
Zijlsingel |  | x | [7 empty] | x
Zijlsingel De Haven 1 (bij Havengebouw) |  | x | [7 empty] | x
0 - 50
Note on G3: Groot, Harry de: halfjaarlijks cellen samenvoegen en centreren opheffen
Note on K3: Zoet, Rene: Jaar waarin de Risicoinventarisatie en Beheersplan zijn opgesteld
Note on I5: Groot, Harry de: rood als er een overschrijding heeft plaats gevonden met getal erin van hoe vaak. Dus als er meerdere acties zijn uitgevoerd en herbemonsterd dan staat er bijvoorbeeld in het rood 2 in
Note on J5: Groot, Harry de: groen als de herbemonstering schoon is
Note on L5: Groot, Harry de: rood als er technische gebreken in de RABP staan. Groen als deze er niet zijn
Note on N5: Zoet, Rene: uitleg gegeven aan de huurder/gebruiker. Afgetekend document dat overdracht aan gebruiker heeft plaatsgevonden en logboek vanaf die datum wordt bijgehouden.