Bijlage 1 Tabel Kwaliteitseisen, PvE Frisse Scholen 2021 en Garanties

De tabellen dienen door de inschrijvers te worden ingevuld.

N.B. de kolom met verwijzing naar tekeningen zoveel mogelijk invullen.

Toelichting svp alleen invullen indien van toegevoegde waarde.

| Nr. | KWALITEITSEISEN minimale eis | min. eis behaald | extra prestatie | op tekening aangegeven | toelichting (alleen indien noodzakelijk) | leeg laten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afmeting klaslokalen gevraagd 54m2 fno |  |  |  |  |  |
| 2 | Vrije hoogte minimale eis vrije hoogte 2,6m wens vrije hoogte minimaal 2,8m |  |  |  |  |  |
| 3 | Keuze gevelmaterialen minimaal keuze uit alternatieven |  |  |  |  |  |
| 4 | Keuze kleur gevelmateriaal minimaal keuze uit alternatieven |  |  |  |  |  |
| 5 | Keuze kozijn- raam-deur-kleuren minimaal keuze uit alternatieven |  |  |  |  |  |

| Nr. | PVE FRISSE SCHOLEN 2021 minimale eis | klasse | min.eis behaald | alternatief | Toets omgevings vergunning | Toets oplevering |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LUCHT |  |  |  |  |  |  |
|  | Luchtverversing | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | Spuiventilatie | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Ruimtevolume minimale eis vrije hoogte 2,6m wens vrije hoogte minimaal 2,8m | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Kwaliteit van de toevoerlucht | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | Fijnstof | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Emissies van materialen | Klasse B |  |  |  |  |  |
|  | Emissies van apparatuur | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Schoonmaakbaarheid | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Toiletten | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Legionella | Klasse C |  |  |  |  |  |
| 8 | GELUID |  |  |  |  |  |  |
|  | Geluidwering van de gevel | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Installatiegeluid | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Ruimteakoestiek | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Luchtgeluidisolatie | Klasse C |  |  |  |  |  |
|  | Contactgeluidisolatie | Klasse C |  |  |  |  |  |

| NR | GARANTIEVERKLARINGEN onderdeel | Aantal jaar | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Binnenwanden |  |  |
| 10 | Binnendeuren en kozijnen |  |  |
| 11 | Hang- en sluitwerk |  |  |
| 12 | Vloerbedekking |  |  |
| 13 | Systeemplafonds |  |  |
| 14 | Binnen schilderwerk |  |  |
| 15 | Buitenkozijnen en ramen |  |  |
| 16 | Isolerende beglazing |  |  |
| 17 | Buitendeuren |  |  |
| 18 | Zonwering |  |  |
| 19 | Buitenschilderwerk |  |  |
| 20 | Dekvloer |  |  |
| 21 | Dakbedekking, inclusief isolatie |  |  |
| 23 | Binnen riolering, water- elektra installaties |  |  |
| 24 | Mechanische ventilatie en luchtbehandeling installaties |  |  |
| 25 | Goten en hemelwaterafvoeren |  |  |
| 26 | Verwarmingsinstallaties |  |  |
| 27 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties |  |  |
| 28 | Gebouwbeheerinstallatie |  |  |
| 29 | Brand beveiligingsinstallatie |  |  |
| 30 | Sanitaire installaties |  |  |
| 31 | Terreininrichtingen |  |  |
| 32 | Terreinverhardingen |  |  |
| 33 | Buitenriolering |  |  |