## A1
Sta-op toiletlift zonder armsteunen aanbrengen, Sanmedi TL-AER-300, wit, inclusief wandcontactdoos
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetzitting verwijderen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closet met sproeiföhn-installatie aanbrengen | 1 | stk | 2.5 | 2.5 | 52.2 | 130.5
| Bestaande waterleiding aanpassen/verleggen | 1 | stk | 0.75 | 0.75 | 52.2 | 39.15
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 6 | m | 0.3 | 1.8 | 52.2 | 93.96
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.2 | 0.2 | 48.72 | 9.744
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 5.95 |  | 309.894 | 362.576
Materialkosten | Sta-op toilet, Sanmedi Aerolet diagonale toiletlift, zonder armsteunen, type TL-AER-300 basic, kleur wit | 1 | stk |  |  | 4022.25 | 4022.25
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 6 | m |  |  | 2.93 | 17.58
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 7.5 | m |  |  | 3.21 | 24.075
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 1 | m |  |  | 10.45 | 10.45
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 1 | m |  |  | 13.06 | 13.06
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 25 | 25
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 4118.595 | 4818.7561
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 4428.489 | 5181.3321 | 6269.4119

## A2
Closetzitting met onderdouche en deksel aanbrengen, Pronk Ergo Comfort-Seat Regular, kunststof wit, met paneelbediening
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetzitting verwijderen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetzitting, met onderdouche, monteren | 1 | stk | 0.6 | 0.6 | 52.2 | 31.32
| Bestaande waterleiding aanpassen/verleggen | 1 | stk | 0.75 | 0.75 | 52.2 | 39.15
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 6 | m | 0.3 | 1.8 | 52.2 | 93.96
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.2 | 0.2 | 48.72 | 9.744
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 4.05 |  | 210.714 | 246.5354
Materialkosten | Pronk Ergo Comfort-Seat Regular | 1 | stk |  |  | 1043 | 1043
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 6 | m |  |  | 2.93 | 17.58
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 7.5 | m |  |  | 3.21 | 24.075
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 1 | m |  |  | 13.06 | 13.06
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 1 | m |  |  | 10.45 | 10.45
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 25 | 25
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 1139.345 | 1333.0336
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 1350.059 | 1579.569 | 1911.2785

## A3
Closetzitting met onderdouche en wit kunststof deksel aanbrengen, Pronk Ergo Comfort-Seat AB met afstandsbediening
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetzitting verwijderen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetzitting, met onderdouche, monteren | 1 | stk | 0.6 | 0.6 | 52.2 | 31.32
| Bestaande waterleiding aanpassen/verleggen | 1 | stk | 0.75 | 0.75 | 52.2 | 39.15
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 6 | m | 0.3 | 1.8 | 52.2 | 93.96
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 10.44
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 4.05 |  | 211.41 | 247.3497
Materialkosten | Pronk Ergo Comfort-Seat AB | 1 | stk |  |  | 1292 | 1292
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 6 | m |  |  | 2.93 | 17.58
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 7.5 | m |  |  | 3.21 | 24.075
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 1 | m |  |  | 13.06 | 13.06
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 1 | m |  |  | 10.45 | 10.45
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 25 | 25
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 1388.345 | 1624.3637
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 1599.755 | 1871.7133 | 2264.7732

## A4-a
Douche-föhncombinatie geïntegreerd in closet aanbrengen, Geberit AquaClean Mera Classic, t.p.v. bestaand inbouwreservoir, inclusief elektra-aansluiting
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten en aftappen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Wandcloset verwijderen | 1 | stk | 0.5 | 0.5 | 52.2 | 26.1
| Closet met sproeiföhn-installatie aanbrengen | 1 | stk | 2.5 | 2.55 | 52.2 | 133.11
| Aanpassing waterleiding en afvoer | 1 | stk | 1.25 | 1.25 | 52.2 | 65.25
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 6 | m | 0.3 | 1.8 | 52.2 | 93.96
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.2 | 0.2 | 48.72 | 9.744
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 6.9 |  | 359.484 | 420.5963
Materialkosten | Closet met sproeiföhn-installatie, Geberit AquaClean Mera Classic, wandcloset, keramiek, wit | 1 | stk |  |  | 3015.7 | 3015.7
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 6 | m |  |  | 2.93 | 17.58
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 7.5 | m |  |  | 3.21 | 24.075
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 1 | m |  |  | 13.06 | 13.06
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 1 | m |  |  | 10.45 | 10.45
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 40 | 40
| onvoorziene kosten |  |  |  |  | 59.14 | 59.14
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 3186.185 | 3727.8364
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 3545.669 | 4148.4327 | 5019.6036

## A4-b
Douche-föhncloset met staand reservoir aanbrengen, Geberit AquaClean Mera Classic, t.p.v. bestaand staande closet, inclusief elektra-aansluiting
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten en aftappen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Wandcloset verwijderen | 1 | stk | 0.5 | 0.5 | 52.2 | 26.1
| Closet met sproeiföhn-installatie aanbrengen | 1 | stk | 2.5 | 2.5 | 52.2 | 130.5
| Aanpassing waterleiding en afvoer | 1 | stk | 1.25 | 1.25 | 52.2 | 65.25
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 6 | m | 0.3 | 1.8 | 52.2 | 93.96
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 6.65 |  | 347.13 | 406.1421
Materialkosten | Closet met sproei-föhninstallatie, Geberit AquaClean Mera Classic, staand model, keramiek, wit | 1 | stk |  |  | 3809.09 | 3809.09
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 6 | m |  |  | 2.93 | 17.58
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 7.5 | m |  |  | 3.21 | 24.075
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 2 | m |  |  | 13.06 | 26.12
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 2 | m |  |  | 10.45 | 20.9
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 30 | 30
| Onvoorziene kosten |  |  |  |  | 71.06 | 71.06
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 4005.005 | 4685.8558
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 4352.135 | 5091.9979 | 6161.3175

## A5
Meerprijs installatiewerk, elektra, vanaf 6 m1
6 | m
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | PVC buis met bedrading aanbrengen | 6 | m | 0.35 | 2.1 | 52.2 | 109.62
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 2.1 |  | 109.62 | 128.2554
Materialkosten | PVC installatiebuis 5-8, Pipelife Polivolt, 16 mm, crème | 6 | m |  |  | 1.48 | 8.88
| Installatiedraad VD 2,5 mm2 | 18 | m |  |  | 1.15 | 20.7
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 10 | 10
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 39.58 | 46.3086
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 149.2 | 174.564 | 211.2224

## A6
Closetcombinatie met faecaliënpomp aanbrengen, staand wit, Laufen Pro closet verhoogd + 60 mm met Wisa 790 opbouwreservoir en Sanibroyeur Acces 1
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetsok plaatsen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closet voorzien van potband | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetpot monteren (op vloer) | 1 | stk | 0.75 | 0.75 | 52.2 | 39.15
| Sanibroyeur aanbrengen en aansluiten | 1 | stk | 0.6 | 0.6 | 52.2 | 31.32
| Laaghangend wandreservoir op maat maken en bevestigen op wand | 1 | stk | 0.6 | 0.6 | 52.2 | 31.32
| Waterleiding aansluiten | 1 | stk | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 10.44
| Closetzitting, met deksel, op closet monteren | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Kabelgoot (leidingkanaal) aanbrengen, inclusief bedrading en aansluiten | 3 | m | 0.3 | 0.9 | 52.2 | 46.98
| Wandcontactdoos aanbrengen | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.2 | 0.2 | 48.72 | 9.744
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 4.35 |  | 226.374 | 264.8576
Materialkosten | Closetsok, Wisa, recht, kunststof, wit | 1 | stk |  |  | 7.43 | 7.43
| Closet staand, Laufen Pro Ergonomisch (verhoogd +6), vlakspoel, uitlaat PK, keramiek, wit | 1 | stk |  |  | 185.76 | 185.76
| Closetzitting met deksel, Pressalit Tivoli 2, duroplast, wit | 1 | stk |  |  | 80.45 | 80.45
| Opbouwspoelreservoir, Wisa 790, laaghangend, kunststof, kleur wit | 1 | stk |  |  | 81.66 | 81.66
| Vuilwaterpompunit, Sanibroyeur Access 1, voor faecaliën, kunstsof reservoir, kleur wit | 1 | stk |  |  | 646.78 | 646.78
| Enkele wandcontactdoos met randaarde, kunststof, creme/wit (opbouw) | 1 | stk |  |  | 6.18 | 6.18
| Plattebuissysteem, Attema type P25, kunststof, wit, 13 x 25 mm | 3 | m |  |  | 2.93 | 8.79
| Installatiekabel YMvK MB 3x2,5 mm2, 0,6/1kV, Donne | 3 |  |  |  | 3.21 | 9.63
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 12 mm | 1 | m |  |  | 13.06 | 13.06
| Toebehoren koperen buis ø 12 mm, gemiddeld per meter | 1 | m |  |  | 10.45 | 10.45
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 25 | 25
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 1075.19 | 1257.9723
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 1301.564 | 1522.8299 | 1842.6242

## A7
Closet Laufen Pro Ergonomisch (verhoogd +6) aanbrengen, staand wit vlakspoel met closetzitting met deksel, inclusief aansluiten op waterleiding en riolering
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetsok plaatsen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closet voorzien van potband | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Closetpot monteren (op vloer) | 1 | stk | 0.75 | 0.75 | 52.2 | 39.15
| Kunststof binnenriolering aanbrengen, diameter 110 mm | 3 | m | 0.49 | 1.47 | 52.2 | 76.734
| Hulpstuk kunststof binnenriolering aanbrengen, diameter 110 mm | 2 | stk | 0.2 | 0.4 | 52.2 | 20.88
| Koperen waterleidingbuis aanbrengen | 3 | m | 0.36 | 1.08 | 52.2 | 56.376
| Waterleiding aansluiten | 1 | stk | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 10.44
| Closetzitting, met deksel, op closet monteren | 1 | stk | 0.3 | 0.3 | 52.2 | 15.66
| Hoofdkraan waterleiding openen | 1 | stk | 0.05 | 0.05 | 52.2 | 2.61
| Waterleiding en afvoer controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 4.65 |  | 242.73 | 283.9941
Materialkosten | Closetsok, Wisa, recht, kunststof, wit | 1 | stk |  |  | 7.43 | 7.43
| Closet staand, Laufen Pro Ergonomisch (verhoogd +6), vlakspoel, uitlaat PK, keramiek, wit | 1 | stk |  |  | 185.76 | 185.76
| Hoekstopkraan, Schell Quick, chroom, huis messing | 1 | stk |  |  | 43.99 | 43.99
| Closetzitting met deksel, Laufen Pro, kunststof, wit | 1 | stk |  |  | 60.06 | 60.06
| Koperen buis, halfhard, wanddikte 1 mm, diameter 15 mm | 3 | m |  |  | 16.11 | 48.33
| Toebehoren koperen buis ø 15 mm, gemiddeld per meter | 3 | m |  |  | 12.89 | 38.67
| PVC buis, Wavin binnenriolering, diameter 110 mm, Ultra-3, grijs | 3 | m |  |  | 11.97 | 35.91
| PVC T-stuk 88°, 3x mof, Wavin, diameter 110 mm, grijs | 1 | stk |  |  | 7.05 | 7.05
| PVC bocht 88°, 2x mof, Wavin, diameter 110 mm, grijs | 1 | stk |  |  | 6.22 | 6.22
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 10 | 10
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 443.42 | 518.8014
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 686.15 | 802.7955 | 971.3826

## A8
Meerprijs installatiewerk, riolering, vanaf 6 m1
3 | m
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Kunststof binnenriolering aanbrengen, diameter 110 mm | 3 | m | 0.49 | 1.47 | 52.2 | 76.734
| Hulpstuk kunststof binnenriolering aanbrengen, diameter 110 mm | 3 | stk | 0.2 | 0.6 | 52.2 | 31.32
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 2.07 |  | 108.054 | 126.4232
Materialkosten | PVC buis, Wavin binnenriolering, diameter 110 mm, Ultra-3, grijs | 3 | m |  |  | 11.97 | 35.91
| PVC T-stuk 88°, 3x mof, Wavin, diameter 110 mm, grijs | 1 | stk |  |  | 7.05 | 7.05
| PVC bocht 88°, 2x mof, Wavin, diameter 110 mm, grijs | 2 | stk |  |  | 6.22 | 12.44
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 10 | 10
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 65.4 | 76.518
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 173.454 | 202.9412 | 245.5588

## A9
Bestaande fonteincombinatie met sifon en sifonkap verwijderen
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Waterleiding afsluiten en aftappen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding en afvoer los koppelen | 1 | stk | 0.15 | 0.15 | 52.2 | 7.83
| Waterleiding verwijderen tot aftakking doorstromende leiding | 1 | stk | 0.25 | 0.25 | 52.2 | 13.05
| Fonteincombinatie met sifon en sifonkap verwijderen | 1 | stk | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 10.44
| Waterleiding en afvoer afdoppen | 1 | stk | 0.15 | 0.15 | 52.2 | 7.83
| Hoofdkraan waterleiding openen en geheel onder druk brengen | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Waterleiding controleren op waterdichtheid | 1 | stk | 0.1 | 0.1 | 52.2 | 5.22
| Stucwerk en/of tegelwerk plaatselijk herstellen | 1 | post | 0.35 | 0.35 | 48.72 | 17.052
| Werkplek opruimen en afkomend materiaal afvoeren | 1 | post | 0.15 | 0.15 | 48.72 | 7.308
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 1.55 |  | 79.17 | 92.6289
Materialkosten | Post voor (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 15 | 15
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 15 | 17.55
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 94.17 | 110.1789 | 133.3165

## A10
Preventief onderhoud t.b.v. spoel-föhnsystemen
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Subtotaal loonkosten
Materialkosten | Preventief onderhoud | 1 | stk |  |  | 120 | 120
| Post voor (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 15 | 15
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 135 | 157.95 | 191.1195
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten

## A11
Aarddraad aanbrengen van bestaand punt tot in meterkast, VD-draad 2,5 mm2, lengte tot 20 m1
20 | m
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Aarddraad aanbrengen in bestaande leidingen, inclusief aansluiting in meterkast | 1 | stk | 2.5 | 2.5 | 52.2 | 130.5
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 2.5 |  | 130.5 | 152.685
Materialkosten | Installatiedraad VD 2,5 mm2 | 20 | m |  |  | 1.15 | 23
| Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 5 | 5
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 28 | 32.76
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 158.5 | 185.445 | 224.3884

## A12-a
Toiletten, demontage, herstelwerk, schoonmaken en in herverstrekbare staat brengen - A1/A4a/A4b/A6/A7
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Demontage en herstelwerk | 1.25 | uur | 1 | 1.25 | 48.72 | 60.9
| Schoonmaken en in herverstrekbare staat brengen | 2.25 | uur | 1 | 2.25 | 48.72 | 109.62
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 3.5 |  | 170.52 | 199.5084
Materialkosten | Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 50 | 50
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 50 | 58.5
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 220.52 | 258.0084 | 312.1902

## A12-b
Toiletten, demontage, herstelwerk, schoonmaken en in herverstrekbare staat brengen - A2/A3
1 | stk
Kostencomponent | Omschrijving | Hoeveelheid | Verbruik eenheid | Norm per eenheid | Totaal uren | Kosten per uur / eenheid | Totaal Kosten
Loonkosten | Demontage en herstelwerk | 0.35 | uur | 1 | 0.35 | 48.72 | 17.052
| Schoonmaken en in herverstrekbare staat brengen | 0.75 | uur | 1 | 0.75 | 48.72 | 36.54
| Subtotaal loonkosten |  |  |  | 1.1 |  | 53.592 | 62.7026
Materialkosten | Toeslag (klein) materiaal, materieel en diversen | 1 | post |  |  | 10 | 10
| Subtotaal materiaalkosten | [5 empty] | 10 | 11.7
Directe kosten | Eindtotaal directe kosten | [5 empty] | 63.592 | 74.4026 | 90.0272