## Prijzenblad totaal
Prijzenblad totaal Perceel 1
Vergelijkingswaarde | Waarde
Vergelijkingswaarde A-merk | 0
Vergelijkingswaarden Huismerk | 0
Vergelijkingswaarde totaal | 0
Vergelijking kortingspercentage | %
Kortingspercentages | 0%

## Artikelen
Artikellijst technische materialen
Perceel 1: Bouw-, Elektrotechnische- en WTB-materialen
Perceel 2: IJzerwaren (gereedschappen, klein materiaal en veiligheids-, bevestigings- en montagematerialen)
Bij afwijkende eenheden dient de prijs omgerekend te worden.
| Omschrijving | Aantal | Toelichting omschrijving | Perceel | Prijs | Totaal | Alternatief artikel (huismerk) | Prijs alternatief | Totaal alternatief | Duurzaam alternatief | Prijs duurzaam alternatief
1 | TRID NOODUNIT HRN/3M 4-36W 200 | 40 | Tridonic noodunit voor verlichtingsarmatuur | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Philips PLT LAMP PLT 26W 830 4P | 300 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | PRESSALIT TOILETBRIL OBJECTA BA1 Z DEK WIT | 36 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | KSB AMA-DRAINER BOX MINI | 3 | Ksb Ama-Drainer-box, bovenvloer vuilwaterpompunit, reservoir kunststof, nom. debiet 6m³/h, opvoerhoogte bij nom. debiet 43kPa, kwaliteitsklasse reservoir ABS, pomphuis kunststof, kwaliteitsklasse pomphuis PE-40, inhoud reservoir 17L, 1 pompen, max. afmeting vaste delen 10mm, | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | BAIL LED ES63 GU10 6W 2700K | 101 | Bailey ledlamp, wit, lengte 65mm, diameter 63mm, energie-efficientieklasse A+, 6W, voet GU10, temperatuur 2700K, lichtstroom 425lm, stralingshoek 30- | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | BTR PLUG 6 EDAT INDUSTRY IP20 | 126 | Metz Connect Btr Industrie Plug modulaire connector plug (steker), zilver, connectortype RJ45 8(8), afgeschermd, categorie 6, aansluitwijze snijklem (IDC), zonder gereedschap, geschikt voor ronde kabel, geschikt voor snoerdraadgeleider, geschikt voor massieve ader, AWG-bereik 26 - 22, | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Metz Connect BTR PLUG 6 EDAT INDUSTRY IP20 | 126 |  | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Philips OCCUSWITCH LRM1070/00 | 14 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Philips PLL LMP PLL 18W 830 | 195 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | BRUGMAN LEDEN RADIATOR 450MM X 160 MM | 8 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | BATTERIJ DURACELL ULTRA 3V LITHIUM CR2 (KAART 1 ST) | 180 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | DAALDEROP BOILER 50L MONO 650W | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
13 | Philips PLC LAMP PLC 18W 830 4P | 250 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
14 | KAIS TAFCDS 45 | 51 | Martin Kaiser 1154 contactdooscombinatie, kunststof, zwart, 4 randaarde-contactdozen, 4 eenheden, behuizingsvorm rechthoekig, kwaliteitsklasse thermoplast, halogeenvrij, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld), RAL-nummer 9005, beschermingsgraad (IP) IP20 | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Philips VSA VOOR TL HFR236TLD | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Philips VSA HF HFP 158 TLD III | 46 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Kimo universeel flush mount display serie ATE310 | 5 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
18 | VLOTTERKRAAN GEBERIT UNIFILL | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | OMRON TEMP E5ENHAA2HHBFM500 230 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Philips PLC LAMP PLC 26W 830 4P | 180 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | SIEMENS KLEPMOTOR SKD 62 | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot fig. 1126 serie HM 10/8 gietijzer | 2 | SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot fig. 1126 serie HM 10/8 gietijzer met ingebouwd filter maximaal 8,5bar PN16 3/4"BSPP | 1 |  | 0 |  |  | 0
23 | Etap K739/3p noodverlichtingsarmatuur | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
24 | KME RK BUIS SANCO H 54X1,5 LG5 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
25 | Philips VSA VOOR TL HFR158TLD | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
26 | BSS TUN+SD/USB MP3 PLE-SDT | 1 | Bosch Security Syst. Plena FM Tuner + SD/USB MP3-spe, antraciet met zilverprint, ext. antenne ingang, tuner voorkeuzetoetsen 30, uitgang 3x Cinch (Stereo), voedingsspanning 115 - 230V, incl. 19-inch bevestigingsbeugels, frequentiebereik 50Hz.- 20kHz., afmetingen (hxbxd) 44x444x250mm.(1HE), | 1 |  | 0 |  |  | 0
27 | Signaal-/telefoonkabel JS(ST)H 1X2X0.8 E60 per meter | 100 | Tkf JS(ST)H signaal-/telefoonkabel, nom. geleiderdiameter 0.8mm, samenstelling geleider klasse 1 = massief, 2 aders, getwist per twee, 1 groepen getwist, samenslag lagen, 1 hulpaders, nom. doorsnede hulpader 0.8mm², aderisolatie rubber (silicone), adercodering kleur, afscherming collectief folie | 1 |  | 0 |  |  | 0
28 | TKF JS(ST)H 1X2X0.8 E60 per meter | 100 | Tkf JS(ST)H signaal-/telefoonkabel, nom. geleiderdiameter 0.8mm, samenstelling geleider klasse 1 = massief, 2 aders, getwist per twee, 1 groepen getwist, samenslag lagen, 1 hulpaders, nom. doorsnede hulpader 0.8mm², aderisolatie rubber (silicone), adercodering kleur, afscherming collectief folie, | 1 |  | 0 |  |  | 0
29 | Philips TL-BUIS TL528W830 | 140 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
30 | OMRON E53V34N | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
31 | BELD CAT6 F/UTP LSNH GR HASPEL 305 meter | 1 | Belden NETWORK CAT6 F/UTP LSNH computerdatakabel, categorie 6, AWG-maat 23, afscherming F/UTP, mantel grijs, 8 aders, geleidermateriaal cu. blank, samenstelling geleider klasse 1 = massief, getwist per twee, aderisolatie PE (Polyetheen), adercodering kleur, afscherming collectief folie, | 1 |  | 0 |  |  | 0
32 | ESLX PD-CE360I/8 GST | 4 | Esylux Compact Express PD bewegingsschakelaar (compleet), kunststof, wit, uitvoering presentiemelder, opnemertype passief infrarood, gedwongen afschakeling, optimale montagehoogte 3m, trappenhuisbewaking, overbruggingsschakelaar, max. reikwijdte zijwaarts 4m, max. reikwijdte frontaal 4m, | 1 |  | 0 |  |  | 0
33 | APPARAATSNOER 0,5MTR 3X1 10A ZW | 114 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
34 | RATI APPSNR 0,5MTR 3X1 10A ZW | 114 | Ratio 14 aansluitleiding apparaatsnoer, lengte 0.5m, aansluiting 1 randaardesteker haaks, aansluiting 2 apparaatsteker FM C13 10A, 3 aders, nom. geleiderdoorsnede 1mm², mantelmateriaal PVC, temperatuurbestendigheid -15 - +70°C, nom. spanning 230V, mantel zwart, geel/Groene ader, | 1 |  | 0 |  |  | 0
35 | Philips PLT LAMP PLT 18W 830 4P | 60 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
36 | WIEL KOPLSN 2M ZW GST18 | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
37 | Philips VSA HF-P XT 136 TL-D EII | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
38 | ETAP NOODVERL K74/3P-230 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
39 | Philips PLQ LAMP PLQPRO38W8304P | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
40 | FLUK 902 FC TRMS / HVAC | 1 | Fluke 902 meettang, indicatie/aanduiding digitaal, meetbereikkeuze automatisch, stroommeetbereik (AC) 0.1 - 600A, spanningmeetbereik AC 600V, spanningmeetbereik DC 600V, type stroom wisselstroom, rendementsmeting (TRMS), spanningsmeting/AC, spanningsmeting/DC, weerstandmeetbereik, | 1 |  | 0 |  |  | 0
41 | Neutrik XLR 3P FM NIK XX | 50 | Neutrik audio connector contrasteker, nikkelkleurig, soort connector 3p. XLR (180 °), contactsoort bus, incl. vergrendeling, aansluittechniek soldeer, max. stroomsterkte 16A, max. spanning 50V | 1 |  | 0 |  |  | 0
42 | GIRA WCD RA KD 2V HOR WD | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
43 | BTR RELAIS LTRK-E12 | 4 | Metz Connect Btr tijdrelais, DRA (DIN-rail adapter), uitvoering elektrische aansluiting schroefaansluiting, nom. spoelspanning Us bij AC 50Hz 230V, type spoelspanning AC, tijdbereik 1.5 - 30s, functie opkomvertragend, functie afvalvertragend | 1 |  | 0 |  |  | 0
44 | Apparaatsnoer 5MTR 3X1MM 10A ZW | 37 | Ratio Netsnoeren aansluitleiding apparaatsnoer, lengte 5m, aansluiting 1 randaardesteker haaks, aansluiting 2 apparaatsteker FM C13 10A, 3 aders, nom. geleiderdoorsnede 1mm², mantelmateriaal PVC, temperatuurbestendigheid -15 - +70°C, nom. spanning 230V, mantel zwart, geel/Groene ader, | 1 |  | 0 |  |  | 0
45 | RATI APPSNR 5MTR 3X1MM 10A ZW | 37 | Ratio Netsnoeren aansluitleiding apparaatsnoer, lengte 5m, aansluiting 1 randaardesteker haaks, aansluiting 2 apparaatsteker FM C13 10A, 3 aders, nom. geleiderdoorsnede 1mm², mantelmateriaal PVC, temperatuurbestendigheid -15 - +70°C, nom. spanning 230V, mantel zwart, geel/Groene ader, | 1 |  | 0 |  |  | 0
46 | ZETT VL TREKCONTACT 125.8600S | 10 | Adt (zettler) Vario Line miva schakelmateriaal, uitvoering trekcontact+ 1.6m koord, incl. geruststellampje LED 24V, inbouw (U40) inbouwdoos, variant afdekplaat zuiver wit, uitvoering kamerlamp gloeilamp, voeding 24Vdc | 1 |  | 0 |  |  | 0
47 | GIRA DRKVLSCHAK SERIE ZWG 55 | 20 | Gira Systeem 55 installatieschakelaar, kunststof, wit, type schakeling wisselschakelaar, bedieningswijze wip/drukker, samenstelling basiselement met centrale, drukvlakschakelaar, 1 wippen, inbouw, kwaliteitsklasse thermoplast, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld), | 1 |  | 0 |  |  | 0
48 | Philips TL-BUIS TLD18W830 | 150 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
49 | Grohe Bediengspaneel | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
50 | GIRA WCD RANDAARDE INZ ZWG 55 | 75 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
51 | Neutrik XLR 3P ML NIK XX | 50 | Neutrik audio connector steker, nikkelkleurig, soort connector 3p. XLR (180 °), contactsoort pen, incl. vergrendeling, aansluittechniek soldeer, max. stroomsterkte 16A, max. spanning 50V | 1 |  | 0 |  |  | 0
52 | Philips SPAARLMP SOFT GLOBE 23W WW | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
53 | Philips TL-BUIS TL535W830 | 80 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
54 | GIRA SCHAK CONTR WISS IP66 WD | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
55 | Philips MASTERLED 3,5-35W GU10 2740 | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
56 | OSRAM LUMILUX T5 FC FC40830 | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
57 | LIEN NOODVERLI SER-ED | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
58 | Philips TL-BUIS TLD36W830 | 125 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
59 | Philips TL-BUIS TL514W830 | 80 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
60 | GIRA DRUKC MAAK 1-POLIG BASIS | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
61 | KAIS TAFCONTDS 6V RA 45G ZWART | 44 | Martin Kaiser 1086 contactdooscombinatie, kunststof, zwart, 6 randaarde-contactdozen, 6 eenheden, behuizingsvorm rechthoekig, kwaliteitsklasse thermoplast, halogeenvrij, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld), RAL-nummer 9005, beschermingsgraad (IP) IP20 | 1 |  | 0 |  |  | 0
62 | GIRA INZPL 2X MJ UNIV ZWG 55 | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
63 | Datakabel CAT6 F/UTP LSNH GR ENH (per meter) | 120 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
64 | GIRA AFDEKR 3-V B ZWG ST55 | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
65 | Attema KOK + DEKS P25 WIT LG2 | 38 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
66 | DRAKA Signaal/telefoonkabel MBZH 2X1 BM per meter | 100 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
67 | NEXA YMZ1K MBZH 5G 2.5 per meter | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
68 | ESKA GLASZ 5X20 2A T DS10 | 30 | Eska Glas 5X20mm Traag buiszekering glaszekering, uitschakelkarakteristiek traag (T), nom. (meet-)stroom 2A, nom. (meet)spanning 250V, afmetingen 5x20mm, franse standaard | 1 |  | 0 |  |  | 0
69 | ESKA GLASZ 5X20 4A T DS10 | 30 | Eska Glas 6X32mm Traag buiszekering glaszekering, uitschakelkarakteristiek traag (T), nom. (meet-)stroom 4A, nom. (meet)spanning 250V, afmetingen 6.3x32mm, franse standaard | 1 |  | 0 |  |  | 0
70 | OSRAM DECOSTAR STANDAR 35W 36GR | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
71 | LAPP UNI LIYY 8X0,75 MT | 30 | Lapp UNITRONIC® LiYY stuurstroomleiding, nom. geleiderdoorsnede 0.75mm², samenstelling geleider klasse 5 = soepel, 8 aders, aderisolatie PVC, adercodering kleur, mantelmateriaal PVC, mantel grijs, brandvertraging volgens IEC 60332-1, oliebestendig volgens EN 60811-2-1, nom. buitendiameter 8.7mm, | 1 |  | 0 |  |  | 0
72 | Attema EINDSTUK K25 WIT XD | 50 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
73 | Attema BINNENHOEK IE25 WIT XD | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
74 | Attema HAAKHOEK FW25 WIT XD | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
75 | WISK PAKBUS ESKV M16X1,5 | 50 | Wiska ESKV wartel kabel-/buisinvoer recht, kunststof, lichtgrijs, type schroefdraad metrisch, nom. draadmaat metrisch/Pg 16, spoed schroefdraad 1.5mm, schroefdraadlengte 9mm, sleutelwijdte 20mm, zeskant hoekmaat 22mm, geschikt voor kabeldiameter 4.5 - 10mm, kwaliteitsklasse polyamide, | 1 |  | 0 |  |  | 0
76 | Attema BUITENHOEK AE25 WIT XD | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
77 | WISK PAKBUS KONUS M16X1,5 | 50 | Wiska WISKONUS wartel kabel-/buisinvoer recht, kunststof, lichtgrijs, type schroefdraad metrisch, nom. draadmaat metrisch/Pg 16, spoed schroefdraad 1.5mm, schroefdraadlengte 9mm, sleutelwijdte 19mm, zeskant hoekmaat 20.5mm, geschikt voor kabeldiameter 5 - 8mm, kwaliteitsklasse polyamide, | 1 |  | 0 |  |  | 0
78 | WALR RAP SCHUIFM+VEERRING M6 | 40 | Walraven BIS RapidRail schuifmoer met veer, staal, draadmaat (M..) 6, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, met veer | 1 |  | 0 |  |  | 0
79 | WISK CONTMOER EMUG M16X1,5 | 50 | Wiska EMUG wartelmoer kabel-/buisinvoer, kunststof, lichtgrijs, type schroefdraad metrisch, nom. draadmaat metrisch/Pg 16, spoed schroefdraad 1.5mm, kwaliteitsklasse polyamide (PA), oppervlaktebescherming geen (onbehandeld), halogeenvrij, glasvezel versterkt, slagvast | 1 |  | 0 |  |  | 0
80 | ONTLUCHTINGSSLEUTEL 5MM | 33 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0

## Kortingspercentages
Kortingspercentages op standaard verkoopprijs
| Kortingspercentage standaard assortiment | Korting % A-ass | Korting % HM | Gewogen gemiddelde
A1 | Elektrisch handgereedschap |  |  | 0%
A2 | Klein materiaal |  |  | 0%
A3 | Reinigingsmiddelen |  |  | 0%
A4 | Elektrotechnische (installatie-) materiaal |  |  | 0%
A5 | Werktuigbouwkundige (installatie) materialen |  |  | 0%
A6 | Verlichting |  |  | 0%
A7 | Overige (niet vermelde) assortimentsgroepen |  |  | 0%
0%