## Afkortingen
Afkortingen | Betekenis
IV-systeem | Informatievoorzieningssysteem.
Saas | Software as a service
On-premise | Lokaal geinstalleerd
WBP | Wet beschermingspersoonsgegevens
AVG | Algemene verordening gegevensbescherming
PVE | Programma van eisen
CMS | Content management systeem
VNG | Vereniging nederlandse gemeenten
BIO | Baseline informatiebeveiliging overheid
ISM | Institute for Supply Management
ITIL | Information Technology Infrastructure Library
SEO | Search Engine Optimization
BIV | Beschikbaarheid, Integriteit, vertrouwelijkheid
TCO | Total Cost of ownership

## 0. Algemeen
0. PVE ALGEMEEN
Aspect | # | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Alg. | 1 | De interactie van de applicatie met de gebruiker is volledig Nederlandstalig.
Alg. | 2 | Het IV-systeem is een webapplicatie en te gebruiken op verschillende verschillende apparaten (o.a. desktop, smartphone, tablet)
Alg. | 3 | Het IV-systeem wordt geleverd met digitale handleidingen en instructie in de Nederlandse taal.
Alg. | 4 | Het IV-systeem voldoet aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.

## 1.Beschrijvend document, BVP
0. BESCHRIJVEND DOCUMENT
Aspect | # | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Bes.Doc | 1 | Voor VRLN is het belangrijk dat de digitale gegevens van de organisatie vertrouwelijk blijven, niet door onbevoegden kunnen worden ingezien en inzicht hebben in de risico’s en hoe deze wordt gemitigeerd. VRLN wil kunnen werken met versleutelde gegevens.
Bes.Doc | 2 | Als overheidsorganisatie is VRLN verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens. In het kader van de privacywetgeving wil VRLN graag weten waar de gegevens in Nederland opgeslagen staan, wie toegang heeft tot die gegevens, en op welke wijze authenticatie en autorisaties geregeld zijn. Daarbij wil VRLN geïnformeerd worden over (nieuwe) kwetsbaarheden en eventueel lekken en garanties hebben dat de dienstverlening voldoet en blijft voldoen aan de geldende privacy wetgeving.
Bes.Doc | 3 | De leverancier meldt (beveiligings)incidenten direct aan VRLN en als dat wettelijk noodzakelijk is ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij niet gemelde incidenten waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, verhaalt VRLN ontstane schade op de leverancier.
Bes.Doc | 4 | De leverancier accepteert dat wanneer er persoonsgegevens worden bewerkt in systemen van de leverancier buiten VRLN (bijvoorbeeld bij SaaS), er een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten als onderdeel van het contract. Tevens worden in het contract afspraken vastgelegd betreffende aansprakelijkheid en schade in geval van incidenten.
Bes.Doc | 5 | Het eigendom van de data ligt te allen tijde bij de aanleverende partij. Voor het aanleveren van data wordt een gegevens-leveringsovereenkomst (manier van aanleveren, frequentie, welke data etc.) opgesteld en daar waar nodig een verwerkersovereenkomst (bijvoorbeeld wanneer het gaat om privacy gevoelige informatie). De gegevens van VRLN blijven van VRLN, ook wanneer ze door de leverancier worden verwerkt. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken met toestemming van VRLN. VRLN wil altijd toegang tot de gegevens. Dit betreft niet alleen de opgeslagen gegevens, maar ook de zogenaamde “current state of transactions”.
Bes.Doc | 6 | Als overheidsorganisatie conformeert VRLN zich aan de wettelijke en landelijke normen voor informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid, ISO 27001, NEN 7510). VRLN verwacht dit ook van leveranciers.
Bes.Doc | 7 | Het is belangrijk dat de gegevens van VRLN bewaard blijven en snel weer ter beschikking komen bij een incident/calamiteit. De leverancier dient in de aanbieding aan te geven hoe zij hier invulling aan geeft.
Bes.Doc | 8 | VRLN verwacht een jaarlijkse terugkoppeling van de leverancier over de dienstverlening van de afgesproken prestaties en een Third Party Mededeling op de betrouwbaarheid van de dienstverlening.
Bes.Doc | 9 | De leverancier dient een exit-strategie (zie ook tabblad 15-1; exit plan voor de details) te overleggen, voor de situatie dat om welke reden dan ook het contract wordt beëindigd en/of de leverancier niet meer kan leveren. Daarbij dient contractueel vast te liggen dat VRLN bij beëindiging van de dienstverlening direct, bruikbaar en bewerkbaar, de beschikking heeft over de gegevens van VRLN. Indien de leverancier gedurende de overeenkomst aangeeft dat zij de voor de opdracht relevante bedrijfsactiviteiten staakt, behoudt VRLN zich het recht voor de overeenkomst per direct te beëindigen.
Bes.Doc | 10 | In het kader van contractmanagement wil VRLN minimaal 2x per jaar in gesprek met de leverancier op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In de SLA worden hier nadere afspraken over gemaakt.
Bes.Doc | 11 | Als overheidsorganisatie conformeert VRLN zich aan de open standaarden van de overheid. De leverancier dient in de aanbieidng aan te geven hoe zij hier invulling aan geeft.

## 2. Toegang
2. PVE TOEGANG
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Toe. | 1 | 2-factor | Het IV-systeem bevat de functionaliteit tot toepassen van 'twee-factor'/ 'multi factor' authenticatie: de authenticatie gebruikt naast een user-id en wachtwoord ook een gegenereerde code die de gebruiker moet invoeren.
Toe. | 2 | Privacy | Het IV-systeem beschikt standaard over functionaliteiten waarmee wordt voldaan aan de wettelijke toestemmingsvereisten en het registreren daarvan conform WBP en AVG.
Toe. | 3 | Privacy | De applicatie dwingt het gebruik van een wachtwoord af (minimale eisen: 12 karakters waarvan minimaal 1 hoofdletter en minimaal 1 speciaal karakter)
Toe. | 4 | Privacy | De applicatie dwingt ten minste 4 maal per jaar het wijzigen van het wachtwoord door de gebruiker af.
Toe. | 5 | SSO | VRLN maakt gebruikt van de SSO oplossing in Microsoft Azure AD. Leveranciers dienen hun applicatie of website geschikt te maken om deze vorm van SSO te ondersteunen.

## 3. Gegevenskoppelingen
3. PVE GEGEVENSKOPPELINGEN
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Kopp. | 1 | algemeen | Te definiëren en gedefinieerde exports en imports op de database kunnen door beheerder of leverancier worden uitgevoerd.
Kopp. | 2 | algemeen | Het is vanuit het IV-systeem mogelijk mail te versturen aan cliënten of andere personen/instanties waarvan het e-mail adres is vastgelegd.
Kopp. | 3 | algemeen | Het realiseren en beheren van koppelingen valt onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier.
Kopp. | 4 | algemeen | Het onderhouden van bestaande koppelingen met landelijke systemen en het doorvoeren van aanpassingen om nieuwe versies hiervan te ondersteunen valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier en brengt geen extra kosten voor de opdrachtgever met zich mee. Op dit moment vallen hier in ieder geval de volgende koppelingen onder: XXX
Kopp. | 5 | algemeen | Het pakket ondersteunt API-koppelingen, zowel uitgaand als inkomend.
Kopp. | 6 | algemeen | Leverancier werkt actief mee indien Opdrachtgever specifieke applicaties laat ontwikkelen die gegevens ophalen uit en aanleveren aan de database van het IV-systeem
Kopp. | 7 | algemeen | Er is een koppeling met DigiD voor identificatie/login. | Niet van toepassing.
Kopp. | 8 | externe gegevens | Het is mogelijk om stamtabellen initieel te vullen met behulp van een import van Excel / CSV bestanden.
Kopp. | 9 | 2FA | Het moet mogelijk zijn om de twee factor authenticatie dienst van de leverancier te koppelen aan die dienst van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

## 4. Rapporteren&analyseren
4. PVE RAPPORTEREN & ANALYSEREN
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
RA. | 1 | Business Intelligence | Het IV-systeem ondersteunt het ontsluiten van alle relevante data binnen het IV-systeem naar het datawarehouse van Opdrachtgever.
RA. | 2 | Business Intelligence | De productie-, test- en overige databases moeten raadpleegbaar zijn door lokale BI tools. | Niet van toepassing.
RA. | 3 | Business Intelligence | Gegevens kunnen (geanonimiseerd) geëxporteerd worden t.b.v. onderzoek
RA. | 4 | Business Intelligence | (Geanonimiseerde) data kunnen worden geëxporteerd naar Excel, CSV en pdf
RA. | 5 | Business Intelligence | Alle relevante velden uit het IV-systeem zijn beschikbaar voor een export

## 5. Housing&Hosting
5. PVE HOUSING & HOSTING
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
HH. | 1 | Hosting | De veiligheidsregio hanteert een SAAS strategie. Uitgangspunt is dat software die we verwerven niet meer on-premise ondersteund wordt. Het technisch beheer ligt dus volledig bij de leverancier.
HH. | 1 | Hosting | Het IV-systeem moet benaderd kunnen worden door middel van een browser die draait op een Citrix-terminalserver. Echter de Citrix voorziening is in afbouw. Dit heeft niet meer de voorkeur.
HH. | 2 | Hosting | Er bestaan geen afhankelijkheden met specifieke versies van hardware- of softwarecomponenten. (Hierbuiten vallen componenten die moeten voldoen aan minimale versies).
HH. | 3 | Hosting | De leverancier geeft bij inschrijving een overzicht van de benodigde netwerkcapaciteit voor één gebruiker en voor alle gebruikers indien de capaciteit niet lineair toeneemt met het aantal gebruikers. De web applicatie dient te werken in gangbare browsers waaronder minimaal MS Edge en Google Chrome en Safari. Dergelijke browsers worden periodiek bijgewerkt en VRLN voert een actief patch/ update beleid. Indien er specifieke eisen worden gesteld aan de browser dan wel al bepaalde versies/update dan dienen die 2 weken vantevoren kenbaar te worden gemaakt. We passen dit toe op windows 10. Voor de aanlevering van dit overzicht kunt u gebruik maken van Bijlage .... van het Beschrijvend document.
HH. | 4 | Hosting | De leverancier geeft een schematische beschrijving van de hosting architectuur, inclusief de mate waarin de eventuele ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgevingen (OTAP) samenhangen dan wel gescheiden zijn (bijvoorbeeld gescheiden databases). Geef ook aan hoe de verschillende elementen van de ene omgeving worden overgezet naar de andere. Denk hierbij onder meer aan de mogelijkheden en procedure met betrekking tot automatische deployment, alsook aan verschillende soorten wijzigingen (zoals m.b.t. applicaties formulieren en dergelijke). Geef bij de inschrijving aan of de omgevingen geshared zijn. Beschrijf bovendien de eventueel daarbij toegepaste virtualisatie. Geef ook aan of de applicatie op eigen infrastructuur draait of niet. Voor de aanlevering van dit overzicht kunt u gebruik maken van Bijlage .. van het Beschrijvend document.
HH. | 5 | Hosting | Het IV-systeem is via een vast IP adres en standaard poorten te bereiken.
HH. | 6 | Hosting | Het IV-systeem kan omgaan met lokale proxy authenticatie op basis van 2FA.
HH. | 7 | Beheer | Voor nieuwe versies van het IV-systeem, of wijzigingen op de configuratie van het systeem zijn geen wijzingen op de cliënt van de opdrachtgever nodig. Software installaties op de werkplek en client-server zijn niet toegestaan.
HH. | 8 | Beheer | VPN tunnels vanaf de cliëntwerkplek naar de leverancier zijn niet toegestaan indien zij de cliëntwerkplek ontkoppelen van het VRLN netwerk. Versleutelde sessies zijn wel toegestaan.
HH. | 9 | Beheer | Data transport middels een vaste lijn met VPN en voldoet aan de standaarden van de opdrachtgever Voorbeeld: Het inloggen vindt plaats via een beveiligde verbinding (https).
HH. | 10 | Beheer | Leverancier dient mee te werken aan het afsluiten van een Escrow overeenkomst.
HH. | 11 | Beheer | Het IV-systeem laat toe dat meerdere databases (productie, test & acceptatie, oefen, management informatie) naast elkaar operationeel zijn en dat gebruikers meerdere databases gelijktijdig kunnen gebruiken.
HH. | 12 | Beheer | Het IV-systeem moet voldoen aan verantwoorde softwareontwikkeling die voldoet aan functionele eisen, maar daarnaast ook robuust en herstartbaar is tegen minimale bevindingen.
HH. | 13 | Beheer | De software van het IV-systeem wordt ontwikkeld volgens methodieken die in de industrie als “Best Practice” bekend staan met als minimale basis het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), het Open Web Applications Security Project (OWASP), het Center for Internet Security (CIS).
HH. | 14 | Beheer | De software van het IV-systeem wordt zo veel mogelijk op basis van releases ontwikkeld en in productie genomen. Release data (via Functioneel beheerder) door een Change Advisory Board (CAB) binnen VRLN op basis van prioriteiten vastgesteld. De ontwikkeling van de software vindt plaats via een gecontroleerd OTAP proces. Bij iedere overgang, c.q. promotie naar een andere omgeving wordt de samenstelling van de software gedocumenteerd, getest en op een gecontroleerde manier overgezet middels versiebeheer.

## 6. Inf. beveiliging
6. PVE INFORMATIE BEVEILIGING
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Inf. | 1 | algemeen | Het IV-systeem en alle daaraan gerelateerde componenten en functionaliteit voldoen aan de eisen die vanuit de wet WBP en de AVG wetgeving daaraan gesteld worden.
Inf. | 2 | algemeen | Leverancier gaat akkoord met onze verwerkersovereenkomst (zie bijlage VNG - BIO). VRLN behoudt het recht voor om de verwerkersovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien sprake is van wettelijke wijzigingen zoals, maar niet uitsluitend, de per 25 mei 2018 geldende nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien de wettelijke wijzigingen gering van aard zijn (zoals o.a. een terminologie wijziging) dan worden die geringe wijzigingen geacht onderdeel te zijn van de ondertekende verwerkersovereenkomst zonder dat deze gewijzigd hoeft te worden.
Inf. | 3 | audit/rapportage | Leverancier rapporteert aan de opdrachtgever op reguliere basis (bijvoorbeeld jaarlijks) ten aanzien van security scans, compliance scans, geïnstalleerde beveiligings updates, patches en veiligheidsincidenten.
Inf. | 4 | audit/rapportage | De opdrachtgever heeft het recht de beveiligingsmaatregelen regulier te auditen en te keuren, eventueel door een onafhankelijke organisatie.
Inf. | 5 | data | Leverancier garandeert vertrouwelijkheid gedurende het transport van data. De data wordt uitsluitend versleuteld getransporteerd.
Inf. | 6 | data | De data van tenminste de productie- en acceptatieomgeving wordt uitsluitend versleuteld opgeslagen.
Inf. | 7 | data | Uitsluitend in de productieomgeving en de acceptatieomgeving bevindt zich persoongegevens.
Inf. | 8 | data | De O, T en andere omgevingen bevatten geanonimiseerde of dummy data die niet herleidbaar is naar een persoon.
Inf. | 9 | data | Datakoppelingen worden slechts toegestaan als zij geen inbreuk maken op het vigerende beveiligingsbeleid van de opdrachtgever. Dit ter beoordeling van de CISO van de opdrachtgever.
Inf. | 10 | incidenten | Beveiligingsincidenten die betrekking hebben op de opdrachtgever worden direct gemeld aan de CISO van de opdrachtgever
Inf. | 11 | incidenten | Leverancier treft voorzieningen die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens herstel kan plaatsvinden.
Inf. | 12 | incidenten | Bij kennisneming door onbevoegden of het vermoeden daarvan dat geheimhouding is geschaad wordt de bewerker terstond ingelicht.
Inf. | 13 | Informatie-beveiliging | Alle door de opdrachtgever aangebrachte informatie moet verwijderbaar zijn op verzoek van de opdrachtgever.
Inf. | 14 | Informatie-beveiliging | De oplossing van de leverancier staat los van de infrastructuur van de opdrachtgever en heeft geen invloed op de BIV waarden van de infrastructuur van de opdrachtgever
Inf. | 15 | Informatie-beveiliging | Leverancier garandeert dat de data van de opdrachtgever wordt opgeslagen in Nederland en valt daarmee onder Nederlands recht. Dit geldt ook in het geval van overname van uw organisatie.
Inf. | 16 | Informatie-beveiliging | Beheerders van de leverancier hebben toegang tot de gegevens in het IV-systeem. Hier mag men slechts na expliciete toestemming van de opdrachtgever gebruik van maken en dan alleen voor het afgesproken doel.
Inf. | 17 | Informatie-beveiliging | De opslag van gegevens is zodanig dat onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen.
Inf. | 18 | Informatie-beveiliging | Leverancier draagt zorg voor de bewaking van de juistheid en integriteit van de gegevensbestanden die u ten behoeve van de werkzaamheden onder u heeft.
Inf. | 19 | Informatie-beveiliging | De verwerker draagt zorg dat schade wordt beperkt en herhaling wordt voorkomen.
Inf. | 20 | log | Leverancier houdt een audittrail bij van iedereen die toegang heeft gekregen tot het IV-systeem. De opdrachtgever krijgt toegang tot deze audittrail ten behoeve van probleemanalyse en om te gebruiken als bewijsmateriaal bij overtreding van wet- en regelgeving.
Inf. | 21 | log | Elke toegang/aanmaken/wijziging en verwijdering van gegevens in het IV-systeem wordt op persoonsniveau gelogd.
Inf. | 22 | log | De logmutaties kunnen worden gesorteerd en gefilterd (in ieder geval op medewerker niveau in het kader van de privacywetgeving).
Inf. | 23 | log | Na inloggen verschijnen in elk registratieonderdeel bij registreren automatisch datum en naam van ingelogde auteur.
Inf. | 24 | log | De autorisatie van de loggegevens is zodanig dat ze nooit gewijzigd kunnen worden.
Inf. | 25 | log | Leverancier monitort de externe hosting op misbruik. Daartoe worden transactielogs minimaal 12 maanden bewaard en steekproefsgewijs door geautoriseerde beheerders onderzocht. Beveiligingsincidenten worden gemeld en gerapporteerd (op basis van SLA).
Inf. | 26 | maatregelen | Leverancier en uw eventuele partners voldoen (dan wel is aantoonbaar compliant) aan de ISO 27001/NEN-norm 7510. Leverancier is in staat deze certificaten (jaarlijks) te overleggen ten behoeve van een controle door een onafhankelijke auditor.
Inf. | 27 | maatregelen | Procedures en mechanisme zijn geïmplementeerd voor encryptie van vertrouwelijke data in opslag/storage (file servers, databases, en gebruikers workstations) en transport van data (systeem interfaces, over publiek netwerken, en elektronisch berichtenverkeer, XML-Feeds maken gebruik van een beveiligde verbinding).
Inf. | 28 | maatregelen | Data wordt opgeslagen op minimaal twee fysiek gescheiden locaties. Volledig redundante data opslag infrastructuur.
Inf. | 29 | maatregelen | Leverancier garandeert dat er maatregelen zijn genomen om aanvallen te voorkomen van 'side channel', guest hopping' en hyperjacking', de hypervisor wordt gecompromitteerd of SQL-injectie voorkomen. Deze maatregelen worden minimaal jaarlijks getest en het testrapport wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Inf. | 30 | maatregelen | Er is persoonsgebonden toegangscontrole (visuele identificatie en fysieke controle) van de gebouwen waar server(s) bevinden met applicatie en data opslag. Er is fysieke beveiliging middels 24-uurs monitoring, camera bewaking en inbraak detectie.
Inf. | 31 | maatregelen | Leverancier heeft en toont zijn beveiligingsbeleid aan VRLN.
Inf. | 32 | maatregelen | In het kader van digitaal werken, en daarmee digitale archivering, is de applicatie in staat te voldoen aan wet- en regelgeving (archiefwet) ten aan zien van bewaar- en vernietigingsplicht .
Inf. | 33 | maatregelen | Iedere medewerker van de leverancier is op de hoogte gesteld van beveiligingsmaatregelen.
Inf. | 34 | maatregelen | Een medewerker van de leverancier wordt slechts betrokken bij werkzaamheden indien verklaring omtrent gedrag aanwezig is.
Inf. | 35 | maatregelen | Iedere medewerker van de leverancier die werkt met vertrouwelijke gegevens heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Inf. | 36 | maatregelen | De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook indien betrokkene niet langer met werkzaamheden is belast.
Inf. | 37 | maatregelen | Het testen van systeembeveiliging gebeurt aan de hand van penetratietests voor oplevering, na substantiële wijziging en ten minste jaarlijks. Vulnerability scanning vindt wekelijks plaats voor alle extern toegankelijke systemen, ook indien deze bij een externe partij is ondergebracht.
Inf. | 38 | maatregelen | Kwaadaardige software voorkomen, detecteren en corrigeren (malware): VRLN heeft een cybersecuritybeleid dat steunt op vier peilers: voorkomen (prevention), inperken (containment), detecteren (security intelligence) en opvolgen (security incident management). Misbruik wordt voorkomen met patch-management, anti-malware maatregelen en intrusion prevention/detection en awareness. De geïmplementeerde maatregelen hebben als doel om de gevolgen van een succesvolle aanval zoveel als mogelijk te beperken. Logging wordt gebruikt om Indicators of Compromise op te sporen, waarmee actieve malware gedetecteerd kan worden. We verwachten dit ook van de leverancier.

## 7. Func. Beheer
7. PVE FUNCTIONEEL BEHEER
Aspect | # | Groep | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
FB. | 1 | Functioneel Beheer | De inrichting van de applicatie (processen, menu’s, autorisaties e.d.) wordt in beginsel door functioneel beheer (FB) van opdrachtgever uitgevoerd in samenspraak met leverancier (vanuit advies). | Niet van toepassing.
FB. | 2 | Functioneel Beheer | Het functioneel beheer van de aangeboden oplossing moet eenvoudig en zelfstandig door opdrachtgever plaats kunnen vinden zonder verplichte ondersteuning door de leverancier. | Niet van toepassing.
FB. | 3 | Functioneel Beheer | Functioneel beheer kan op basis van de eigen bedrijfsregels de werkprocessen inrichten. | Niet van toepassing.
FB. | 4 | Functioneel Beheer | Tabellenbeheer is een afzonderlijke functie (aanpassen en wijzigen); deze functie kan binnen de autorisatie mogelijkheden specifiek worden toegewezen aan functioneel beheerders van de gebruikersorganisatie. | Niet van toepassing.
FB. | 5 | Functioneel Beheer | Beheerfuncties zijn aanwezig voor alle stamgegevens | Niet van toepassing.
FB. | 6 | Gebruikersbeheer | De gebruiker kan zelf zijn/haar wachtwoord aanpassen | Niet van toepassing.
FB. | 7 | Gebruikersbeheer | De functioneel beheerder kan zelf gebruikers van de applicatie aanmaken, muteren en inactiveren. | Niet van toepassing.
FB. | 8 | Gebruikersbeheer | De functioneel beheerder kan iedere login en wachtwoord resetten. | Niet van toepassing.
FB. | 9 | Gebruikersbeheer | Per gebruikersprofiel kunnen autorisaties worden toegekend: raadpleeg-, wijzigings- en/of verwijderrechten. Deze autorisaties moeten per gebruikersprofiel en per dossieronderdeel/functionaliteit kunnen worden toegekend. | Niet van toepassing.
FB. | 10 | Gebruikersbeheer | Aan één medewerker kunnen meerdere rechten worden gekoppeld. | Niet van toepassing.
FB. | 11 | Gebruikersbeheer | De autorisatie van een gebruiker kan zo worden ingesteld dat de gebruiker uitsluitend gegevens in kan zien die horen bij de functie van de gebruiker. | Niet van toepassing.
FB. | 12 | Gebruikersbeheer | Het is mogelijk om medewerkers te autoriseren voor verschillende registratieonderdelen | Niet van toepassing.
FB. | 13 | Incidenten | De leverancier beschikt over een Nederlands sprekende helpdesk voor technische en functionele vragen welke toegankelijk is voor functioneel (applicatie)beheer. | Niet van toepassing.
FB. | 14 | Incidenten | Er is één incidentsysteem waar known bugs en RFC's in worden geregistreerd. Het incidentsysteem moet voor opdrachtgever inzichtelijk zijn met minimaal de volgende velden: omschrijving, indiener (kan ook een andere organisatie zijn), classificatie, impact, status, datum van indienen en eventuele release waarop dit staat ingepland. Het incidentsysteem heeft een zoekfunctie en biedt inzicht in de historie. | Niet van toepassing.
FB. | 15 | Incidenten | Er is bij de leverancier één aanspreekpunt voor incidenten ook als er sprake is van meerdere partijen (hostingpartij en leverancier/ontwikkelaar). | Niet van toepassing.
FB. | 16 | Incidenten | De gebruikersorganisatie heeft te allen tijde inzicht in uitstaande incidenten en supportaanvragen. | Niet van toepassing.
Fb. | 17 | Gebruikersbeheer | Het is mogelijk een overzicht te maken van alle gebruikers die toegang hebben tot het IV-systeem met vermelding van rechten/autorisaties. | Niet van toepassing.

## 8. SLA Algemeen
8. SLA ALGEMEEN
Aspect | # | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
SLA Alg. | 1 | De leverancier zorgt ervoor dat de gewenste dienstverlening, op het vlak van Hosting en Beheer van het IV-systeem, in een SLA wordt vastgelegd. De SLA wordt met de inschrijving aangeleverd.
SLA Alg. | 2 | Kosten als gevolg van het uitvoeren van de SLA zijn ondergebracht in de anbieding (TCO).
SLA Alg. | 3 | In het TCO tarief is ten minste alle functionaliteit en dienstverlening opgenomen die als eis is aangegeven in het Programma van Eisen en de functionaliteit die bij de beantwoording van wensen door inschrijver is beschreven.
SLA Alg. | 4 | Het IV-systeem en alle documentatie - voor zowel gebruiks als beheerders - zijn volledig Nederlandstalig en bevatten ten minste: - juiste en volledige beschrijving van het geleverde en de functies daarvan - de datastructuur: entiteiten, entiteit relaties en attributen op een dusdanige wijze beschreven dat de opdrachtgever zelf middels opvraagmogelijkheden rapportages kan samenstellen
SLA Alg. | 5 | Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal Leverancier ervoor zorgdragen dat de door haar geleverde Documentatie binnen een maand na melding door opdrachtgever op haar kosten zal worden vervangen, gewijzigd of aangepast, zodra op enig tijdstip blijkt dat de Documentatie onjuiste informatie bevat, onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is.
SLA Alg. | 6 | Voor het verhelpen van storingen en het beantwoorden van vragen met betrekking tot het IV-systeem heeft de leverancier een helpdesk ingericht die beschikbaar is tijdens kantoortijden (8.00 - 17.30 uur) op werkdagen.
SLA Alg. | 7 | De leverancier draagt zorg voor het beantwoorden van gebruikersvragen via de helpdesk. De gebruikersvragen aan de helpdesk van de leverancier worden gesteld door de functionele en technische applicatiebeheerders van de opdrachtgever. | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 8 | De leverancier ondersteunt de volgende service support processen en levert hiervan de beschrijvingen aan: o Change management; o Incident management; o Configuratie management; o Problem management; | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 9 | Bovenstaand conform ISM of ITIL-standaarden | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 10 | De leverancier draagt zorg voor de inrichting van het IV-systeem en stelt het gebruiksklaar beschikbaar aan de functioneel beheerder. | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 11 | De leverancier levert aan de opdrachtgever een beschrijving van de eigen testprocedure van updates, upgrades en patches en geeft input voor de daaropvolgende gebruikerstests (maakt deel uit van de SLA) in een testomgeving. | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 12 | Als door een storing de beschikbaarheid van de dienst niet wordt gehaald worden de kosten van deze dienst gecrediteerd. De hoogte van het gecrediteerde bedrag is gelijk aan de kosten voor levering van de dienst waarvoor de inspanningsverplichting niet is nagekomen.
SLA Alg. | 13 | In de SLA worden nadere afspraken gemaakt over de afhandeling van supportaanvragen. De SLA dient voor ondertekening van de overeenkomst klaar te zijn.
SLA Alg. | 14 | In de SLA geeft de leverancier geeft een uitvoerige beschrijving van de gebruikte configuratie | Niet van toepassing.
SLA Alg. | 15 | Aanvullende kosten worden alleen vergoed na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
SLA Alg. | 16 | Leverancier verzorgt de (permanente) gebruikersopleiding
SLA Alg. | 17 | In de SLA staan minimaal de volgende KPI's: Availability( beschikbaarheid), Agility(aanpasbaarheid), Acceptance(Klant tevredenheid medewerkers VRLN)
SLA Alg. | 18 | Op verzoek van VRLN kan er een DAP (Dossier Afspraken procedures ) gemaakt worden.

## 9. SLA Beschikbaarheid
9. SLA BESCHIKBAARHEID
Aspect | # | Omschrijving | RTO (hersteltijd) | RPO (Maximaal dataverlies) | Akkoord Ja/nee
BB. | 1 | In de overeenkomst is een beschikbaarheid van 99% gegarandeerd tijdens kantooruren (ma-vr tussen 08.00u en 21.00u uitgezonderd nationale feestdagen). Dit is het beschikbaarheidsvenster. De beschikbaarheid wordt gemeten vanaf de portal van de aanbieder, per meetbare dienst (functionaliteit voor Eindgebruiker) , per maand en wordt als volgt berekend: (theoretische beschikbaarheid tussen 8:00 en 21:00 - down-time) / theoretische beschikbaarheid tussen 8:00 en 21:00 * 100%. Bijvoorbeeld bij een storing van 4 uur: ((23*13)-4)/(23*13)=98,7%
BB. | 2 | Buiten kantooruren kent de omgeving een beschikbaarheid van 98% (exclusief gepland onderhoud)
BB. | 3 | Het onderhoudsvenster voor de opdrachtnemer is beschikbaar van 21.00 uur tot 8.00 uur. Al het geplande onderhoud en geplande changes vinden plaats in dit onderhoudsvenster.
BB. | 4 | Max. duur dat de omgeving uit mag vallen; voortschrijdend gemiddelde per maand, gemeten over 3 maanden | 4 uur | 4 uur
BB. | 5 | Max. aantal uren dataverlies dat mag optreden. voortschrijdend gemiddelde per maand, gemeten over 3 maanden | 4 uur | 4 uur
BB. | 6 | De leverancier draagt zorg voor housing en hosting van het IV-systeem en het technisch beheer van de bijbehorende server en infrastructuur
BB. | 7 | De leverancier monitort voortdurend de beschikbaarheid en neemt proactief maatregelen op het moment dat de beschikbaarheid onder de norm dreigt te komen.
BB. | 8 | Leverancier verricht EDP audits en technische penetratietesten en overhandigt de resultaten aan de Opdrachtgever.
BB. | 9 | Op verzoek van VRLN kan er een DAP (Dossier Afspraken procedures ) gemaakt worden.

## 10. SLA Incidenten en problemen
10. SLA INCIDENTEN EN PROBLEMEN
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Conditie | Servicevenster | Prestatie indicator | Akkoord Ja/nee
Inc. | 1 | Alarmen |  | De leverancier heeft een meldpunt ingericht voor het melden van storingen.
Inc. | 2 | Alarmen |  | In geval van een alarm ten aanzien van de beschikbaarheid of beveiliging van het IV-systeem wordt de opdrachtgever onmiddellijk geïnformeerd
Inc. | 3 | Incident beheer |  | Alle (fout)meldingen (bekende problemen), inclusief status en voortgang, zijn in te zien en te volgen in een service portaal dat beschikbaar is voor functioneel beheer. |  |  | Niet van toepassing.
Inc. | 4 | Contactinformatie |  | De leverancier draagt zorg voor een lijst met beschikbare contactpersonen (naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres) die vastgelegd is in de SLA.
Inc. | 5 | Storing applicatie Binnen standaard servicevenster | Prioriteit 1 storing | De applicatie werkt in zijn geheel of gedeeltelijk niet en grote groepen gebruikers (>20) worden in ernstige mate gehinderd in hun werk door het ontbreken van de dienst. De contract-contactpersoon van de Klant bepaalt de ernst van de storing. | werkdagen 8.00-21.00 uur | Starten met oplossen: < 15 minuten Streeftijd herstel: < 4 klokuren na melding in 99% van de gevallen te behalen
Inc. | 6 | Storing applicatie Binnen standaard servicevenster | Prioriteit 2 storing | De applicatie werkt gedeeltelijk niet en de enkele gebruikers worden in mindere mate gehinderd in haar werk door het ontbreken van de dienst. De contract-contactpersoon van de Klant bepaalt de ernst van de storing. | werkdagen 8.00-21.00 uur | Starten met oplossen: < 30 minuten Streeftijd herstel: < 8 klokuren na melding in 90% van de gevallen te behalen
Inc. | 7 | Problemen | Storingen die regelmatig tot hinderlijke verstoringen leiden | De applicatie vertoont terugkerende ernstige of hinderlijke storingen. | werkdagen 8.00-21.00 uur | Starten met probleemoplossing na de derde incidentmelding t.a.v. dezelfde of aan elkaar gerelateerde incidenten.
Inc. | 8 | Escalatie | Hogere aandacht voor ernstige storingen waarvan een oplossing niet in zicht is | Bij een ernstige storing waarbij een oplossing binnen de afgesproken SLA condities t.a.v. beschikbaarheid niet in zicht is, wordt conform een vastgestelde procedure opgeschaald in aandacht en communicatie | 7x24 | Klant bepaalt wanneer er sprake is van een escalatie
Inc. | 9 | Beschikbaarheid bij calamaiteiten | Calamiteiten | In geval van grote calamiteiten binnen de VRLN en beschikbaarheid van de leverancier is gewenst, dan zal de leverancier hiervoor zorgdragen |  | Op afroep
Inc. | 10 | DAP |  | Op verzoek van VRLN kan er een DAP (Dossier Afspraken procedures ) gemaakt worden.

## 11. SLA Wijzigingen
11. SLA WIJZIGINGEN
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Servicevenster | Prestatie indicator | Akkoord Ja/nee
WIJZ. | 1 | Contract (SLA-) mutaties | Wijzigingen als gevolg van opgedragen mutaties t.a.v. aantallen gebruikers |  | Mutaties gedurende het lopende kwartaal worden gefactureerd m.i.v. de 1e van het volgende kwartaal | Niet van toepassing.
WIJZ. | 2 | Contract (SLA-) mutaties | Wijzigingen (aan de IT infrastructuur/housing/hosting) die nodig zijn om de afgesproken performance/ beschikbaarheidseisen te behalen en te behouden |  | Kosten voor leverancier | Niet van toepassing.
WIJZ. | 3 | Contract (SLA-) mutaties | Wijzigingen (aan de IT infrastructuur/housing/hosting) als gevolg van groei van het gebruik door Klant (aantal gebruikers) |  | Kosten opgenomen in TCO tarief per gebruiker/groep gebruikers, kosten voor gebruiker | Niet van toepassing.
WIJZ. | 4 | FAQ | De leverancier draagt zorg voor een lijst met veel gestelde vragen, de zgn. FAQ. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 5 | FAQ | De leverancier houdt de FAQ ten minste maandelijks up-to-date |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 6 | Gebruikersoverleg | De opdrachtgever wenst invloed te kunnen uitoefenen op het doorvoeren van ingediende RFC's. Besluiten over het doorvoeren van RFC's vindt plaats in een gebruikersgroep met vertegenwoordigers van alle partijen die het IV-systeem gebruiken. De gebruikersgroep neemt beslissingen / adviseert over de noodzakelijke veranderingen. Het besluitvormingsproces in deze dient onderdeel uit te maken van het aanbod. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 7 | Gebruikersoverleg | Bespreken van te plannen wijzigingen | bij iedere release | Leverancier organiseert ten minste bij iedere release een gebruikersoverleg met mogelijke deelname van alle gebruikersorganisaties waarin de te ontwikkelen functionaliteiten worden besproken. Hierin hebben deelnemende partijen tenminste 2 weken de tijd om de inhoud van een release te reviewen voordat een beslissing wordt genomen. | Niet van toepassing.
WIJZ. | 8 | Gebruikersoverleg | Bespreken van algemene gang van zaken en ontwikkelingen in de omgeving | 2 x per jaar | Leverancier organiseert minimaal 2 x per jaar een gebruikersoverleg met opdrachtgever | Niet van toepassing.
WIJZ. | 9 | Maatwerk | Maatwerk wordt op aanvraag van de opdrachtgever gerealiseerd voor eigen gebruik of een beperkt deel van alle gebruikers en wordt betaald door opdrachtgever(s). |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 10 | Maatwerk | Inschrijver werkt samen met de gebruikers actief aan doorontwikkeing van het IV-systeem en heeft hiervoor een structuur opgezet waarbij ook maatwerk mogelijk is. Inschrijver wordt gevraagd om de aangeboden structuur, waaronder het besluitvormingsproces en ontwikkebudget inzichtelijk te maken en te beprijzen op het prijzenblad. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 11 | Managersoverleg | Bespreken van beleidsontwikkelingen binnen het domein waarvoor het IV-systeem nodig is in relatie tot de doorontwikkeling van de applicatie | 2 x per jaar | Leverancier organiseert minimaal 2 x per jaar een managersoverleg met mogelijke deelname van managers van alle gebruikersorganisaties en de direcie van leverancier waarin de beleidsontwikkelingen binnen het domein waarvoor IV-systeem nodig is in relatie tot de doorontwikkeling van de applicatie worden besproken. | Niet van toepassing.
WIJZ. | 12 | OTAP | De leverancier biedt een OTAP omgeving (volgens ISO27001/NEN 7510) van het IV-systeem voor ontwikkel-, test-, acceptatie werkzaamheden. Voor de operationele dienstverlening moet gebruik worden gemaakt van een stabiele productieomgeving (afzonderlijke autorisatie). |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 13 | Releasemanagement | Een release betreft een geplande wijziging op productie. Bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe of gewijzigde functionaliteit. | 4 x per jaar | Er zijn maximaal 4 releases per jaar. | Niet van toepassing.
WIJZ. | 14 | Releasemanagement | Een patch betreft iedere ongeplande wijziging op productie en omvat zowel het corrigeren van fouten (bugfixes), als kleine functionele wijzigingen. | 8 x per jaar | Er zijn maximaal 8 patches per jaar | Niet van toepassing.
WIJZ. | 15 | Releasemanagement | Leverancier stelt de opdrachtgever uiterlijk drie (3) maanden voorafgaand aan een geplande wijziging op de hoogte van de aard en omvang van de wijziging alsmede de consequenties voor de Beschikbaarheid van het IV-systeem |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 16 | Releasemanagement | Leverancier stelt opdrachtgever voorafgaand aan het doorvoeren van een ongeplande wijziging op de hoogte van de aard, omvang en inhoud van de wijziging alsmede de consequenties voor de Beschikbaarheid van het IV-systeem. Deze eis geldt ook indien het een urgente wijziging betreft om de beveiliging of integriteit van de het IV-systeem te garanderen. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 17 | Releasemanagement | Een nieuwe release met nieuwe of gewijzigde functionaliteit wordt uiterlijk twee weken voor de geplande go-live datum ter test aangeboden op de acceptatieomgeving. Vanaf dat moment zijn geen wijzigingen (of toevoegingen) aan de acceptatie-omgeving en/of release meer toegestaan. De release mag pas na expliciete acceptatie door de opdrachtgever in productie worden genomen. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 18 | Releasemanagement | Leverancier garandeert de compatibiliteit van de door haar geleverde nieuwe en verbeterde versies van het IV-systeem met de ICT-Infrastructuur en gegevensbestanden van opdrachtgever |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 19 | Releasemanagement | De leverancier garandeert dat releases en patches zonder gegevensverlies geïmplementeerd kunnen worden. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 20 | Releasemanagement | Opdrachtgever kan een veto uitspreken op de go-live van een release en/of een patch. De functionaliteit wordt na dit veto niet in productie genomen. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 21 | Releasemanagement | De leverancier mag nooit de plaatsing van een wijziging (release en/of patch) afdwingen, ook niet als deze acuut noodzakelijk is om de beveiliging en/of integriteit van de applicatie en/of de data te waarborgen. Iedere wijziging wordt altijd ter accordering voorgelegd aan de Veiligheidsregio. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 22 | Releasemanagement | Uiterlijk op het moment dat een wijziging in productie gaat zijn releasenotes en geactualiseerde functionele beschrijvingen beschikbaar. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 23 | Releasemanagement | Er dient bij de opdrachtnemer een veranderingsbeheerder te zijn die de belangrijke sleutelrol heeft om de veranderingsvoorstellen en veranderingen te managen. De veranderingsbeheerder heeft diverse taken, waaronder: - verandervoorstellen analyseren; - verandervoorstellen beoordelen; - opstellen en bijhouden releaseplanning; - afstemmen met gebruikersgroep; - coördineren van releasemanagement, testen en accepteren; |  | - De veranderingsbeheerder is bij opdrachtgever is bekend - Proces en inhoud van de releases is volledig transparant - Gebruikers hebben alle benodigde informatie en gelegenheid om te testen en accepteren | Niet van toepassing.
WIJZ. | 24 | Wijzigingen wet en regelgeving | Bij wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving en/of landelijk vastgestelde richtlijnen draagt leverancier er zorg voor dat de wijziging in het IV-systeem is doorgevoerd op de datum die in de wet wordt genoemd/datum waarop de wet in werking treedt. Mocht Leverancier deze datum door overmacht niet kunnen halen, dan dient de leverancier dit tijdig te melden bij de opdrachtgever. Opdrachtgever beslist dan of de Leverancier aanvullende tijd krijgt om deze wijzigingen door te voeren. |  |  | Niet van toepassing.
WIJZ. | 25 | DAP | Op verzoek van VRLN kan er een DAP (Dossier Afspraken procedures ) gemaakt worden. |  |  | Niet van toepassing.

## 12. SLA Backup en restore
12. SLA BACKUP EN RESTORE
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Conditie | Servicevenster | Prestatie indicator | Akkoord Ja/nee
BR. | 1 | Back-up | Veiligstellen data bedrijfsapplicatie | Complete inrichting en alle data van de applicatie en aanverwante documenten | Alle dagen | Backupschema conform RPO Back-up schema: Back-up/snapshot elke werkdag; Retentie: Bewaren dag back-up: 1 week Bewaren week back-up: 4 weken Bewaren maand back-up: 1 jaar Bewaren jaar back-up: Conform juridische bewaartermijn Opslag data in Nederland offsite | Niet van toepassing.
BR. | 2 | Back-up | Veiligstellen data bedrijfsapplicatie | Complete inrichting en alle data van de applicatie en aanverwante documenten | Alle dagen | Back-up/snapshot elke 4 uur; | Niet van toepassing.
| 3 | Restore | terugzetten back-up | Na het terugzetten van een back-up is maximaal 4 uur aan gegevens verloren. | Alle dagen | maximaal 4 uur data verloren | Niet van toepassing.
BR. | 4 | Restore data Bedrijfsapplicatie / aanverwante documenten | Herstel gegevens | Bedrijfskritisch | Werkdagen 8.00-21.00 uur | Direct na melding | Niet van toepassing.
BR. | 5 | Restore data Bedrijfsapplicatie / aanverwante documenten | Herstel gegevens | Niet bedrijfskritisch | Werkdagen 8.00-21.00 uur | Aanvang van het herstel op verzoek klant < 4 klokuren na melding | Niet van toepassing.
BR. | 6 | Restoretest data Back-up | Jaarlijkse test waarmee de Back-up data wordt geverifieerd | Alle data en applicaties, inclusief domein | In overleg | Jaarlijks testen van de restore van de aangeleverde data. | Niet van toepassing.
BR. | 7 | DAP | Op verzoek van VRLN kan er een DAP (Dossier Afspraken procedures ) gemaakt worden. |  |  |  | Niet van toepassing.

## 13. SLA Performance
13. SLA PERFORMANCE
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Conditie | Prestatie indicator | Akkoord Ja/nee
PF. | 1 | Performance nulmeting | Een 0-meting van de responstijden wordt bij ingebruikname uitgevoerd op gezamenlijk vastgestelde punten. De rapportage hiervan wordt aan de opdrachtgever opgeleverd. De meting wordt tenminste jaarlijks herhaald. | Op basis van een periodiek te herhalen zelfde meting | mogelijkheid tot het min. 1 x per jaar uitvoeren van de meting | Niet van toepassing.
PF. | 2 | Performance parameters | Inloggen in de applicatie nadat de werkplek volledig is opgestart: | Metingen kunnen minimaal 1x per maand plaats vinden. Indien er aanleiding toe is, vaker. Metingen vinden plaats binnen kantooruren. | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 10 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 3 | Performance parameters | Het tonen van de actielijst | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 2 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 4 | Performance parameters | Openen van een dossier / gescande bijlagen | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 2 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 5 | Performance parameters | Schermwisseling | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 1 seconde | Niet van toepassing.
PF. | 6 | Performance parameters | Tonen van een signalering na invoer | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 1 seconde | Niet van toepassing.
PF. | 7 | Performance parameters | Laden van een overzicht van een groep op basis van postcode, geboortedatum e/of groepsaanduiding. | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 5 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 8 | Performance parameters | Schermopbouw t.b.v. het printen van een volledig dossier of dossieronderdeel | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | Zo snel mogelijk, maximaal in een tijd van 5 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 9 | Performance parameters | Na-ijlen letters tijdens het typen, respons op muisactiviteit | Bij minimaal 150 gelijktijdige gebruikers van opdrachtgever | < 0,2 seconden | Niet van toepassing.
PF. | 10 | Performance parameters | Bovenstaande performance wordt gerealiseerd met minimaal 150 en maximaal 205 gelijktijdige gebruikers van de opdrachtgever en het begrootte aantal gebruikers van andere IV-systeem gebruikersorganisaties die op hetzelfde systeem werken. |  |  | Niet van toepassing.

## 14. SLA Rapportage
14. SLA RAPPORTAGE
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Conditie | Prestatie indicator | Akkoord Ja/nee
RAP. | 1 | Gebruik IV-systeem | Meting van het gebruik van de IV-systeem | Dagelijkse registratie op van het aantal gelijktijdige gebruikers van de dienst. | Overzichten op verzoek van de opdrachtgever te leveren. Over gevraagde periode en cumulatief | Niet van toepassing.
RAP. | 2 | Storing | Meting van het aantal storingen | Registratie van storingen naar categorie | Maandelijks + cumulatief overzicht van storingen afgezet t.o.v. afgesloten SLA
RAP. | 3 | Service calls | Registratie van de openstaande en afgesloten calls (incidenten) | De calls worden in een hiervoor geëigende applicatie geregistreerd | Maandelijks + cumulatief overzicht van calls in relatie tot de in de SLA afgesloten PI.
RAP. | 4 | Beschikbaarheid | Meting van het beschikbaarheidspercentage van de dienst | De beschikbaarheid wordt gemeten per meetbare dienst (functionaliteit voor Eindgebruiker) , per maand en wordt als volgt berekend: (beschikbaarheid tussen 8:00 en 21:00 - down-time Uren) / beschikbaarheid tussen 8:00 en 21:00 * 100% | Maandelijkse rapportage
RAP. | 5 | Overleg met opdracht-gever | Binnen het afgesloten contract vindt er periodiek overlegplaats met vertegenwoordigers van de opdrachtgever op operationeel, tactisch en strategisch niveau. | Aanwezigheid servicerapportage | Operationeel overleg 1 keer per maand, tactisch overleg 1 keer per kwartaal en strategisch overleg 1 keer per jaar.

## 15. Implementatie
15. PVE Implementatie en Opleveren dienst
Aspect | # | Onderwerp | Omschrijving | Akkoord Ja/nee
Aspect | # | groep | omschrijving | Kolom1
Opl. | 1 | Exit plan | Leverancier dient een exitplan in voor de overdracht van informatie en data aan een volgende ondernemer aan het eind van de overeenkomst. De overeenkomst heeft tot doel omactiviteiten uit te voeren om de dienst te ontmantelen en in de vorm van een transitie van dienstverlening over te zetten naar één of meerdere opvolgende opdrachtnemers. Dit teneinde Opdrachtgever in staat te stellen om de Dienst (geheel of gedeeltelijk en/of in vergelijkbare of gewijzigde vorm) in de toekomst zelf en/of door een andere leverancier te laten verzorgen. Inschrijver hanteert hiertoe een exit-overeenkomst bij beëindiging van de overeenkomst. Hier worden in ieder geval de volgende bepalingen opgenomen: 1. In geval van einde contractduur of definitieve opzegging, hierna te noemen notificatie, van Opdrachtgever zullen uiterlijk 2 maanden voor einde overeenkomst, of binnen 2 maanden na notificatiedatum, partijen gezamenlijk een Exit-overeenkomst opstellen, welke na ondertekening ten uitvoer gebracht wordt. Het doel daarbij is om binnen de bepaalde termijn in de Exit-overeenkomst alle relevante data overgedragen te hebben aan Opdrachtgever. 2. Dit gebeurt zonder (meer)kosten of andere belemmeringen: a) bij het om welke reden dan ook (tussentijds) eindigen van de Overeenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst kan (laten) overnemen en/of soortgelijke prestatie ten behoeve van Opdrachtgever kan (laten) verrichten waarbij de in het door Opdrachtenemer geleverde dienst aanwezige elektronische gegevens juist en volledig kunnen worden overgebracht naar de vervangende dienst van Opdrachtgever en/of derden. b) Opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit zowel de Overeenkomst als de nog op te stellen exit¬overeenkomst niet opschorten als er een conflict ontstaat over de beëindiging van de samenwerking. Ook als er nog geen sprake is van een formele ingebrekestelling al dan niet wegens wanprestatie en/of onvoorziene situaties zoals faillissement. 3. Inschrijver zal aantoonbaar de data in de dienst na overdracht zoals bedoeld is in 2a vernietigen. 4. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens in de dienst. 5. De exit- overeenkomst zal tenminste de volgende artikelen bevatten: a) de activiteiten die Partijen zullen ondernemen om de exit overeenkomst uit te voeren; b) per module wordt aangegeven welke data binnen de exit overeenkomst van toepassing is; c) per module wordt door Opdrachtnemer bepaald in welk formaat de data wordt aangeleverd, hierbij rekening houdend met het door Opdrachtgever gewenste formaat.
Opl. | 2 | Algemeen | de dienst omvat de functionaliteit en inrichting zoals beschreven in het Programma van Eisen/beschrijvend document.
Opl. | 3 | Plan van Aanpak | Leverancier levert bij zijn inschrijving een Implementatieplan aan voor het gebruiksklaar opleveren van de dienst. Dit plan is toegespitst op de klantsituatie.
Opl. | 4 | Plan van Aanpak | de dienst dient door leverancier gebruiksklaar opgeleverd te worden. Leverancier dient een plan van aanpak op te leveren waarin staat beschreven welke stappen hiervoor worden gezet en welke waarborgen zijn ingebouwd. Bij het gebruiksklaar opleveren verplicht opdrachtnemer zich om het aangeboden plan van aanpak te volgen. de dienst is pas na acceptatie door de opdrachtgever gebruiksklaar opgeleverd.
Opl. | 5 | Plan van Aanpak | Het plan van aanpak bestaat tenminste uit:
Opl. | 6 |  | · Een tijdschema:
Opl. | 7 |  | o Datum van start project
Opl. | 8 |  | o Datum oplevering dienst (einddatum project)
Opl. | 9 |  | o Data van mijlpalen/fasen
Opl. | 10 |  | o Data voor uitvoeren en accepteren data migratie
Opl. | 11 |  | o Data voor uitvoeren opleidingen
Opl. | 12 |  | · Beschrijving van de projectorganisatie met daarin onder meer beschreven:
Opl. | 13 |  | o Overzicht van de capaciteit die leverancier levert voor de implementatie
Opl. | 14 |  | § Type en hoeveelheid
Opl. | 15 |  | § CV’s van in te zetten projectleider en inhoudsdeskundige die het project gaan uitvoeren
Opl. | 16 |  | o Benodigde capaciteit van opdrachtgever inclusief omschrijving type capaciteit
Opl. | 17 |  | § Overzicht van de capaciteit die nodig is voor het inrichten van de applicatie door functioneel beheerders
Opl. | 18 |  | § Overzicht van overige capaciteit (hoeveelheid en rollen/kwalificaties)
Opl. | 19 |  | · Testplan waarin beschreven staat hoe en wanneer de diverse acceptatie tests uitgevoerd worden en welke acceptatiecriteria gehanteerd zullen worden.
Opl. | 20 |  | · Beschrijving van risico’s en maatregelen
Opl. | 21 |  | · Aanpak voor toe te passen kwaliteitsborging
Opl. | 22 |  | · Communicatieplan, overlegstructuren
Opl. | 23 |  | · Aanpak voor opleiding medewerkers en functioneel beheerders
Opl. | 24 |  | · Beschrijving van wat binnen en wat buiten scope is
Opl. | 25 |  | · Opzetten en bijhouden project-documentatie, projectverslagen en voortgangsrapportages
Opl. | 26 | Koppelvlakken | Gebruiksklaar opleveren omvat onder meer het realiseren en gebruiksklaar opleveren van de onderstaande koppelingen. Acceptatie van de koppelingen door de opdrachtgever maakt onderdeel uit van het gebruiksklaar opleveren.
Opl. | 27 | Training | Leverancier draagt zorgt voor het opleiden van functioneel beheerders en key-users op basis waarvan opdrachtgever vervolgens zelf in staat is de volledige gebruikersorganisatie te trainen.
Opl. | 28 | Opleveren | Tijdens het gehele implementatietraject levert leverancier een dedicated projectleider (als eerste aanspreekpunt) en een inhoudelijk deskundige ten behoeve van de implementatie.
Opl. | 29 | Opleveren | U levert de Cv's van de beoogd projectleider en de inhoudelijk deskundige. Deze personen zullen de implementatie, indien daar sprake van is, ook daadwerkelijk uitvoeren.
Opl. | 30 | Opleveren | Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de aangeboden projectleider en inhoudsdeskundige, biedt u alternatieven aan.
Opl. | 31 | Opleveren | De projectleider is Prince 2 gecertificeerd, of gelijkwaardig.
Opl. | 32 | Opleveren | De projectleider heeft minimaal 3 jaar bewezen ervaring met de uitvoering van vergelijkbare projecten
Opl. | 33 | Opleveren | Het gebruiksklaar opleveren van de dienst voert u uit volgens het plan van aanpak dat u hiertoe ingediend hebt.
Opl. | 34 | Opleveren | Leverancier voorziet bij livegang en iedere nieuwe release in actuele digitale Nederlandstalige gebruikershandleiding ten behoeve van de eindgebruiker.
Opl. | 35 | Data Conversie | Leverancier verzorgt de conversie van alle gegevens van de huidige dienst naar de correcte velden in de nieuwe dienst.
Opl. | 36 | Data Conversie | leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit (volledig, correct, tijdig en consistent) van de dataconversie van alle gegevens
Opl. | 37 | Continuïteit | Tijdens het overschakelen van het oude naar het nieuwe systeem mag de dienstverlening van de opdrachtgever niet verstoord worden. Er dient een fall back scenario aanwezig te zijn.
Opl. | 38 | Continuïteit | Tijdens het overschakelen van het oude naar het nieuwe systeem moet in geval van calamiteiten alle gegevens opvraagbaar blijven.