## Programma van Eisen
Programma van eisen
Algemeen
Nr | Omschrijving
1 | Categorie: Assortiment
1.0 | Apparatuur en componenten | De huidige infrastructuur dient bij een defect 1 op 1 vervangen te worden indien apparaten niet EOL zijn.
1.1 | Apparatuur en componenten | Alle door Inschrijver te leveren apparatuur en componenten zijn nieuw en samengesteld uit deugdelijke onderdelen.
1.2 | Aangeboden assortiment | De Inschrijver dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst de aangeboden merken,producten en diensten op het gebied van netwerk apparatuur te leveren. Indien Inschrijver hiertoe niet meer in staat is staat het de Opdrachtgever vrij om deze producten en/of diensten elders af te nemen. In het geval dat dit kostenverhogend werkt voor de Opdrachtgever kunnen de meerkosten worden verhaald op de Inschrijver. Uiteraard gebeurt dit in gezamenlijk overleg.
1.3 | Firmware, drivers en besturingssysteem | Alle apparatuur aangeschaft binnen de Overeenkomst dient na overleg te worden geleverd inclusief de nieuwste of door Opdrachtgever aangegeven firmware en drivers, inclusief bijbehorende documentatie, zoals, maar niet beperkt tot, gebruikershandleidingen. De documentatie dient in de Nederlandse taal of Engelse taal beschikbaar te zijn gesteld. Tevens dient de Inschrijver de laatste door de fabrikant geadviseerde actuele firmware, drivers en andere updates met betrekking tot de apparatuur kosteloos ter beschikking te stellen zonder dat Opdrachtgever hier expliciet om hoeft te vragen. Dit geldt zowel voor in gebruik zijnde platforms (besturingssystemen) als voor komende platforms. Deze eis geldt voor de duur van het contract van de afgenomen componenten en kan desgevraagd ook onderdeel zijn van een eventuele garantie verlenging.
1.4 | Beschikbaarheid van onderdelen | Reserveonderdelen van nieuw aangeschafte netwerk componenten dienen minimaal 5 (vijf) jaar na levering beschikbaar te blijven voor Opdrachtgever. Indien de reserveonderdelen korten dan 5 (vijf) jaar beschikbaar zijn voor Opdrachtgever wordt de Inschrijver in gebreke gesteld en zullen de meerkosten die Opdrachtgever moet investeren om vervangende apparatuur aan te schaffen op Inschrijver worden verhaald. Uiteraard gebeurt dit in gezamenlijk overleg.
1.5 | Levensduur apparatuur | De minimale technische levensduur van de aangeboden apparatuur bedraagt 5 (vijf) jaar bij gebruik in een soortgelijke omgeving als die van de Opdrachtgever.
1.6 | Integratie in bestaande omgeving | De aangeboden oplossingen op het gebied van apparatuur en software dienen zonder extra kosten en noemenswaardige aanpassingen te integreren met de reeds aanwezige apparatuur en beheeromgeving. Een uitgebreide omschrijving van onze huidige Installed base is te vinden in annex 1: Installed base – 2023.
1.7 | Nieuwste versie / marktconformiteit | De Opdrachtgever wil met deze Europese aanbesteding, na de onderhoudsperiode op de bestaande infrastructuur, apparatuur en bijbehorende diensten verwerven die niet alleen op het moment van het sluiten van de Overeenkomst marktconform zijn, maar ook gedurende de looptijd ervan.
1.8 | Nieuwste versie / marktconformiteit | De Opdrachtgever kan zich voorstellen dat door de verdergaande ontwikkeling van de technologie in de komende jaren apparatuur en/of diensten beschikbaar komen die vallen binnen de scope van deze aanbesteding maar waarvan een verbeterde functionaliteit kan worden verwacht. Als een dergelijk geval zich voordoet, wil de Opdrachtgever die verbeterde apparatuur of dienstverlening kunnen afnemen van de Inschrijver. Om dit te borgen heeft de Opdrachtgever een zogenaamde technology refresh-clausule in de Overeenkomst opgenomen. U dient hiermee akkoord te gaan.
2 | Categorie: Bestel- en logistieke processen
2.1 | Afleveren van bestellingen | De leveringen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen voor wat betreft het afleveren: A. De leveringen dienen (op basis van gemaakte afspraak) op de vestiging van de Opdrachtgever te worden afgeleverd, zonder kosten voor de levering in rekening te brengen. B. De Inschrijver levert een order altijd als één geheel op één plaats en op één tijdstip af, tenzij de Opdrachtgever anders heeft aangegeven. Het leveren in deelleveringen dient hierbij mogelijk te zijn. C. De Inschrijver zal op elke zending tenminste vermelden: - de naam van de opdrachtgever, incl. contactpersoon; - de afleverdatum; - het afleveradres; - het referentienummer; - bestelnummer; - serienummer(s) van de geleverde producten. D. De Opdrachtgever heeft 10 (tien) werkdagen om een geleverde order op volledigheid te controleren. E. De Inschrijver zorgt dat een kopie van de getekende afleverbon voorzien van alle serienummers als bijlage aan de factuur wordt meegestuurd.
2.2 | Bestelling – minimum order | Voor de bestelling van alle apparatuur die onder de Overeenkomst vallen is er geen sprake van een minimum orderbedrag of afnamehoeveelheid.
2.3 | Methodiek van bestellen | Bestelopdrachten kunnen elektronisch en/of via e-mail worden geplaatst.
2.4 | Moment van aflevering | De datum van afleveren wordt in overleg tussen de Opdrachtgever en Inschrijver bepaald en schriftelijk (per e-mail) vastgelegd; de Inschrijver conformeert zich aan de expeditietijden van de Opdrachtgever. De Inschrijver bevestigt schriftelijk, per e-mail, het tijdstip van aflevering op de afleverlocatie minimaal twee werkdagen van te voren onder vermelding van het dagdeel (halve werkdag) waarop de levering zal plaatsvinden.
2.5 | Orderstatus | Inschrijver dient op aanvraag per mail de Opdrachtgever te allen tijde inzicht te kunnen geven in de actuele status van een bestelling.
3 | Categorie: Commerciele aspecten
3.1 | Bedragen in Euro's | Alle geldbedragen in de offerte zijn vastgesteld in Euro’s. Veranderingen in ruilverhouding tussen de Euro en andere valuta hebben geen effect op de geoffreerde prijzen.
3.2 | Bedragen excl. BTW | Alle geldbedragen in de offerte zijn vermeld exclusief omzetbelasting (BTW). De geldende BTW tarieven dienen per onderdeel te worden vermeld in een aanbieding.
3.3 | Kosten Configuratie- database | De kosten van het inrichten en bijhouden van een configuratiedatabase alsmede de kosten die zijn verbonden met het verzorgen van rapportages dienen bij het aanbod te zijn inbegrepen. U dient van de apparatuur waarvoor u een onderhoudsovereenkomst beheert en/of de apparatuur die u aan ons heeft geleverd, minimaal het type- en serienummer, type supportcontract in de configuratiedatabase bij te houden.
3.4 | Facturering | Facturering dient plaats te vinden na iedere door de Inschrijver compleet uitgeleverde order van de Opdrachtgever. Het factureren van deelleveringen is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Indien in deelleveringen wordt geleverd dient er te worden gefactureerd per deellevering. De factuur dient naast de wettelijk vereiste onderdelen ook aan de volgende eisen te voldoen: - juiste adressering en te naam stelling - originele factuur, geen kopie - periode of datum waarin prestatie is geleverd - naam van de Opdrachtgever en contactpersoon - de datum van aflevering. - verwijzing naar opdrachtnummer, kostenplaats en budgethouder - bij creditfacturen aangeven voor welk origineel factuurnummer de creditfactuur is - serienummer(s) van de geleverde producten.
3.5 | Tarieven -Diensten | De inschrijver kan 1 keer per jaar een voorstel tot prijsaanpassing indienen bij de Opdrachtgever gebaseerd op het CBS-indexcijfer voor Overige dienstverlening. Een prijsaanpassing mag alleen worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever.
3.6 | Tarieven | De Inschrijver is gedurende de looptijd van de te sluiten Overeenkomst verplicht om (componenten van) tarieven te verlagen indien zich in de relevante markt kostenverlagingen voordoen (marktconformiteit).
3.7 | Tarieven | Indien in geval van (landelijke) acties/aanbiedingen van Inschrijver of een producent, de prijzen van artikelen lager zijn dan de prijzen die contractueel gelden voor de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever ook van deze speciale condities gebruik te kunnen maken.
3.8 | Tarieven - Vast | Alle door de Inschrijver in deze Overeenkomst opgenomen tarieven zijn gefixeerde tarieven. Dit houdt in dat er geen extra kosten worden doorberekend voor o.a. ondersteuning bij het specificeren en selecteren, projectleiding, rapportage, overleg en ondersteuning ICT beheerorganisatie. Alle extra kosten dienen in de aanschafprijs van de apparatuur te zijn verwerkt.
4 | Categorie: Dienstverlening
4.1 | Adviesdiensten | Inschrijver verplicht zich de Opdrachtgever te allen tijde van advies te voorzien over (product-) ontwikkelingen in de markt van de producten die het onderwerp van de Overeenkomst zijn. Het betreft hier o.a. adviesdiensten welke gerelateerd zijn aan de (gewenste) levering van netwerk componenten waarvan Opdrachtgever optioneel gebruik wenst te maken. Onder adviesdiensten wordt verstaan: het geven van een advies over de keuze voor de juiste apparatuur voor een bepaalde functionaliteit en/of een advies over de optimale inzet van aangeschafte of aan te schaffen apparatuur. De adviesdiensten betreffen in ieder geval de volgende onderwerpen: - configuratie-, schalings- en performanceadvisering; - het verlenen van assistentie bij de implementatie van nieuwe versies van programmatuur (bijvoorbeeld firmware) welke in een serviceovereenkomst is opgenomen; - van de Inschrijver wordt verwacht dat hij ten aanzien van de binnen de infrastructuur van de Opdrachtgever toegepaste productlijnen over diepgaande kennis beschikt en deze aan Opdrachtgever beschikbaar zal stellen; - Opleidingen: het verzorgen van een standaard training, maatwerk training of training-on-the-job gerelateerd aan de levering van apparatuur voor de medewerkers van de Opdrachtgever zodat de interne IT afdeling een apparaat optimaal kan beheren en onderhouden. Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om bij andere partijen adviesdiensten af te nemen.
4.2 | Adviesdiensten – opleiding | De genoemde opleidingsmogelijkheden van Inschrijver dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: A. Alle opleidingen en certificeringen die de fabrikant aanbiedt moeten door de Opdrachtgever kunnen worden afgenomen via de Inschrijver (deze passage geldt ook voor cursussen bij externe scholingsbedrijven die inschrijver voorstelt); B. De docenten die werken in opdracht van de Inschrijver zijn bevoegd om de opleiding te geven; C. 'Training-on-the-job' van medewerkers van de Opdrachtgever behoort tot de mogelijkheden; in dat geval stelt de Inschrijver een senior engineer of docent beschikbaar.
4.3 | Assembleren van apparatuur | Indien mogelijk en anders conform afspraak dient alle apparatuur (customer replacable parts) geassembleerd aangeleverd te worden op een locatie van de Opdrachtgever. Indien bepaalde apparatuur niet vooraf geassembleerd kan worden, dient u dit gemotiveerd aan te geven, zodat ROCMN hierop passende maatregelen kan treffen.
4.4 | Bedrijfsklare oplevering | De Inschrijver dient standaard zorg te dragen voor bedrijfsklare oplevering van de te leveren apparatuur. Opdrachtgever is echter gerechtigd om hier van af te wijken. Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan het fysiek plaatsen & installeren van de benodigde software/hardware en het aantoonbaar werkend opleveren van de apparatuur. Voor het bedrijfsklaar opleveren gelden de volgende voorwaarden: A. Voorafgaand aan het bedrijfsklaar opleveren dient de Inschrijver de ruimte te inspecteren waar de apparatuur wordt geïnstalleerd. Indien van toepassing zal Inschrijver schriftelijk aangeven welke voorzieningen alsnog in de betreffende ruimte moeten worden getroffen. Mocht geen inspectie plaatsvinden, dan wordt aangenomen dat Inschrijver de ruimte heeft goedgekeurd voor het juist functioneren van de apparatuur; B. Inschrijver zal Opdrachtgever standaard een prijsopgave doen toekomen voor een bedrijfsklare oplevering. De Opdrachtgever bepaalt aan de hand van deze prijsopgave of men akkoord gaat met de werkzaamheden en zal dit schriftelijk aan de Inschrijver doorgeven in de vorm van een inkooporder of getekende opdrachtbevestiging. C. Tijdens het bedrijfsklaar opleveren wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en richtlijnen die de fabrikant stelt;
4.5 | Oplever- documentatie | Inschrijver dient na bedrijfsklare oplevering een opleveringsdocument aan te leveren binnen 10 werkdagen. Waarin opgenomen een detailbeschrijving van de opdracht en het geen wat is opgeleverd.
4.6 | Communicatie en overleg | Inschrijver zal één eindverantwoordelijk contactpersoon benoemen die als enig aanspreekpunt voor Opdrachtgever zal fungeren in het kader van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden. Daarnaast zal de inschrijver één vervangend contactpersoon met gelijke bevoegdheden benoemen. U dient de functie van deze personen in de toelichting van deze eis te vermelden.
4.7 | Communicatie en overleg | Er zal minimaal eenmaal per kwartaal een overleg plaats vinden tussen Inschrijver en een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever over uitvoering van de Overeenkomst en nadere overeenkomsten. Tijdens dit overleg zullen minimaal de volgende onderwerpen worden besproken: Aantallen geleverde producten, Omzet, Leverbetrouwbaarheid, Openstaande orders, Afgehandelde storingen en verbetervoorstellen. Twee weken voorafgaand aan een dergelijk overleg zorgt de Inschrijver voor een rapportage waarin deze onderwerpen staan vermeld.
4.8 | DOA test m.b.t. de apparatuur (voor levering) | De Inschrijver voert standaard een DOA (dead on arrival) test uit op alle apparatuur voordat deze wordt uitgeleverd aan de Opdrachtgever. De kosten voor deze DOA test dienen te zijn verwerkt in de algehele tariefstelling van de Inschrijver.
4.9 | DOA regeling | Indien na de levering een geleverd product bij de inbedrijfstelling door de Opdrachtgever niet werkt conform de specificaties en afspraken zoals verwacht mocht worden dan dient de Inschrijver deze binnen maximaal 48 uur na melding daarvan door de Opdrachtgever te vervangen door een nieuw exemplaar. Indien meer dan 5% van de geleverde producten bij de inbedrijfstelling door de Opdrachtgever niet werkt conform de specificaties en afspraken zoals verwacht mocht worden, dan heeft de Opdrachtgever het recht de gehele Nadere Overeenkomst te ontbinden. Eveneens is Opdrachtgever gerechtigd een boete te eisen en de Nadere Overeenkomst te ontbinden indien binnen 2 maanden na inbedrijfstelling meer dan 5% van de producten storingen vertonen dan wel hebben vertoond. Eventueel reeds betaalde nota’s dienen te worden gecrediteerd.
4.10 | Test/acceptatie- omgeving | Inschrijver stelt een test / acceptatie-omgeving beschikbaar waarin nieuwe functionaliteiten getest / geaccepteerd kunnen worden.
4.11 | Kennis-overdracht | Inschrijver zal de medewerkers van Opdrachtgever kosteloos toegang verstrekken tot een zogenaamde knowledgebase(s) van vendoren.
4.12 | Helpdesk Inschrijver | De Inschrijver is in staat om na aanmelding van een incident binnen een periode van maximaal 15 minuten (binnen onze werktijden) de Opdrachtgever van een bevestiging van ontvangst te voorzien onder vermelding van een uniek incidentnummer.
5 | Categorie: Duurzaamheid en milieuzorg
5.1 | Afvoer van oude apparatuur | De afvoer van oude apparatuur geschiedt conform de op het moment van afvoer geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu door de inschrijver.
5.2 | Milieuzorg | Uw organisatie beschikt over een milieuzorgsysteem met ISO 14001 certificaat of een gelijkwaardig alternatief
6 | Categorie: Onderhoud en Garantie op de totale huidige infrastructuur
6.0 | Garantie huidige infrastructuur | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient u zorg te dragen voor de garantieafhandeling van de apparaten binnen de huidige infrastructuur.
6.1 | Onderhoud huidige infrastructuur | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient u zorg voor het naleven van de SLA van de huidige infrastructuur. Daarnaast de huidige supportcontracten van de producten vermeld in de installed-base die verlopen per 31-12-2023, dienen allemaal opgenomen te kunnen worden door de inschrijver in de nieuwe af te sluiten overeenkomst/SLA. Voor detail informatie zie casus prijsopgave.
6.2 | Garantie | De garantie welke door de fabrikant wordt afgegeven op de geleverde apparatuur geeft Inschrijver onverminderd door aan de Opdrachtgever.
6.3 | Garantie – kennis en certificering | De Inschrijver garandeert zelf voldoende aanwezige kennis en certificering beschikbaar te hebben ten behoeve van eventuele reparatiewerkzaamheden.
6.4 | Garantie – reparatie | Bij reparatie worden uitsluitend via de fabrikant geleverde onderdelen gebruikt met tenminste dezelfde kwaliteit en levensduur. Bij alle vervangen apparatuur blijven de garantiebepalingen van de originele levering onverminderd van kracht.
6.5 | Garantie – verlenging garantieperiode | Inschrijver dient de mogelijkheid te bieden om de garantieperiode van de apparatuur te verlengen. De condities van deze verlenging zullen in overleg worden overeengekomen en vastgelegd.
6.6 | Garantie – vervanging apparatuur | Als een apparaat dat in gebruik is om wat voor reden ook vervangen moet worden door een nieuw/ander type, dan geschiedt dit altijd in overleg met de Opdrachtgever. Vervangende exemplaren zijn identiek aan het te vervangen exemplaar of hebben een betere specificatie.
6.7 | Garantie –afhandeling nieuwe producten | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient u zorg te dragen voor de garantieafhandeling en onderhoud van de onder deze Overeenkomst vallende apparatuur. U bent in dit kader eindverantwoordelijk voor de garantie afhandeling en support tenzij dit anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever.
6.8 | Helpdesk Inschrijver | De standaardhelpdesk zal gedurende de openings window van Opdrachtgever (maandag t&m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur) uur geopend zijn voor het aannemen van calls, zowel via telefoon als via e-mail. Buiten de openings window zal er in onderling overleg tussen beide partijen een aparte procedure worden opgesteld.
6.9 | Onderhoud buiten Nadere Overeenkomst / Opdracht | In incidentele gevallen zal onderhoud moeten worden uitgevoerd op Netwerk componenten welke niet in de Overeenkomst zijn opgenomen. Onderhoud aan apparatuur waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten, zal altijd op basis van werkelijke kosten geschieden. Tarieven en overige kosten zullen vooraf per opdracht worden overeengekomen tussen Opdrachtgever en Inschrijver. Voor de uitvoering van dit onderhoud dient u aan de Opdrachtgever marktconforme tarieven aan te bieden. Op onderhoud aan uitrusting waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten en dat op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd dient minimaal 12 maanden garantie te worden gegeven op arbeid en materiaal.
6.10 | Onderhoud – gegevensdragers | Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden blijft opgeslagen informatie bij de Opdrachtgever. Indien het wenselijk is de onderhoudswerkzaamheden elders plaats te laten vinden garandeert Inschrijver dat de gegevens van Opdrachtgever veilig worden gesteld en indien noodzakelijk na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever worden vernietigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
6.11 | Onderhoud – stilleggen van systemen | Het stilleggen van systemen ten behoeve van onderhoud en/of het verhelpen van storingen gebeurt alleen in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.
6.12 | Rapportage | Met betrekking tot incidenten en problemen dient Inschrijver minimaal per kwartaal een rapportage op te leveren met de volgende punten. - Aantal aangemelde en verholpen incidenten, inzichtelijk per incident. - Aantal incidenten die binnen de afgesproken reparatietijd zijn verholpen. - Aantal incidenten die niet binnen de afgesproken reparatietijd zijn verholpen, met vermelding van duur en reden van overschrijding. - Statusmelding van problemen.
6.13 | Services – uitvoeren onderhouds- werkzaamheden | De onderhoudswerkzaamheden op verzoek, zoals installatie van updates en upgrades, dienen plaats te vinden binnen de maintenance windows van de Opdrachtgever. In overleg tussen Opdrachtgever en Inschrijver zullen de exacte periodes voor de werkzaamheden worden overeengekomen.
7 | Categorie: Onderhoud en Garantie nieuwe toekomstige infrastructuur
7.0 | Garantie toekomstige infrastructuur | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient de inschrijver zorg te dragen voor de garantieafhandeling van de apparaten binnen de nieuwe infrastructuur.
7.1 | Onderhoud toekomstige infrastructuur | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient de inschrijver zorg te dragen voor het onderhoud zoals afgesproken binnen de SLA van de apparaten binnen de nieuwe infrastructuur.
7.2 | Garantie | De garantie welke door de fabrikant wordt afgegeven op de geleverde apparatuur geeft Inschrijver onverminderd door aan de Opdrachtgever.
7.3 | Garantie – kennis en certificering | De Inschrijver garandeert voldoende aanwezige kennis en certificering beschikbaar te hebben ten behoeve van eventuele reparatiewerkzaamheden.
7.4 | Garantie – reparatie | Bij reparatie worden uitsluitend via de fabrikant geleverde onderdelen gebruikt met tenminste dezelfde kwaliteit en levensduur. Bij alle vervangen apparatuur blijven de garantiebepalingen van de originele levering onverminderd van kracht.
7.5 | Garantie – verlenging garantieperiode | Inschrijver dient de mogelijkheid te bieden om de garantieperiode van de apparatuur te verlengen. De condities van deze verlenging zullen in overleg worden overeengekomen en vastgelegd.
7.6 | Garantie – vervanging apparatuur | Als een apparaat dat in gebruik is om wat voor reden ook vervangen moet worden door een nieuw/ander type, dan geschiedt dit altijd in overleg met de Opdrachtgever. Vervangende exemplaren zijn identiek aan het te vervangen exemplaar of hebben een betere specificatie.
7.7 | Garantie –afhandeling nieuwe producten | In het kader van de onderhoudsdienstverlening dient u zorg te dragen voor de garantieafhandeling en onderhoud van de onder deze Overeenkomst vallende apparatuur. U bent in dit kader eindverantwoordelijk voor de garantie afhandeling en support tenzij dit anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever.
7.8 | Helpdesk Inschrijver | De standaardhelpdesk zal gedurende de openings window van Opdrachtgever (maandag t&m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur) uur geopend zijn voor het aannemen van calls, zowel via telefoon als via e-mail. Buiten de openings window zal er in onderling overleg tussen beide partijen een aparte procedure worden opgesteld.
7.9 | Onderhoud buiten Nadere Overeenkomst / Opdracht | In incidentele gevallen zal onderhoud moeten worden uitgevoerd op Netwerk componenten welke niet in de Overeenkomst zijn opgenomen. Onderhoud aan apparatuur waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten, zal altijd op basis van werkelijke kosten geschieden. Tarieven en overige kosten zullen vooraf per opdracht worden overeengekomen tussen Opdrachtgever en Inschrijver. Voor de uitvoering van dit onderhoud dient u aan de Opdrachtgever marktconforme tarieven aan te bieden. Op onderhoud aan uitrusting waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten en dat op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd dient minimaal 12 maanden garantie te worden gegeven op arbeid en materiaal.
7.10 | Onderhoud – gegevensdragers | Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden blijft opgeslagen informatie bij de Opdrachtgever. Indien het wenselijk is de onderhoudswerkzaamheden elders plaats te laten vinden garandeert Inschrijver dat de gegevens van Opdrachtgever veilig worden gesteld en indien noodzakelijk na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever worden vernietigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
7.11 | Onderhoud – stilleggen van systemen | Het stilleggen van systemen ten behoeve van onderhoud en/of het verhelpen van storingen gebeurt alleen in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.
7.12 | Rapportage mogelijkheden | Met betrekking tot incidenten en problemen dient Inschrijver maandelijks een rapportage op te leveren met de volgende punten. - Aantal aangemelde en verholpen incidenten, inzichtelijk per incident. - Aantal incidenten die binnen de afgesproken reparatietijd zijn verholpen. - Aantal incidenten die niet binnen de afgesproken reparatietijd zijn verholpen, met vermelding van duur en reden van overschrijding. - Statusmelding van problemen.
7.13 | Services – uitvoeren onderhoudswerkzaamheden | De onderhoudswerkzaamheden op verzoek, zoals installatie van updates en upgrades, dienen plaats te vinden binnen de maintenance windows van de Opdrachtgever. In overleg tussen Opdrachtgever en Inschrijver zullen de exacte periodes voor de werkzaamheden worden overeengekomen.
Switching De komende periode zal de huidige netwerk infrastructuur van ROCMN gehandhaafd blijven en is de dienstverlening gericht op onderhoud, dienstverlening en support. Indien blijkt dat apparaten die binnen de netwerkinfrastructuur van ROC MN EOL zijn en dus vervangen moeten worden, dienen deze te voldoen aan de laatste stand van de techniek. Deze zijn in de onderstaande eisen en wensen opgenomen.
Nr | Omschrijving
8 | Globale eisen hardware en software
8.1 | Standaardisatie | ROCMN streeft naar standaardisatie in de ICT infrastructuur. De aangeboden componenten binnen Switching moeten daarom afkomstig zijn van één merk / productfamilie en dienen minimaal te voldoen aan de huidige installed base.
8.2 | Standaardisatie | Componenten zijn geschikt voor plaatsing in 19” rekken
8.3 | Chassis | Indien er een modulair chassis als switchconfiguratie wordt aangeboden moeten de afzonderlijke componenten onder netspanning verwisselbaar zijn (hot swappable).
8.4 | Stack | Indien er een stackable configuratie wordt aangeboden, geldt dat bij uitval van één van de units dit niet zal leiden tot verstoring van de resterende componenten van de stack. Tevens is het uitwisselen van een stackmember mogelijk middels hotswap technieken.
8.5 | Poorten | Alle switches dienen minimaal 4 modulaire fiberpoorten tot hun beschikking te hebben (met uitzondering van fiber only switches).
8.6 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen IP4 / IP6 (native)
9 | Core / Distributielaag
9.1 | Koppeling | Redundante core switches: Koppeling tussen core switches op basis van Fibre bekabeling
9.2 | Koppeling | Single core switches: - Of een modulair chassis zonder single point of faillure - Of een volledig redundant stackable chassis
9.3 | Koppeling | De koppeling tussen core switches en access switches is op basis van fibre
9.4 | Layer | Core switches ondersteunen Layer 2 en Layer 3
9.5 | Voeding | De voeding is redundant uitgevoerd
9.6 | Layer 3 | Routing protocols RIPv1/v2, OSPF, BGP, IS-IS Static Routing Routing Policy Layer 3 redundancy VRRP Bidirectional forwarding detection
10 | Access laag / Edge Laag
10.1 | VLAN | Meerdere VLAN’s worden ondersteund (minimaal 32)
10.2 | VLAN | Dynamic vlan assignment per poort dient ondersteund te worden.
10.3 | Power over Ethernet | Voor de mogelijke implementatie van VOIP en andere oplossingen dient er nu al ondersteuning te zijn voor Power over Ethernet in de access switches middels de 802.3bt standaard. Er dient op elke poort gelijktijdig minimaal een class 2 device ondersteund te kunnen worden. De access switch moet in staat zijn de DSCP markering van een IP telefoon te herkennen.
10.4 | RSTP | De access switch ondersteunt IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) en IEEE 802.1s multiple spanning Tree.
10.5 | Security | De access switch dient de mogelijkheid te hebben tot het beveiligen van de Spanning Tree topologie in het netwerk.
10.6 | Stacking | Indien in een SER meerdere accessswitches geplaatst worden, dienen deze gestacked of virtueel gekoppeld te worden tot een geheel.
10.7 | Stacking | Het uitvallen van een enkele switch in de ser heeft geen impact op de overige aanwezige switches in de desbetreffende ser. Dat wil zeggen dat de functionaliteit zoals gerealiseerd aanwezig blijft (al dan niet in combinatie met verminderde bandbreedte / capaciteit).
Toegang en Beveiliging
Nr | Omschrijving
11 | Categorie: Technische Randvoorwaarden Firewalls
11.1 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen native IP4 / IP6. (hiermee wordt bedoeld dat het component standaard vanaf het moment van uitleveren IP6 volledig ondersteund. Oplossingen waarbij IP6 optioneel is of worden aangeduid met IP6 ready, voldoen niet aan deze eis.
11.2 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen IP routing protocollen OSPF, RIP en BGP.
11.3 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen NAT/PAT voor inkomend en uitgaand verkeer.
11.4 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen zowel IPSEC als SSL VPN’s.
11.5 | Functionaliteit | De oplossing ondersteunt virtualisatie binnen het component waarbij minimaal 10 virtuele firewalls worden ondersteund.
11.6 | Functionaliteit | Componenten beschikken over anti-virus functionaliteit.
11.7 | Poorten | Componenten beschikken over minimaal 10 (tien) 10/100/1000-Base T poorten.
11.8 | Poorten | Componenten beschikken over minimaal 3 (drie)10 Gbps SFP+ of XFP sloten voor toekomstige uitbreidingen.
11.9 | Poorten | Van de minimaal drie SFP+ sloten dient één slot uitgevoerd te zijn met SFP+ of XFP SR optic.
11.10 | Snelheid / capaciteit | IPS throughput per component (IMIX verkeer) is minimaal 10 Gbps.
11.11 | Redundant | Oplossing moet volledig redundant over twee locaties (Utrecht / Amersfoort) kunnen worden uitgevoerd (2 componenten) waarbij het tevens mogelijk moet zijn een 3e component (active / passive) binnen de oplossing op te nemen. In geval van uitval van één van de componenten binnen de redundante omgeving dienen de overige componenten met minimale beheerinspanningen de volledige dienstverlening kunnen overnemen (load en performance).
11.12 | Redundant | Componenten zijn voorzien van een redundant uitgevoerde voeding (binnen appliance of chassis).
11.13 | Filtering /Scanning | Componenten ondersteunen het scannen van content voor zowel inkomend als uitgaand verkeer. Componenten maken hierbij geen onderscheid.
11.14 | Filtering / Scanning | De oplossing is een combinatie van een statefull application firewall en een IPS oplossing in één component .
11.15 | Filtering / Scanning | Componenten kunnen op applicatie niveau verkeer welk of niet toestaan (OSI layer 7: application layer).
11.16 | Filtering / Scanning | De oplossing kan onderscheid maken tussen URL’s en op basis hiervan verkeer wel of niet toestaan.
11.17 | Filtering / Scanning | De oplossing kan onderscheid maken tussen URL’s en op basis hiervan verkeer prioriteren.
11.18 | Filtering / Scanning | Binnen de URL filtering functionaliteit kan ROC Midden-Nederland zelf categorieën toe voegen.
11.19 | Filtering /Scanning | De oplossing kan onderscheid maken op gebruiker/groep niveau en op basis hiervan verkeer wel of niet toestaan
11.20 | Filtering /Scanning | De oplossing beschikt over (unknown-)malware detectie functionaliteit.
11.21 | Policies | De security policies zijn gebaseerd op zones.
11.22 | Policies | De oplossing kan security policies maken op basis van IPv6 informatie.
11.23 | Rapportage en beheer | Voor het opleveren van een standaard rapportage is geen aparte server / computer noodzakelijk, deze wordt binnen de oplossing opgeleverd.
11.24 | Rapportage en beheer | De oplossing wordt beheerd vanuit een web interface (web UI).
11.25 | VLAN | Er kunnen (sub)interfaces op basis van VLAN informatie (dot1q) gemaakt worden.
11.26 | Stacking | De oplossing ondersteunt ‘dual stack’ IPv4 en IPv6 functionaliteit.
Wireless
Nr | Omschrijving
12.1 | Standaardisatie | ROCMN streeft naar standaardisatie in de ICT infrastructuur. De aangeboden componenten binnen het Wireless Netwerk moeten daarom afkomstig zijn van één merk / productfamilie.
12.2 | Standaardisatie | Componenten zijn geschikt voor plaatsing in 19” rekken (geldt niet voor de access points).
12.3 | Beheer | Voor beheer en monitoring is programmatuur uitgerust met een grafische interface waarmee o.a. het volgende kan worden gemonitord: - Belasting van de access points - Trendmonitoring van de belasting van individuele access points - Historie / logging Tevens is het mogelijk de apparatuur te beheren door middel van een command line interface (console, telnet, ssh)
12.4 | Beheer | Voor het uitvoeren van mutaties en het wijzigen van faciliteiten is de beheer programmatuur uitgerust met een Grafische User Interface (GUI).
12.5 | IP4 / IP6 | Componenten ondersteunen IP4 / IP6 (native).
13 | Wireless Network
13.1 | Koppeling | De AP’s worden via een netwerkpoort gekoppeld aan de access switch en indien gewenst kan dit ook redundant.
13.2 | Authenticatie | Wireless Access Points en bijbehorende systemen ondersteunen authenticatie op basis van IEEE 802.1X.
13.3 | Security | Gebruikers kunnen op basis van 802.1x authenticatie in een bijbehorend vlan geplaatst worden.
13.4 | Security | De toegang tot het draadloze netwerk kan beveiligd worden conform WPA2 Enterprise.
13.5 | Security | Het moet mogelijk zijn meerdere gebruikers met verschillende toegangsrechten te bedienen vanaf hetzelfde Wireless Access Point. Gedefinieerde groepen, zoals gasten, medewerkers en leerlingen, moeten op logisch gescheiden netwerken kunnen worden aangesloten.
13.6 | SSID | SSID’s: Het draadloze netwerk moet op elk Wireless Access Point meerdere SSID’s ondersteunen, waarbij de instelling kan bepalen welke SSID’s zichtbaar moeten zijn.
13.7 | Authenticatie Encryptie | Toegang tot het netwerk dient te kunnen worden gekoppeld aan de Active Directory.
13.8 | Authenticatie | De toegang tot de beheersinterfaces van de apparatuur is beperkt tot daartoe gerechtigde gebruikers.
13.9 | Authenticatie | Het draadloze netwerk moet geschikt zijn voor de standaard 802.1x client.
13.10 | Standaarden | De infrastructuur dient in elk geval 802.11n, 802.11ac en 802.11ax te ondersteunen.
13.11 | Standaarden | De infrastructuur is gestandaardiseerd (IEEE 802.11e QoS standaard en/of Wifi Multimedia Enhancements (WME / WMM)).
13.12 | Power over Ethernet | Alle Wireless Access Points worden gevoed via Power over Ethernet conform 802.3af, of vergelijkbaar. Tevens bieden de Access Points de mogelijkheid om tegelijkertijd gevoed te worden middels reguliere powersupplies en 802.3af.
13.13 | Roaming | Binnen het netwerk kunnen gebruikers zich verplaatsen zonder extra handelingen en zonder merkbare interruptie.
13.14 | Roaming | Bij overgang van de verbinding naar een ander Wireless Access Point binnen dezelfde instelling dient het IP adres van de gebruiker onveranderd te blijven.
13.15 | Protocollen | De draadloze omgeving dient vanuit andere systemen via SNMP te kunnen worden ondervraagd, waarbij in elk geval de status van elk actief element zichtbaar wordt.
13.16 | Vermogen | Het vermogen van de Wireless Access Points dient per Wireless Access Point (per radio) automatisch in te stellen te zijn om verstoring met andere apparatuur te verkleinen.
13.17 | Security | Het systeem dient rogue Wireless Access Points te kunnen detecteren.
13.18 | Firewall | Het draadloze systeem voorziet in een firewall systeem dat op een gebruiker of gebruikers groep toegepast kan worden
13.19 | Bandbreedte | Bandbreedte management per gebruiker of gebruikers groep is mogelijk. Hierbij geldt dat upstream en downstream apart bepaald kunnen worden.
13.20 | VoIP | Het systeem ondersteunt wifi voice telefoon toestellen.
13.21 | Uitvoering | Indien er een controller gebaseerd systeem wordt aangeboden dient deze schaalbaar te zijn wanneer de maximale capaciteit bereikt wordt. Indien er opgeschaald wordt met een extra unit blijven alle voorgaande eisen van kracht.