## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 2 AANBESTEDING ROVK Reinigen en inspecteren riolering |  | Datum: 04-04-2023
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Planning | Naar aanleiding van deze nota van inlichtingen wordt de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving verplaatst naar maandag 17 april 2023 , 11.00u. De planning zal in TenderNed worden aangepast.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | NvI 1 | Er staan heel veel storende fouten in de nieuwe inschrijvingsstaat (bladnr. 3) alsook in de Nadere beschrijving (2.2) d.d. 01-03-2023 zou dan 29-03-2023 moeten zijn. 210020 t/m Ø400mm 210030 vanaf Ø400mm enz. diverse keren 410060 = vanaf Ø1500mm. 410020 = Ø300 t/m Ø400mm enz. diverse | Vanaf moet worden gelezen als 'groter dan'. Besteksposten worden niet aangepast.
2 | vervolg-vraag op antwoordt vraag 3 NVI 29-03-2023 | u geeft aan dat er geen plafondbedrag van € 230.000,00 geldt. Kunt u aangeven op welke wijze het Gunningscriterium G1 berekend gaat worden. Welk bedrag wordt hier door de aanbestedende dienst gehanteerd om de score te bepalen? | De vraag is niet helemaal duidelijk. Dit staat toegelicht in paragraaf 5.1.1. De formule staat weergeven en tevens een voorbeeld.
3 | vervolg-vraag op antwoorden vraag 10 t/m 11 NVI 29-03-2023 | kunt u aangeven wat het verschil is tussen post 501020 en 501010 - De omschrijvingen lijken identiek! | Post 501020 komt te vervallen. Zie bijlage bij deze nota van inlichtingen.
4 | vervolgvraag op antwoord vraag 51 | de doublures zijn niet opgeheven - post 210010 heeft als omschrijving t/m 300 mm. Post 210020 heeft als omschrijving vanaf 300 mm. "Vanaf" betekent "startend met DN 300 mm en groter", hierdoor zijn de doublures in de omschrijvingen nog steeds aanwezig. Kunt u eenduidig aangeven welke diameters bij welke bestekposten horen, bijvoorbeeld door de vermelding: "van DN 160mm t/m DN 300mm" en de daaropvolgende post met de vermelding: "van DN 400mm t/m DN 600mm"... enz. Bovenstaande geldt voor de bestekgroepen "2 rioolreiniging", "4 inspecties", "62 droogzetten riolering" en "73 inspectie met Panoramo". | Vanaf moet worden gelezen als 'groter dan'. Besteksposten worden niet aangepast.
5 | vervolgvraag op antwoordt vraag 51 | in de inschrijfstaat zijn de omschrijvingen van de posten 410050 en 410060 identiek. Klopt dit? | Bestekspost 410060 wordt aangepast. Zie bijlage bij deze nota van inlichtingen.
6 | NvI 1 | in het antwoordt op vraag 43 geeft u aan dat de posten 73 (Panoramo-inspectie) komen te vervallen. Klopt het dat wij deze posten nog wel aantreffen in de nieuw aangeleverde inschrijfstaat. | Inschrijfstaat wordt aangepast. Zie bijlage bij deze nota van inlichtingen.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld