## Vragen_en_antwoorden_406096_ins
1e Nota van Inlichtingen Sanitaire middelen
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Uitvoering | Programma van eisen, pagina 2, paragraaf 1.1 | U benoemt dat inschrijvers met refurbished dispensers in mogen schrijven. Kunt u voor inschrijver bevestigen dat dit wel betekent dat alle inschrijvers (ook de huidige leverancier) alle dispensers dienen te demonteren en installeren? | Dat is niet juist. Dat zou verspilling van energie zijn om de bestaande dispensers te demonteren en vervolgens weer te monteren. We vragen voor de dispensers om een huurprijs incl. montage. Wanneer de huidige leverancier ervoor kiest om refurbished aan te bieden, kunnen de huidige dispensers die voldoen aan de eisen blijven hangen. Wij realiseren ons dat in dit geval de huidige leverancier een kostenvoordeel kan hebben. Ter informatie: bij Zadkine moeten alle hardware vervangen worden. Bij Albeda wordt dit na gunning geïnventgariseerd, afhankelijk van het gegeven of de zittende leverancier de aanbesteding of een of een nieuwe leverancier de opdracht gegund krijgt.
2 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Prijzenblad | U vraagt in regel 56 poetspapier, 1 rol á 138 meter en 6 rollen per verpakking. Went u hier een prijs per rol of per verpakking van 6 rollen? | Per verpakking van 6 rollen.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Prijzenblad | U vraagt in rij 26 een ‘deksel hygiënebox RVS’. Hiervoor rekent Inschrijver geen aparte prijs. Is het toegestaan om hier een ‘0’ in te vullen? | De deksel hygiënebox RVS is in het prijsblad verplaatst naar het hoofdstuk betreffende vervanging bij vandalisme. (rij 42).
4 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 4 Prijzenblad | U vraagt in regel 13 tot en met 21 specifieke maten schoonloopmatten. Staat u een afwijking van 10% in de afmetingen toe? | 10% afwijking is akkoord.
5 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 4 Prijzenblad | Inschrijver rekent voor sommige gevraagde artikelen op uw prijzenblad geen prijs omdat wij dit verrekenen in de huurprijs van de dispensers. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan? | Inschrijver kan €0,00 (nul) invullen bij de artikelen die geen kosten hebben voor Opdrachtgevers.
6 | Inschrijffase | Uitvoering | Bijlage 4 Prijzenblad | De luchtverfrisser is een full-service product, wat betekent dat de vullingen inbegrepen zijn in de huurprijs. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan bij het invullen van een prijs? | Zie antwoord vraag 5. In dit geval kan ingeschreven worden met €0,00 (nul), mits aan de voorgeschreven wisselfrequenties wordt voldaan. In de praktijk betekent dit dat er niet-lege vullingen vervangen worden.
7 | Inschrijffase | Uitvoering | Programma van eisen, pagina 10, 2.3.2 oplostijden | U geeft inschrijvers een reactietijd van 4 uur in geval van klachten en storingen. Wij vragen u dit aan te passen naar 4 werkuren. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord.
8 | Inschrijffase | Uitvoering | Programma van eisen, pagina 5, eis 7.3 | U vraagt om een luchtverfrisser die verdampt. Onze luchtverfrisser op basis van verneveling laat geen residu achter en voldoet aan de IFRA-richtlijnen. Keurt u deze ook goed? | Niet Akkoord.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen, pagina 5, eis 6.5 | U vraagt om een NFQ34-020 testuitslag. Wanneer dienen inschrijvers deze testuitslag aan te leveren? | Bij inschrijving aanleveren. Dan kan bij de beoordeling van de inschrijving worden vastgesteld of het aangeboden product voldoet aan de eis.
10 | Inschrijffase | Proces | Aanbestedingsdocument, pagina 23, 3. Duurzaamheid | U geeft inschrijvers 2x A4 voor de omschrijving van minstens 4 onderwerpen. Dit is erg summier voor een SMART toelichting. Gaat u akkoord met de uitbreiding met 1 extra A4 naar 3x A4 in totaal? | Akkoord.
11 | Inschrijffase | Proces | Aanbestedingsdocument, pagina 23, 2. Implementatieplan | U geeft inschrijver 2 A4 voor het toelichten van 5 onderwerpen (exclusief de tijdsplanning met mijlpalen in dagen). Dit is erg summier voor een SMART uitleg. Gaat u akkoord met het uitbreiden met 1x A4 naar een totaal van 3x A4 (+ de 1x A3/A4 voor de planning)? | Akkoord.
12 | Inschrijffase | Proces | Aanbestedingsdocument, pagina 19, paragraaf 5.7.4 | Wanneer moeten Inschrijvers de referenties inleveren? Bij indienen van de aanbesteding of na verzoek? | Bij indienen van de Inschrijving. Dan kan bij de beoordeling van de inschrijving worden vastgesteld of Inschrijver voldoet aan de eis. 'Referenties' is een knock-out criterium.
13 | Inschrijffase | Juridisch | Aanbestedingsdocument, pagina 19, paragraaf 5.7.2. | U benoemt in deze paragraaf dat de ‘inschrijving, UEA en standaardformulieren’ rechtsgeldig ondertekend dienen te worden. Kunt u inschrijvers toelichten welke documenten dit precies zijn? | Inschrijving: vervalt als eis om te ondertekenen UEA: Uniform Europees Aanbestedingsdocument Standaard formulieren: de bijlagen die ingevuld/ondertekend ingediend moeten worden bij de Inschrijving (Bijlage 4 Prijzenblad en Bijlage 5 Referenties)
14 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument, pagina 15, paragraaf 5.6. | In de eerste alinea van paragraaf 5.6 ‘inhoud van de inschrijving’ verwijst u naar paragraaf 5.6 ‘selectieprocedure’ en paragraaf 5.7 ‘gunningsprocedure’. In uw aanbestedingsdocument bestaan deze paragrafen niet, behalve paragraaf 5.8 gunningsprocedure. Kunt u inschrijvers alstublieft toelichten waar u naar verwijst? | Tekst van de eerste alinea van paragraaf 5.6 wijzigt in: De Inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld en bevat tenminste alle verklaringen, documenten en andere informatie zoals gevraagd inzake uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en minimumeisen (par. 5.7).
15 | Inschrijffase | Contract | AIV | Kunt u in artikel 28.2 en 28.3 van de AIV aanpassen dat Inschrijver alleen verantwoordelijk is voor directe schade als gevolg van handelen Inschrijver? Ook is Inschrijver niet aansprakelijk voor schade door toedoen van derden. Kunt u dit laten vervallen? | Niet akkoord. Het Burgerlijk Wetboek (boek 6 afd. 10) maakt geen onderscheid tussen verschillende schades. Inschrijver is ook aansprakelijk voor schades die worden toegebracht door toedoen van een door Inschrijver ingeschakelde derden (onderaannemer, leverancier). De gestelde vraag refeert niet aan de inhoud van de genoemde artikelen.
16 | Inschrijffase | Contract | AIV | Kunt u bij 10.2 in de AIV toevoegen dat Inschrijver, voor dat een overeenkomst wordt ontbonden, altijd eerst in alle redelijkheid en billijkheid een kans krijgt tot herstel en dat vooraf aan het ontbinden een ingebrekestelling ten grondslag ligt? | Akkoord. Zie ook paragraaf 4.4 van het aanbestedingsdocument.
17 | Inschrijffase | Contract | AIV | Bij 9.1 in de AIV staat dat het eigendom van de goederen naar Albeda gaat. Kunt u dit artikel laten vervallen of aanpassen dat de hardware te allen tijde eigendom blijft van Inschrijver? | Akkoord. Bijlage 6 Concept Overeenkomst is hierop aangepast. (art. 9.3)
18 | Inschrijffase | Contract | AIV | Bij 3.23 in de AIV geeft u aan dat u de overeenkomst kunt wijzigen met een opzegtermijn van 3 maanden zónder schadevergoeding. Dit is gezien de forse investering die Inschrijvers doen in de hardware niet acceptabel. Bent u bereidt hieraan toe te voegen dat, indien u de overeenkomst beeindigt, minimaal de geleden schade v.w.b. de investering in de hardware vergoedt. Zo niet, kunt u toelichten waarom niet? | De hardware blijft eigendom van de opdrachtnemer. Bij voortijdige beëindiging gaan alle hardware terug naar de Leverancier. Deze kan ze elders weer inzetten.
19 | Inschrijffase | Contract | Concept ovreenkomst | Kunt u in de concept ovreenkomst bij hoofdstuk 1.8 de AIV van [NAAM VRAGENSTELLER] toevoegen. Dit om eventuele zaken die binnen uw AIV niet benoemd worden maar wel op onze dienstverlening van toepassing zijn te ondervangen? | Niet akkoord. Wij zijn niet op de hoogte van de leveringsvoorwaarden van de winnende partij. Ten tijde van de 2e Nota van Inlichtingen kan vragensteller aangeven welke onderwerpen gemist worden in de artikel 1.8 genoemde documenten.
20 | Inschrijffase | Inhoud | Papierrollen | In het prijzenblad regel 53 wordt er handdoekrol papier gevraagd, echter nergens worden er bijpassende dispensers gevraagd. Kunt u toelichten waarom niet? De aantallen papierrollen zijn namelijk wel significant. Daarbij vraagt Inschrijver zich af of de aantallen papierrollen wel kloppen. In het prijzenblad is de omvang van deze rollen namelijk +/- 25% van het totaal van de gehele scope. Klopt dat? | Handdoekrol papier wordt niet meer uitgevraagd. Dit is aangepast in het prijzenblad.
21 | Inschrijffase | Inhoud | Aantal dispensers | Om een correct implementatieplan te maken willen we graag weten hoeveel dispensers er per locatie gemonteerd dienen te worden. Kunt u ons een dispenseroverzicht per locatie doen toekomen? | Als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen publiceren we de gevraagde overzichten. Aan de vermelde aantallen kunnen geen rechten ontleend worden.
22 | Inschrijffase | Inhoud | Maandverbanddispenser | Staat u toe dat er voor de maandverbanddispenser combi ll ook een vergelijkbaar alterbatief wordt aangeboden? Zo niet, kunt u specificaties van deze dispenser toesturen? | Akkoord.
23 | Inschrijffase | Inhoud | Aantal panden | Er worden 22 Zadkine panden en 22 albeda panden benoemd. Klopt het dat het in totaal gaat om 44 panden in tegenstelling tot de in het aanbestedingsdocument benoemde 43 panden? | Het betreft 44 locaties.
24 | Inschrijffase | Inhoud | Vakantieperiodes | Kunt u bevestigen dat de zomervakantie van 10/7 tm 25/8 is? En klopt de herfstvakantie: 16/10 tm 20/10? Zijn er in deze periode wel mensen aanwezig zodat we kunnen inventariseren? | Vakanties kloppen. Albeda: Rosestraat en Haastrechtstraat zijn medewerkers aanwezig. Verder alles gesloten. Deze periodes zijn voor de inventarisatie en implementatie bij Albeda niet van toepassing. Zadkine: Bij Marten Meesweg en Benthemplein zijn medewerkers aanwezig. Bij Zadkine is het mogelijk om tijdens de vakantieweken te inventariseren mits vooraf goed afgestemd.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Prijzenblad | De toiletborstel is bij Inschrijver een full service product. Staat u toe dat Inschrijver in het prijzenblad een 0-tarief invult bij de wc borstel? Zo niet, waarom niet? | Akkoord, mits de toiletborstel minimaal jaarlijks wordt gewisseld. Prijs van een wc-borstel wordt uitgevraagd (rij 37), zodat deze na vandalisme vervangen kan worden.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Pressbox. | Kunt u toelichten wat u bedoeld met een pressbox? | Een afvalbak aan de muur van ongeveer 15 liter.
27 | Inschrijffase | Inhoud | Afvalbakken | U eist een afvalbakken van circa 30L en 23L. Inschrijver heeft in de dispenserlijn die ze wenst aan te bieden 1 afvalbak van circa 40 liter. Indien een kleinere afvalbak op een sanitaire ruimte gewenst wordt dan heeft Inschrijver deze óók echter in een iets afwijkend design. Staat u toe dat Inschrijver met deze afvalbak van 43 liter inschrijft met een, in geval dat dit nodig is, een kleinere afvalbak met een iets afwijkend design? | Eis is aangepast. Opdrachtgevers vragen geen afvalbakken meer van 30 liter of groter. Dit is in het prijzenblad aangepast. Een iets afwijkend design is bij de afvalbak van 23 liter toegestaan, mist deze voldoet aan de gestelde eisen.
28 | Inschrijffase | Inhoud | Schoonloopmatten | Niet iedere Inschrijver hanteert dezelfde standaard maten van de matten. Bent u bereidt een marge toe te staan van 20% op de maten van de matten? Wanneer u dit niet toestaat worden er matten op maat aangeboden die significant duurder zijn. | 20% afwijking is niet akkoord. Maximaal 10% afwijking is akkoord.
29 | Inschrijffase | Inhoud | Prijzenblad | In het prijzenblad worden de volgende wisselfrequenties van de schoonloopmatten gehanteerd, 1, 2 en 4 wekelijks terwijl het PVE 2 wekelijks als standaard benoemd. Waar moeten we vanuit gaan? | De wisselfrequenties uit het prijzenblad zijn leidend.
30 | Inschrijffase | Inhoud | Prijzenblad | In het prijzenblad worden de volgende wisselfrequenties van de boxen gehanteerd, 1, 2 en 4 wekelijks terwijl het PVE 2 wekelijks als standaard benoemd. Waar moeten we vanuit gaan? | De wisselfrequenties uit het prijzenblad zijn leidend.
31 | Inschrijffase | Inhoud | 1.6 | Bij hoofdstuk 1.6 eist u wit toiletpapier. Inschrijver heeft een duurzame gerecycelde variant die een neutrale, naturlijke kleurstelling heeft. Staat u toe dat Inschrijver dit aanbiedt? Zo niet, waarom niet | Akkoord.
32 | Inschrijffase | Inhoud | 1.5.1 | In hoofdstuk 1.5.1 eist u dat de dispensers wit en of grijs van kleur zijn. Staat u toe dat de dispensers een klein gekleurd doorkijkvenster hebben maar voor meer dan 90% wit zijn? Hoe staat u tegenover zwarte dispensers wanneer dit de meest duurzame dispensers in de markt zijn? | Dispensers die minimal 90% wit of grijs en een klein gekleurd doorkijkvenster hebben, is akkoord. De kleur zwart is niet akkoord.
33 | Inschrijffase | Inhoud | Wisselfrequentie boxen | U eist dat de wisselfrequentie van de boxen in overleg per locatie is aan te passen. Vanzelfsprekend is dit geen probleem voor Inschrijver. Kunt bevestigen dat Inschrijver ook de tarieven kan aanpasen indien er een afwijkende wisselfrequentie gewenst is? | Akkoord.
34 | Inschrijffase | Contract | Indexatie | Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt en de wereld (pandemie, oorlog, grondstoftekorten, energieprijzen etc.) zien wij grote schommelingen in kostprijzen. In artikel 4.7 spreekt u over vaste prijzen tot 1 april 2024 en prijswijzigingen zijn wat betreft de kosten gemaximeerd tot de procentuele wijziging gerekend over de tijdsduur van een jaar van het CBS prijsindexcijfer. De afgelopen jaren is gebeleken dat dit maximum niet meer toereikend is. Hoe gaat u om met eventuele extra prijsstijgingen door bovengenoemde overmacht? | Er wordt vastgehouden aan CBS CPI-prijsindexcijfer.
35 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Papier | U vraagt diverse verbruiksartikelen uit voor papier. Wij kunnen ' handdoekrol papier' voor Albeda niet plaatsen (5179 dozen). Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoelt? | Eis is aangepast. Handdoekrol papier wordt niet meer uitgevraagd. Het prijzenblad is aangepast.
36 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4, vervangen bij vandalisme | Bij onderdeel 'Vervangen Dispenser/hardware bij vandalisme (inclusief montage)', is voor geïnteresseerde onduidelijk wat aanbestedende dienst ingevuld wenst te zien. Alle prijzen van hardware en supplies zijn reeds gegeven in het prijzenblad. Wellicht kunt u aan het prijzenblad hiervoor in de plaats toevoegen "Kosten vervanging dispensers en supplies als gevolg van vandalisme". In deze kosten zijn enkel de extra vervoers- en montagekosten begrepen. Bent u hiertoe bereid of wilt u anders uitleggen waarom u voor vandalisme separate prijzen wenst? | Wij gaan ervan uit dat de dispenser die a.g.v. vandalisme onbruikbaar is geworden, betaald moet worden. Wij willen daarom weten wat een dispenser kost inclusief de montage ervan. Wanneer Inschrijver ervoor kiest om de kapotte dispenser niet in rekening te brengen en alleen de montagekosten (+ vervoerskosten) in rekening te brengen, dan hoeven alleen deze kosten ingevuld te worden.
37 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4, seatcleaner vloeistof | U geeft aan dat de inhoud van de seatcleaner vloeistof 375 ml is. Dit is echter 300 ml. Wij vragen u dit te bevestigen en het prijzenblad hierop aan te passen. | In het prijzenblad is het volgende beschreven: "** Indien de inschrijver voor een andere grootte product kiest, moet dit omgerekend worden naar het aanbesteedde volume, zoals vermeld". Inschrijver dient dus bij afwijkende volumes de prijs te herberekenen naar het uitgevraagde volume, zodat wij vergelijkbare inschrijvingen ontvangen.
38 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4, Poetspapier | U geeft in het prijzenblad aan dat het poetspapier 138 meter is per rol. Dit is het kenmerk van een kleine centerfeed dispenser. In uw programma van eisen vraagt u om een grote capaciteit (eis 1.6.3.3.1). Het in dat geval te adviseren om een centerfeed dispenser met een inhoud van 300 meter af te nemen. Indien u dit wenst, vragen wij u het prijzenblad hierop aan te passen. | Prijzenblad is leidend.
39 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4, Afvalbak | U wenst een afvalbak van 23 liter en van 30 liter. Wij vragen u voor de grote inhoudsmaat een afvalbak van ca. 43 liter toe te staan. Dit is een zeer gebruikelijke maat in de branche, in tegenstelling tot 30 liter, dat weinig verschil uitmaakt in relatie tot de afvalbak van 23 liter. Gaat u hiermee akkoord? | Zie antwoord vraag 27.
40 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.9. | Wenst u voor de dameshygienebox een wand- of een vloermodel? | Wij wensen een wandmodel.
41 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.11.2. | U stelt dat de schoonloopmat logovrij dient te zijn. Op onze schoonloopmatten is in de rubberen rand het logo van ons merk subtiel via opdruk aangebracht. Dit is fabrieksmatig zo gemaakt. Gaat u hiermee akkoord? | Een subtiel logo van het merk in de (rubberen) rand is toegestaan.
42 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.6.6.5. | Hier stelt u: Het toiletpapier moet goed oplossen in het riool, mag geen verstoppingen veroorzaken. Dit moet door Opdrachtnemer aantoonbaar worden gemaakt door het overleggen van een NFQ34-020 testuitslag. Dit is voor geïnteresseerde een ongebruikelijke vraag. Op welk moment moet inschrijver dit bewijs overleggen? | Zie antwoord vraag 9.
43 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.5.5.1 | Wilt u uw eis aanpassen naar meer dan 50%? Percentage ethanol varieert in de praktijk veelal tussen 50% en 75%. Een desinfectant bestaat formeel gezien uit een alcoholpercentage van 70% of meer. | Akkoord.
44 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.4. | Wenst u voor de foamdispensers een inhoud van 500 ml of van 1000 ml? | 1000 ml.
45 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.2. | U stelt geen eisen aan de inhoud van de dispenser voor de vouwhanddoekjes. Gebruikelijk in de markt is een inhoud van minimaal 300 vouwhanddoekjes. Bent u ermee akkoord dat inschrijvers dit type aanbieden? | Akkoord.
46 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.5.1.3. | We lezen dat alle dispensers (gehele lijn) afsluitbaar dienen te zijn met een sleutel. Nemen wij het correct aan dat een sluiting met verborgen drukknoppen niet toegestaan is? | Dat is juist. Alleen afsluiting middels een sleutel is toegestaan.
47 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.1. | U stelt geen specifieke eisen als het gaat om de wijze van aanlevering van de katoenen handdoekrol. Gaan wij er correct vanuit dat deze niet in plastic verpakt mogen zijn, om het gebruik van plastic in het milieu tegen te gaan? | Dat is juist.
48 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6.1.1. | U stelt geen specifieke eis aan de handdoekautomaat met katoenen rol als het gaat om voorkoming van kruisbesmetting. Dit is alleen het geval als de handdoekrol na gebruik automatisch, zonder aanraking door de volgende gebruiker, direct na gebruik wordt ingetrokken en als dit ook automatisch gebeurt bij het laatste einde van de rol. Men noemt dit in de branche een retractable systeem. Wij vragen u dit als minimale eis toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Inschrijver mag zelf de keuze maken welk type hij aanbiedt. Opdrachtgevers hebben geen voorkeur.
49 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.1. | Wilt u in het productblad dat ook voor de verbruiksartikelen de gevraagde informatie m.b.t. afbeelding, formaat (hoogte, lengte, breedte), kleur, type, materiaaloverzicht en inhoud aangeleverd krijgen? Indien dit het geval is, maken wij u erop attent dat niet in alle gevallen daarover alle gegevens bekend zijn (zoals kleur, afmetingen). Hoe dienen we hier mee om te gaan? | Eis is aangepast. Alleen van de hardware dienen de productbladen bij inschrijving aangeleverd te worden. Productbladen van de verbruiksartikelen worden niet verwacht.
50 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.1. + 3.3 + 5.8.2 | "U vraagt in verschillende paragrafen om productinformatie. Wij hebben hierover 3 vragen: 1. U vraagt om een productblad met daarin ook vermeld de prijs. Echter deze is al opgenomen in het daarvoor bestemde prijzenblad (bijlage 4). Gaan wij er correct vanuit dat om die reden de prijs niet meer hoeft te worden toegevoegd in het productblad? Zo niet, wilt u dan nadere toelichting geven waarom u het anders wilt? 2. Gaat u akkoord met het als bijlage toevoegen van alle gevraagde productinformatie (behoudends prijs) als onderdeel van de kwaliteitstuk - Dienstverlening? 3. Is onze aanname juist dat deze bijlage in 'free format' mag worden aangeleverd?" | 1. Akkoord. Prijs hoeft niet op productblad te staan. 2. Akkoord. 3. Dat is juist. Wij gaan ervan uit dat de productbladen standaard bladen zijn die inschrijver veelvuldig gebruikt richting haar klanten.
51 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 4.2 KPI Voorraad beheer | Geinteresseerde is van mening dat deze KPI lastig controleerbaar is als zowel de schoonmaakpartner als opdrachtnemer in de praktijk invloed hebben op het voorraadbeheer indien meerdere voorraadruimtes op ene locatie aanwezig zijn. Zie ook onze vorige vraag hierover. Wilt uw eis en KPI zodanig aanpassen dan enkel de bevoorrading van de centrale voorraadruimte in scope is? Daarnaast willen u vragen hoe u controleert dat uw schoonmaakpartner, de geleverde voorraad niet al heeft verplaatst naar andere voorraadruimtes op dezelfde locaties? Wilt u hier eerst duidelijkheid in bieden? | Er wordt in de vraag verwezen naar een 'vorige vraag'. TenderNed draait de vraagvolgorde om zodra wij deze downloaden. Lees daarom 'volgende vraag'. Deze KPI betreft de voorraadruimten die met Opdrachtnemer worden overeengekomen en niet de decentrale voorraadruimten die door de schoonmaakbedrijven worden gebruikt. In overleg tussen inschrijver, Opdrachtgever en de schoonmaakbedrijven worden hierover werkafspraken gemaakt. Op basis daarvan wordt deze KPI gecontroleerd.
52 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 4.1 Definitie storing | U definieert 'storing' als een melding van defect aan dispenser welke binnen de invloedsfeer/verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer valt. Indien als gevolg van verkeerd gebruik, de handdoekrol scheef wordt weggetrokken, is dit welliswaar een 'storing' maar niet toe te wijzen aan Opdrachtnemer. Wij adviseren u om die reden om 'storing' te omschrijven als 'defect aan mechanische onderdelen (binnen- en/of buitenkant dispenser)'. Wilt u hier uw eis op aanpassen? | Akkoord.
53 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.7 opslag en voorraadbeheer | Tijdens de schouw is gebleken dat sommige panden meerdere voorraadruimtes hebben. Opdrachtnemer dient hoofdzakelijk een van deze aanwezige voorraadruimtes te bevoorraden. U heeft tijdens de schouw aangegeven dat uw aanwezige schoonmaakpartner de opdracht krijgt, de overige voorraadruimtes vanuit deze 'centrale' voorraadruimte te vullen. Met deze werkwijze kan toekomstig Opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor het voorraadbeheer in alle voorraadruimtes indien sprake is van meedere ruimtes. Wilt u om die reden de eis onder 1.7 maar ook onder 4.2 dienovereenkomstig aanpassen omdat hier sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid? | Zie antwoord vraag 51.
54 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen 1.6 Dameshygiëneboxen | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de complete hygiënebox gewisseld/gereinigd dient te worden? | Dat is juist. Hygiënebox moet gewisseld worden.
55 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument 5.8.2 Implementatieplan | Aanbestedende dienst vraagt om een gezamenlijk implementatieplan voor zowel Zadkine als Albeda. Gezien de verschillende startdatums van de implementatie, vragen wij u: 1. Twee (2) afzonderlijke bijlagen toe te staan om een duidelijke planning per school te kunnen weergeven of 2. Twee (2) afzonderlijke implementatieplannen toe te staan inclusief bijlage met planning. Een (1) voor Albeda en een (1) voor Zadkine. | Niet akkoord. De uitvraag is om een implementatieplan te schrijven die van toepassing is op beide Opdrachtgevers. Een planning met datums wordt niet gevraagd, inzicht in de doorlooptijd van de implementatie wel.
56 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument 5.8.1 Prijs | Aanbestedende dienst geeft aan dat er verrekening plaats vindt op basis van werkelijke aantal. Om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u vriendelijk om een jaarlijkse verrekening (bv. aan het einde van ieder contractjaar), toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? | De tekst m.b.t. de verrekening op basis van werkelijkelijke aantallen heeft betrekking op de genoemde aantallen in het prijzenblad. Deze aantallen zijn indicatief en zullen bij implementatie definitief worden vastgesteld. Zodra de definitieve aantallen bekend zijn, worden deze maandelijks in rekening gebracht. Dan is er dus geen sprake meer van verrekening van afwijkende aantallen.
57 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument 5.8.1 Prijs | Voor ROC Albeda worden diverse niet courante afmetingen gegeven (150x201 en 140x200). Gaat aanbestedende dienst akkoord met maten voor de matten met een afwijking van max. 10% op gegeven maten? | Akkoord.
58 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument 4.9 Facturatie | Wij verzoeken u aanlevering van facturen in PDF-format toe te staan. Gaat u hiermee akkoord? | Voor Zadkine is dit akkoord. Voor Albeda is een XML-bestand (UBL) vereist.
59 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbestedingsdocument 4.9 Facturatie | Voor ROC Albeda geldt als eis dat facturen betreffende de bestelling en levering van producten en huur, als XML-bestand per email verstuurd moeten worden. Kan aanbestedende dienst aangeven welke XML-structuur gehanteerd wordt? Is dit bijvoorbeeld een eigen structuur van ROC Albeda of gaat men gebruik maken van ABL/PEPPOL structuur of en andere (gestandaardiseerde) structuur? | XML (UBL) structuur wordt gehanteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een eigen structuur.