## Installatielijst
Locatie benaming | Locatie adres | Component omschrijving | Aantal | Fabrikant | Bouwjaar | Type/opmerking
Amersfoort Noord | Hofslot 1 | NSA | 1 | Stamford |  | Stamfort 85 kVA met bovengrondse tank
Amersfoort Noord | Hofslot 1 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Amersfoort Centrum | Kleine Koppel 112 | NSA | 1 |  |  | 220 kVA John Deerde 6068HF475 bovengronde tank
Amersfoort Centrum | Kleine Koppel 112 | Koelinstallatie (Split units) | 1 | Diverse
Amersfoort Centrum | Kleine Koppel 112 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Den Dolder | Dolderseweg 164 | (Hoofd)verdeelinrichting | 3 | nvt
Den Dolder | Dolderseweg 164 | Inbraakinstallatie | 1 | Satel Inegra
Den Dolder | Dolderseweg 164 | Warmteopwekking & distributie | 1 | Remeha | 2015 | Calenta 25S
Den Dolder | Dolderseweg 164 | Luchtbehandeling centraal | 1 | Orcon |  | MVS 15P
Den Dolder | Dolderseweg 164 | Toegangscontrole | 1 | Salto |  | Alleen correctief
Den Dolder | Dolderseweg 164 | Noodverlichting | 7 | Eaton |  | Sled-at (24x0.125W) /Accu:NIhm 4.8V 1250mAh
De Meern | Meerndijk 17a | Inbraakinstallatie | 1 | HBZZ
De Meern | Meerndijk 17a | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Harmelen | Pompersplein 2 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | nvt
Harmelen | Pompersplein 2 | Noodverlichting | 3 / 3 | Blessing / Kagenaar |  | Basic P/Saft 5VTCs 1500 / INP 230V
Harmelen | Pompersplein 2 | Warmteopwekking & distributie | 1 | Nefit | 2008 | Topline Aquapower hrc45
Kamerik | Mijzijde 81 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | nvt
Kamerik | Mijzijde 81 | Noodverlichting | 2 | Van Lien / Famostart | 2010 | OLN-1-ZT / GO!
Kamerik | Mijzijde 81 | Brandmeldinstallatie | 1 | Ajax cfp | 2010
Kamerik | Mijzijde 81 | Luchtbehandeling centraal | 1 |  |  | Hier zijn enkele één MV-box en een paar dak en muur ventilatoren aanwezig.
Kamerik | Mijzijde 81 | Afzuigbox | 1 | MVS5
Kamerik | Mijzijde 81 | Dakventilator | 2 | STORK / MARK | 2010 | Bouwjaar is vermoedelijk
Soest | Lange Brinkweg 71 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | nvt
Soest | Lange Brinkweg 71 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Soest nevenpost | Raadhuisplein 33 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Soest nevenpost | Raadhuisplein 33 | Inbraakinstallatie | 1 | Satel Inegra
Soest nevenpost | Raadhuisplein 33 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | Eaton | Revisie 2015
Soesterberg | Koppenlaan 9 | (Hoofd)verdeelinrichting | 3 | nvt
Soesterberg | Koppenlaan 9 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Soesterberg | Koppenlaan 9 | Ketel | 1 | Remeha |  | Remeha Tzerra Ace 39C
Soesterberg | Koppenlaan 9 | Ketel | 1 | Netfit Topline
Soesterberg | Koppenlaan 9 | LBK | 1 | Orcon
Oudewater | Biezenwal 3 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | nvt
Oudewater | Biezenwal 3 | Noodverlichting | 5 | ETAP |  | K742/3-TO
Oudewater | Biezenwal 3 | Liften | 1 | Flexitec | 2016
Oudewater | Biezenwal 3 | Koelinstallaties | 1 |  |  | Splitunit - gegevens onbekend
Oudewater | Biezenwal 3 | Warmteopwekking | 2 | Nefit / Winterwarm | 2012 / ? | Topline HR25 / Heater
Oudewater | Biezenwal 3 | Luchtbehandeling centraal | 1 / 2 | Zehnder / Orcon afzuigbox | 2012 / ?
Oudewater | Biezenwal 3 | Inbraakinstallatie | 1
Oudewater | Biezenwal 3 | Toegangscontrole | 1 | Paxton |  | Alleen correctief
Schepenbuurt | Vlampijpstraat 100 | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Voordorp | Sartreweg 11 | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Leidsche Rijn | Belcampostraat 10 | Toegangscontrole | 1 | Toegang / inbraakgekoppeld |  | Alleen correctief
Leidsche Rijn | Belcampostraat 10 | NSA | 1 | Perkins |  | Merk Perkins vermogen 169 kVA
Leidsche Rijn | Belcampostraat 10 | Koelinstallatie (split-unit) | 1
Tolsteeg | Helling 20 | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Tolsteeg | Helling 20 | Inbraakinstallatie | 1 | Galaxy
Zuilen | Burg. Norbruislaan 45 | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Zuilen | Burg. Norbruislaan 45 | Inbraakinstallatie | 1
Vleuten | Goeden Koetslaan 97 | Toegangscontrole | 1 | Winkhaus_ bluekey |  | Alleen correctief
Vleuten | Goeden Koetslaan 97 | Inbraakinstallatie | 1 | Hofland
Woerden | Boerendijk 34 | NSA | 1 | SDMO | 2003 | Er staat een noodaggregaat Kohler SDMO JS80K-IV met geïntergreerde tank.
Woerden | Boerendijk 34 | (Hoofd)verdeelinrichting | 7 | Hellebrekers | 2003
Woerden | Boerendijk 34 | Noodverlichting | 40 | Menvier | 2003
Woerden | Boerendijk 34 | Brandmeldinstallatie | 1 | Eltek | 2003 | Delta DA; 46 optische melders, 1 thermische melder, 8 handmelders, 1 lus
Woerden | Boerendijk 34 | Inbraakinstallatie | 1 | ATS
Woerden | Boerendijk 34 | Liften | 1 | Kone | 2004 | 10335890 / 1000kg 13 pers.
Woerden | Boerendijk 34 | Warmteopwekking | 2 | Remeha | 2004 | GAS210 Eco - Nom. Vermogen 115kW / minimaal onderhoud
Woerden | Boerendijk 34 | Luchtbehandeling centraal | 1 | GEA |  | ATP20. 151VBV -2x HQ85C8-5/90 592x287x535 & 2x HQ85A8-5 592x592x535
Woerden | Boerendijk 34 | Koelinstallaties | 3 | Western | 2004 | AIRBO27850 = Chiller t.b.v. LBK topdown koeling / WAU-18OUt-ECO = Split-unit R410A/1800g t.b.v. patchkast / n.n.b. koeling ten behoeve van restaurant | .
Woerden | Boerendijk 34 | Toegangscontrole | 1 |  |  | Alleen correctief
Woerden | Boerendijk 34 | Opslagvat warmwater | 1 | Sile |  | VertINOX 1000ltr
Woerden | Boerendijk 34 | Warmteopwekking warmwater | 2 | Rinnai | 2004 | WSC-44 / Norm belasting 48kW
Woerden | Boerendijk 34 | Dakventilator | 1 | Storkair |  | VDA 280/4EC
Woerden | Boerendijk 34 | Indirect gestookte heater | 2 | Mark |  | Ecofan W42
Woerden | Boerendijk 34 | Indirect gestookte heater | 2 | Mark |  | MDA 221L
Woerden | Boerendijk 34 | Indirect gestookte heater | 2 | Mark |  | MDA 421L
Woerden | Boerendijk 34 | Gebouwbeheersysteem | 1 | Kiebach&Peter |  | DDC3000
Woerden | Boerendijk 34 | Hydrofoor | 1 | Duijvelaar Hydro-unit | 2003 | HU2 DPVE-30
Zegveld | Hoofdweg 101 | (Hoofd)verdeelinrichting | 1 | nvt
Zegveld | Hoofdweg 101 | Noodverlichting | 3 | Blessing Vistral |  | BLV3420
Zegveld | Hoofdweg 101 | Warmteopwekking | 1 | Vailliant | 2015 | VHR NL 30-34
Zegveld | Hoofdweg 101 | Afzuiginstallatie | 1 | ROVENT | 2000 | KV 167
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | NSA | 1 | Kohler Power System | 1995 | 80ROZJ - Bovengrondse brandstoftank, boven op de NSA
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | (Hoofd)verdeelinrichting | 5 | nvt
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Noodverlichting | 5 / 27 | Robus / Kelpa | 2016 | R8MLEDTS-01 / ontec PP 302 MAT
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Toegangscontrole | 1 | Salto |  | Alleen correctief
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Brandmeldinstallatie | 1 | Siemens FC2020 Sintheso
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Inbraakinstallatie | 1 | Aritech
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Liften | 1 | AML Freshline | 2011 | 61NP1116
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Warmteopwekking | 1 | Ferroli
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Luchtbehandeling centraal | 2 | Carrier | 2011 | Carrier 39SQ 1010 & 0606
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Koelinstallaties | 1 | Carrier | 2004 | 30RBS-05 - R410a 52kW
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Dakventilator | 6 | STORK | 2010/2011
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Gebouwbeheersysteem | 1 | Priva
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Warmteopwekking warmwater | 1 | AO Smith | 2011 | Gasboiler. Dit is een AO Smith TWI 35-130 uit 2011, inhoud 129 liter.
Zeist | Dijnselburgerlaan 5 | Warmteopwekking warmwater | 4 | Daalderop Close in 10 L