## Blad1
Gemeente Eemsdelta
Onderhoudsbestek openbare verlichtingsinstallatie Eemsdelta
Bestek Z/21/145754
1 | ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
101 | ONDERHOUD
1010 | ORGANISATIE ONDERHOUD
101010 | Het onderhouden van de OVL installatie. | week | 104 |  | 0
101020 | Het uitvoeren van storingsonderhoud. | week | 104 |  | 0
101030 | Veiligstellen schade tijdens normale werkuren. | st | 45 |  | 0
101040 | Veiligstellen schade buiten normale werkuren. | st | 10 |  | 0
101050 | Afhandelen schades. | st | 55 |  | 0
101060 | Instructie Beheersysteem. | keer | 1 |  | 0
101070 | Bijwonen vergadering. | keer | 14 |  | 0
101080 | Vergunningen en ontheffingen. | keer | 1 |  | 0
102 | PERIODIEKE CONTROLE.
1020 | AAN - UIT CONTROLE
102020 | Controleren functioneren lichtbron totale installatie. | keer | 2 |  | 0
1021 | VOEDINGSKAST CONTROLE
102110 | Controleren voedingskasten. | keer | 12 |  | 0
1022 | NEN INSPECTIE INSTALLATIE
102210 | NEN Keuring installatie volgens NEN 1010 deel 6. | keer | 1 |  | 0
102220 | NEN Keuring installatie volgens NEN 3140. | keer | 1 |  | 0
1023 | AARDPENNEN
102310 | Meten aarverspreidingsweerstand. | st | 12 |  | 0
103 | PREVENTIEF ONDERHOUD
1031 | VERVANGEN LAMPEN
103110 | Groepsgewijs vervangen van lampen lph <=4,5m. | st | 1500 |  | 0
103120 | Groepsgewijs vervangen van lampen 4,5< lph <=8,0m. | st | 1500 |  | 0
103130 | Groepsgewijs vervangen van lampen 8,0< lph <=12m. | st | 50 |  | 0
103150 | Groepsgewijs vervangen van lampen achterpaden. | st | 10 |  | 0
1036 | SCHILDEREN MAST (ongeschilderde mast)
103610 | Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. | st | 5 |  | 0
103620 | Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 5 |  | 0
103630 | Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
103650 | Schilderen van wandarm. | st | 5 |  | 0
1037 | SCHILDEREN MAST (gelijke RAL kleur)
103710 | Schilderen van lichtmast lph <=4,5m. | st | 60 |  | 0
103720 | Schilderen van lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 60 |  | 0
103730 | Schilderen van lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
103750 | Schilderen van wandarm. | st | 5 |  | 0
3 | AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
31 | AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN
311 | AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)
311010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 40 |  | 0
311020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
311030 | Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
312 | AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)
312010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 20 |  | 0
312020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 20 |  | 0
312030 | Aanbrengen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
32 | VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.
321 | VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)
321010 | Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 |  | 0
321020 | Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
321030 | Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
322 | VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)
322010 | Verwijderen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 20 |  | 0
322020 | Verwijderen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 20 |  | 0
322030 | Verwijderen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
33 | VERVANGEN INSTALLATIEDELEN
331 | VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N<=5)
331010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 10 |  | 0
331020 | Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
331030 | Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
332 | VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT (waarbij N>5)
332010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 200 |  | 0
332020 | Vervangen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 200 |  | 0
332030 | Vervangen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
333 | VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N<=5)
333010 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 10 |  | 0
333020 | Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
333030 | Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
334 | VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR (waarbij N>5)
334010 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. | st | 200 |  | 0
334020 | Vervangen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. | st | 200 |  | 0
334030 | Vervangen verlichtingsarmatuur 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
34 | VERPLAATSEN INSTALLATIEDELEN
341 | VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT
341010 | Verplaatsen verlichtingsobject lph <=4,5m. | st | 20 |  | 0
341020 | Verplaatsen verlichtingsobject 4,5< lph <=8,0m. | st | 15 |  | 0
341030 | Verplaatsen verlichtingsobject 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
35 | HERSTELLEN STAND LICHTMAST
351 | CORRIGEREN STAND LICHTMAST
351010 | Corrigeren stand lichtmast lph <=4,5m. | st | 40 |  | 0
351020 | Corrigeren stand lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 40 |  | 0
351030 | Corrigeren stand lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
352 | LICHTMAST OP HOOGTE BRENGEN
352010 | Corrigeren stand lichtmast lph <=4,5m. | st | 10 |  | 0
352020 | Corrigeren stand lichtmast 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
352030 | Corrigeren stand lichtmast 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
36 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
361 | AANBRENGEN NUMMERING
361010 | Aanbrengen objectnummer. (Combi.) | st | 530 |  | 0
361020 | Aanbrengen objectnummer. (Los) | st | 25 |  | 0
362 | BEBORDING
362010 | Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. | st | 40 |  | 0
362020 | Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. | st | 40 |  | 0
362030 | Verwijderen verkeersborden. | st | 40 |  | 0
362040 | Aanbrengen verkeersborden. | st | 40 |  | 0
363 | INMETEN COÖRDINATEN MASTEN
363010 | Inmeten coördinaten verlichtingsobject. | st | 170 |  | 0
364 | BODEMKWALITEIT
364010 | Vaststellen bodemkwaliteit. | st | 40 |  | 0
365 | MASTDEUR
365010 | Vervangen knevel van mastdeur. | st | 15 |  | 0
365020 | Vervangen van complete mastdeur. | st | 5 |  | 0
365030 | Uitwisselen mastluik/deksel (noodluikje). | st | 40 |  | 0
366 | AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N<=5)
366010 | Aanpassen dimregime lph <=4,5m. | st | 10 |  | 0
366020 | Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. | st | 10 |  | 0
366030 | Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
367 | AANPASSEN DIMREGIME (waarbij N>5)
367010 | Aanpassen dimregime lph <=4,5m. | st | 5 |  | 0
367020 | Aanpassen dimregime 4,5< lph <=8,0m. | st | 5 |  | 0
367030 | Aanpassen dimregime 8,0< lph <=12m. | st | 5 |  | 0
39 | KABELWERKZAAMHEDEN
391 | AANSLUITEN VERLICHTINGSOBJECT
391010 | Aansluiten lichtmast IN montage | st | 25 |  | 0
391020 | Aansluiten lichtmast IN / UIT montage. | st | 25 |  | 0
391030 | Aansluiten lichtmast IN / UIT / UIT montage. | st | 5 |  | 0
391040 | Ontkoppelen grondkabel. | st | 25 |  | 0
391050 | Aanbrengen aansluitvoorziening. | st | 25 |  | 0
391060 | Vervangen aansluitvoorziening. | st | 15 |  | 0
4 | VERLEDDEN AREAAL | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
404 | VERLEDDEN
4041 | OMBOUWEN ARMATUUR (interne driver)
404110 | Ombouwen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. (intern) | st | 50 |  | 0
404120 | Ombouwen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. (intern) | st | 50 |  | 0
4042 | OMBOUWEN ARMATUUR (externe driver)
404210 | Ombouwen verlichtingsarmatuur lph <=4,5m. (extern) | st | 50 |  | 0
404220 | Ombouwen verlichtingsarmatuur 4,5< lph <=8,0m. (extern) | st | 50 |  | 0
5 | WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDSE INFRA | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
511 | GRAVEN PROEFSLEUF
511010 | Graven Proefsleuf. | st | 20 |  | 0
59 | BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN
591 | DIVERSE
591010 | Steken zoden. | m2 | 50 |  | 0
591020 | Opbreken betontegels. | m2 | 100 |  | 0
591030 | Opbreken straatbaksteen. | m2 | 50 |  | 0
591040 | Opnemen begroeiing / planten / struiken. | m2 | 20 |  | 0
591050 | Opbreken betonstraatstenen. | m2 | 50 |  | 0
591060 | Aanbrengen graszoden. | m2 | 50 |  | 0
591070 | Aanbrengen betontegels. | m2 | 100 |  | 0
591080 | Aanbrengen straatbakstenen. | m2 | 50 |  | 0
591110 | Terug plaatsen begroeiing / planten / struiken. | m2 | 20 |  | 0
591120 | Aanbrengen betonstraatstenen. | m2 | 50 |  | 0
6 | VERKEERSMAATREGELEN
611 | DUUR VERKEERSMAATREGELEN TOT 4 UUR
611010 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. | keer | 1 |  | 0
611020 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h EB. | keer | 1 |  | 0
611030 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h DB. | keer | 2 |  | 0
611040 | T.b.s. Botsabsorber. | uur | 16 |  | 0
611050 | T.b.s. werknemer verkeersregelaar. | uur | 40 |  | 0
612 | DUUR VERKEERSMAATREGELEN VAN 4 TOT 10 UUR
612010 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 50 km/h. | keer | 2 |  | 0
612020 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h EB. | keer | 2 |  | 0
612030 | Toepassen verkeersmaatregel V85> 80 km/h DB. | keer | 1 |  | 0
612040 | T.b.s. Botsabsorber. | uur | 8 |  | 0
612050 | T.b.s. werknemer verkeersregelaar. | uur | 20 |  | 0
7 | LEVEREN MATERIALEN | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
70 | MASTEN
7021 | STAAL
702110 | Leveren lichtmast 4,0m Paaltop. | st | 230 |  | 0
702120 | Leveren lichtmast 6,0m Enkele uithouder. | st | 170 |  | 0
702130 | Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder. | st | 40 |  | 0
702140 | Leveren lichtmast 10,0m Enkele uithouder. | st | 5 |  | 0
702150 | Leveren lichtmast 4,0m Enkele uithouder. | st | 40 |  | 0
702160 | Leveren lichtmast 6,0m Enkele uithouder. | st | 15 |  | 0
702170 | Leveren lichtmast 6,0m Enkele uithouder. Kromstaf | st | 15 |  | 0
702180 | Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder. | st | 5 |  | 0
7022 | MEERPRIJS RAL
702210 | Meerprijs post 702110 in standaard RAL. | st | 5 |  | 0
702220 | Meerprijs post 702120 in standaard RAL. | st | 5 |  | 0
702230 | Meerprijs post 702130 in standaard RAL. | st | 5 |  | 0
702240 | Meerprijs post 702140 in standaard RAL. | st | 5 |  | 0
702250 | Meerprijs post 702150 in andere RAL. | st | 5 |  | 0
702260 | Meerprijs post 702160 in andere RAL. | st | 5 |  | 0
702270 | Meerprijs post 702170 in andere RAL. | st | 5 |  | 0
702280 | Meerprijs post 702180 in standaard RAL. | st | 5 |  | 0
71 | ARMATUREN
7110 | SIGNIFY / PHILIPS
711010 | Leveren armatuur BSD100 Urbanstar 350mA 2300lm | st | 5 |  | 0
711020 | Leveren armatuur BGP501 Iridium-G4 350mA 1500lm | st | 5 |  | 0
7120 | SCHREDER
712010 | Leveren armatuur TECEO-S 8 XP-G3 350mA WW 5118 | st | 20 |  | 0
712020 | Leveren armatuur TECEO-S 16 XP-G3 350mA WW 5118 | st | 40 |  | 0
712030 | Leveren armatuur TECEO-S 16 XP-G3 350mA NW 5102 | st | 200 |  | 0
712040 | Leveren armatuur TECEO-S 24 XP-G3 350mA NW 5102 | st | 10 |  | 0
712050 | Leveren armatuur Albany Midi 16XP-G3 350mA WW 5119 Stirrup | st | 5 |  | 0
712060 | Leveren armatuur Albany Midi 16XP-G3 350mA WW 5119 | st | 5 |  | 0
712070 | Leveren armatuur FRIZA 8 XP-G3 350mA WW 5103 | st | 200 |  | 0
7130 | LIGHTRONICS
713010 | Leveren armatuur LUZ 2150lm 830 C8 | st | 50 |  | 0
713020 | Leveren armatuur SGR IJsmotief 2150lm 830 C7 | st | 5 |  | 0
713030 | Leveren armatuur OGR IJsmotief 1500lm 830 C7 | st | 5 |  | 0
713040 | Leveren armatuur Prunus-A 1700lm 830 A2 | st | 5 |  | 0
7190 | DIVERSE LEVERANCIERS
719010 | Leveren armatuur De Nood Vondel 2000lm 2100K | st | 5 |  | 0
719020 | Leveren armatuur Innolumis Mini Victoria 10W 730 Narrow | st | 5 |  | 0
72 | LICHTBRONNEN
721 | FLUORESCENTIELAMP
721010 | Leveren lamp TC-LEL 24W. | st | 1340 |  | 0
721020 | Leveren lamp TC-LEL 36W. | st | 550 |  | 0
721030 | Leveren lamp TC-LEL LL 24W. | st | 110 |  | 0
721040 | Leveren lamp TC-LEL LL 36W. | st | 55 |  | 0
721050 | Leveren lamp TC-SEL 11W. | st | 110 |  | 0
721060 | Leveren lamp TC-TEL 32W. | st | 110 |  | 0
721070 | Leveren lamp TC-TEL 42W. | st | 220 |  | 0
721080 | Leveren lamp T26 18W. | st | 440 |  | 0
721090 | Leveren lamp T26 58W. | st | 55 |  | 0
721100 | Leveren lamp T26 LL 18W. | st | 110 |  | 0
722 | HOGEDRUK NATRIUMLAMP
722010 | Leveren lamp HSE-MF 50W. | st | 5 |  | 0
722020 | Leveren lamp HST-MF 50W. | st | 5 |  | 0
722030 | Leveren lamp HST-MF 70W. | st | 5 |  | 0
724 | KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP
724010 | Leveren lamp HIT-DE-CE 70W. | st | 5 |  | 0
726 | RETROFIT LED
726010 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: TC-L 18W. | st | 50 |  | 0
726020 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: HST-MF 35W. | st | 35 |  | 0
726030 | Leveren LED: Retrofit vervanger van: LST 35W. | st | 15 |  | 0
73 | OVERIGE MATERIALEN
730010 | Leveren objectnummer (Sticker). | st | 555 |  | 0
730030 | Leveren aansluitsnoer H07BQ-F 3 x 1,5mm2. | m | 3000 |  | 0
730160 | Leveren Brekerzand. | m3 | 10 |  | 0
730170 | Leveren Ophoogzand. | m3 | 5 |  | 0
730180 | Leveren Grond. | m3 | 5 |  | 0
730190 | Leveren mastluik RVS 400x85 mast 96 t/m 125. | st | 5 |  | 0
730210 | Leveren mastluik RVS 400x85 mast 114 t/m 150. | st | 5 |  | 0
730230 | Leveren mastluik RVS 400x100 mast 140 t/m 200. | st | 5 |  | 0
732 | RANDAPPARATUUR
732010 | Leveren aansluitvoorziening. | st | 20 |  | 0
74 | VSA'S, DRIVERS & ONBENOEMD MATERIAAL.
741 | CONVENTIONELE LICHTBRONNEN
741010 | Leveren VSA HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240VC | st | 120 |  | 0
741030 | Leveren VSA HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC | st | 40 |  | 0
741040 | Leveren VSA HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V | st | 10 |  | 0
741050 | Leveren VSA BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118 | st | 15 |  | 0
742 | LED DRIVERS
742010 | Leveren Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt | st | 20 |  | 0
742020 | Leveren Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt | st | 20 |  | 0
742030 | Leveren Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt | st | 20 |  | 0
8 | TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S.) | Eenheid | Aantal | Prijs | Som
81 | WERKNEMERS
811 | TIJDENS NORMALE UREN
811010 | T.b.s. werknemer monteur. | uur | 40 |  | 0
811020 | T.b.s. werknemer 1e monteur. | uur | 40 |  | 0
811030 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 20 |  | 0
812 | TIJDENS AVONDUREN
812010 | T.b.s. werknemer monteur. | uur | 20 |  | 0
812020 | T.b.s. werknemer 1e monteur. | uur | 20 |  | 0
812030 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 10 |  | 0
813 | TIJDENS NACHTUREN
813010 | T.b.s. werknemer monteur. | uur | 10 |  | 0
813020 | T.b.s. werknemer 1e monteur. | uur | 10 |  | 0
813030 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 5 |  | 0
814 | TIJDENS WEEKENDUREN
814010 | T.b.s. werknemer monteur. | uur | 10 |  | 0
814020 | T.b.s. werknemer 1e monteur. | uur | 10 |  | 0
814030 | T.b.s. werknemer: Elektromonteur. | uur | 5 |  | 0
82 | MATERIEEL
821 | TIJDENS NORMALE UREN
821010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 40 |  | 0
821020 | T.b.s. van een vrachtauto. | uur | 20 |  | 0
821030 | T.b.s. van een meetwagen. | uur | 20 |  | 0
822 | TIJDENS AVONDUREN
822010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 20 |  | 0
822020 | T.b.s. van een vrachtauto. | uur | 10 |  | 0
822030 | T.b.s. van een meetwagen. | uur | 10 |  | 0
823 | TIJDENS NACHTUREN
823010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 20 |  | 0
823020 | T.b.s. van een vrachtauto. | uur | 10 |  | 0
823030 | T.b.s. van een meetwagen. | uur | 10 |  | 0
824 | TIJDENS WEEKENDUREN
824010 | T.b.s. van een hoogwerker. | uur | 20 |  | 0
824020 | T.b.s. van een vrachtauto. | uur | 20 |  | 0
824030 | T.b.s. van een meetwagen. | uur | 10 |  | 0
899 | STELPOSTEN
899010 | Stelpost 1 Niet gespecificeerde onderdelen. | st | 1 | 5000 | 5000
899020 | Stelpost 2 Kleine opgedragen werkzaamheden. | st | 1 | 20000 | 20000
|  |  |  | Subtotaal: | 25000
9 | STAARTPOSTEN
91 | KORTING
919990 | Korting | % | 0%
92 | UITVOERINGSKOSTEN
929990 | Uitvoeringskosten | % | 0% |  | 0
93 | ALGEMENE KOSTEN
939990 | Algemene kosten | % | 0% |  | 0
94 | WINST EN RISICO
949990 | Winst en risico | % | 0% |  | 0
96 | BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) | % | 0.15% |  | 37.5563
|  |  |  | Totaal: | 25037.5563