## Armatuurdata
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B10
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse
| Lichtcomfort (Aanbestedingsdokument 4.2.2.) | verblindinggetal (X)
| Lichtgevend oppervlak. Bepaald op 4m afstand | m2 |  | Zie bijlage: Oppervlakte bepaling OliNo
| Lmax tussen de hoeken 85 en 90 graden | kcd/m2 |  | Paragraaf 4.2.2. Lichtcomfort (Aanbestedingsdokument)
4. Elektrische parameters
| Max inschakelstroom | A |  | Stroom bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen S | W
| Vermogen per km | W | 0 | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 70% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
| Dichtheid (IP) |  |  | EN 60598-1 + deel 2 en EN 60529
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
6. Duurzaamheid
| Paragraaf 4.2.5. Levens Cyclus Analyse (LCA) | CO2 eq/kg |  | Paragraaf 4.2.5. Duurzaamheid (Aanbestedingsdokument)
Uw lichtstroom en wattage die het beste past bij het betreffende profiel, dient u separaat op te geven in deze datasheet (regel 17 en 30)
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET

## Techniek
Vermogen per km volgens EVO bestand
[9 empty] | Grenswaarde Imax: |  | 700
Profiel | aantal | percentage | Armatuurtype* | P/km | score | G-klasse | score | gewogen | Imax70 | score | gewogen | Uh | score | gewogen | LCA (gewogen obv aantal)
PROF. LORENTZLAAN | 72 | 13.21% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
OUDE POSTWEG | 44 | 8.073% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
KROOSTWEG | 36 | 6.606% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
ARISTOTELESLAAN | 33 | 6.055% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
DIJNSELBURGERLAAN | 36 | 6.606% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
JOHAN VAN OLDENBARNEVELTLAAN | 40 | 7.339% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
RUYSDAELLAAN | 42 | 7.706% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
OUDE ARNHEMSEWEG | 38 | 6.972% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
BURGEMEESTER PATIJNLAAN | 37 | 6.789% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
AUSTERLITZSEWEG | 35 | 6.422% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
REMBRANDTLAAN | 36 | 6.606% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
PLATOLAAN | 34 | 6.239% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
TAVEERNELAAN | 31 | 5.688% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
WARANDE | 31 | 5.688% |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
Totaal | 545 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
*: type aangeven met A, B, C etc
Vermogen | 0
G-klasse | 0
Imax | 0
Uh | 0
Totaal aantal punten | 0
Typecodering leverancier
Armatuurtype A
Armatuurtype B
Armatuurtype C

## LCA-MKI
EPD RAPPORT, omgezet naar EURO (MKI)
[5 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD
[5 empty] | ARMATUURTYPE A |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE B |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE C |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019
[5 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI*
|  | ADPE | kg | Sb-eq |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16 | 0
|  | ADPF | kg | Sb-eq |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16 | 0
Klimaatverandering |  | GWP | kg | CO2-eq |  |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.05 | 0
|  | ODP | kg | CFC-11-eq |  |  |  |  | 0 | 30 | 0 | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | [5 empty] | 0 | 30 | 0
|  | POCP | kg | ethene-eq |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 0
|  | AP | kg | SO2-eq |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0
|  | EP | kg | PO43−-eq |  |  |  |  | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 9 | 0 | [5 empty] | 0 | 9 | 0
Giftige stoffen |  | HTP | kg | 1,4-DB-eq |  |  |  |  | 0 | 0.09 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.09 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.09 | 0
|  | FAETP | kg | 1,4-DB-eq |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.03 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.03 | 0
|  | MAETP | kg | 1,4-DB-eq |  |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0001 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0001 | 0
|  | TETP | kg | 1,4-DB-eq |  |  |  |  | 0 | 0.06 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.06 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.06 | 0
[5 empty] | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 0 |  | Totaal bedrag | 0 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 0 |  | Totaal bedrag | 0 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 0 |  | Totaal bedrag | 0
|  | Invullen op scoretabel ARMATUUR A | [10 empty] | Invullen op scoretabel ARMATUUR B | [7 empty] | Invullen op scoretabel ARMATUUR C
|  | inhoud | 0 | [6 empty] | * |  |  | inhoud | 0 | [6 empty] | inhoud | 0
Samenvatting MKI-scores
|  | Armatuurtype A |  |  | 0
|  | Armatuurtype B |  |  | 0
|  | Armatuurtype C |  |  | 0

## Leverancier
Score maatschappelijk |  |  | score
| CO2 ladder |  |  |  | CO2 ladder
| 3 | -5 |  |  | Trede | 5 | 10 | 10
| 4 | 0
| 5 | 10
| MVO ladder |  |  |  | MVO ladder
| 3 | -5 |  |  | Trede | 4 | 0 | 0
| 4 | 0
| 5 | 10
| SROI |  |  |  | SROI
| 10 | 0 |  |  | % | 30 | 10 | 10
| 15 | 2.5
| 20 | 5
| 25 | 7.5 |  |  | Groene stroom %
| 30 | 10 |  |  | % | 60 | 5 | 5
[5 empty] | Gebruik elektrische voertuigen | ja | 5 | 5
Groene stroom %
Duurzaam internationaal ondernemen (zie par 2.2.1)
[6 empty] | nee | -20 | -20
| 60 | 10
| 70 | 15
| 80 | 20 |  |  | Totaal score maatschappelijk
| 90 | 25 |  |  | punten |  | 10 | 10
100

## Inschrijfbedragen
Inschrijfstaat armaturen
bedragen in euro
Armatuurype A
Armatuurype B
Armatuurype C
Armatuurype D
Armatuurype E
Armatuurype E
Armatuurype F
Armatuurprijs inclusief snoer, Zhaga connector en D4i driver

## bron van EPD
Invultabel
In grijze vlak de EPD kopieren, omzetten naar kolommen (spatie als scheiding)
In het LCA blad wordt via vertikaal zoeken de inhoud op de juiste plek gezet en gescoord.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1