## Toelichting
Toelichting / instructie bij deze bijlage C
Doelstelling van de gemeente is te komen tot een verantwoorde keuze voor een armatuurtype als vervanging van de huidige conventionele verlichting
Daartoe wordt gelet op producteigenschappen en aspecten van leveranciers
Deze bijlage C vormt daarbij een belangrijk middel.
In deze bijlage worden de voor de gemeente relevante aspecten benoemd en gescoord.
Onderstaand een toelichting en uitleg voor deze bijlage, per tabblad
Armatuurdata | Onder deze tab dienen in de rose kolom de relevante armatuureigenschappen opgegeven te worden
Techniek | In het aangeleverde Dialux-EVO bestand staan referentieprofielen opgenomen.
Op basis van deze referentieprofielen bepaalt de inschrijver welk armatuur hij het beste acht voor dit profiel, waarbij voldaan wordt aan de aangegeven classificatie bij betreffende profiel
Per profiel dienen de resultaten uit het EVO bestand ingevuld te worden in de witte cellen
De score, gekoppeld aan uw resultaat wordt direct zichtbaar
De LCA dient als EDP aangeleverd te worden, en ingevoerd te worden in tab bron van EPD volgens de instructie op dit tabbad
De waarden worden dan overgenomen in de tab LCA en omgezet naar MKI
Het systeem werkt met armatuurcoderingen A, B, C etc. U dient in de conversietabel uw eigen typenummers daar aan te koppelen
Maatschappelijk | Onder deze tab dienen de min of meer maatschappelijk gerelateerde aspecten aan gegeven te worden
Ook hiervoor geldt dat de scores direct zichtbaar worden
De scores op de EMVI aspecten zijn absoluut, onafhankelijk van de andere inschrijvers
De score op de prijs is relatief
De laagste prijs krijgt de volledige score van 35 punten
Vervolgens wordt per % prijstijging tov de laagste inschrijver, 1 punt van de maximum score afgetrokken
NB | In geval een gegadigde af valt worden de berekeningen niet opnieuw uitgevoerd, de eerst volgende gekandideerde uit de bij de aanbesteding opgestelde scorelijst is dat de gegadigde
Alle data die ingevuld is in deze bijlage wordt door de Aanbesteder verzameld in een ander document waarbij de scores automatisch doorgerekend worden.
Begrippen
Armatuurfamilie | Door leverancier gedefinieerde set armaturen met vormgelijkenis en technische overeenkomsten
Armatuursoort | = armatuurfamilie
Armatuurtype | Typecodering van armatuur onderscheiden naar optiek en lichtstroom

## Armatuurdata
BIJLAGE - Aan te leveren DATASHEET
Dit dient per armatuurfamilie te worden ingevuld.
| Omschrijving | Waarde(n) | Invulkolom Leverancier | Toelichting
1. Algemene informatie
Fabrikant
Model
Toepassingsgebied armatuur
L x B x H afmetingen
Merk en serie led
Merk en serie lenzen
Merk en serie driver
2. Levensduur armatuur
| Verwachte levensduur complete armatuur | h |  | Minimaal L90B10
| Levensduur driver | h
3. Fotometrische parameters
| Lichtstroom armatuur | lm |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Rendement armatuur | lm/W |  | Nominale waarde, netto bij Tq = 25 oC
| Kleurtemperatuur | K |  | CIE 15
| Kleurweergaveindex CRI |  |  | CIE 13.3
| Verblindingsindex classificatie | G / D Klasse
4. Elektrische parameters
| Max inschakelstroom | A |  | Stroom bij een starthoek van de spanning van 90 graden.
| Opgenomen vermogen | W |  | EN 60598-1
| Schijnbaar vermogen | W |  | Ps=U*I*sin(phi)
| Vermogen per km | W | 0 | Zie EVO bestand
| Power factor: 100% v.h. Vermogen | Pf
| 75% v.h. Vermogen | Pf
| 50% v.h. Vermogen | Pf
| THD (Total Harmonic Distortion) |  |  | EN 61000-3-2
| Piek stromen | A
| Aanwezigheid piekspanning-protectie | Kv
| Veiligheid van elektronische apparatuur | Class I or II |  | ENEC+ of Dekra keurmerk
5. Omgevingscondities
Dichtheid (IP)
| Slagvastheid (IK) |  |  | EN 50102
| Gewicht (kg) |  |  | 0,1 kg nauwkeurig
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Poedercoating
Uw lichtstroom en wattage die het beste past bij het betreffende profiel, dient u separaat op te geven in deze datasheet (regel 17 en 30)
Bedrijfsnaam:
Naam contactpersoon:
e-mail adres contactpersoon:
Plaats:
Datum:
Naam gemachtigde namens inschrijver:
Handtekening gemachtigde:

## Techniek
[5 empty] | ref vermogen |  | max | 1500
Vermogen per km volgens EVO bestand |  |  |  |  | ref vermogen |  | min | 125 |  |  | Grenswaarde Imax: |  | 700 | Grenswaarde Uh: |  | 0.35
Profiel | aantal | percentage | Armatuurtype* | P/km | score | gewogen |  | G-klasse | score | gewogen | Imax70 | score | gewogen | Uh | score | gewogen | LCA (gewogen obv aantal)
PROF. LORENTZLAAN | 72 | 13.21% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 24.0705
OUDE POSTWEG | 44 | 8.073% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 14.7098
KROOSTWEG | 36 | 6.606% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 12.0353
ARISTOTELESLAAN | 33 | 6.055% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 11.0323
DIJNSELBURGERLAAN | 36 | 6.606% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 12.0353
JOHAN VAN OLDENBARNEVELTLAAN | 40 | 7.339% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 13.3725
RUYSDAELLAAN | 42 | 7.706% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 14.0411
OUDE ARNHEMSEWEG | 38 | 6.972% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 12.7039
BURGEMEESTER PATIJNLAAN | 37 | 6.789% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 12.3696
AUSTERLITZSEWEG | 35 | 6.422% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 11.7009
REMBRANDTLAAN | 36 | 6.606% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 12.0353
PLATOLAAN | 34 | 6.239% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 11.3666
TAVEERNELAAN | 31 | 5.688% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 10.3637
WARANDE | 31 | 5.688% | A |  | - | - |  |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 | 0 | 10.3637
Totaal | 545 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 182.2004
*: type aangeven met A, B, C etc
Conversietabel |  |  |  | voorbeeld
Code in dit document | Typecodering leverancier
Armatuurtype A |  |  |  | Iris, optiek V, 2900 lumen
Armatuurtype B |  |  |  | Iris, optiek H, 2900 lumen
Armatuurtype C |  |  |  | Iris, optiek H, 1800 lumen
Armatuurtype D |  |  |  | enz
Armatuurtype E
Armatuurtype F
Armatuurtype G
score
Aantal types | 0

## Maatschappelijk
Score maatschappelijk |  |  | score
| CO2 ladder |  |  | CO2 ladder |  |  | Levertijd nalevering
| 3 | -5 |  | Trede | ongeldig | ongeldig |  | #N/A
| 4 | 0
| 5 | 10
| MVO ladder |  |  | MVO ladder |  |  | Duurzaam internationaal ondernemen (zie par 2.2.1)
| 3 | -5 |  | Trede | ongeldig | ongeldig |  | 0 | FOUT
| 4 | 0
| 5 | 10
| SROI |  |  | SROI
| 10 | 0 |  | % | ongeldig | ongeldig
| 15 | 2.5
| 20 | 5
| 25 | 7.5 |  | Groene stroom %
| 30 | 10 |  | % | 0 | 0
|  |  |  | Gebruik elektrische voertuigen | 0 | 0
Groene stroom %
| 60 | 10
| 90 | 25 |  | Totaal aantal punten |  | 0
| 100 |  |  | punten op schaal van 10 |  | 0
Levertijd
| 2 | 10
| 3 | 8.3333
| 4 | 6.6667
| 5 | 5
| 6 | 3.3333
| 7 | 1.6667
8
9
10

## LCA-MKI
EPD RAPPORT, omgezet naar EURO (MKI)
[5 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD | [7 empty] | INPUT VANUIT EPD
[5 empty] | ARMATUURTYPE A |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE B |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE C |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE D |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE E |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019 |  |  | ARMATUURTYPE F |  |  |  |  | rekenfactor obv SBK 2019
[5 empty] | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI* |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A1-A4 |  | MKI*
|  | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64
|  | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.64
Klimaatverandering |  | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2
|  | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 120
|  | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8
|  | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16
|  | EP | kg | PO43−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36
Giftige stoffen |  | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36
|  | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12
|  | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0001 | 0.0004
|  | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24
[5 empty] | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004 | totaal fase A1 - A4 |  |  |  | 44 |  | Totaal bedrag | 182.2004
Samenvatting MKI-scores (TBV tb Tecniek)
|  | Armatuurtype A |  |  | 182.2004
|  | Armatuurtype B |  |  | 182.2004
|  | Armatuurtype C |  |  | 182.2004
|  | Armatuurtype D |  |  | 182.2004
|  | Armatuurtype |  | E | 182.2004
|  | Armatuurtype |  | F | 182.2004
Armatuurtype

## Samenvatting
Beschrijving van scores
|  | max score | actuele score | max abs score | score obv 1-10
| Vermogen per km | 10 | 0 | 125
| Combi Uh, Imax en G-klasse | 15 | 0 | 1200 | 0
| Aantal armatuurtypes | 10 |  | 10
| LCA | 10 | 182.2004 | 50 | -26.4401
| Levertijd nalevering | 10 | 0 | 10 | 0
| Maatschappelijke aspecten | 10 | 0 | 10 | 0
CO2, MVO, SROI, Groene Stroom
| Prijs | 35
| Sub Totaal | 100
| Niet voldoen aan duurzaam ondernemen | -10
| Totaal | 90
Prijsbepaling:
De laagste prijs krijgt de volledige score van 35 punten
Vervolgens wordt per % prijstijging tov de laagste inschrijver, 1 punt van de maximum score afgetrokken

## bron van EPD
Invultabel
In grijze vlak de EPD kopieren, omzetten naar kolommen (spatie als scheiding)
In het LCA blad wordt via vertikaal zoeken de inhoud op de juiste plek gezet en gescoord.
LCA ARMATUUR A | [8 empty] | LCA ARMATUUR B | [8 empty] | LCA ARMATUUR C | [8 empty] | LCA ARMATUUR D | [8 empty] | LCA ARMATUUR E | [8 empty] | LCA ARMATUUR F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.003183 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPE | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3797 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADPF | kg | Sb-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.93 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GWP | kg | CO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.39e-06 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ODP | kg | CFC-11-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.02755 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | POCP | kg | ethene-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3546 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AP | kg | SO2-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03473 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EP | kg | PO4 3−-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.94 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HTP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5102 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3161 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1615 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TETP | kg | 1,4-DB-eq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1