## Sheet1
Marktconsultatie EA CRRT ICV
Bijlage 2
Datum: 13-04-2023
| Vragen Erasmus MC | Antwoord leverancier
1 | Algemeen
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in het profiel van geïnteresseerde marktpartijen. U wordt gevraagd de volgende bedrijfsgegevens op te geven:
Naam
Adres
KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
Branche/sector
Contactpersoon (incl. mailadres)
2 | Kennis en ervaring dienstverlening
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de vorm en mate waarin geïnteresseerde marktpartijen kennis en ervaring hebben met de gevraagde dienst.
Gelieve een aantal (max 3) referenties op te geven van ervaring die u heeft met (vergelijkbare) opdrachten.
3 | Samenwerkingsvorm
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop geïnteresseerde marktpartijen denken dat Erasmus MC de samenwerking het beste vorm kan geven, zodat de omschreven dienstverlening zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.
Erasmus MC is voornemens de apparatuur, gebruiksartikelen, training en onderhoud en service aan te besteden als totale dienst.
Op welke wijze denkt u uitvoering te kunnen geven aan deze dienstverlening?
Ziet u alternatieven voor de geschetste totaal uitvraag? Zo ja, welke voordelen en nadelen ziet u hierbij?
4 | Haalbaarheid en uitvoerbaarheid opdracht
Kunt u op basis van de door Erasmus MC aangeleverde informatie aangeven hoe u de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze uitvraag ziet? Welke informatie zou u het Erasmus MC willen meegeven in de voorbereiding op een eventuele aanbesteding?
Indien u alternatieven en/of verbeteringen op de gegeven huidige situatie voorstelt die duurzame, veilige en continue zorg aan de patiënt biedt, verneemt Erasmus MC dit graag in de vorm van smart uitgewerkte voorstellen.
Op welke wijze is een proefplaatsing van de apparatuur te realiseren en welke criteria ziet u hierin als te toetsen aspecten?
5 | Algemeen apparatuur
Het Eramsus MC zoekt naar best of breed, state of the art oplossingen.
Beschrijf, op basis van de huidige situatie in de uitnodiging, uw oplossing waarin u innovaties in zowel patientenzorg, proces, techniek als duurzaamheid meeneemt..
Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers?
Patientenzorg
Op welke wijze wordt er rekening gehouden met het feit dat patienten steeds vaker wakker zijn en gestimuleerd worden om te bewegen?
Hoe zorgt u ervoor dat het bloed van de patiënt op de juiste temperatuur blijft zodra de patiënt aan het apparaat gekoppeld is?
Reiniging en desinfectie
Wat is uw reiniging en desinfectiebeleid ten aanzien van het apparaat en is dit bij het apparaat inzichtelijk?
Is het materiaal van het apparaat bestand tegen de volgende desinfectiemiddelen? :
1000ppm chloor
Alcohol 70%
Waterstofperoxide 1%
Wat heeft u gedaan om volledige reiniging van het apparaat mogelijk te maken?
Hoe zorgt u dat er een minimum aan open verbindingen van het systeem is? Zowel het steriele deel als het opvangsysteem.
Op welke wijze kan het effluent (dialysaat e.d.) ergonomisch en microbiologisch veilig worden afgevoerd? Hierbij voor u ter informatie dat de IC kamers op dit moment niet voorzien zijn van een separate afvoermogelijkheid voor het effluent.
Product
Hoe wordt vorm gegeven aan de ideale positionering van de apparatuur rondom het bed met de bijbehorende bekabeling, dit gezien vanuit het arbo- en veiligheidsaspect voor zowel patient als medewerker.
De keuze in behandelmodaliteiten, vloeistoffen en doseringen wordt steeds ruimer. De CRRT specialisten van het Erasmus MC zouden graag een aantal keuzes maken en deze voorprogrammeren in de machine. Dit om patiënt veiligheid en gebruiksgemak te optimaliseren. Welke mogelijkheden ziet u hiertoe?
In het geval van de gevraagde Citraat modaliteit. Kunt u aangeven of er een interne koppeling is in het apparaat betreffende de toediening van de Citraat oplossing in relatie tot de bloedflow. Kunt u kort weergeven hoe deze koppeling werkt? Is er een alarmeringsfunctie bij afwijkingen in deze toediening? En hoe werkt deze?
In het geval van de gevraagde Citraat modaliteit. Kunt u aangeven of er een interne koppeling is in het apparaat betreffende de toediening van de Calcium oplossing in relatie tot de dialysaat/substitutieflow . Kunt u kort weergeven hoe deze koppeling werkt? Is er een alarmeringsfunctie bij afwijkingen in deze toediening? En hoe werkt deze?
Geeft de machine een behaalde renal dose weer per behandelperiode? Zo ja, hoe werkt dit en is deze informatie zichtbaar te maken in HiX? Geeft de machine een eigen aanpassing of alarmering als de ingestelde delivered dose niet wordt bereikt?
Hoe compenseert uw machine het additionele verlies aan Magnesium en of Fosfaat?
Is er een alarmeringsfunctie voor Citraat accumulatie? Als ja, hoe werkt deze?
Technologie
Is er een stabiele, goedwerkende koppeling met HIX mogelijk? Kunt u referenties van ziekenhuizen geven waar deze koppeling werkt?
Hoe wordt zorg gedragen voor stabiliteit en wendbaarheid van het apparaat?
Hoe wordt geborgd dat alle losse benodigde accesoires niet onbedoeld los raken van de totale constructie?
Kunt u aantonen dat het apparaat geen zwakke verbindingen of uitstekende onderdelen heeft?
Is er een koppeling met een Medisch Integraal Communicatie en Informatie Systeem (MICIS) mogelijk voor zowel meldingen als alarmen? Geeft het apparaat ook de context bij de alarmen (tekstbericht) door naar het MICIS? Zo niet, welke speelruimte/mogelijkheden zijn er voor het Erasmus MC om hier een eigen aanvullende oplossing aan het apparaat toe te voegen, zonder dat de garantie/CE-certificering van het apparaat vervalt?
Medische hulpmiddelen
Hoe bereidt u de supply chain voor op leveringszekerheid van apparatuur en bijbehorende medische hulpmiddelen?
Zijn de artikelen getoetst bij een Notified Body instantie en beschikken ze daarbij over het MDR CE certificaat? Zo niet, wat is hierin de planning?
6 | Productontwikkeling
Welke feitelijke nieuwe technieken, producten/oplossingen verwacht u in de komende vijf jaar die de zorg voor de patiënt of zorgverlener beter kan ondersteunen en een hoge impact kunnen hebben op de beleving van het gebruikscomfort? Erasmus MC is hierbij in ieder geval geïnteresseerd in aspecten rondom:
Melding en alarmering in de breedste zin van het woord, waarbij stille alarmering een belangrijk punt is in het kader van een stille IC mede in het kader van angstreductie;
Zijn er (nu of in de toekomst) mogelijkheden om de gegevens die uit de uitgevoerde metingen met betrekking tot patiënten-informatie, instellingen en alarmen voortkomen, direct te delen met het Erasmus MC CS-HiX? In hoeverre kunt u hier als leverancier in faciliteren?
Ontwikkelingen op het gebied van adsorptietechnieken - welke mogelijkheden ziet u hierbij?
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid van re-usable en disposable materialen ten behoeve van het gebruik van het product;
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot de afvoer van gebruikte producten/materialen. Denk hierbij oa aan ergonomische aspecten. Ter informatie geven wij mee dat Erasmus MC gebruik maakt van Pharmafilter met tonto's op de afdelingen voor het wegwerpen van materialen.
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij productie van het product en de re-usable en disposable materialen;
Wat is de roadmap op gebied van apparatuur ontwikkeling en de impact hiervan op de service en onderhoud op de eerdere apparaten?
Hoe lang blijft de aangeboden apparatuur nog in productie?
7 | Service en ondersteuning
Hoe geeft u vorm aan de service organisatie rondom scholing en onderhoud?
Biedt u de mogelijkheid aan medisch technici van het Erasmus MC om eenvoudige en korte reparaties zelf uit te voeren. (1e lijnreparaties)? Zo ja, welke randvoorwaarden gelden hiervoor? Is dit mogelijk zonder de complete servicetraining te volgen?
Biedt u een basiscursus t.b.v. 1e lijnondersteuning die tot voldoende bevoegdheden leidt voor alle betrokken medisch technici in het Erasmus MC?
Kunt u beschrijven binnen welke termijn u de snelst mogelijke adequate respons kunt geven op service aanvragen?
Hoe geeft u vorm aan de wens van het Erasmus MC om dedicated gebruik te maken van specifieke apparaten? Dit ten behoeve van de opbouw van de onderhoudshistorie.
Kunt u tijdens de marktconsultatie een demonstratie geven over het gebruik van apparatuur inclusief alle bijbehorende specifieke hulpmiddelen?
Kunt u tijdens de marktconsultatie uitleg geven over de service en onderhoud van de apparatuur (incl. frequentie en inhoud van het preventief onderhoud), bij voorkeur demonstratie of uitleg met een geopende machine?
Kunt u gebruikershandleidingen en servicemanuals beschikbaar stellen aan het Erasmus MC t.b.v. de marktconsultatie?
Kunt u een lijst met verklaringen van foutcodes beschikbaar stellen aan het Erasmus MC t.b.v. de marktconsultatie?
Welke andere specifieke hulpmiddelen voor inzetbaarheid van de apparatuur zijn nodig?
Scholing
Op welke manier worden de gebruikers geschoold om met de apparatuur te werken? Erasmus MC is hierbij in ieder geval geïnteresseerd in aspecten rondom:
Scholing van artsen en verpleegkundigen
Beschikbare materialen en ondersteuning vanuit de firma
8 | Beperkingen en risico’s
Welke beperkingen of risico’s ziet u ten aanzien van de beoogde aanpak?
9 | Ontwikkeling dienstverlening en prestatieafspraken
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in hoe u als opdrachtnemer in staat bent uw dienstverlening gedurende de overeenkomst te verbeteren en hoe u samen met het Erasmus MC de prestaties zou kunnen meten.
Op welke wijze is uw organisatie in staat om gedurende de overeenkomst prestaties te verbeteren en welke KPI’s acht u bij deze opdracht van belang?
Bent u bereid om in samenwerking met het Erasmus MC mee te denken in productontwikkeling t.b.v. bijvoorbeeld het ergonomisch werken?
10 | Overeenkomst
Wat voor soort overeenkomst dient er volgens u gehanteerd te worden?
Welke (minimale) contractperiode acht u passend voor deze opdracht?
11 | Prijsstelling
Kunt u een prijsindicatie geven uitgedrukt in een dagprijs voor een behandeldag conform de data in bijlage 1 voor de door u aangeboden oplossing, zowel excl als incl BTW?
Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelen op de midden- en lange-termijn?
Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelen op de midden- en lange-termijn?
Kunt u een overzicht van de benodigde specifieke hulpmiddelen/ software/ gereedschap/instrumenten voor onderhoud inclusief kosten beschikbaar stellen aan het Erasmus MC t.b.v. de marktconsultatie?
NB. Erasmus MC vraagt hier geen offerte, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
12 | Gunningscriteria
Welke suggesties heeft u voor geschikte gunningscriteria voor deze opdracht (indien ervoor wordt gekozen om zowel de huur als het onderhoud/service aan te besteden)?
13 | Suggesties voor de opdracht/realisatie
Welke ideeën en/of suggesties heeft u verder nog voor het Erasmus MC?
14 | Interesse in de opdracht
Kunt u uw interesse aangeven voor deelname aan een toekomstige aanbesteding?
Wat zijn de redenen om wel of niet deel te nemen?
Welke stappen zijn volgens u nodig om de aanbesteding te kunnen organiseren?
Welke procesinformatie ontbreekt of dient verder uitgewerkt te worden?
15 | Overig
Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op had gegeven?
Heeft u verder nog opmerkingen?