## Blad1
|  | Areaal Brielle | Areaal Hellevoetsluis | Areaal Westvoorne | totaal
| Hoofdgemalen | 0 | 2 | 0 | 2
| Rioolgemalen | 18 | 19 | 15 | 52
| Minigemalen | 421 | 274 | 646 | 1341
| Verdeelkasten | 175 | 54 | 145 | 374
| Bergbezinkbassins | 5 | 1 | 3 | 9
| Vijzelgemalen | 0 | 1 | 0 | 1
| Oppervlaktewatergemalen | 1 | 1 | 0 | 2
| Fonteinen | 0 | 6 | 0 | 6
| Tunnelgemalen | 0 | 2 | 0 | 2
| Rioolgemalen, alleen dagelijks beheer | 1 | 0 | 0 | 1
1. Preventief onderhoud
Uitvoeren jaarlijkse BRL-inspectie en onderhoud van de grote gemalen, minigemalen 1x per twee jaar. |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf zorg voor de inspecties van de minigemalen. Door opdrachtnemer uit te voeren inspecties van de grote gemalen volgens de aangegeven frequentie. | Door opdrachtnemer uit te voeren volgens de aangegeven frequentie. | Door opdrachtnemer uit te voeren volgens de aangegeven frequentie.
Op kwaliteitsniveau houden en voorkomen van storingen en onnodig draaien van pompen door uitvoeren van analyses van het functioneren en presteren. Vervolgens het doen van voorstellen voor aanpassingen ter verbetering. |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf de zorg voor het preventieve onderhoud. | Door opdrachtnemer uit te voeren. | Door opdrachtnemer uit te voeren.
Periodiek in het veld de technische en functionele werking van de grote gemalen controleren. |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf de zorg voor het preventieve onderhoud. | Door opdrachtnemer uit te voeren. | Door opdrachtnemer uit te voeren.
2. Reinigen van alle objecten
Reinigen pompput en gemaalkelders van alle objecten, inclusief het afvoeren van rioolslib e.d. |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf de zorg voor het reinigen van de drukrioolobjecten. De overige objecten jaarlijks en zo nodig tweemaal per jaar door opdrachtnemer uit te voeren. | Door opdrachtnemer uit te voeren, jaarlijks voor drukrioleringsgemalen, jaarlijks en zo nodig tweemaal per jaar voor de grote gemalen. | Door opdrachtnemer uit te voeren, jaarlijks voor drukrioleringsgemalen, jaarlijks en zo nodig tweemaal per jaar voor de grote gemalen.
3. Correctief onderhoud
Oplossen van storingen aan alle objecten |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf de zorg voor het oplossen van de storingen. | Door opdrachtnemer uit te voeren op basis van eigen waarneming, telefonische, schriftelijke of digitale storingsmeldingen. | Door opdrachtnemer uit te voeren op basis van telefonische, schriftelijke of digitale storingsmeldingen. Opdrachtgever neemt in eerste instantie, tijdens kantoortijden, de meldingen aan.
Bewaking van de hoofdpost |  | Opdrachtgever draagt zelf de zorg voor de bewaking van de hoofdpost. | Opdrachtnemer bewaakt de hoofdpost 24/7 | Bewaking van de hoofdpost en aannemen van de meldingen wordt door de opdrachtgever op werkdagen tijdens kantoortijden uitgevoerd. Opdrachtnemer bewaakt de hoofdpost buiten de kantoortijden en op erkende feest- en vrije dagen.
Als kantoortijden worden gerekend: Maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 17:00 uur, vrijdag van 08:00 tot 13:00 uur.
Als feest- en vrije dagen worden gerekend: Alle nationale feestdagen Dag na Hemelvaartdag 5 december vanaf 15:30 uur Dag voor 1e Kerstdag vanaf 15:30 uur Oudjaarsdag vanaf 13:00 uur De overige voor de opdrachtgever verplichte ADV-dagen, die per jaar worden vastgesteld. Veelal de maandag voor of de vrijdag na een nationale feestdag.
4. Leveren en vervangen onderdelen
Het leveren en vervangen van onderdelen uit de onderdelenlijst tijdens preventief of correctief onderhoud. |  | Door opdrachtnemer uit te voeren. Voor dit areaal wordt voornamelijk de levering van onderdelen uit de lijst gevraagd. Hiervoor worden aanvullende prijsafspraken gemaakt. | Door opdrachtnemer uit te voeren. | Door opdrachtnemer uit te voeren.
5. Keuren elektrische installaties
Keuren elektrische installaties (maximaal 1 x komende contractperiode, daar waar van toepassing) |  | Door opdrachtnemer uit te voeren op aangeven van de opdrachtgever. | Door opdrachtnemer uit te voeren op aangeven van de opdrachtgever. | Door opdrachtnemer uit te voeren op aangeven van de opdrachtgever.
6. Overige activiteiten
Opstellen maatregelplan |  | Opdrachtgever draagt, voor dit gedeelte van het areaal, zelf zorg voor het het opstellen van een maatregelplan. | Opdrachtnemer stelt jaarlijks een maatregelenplan op, in eerste instantie voor 2024 en verder. | Opdrachtnemer stelt jaarlijks een maatregelenplan op, in eerste instantie voor 2024 en verder.
Beschikbaarstellen OMS |  | Opdrachtgever beschikt zelf over een OMS | Door opdrachtnemer beschikbaar te stellen en te onderhouden. | Opdrachtgever beschikt zelf over een OMS
Actueel houden van de beheergegevens en verwerken van mutaties in het OMS |  | Opdrachtnemer muteert en houdt de beheergegevens als gevolg van zijn werkzaamheden in OMS actueel. | Opdrachtnemer muteert en houdt de beheergegevens in OMS actueel. | Opdrachtnemer muteert en houdt de beheergegevens als gevolg van zijn werkzaamheden in OMS actueel.