## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfbiljet behorende bij de aanbesteding "Reinigen en Preventief en Correctief onderhoud mini-en rioolgemalen 2023-2027"
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding
Prijs overzicht preventief onderhoud:
In Tabel X wordt aangegeven wat de kosten zijn voor preventief onderhoudswerkzaamheden aan de installaties als omschreven in hoofstuk 2 van het PVE. De prijzen worden afgegeven per jaar.
Tabel X
Post nr. | Omschrijving |  | eenheid | hoeveelheid | prijs per eenheid |  | Prijs totaal
Klasse
1) | Preventief onderhoud één en meerpomp gemalen (gemengd, DWA, DWA/HWA en Tunnelgemalen),(…..stuks 2x maal per jaar) | A, B, C en I | stuk | 92 |  |  | 0
2) | Preventief onderhoud één en meerpomp gemalen, (HWA),(….stuks 1x maal per jaar) | D | stuk | 10 |  |  | 0
3) | Preventief onderhoud één en meerpomp gemalen ,(HWA),(….stuks 1x maal per jaar) | E | stuk | 4 |  |  | 0
4) | Preventief onderhoud Buitengebied gemaal dochter kasten, ( ... Stuks 1 maal per jaar) | F | stuk | 374 |  |  | 0
5) | Preventief onderhoud Buitengebied gemaal CMK kasten met pomp, ( ... Stuks 1 maal per jaar) | G | stuk | 120 |  |  | 0
6) | Preventief onderhoud Buitengebied gemaal, CMK kasten zonder pomp ,( ... Stuks 1 maal jaar) | H | stuk | 14 |  |  | 0
7) | Preventief onderhoud randvoorzieningen BBB gemengd met pomp(en), (.. Stuks 2x per jaar) | K | stuk | 10 |  |  | 0
8) | Preventief onderhoud randvoorzieningen BBB HWA met pomp(en), (.. Stuks 1x per jaar) | M | stuk | 4 |  |  | 0
9) | Preventief onderhoud BBL gemengd met pomp(en), (.. Stuks 2x per jaar) | O | stuk | 2 |  |  | 0
10) | Preventief onderhoud Auma's, (.. Stuks 2x per jaar) | P | stuk | 2 |  |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud excl. BTW | [6 empty] | 0
Storingskosten:
Tabel Y wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen conform de uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 10.
Het betreft één prijs per eenheid voor elke installatie in de gemeente met hierin onderscheid tussen binnen als buiten kantoortijden.
Tabel Y
Post nr. | Omschrijving |  | eenheid | hoeveelheid | prijs per eenheid |  | Prijs totaal
1) | Verhelpen van storingen aan alle rioolgemalen, tunnel- en opvoer gemalen BBB/BBL en auma's. Tussen 08:00en 17:00 uur op kantoordagen. ( … stuks) |  | stuk | 20 |  |  | 0
2) | Verhelpen van storingen aan alle rioolgemalen, tunnel- en opvoer gemalen, BBB/BBLen auma's. Buiten 08:00en 17:00 uur op kantoordagen. ( dus avond en 's nachts) ( … stuks) |  | stuk | 3 |  |  | 0
3) | Verhelpen van storingen aan Buitengebied gemaald . Tussen 08:00 en 17:00 uur op kantoordagen. ( … stuks) |  | stuk | 120 |  |  | 0
4) | Verhelpen van storingen aan Buitengebied gemaal buiten 8:00en 17:00 uur op kantoordagen. ( dus avond en 's nachts) ( … stuks) |  | stuk | 5 |  |  | 0
5) | Uurtarief voor monteur en bus met volledige uitrusting voor aanvullende werkzaamheden |  | stuk | 16 |  |  | 0
Totaal prijs storingskosten excl. BTW | [6 empty] | 0
Prijsoverzicht reinigen:
In tabel Z wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen van de installaties als omschreven in hoofdstuk 2 van het PvE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel Z
Post nr. | Omschrijving | Klasse | eenheid | hoeveelheid | prijs per eenheid |  | Prijs totaal
1) | Reiniging één en meerpomp gemalen (gemengd, DWA, DWA/HWA en Tunnelgemalen),(….stuk 2x maal per jaar) | A, B, C en I | stuk | 46 |  |  | 0
2) | Reiniging één en meerpomp gemalen (/HWA en drainage- gemalen), ….stuks 1xper jaar) | D en E | stuk | 14 |  |  | 0
3) | Reiniging buitengebied gemalen dochter kasten, ( ... Stuks 2x per jjaar | F | stuk | 374 |  |  | 0
4) | Reiniging Buitengebied gemaal CMK kasten met pomp, ( ... Stuks 2x maal per jaar) | G | stuk | 120 |  |  | 0
5) | Reiniging Buitengebiedminigemalen, CMK kasten zonder pomp ,( ... Stuks 1x maal per jaar) | H | stuk | 14 |  |  | 0
6) | Reinigen berging tunnelgemalen (.. Stuks 1x per jaar) | J | stuk | 4 |  |  | 0
7) | Reiniging berging van Randvoorziening BBB gemengd met pomp(en), (…. Stuks 2x maal per jaar) | K | stuk | 10 |  |  | 0
8) | Reiniging berging van Randvoorziening BBB DWA zonder pomp(en), (…. Stuks 1x maal per jaar) | L | stuk | 1 |  |  | 0
9) | Reiniging berging van Randvoorziening BBB HWA met pomp(en), (…. Stuks 1x maal per 2 jaar) | M | stuk | 4 |  |  | 0
10) | Reiniging berging van Randvoorziening BBB HWA zonder pomp(en), (…. Stuks 1x maal per 2 jaar) | N | stuk | 2 |  |  | 0
11) | Reiniging berging van Randvoorziening BBL gemengd met pomp(en), (…. Stuks 1x maal per2 jaar | O | stuk | 2 |  |  | 0
12) | Reiniging berging van Randvoorziening BBl gemengd zonder pomp(en), (…. Stuks 1x maal per 2 jaar | P | stuk | 1 |  |  | 0
13) | Storten van ontwaterde vaste delen. |  | ton | 60 |  |  | 0
14) | Uurtarief voor monteur +zuigwagen voor aanvullende reinigingswerkzaamheden |  | uur | 18 |  |  | 0
Totaalbedrag voor reiningskosten excl. BTW | [6 empty] | 0
Prijsoverzicht verrekenprijzen onderdelen
verreken prijzen te vervangen onderdelen gemalen: |  |  | eenheid | hoeveelheid | prijs per eenheid |  | Prijs totaal
postnr. | Omschrijving
1 | Pomptype kanaalwaaier,vortex, pompput tot 1,7 kW |  | stuk | 2 |  |  | 0
2 | Pomptype versnijdend minigemaal 0,9-1,7 kW |  | stuk | 15 |  |  | 0
3 | Waaier |  | stuk | 20 |  |  | 0
4 | Bodemplaat |  | stuk | 20 |  |  | 0
5 | Snijmes |  | stuk | 5 |  |  | 0
6 | Snijkop |  | stuk | 5 |  |  | 0
7 | Pomptype versnijdend minigemaal 1,8-2,4 kW |  | stuk | 4 |  |  | 0
8 | Waaier |  | stuk | 6 |  |  | 0
9 | Bodemplaat |  | stuk | 6 |  |  | 0
10 | Snijmes |  | stuk | 2 |  |  | 0
11 | Snijkop |  | stuk | 2 |  |  | 0
12 | Spanbus en waaierbout |  | stuk | 5 |  |  | 0
13 | Pomp rioolgemaal 1,7-2,5 kW |  | stuk | 2 |  |  | 0
14 | Waaier |  | stuk | 2 |  |  | 0
15 | Insertring |  | stuk | 2 |  |  | 0
16 | Pomp rioolgemaal 2,6-4 kW |  | stuk | 1 |  |  | 0
17 | Waaier |  | stuk | 2 |  |  | 0
18 | Insertring |  | stuk | 2 |  |  | 0
19 | Mechanical seal |  | stuk | 2 |  |  | 0
20 | Pomp rioolgemaal 4,5-6 kW |  | stuk | 1 |  |  | 0
21 | Waaier |  | stuk | 2 |  |  | 0
22 | Insertring |  | stuk | 2 |  |  | 0
23 | Mechanical seal |  | stuk | 2 |  |  | 0
24 | Hijsketting rioolgemaal 0,2 tonRVS 316, lengte 4 m incl harpsluiting met overname ogenen veiligheidscertificaat |  | stuk | 8 |  |  | 0
25 | Hijsketting rioolgemaal 0,2 ton RVS 316, lengte 2 m incl harpsluiting met overname ogen en veiligheidscertificaat |  | stuk | 2 |  |  | 0
26 | Hijsketting rioolgemaal 0,2 ton RVS 316, lengte 5 m incl harpsluiting met overname ogen en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 1 |  |  | 0
27 | Hijsketting rioolgemaal 0,5 ton RVS 316, lengte 3 m incl harpsluiting met overname ogen en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 1 |  |  | 0
28 | Hijsketting rioolgemaal 0,5 ton RVS 316, lengte 5 m incl harpsluiting met overname ogen en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 1 |  |  | 0
29 | Hijsketting rioolgemaal 0,5 ton RVS 316, lengte 7 m incl harpsluiting met overname ogen en veiligheidscertificaat |  | Stuk | 1 |  |  | 0
30 | Geleidestangen RVS 316 2x3/4'' |  | stuk | 3 |  |  | 0
31 | Geleidestang bevestigingbeugel RVS 316 voor 2x3/4'' |  | stuk | 3 |  |  | 0
32 | Geleidestangen RVS 316 2x2'' |  | Stuk | 1 |  |  | 0
33 | Geleidestang bevestigingbeugel RVS 316 voor 2x2'' |  | Stuk | 1 |  |  | 0
34 | Pompkabel vervangen L=10m 4x1,5/2,5 mm2 |  | stuk | 2 |  |  | 0
35 | Pompkabel vervangen L=10m 7x1,5/2,5 mm2 |  | stuk | 1 |  |  | 0
36 | Vervangen balkeerklep 50 mm RVS 316 |  | stuk | 10 |  |  | 0
37 | Vervangen balkeerklep 65 mm GY |  | stuk | 5 |  |  | 0
38 | Vervangen balkeerklep 80 mm GY |  | stuk | 5 |  |  | 0
39 | Vervangen balkeerklep 100 mm GY |  | stuk | 2 |  |  | 0
40 | Vervangen voetbocht 50 mm RVS |  | Stuk | 2 |  |  | 0
41 | Vervangen voetbocht 65 mm |  | Stuk | 2 |  |  | 0
42 | Vervangen voetbocht 80 mm |  | Stuk | 2 |  |  | 0
43 | Vervangen voetbocht 100 mm |  | stuk | 2 |  |  | 0
44 | Mechanische renovatie pompput RVS 2'' voetbocht, balkeerklep, leidingwerk, doorspuitstuk, kogelafsluiter en muurdoorvoer |  | stuk | 7 |  |  | 0
45 | Modem 4G Adesys SVM |  | stuk | 15 |  |  | 0
46 | Printplaat besturing FGC 313 |  | stuk | 15 |  |  | 0
47 | Pompbesturing APP 300 |  | stuk | 15 |  |  | 0
48 | Accu t.b.v. spanning uitval besturingskast 24V 4ah |  | Stuk | 4 |  |  | 0
49 | Vegawell 52 0-4 m 6 m kabel incl. afslankklem |  | stuk | 1 |  |  | 0
50 | Radersenor Vega C11 5 m kabel incl. montagebeugel |  | stuk | 1 |  |  | 0
51 | Radarsenor Vega C21/22 5 m kabel incl. montagebeugel |  | stuk | 5 |  |  | 0
52 | Sou-niveausensor |  | stuk | 1 |  |  | 0
53 | Levelsensor LTU 301 t.b.v. openbel |  | stuk | 5 |  |  | 0
54 | Vlotter niveauregeling EM10 |  | stuk | 4 |  |  | 0
55 | Roboflot incl. wipper gewicht |  | stuk | 5 |  |  | 0
56 | Openbel niveauregeling incl. luchtslang en koppeling (complete set) |  | stuk | 8 |  |  | 0
57 | Wippergewicht 10 kg met staaldraad <10 m (compleet) |  | stuk | 4 |  |  | 0
58 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW |  | stuk | 1 |  |  | 0
59 | Magneetschakelaar direct start tot 7,5 kW |  | stuk | 1 |  |  | 0
60 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW |  | stuk | 1 |  |  | 0
61 | Thermisch blok 2-4,5 A |  | stuk | 5 |  |  | 0
62 | Thermisch blok 4-7 A |  | stuk | 5 |  |  | 0
63 | Thermisch blok 6-10 A |  | stuk | 5 |  |  | 0
64 | Slot RONIS N34265 |  | Stuk | 5 |  |  | 0
65 | Buitenopstellingskast DRF Pompput (dochter) mosgroen met hevelslot |  | Stuk | 2 |  |  | 0
66 | Buitenopstellingskast Pompput (moeder) mosgroen met dubbel hevelslot voor enexis |  | Stuk | 1 |  |  | 0
67 | Buitenopstellingskast Pompput (moeder+kvk) mosgroen met dubbel hevelslot voor enexis |  | stuk | 1 |  |  | 0
68 | Olie pomp |  | liter | 10 |  |  | 0
69 | Verrekenprijs halvebaan afzetting |  | stuk | 1 |  |  | 0
Totaal prijs verrekenprijzen incl. arbeid, excl.BTW | [6 empty] | 0
Prijsoverzicht totaal
[5 empty] | Totaalprijs excl. BTW | Totaalprijs incl. BTW
Preventief onderhoud |  |  |  |  | 0 | 0
Reinigen |  |  |  |  | 0 | 0
Storingen |  |  |  |  | 0 | 0
Verrekenprijzen onderdelen |  |  |  |  | 0 | 0
Totaalprijs (totaal van preventief onderhoud, reinigen, storingen en verrekenprijzen onderdelen) |  |  |  |  | 0 | 0
De genoemde prijs is exclusief B.T.W. en betreffen all-in tarieven.
Er kunnen géén aanvullende kosten in rekening worden gebracht, zoals, maar niet uitsluitend, de kosten van verwijdering, reis- en transportkosten en andere logisch tot de opdracht behorende kosten.
Conform de bepalingen in het Programma van Eisen en de bijbehorende Nota(‘s) van Inlichtingen.