## FormatNvI
Project: | Zie rode aanpassing in document Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI-2
Kenmerk: | TenderNed kenmerk 306280, TED06/2021-223292
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Datum: | 2021-04-23
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag | Antwoord
1 | Selectie en gunningsleidraad | 3.2 | 15 | Is het toegestaan de documenten electronisch te ondertekenen, bv middels docusign? | Elektronisch ondertekenen mag mits dit geen problemen oplevert binnen TenderNed en de documenten in dezelfde extensie behouden blijven.
2 | Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst | 5.3 | 4 | Graag "gedurende de looptijd" vervangen door "gedurende de initiele looptijd" | Conform eis E2.3 is de tekst in de Raamovereenkomst aangepast. Zie rode aanpassing in document Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst- Custompack Perfusie-correctie-NVI bij artikel 5.3.
3 | Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst | 6.5 | 5 | Wij maken ernstig bezwaar tegen de ontwikkeling binnen AUMC om - naast het neerwaarts drukken van prijzen, het opleggen van zware juridische voorwaarden en andere verplichtingen - ook nog boetebepalingen voor te gaan stellen. Dit is niet de manier waarop wij gewend zijn met elkaar samen te werken. Het leidt tot toenemende verharding van de onderlinge verhoudingen, die kunnen uitmonden in rechtszaken, terwijl het juist de (besturen van) ziekenhuizen zijn, zoals AUMC, die er bij leveranciers op aandringen niet te verharden. Daarom verzoeken wij u dit voorgestelde artikellid weg te laten. Zowel bij deze aanbesteding, als bij andere trajecten. | UMC herkent zich niet in de door u geponeerde stellingen in algemene zin. UMC contracteert op basis van de NFU algemene inkoopvoorwaarden, inclusief specifieke UMC overeenkomst. Daarbij komen de gestelde eisen en wensen van de specifieke opdracht. Het klopt dat er in bepaalde gevallen sprake is van nader gespecificeerde voorwaarden, waarbij in bepaalde gevallen ook met een boeteclausule kan worden gewerkt als ultimum remedium. UMC zal dit altijd afstemmen in lijn met de uitvraag. Binnen het maatschappelijk verkeer in brede zin zijn boeteclausules ook een veel geaccepteerd principe om eventuele gevolgen van niet nakomen vooraf te kunnen aanstippen, zodat het voor leveranciers duidelijk is waar de belangrijke accenten liggen voor de opdrachtgever. Verder geldt in de zorg dat er door UMC veel maatschappelijk kapitaal wordt ingezet, dan is het van belang om te sturen op kwaliteit in combinatie met prijs. UMC stelt zich op het standpunt dat de contractuele voorwaarden bij deze opdracht voldoen aan redelijke eisen. Ten aanzien van uw opmerking over het neerwaarts drukken van prijzen verwijs ik u graag naar hoofdstuk 8 van Selectie en gunningsleidraad op blz. 39. De prijs is juist flink opwaarts gestuwd.
4 | Bijlage 8 NFU Algeme inkoopvoorwaarden | Algemeen |  | Indien en voor zover deze aanbestedingsprocedure aan ons gegund wordt, nemen wij in de overeenkomst graag de vervolgende verduidelijkingen op. Hebt u hier grote bezwaren tegen? Zo ja, kunt u per punt motiveren waarom u daar een bezwaar mee hebt en waarom u van mening bent dat het afwijzen daarvan proportioneel is, in het licht van concrete bepalingen uit de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit (laatste versie)? • De “Prestatie” is het Product of de Dienst die Leverancier aan Instelling levert. Partijen verstaan onder “Overmacht” alle gevallen die in de rechtspraak als overmacht zijn aangemerkt in de zin van art. 6:75 BW of anderszins (met inbegrip van structurele leveringsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van natuurrampen). Art. 20.5 vervalt. • Leverancier is vrij haar eigen assortiment samen te stellen, over tijd te wijzigen en/of te moderniseren. Leverancier blijft verplicht reeds verkochte Producten en Diensten aan Instelling te leveren. • Indien Instelling instemt met specifieke voorwaarden of bedingen, dan zijn die van toepassing. • Bij minderwerk verlaagt Instelling vanaf de opdracht daartoe de prijs voor de Prestatie naar rato, onverminderd mogelijke afspraken over minimumafname of minimum marktaandeel. Bij meerwerk geldt het omgekeerde. • De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, waarna rente wordt verbeurd (art. 6:119a BW). Instelling onttrekt zich niet aan betaling door te wijzen op formele gebreken in een factuur die niet wezenlijk zijn en die geen ernstige belemmering opleveren voor haar bedrijfsvoering. Partijen compenseren prijzen eenmaal per jaar voor geldontwaarding conform het positieve NZa Indexcijfer Materiële Kosten dat de Rijksoverheid voor de gehele medische sector vaststelt. • Levering geschiedt binnen 48u door afgifte met UBD minimaal 6 maanden. Eigendom gaat over onder de opschortende voorwaarde dat alle openstaande vorderingen op Instelling zijn voldaan. Instelling werkt mee aan redelijke initiatieven op het gebied van logistiek en duurzaamheid, voor zover niet significant kostenverhogend voor Instelling of significant belastend voor haar bedrijfsvoering. Partijen respecteren het standaard retourbeleid. Partijen lossen eventuele logistieke problemen samen op; in goed overleg; ter goeder trouw. • Partijen garanderen elkaar uitsluitend dat zij voldoen aan de vigerende medische wetgeving. Daarnaast kan Leverancier voor ieder gebrek in een Product productaansprakelijk worden gesteld. Ingeval van vorderingen door derde partijen, steunen Partijen elkaar maximaal bij de verdediging daarvan. Instelling legt Leverancier geen boetes op. Aan Leverancier staan alle wettelijke vorderingen, weren en rechtsmiddelen ter beschikking. Indien Leverancier toerekenbaar tekortschiet in een bepaalde verbintenis, herstelt zij dit verzuim onverwijld na ontvangst van een concrete en gemotiveerde ingebrekestelling van Instelling. • Partijen zijn jegens elkaar en hun bestuurders, werknemers en opdrachtnemers uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade in de breedste zin des woords wordt uitgesloten. De maximale aansprakelijkheid per (serie of groep van) schade-incident(en) bedraagt EUR 500.000,=. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid door een Partij of haar bestuurders vervalt deze beperking. • Partijen leggen alle afspraken op het gebied van de AVG, UAVG en overig privacyrecht exclusief vast in een (overkoepelende) verwerkersovereenkomst. • Indien een Product in consignatie of in bruikleen verdwijnt, verloren gaat of beschadigd wordt, vergoedt Instelling de actuele lijstprijs. Leverancier vergoedt de redelijke kosten voor levering en training. Instelling vergoedt de redelijke kosten voor onderhoud en herstel. | Het is UMC welke in het kader van een aanbesteding de voorwaarden en condities bepaald, waarbij deze in lijn dienen te zijn met vigerende wet- en regelgeving. Er is geen ruimte voor het toevoegen van specifieke voorwaarden voorgesteld door een inschrijver, anders dan concrete voorstellen tot wijziging op gestelde voorwaarden van UMC, omdat een potentiele inschrijver gemotiveerde bezwaren heeft geuit. Wij nemen uw voorstellen dus niet over, aangezien deze niet concreet verwijzen naar een voorgestelde wijziging op de voorwaarden zoals gesteld door UMC. Let op in de door uw opgenomen “verduidelijkingen” staan ook een aantal zaken die niet voldoen aan de getelde eisen zie o.a. E2.3 en Concept raamovereenkomst en E2.7 m.b.t. UBD en concept Raamovereenkomst.
5 | Bijlage 3 PvE | E5.6 |  | Er staat dat het label "DEHP vrij" moet weergeven. Ons label geeft standaard aan dat het custom pack wel DEHP bevat. Het huidige AUMC custom pack, waarop wij onze tekening hebben gebasseerd, lijkt DEHP te bevatten. Wij hebben wel een DEHP vrije tubing, deze is echter niet gecoat leverbaar. Is het de bedoeling dat het custom pack DEHP vrij is? | UMC geeft de voorkeur aan een gecoate custom pack. De eis t.a.v. van DEHP vrij vervalt. Zie rode aanpassing in document Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI-2
6 | Bijlage 3 PvE | E7.D12 |  | Deze tubing organizer lijkt af te wijken van de tubing organizer zoals weergegeven in de huidige AUMC custom pack tekening. Voor ons zijn beide varianten van tubing organizer mogelijk. wij horen graag welke variant wij kunnen aanhouden. | Leidend is de tubing in de huidige AUMC custom pack tekening. Zie rode opmerking in document Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI-2
7 | Bijlage 3 PvE | E7.D17 |  | Wij kunnen alle slangenconnecties met lijm of cable-tie zekeren. In de huidige AUMC custom pack tekening lijken niet alle slangenconnecties gezekerd te zijn. Daarop hebben wij onze tekening gebasseerd. Is het de bedoeling dat wij alle slangenconnecties zekeren, of kunnen wij dezelfde connecties als weergegeven in de huidige AMC tekening zekeren? | Connecties zekeren conform de tekening.
1 | Selectie en gunningsleidraad | Geschiktheidseisen 4.3.2. | 20 van 39 | U stelt met deze eis dat de inschrijver minimaal een periode van 36 maanden activiteiten uitvoert die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de opdracht. Mogen wij aannemen dat deze uitgevoerde activiteiten specifiek in Nederland moeten hebben plaatsgevonden? Gezien de specifieke lokale markteisen en de gevoeligheid van (het produceren en leveren van) de custom packs gaan wij er vanuit dat met gevraagde "gerelateerde activiteiten" enkel gerefereerd worden aan het leveren van custom packs. Graag uw bevestiging. | Bij voorkeur wel in Nederland net als de referenties en het dient te gaan over klant specifiek gemaakte custom packs.
2 | Selectie en gunningsleidraad | Programma van Eisen-Custompack Perfusie E1.3 | 22 van 39 | Uw eis is: Alle aangeboden producten zijn CE gecertificeerd volgens de MMD 93/42 EEG en Verordening EU MDR 2017/745 vanaf 26-05-2021. Echter, de inschrijvers zitten in de overgangsfase van MMD 93/94 EEG naar Verordening EU MDR 2017/745. Daarom is het voor geen enkele Inschrijver te garanderen dat dit per 26-05-2021 aantoonbaar gereed is. Hoe dienen Inschrijvers met deze eis om te gaan? Is de garantie dat alle benodigde activiteiten ondernomen worden om de bewuste deadline te halen voldoende? Graag uw toelichting. | Een garantie afgifte door Inschrijver dat alle benodigde activiteiten ondernomen worden om de deadline van de Verordening EU MDR 2017/745 van 26-05-2021 te halen is akkoord. Zie rode aanpassing in document Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI
3 | Selectie en gunningsleidraad | Programma van Wensen E4.2 | 23 van 39 | We begrijpen uit de eis dat gemonitord dient te worden hoeveel kratten omverpakking er retour genomen worden. Kunnen wij hieruit concluderen dat de aanbestedende dienst in het kader van duurzaamheid/milieubelasting het wenselijk vindt wanneer de custom packs geleverd worden in kratten? Indien dit het geval is kan 'het leveren van de custom packs in kratten' dan opgenomen worden in het pakket van eisen of wensen? | Nee levering in kratten is geen eis. Bij eis E4.2 en ook bij E5.4 staat “indien" kratten gebruikt worden.
4 | Selectie en gunningsleidraad | Programma van Wensen | 29 van 39 | De AAMI7199, evenals de identieke ISO7199 standaard (test condities 12Hb en 37 graden Celcius), beschrijft geen limiet of gunstige waarde voor het drukverval. Er zijn meedere onderzoeken en publicaties (waarvan de meest recente L.Venema 2014) waaruit blijkt dat een hoger drukverval klinisch niet relevant is en geen hemolyse veroorzaakt. Desondanks is drukverval toch opgenomen als een zwaarwegende wens in de aanbesteding. Kan de aanbestedende dienst aantonen dat een lager drukverval klinisch relevant is en hiermee de zwaarwegende wens in de aanbesteding gerechtvaardigd is? Bent u eventueel bereid om de wens te schrappen? Graag uw bevestiging en/of toelichting. | Vraagsteller heeft een goed punt. Er is geen onderzoek beschikbaar wat laat zien dat een hoog drukverval klinisch relevant is. Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel om wens 3 te schrappen. Als gevolg hiervan zijn de punten van wens 3 herverdeeld onder de andere wensen. Punten verdeling voor wensen is geworden: -190 punten voor: Gebruikerstest o.b.v. 10 steriele Custompacks -285 punten voor: Specifieke gebruikerstest oxygenator; temperatuur, drukverval & Prime -225 punten voor: Overige wensen; 4 & 5. Zie hiervoor de rode aanpassingen in de documenten; Selectie en gunningsleidraad- correctie-NVI en Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI
5 | Selectie en gunningsleidraad | Kwaliteitwens 2 Schema 13 Beoordelingsformulier | 32 van 39 | Met de koeltijd en opwarmtijd wordt tweemaal dezelfde functionaliteit beoordeeld. De HE van de oxygenator zal bepalend zijn voor deze score. Dit wordt weergegeven als H.E. Efficiency (n)@6l/min and 10 l/min Qw. Ons inziens wordt hierdoor met twee "kwaliteits wensen" naar dezelfde functionaliteit gevraagd. Bent u bereid de dubbele beoordeling aan te passen? Graag uw bevestiging en/of toelichting. | Nee we zijn hiertoe niet bereid en houden onderscheid tussen de behoefte in opwarm- en koelingstijd. Koeling mag over het algemeen een stuk sneller gebeuren dan opwarmen. We zien in de praktijk hier regelmatig verschil in, vandaar dat we hier onderscheid in willen maken en testen. Beide beoordelingen blijven dan ook van kracht.
6 | Selectie en gunningsleidraad | Programma van wensen Schema 10 W5 | 29 van 39 | Kunnen wij ervan uitgaan dat het hier gaat om een theoretische berekening op basis van de door aanbestedende dienst toegevoegde tekening? Dit betekent dat iedere leverancier dit berekent op basis van een exacte copy van de tekening uit de bijlage met toevoeging van de oxygenator en het minimale operating volume van het veneuze reservoir. Om als aanbestedende dienst tot een correcte vergelijking te kunnen komen, zouden wij willen voorstellen dat inschrijver zijn eigen berekening toevoegt. Gaat u hiermee akkoord? Graag uw bevestiging en/of toelichting. U geeft in de wens een totaal primevolume lager dan 1200 ml aan. Betekent dit dat systemen met een prime volume groter dan 1200 ml geen punten kunnen krijgen voor dit onderdeel of worden de punten verdeeld tussen de drie partijen met laagste prime volume? Graag uw toelichting. | De umc's begrijpen de vraag niet helemaal. De bedoeling is dat inschrijver een eigen opgave doet van het priming volume. V.w.b. het 2e deel van de vraag is uw conclusie correct. Enkel leveranciers met een lagere primevolume dan 1200 ml komen in aanmerking om te scoren. Een primevolume hoger dan 1200 ml zal geen punten verdienen op W5.
7 | UMC Aanvullingen op algemene Inkoopvoorwaarden 2016 (nov. 2020) | Specifieke bepalingen VUmc en AMC | 3 van 4 alinea 1 | Einde Raamovereenkomst. Leverancier dient binnen 14 dagen naar een daartoe strekkend verzoek van UMC de verbruiksartikelen terug te nemen. Uiterlijk op de dag na de dag waarop de Raamovereenkomst eindigt, is Leverancier gehouden om alle bij UMC nog aanwezige verbruiksartikelen terug te nemen'. Tijdens de marktconsultatie is dit punt besproken en is aan de orde gekomen dat dit niet van toepassing kan zijn op 'custom made' producten. Mogen wij aannemen dat deze bepaling geschrapt wordt conform overige overeenkomsten m.b.t. custom made producten? Graag uw bevestiging en/of toelichting. | Correct, deze bepaling zal na gunning niet van toepassing zijn voor de Custompacks. In Concept Raamovereenkomst is hier al een afwijking over opgenomen zie artikel 11.3.
8 | Bijlage 2 Geschiktheidseisen | Referentieverklaring- eis 4.3.7. | 2 van 3 | Bij de "Referentieverklaring" wordt er gevraagd om een Handtekening. Heeft deze handtekening betrekking op de contactpersoon van de referentie of heeft deze handtekening betrekking op de handtekening van Inschrijver? Graag uw toelichting. | Voorkeur gaat uit naar een handtekening van de referent of eventueel een mailbevestiging.
9 | Selectie en gunningsleidraad | prijzenblad | 27 | Bovenaan bij instructies staat dat Inschrijver zijn prijs ex BTW moet opgeven, echter in cel C14 staat de plafondprijs incl. BTW. Mogen we er vanuit gaan dat in cel C14 plafondprijs excl. BTW had moeten staan? Wilt u onze vraag in de Nota van Inlichtingen behandelen indien nog geen andere partij hier een vraag over heeft gesteld? | Cel C14 dient inderdaad excl. BTW te zijn. Zie aanpassing in document Bijlage 3-4-5-PvE-Prijzenblad-PvW-Custompacks-correctie-NVI van de Prijzenblad.