# Bijlage 11 Instructie behandeling en opvolging meldingen

# Locaties Facilitaire Dienstverlening:

- Tijdens werkdagen overdag (tussen 06:00 en 19:00):

  - Bij alarm: Opdrachtnemer belt direct de WD-telefoon.

- Tijdens werkdagen ’s nachts (tussen 19:00 en 06:00), weekend en feestdagen:

  - Bij alarm: Opdrachtnemer gaat direct rijden. Bij een calamiteit wordt de WD-telefoon gebeld. Bij loos alarm wordt enkel de volgende dag een interventie rapport toegestuurd.

- Als de beveiliging niet op tijd (uiterlijk 19:00 uur) wordt ingeschakeld belt Opdrachtnemer de WD-telefoon. Bij geen gehoor gaat Opdrachtnemer rijden.
Opdrachtnemer moet vooraf worden gebeld als er langer wordt doorgewerkt (tot na 19:00). Er moet daarbij worden aangegeven wanneer de beveiliging zal worden ingeschakeld.

- Bij het betreden van het pand tussen 19:00 en 06:00 uur wordt door de WD eerst Opdrachtnemer gebeld en wordt een prognose gegeven over hoelang de beveiliging uitgeschakeld blijft om bv een storing op te heffen.
Als deze tijd is verstreken en de beveiliging is nog niet ingeschakeld wordt door Opdrachtnemer de WD gebeld en gaat bij geen gehoor rijden.

- In het weekend en op officiële feestdagen wordt de installatie 24 uur bewaakt.

- Bij ieder contact met Opdrachtnemer moet de medewerker zich identificeren met het nummer van zijn/haar Opdrachtnemerpas en een pincode.

# Uitzondering vormt de alarmopvolging voor de woning Wethouder van Essenweg. De bewoners dienen geïnformeerd te worden bij een alarm. Zij zullen aangeven of alarmopvolging gewenst is.

# Locaties Watersystemen:

- Tijdens werkdagen overdag (tussen 07:00 en 18:00):

  - Bij alarm: Opdrachtnemer belt eerst de persoon die op basis van de tag aanwezig is en daarna de WD-telefoon.

- Tijdens werkdagen ’s nachts (tussen 18:00 en 07:00):

  - Bij alarm: Opdrachtnemer belt indien van toepassing de persoon die op basis van de tag aanwezig is  en gaat bij geen gehoor direct rijden.

- Als de beveiliging niet op tijd (uiterlijk 18:00 uur) wordt ingeschakeld belt Opdrachtnemer de persoon die op basis van de tag het laatst aanwezig is/was. Bij geen gehoor gaat Opdrachtnemer rijden.

- In het weekend en op officiële feestdagen wordt de installatie 24 uur bewaakt.

- Iedere medewerker is in het bezit van een tag (op naam) en een Opdrachtnemer-pas (op naam). Deze zijn gekoppeld en  geregistreerd op naam van de houder. Bij het in- of uitschakelen van de installatie wordt die naam ook als zodanig geregistreerd.

- Bij ieder contact met Opdrachtnemer moet de medewerker zich identificeren met het nummer van zijn/haar Opdrachtnemerpas en een pincode.

# Locaties Zuiveren:

- Tijdens werkdagen overdag (tussen 06:00 en 20:00):

  - Bij alarm: Opdrachtnemer belt de persoon die op basis van de tag aanwezig is en gaat bij geen gehoor direct rijden.

- Tijdens werkdagen ’s nachts (tussen 20:00 en 06:00):

  - Bij alarm: Opdrachtnemer belt indien van toepassing de persoon die op basis van de tag aanwezig is en gaat bij geen gehoor direct rijden.

- Als de beveiliging niet op tijd (uiterlijk 20:00 uur) wordt ingeschakeld belt Opdrachtnemer de persoon die op basis van de tag het laatst aanwezig is/was. Bij geen gehoor gaat Opdrachtnemer rijden.
Wanneer vooraf bij Opdrachtnemer is gemeld dat er langer wordt doorgewerkt (tot na 20:00), geldt deze afspraak vanaf de aangegeven tijd.

- Bij het betreden van het pand tussen 20:00 en 06:00 uur wordt eerst Opdrachtnemer gebeld of wordt dit aangegeven in de Opdrachtnemer app en wordt een prognose gegeven over hoelang de beveiliging uitgeschakeld blijft om bv een storing op te heffen.
Als deze tijd is verstreken en de beveiliging is nog niet ingeschakeld wordt door Opdrachtnemer de melder gebeld en gaat bij geen gehoor rijden.

- Bij ieder contact met Opdrachtnemer moet de medewerker zich identificeren met het nummer van zijn/haar Opdrachtnemerpas en een pincode.