## 4291.082 xls.pve kernassortime
Bijlage 19.B. PRIJZENBLAD correctief onderhoud kernassortiment W-installaties
NR. | OMSCHRIJVING (IN WILLEKEURIGE VOLGORDE) | PRIJS
1. | Boiler waterpomp vervangen
2. | Urinoir ontstoppen
3. | Urinoir spoeler vervangen
4. | Urinoir binnenwerk vervangen
5. | Toilet ontstoppen
6. | Toiletpot vervangen
7. | WC bril vervangen
8. | Dompelpomp wc vervangen
9. | Spoeldrukker wc vervangen
10. | wastafel ontstoppen
11. | sifon vervangen <50 mm
12. | Radiatorkraan vervangen
13. | Thermostatische radiatorkraan vervangen
14. | V-snaar LBK vervangen
15. | CV installatie bijvullen
16. | Wastafel mengkraan vervangen
17. | Sensor douche vervangen
18. | ventilatorbox vervangen 0-750 m³/h
19. | ventilatorbox vervangen 750-1500 m³/h
20. | ventilatorbox vervangen 1500-2500 m³/h
21. | inlaat combinatie vervangen 15 mm
22. | inlaat combinatie vervangen 22 mm
23. | inlaat combinatie vervangen 28 mm
24. | keerklep vervangen 15 mm
25. | keerklep vervangen 22 mm
26. | keerklep vervangen 28 mm
27. | Driewegklep vervangen 15 mm
28. | Driewegklep vervangen 22 mm
29. | Driewegklep vervangen 28 mm
30. | kogelkraan vervangen 15 mm
31. | kogelkraan vervangen 22 mm
32. | kogelkraan vervangen 28 mm
33. | sensor urinoir vervangen
34. | close in boiler vervangen <15 liter
35. | servomotor 3-weg klep vervangen
36. | douche kop ontkalken
37. | filters WTW unit vervangen
38. | thermische afsluiters vervangen <DN40
39. | thermische afsluiters vervangen <DN65
40. | hemelwaterafvoer reinigen
41. | rubbers waterkraan vervangen
42. | branderautomaat vervangen tot 90kW CV ketel
43. | eengreeps mengkraan vervangen
44. | toiletkraan vervangen 12-15 mm
45. | condenspomp airco-unit vervangen
46. | keukenkraan vervangen
47. | expansievat vervangen < 51 liter
48. | veiligheidsventiel cv ketel vervangen
49. | expansievat vervangen <26 liter
| Totaalprijs correctief onderhoud kernassortiment W-installaties exclusief BTW | 0
· Indien u een korting wilt aanbieden, dient u deze te verwerken in de geoffreerde prijzen en tarieven;
· Alle geoffreerde prijzen en tarieven zijn in Euro, incl. alle kosten waaronder doch niet uitsluitend bureau- en reiskosten, heffingen en belastingen (met uitzondering van de BTW).
· Bedragen opgeven in Euro met maximaal 2 decimalen achter de komma.
· Uw prijsaanbieding op dit inschrijfbiljet dient alle functionaliteiten, apparatuur, software of dienstverlening, die u in uw inschrijving beschrijft om te voldoen aan onze eisen c.q. tegemoet te komen aan onze wensen, te omvatten. De aanbestedende dienst gaat er van uit dat alles wat in uw inschrijving beschreven wordt in de prijsaanbieding is opgenomen.
· Het is NIET toegestaan prijzen op te geven van € 0,-- op straffe van uitsluiting!
· Alleen dit inschrijvingsbiljet wordt gehanteerd in de prijsvergelijking met andere inschrijvers. Elders in de inschrijving opgenomen prijsinformatie wordt niet in beschouwing genomen.
· De aanbestedende dienst wijst er met nadruk op dat kosten of kostenposten die niet op het inschrijvingsbiljet zijn opgenomen, niet in een later stadium bij de aanbestedende dienst in rekening gebracht kunnen worden, met uitzondering van de kosten, die voortvloeien uit meerwerk dat op verzoek van de aanbestedende dienst wordt uitgevoerd.
· De inschrijver verklaart deze aanbieding gedurende 60 dagen na de dag, waarop de aanbesteding plaatsheeft, gestand te doen. De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bovengenoemd document, de bijbehorende Nota(‘s) van Inlichtingen en eventueel het proces-verbaal van aanwijzing.
Naam
Functie
Onderneming
Handtekening
Plaats en datum