## Sheet155 (hidden)
0

## Inschrijfstaat
Opdrachtgever | Gemeente Westland
[6 empty] | Datum | 2023-05-24
Project | ONDERHOUD (MECHANISCHE) RIOLERING PERCEEL 1 Verbetering en uitbreiding mechanische riolering |  |  |  |  | Projectnummer Prijspeil | BI6490-102-100 2023
INSCHRIJFSTAAT
Verrekening van de activiteiten in hoofdstuk 3 vindt plaats per stuk, per strekkende meter, per dag of op basis van werkelijk gemaakte uren van personeel en materieel zoals weergegeven in Tabel 3 in hoofdstuk 6. De benodigde materialen worden ten alle tijden separaat verrekend zoals omschreven in paragraaf 5.1.2 volgens de posten in de inschrijfstaat. De specificaties van de materialen staan in bijlage A13 Ter beschikking te stellen materiaal ON. De specificaties van het materieel staan in bijlage A14 Ter beschikking te stellen materieel ON.
Post | Omschrijving | Een heid |  | Hoeveel-heid | Prijs per eenheid | Totaalprijs exclusief BTW | Maximale prijs per eenheid
3 | Activiteiten
3.1 | Perceel 1: Verbetering en uitbreiding mechanische riolering
3.1.6 | Specificatie activiteiten
3.1.6.1 | Vervangen leidingwerk in pompputten
3.1.6.1a | Vervangen leidingwerk in pompputten | st | F | 50 |  | 0 | 1897.5
3.1.6.1b | Vervangen leidingwerk in pompputten inclusief ophogen putafdekking | st | F | 50 |  | 0 | 2472.5
3.1.6.2 | Vervangen leidingen en bekabeling mechnische riolering
| Vervangen leidingen en bekabeling mechnische riolering | m1 | F | 200 |  | 0 | 63.25
3.1.6.4 | Plaatsen minigemalen
3.1.6.4a | Plaatsen pompputten | st | F | 12 |  | 0 | 7475
3.1.6.4b | Plaatsen buitenopstellingskasten | st | F | 12 |  | 0 | 517.5
3.1.6.5 | Verwijden en verplaatsen pompputten en buitenopstellingskasten
3.1.6.5a | Verwijderen pompputten inclusief bijbehorende onderdelen | st | F | 3 |  | 0 | 2587.5
3.1.6.5b | Verplaatsen pompputten inclusief bijbehorende onderdelen | st | F | 2 |  | 0 | 5175
3.1.6.5c | Verwijderen buitenopstellingskasten | st | F | 3 |  | 0 | 1092.5
3.1.6.5d | Verplaatsen buitenopstellingskasten | st | F | 2 |  | 0 | 2185
3.1.6.5e | Ophogen putafdekkingen | st | F | 3 |  | 0 | 747.5
3.1.6.5f | Ophogen buitenopstellingskasten | st | F | 2 |  | 0 | 747.5
4 | Bijkomende werkzaamheden
4.1 | Bestaande kabels en leidingen
4.1 | Bestaande kabels en leidingen
4.1a | KLIC-melding | st | F | 12 |  | 0 | 83.95
4.1b | Proefsleuf | st | F | 12 |  | 0 | 318.5
4.3 | Verkeersmaatregelen
4.3 | Verkeersmaatregelen
4.3a | Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen | st | F | 3 |  | 0 | 184
4.3b | Opstellen verkeersplan | st | F | 3 |  | 0 | 198.95
4.3c | Toepassen verkeersmaatregelen (stelpost) | EUR | F | 1 |  | 0 | 700
4.4 | Toepassen rijplaten
4.4 | Toepassen rijplaten
| Toepassen rijplaten (6 stuks) | keer | F | 3 |  | 0 | 189.75
4.5 | Toepassen afsluiters
4.5 | Toepassen afsluiters
4.5a | Toepassen afsluiter met diameter van Ø 125 mm tot en met Ø 500 mm | st/dag | F | 100 |  | 0 | 50
4.5b | Toepassen afsluiter met diameter van Ø 500 mm tot en met Ø 1000 mm | st/dag | F | 1 |  | 0 | 125
4.5c | Toepassen afsluiter met diameter van Ø 1000 mm tot en met Ø 1500 mm | st/dag | F | 1 |  | 0 | 150
4.6 | Toepassen bronbemaling
4.6 | Toepassen bronbemaling
| Toepassen bronbemaling | keer | F | 12 |  | 0 | 3500
4.7 | Waarborgen afvalwaterafvoer
4.7 | Waarborgen afvalwaterafvoer
| Waarborgen afvalwaterafvoer | uur | F | 48 |  | 0 | 42.55
4.8 | Af te voeren materialen
4.8 | Af te voeren materialen
4.8a | Vrijkomend afval
| Afvoeren en storten vuil, klein snoeiwerk, etc. | ton | F | 2 |  | 0 | 58.65
4.8b | Kunststof leidingen
| Afvoeren, ontdoen van vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging en storten PVC en PE-materiaal | ton | F | 2 |  | 0 | 118.45
4.8c | Grond
| Afvoeren en storten grond | ton | F | 2 |  | 0 | 62.1
4.8d | Slib
| Afvoeren en steekvast storten | ton | F | 2 |  | 0 | 108.1
4.8e | Pompput
| Demonteren en afvoeren | st | F | 5 |  | 0 | 322
4.8f | Buitenopstellingskast, besturingssysteem, pomp
| Afleveren in dezelfde staat als bij het verwijderen | st | F | 5 |  | 0 | 258.75
4.8g | Asfalt
| Afvoeren en storten asfalt | ton | F | 5 |  | 0 | 51.75
4.8h | Beton
| Afvoeren en storten beton | ton | F | 2 |  | 0 | 34.5
4.8i | Staal
| Afvoeren en storten staal | ton | F | 2 |  | 0 | 28.75
4.9 | Revisie
4.9 | Revisie
| Revisie | st | F | 12 |  | 0 | 575
5 | Ter beschikking te stellen
5.1.2 | Materiaal ter beschikking te stellen door opdrachtnemer
Onderdelen pompput
5.1.2.1 | Pompput van beton puttype 1
| Pompput van beton puttype 1 | st | F | 4 |  | 0 | 1380
5.1.2.2 | Pompput van beton puttype 2
| Pompput van beton puttype 2 | st | F | 8 |  | 0 | 1552.5
5.1.2.3 | Betonnen opzetstuk voor inspectieput
| Inwendige afmeting 800x800 mm, hoogte 300 mm | st | F | 2 |  | 0 | 368
| Inwendige afmeting 800x800 mm, hoogte 500 mm | st | F | 1 |  | 0 | 448.5
| Inwendige afmeting 1000x1000 mm, hoogte 300 mm | st | F | 8 |  | 0 | 747.5
| Inwendige afmeting 1000x1000 mm, hoogte 500 mm | st | F | 1 |  | 0 | 782
5.1.2.4 | Pompput van kunststof puttype 3
| Pompput van kunststof puttype 3 | st | F | 1 |  | 0 | 1955
5.1.2.5 | Betonnen afdekplaat
5.1.2.5a | Afmeting 900x900 mm inclusief rubberring | st | F | 1 |  | 0 | 198.95
5.1.2.5b | Afmeting 1200x1200 mm | st | F | 4 |  | 0 | 281.75
5.1.2.5c | Afmeting 1400x1400 mm | st | F | 4 |  | 0 | 431.25
5.1.2.5d | Afmeting 1000x1200 mm | st | F | 4 |  | 0 | 235.75
5.1.2.6 | Betonnen stelring
5.1.2.6a | Hoogte van 20 mm tot en met 40 mm | st | F | 1 |  | 0 | 25
5.1.2.6b | Hoogte van 50 mm tot en met 80 mm | st | F | 1 |  | 0 | 30
5.1.2.6c | Hoogte van 100 mm tot en met 140 mm | st | F | 1 |  | 0 | 40
5.1.2.7 | Putfafdekking
| Putfafdekking | st | F | 12 |  | 0 | 327.75
5.1.2.8 | Betonnen sokkel
5.1.2.8a | Afmeting 445x295 mm (bxd) | st | F | 8 |  | 0 | 100.05
5.1.2.8b | Afmeting 990x400 mm (bxd) | st | F | 2 |  | 0 | 175.95
5.1.2.8c | Afmeting 140x400 mm (bxd) | st | F | 2 |  | 0 | 340.4
Onderdelen leidingwerk pompput
5.1.2.9 | Dubbele geleidestangen ¾˝
| Dubbele geleidestangen ¾˝ | st | F | 100 |  | 0 | 78.2
5.1.2.10 | Balkeerklep
| Balkeerklep | st | F | 100 |  | 0 | 195.5
5.1.2.11 | Voetbocht
| Voetbocht | st | F | 100 |  | 0 | 253
5.1.2.12 | 2” persleiding
| 2” persleiding | st | F | 100 |  | 0 | 111.55
5.1.2.13 | Kogelafsluiter
| Kogelafsluiter | st | F | 100 |  | 0 | 108.1
5.1.2.14 | T-stuk
| T-stuk | st | F | 100 |  | 0 | 79.35
5.1.2.15 | Patentnippel
| Patentnippel | st | F | 100 |  | 0 | 5.75
5.1.2.16 | 3-delige koppeling met conische afdichting
| 3-delige koppeling met conische afdichting | st | F | 100 |  | 0 | 51.75
5.1.2.17 | Pijpnippel
| Pijpnippel | st | F | 100 |  | 0 | 20.7
5.1.2.18 | Muurdoorvoerstuk
| Muurdoorvoerstuk | st | F | 100 |  | 0 | 112.7
PVC leidingen en hulpstukken
5.1.2.19 | PVC-buis SN8
5.1.2.19a | Afmeting Ø 125 mm | m1 | F | 12 |  | 0 | 6.9
5.1.2.19b | Afmeting Ø 160 mm | m1 | F | 12 |  | 0 | 9.2
5.1.2.20 | PVC hulpstuk SN8 - T-stuk 45 graden
5.1.2.20a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 14.95
5.1.2.20b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 28.75
5.1.2.21 | PVC hulpstuk SN8 - steekmof
5.1.2.21a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 4.6
5.1.2.21b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 6.9
5.1.2.22 | PVC hulpstuk SN8 - bocht 45 graden
5.1.2.22a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 9.2
5.1.2.22b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.23 | PVC hulpstuk SN8 - bocht 30 graden
5.1.2.23a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 9.2
5.1.2.23b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.24 | PVC hulpstuk SN8 - bocht 15 graden
5.1.2.24a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 9.2
5.1.2.24b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.25 | PVC hulpstuk SN8 - reparatiemof
| PVC hulpstuk SN8 - reparatiemof | st | F | 1 |  | 0 | 14.95
5.1.2.26 | PVC hulpstuk SN8 - knevelinlaat
5.1.2.26a | Afmeting Ø 125 mm | st | F | 1 |  | 0 | 39.1
5.1.2.26b | Afmeting Ø 160 mm | st | F | 1 |  | 0 | 52.9
5.1.2.27 | PVC mantelbuis
| PVC mantelbuis | m1 | F | 12 |  | 0 | 3.45
PE leidingen en hulpstukken
5.1.2.28 | PE 100 buis SDR 17 PN10
5.1.2.28a | Afmeting Ø 50 mm | m1 | F | 10 |  | 0 | 3.45
5.1.2.28b | Afmeting Ø 63 mm | m1 | F | 45 |  | 0 | 5.75
5.1.2.28c | Afmeting Ø 75 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 6.9
5.1.2.28d | Afmeting Ø 90 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 9.2
5.1.2.28e | Afmeting Ø 110 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 12.65
5.1.2.29 | PE 100 buis SDR 13,6 PN12,5
5.1.2.29a | Afmeting Ø 63 mm | m1 | F | 250 |  | 0 | 6.9
5.1.2.29b | Afmeting Ø 75 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 9.2
5.1.2.29c | Afmeting Ø 90 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 12.65
5.1.2.29d | Afmeting Ø 110 mm | m1 | F | 25 |  | 0 | 19.55
5.1.2.30 | Waarschuwingslint persleiding
| Waarschuwingslint persleiding | m1 | F | 250 |  | 0 | 0.16
5.1.2.31 | PE 100 hulpstuk SDR 11 PN10 – lasmof
5.1.2.32a | Afmeting Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 10.35
5.1.2.32b | Afmeting Ø 63 mm | st | F | 25 |  | 0 | 13.8
5.1.2.32c | Afmeting Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 17.25
5.1.2.32d | Afmeting Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 20.7
5.1.2.32e | Afmeting Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 27.6
5.1.2.33 | PE 100 hulpstuk SDR 17 PN10 – bochten 45º
5.1.2.33a | Afmeting Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 13.8
5.1.2.33b | Afmeting Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 16.1
5.1.2.33c | Afmeting Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 23
5.1.2.33d | Afmeting Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 28.75
5.1.2.33e | Afmeting Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 36.8
5.1.2.34 | PE hulpstukken PE 100 SDR 17 PN10 – T-stuk 45º
5.1.2.34a | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 24.15
5.1.2.34b | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 39.1
5.1.2.34c | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 58.65
5.1.2.34d | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 85.1
5.1.2.35 | PE hulpstukkken PE 100 SDR 17 PN10 – verloop koppelingen
5.1.2.35a | Ø 63 mm - 50 mm | st | F | 5 |  | 0 | 19.55
5.1.2.35b | Ø 75 mm - 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 9.2
5.1.2.35c | Ø 90 mm - 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 18.4
5.1.2.35d | Ø 110 mm - 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 24.15
5.1.2.36 | PE hulpstukken PE 100 SDR 17 PN10 – voorlaskraag (lang model)
5.1.2.36a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 23
5.1.2.36b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 21.85
5.1.2.36c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.36d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 11.5
5.1.2.36e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 20.7
5.1.2.37 | PE Overgangskoppeling binnendraad PN16
5.1.2.37a | PE Overgangskoppeling 63 mm x 2" binnendraad PN16 | st | F | 6 |  | 0 | 26.45
5.1.2.37b | PE Overgangskoppeling 75 mm x 2" binnendraad PN16 | st | F | 6 |  | 0 | 29.9
PP hulpstukken
5.1.2.38 | PP hulpstukken PN10 - EPDM pakking met boutgaten
5.1.2.38a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 3.45
5.1.2.38b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 3.45
5.1.2.38c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 4.6
5.1.2.38d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 4.6
5.1.2.38e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 4.6
5.1.2.39 | PP hulpstukken – rechte schroefkoppeling
5.1.2.39a | Ø 50 mm | st | F | 5 |  | 0 | 9.2
5.1.2.39b | Ø 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 11.5
5.1.2.39c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 20.7
5.1.2.39d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 40.25
5.1.2.39e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 46
5.1.2.40 | PP hulpstukken – schroefkoppeling - bocht 45º
5.1.2.40a | Ø 50 mm | st | F | 5 |  | 0 | 14.95
5.1.2.40b | Ø 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 18.4
5.1.2.40c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 29.9
5.1.2.40d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 56.35
5.1.2.40e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 82.8
5.1.2.41 | PP hulpstukken – schroefkoppeling - bocht 90º
5.1.2.41a | Ø 50 mm | st | F | 5 |  | 0 | 11.5
5.1.2.41b | Ø 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.41c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 28.75
5.1.2.41d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 54.05
5.1.2.41e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 62.1
5.1.2.42 | PP hulpstukken – schroefkoppeling verloop
5.1.2.42a | Ø 63 mm - 50 mm | st | F | 5 |  | 0 | 14.95
5.1.2.42b | Ø 75 mm - 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 18.4
5.1.2.42c | Ø 75 mm - 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 18.4
5.1.2.42d | Ø 90 mm - 63 mm | st | F | 1 |  | 0 | 24.15
5.1.2.42e | Ø 90 mm - 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 24.15
5.1.2.42f | Ø 110 mm - 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 50.6
5.1.2.43 | PP hulpstukken – eindschroefkoppeling
5.1.2.43a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 5.75
5.1.2.43b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 8.05
5.1.2.43c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 17.25
5.1.2.43d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 19.55
5.1.2.43e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 41.4
5.1.2.44 | PP hulpstukken – schroefkoppeling T-stuk 45º
5.1.2.44a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 25.3
5.1.2.44b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 27.6
5.1.2.44c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 50.6
5.1.2.44d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 85.1
5.1.2.44e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 101.2
5.1.2.45 | PP hulpstukken PN10 - flens met stalen kern
5.1.2.45a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 16.1
5.1.2.45b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 16.1
5.1.2.45c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 27.6
5.1.2.45d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 34.5
5.1.2.45e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 43.7
5.1.2.46 | PP hulpstukken PN10 - blindflens met stalen kern
5.1.2.46a | Ø 50 mm | st | F | 1 |  | 0 | 37.95
5.1.2.46b | Ø 63 mm | st | F | 5 |  | 0 | 39.1
5.1.2.46c | Ø 75 mm | st | F | 1 |  | 0 | 39.1
5.1.2.46d | Ø 90 mm | st | F | 1 |  | 0 | 39.1
5.1.2.46e | Ø 110 mm | st | F | 1 |  | 0 | 48.3
5.1.2.47 | PP hulpstukken PN10 – flensafdichtingsrubber met stalen kern
5.1.2.47a | DN 65 | st | F | 5 |  | 0 | 10.35
5.1.2.47b | DN 80 | st | F | 1 |  | 0 | 10.35
5.1.2.47c | DN 100 | st | F | 1 |  | 0 | 13.8
5.1.2.48 | Bevestigingsmiddelen
| Bevestigingsmiddelen | st | F | 10 |  | 0 | 16.1
Kabels
5.1.2.49 | Voedingskabel
5.1.2.49a | Buitenkabel type 3x2,5 mm2 | m1 | F | 50 |  | 0 | 3.45
5.1.2.49b | Buitenkabel type 3x4 mm2 | m1 | F | 50 |  | 0 | 4.6
5.1.2.49c | Buitenkabel type 3x6 mm2 | m1 | F | 400 |  | 0 | 5.75
5.1.2.49d | Buitenkabel type 3x10 mm2 | m1 | F | 50 |  | 0 | 10.35
5.1.2.50 | Signaalkabel
5.1.2.50a | Buitenkabel type 4x2x1,5 mm2 | m1 | F | 50 |  | 0 | 4.6
5.1.2.50b | Buitenkabel type 6x2x0,8 mm2 | m1 | F | 400 |  | 0 | 4.6
5.1.2.51 | Grondmof
| Grondmof | st | F | 1 |  | 0 | 44.85
5.1.2.52 | Waarschuwingslint voedingskabel
| Waarschuwingslint voedingskabel | m1 | F | 400 |  | 0 | 0.16
5.1.2.53 | Waarschuwingslint signaalkabel
| Waarschuwingslint signaalkabel | m1 | F | 400 |  | 0 | 0.16
Onderdelen mini- en drainagegemalen
5.1.2.54 | Luchtslang
| Luchtslang | st | F | 5 |  | 0 | 37.95
Verharding
5.1.2.55 | Zand voor zandbed
| Zand voor zandbed | m3 | F | 30 |  | 0 | 24.15
5.1.2.56 | Brekerzand
| Brekerzand | m3 | F | 5 |  | 0 | 57.5
5.1.2.57 | Verharding voor dichtstraten met betonstraatstenen
| Verharding voor dichtstraten met betonstraatstenen | m2 | F | 10 |  | 0 | 17.25
5.1.2.58 | Verharding als plateau rond pompput
5.1.2.58a | Betontegels afm. 300x300 mm, dik 45 mm | m2 | F | 25 |  | 0 | 17.25
5.1.2.58b | Betontegels afm. 400x600 mm, dik 45 mm | m2 | F | 25 |  | 0 | 26.45
5.1.2.58c | Opsluitband 50x200 mm | m1 | F | 20 |  | 0 | 3.45
5.1.2.59 | Inboet van diverse materialen
| Inboet van diverse materialen | m2 | F | 30 |  | 0 | 21.85
5.1.2.61 | Snelcement
| Snelcement | kg | F | 5 |  | 0 | 20.7
5.1.2.62 | Cementgebonden mortel
| Cementgebonden mortel | kg | F | 5 |  | 0 | 24
5.2 | Materieel
5.2.1 | Servicebus
| Inclusief monteur | uur | F | 15 |  | 0 | 72.45
5.2.2 | Hoge druk reinigingswagen
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 15 |  | 0 | 143.75
5.2.3 | Vacuümwagen
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 15 |  | 0 | 143.75
5.2.4 | Combiwagen (hogedruk en vacuüm)
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 20 |  | 0 | 201.25
5.2.5 | Mini graafmachine
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 60 |  | 0 | 74.75
5.2.6 | Vrachtauto
| Inclusief bedieingspersoneel | uur | F | 25 |  | 0 | 109.25
5.2.7 | Mobiele graafmachine
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 50 |  | 0 | 80.5
5.2.8 | Mobiele asfalt- en betonzaagmachine
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 15 |  | 0 | 40.25
5.2.9 | Trilstamper
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 50 |  | 0 | 13.8
5.2.10 | Trilplaat
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 50 |  | 0 | 20.7
5.2.11 | Doorspuitmachine
| Inclusief bedieningspersoneel | uur | F | 25 |  | 0 | 143.75
5.3 | Personeel
5.3.1 | Medewerker groep A, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: bouwvakhelper
5.3.1a | Medewerker groep A, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: bouwvakhelper
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 60 |  | 0 | 63.25
5.3.1.b | Medewerker groep A, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: bouwvakhelper
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 82.8
5.3.1c | Medewerker groep A, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: bouwvakhelper
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 95.45
5.3.2 | Medewerker groep B, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: stratenmaker II
5.3.2a | Medewerker groep B, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: stratenmaker II
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 60.95
5.3.2b | Medewerker groep B, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: stratenmaker II
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 79.35
5.3.2c | Medewerker groep B, grond-, straat-, riool- en sloopwerk: stratenmaker II
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 90.85
5.3.3 | Medewerker groep C, kabel- en leidingwerk: voorman, kabellasser I
5.3.3a | Medewerker groep C, kabel- en leidingwerk: voorman, kabellasser I
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 60 |  | 0 | 63.25
5.3.3b | Medewerker groep C, kabel- en leidingwerk: voorman, kabellasser I
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 82.8
5.3.3c | Medewerker groep C, kabel- en leidingwerk: voorman, kabellasser I
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 95.45
5.3.4 | Medewerker elektrotechnische werk: servicemonteur E allround
5.3.4a | Medewerker elektrotechnische werk: servicemonteur E allround
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 7.00 u tot 19.00 u | uur | F | 20 |  | 0 | 66.7
5.3.4b | Medewerker elektrotechnische werk: servicemonteur E allround
| Werktijden van ma. tot en met vr. van 19.00 u tot 07.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 86.25
5.3.4c | Medewerker elektrotechnische werk: servicemonteur E allround
| Werktijden op zat. zon. en feestdagen van 0.00 u tot 24.00 u | uur | F | 8 |  | 0 | 100.05
| SUBTOTAAL (excl. BTW) |  |  |  |  | 0
9 | Staartposten
9.1 | Eenmalige kosten
9.1.1. | Coördinatie V&G-plan conform post 6.2.6 | EUR | N | 1 |  | 0
9.1.2. | Coördinatie Verrekening en facturatie conform post 6.3.1. | EUR | N | 1 |  | 0
9.2 | Uitvoeringskosten
9.2.1 | Uitvoeringskosten | % | N | 0% | 0 | 0
9.3 | Algemene kosten
9.3.1 | Algemene kosten | % | N | 0% | 0 | 0
9.4 | Winst en Risico
9.4.1 | Winst en Risico | % | N | 0% | 0 | 0
| INSCHRIJVINGSSOM (excl. BTW) |  |  |  |  | 0