## Vragen_en_antwoorden_409537_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 |  | Aanbestedende Dienst geeft in de eerste NvI aan dat aangekochte volumes voor aanvang van het leveringsjaar worden toebedeeld aan induviduele Deelnemers. Hoe worden eventuele kwartaal en maandblokken verdeeld? | Op basis van een procentuele verdeling aan de hand van het verwachte volume voor de respectievelijke kwartaal- en maandblokken.
2 |  | Kan de situatie ontstaan waarbij na de individuele toewijzing een deel van de Deelnemers long (netto koper) en een deel short (netto verkoper) staat? Zo ja, hoe gaat Aanbestedende Dienst in dergelijke gevallen om met de bid ask spread? | Nee, Deelnemers wensen niet speculatief te handelen. De hedges worden over Deelnemers verdeeld en de Bid-Ask spread geldt op alle ingekochte blokken (prijsmethodiek 1).
3 |  | Klopt het dat Bieder het volumerisico voor de levering van GvO's dient te dragen en hiervoor ten tijde van de aanbesteding eenmalig een prijs voor wordt gegeven aan Aanbestedende Dienst? | Dit volumerisico is beperkt tot het reguliere volumerisico. Deelnemers leveren tot max ca. 50% van het jaarvolume GvO's, het restant dient door de Opdrachtnemer te worden aangevuld.
4 |  | Indien "ja" onder 3. Is Aanbestedende Dienst het met Bieder eens dat hiermee een arbitragerisico wordt geïntroduceerd ten nadele van Bieder? Immers, indien de marktwaarde van NL Wind/ Zon hoger ligt dan de prijs van Bieder, zal Aanbestedende Dienst de optie bij Bieder lichten. Indien de marktwaarde lager ligt dan de prijs van Bieder heeft aanbestedende Dienst het recht elders GvO's in te kopen. | In theorie is dit het geval. Dit is echter geenszins de intentie, AD is bereid hiervoor een verklaring op te nemen in de Overeenkomst. Indien AD tijdens de looptijd besluit om aanvullende GvO's te verwerven is wordt een "sell" van de reeds door Opdrachtnemer ingekochte GvO's geaccepteerd, het marktprijsverschil tussen Inschrijfmoment en verkoopmoment is hiervoor leidend.
5 |  | Is Aanbestedende Dienst akkoord dat voor de prijsberekening (exlusief premies) enkel de telemetrie aansluitingen worden meegenomen en dat de profielaansluitingen deze prijs op basis van maand/ of jaarberichten krijgen toegerekend? | Dit is akkoord.
6 |  | Bieder start begin december met de switchprocessen en verzoekt Aanbestedende Dienst de onder 6.4 genoemde datum van 1 december aan te passen naar 7 december. | Akkoord
7 |  | Bieder kan niet akkoord gaan met het gestelde onder 10. Bieder is bereid om op verzoek van Aanbestedende Dienst een voorstel voor NL Wind en of Zon GvO's te doen op het verzoek van Aanbestedende Dienst. Er is bij Bieder echter geen sprake van "gedwongen winkelnering" ten aanzien van GvO's. | U bent niet verplicht de aanvullende GvO's te leveren. Indien u géén GVO’s aanbiedt, laat u de cel voor de prijs van GVO’s in het prijzenblad leeg. Voor beoordeling van de inschrijvingen (prijzenblad), zal AD dan voor dit onderdeel rekenen met de hoogste prijs van alle overige inschrijvers op het onderdeel GvO's. Bij het ontbreken hiervan, zal de hoogste prijs worden toegepast zoals op de dag van inschrijving aangeboden door enkele brokers. U dient bij inschrijving duidelijk aan te geven wanneer u de GvO administratie niet wenst uit te voeren (en daarmee "grijze elektriciteit" te willen leveren).
8 |  | Aanbestedende Dienst geeft aan omwille van de SDE op momenten van (ten minste) 6 aaneengesloten uren met negatieve prijzen af te regelen. Kan Aanbestedende Dienst aangeven voor welke EAN Codes/ Aansluitingen dit van toepassing is vergezeld met de vermogens van de betreffende opwekinstallaties? | Zie tweede tabblad, dit is het maximum aantal verwachte installaties.
9 |  | Welke partij zal de uitvoering van de Curtailment (het afregelen) verzorgen? | Dit is nog onbekend
10 |  | Bieder verzoekt om GvO's volledig onderdeel te maken van het programma van wensen. | Dit is akkoord om aan te bieden, zie antwoord op vraag 7 voor de beoordeling.
11 |  | Begrijpt Bieder goed dat Aanbestedende Dienst tussen een long positie van 18MW en een short positie van 5 MW wil handelen? Zo nee, wat kan Aanbestedende Dienst aangeven wat zij hiermee bedoelt. Zo ja, een 23MW delta is vrij ruim, kan Aanbestedende Dienst toelichten waarom zij een dergelijk wijde delta nodig acht? | Antwoord op eerste vraag: Uitgangspunt is dat AD geen (netto) shortpositie inneemt, AD zal hooguit vanuit een bepaalde longpositie willen verkopen indien hij ziet of verwacht dat het toekomstig volume lager wordt. Handel in blokken is niet de intentie. Reden voor de 18 MW koop en 5 MW verkoop is dat AD vanuit een reeds ingenomen positie, op het moment van hernieuwd inzicht, de mogelijkheid dient te hebben om een "overhedge" te verkopen (settlen) voordat de leveringsperiode aanvangt.
12 |  | Kan Aanbestende Dienst Bijlage 7 tabblad "Invensterasisatie opwekeenheden" de kolom "Piekvermogen" aanvullen en deze gegevens ook aanleveren voor aansluitingen in het tabblad "Aansluitingen" waarbij een SJI van toepassing is? | De gevraagde piekvermogens worden geinventariseerd, een aanvulling hierop wordt z.s.m. in Tenderned gepubliceerd.
13 |  | In de eerste NvI geeft Aanbestedende Dienst aan dat zowel voor telemetrie als profielaansluitingen één en dezelfde productstructuur geldt. Is Aanbestedende Dienst het eens dan voor Profielaansluitingen de gerealiseerde prijs voor Deelnemer (zijnde de verrekening van de blokken met het restprofiel) geldt voor de profielaansluitingen, onderverdeeld in Normaal en Laagtarief waarbij voor een aansluiting met Levering de aansluiting in rekening krijgt gebracht de prijs + Opslag en voor een aansluiting met Teruglevering de prijs - Teruglevering, onbalans en handling fee waarbij geldt voor profielaansluitingen geldt dat Levering en Teruglevering nergens wordt genet. | Dit is akkoord
14 |  | Kan Aanbestende Dienst aangeven wat bedoelt wordt met "voor Kleinverbruik voorschot gebruikte SJV's (per uur)"? | Uw vraag heeft betrekking op eis 11 Facturatieproces. Bedoeld zijn hier de profielfracties van Kleinverbruik Aansluitingen, gebaseerd op de Standaard Jaar Verbruiken (SJV) en profielfracties per respectievelijke Profielcategorie. In het landelijk berichtenverkeer zijn profielfracties elektriciteit per kwartier, in het kader van het hier beschreven facturatieproces dient u deze per klokuur te sommeren, vanwaar de vermelding "per uur".
15 |  | Onder Prijsmethodiek 1 geeft Aanbestedende Dienst aan per uur de volumes vast te stellen. Bieder wil dit laten aanpassen naar "per ISP". Dit maakt de allocatie zuiverder. | Akkoord
16 |  | Bieder verzoekt om gebruik van Slimme Meter Data (iSMA) onderdeel te maken van het programma van wensen. | Indien de reden hiervoor gelijk is aan de achtergrond van vraag 13 en de impact hieraan gelijk is mag deze eis vervallen.
17 |  | Aanbestedende Dienst heeft ook een aantal onbemeten aansluitingen. Het is daarom voor Bieder niet altijd mogelijk om binnen een maand na afloop van het leveringsjaar de afrekening voor alle aansluitingen te maken. Bieder verzoekt om dit over te hevelen naar het Programma van Wensen. | Voor onbemeten aansluitingen mag de afrekening na afloop van het jaar worden opgemaakt o.b.v. door de netbeheerder gecommuniceerde jaarverbruiken. Afrekening dient plaats te vinden z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 maanden na doorgifte van de jaarverbruiken door de netbeheerder.

## Opwek evt. voor curtailment inz
Naam | EAN code | Tenaamstelling | Leveringsadres+huisnr | PC | Plaats | Bron * | Piekvermogen kW | Jaarvolume productie | Jaarvolume teruglevering | Opmerkingen WDODelta
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001275 | Waterschapsbedrijf Limburg | Ubroekweg 38 | 5928 NM | Venlo | zon-PV |  | 3374037.6667 | 865390.1
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000205169 | RWZI Dedemsvaart | Woudbloemweg 3A | 7701PG | DEDEMSVAART | zon-PV | 2154.96 | 1862000 | 1540000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001381 | Waterschapsbedrijf Limburg | Klinkertstraat 75 | 6433 PA | Hoensbroek | zon-PV |  | 1814544.3333 | 124467.6667
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000086850 | RWZI Zwolle - veld Perceel Spoolde | Spoolderenkweg 1 | 8042 PK | Zwolle | zon-PV | 2000 | 1800000 | 1509000 | planning: ingebruikname medio/eind 2024; RWZI Zwolle PI 3 van 3
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001428 | Waterschapsbedrijf Limburg | Baakhoverweg 47 A | 6114 RG | Susteren | zon-PV |  | 1404131.3333 | 510377.4
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000073225 | RWZI Echten - veld | Nijstad 7 | 7909 HS | Hoogeveen | zon-PV | 1596.66 | 1400000 | 300000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000074710 | RWZI Deventer -veld | Roland Holstlaan 2 | 7414 KA | Deventer | zon-PV | 1635.27 | 1390000 | 900000 | RWZI Deventer PI 2 van 2
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001688 | Waterschapsbedrijf Limburg | Buggenummerweg 5 | 6041 AH | Roermond (Fase 1+2) | zon-PV |  | 1170082 | 400038.25
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000086850 | RWZI Zwolle - veld | Spoolderenkweg 1 | 8042 PK | Zwolle | zon-PV | 955.5 | 812000 | 698000 | RWZI Zwolle PI 2 van 3
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000062212 | RWZI Coevorden | de Hulteweg 5 | 7741LE | COEVORDEN | zon-PV | 936.225 | 809000 | 370000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000079593 | RWZI Kampen - veld | Oslokade 2 | 8263 CH | Kampen | zon-PV | 1031.94 | 800000 | 300000 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001833878 | Rwzi Almelo Sumpel | De Bosuil 1 | 7609BZ | ALMELO | zon-PV | 906.66 | 750000 | 240000
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001839603 | Rwzi Oldenzaal | Oude Almeloseweg 8 | 7576PE | OLDENZAAL | zon-PV | 846.72 | 747000 | 290000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000082104 | RWZI Raalte - veld | Hondemotsweg 2 | 8101 NJ | Raalte | zon-PV | 772.52 | 695000 | 350000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871690422450900090 | Waterschapsbedrijf Limburg | Ankerkade 225 | 6222 NL | Maastricht-Limmel | zon-PV |  | 682448.3333 | 289138.55
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000740 | Rwzi Haaksbergen | Leferinkweg 1 | 7482RD | HAAKSBERGEN | zon-PV | 699.84 | 602000 | 300000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000090338 | RWZI Hessenpoort - veld | Steinfurtstraat 14 | 8028 PP | Zwolle | zon-PV | 706.16 | 600000 | 446000 | planning: ingebruikname begin/medio 2024
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001398 | Waterschapsbedrijf Limburg | Rekoutweg (Geen huisnummer) | 6229 RB | Heugem | zon-PV |  | 564930.6667 | 136331.6667
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000073461 | RWZI Vollenhove - veld | Noordwal 7 | 8325 PP | Vollenhove | zon-PV | 639.6 | 544000 | 390000
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000900 | Rwzi Rijssen | Oude Veerweg 4 | 7461JH | RIJSSEN | zon-PV | 629.625 | 538000 | 125000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000002012 | Waterschapsbedrijf Limburg | Palenbergerweg 18 B | 6374 LS | Landgraaf-Rimburg | zon-PV |  | 528533.6667 | 154775
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000278576 | RWZI Smilde - veld | Boerenlaan 11 | 9422 JK | Smilde | zon-PV | 585 | 525000 | 370000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001732 | Waterschapsbedrijf Limburg | Veerstraat 2 | 6591 BK | Gennep | zon-PV |  | 452791.6667 | 138877
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - veld | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 478.87 | 430000 | 155000 | RWZI Beilen PI 3 van 3, hier volledige teruglevering aan toegerekend
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000069204 | RWZI Meppel - veld | Hesselterlandweg 79 | 7942 HZ | Meppel | zon-PV | 604.24 | 400000 | 0 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000020474 | Waterschapsbedrijf Limburg | Eerenbeemd 4 | 5768 PC | Meijel (fase 1+2) | zon-PV |  | 345092.3333 | 246231
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871691200718550008 | RWZI Steenwijk - veld | Verlaatseweg 160 | 8331 PH | Steenwijk | zon-PV | 486.72 | 335000 | 0 | planning: ingebruikname medio 2024; verwachtte curtailment van productie afgehaald
Waterschap Noorderzijlvest | 871747285004947234 | Rwzi Vriezenveen | Almeloseweg 51A | 7671RC | VRIEZENVEEN | zon-PV | 380.16 | 332000 | 195000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000077490 | RWZI Genemuiden - veld | Nieuwe Weg 12 | 8281 PW | Genemuiden | zon-PV | 513.24 | 330000 | 0 | verwachtte curtailment is van productie afgehaald
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000164222 | Waterschapsbedrijf Limburg | Metaalweg 3 | 5804 CG | Venray | zon-PV |  | 291575.3333 | 104699.3167
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000226258 | Waterschapsbedrijf Limburg | Dalerveltweg 3 | 6171 RN | Stein (zon fase2) | zon-PV |  | 275337 | 71123
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000052411 | RWZI Sleen | Zetelveenweg 3 | 7841BP | SLEEN | zon-PV | 310 | 251000 | 80000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000287813 | Hoofdkantoor WDODelta - solar carport | Dokter van Deenweg 162-204 | 8025 BM | Zwolle | zon-PV | 285 | 250000 | 0 | Hoofdkantoor PI 2 van 2; Mogelijk wordt op deze locatie een solar carport gerealiseerd in 2024 of 2025. De plannen zijn nog niet zeker.
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000074116 | RWZI Dalfsen - veld | Ruitenborghweg 1 A | 7722 PA | Dalfsen | zon-PV | 271.45 | 245000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000078183 | RWZI Heino - veld | Molenweg 16 | 8141 NS | Heino | zon-PV | 277.68 | 213000 | 109000
Waterschap Noorderzijlvest | 871694831000000771 | Rwzi Vroomshoop | De Sluis 20 | 7681KB | VROOMSHOOP | zon-PV | 224.64 | 198000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000071979 | Rogat Zonnepark - veld | Sluisweg 1 | 7949 BA | Rogat | zon-PV | 200.07 | 190000 | 50000
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600001835452 | Rwzi Almelo Vissedijk | Kolthofsingel 22 | 7602EM | ALMELO | zon-PV | 187.245 | 161000 | 5000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - dak werkplaats | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 150 | 135000 | 0 | RWZI Beilen PI 2 van 3
Waterschap Noorderzijlvest | 871691600002044075 | waterschapshuis Almelo | Kooikersweg 1 | 7609PZ | ALMELO | zon-PV | 224.64 | 91000 | 2000
Waterschapsbedrijf Limburg | 871688520000001404 | Waterschapsbedrijf Limburg | Boerenanstelerweg 1 | 6468 XV | Kerkrade-Kaffeberg | zon-PV |  | 75151.6667 | 280
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000287813 | Hoofdkantoor WDODelta - dak | Dokter van Deenweg 162-204 | 8025 BM | Zwolle | zon-PV | 77.825 | 66000 | 0 | Hoofdkantoor PI 1 van 2
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840016033468 | Grafhorst, dak werkplaats | Kamperzeedijk 39 a | 8277 AP | Grafhorst | zon-PV | 71.795 | 60000 | 52700
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000114027 | Rouveen, dak werkplaats | Conradsweg 3 | 7954 DV | Rouveen | zon-PV | 60 | 51000 | 40000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000118407 | Weerwille, dak werkplaats | De Weidenweg 70 a | 7961 LR | Ruinerwold | zon-PV | 60 | 51000 | 42000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871691202000208413 | Alteveer, dak werkplaats | Alteveer 110 | 7907 GB | Hoogeveen | zon-PV | 59.45 | 51000 | 47000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840001384346 | Hasselt, MURA dak werkplaats | Zandvoortweg 2 1 | 8061 PB | Hasselt | zon-PV | 58.63 | 50000 | 47600
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840030946881 | Broekland, dak werkplaats | Nieuwe Deventerweg 52 | 8107 AR | Broekland OV | zon-PV | 39.36 | 33000 | 25600
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694840016033253 | Laag Zuthem, dak werkplaats | Langeslag 45 A | 8055 PP | Laag Zuthem | zon-PV | 32.82 | 30000 | 20000
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 871694831000353297 | RWZI Beilen - dak rwzi | Ossebroeken 8 | 9411 VR | Beilen | zon-PV | 16.225 | 15000 | 0 | RWZI Beilen PI 1 van 3