## Vragenlijst
Vragen en antwoorden selectiefase
|  | Project: | Realisatie Zonnepanelen op Stations (tranche 2)
|  | Datum: | 2023-03-16
|  | TenderNed nr: | TN 322160
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag | Antwoord | Gewijzigd document | Aanpassingen selectieleidraad
1 | Tenderned | Eisen (7) | 7. Erkenning Branche Ingenieursbureau's Categorie Niet-spoordragende civieltechnische en utilitaire constructies (Ontwerp t.b.v. GC). Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld, moeten wij als verduurzamingsaannemer (zonnepanelenleverancier) een partner / combinatie aangaan met een ingenieursbureau van de categorie; "Niet-spoordragende civieltechnische & utilitaire constructies"? | Gegadigde moet op het moment van aanmelding in het bezit zijn van de gevraagde erkenning of bij aanmelding zich beroepen op technische en organisatorische bekwaamheid van een andere entiteit die wel in het bezit is van de gevraagde erkenning. Beroepen op technische en organisatorische bekwaamheid van een ingenieursbureau met de juiste erkenning kan door met hun een combinatie aan te gaan of door deze partij als genomineerd onderopdrachtnemer aan te dragen (zie ook bijlage B1 van de selectieleidraad). Voor de achtergrond van deze geschiktheidseis verwijs ik naar bijlage B3 waarin één en ander is toegelicht.
2 | Tenderned | Selectiecriteria (3) | Er wordt als selectiecriterium gevraagd in het bezit te zijn van erkenning of certificering zonnepanelen (PV). Overwegende dat nagenoeg alle zakelijke zonne-energie systemen hedendaags goedgekeurd dienen te worden middels een Scope 12 inspectie, wordt door de aanbestedende dienst het hebben van een SCIOS Scope 12 certificaat als akkoord beschouwd voor dit selectiecriterium? | Nee, het ervaring hebben met het installeren van een dakgebonden PV-installatie waar een onafhankelijke partij een opleveringkeuring voor heeft gedaan is reeds opgenomen als ervaringseis 2 (zie Eisen 9). Het wordt als een pré gezien als een partij die zich aanmeld ook in het bezit is van een erkenning voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van zonnestroomsystemen. Bijvoorbeeld conform de Erkenningsregeling voor Zonnestroomsystemen (PV) van InstallQ.
3