## CCFM voertuig
Bijlage 5 - HERZIENE Prijzenblad Europese aanbesteding aanschaf CCFM Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân
Versie 1.1 |  | In te vullen door Inschrijver
2023-01-18
|  | Merk/type | Kosten per stuk excl. BTW | Kosten per stuk incl BTW |  | Is de inschrijfprijs per voertuig + bepakking incl. btw
Kosten chassis |  |  | 0 | 0
Kosten opbouw |  |  | 0 | 0
Kosten aan te leveren bepakking (zie tab Bepakking) |  |  | 0 | 0
Overige kosten | (door inschrijver aan te geven):
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Eenmalige aanschafkosten |  |  | 0 | 0
Eventuele korting |  |  | 0 | 0
Totale aanschafprijs per CCFM Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |  |  | 0 | 0
Optionele optielijst (valt buiten het opgegeven plafondbedrag)
Omschrijving |  |  | Kosten per voertuig excl. BTW | Kosten per voertuig incl. BTW | Toelichtingsveld Inschrijver
Cabine volledig uitgevoerd met overdrukinstallatie |  |  | 0 | 0
In de cabine de gemonteerde "roll bar" verwijderen uit de cabine |  |  | 0 | 0
Aan de voorzijde van het voertuig een bumperlier plaatsen van 5.4 ton. Een elektrische lier met kabellengte van 45m met een synthetische lierkabel. |  |  | 0 | 0
Accessoire set t.b.v. de lier; ankerpunten-klapschijf-boombeschermingsband-harpsluiting-standaard sleepband-3M x 8MM klasse 7 schakelketting. |  |  | 0 | 0
Opberg(kokers) op de dak achter opbouw t.b.v. stokken vuurzwepen, deze zijn vanaf de achterzijde te benaderen. |  | 0 | 0 | 0
Centraal ademluchtsysteem in de cabine met ademluchtmaskers in de nabijheid van de zitplaatsen |  | 0 | 0 | 0
Een automatisch bediende onderrijbeveiliging achterzijde voertuig, deze inschakelbaar bij gebruik lage gearing. |  |  | 0 | 0
De ramen van de chauffeurscabine zijn elektrisch bedienbaar, het raam van de bijrijderszijde is ook bedienbaar vanaf de bestuurderszijde. |  |  | 0 | 0
De hoofdspiegels voorzien van een intern knipperlicht. |  |  | 0 | 0
Het voertuig is voorzien van een rondom zichtcamerasysteem met dodehoek-, frontzicht-en achteruitrijdkleurencamerasysteem met beeldscherm. Het systeem is volgens de geldende eisen en wetgeving ingebouwd. Type Nightview of gelijkwaardig. De betreffende beelden zijn zichtbaar op 1 monitor of in het dashboard. |  |  | 0 | 0
Over de gehele breedte wordt aan de voorzijde een sproeibalk geplaatst t.b.v. zelf protectie/koelen oppervlakte (natte stoplijn) deze is apart in te schakelen en te bedienen van uit de cabine. |  |  | 0 | 0
Het voertuig is aan de rechter achterzijde van het voertuig voorzien van een “transport haspel” waarvan de haspel naar buiten toe te verdraaien. (eis 7.16) |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Optioneel uitvraag de prijs van het onderhoud van CCFM voertuig - valt buiten het plafondbedrag |  |  | Kosten per voertuig excl. BTW | Kosten per voertuig incl. BTW | Toelichtingsveld Inschrijver
Uurtarief voor reparatie en onderhoudswerkzaamheden van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur |  | 0 | 0 | 0
Voorrijkosten vasttarief per dag, één (1) persoon van maandag t/m vrijdag - eilanden |  |  | 0 | 0
Kosten uitvoeren van de capaciteitstest 1x per 2 jaar |  |  | 0 | 0
Kosten preventief onderhoud achteropbouw 1x per 2 jaar |  |  | 0 | 0
Overige kosten onderhoud |  | (door inschrijver aan te geven):
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0

## Bepakking CCFM
Bijlage 5 - HERZIENE Prijzenblad Europese aanbesteding aanschaf CCFM Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân
Bepakkingsmaterialen
Versie 1.1 |  |  |  | In te vullen door Inschrijver
De VRF levert de materialen aan, voor het inbouwen in het voertuig
Prijsinvulformulier bepakkingsmaterialen
Volgnr. | Aantal | Item | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
1.1 PBM's en aanvullende middelen t.b.v. brandweerpersoneel(TS)
1 | 4 | Ademluchtcilinders (4x cabine) | Levert de VRF aan, voor het inbouwen, Merk Dräger | XX | XX | XX | XX
2 | 4 | Helm (4x cabine) | Levert de VRF aan, voor het inbouwen, Merk Dräger | XX | XX | XX | XX
3 | 4 | Ademluchttoestel + Masker (4x cabine) | Levert de VRF aan, voor het inbouwen, Merk Dräger | XX | XX | XX | XX
4 | 4 | CO-meter (cabine, 2x voor en 2x achter) | GasAlertMicro Clip XL (zwart) | 0 |  | 0 | 0
5 | 4 | Handlampen met lader (cabine, 2x voor en 2x achter) | Aantal branduren minimaal 2 uur continu, Streamlight Survivor Lowprof 230V 2x lader manschappencabine / 2x n.t.b.. plek voorin de cabine | 0 |  | 0 | 0
6 | 2 | Zaagjas | Zaagjas met volledige bescherming volgens de richtlijn EN 381-11. Met reflecterende strepen incl. tekst Brandweer. (Zichtbaarheid/Zaagklasse 3 klasse 1), MAAT: vaststellen na passessie kleding. | 0 |  | 0 | 0
7 | 2 | Kettingzaagbroek | Zaagbroek met volledige bescherming volgens de richtlijn EN 381-11. Met reflecterende strepen incl. tekst Brandweer. (Zichtbaarheid/Zaagklasse klasse 3), MAAT: vaststellen na passessie kleding. | 0 |  | 0 | 0
8 | 2 | Zaaglaars | 1x Maat 46. 1x Maat 43. Die voldoet aan de zaagklasse 3. | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | Zaaghandschoen | Zaagklasse 2, Met bescherming:slijtvastheid3, snijweerstand 2, scheurweerstand2, perforatieweerstand 2. Volgens de richtlijnen 381-7 ontwerp B. | 0 |  | 0 | 0
10 | 2 | Zaaghelm | Type bosbouw met gelaat en oor bescherming. Die voldoet aan EN352, EN387, EN 1731 | 0 |  | 0 | 0
11 | 1 | EHBO tas | EHBO rugzak/tas. De tas wordt compleet geleverd met EHBO A-inhoud aangevuld met: set pleister assortiment en vingerpleisters, burn shield, coldpack, beademings masker voor volwassenen en kinderen, 8 x folie deken, 6x handschoenen maat L en XL, rol met pendaalemmer zakken, kleding schaar en een inhoudslijst. | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.2 Verbindingsmiddelen | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
12 | 1 | Mobilofoon + antenne + speaker | Levert de VRF aan, voor het inbouwen in het dashboard in de cabine | XX | XX | XX | XX
13 | 1 | I-pad (bevelvoerder) (usb aansluiting, b uitvoering cabine) | Levert de VRF aan, voor het inbouwen n.t.b. de plek | XX | XX | XX | XX
14 | 4 | Portofoons met lader object porto DMO | Levert de VRF aan, voor het inbouwen n.t.b. de plek | XX | XX | XX | XX
15 | 1 | Portofoon houder met porto (BV) TMO | Levert de VRF aan, voor het inbouwen n.t.b. de plek | XX | XX | XX | XX
|  | 1.3 Watervoerende Armaturen | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
16 | 1 | Zuigslang 5x 2mtr. (zuigslangen kast) | Zuigslang passend op de pomp aansluiting met snel handgreep Nok 133 Ø110mm | 0 |  | 0 | 0
17 | 1 | Zuigkorf kunststof | Nok 133 | 0 |  | 0 | 0
18 | 1 | Drijver + lijn | Drijfvermogen minimaal 10N,korte ketting en met musketonhaak en voorzien van 20 mtr. lijn, zwaar uitgevoerd. | 0 |  | 0 | 0
19 | 1 | Zadelhout | Van kunststof, passend bij de maat van de aangeboden zuigslang. | 0 |  | 0 | 0
20 | 1 | Opzetstuk ondergronds brandkraan | Voor ondergrondse brandkraan DN80 met doorlaat 2x2½”, v.z.v. Storz LM65(nok 81) met messing spindel. AWG (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
21 | 1 | Kraansleutel ondergronds | Voor ondergrondse brandkraan, lengte is ca 110 cm. | 0 |  | 0 | 0
22 | 1 | Verzamelstuk | Nok 133 naar 2x nok 81 | 0 |  | 0 | 0
23 | 2 | Vulslang | Brandslang doorlaat 3”, lengte 10 mtr. v.z.v. Storz LM65(nok 81), drie keer ingebendeld met 1,2 mm bendeldraad, conform BS 6391 type 3. Duraline (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
24 | 4 | Toevoerslang ø 75 mm, lengte 20 meter | Brandslang doorlaat 3”, lengte 20 mtr. v.z.v. Storz LM65 (nok 81), drie keer ingebendeld met 1,2 mm bendeldraad, kleur rood, conform BS 6391 type 3. Duraline (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
25 | 1 | Verloopkoppeling | Nok 133 naar Nok 148 | 0 |  | 0 | 0
26 | 2 | Straalpijp | TFT Small-Pack Gun F04 3/4" (of soortgelijk) Type AWG HS7-D incl. Storz 25 nok 31 (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
27 | 1 | Straalpijp - 60- 400 ltr/min / LD straalpijp POK 40 / 75 / 100 / 150 ltr./min. (haspel links) | TFT Ultimatic F06 LD of POK (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
28 | 1 | Straalpijp 250,- 500 l/min (verstelbaar) / LD straalpijp POK 150 / 250 / 500 ltr./min. (haspel rechts) | TFT Ultiforce G-force LD 1,5" of POK (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
29 | 1 | Handkraan + slang voor handenwassen | slang / tule monteren | 0 |  | 0 | 0
30 | 1 | Blinddeksel met tappunt voor waterzakken + slang voor zakkenvullen (nok 81) |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 3 | 4x Slang, 45 mm, 20 meter per slang. Totaal 3x Slang 45 mm, 40 meter per slang | Op haspel | 0 |  | 0 | 0
32 | 4 | Zwetende slang' 25mm, lengte 15 meter |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 1 | Verdeelstuk | Aan te sluiten op 45mm slang (nok 66) met verloop naar 2x 25mm opening (nok 31) middelste aansluiting nok 66 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.4 Brandbestrijdingsgereedschap: | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
34 | 1 | Warmtebeeldcamera, incl. lader 2e accu en lanyard (cabine) | Flir Hobrand | XX | XX | XX | XX
35 | 1 | Motorkettingzaag (standaard model) | Stihl MS 261 C-M 40cm blad (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
36 | 1 | Duo jerrycan t.b.v. ketingzaag met snelvulling | Brandstof en kettingolie combi jerrycan Stihl (of soortgelijk ) | 0 |  | 0 | 0
37 | 2 | Vuurzwepen | (montage op deur klep) | 0 |  | 0 | 0
38 | 1 | Bijl | Pulaski (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
39 | 4 | Redvesten | Alu 275N van Secumar (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
40 | 1 | Krabber/hark 90 cm | Mc Leod-Tool (of soortgelijk) | 0 |  | 0 | 0
41 | 1 | Bats | 000 gehard steel, half gebogen steel 1000mm met hilt | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.5 Veiligheidsmiddelen: | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
42 | 5 | Pilonnen | Niet opvouwbaar, min 50cm hoog. stappelbaar en voorzien van horizontale retro reflecterende banden. Voetplaat moet verzwaard uitgevoerd zijn. | 0 |  | 0 | 0
43 | 1 | Doos rood/wit afzetlint (cabine) | 500 mtr. In rechthoekige cassete met opschrift Brandweer. Lint zonder dispenser is toegestaan. | 0 |  | 0 | 0
44 | 1 | Zeepdispenser Tork S4 | Tork S4 | 0 |  | 0 | 0
45 | 1 | Papierrolhouder incl. papier Tork M1 | Tork M1 | 0 |  | 0 | 0
46 | 2 | Korte kunststof rijplaat (1,5m x 1,0m) | Voorzien van 'handvaten' uitsparing om vast te pakken | 0 |  | 0 | 0
47 | 1 | Eindeloze band 10 m 10 T t.b.v. lostrekken materieel |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.6 Overig | Nadere informatie | Brutoprijs per stuk excl. BTW | Korting (%) | Netto prijs excl. BTW (A) | Totaal excl. BTW (A x aantal)
48 | 1 | Verloopstekker | 24V 15-polig naar 12V 13-polig (spanningsreductie adapter) | 0 | 0% | 0 | 0
49 | 2 | Koppelingsleutel | NOK133-NOK81 | 0 |  | 0 | 0
50 | 1 | Stekker redbox air | Inclusief kabel 5m | 0 |  | 0 | 0
51 | 1 | Schuimblusser 6 kg | Minimaal 6 Liter, geschikt voor blussen onder elektrische spanning tot 1000V – 1 meter. | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Inschrijfprijs excl. btw | 0
Door inschrijver in te vullen