## PREVENTIEF - ELEMENTEN
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
ESH - Onderhoud E&W |  |  | Door inschrijver in te vullen
Subtotaal preventief onderhoud:
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties | [10 empty] | 0
Nr. | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Type | Omschrijving | Bouwjaar | Arbeidskosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Materiaalkosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Totaal
1 | Oostduinlaan 50 | Vul- en ontgassingsinstallatie | 1 |  | Spirotech |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
2 | Oostduinlaan 50 | CV Ketel 41 tot 100kW, gymzaal - verwarming | 1 |  | Remeha | Quinta Ace 90 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
3 | Oostduinlaan 50 | cv Ketel 41 tot 100kW, ketel 1 | 1 |  | Remeha | QuintaAce 115 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
4 | Oostduinlaan 50 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 2 | 1 |  | Remeha | QuintaAce 115 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
5 | Oostduinlaan 50 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 3 | 1 |  | Remeha | Quinta Ace 115 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
6 | Oostduinlaan 50 | cv Ketel 41 tot 100kW, ketel 4 | 1 |  | Remeha | Quinta 115 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
7 | Oostduinlaan 50 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 5 | 1 |  | Remeha | Quinta Ace 115 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
8 | Oostduinlaan 50 | CV Ketel 41 tot 100kW, gymzaal - tapwater | 1 |  | Remeha | Quinta45 |  | 2010 | 0 | 0 | 0
9 | Oostduinlaan 50 | Warmtepomp, gasgestookt - 1 | 1 |  | Remeha | GASHP35A |  | 2010 | 0 | 0 | 0
10 | Oostduinlaan 50 | Warmtepomp, gasgestookt - 2 | 1 |  | Remeha | GASHP35A |  | 2010 | 0 | 0 | 0
11 | Oostduinlaan 50 | Warmtepomp, gasgestookt - 3 | 1 |  | Remeha | GASHP35A |  | 2010 | 0 | 0 | 0
12 | Oostduinlaan 50 | Warmtepomp, gasgestookt - 4 | 1 |  | Remeha | GASHP35A |  | 2019 | 0 | 0 | 0
13 | Oostduinlaan 50 | Vuilwaterpomp | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Oostduinlaan 50 | Keerklep, waterinstallatie - 1o stuks (fase 3) | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Oostduinlaan 50 | Keerklep, waterinstallatie - 47 stuks (fase 1 & 2) | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Oostduinlaan 50 | Verwarmd tapwater, voorraadvat,< 1000 liter | 1 |  | Nibe |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Oostduinlaan 50 | Gasinstallatie, aardgas | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 1-1 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM60-VHA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
19 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 1-2 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM60-VHA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
20 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 2-1 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
21 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 2-2 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
22 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 3-1 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM125 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
23 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 3-2 souterrain | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM125 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
24 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 4-1 begane grond | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM140 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
25 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 4-2 begane grond | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM140 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
26 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 5-1 1e verdieping | 1 |  | Mitubishi | PUZ-ZM100YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
27 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 5-2 1e verdiepinQ | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2019 | 0 | 0 | 0
28 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 6-1 2e verdieping zolder | 1 |  | Mitubishi | PUZ-ZM125 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
29 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 6-2 2e verdieping zolder | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM125 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
30 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 7-1 3e verdieping | 1 |  | Mitubishi | ME PUHZ-ZRP250 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
31 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 7-2 3e verdieping | 1 |  | Mitsubishi | ME PUHZ-ZRP250 YKA3 |  | 2020 | 0 | 0 | 0
32 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 8-1 2e verdieping | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
33 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 8-2 2e verdieping | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
34 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 9a 2e verd vliering boven toiletgroep | 1 |  | Mitubishi | PUHZ-ZRP50VKA2 |  | 2020 | 0 | 0 | 0
35 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 9b 2e verd vliering boven toiletgroep | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZRP71VHA2 |  | 2020 | 0 | 0 | 0
36 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 11-1 2e verdieping brandgang | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
37 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 11-2 2e verdieping brandgang | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM100 YKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
38 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 12-1 1e verdieping muzieklokaal | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM35 VKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
39 | Oostduinlaan 50 | VRF, buitendeel, LBK 12-2 1e verdieping muzieklokaal | 1 |  | Mitsubishi | PUZ-ZM35 VKA |  | 2020 | 0 | 0 | 0
40 | Oostduinlaan 50 | CV verd./verz., 0 - 125DN. <10 Qroepen | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Oostduinlaan 50 | Expansievat, vast membraan, Qymzaal - verwarminQ | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Oostduinlaan 50 | Expansievat, vast membraan, gymzaal - tapwater | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Oostduinlaan 50 | Expansievat, verwisselbaar membraan, centraal | 1 |  | Flamco | Flexcon 425/0.5 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
44 | Oostduinlaan 50 | Buffervat CV | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Oostduinlaan 50 | Expansievat, verwisselbaar membraan, warmtepompen | 1 |  | Flamco | Flexcon 18/0.5 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
46 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, aymzaal - verwarmina | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
47 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, ketel 1 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
48 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, ketel 2 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
49 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, ketel 3 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
50 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, ketel 4 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
51 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, ketel 5 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
52 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, centraal | 1 |  | Grundfos | Magna3 80-120F |  | 2019 | 0 | 0 | 0
53 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, warmtepomp 1 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
54 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, warmtepomp 2 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
55 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, warmtepomp 3 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
56 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, warmtepomp 4 | 1 |  | Grundfos |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
57 | Oostduinlaan 50 | Circulatiepomp, warmtedistributie, gymzaal - tapwater | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
58 | Oostduinlaan 50 | Regelafsluiter CV, centraal | 1 |  | Siemens | VXF 42.80-100 |  | 2019 | 0 | 0 | 0
59 | Oostduinlaan 50 | Vloerverwarminqsverdeler 1, qymzaal 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Oostduinlaan 50 | Vloerverwarmingsverdeler 2, gymzaal 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Oostduinlaan 50 | Vloerverwarmingsverdeler 3, gymzaal 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Oostduinlaan 50 | Vloerverwarmingsverdeler 4, gymzaal 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Oostduinlaan 50 | Vloerverwarmingsverdeler 5, gymzaal 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-1 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
65 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-2 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
66 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitqebreid, LBK-3 | 1 |  | Rosenbera | Liberty 1020 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
67 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-4 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1525 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
68 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-5 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
69 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-6 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1020 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
70 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-7 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1530 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
71 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-8 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1020 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
72 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-9 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
73 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-12 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
74 | Oostduinlaan 50 | LBK, uitgebreid, LBK-13 | 1 |  | Rosenberg | Liberty 1015 DV |  | 2020 | 0 | 0 | 0
75 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-10 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
76 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, RK-1 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
77 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-6 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
78 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-1 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
79 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-3 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
80 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-2 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
81 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-4 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
82 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, RK-2 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
83 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-12 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
84 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-5 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
85 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-8 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
86 | Oostduinlaan 50 | Regelkast, LBK-7 | 1 |  | Priva |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0
87 | Oostduinlaan 50 | Gebouwbeheersysteem | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
88 | Oostduinlaan 50 | Drukverhogingsinstallatie | 1 |  | Duijvelaar | HU3 DPVME6/4 C |  | 2012 | 0 | 0 | 0
89 | Oostduinlaan 50 | Drukverhogingsinstallatie | 1 |  | Duijvelaar | HU2 MHIE203N-1 3-2-2 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Oostduinlaan 50 | Rioolwaterpompinstallatie | 1 |  | Duijvelaar | RW 2 DRV1218-4 195 DB 65 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Oostduinlaan 50 | Verzamelput | 1 |  | Duijvelaar |  | Reiniging |  | 0 | 0 | 0
92 | Oostduinlaan 50 | Ventilatiekasten | 6 |  | ORCON |  | WTU-EC-E (met wrmteterugwinning) tbv 6 grote lokalen |  | 0 | 0 | 0
93 | Oostduinlaan 50 | Ventilatie units | 4 |  | Climarad |  | V1X tbv 4 kleine lokalen |  | 0 | 0 | 0
94 | Oostduinlaan 50 | Inverters | 13 |  |  |  | (buiten + binnen units) tbv verwarming en koeling |  | 0 | 0 | 0
95 | Oostduinlaan 50 | Sanitair blok | 1 |  |  |  | 4 toiletten, 2 wasbakken en uitstortgootsteen in werkkast |  | 0 | 0 | 0
96 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 1 | 1 |  | Remeha | Quinta Pro 65 |  | 2016 | 0 | 0 | 0
97 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 2 | 1 |  | Remeha | Quinta Pro 45 |  | 2016 | 0 | 0 | 0
98 | Houtrustweg 2 | Opstellings-/stookruimte 0 - 50 m2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
99 | Houtrustweg 2 | Expansievat, vast membraan | 1 |  | Reflex | Reflex N |  | 2016 | 0 | 0 | 0
100 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp, warmtedistributie | 1 |  | Wilo |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0
101 | Houtrustweg 2 | Regelaar | 1 |  | Remeha |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0
102 | Houtrustweg 2 | Gasinstallatie, aardgas | [6 empty] | 0 | 0 | 0
103 | Houtrustweg 2 | CV Ketel tot 40kW, gymzaal |  |  | Itho ‐ Klimax | GGBB500001 | GGB132660002 |  | 0 | 0 | 0
104 | Houtrustweg 2 | Single‐splitsysteem, bibliotheek 4.26 |  |  | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | 1301364 | 2013 | 0 | 0 | 0
105 | Houtrustweg 2 | Single‐splitsysteem, bibliotheek 4.28 |  |  | DAIKIN | RZQG100L8Y1B | 1301363 | 2013 | 0 | 0 | 0
106 | Houtrustweg 2 | Single‐splitsysteem, ruimte 1.25 |  |  | DAIKIN | RZQ100B7W1B | 1501283 | 2005 | 0 | 0 | 0
107 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, 2e verdieping |  |  | Remeha | Quinta Pro 65 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 101 tot 180kW, links |  |  | Remeha | Gas 610 Eco Pro | 1316306966951L | 2013 | 0 | 0 | 0
109 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 101 tot 180kW, links |  |  | Remeha | Gas 610 Eco Pro | 1316306966951L | 2013 | 0 | 0 | 0
110 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 1.37 |  |  | SystemAir | TOPVEX TX04HWHR | 010/4536/1029997‐0001/120705 | 2010 | 0 | 0 | 0
111 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 1.37 |  |  | SystemAir | TOPVEX TX04HWHR | 010/4536/1029997‐0001/120705 | 2010 | 0 | 0 | 0
112 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 1.37 |  |  | SystemAir | TOPVEX TX04HWHR | 010/4536/1029997‐0001/120705 | 2010 | 0 | 0 | 0
113 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 1.37 |  |  | SystemAir | TOPVEX TX04HWHR | 010/4536/1029997‐0001/120705 | 2010 | 0 | 0 | 0
114 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 5.05 |  |  | Holland Heating | LCU 133 |  | 1997 | 0 | 0 | 0
115 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 5.05 |  |  | Holland Heating | LCU 133 |  | 1997 | 0 | 0 | 0
116 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 5.05 |  |  | Holland Heating | LCU 133 |  | 1997 | 0 | 0 | 0
117 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, ruimte 5.05 |  |  | Holland Heating | LCU 133 |  | 1997 | 0 | 0 | 0
118 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast klein ‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 1010 DH | 1300412 | 2013 | 0 | 0 | 0
119 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast klein ‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 1010 DH | 1300412 | 2013 | 0 | 0 | 0
120 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast klein ‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 1010 DH | 1300412 | 2013 | 0 | 0 | 0
121 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast klein ‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 1010 DH | 1300412 | 2013 | 0 | 0 | 0
122 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast groot‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 2025DH | 130112 | 2013 | 0 | 0 | 0
123 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast groot‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 2025DH | 130112 | 2013 | 0 | 0 | 0
124 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast groot‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 2025DH | 130112 | 2013 | 0 | 0 | 0
125 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast groot‐ dak |  |  | Rosenberg | LIBERTY 2025DH | 130112 | 2013 | 0 | 0 | 0
126 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 101 tot 180kW, rechts |  |  | Remeha | Gas 610 Eco Pro | 1316306966952R | 2013 | 0 | 0 | 0
127 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 101 tot 180kW, rechts |  |  | Remeha | Gas 610 Eco Pro | 1316306966952R | 2013 | 0 | 0 | 0
128 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 1 |  |  | Turbo Lufttechniek | DRV 315/30 | Staat niet op | 2013 | 0 | 0 | 0
129 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 2 |  |  | Turbo Lufttechniek | DRV 224/40 | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
130 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 3 |  |  | J.E. STORK AIR | MX 210 + WS | 476600031 | 2013 | 0 | 0 | 0
131 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 4 |  |  | J.E. STORK AIR | MX 310 + WS | 1206180049 | 2013 | 0 | 0 | 0
132 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 5 |  |  | Turbo Lufttechniek | DRV 315/30 | Niet leesbaar | 2013 | 0 | 0 | 0
133 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 6 |  |  | J.E. STORK AIR | VDA 500/6 | 410803002 | 2013 | 0 | 0 | 0
134 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 0.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
135 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 0.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
136 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3670 | 2013 | 0 | 0 | 0
137 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3670 | 2013 | 0 | 0 | 0
138 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 1 ruimte 0.04 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
139 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 1 ruimte 0.04 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
140 | Houtrustweg 2 | Luchtgordijn, entree |  |  | Biddle | MW‐200 FU SPEC |  | 1997 | 0 | 0 | 0
141 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 0.24 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
142 | Houtrustweg 2 | Indirect gestookte boiler, ruimte 2.41 |  |  | Itho | OLB2 ‐ 300ES |  | 2013 | 0 | 0 | 0
143 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐1 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐1 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Houtrustweg 2 | Vuilwaterpomp, installatie kelder ‐ ruimte R.003 |  |  | Lowara | DOC7sg/a | 604 | 2012 | 0 | 0 | 0
146 | Houtrustweg 2 | Gasgestookte boiler, type 2.40 |  |  | Itho | GGBB 500 ‐ 001 | GGB132660002 | 2013 | 0 | 0 | 0
147 | Houtrustweg 2 | Vuilwaterpomp, installatie 2 |  |  | Duivelaar |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp, recirculatienet |  |  | Grundfos | UP 20‐45N |  | 2012 | 0 | 0 | 0
149 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 1 |  |  | Siemens | SQS65 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
150 | Houtrustweg 2 | Drukverhogingsinstallatie |  |  | Duivelaar | HU3‐DVPE |  | 2013 | 0 | 0 | 0
151 | Houtrustweg 2 | Vetafscheider | [6 empty] | 0 | 0 | 0
152 | Houtrustweg 2 | Gebouwbeheersysteem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
153 | Houtrustweg 2 | Dakventilator 7 |  |  | Turbo Lufttechniek | DRV 315/30 | 3738533 | 2013 | 0 | 0 | 0
154 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5410 | 2013 | 0 | 0 | 0
155 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5410 | 2013 | 0 | 0 | 0
156 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5393 | 2013 | 0 | 0 | 0
157 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5393 | 2013 | 0 | 0 | 0
158 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5468 | 2013 | 0 | 0 | 0
159 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5468 | 2013 | 0 | 0 | 0
160 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5547 | 2013 | 0 | 0 | 0
161 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5547 | 2013 | 0 | 0 | 0
162 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5880 | 2013 | 0 | 0 | 0
163 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5880 | 2013 | 0 | 0 | 0
164 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5580 | 2013 | 0 | 0 | 0
165 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5580 | 2013 | 0 | 0 | 0
166 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5580 | 2013 | 0 | 0 | 0
167 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5580 | 2013 | 0 | 0 | 0
168 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | Niet zichtbaar | 2013 | 0 | 0 | 0
169 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | Niet zichtbaar | 2013 | 0 | 0 | 0
170 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5571 | 2013 | 0 | 0 | 0
171 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5571 | 2013 | 0 | 0 | 0
172 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5469 | 2013 | 0 | 0 | 0
173 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5469 | 2013 | 0 | 0 | 0
174 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5471 | 2013 | 0 | 0 | 0
175 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5471 | 2013 | 0 | 0 | 0
176 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5470 | 2013 | 0 | 0 | 0
177 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5470 | 2013 | 0 | 0 | 0
178 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4504 | 2013 | 0 | 0 | 0
179 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.04 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4504 | 2013 | 0 | 0 | 0
180 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4388 | 2013 | 0 | 0 | 0
181 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.06 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4388 | 2013 | 0 | 0 | 0
182 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5445 | 2013 | 0 | 0 | 0
183 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.07 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5445 | 2013 | 0 | 0 | 0
184 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.09 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4013 | 2013 | 0 | 0 | 0
185 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.09 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4013 | 2013 | 0 | 0 | 0
186 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5864 | 2013 | 0 | 0 | 0
187 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.20 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5864 | 2013 | 0 | 0 | 0
188 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5452 | 2013 | 0 | 0 | 0
189 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.21 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 5452 | 2013 | 0 | 0 | 0
190 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4529 | 2013 | 0 | 0 | 0
191 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 4.22 |  |  | Mitsubishi | LGH‐80 RX5 | 4529 | 2013 | 0 | 0 | 0
192 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5‐E | 3588 | 2013 | 0 | 0 | 0
193 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 3.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5‐E | 3588 | 2013 | 0 | 0 | 0
194 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.08 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3382 | 2013 | 0 | 0 | 0
195 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.08 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3382 | 2013 | 0 | 0 | 0
196 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3381 | 2013 | 0 | 0 | 0
197 | Houtrustweg 2 | WTW‐unit, ruimte 2.05 |  |  | Mitsubishi | LGH‐35 RX5 | 3381 | 2013 | 0 | 0 | 0
198 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 2 ruimte 0.04 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
199 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 2 ruimte 0.04 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
200 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 3 ruimte 0.06 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
201 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 3 ruimte 0.06 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
202 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 4 ruimte 0.06 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
203 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 4 ruimte 0.06 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
204 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 5 ruimte 0.07 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
205 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 5 ruimte 0.07 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
206 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 6 ruimte 0.07 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
207 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 6 ruimte 0.07 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
208 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 7 ruimte 0.25 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
209 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 7 ruimte 0.25 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
210 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 8 ruimte 0.25 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
211 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 8 ruimte 0.25 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
212 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 9 ruimte 0.26 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
213 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 9 ruimte 0.26 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
214 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 10 ruimte 0.26 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
215 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 10 ruimte 0.26 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
216 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 11 ruimte 0.34 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
217 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 11 ruimte 0.34 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
218 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 12 ruimte 0.34 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
219 | Houtrustweg 2 | Ventilatorconvector 12 ruimte 0.34 |  |  | JAGA | OXYGEN HYBRID | ‐ | 2013 | 0 | 0 | 0
220 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 0.42 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
221 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 1.17 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
222 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 2.36 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
223 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 3.09 |  |  | Daalderop |  |  | 2012 | 0 | 0 | 0
224 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 3.29 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
225 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 3.32 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
226 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 3.33 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
227 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 4.30 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
228 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 3.27 |  |  | Inventum |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
229 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 0.17 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
230 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 1.17 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
231 | Houtrustweg 2 | Elektrische boiler, ruimte 1.18 |  |  | Daalderop |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
232 | Houtrustweg 2 | Gasgestookte boiler, stookruimte |  |  | Remeha | CWH 30/200 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
233 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 2 |  |  | Grundfos | Magna3 32‐120 F220 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
234 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 3 |  |  | Grundfos | Magna3 32‐100 N180 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
235 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 4 |  |  | 2e verdieping | Magna3 40‐80 F220 |  | 2012 | 0 | 0 | 0
236 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 5 |  |  | Grundfos | Magna3 40‐80 F220 |  | 2012 | 0 | 0 | 0
237 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 6 |  |  | Grundfos | Magna3 40‐100 F220 |  | 2012 | 0 | 0 | 0
238 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 7 |  |  | Grundfos | Magna3 50‐60 F240 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
239 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 8 |  |  | Grundfos | Magna3 65‐60 F340 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
240 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 9 |  |  | Grundfos | Magna3 65‐60 F340 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
241 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 10 |  |  | Grundfos | Magna3 65‐60 F340 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
242 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 11 |  |  | Grundfos | Magna3 65‐60 F340 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
243 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp 12 |  |  | Grundfos | TPE 80‐120/2 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
244 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 2 |  |  | Siemens | SQS65 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
245 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 3 |  |  | Siemens | SQL 35 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
246 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 4 |  |  | Siemens | SQL 35 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
247 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 5 |  |  | Siemens | SQL 35 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
248 | Houtrustweg 2 | Regelafsluiter 6 |  |  | Siemens | SQL 35 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
249 | Houtrustweg 2 | Vuilwaterpomp, containerruimte schoolplein |  |  | Lowara | DLV 115/a | 2303 | 2017 | 0 | 0 | 0
250 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐2 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐2 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐3 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Houtrustweg 2 | Regelkast RK‐3 |  |  | Priva | HX4 |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Houtrustweg 2 | Expansievat 1 |  |  | Flamco | Flexcon 18/0.5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
255 | Houtrustweg 2 | Expansievat 2 |  |  | Flamco | Flexcon 18/0.5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
256 | Houtrustweg 2 | Expansievat 3 |  |  | Flamco | Flexcon 35/0.5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
257 | Houtrustweg 2 | Expansievat 4 |  |  | Flamco | Flexcon 600/0.5 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
258 | Houtrustweg 2 | CV verd./verz., 0 ‐ 125DN, 2e verdieping | [6 empty] | 0 | 0 | 0
259 | Houtrustweg 2 | CV verd./verz., 0 ‐ 125DN, 5e verdieping | [6 empty] | 0 | 0 | 0
260 | Houtrustweg 2 | Lucht‐ en vuilafscheider |  |  | Spirovent |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0
261 | Houtrustweg 2 | Centrifugaalventilator, ruimte D001 |  |  | Rosenberg | KDV 500‐4D |  | 2013 | 0 | 0 | 0
262 | Houtrustweg 2 | Centrifugaalventilator, ruimte D002 |  |  | Rosenberg | EPN 180 |  | 2013 | 0 | 0 | 0
263 | Houtrustweg 2 | Filters vervangen LBK's ‐ benodigd materiaal | [6 empty] | 0 | 0 | 0
264 | Houtrustweg 2 | Algemeen indirecte uren binnendienst | [6 empty] | 0 | 0 | 0
265 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, kantine personeel |  |  | Robatherm | RL 06/09 | 103720.1 | 2019 | 0 | 0 | 0
266 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, kantine personeel |  |  | Robatherm | RL 06/09 | 103720.1 | 2019 | 0 | 0 | 0
267 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, kantine personeel |  |  | Robatherm | RL 06/09 | 103720.1 | 2019 | 0 | 0 | 0
268 | Houtrustweg 2 | Luchtbehandelingskast, kantine personeel |  |  | Robatherm | RL 06/09 | 103720.1 | 2019 | 0 | 0 | 0
269 | Houtrustweg 2 | Afzuigventilator, wasruimte nieuwbouw |  |  | Systemair | KK 042 Exhaust air ST20 | 5373695 | 2019 | 0 | 0 | 0
270 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 1 |  |  | Remeha | Quinta Pro 65 | 1618314059520 | 2016 | 0 | 0 | 0
271 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 1 |  |  | Remeha | Quinta Pro 65 | 1618314059520 | 2016 | 0 | 0 | 0
272 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 2 |  |  | Remeha | Quinta Pro 45 | 1617213960900 | 2016 | 0 | 0 | 0
273 | Houtrustweg 2 | CV Ketel 41 tot 100kW, ketel 2 |  |  | Remeha | Quinta Pro 45 | 1617213960900 | 2016 | 0 | 0 | 0
274 | Houtrustweg 2 | Opstellings‐/stookruimte 0 ‐ 50 m2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
275 | Houtrustweg 2 | Expansievat, vast membraan |  |  | Reflex | Reflex N |  | 2016 | 0 | 0 | 0
276 | Houtrustweg 2 | Circulatiepomp, warmtedistributie |  |  | Wilo |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0
277 | Houtrustweg 2 | Regelaar |  |  | Remeha |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0
278 | Houtrustweg 2 | Onderdelen vervangen ketels – standaard onder | [6 empty] | 0 | 0 | 0
279 | Houtrustweg 2 | Onderdelen vervangen ketels – uitgebreid onder | [6 empty] | 0 | 0 | 0
280 | Houtrustweg 2 | Regelaar, LBK ‐ ruimte 1.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## PREVENTIEF - OVERIG
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
ESH - Onderhoud E&W
|  |  |  | Subtotaal overig: | Subtotaal eenmalig:
|  |  | Door inschrijver in te vullen | 0 | 0
Jaarlijks
Eventuele kosten die Inschrijver met betrekking tot het jaarlijks preventief onderhoud niet kwijt kan binnen de elementenlijst, kunnen hieronder gespecificeerd worden. U kunt hieronder alleen jaarlijkse of eenmalige kosten aangeven. Andere kosten kunnen niet in rekening worden gebracht voor de uitvoering van het preventief onderhoud.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
Eenmalige kosten
Hieronder kunt u eventuele eenmalige kosten kenbaar maken
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0

## CORRECTIEF
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2 |  |  | Door inschrijver in te vullen
ESH - Onderhoud E&W
Subtotaal correctief:
Onderdeel 2 - Correctief |  |  | 25000
Uurtarieven
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Consultancy / Advies | 0 | 10 | 0
Projectleider | 0 | 10 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 15 | 0
Servicemonteur | 0 | 70 | 0
Technicus meet- en regeltechniek | 0 | 15 | 0
Monteur (projectrealisatie) | 0 | 30 | 0
Hulpmonteur (projectrealisatie) * | 0 | 30 | 0
* Indien er door inschrijver geen hulpmonteur wordt ingezet, moet het tarief van een monteur ingevuld worden. |  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Opslagen servicemonteur
Functie | Opslagpercentage (100% + opslag) | Fictief aantal uren: | Uurtarief servicemonteur: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Zaterdagen | 100% | 1 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 100% | 1 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
Materiaal
Onderdeel | Opslagpercentage | Fictieve inkoopkosten materiaal | Totaal (excl. BTW)
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (tot € 1.000,-) | 0% | 5000 | 5000
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (vanaf € 1.000,-) | 0% | 20000 | 20000
|  | Subtotaal materiaal: | 25000

## TOTALISATIE
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
ESH - Onderhoud E&W
Preventief onderhoud | 0
Preventief overig | 0
Correctief onderhoud | 25000 | Door inschrijver in te vullen
Eenmalige kosten | 0
Inschrijfsom (2 jaar): | 50000
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: