## Antwoorden definitief 2e NvI -
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord definitief
3 | Aanmeldfase | Inhoud | Geschiktheidseis G7 | In paragraaf 4.3.2 op pagina 21 van de Inschrijvingsleidraad vraagt u bij geschiktheidseis G7: ervaring met vanaf het water te realiseren van een grondkerende constructie die een afmeerfunctie kent bestaande uit een verankerde stalen combiwand voorzien van afmeervoorzieningen (bijv. remmingwerk, fenders, bolders) ….. Ons inziens hoeft een combiwand met remmingwerk en/of fenders niet persé een afmeerfunctie te hebben. Is het voldoende als een constructie van een referentie project is voorzien van remmingswerk en niet van een afmeervoorziening zoals bolders? | - G7 wordt aangepast in: Vanaf het water realiseren van een grondkerende constructie die een afmeer- en/of geleidefunctie kent, bestaande uit een verankerde stalen combiwand voorzien van afmeer- en/of geleidevoorzieningen (bijv. remmingwerk, fenders, bolders) met een kerende hoogte (kerende hoogte betreft de afstand tussen de bovenkant van de constructie op maaiveldniveau en de constructiediepte) van minimaal 10 meter en een lengte van de constructie van minimaal 100 meter. - Omschrijving eerste bewijsstuk wordt aangepast in: 1. De gegadigde dient tekening(en) van het werk aan te leveren waaruit duidelijk blijkt dat de kerende hoogte en lengte van de kade is aangegeven en waaruit blijkt dat de kade is opgebouwd uit een combiwand en voorzien is van afmeer- en/of geleidevoorzieningen.