## PvE gemeente Eindhoven
Nummer | Onderdeel | Omschrijving | Wens/Eis | Toelichting leverancier | Ja/Nee
Eisen aan netwerk
NETW01 | Netwerk componenten | Alle apparatuur in datacenter dient in het 19 inch rack te kunnen worden gemonteerd en niet los te liggen in de kast | Eis
NETW02 | Netwerk componenten | Netwerk core componenten dienen te zijn voorzien van een redundante voeding, welke zonder verstoring kan worden vervangen. | Eis
NETW03 | Netwerk componenten Campus | Nieuwe campus netwerk componenten/onderdelen dienen bonjour te ondersteunen | Eis
NETW04 | Netwerk componenten | Netwerk component dient minimaal per poort 30 watt PoE te leveren (PoE 802.3AT standaard) | Eis
NETW05 | Netwerk componenten Campus | Campus lan/wifi netwerkapparatruur dient 802.1x te ondersteunen | Eis
NETW06 | Netwerk WIFI | Wifi netwerk dient minimaal 2.4 & 5 Ghz te ondersteunen. Nieuwe Wi-Fi apparatuur dient ook de laatste Wi-Fi standaard te ondersteunen, momenteel 802.11ax Wi-Fi 6E 6Ghz. | Eis
NETW07 | Netwerk component | Netwerk componenten dienen gebruik te maken van Cisco ISE radius voor authenticatie en toegangsbeheer | Eis
NETW08 | Netwerk component | Netwerk dient zowel IPv4 als IPv6 te ondersteunen | Eis
NETW09 | Netwerk component | Nieuwe of vervangende netwerk componenten dienen compatibel te zijn binnen de huidige netwerk infrastructuur op gebied van functionaliteit, software en techniek. Nieuwe apparatuur dient daarnaast te voldoen aan de dan geldende netwerk standaarden en protocollen | Eis
NETW10 | Netwerk (Support algemeen (minimale vereisten) | U bent, voor het in onderhoud nemen op de reeds aanwezige apparatuur, gecertificeerd partner van Cisco en biedt de mogelijkheid om Cisco TAC support cases aan te maken. | Eis
NETW11 | Netwerk (Support algemeen (minimale vereisten) | U gaat ermee akkoord dat het personeel dat door u wordt ingezet zich in de eerste maand na ingang van de overeenkomst zal verdiepen in de infrastructuur van de opdrachtgever. Deze verdieping vindt plaats op locatie van opdrachtgever en de kosten van deze verdieping zijn voor rekening van u en kunnen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. | Eis
NETW12 | Netwerk (Support algemeen (minimale vereisten) | Het betrokken personeel van u dient minimaal twee werkdagen per jaar te besteden aan kennisonderhoud betreffende de situatie bij opdrachtgever en nieuwe ontwikkelingen die daarop betrekking hebben. De kosten hiervan zijn voor rekening van u en kunnen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. | Eis
NETW13 | Netwerk bedrijfsklaar opleveren (minimale vereisten) | U bent bereid en qua kennis en kunde in staat om apparatuur, op verzoek van de gemeente Eindhoven in het netwerk van de gemeente Eindhoven te installeren of adequate hulp te bieden bij de installatie en configuratie. | Eis
NETW14 | Netwerk bedrijfsklaar opleveren (minimale vereisten) | Tijdens het bedrijfsklaar opleveren wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en richtlijnen die de fabrikant stelt alsmede eventuele gemeentelijke voorschriften en richtlijnen, voor zover van toepassing. | Eis
NETW15 | Netwerk bedrijfsklaar opleveren (minimale vereisten) | U bent bereid en in staat medewerkers van de gemeente Eindhoven op verzoek een korte uitleg van maximaal één uur te geven over de opgeleverde producten of configuratie; hiervoor worden geen extra kosten doorberekend. | Eis
Eisen aan de Hardware
HARD01 | Hardware | Alle hardware is fabrieks nieuw tenzij anders overeengekomen | Eis
HARD02 | Hardware | In aanvulling op Staatsblad 2019, 457 stelt opdrachtnemer opdrachtgever verplicht geen gebruik te maken van producten of diensten van een partij waarvan bekend is of waarvoor gronden zijn te vermoeden dat deze de intentie heeft een product of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen, of nauwe banden heeft met of onder invloed staat van een staat, entiteit of persoon als bedoeld onder met deze intentie, of een entiteit of persoon is ten aanzien van wie er gronden zijn om dergelijke banden of invloed te vermoeden. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-457.html | Eis
ONDH01 | Onderhoud | De totale ICT prestatie dienen minimaal 5 jaar in de life cycle te zitten. Gedurende de looptijd van het contract dient dit volledig ondersteund te blijven. Er dient technical support en software updates mogelijk te zijn. | Eis
ONDH02 | Onderhoud | Patchmanagement behoort procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd te worden, dat van de gebruikte code tijdig vanuit (externe) bibliotheken informatie wordt ingewonnen over technische kwetsbaarheden, zodat tijdig de laatste (beveiligings)patches kunnen worden geïnstalleerd. De opdrachtgever stelt hiervan de Gemeente Eindhoven op de hoogte. In overleg kan de Gemeente Eindhoven zelf of samen met de opdrachtnemer de updates uitvoeren nadat deze door de opdrachtnemer hierover is ingelicht, mits er een duidelijke handleiding/instructies en ondersteuning van de opdrachtnemer aanwezig is, indien dit niet beschikbaar is blijft opdrachtnemer verantwoordelijk voor het patchmanagement. | Eis
ONDH03 |  | Security incident met CVE score gelijk of hoger dan 8.0 dient binnen 3 werkdagen te zijn opgelost in overleg en samenwerking met opdrachtgever. Als de oplossing impact heeft op het netwerk dan dient buiten kantoortijden plaats te vinden binnen het gestelde oplossings termijn. Dit laatste is ook van toepassing voor apparatuur waar 5x9 ondersteuning bij is afgesproken.
ONDH04 | Onderhoud | In geval van een verstoring gaat Opdrachtgever ervan uit dat de Opdrachtgever de prioriteit van de verstoring bepaalt. | Eis
ONDH05 | Onderhoud | Wanneer er een incident optreedt dat niet binnen kantoortijden kan worden opgelost omdat het implementeren van de oplossing tot een verstoring van de dienstverlening leidt, dan dient dit incident buiten kantoortijden te worden opgelost binnen de gestelde oplossingstermijn. Dit is ook van toepassing voor apparatuur waar 5x9 ondersteuning bij is afgesproken. | Eis
ONDH06 | Onderhoud | Indien apparatuur vervangen wordt vanwege een hardware storing, zal de opdrachtnemer er zorg voor dragen dat de configuratie van deze apparatuur terug geplaatst wordt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze configuratie. | Eis
Eisen techniek
TECH01 | Technisch algemeen | De totale ICT prestatie maakt gebruik van een centrale geregelde licentie server i.p.v. losse individuele licenties. Dit is afhankelijk van het gebruik van een Enterprise Agreement voor de licenties opnbde netwerk componenten. | Wens
TECH02 | Technisch algemeen | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doorvoeren van alle gevraagde eisen in zijn totale ICT prestatie. Gemeente Eindhoven kan opdrachtnemer verplichte alsnog te voldoen een de gestelde eisen binnen een redelijk termijn. | Eis
TECH03 | Technisch algemeen | Alle protocollen die worden gebruikt en staan in de verplichte standaarden van Forum Standaardisatie voldoen aan de vereiste versie of hoger | Eis
Eisen aan de Logistiek
LOG01 | Logistiek | Opdrachtnemer dient de administratie bij te houden van de geleverde producten. Overzicht dient minimaal te omvatten: - serienummer - model nummer - aanschafdatum - omschrijving - support historie - software versie - asset tag nummer - aantal poorten - end of support datum Deze informatie dient online raadpleegbaar te zijn voor de medewerkers van de Opdrachtgever. Per switch of ander actief netwerk component dient inzichtelijk te zijn welke software en uitbreiding modulen zijn geïnstalleerd. Overbodige informatie over kabels en SFP’s indien van toepassing dient te worden verwijderd. | Eis
LOG02 | Logistiek | Leveringen zullen plaatsvinden in batches in overleg met opdrachtgever. Dit in verband met een beperkte opslag capaciteit en benodigde verzekering van de apparatuur. | Eis
LOG03 | Logistiek | Indien het voor de uitvoering van het onderhoud noodzakelijk is dat Opdrachtnemer de apparatuur met eigen apparatuur verbindt, dan wel eigen programma's op de apparatuur implementeert met het oogmerk storingen op te sporen respectievelijk gedragingen van de apparatuur vast te leggen, zal het Opdrachtgever dit gedogen, tenzij dit uit beveiligings- en/of continuïteitsoverwegingen in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd. | Eis
LOG04 | Logistiek | Opdrachtnemer test vooraf de op te leveren apparatuur op mogelijk defecten (DOA) | Eis
LOG05 | Logistiek | Opdrachtnemer is gehouden om Opdrachtgever vooraf gedetailleerd te informeren over de consequenties van het gebruik van de hiervoor bedoelde middelen voor opdrachtgever. | Eis
Eisen tbv Documentatie
DOC01 | Documentatie | Naast de verplichte documentatie die in Artikel 5 en 11 in de Gibit worden gesteld zal de opdrachtnemer actuele overzichten, documentatie en handleidingen bijhouden en beschikbaar stellen aan Gemeente Eindhoven met minimaal de volgende eigenschappen: - Handleiding tbv het vervangen van certificaten gebruikt door De totale ICT prestatie - Een overzicht van de parametrisering van De totale ICT prestatie - Een overzicht van de noodzakelijke protocollen, services en accounts - In de ontwerpdocumentatie wordt ook het volgende vastgelegd: -- Gebruikte http-requestmethoden (GET, POST) -- Informatie in de http-headers die voor het functioneren van belang zijn -- Poorten en protocollen van en naar de programatuur en/of het applicatielandschap worden vastgelegd, dit mag in de vorm van een overzicht of netwerktekening - Procedure tbv (disaster) recovery | Eis | Nog verplaatsen naar ander onderdeel
Eisen tbv Security
SEC01 | Security | De totale ICT prestatie moet blijven voldoen aan de meest actuele NCSC richtlijnen voor wat betreft de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, TLS, Mobile apps en HTTPS. https://www.ncsc.nl/ | Eis
SEC02 | Security | Wanneer de totale ICT prestatie telemetrie verzend naar de opdrachtnemer, dient de opdrachtnemer dit mede te delen en aan te tonen waarvoor dit noodzakelijk is. | Eis
SEC04 | Security | De SSL Cipher Suites volgorde is zo ingesteld dat deze als eerst gebruikt maakt van het sterkste Cipher en zo aflopend. Hierbij worden enkel ciphers met de status goed en/of voldoende van het NCSC gebruikt. | Eis
Eisen tbv Webbased support Portaal
WEB01 | Technisch algemeen | Als de toegang tot een Webbased of SaaS applicatie via een browser verloopt dient deze voor de werking van de applicatie géén plugins lokaal te installeren en gebouwd te zijn in de geldende HTML5 standaard. Verder dient minimaal de laatste 3 versies van Microsoft – Chromium Edge als browser te worden ondersteunt. | Eis
WEB02 | Technisch algemeen | De hardware dient IPv4/IPv6 te ondersteunen | Eis
WEB03 | Technisch algemeen | Te beschermen gegevens worden veilig opgeslagen in databases of bestanden, waarbij zeer gevoelige gegevens worden versleuteld. Opslag vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is. | Eis
WEB04 | Technisch algemeen | Alle protocollen die worden gebruikt en staan in de verplichte standaarden van Forum Standaardisatie voldoen aan de vereiste versie of hoger https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/verplicht | Eis
WEB05 | Technisch algemeen | De totale ICT prestatie moet voldoen aan de Digitoegankelijkheids eisen https://www.digitoegankelijk.nl/ | Eis
AUTH01 | Authenticatie | Authenticatie loopt via (Seamless) Single Sign On. Hierbij worden de door Microsoft Azure Active Directory protocollen ondersteunt. Daarnaast wordt het kerberos procotol voor authenticatie ondersteunt. | Eis
AUTH02 | Authenticatie | Authenticatie via Seamless Single Sign On heeft absolute voorkeur ten opzichte van Single Sign On. | Eis
AUTH03 | Authenticatie | Indien (Seamless) Single Sign On niet mogelijk is dient autenticatie via Multi Factor Autenticatie te verlopen en het door Gemeente Eindhoven aangewezen wachtwoordbeleid te worden toegepast. | Eis
SAAS01 | SaaS applicatie | Als de totale ICT prestatie of een onderdeel hiervan webbased support interface is moet deze op mobiele apparaten plaats- en tijdonafhankelijk kunnen worden gebruikt. | Eis
WEBSEC01 | Security | Er worden minimaal de onderstaande Security Headers gebruikt conform best practices van het OWASP https://owasp.org/www-project-secure-headers. - Strict-Transport-Security (HSTS) - Content-Security-Policy (CSP) - X-Content-Type-Options - Referrer-policy - X-Frame-Options - Permissions-Policy | Eis
WEBSEC02 | Security | De SSL Cipher Suites volgorde is zo ingesteld dat deze als eerst gebruikt maakt van het sterkste Cipher en zo aflopend. Hierbij worden enkel ciphers met de status goed en/of voldoende van het NCSC gebruikt. | Eis
WEBSEC03 | Security | De totale ICT prestatie maakt enkel gebruik van veilige en actief onderhouden (externe) componenten waarvan het patchen en beheer . De totale ICT prestatie mag geen bekende kwetsbaarheden bevatten. | Eis
Algemene Eisen
ALG01 | Security | De totale ICT prestatie moet blijven voldoen aan de meest actuele NCSC richtlijnen voor wat betreft de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, TLS, Mobile apps en HTTPS. https://www.ncsc.nl/ | Eis
ALG02 | Prijs | Inschrijver dient van de aangeboden oplossing de gedetailleerde productomschrijving, artikelcode en stuksprijzen te benoemen.
ALG03 | Prijs | In het prijzenformulier dienen inruilprijzen te worden afgegeven. | Eis
ALG04 | Config | De configuratie van de inruil-switch dient te worden gewist door de opdrachtnemer | Eis
ALG05 | Garantie | De garantietermijn welke door de fabrikant wordt afgegeven op apparatuur of onderdelen geeft opdrachtnemer onverminderd door aan opdrachtgever. | Eis
ALG06 | Remote Support | Netwerk leverancier dient lan-to-lan vpn netwerkverbinding op te zetten met de Gemeente Eindhoven ten behoeve van ondersteuning en support. VPN dient te worden opgebouwd met huidige Palo Alto firewalls. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leverancier aparte vpn hardware plaats bij de Gemeente Eindhoven. De vpn verbinding dient van passende encryptiemethoden te worden voorzien om de vertrouwelijkheid en integriteit van de data te kunnen waarborgen. | Eis
ALG07 | Test/Lab omgeving | De opdrachtnemr beschikt over een test/lab omgeving om eventuele configuraties te kunne testen op funtionaliteit en inpasbaarheid van de productieomgeving bij de opdrachtgever. | Eis