Bijlage 13: Overzichtslijst inruilapparatuur
Gas meetapparatuur

	Merk
	Uitvoering
	Type
	Cel
	Bouwjaar
	Aantal

	 
	
	
	
	
	 

	RAE
	QRAE II
	Diffuse
	LEL, O2, H2S
	2015
	93

	 
	
	Gepompt
	LEL, O2, H2S
	2015
	22

	 
	
	
	
	
	 

	RAE
	ToxiRAE pro
	Diffuse
	CO
	2015
	113

	 
	
	Diffuse
	CO2
	2015
	10

	 
	
	Diffuse
	H2S
	2015
	12

	 
	
	Diffuse
	NH3
	2015
	4

	 
	
	
	
	
	 

	RAE
	MiniRAE Lite
	10,6 eV Non Atex
	nvt
	2015
	11

	 
	
	10,6 eV Atex
	nvt
	2015
	4

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Gasmeters (QRAE II, ToxiRAE pro en MiniRAE Lite) inclusief laders (voertuig) en toebehoren

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Simulatie middelen gas meetapparatuur
	
	

	
	
	
	
	
	

	Merk
	Uitvoering
	Type
	Cel
	Bouwjaar
	Aantal

	 
	
	
	
	
	 

	RAE
	QRAE II
	-
	LEL, O2, H2S
	2015
	2

	 
	ToxiRAE pro
	-
	CO
	2015
	3

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Simulatiemeters (QRAE II, ToxiRAE pro) inclusief laders en toebehoren
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kalibratie en bump middelen gas meetapparatuur
	

	
	
	
	
	
	

	Merk
	Uitvoering
	Type
	Uitvoering
	Bouwjaar
	Aantal

	 
	
	
	
	
	 

	RAE
	QRAE II
	AutoRAE Lite bump + cal Station
	2015
	3

	 
	ToxiRAE pro
	AutoRAE Lite bump + cal Station
	2015
	4

	 
	PID
	AutoRAE Lite bump + cal Station
	2015
	1

	 
	Bumpstation
	in koffer
	
	2015
	2

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Testapparatuur inclusief slangen en bekabeling, excl. ICT-middelen (laptops)
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